## Chateau Rambouillet - DPGF
CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Création de colonnes montantes de distribution des fluides
DPGF - PHASE DCE
Chauffage / Ventilation / Plomberie
[7 empty] | Date : | Février 2026
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 1 |  |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Etudes d'exécution (calculs, sélections, plans, etc.) |  |  |  | ens |  | ens
| Travaux préparatoires du chantier |  |  |  | ens |  | ens
| Base vie (alimentation EFS et EU) |  |  |  | SO |  | SO
| Mise en chantier et approvisionnement |  |  |  | ens |  | ens
| Percements, carottages autres que dans maçonnerie |  |  |  | ens |  | ens
| Calfeutrements autres que dans maçonnerie |  |  |  | ens |  | ens
| Moyens d'accessibilité (échafaudage, gazelle, étaiement, etc.) |  |  |  | ens |  | ens
| Prise en compte des contraintes (maintien du chauffage, horaires |  |  |  | ens |  | ens
décalés, etc.)
| Permis feu (caméra thermique avec photos et rapport, extincteurs, etc.) |  |  |  | ens |  | ens
| Totaux de la page | [8 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 2 |  |  | TRAVAUX DIVERS et FIN DE CHANTIER
| Repérage des réseaux CVP avec établissement d'un plan |  |  |  | PM |  | PM
| Chauffage d'appoint pendant les travaux (aérotherme, alim. élec, etc.) |  |  |  | SO |  | SO
| Remplissage et purge des réseaux hydrauliques |  |  |  | ens |  | ens
| Essais / Réglages CVC |  |  |  | ens |  | ens
| Essais / Réglages PB |  |  |  | ens |  | ens
| Essais AQC (anciennement COPREC) |  |  |  | ens |  | ens
| Consuel |  |  |  | ens |  | ens
| Mise en service - Chauffage |  |  |  | ens |  | ens
| Mise en service - Ventilation |  |  |  | ens |  | ens
| Mise en service - Plomberie |  |  |  | ens |  | ens
| Nettoyage du chantier pendant et après interventions |  |  |  | ens |  | ens
| Mise à la terre des équipements CVC/PB |  |  |  | ens |  | ens
| Repérage / Etiquetage |  |  |  | ens |  | ens
| Désinfection des réseaux plomberie |  |  |  | ens |  | ens
| Analyse d'eau (avant / après travaux) |  |  |  | ens |  | ens
| Journée de formation |  |  |  | ens |  | ens
| Dossier de recolement (DOE et DIUO) |  |  |  | ens |  | ens
| Totaux de la page | [8 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 3 |  |  | TRAVAUX DE CVP
| Travaux de manutention / Grutage |  |  |  | ens |  | ens
Travaux de dépose
|  | Consignations / Travaux de vidange |  |  | ens |  | ens
|  | Travaux de dépose - Ventilation |  | RDJ - Grande Cuisine | ens |  | ens
|  | Travaux de dépose - Plomberie |  | R+2 - Sanitaire | ens |  | ens
|  | Travaux de dépose - Ventilation |  | R+4 | ens |  | ens
|  | Travaux de dépose - Réseaux obsolètes |  | Tous niveaux | ens |  | ens
|  | Evacuation des installations en décharge |  |  | ens |  | ens
|  | Déconsignations / Travaux de remise en eau |  |  | ens |  | ens
Travaux de Ventilation - Nettoyage gaine
|  | Désinfection gaine de rejet cuisine (depuis RDJ jusqu'en toiture) |  |  | ens |  | ens
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  | ens
| Travaux de Ventilation - Révision extracteur (avec rapport) |  |  |  | ens |  | ens
Travaux de Ventilation - VMC
|  | Ventilateur de type C4 |  | France Air - Sirius X ECM 2000 isolé | u |  | u
|  | Supportage EXT et plots anti-vibratiles |  |  | ens |  | ens
|  | Raccordement électrique depuis attente électricien |  |  | ens |  | ens
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 125 | ml |  | ml
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 160 | ml |  | ml
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 200 | ml |  | ml
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 250 | ml |  | ml
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 315 | ml |  | ml
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 355 | ml |  | ml
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 400 | ml |  | ml
|  | Calorifuge kraft alu |  |  | m² |  | m²
|  | Conduit flexible (genre PHONIFLEX M0) |  |  | ml |  | ml
|  | Pièces d'adaptations pour passage entre solives |  |  | ens |  | ens
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  | ens
|  | Pièges à sons |  | Ø 400 | u |  | u
|  | Adaptation prise air neuf RDJ |  |  | ens |  | ens
|  | Bouches d'extraction AERYS + MR |  |  | u |  | u
|  | Ventelle |  |  | u |  | u
|  | Raccordement sur cheminée / Grillage en bout de gaine |  |  | ens |  | ens
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  | ens
Travaux de Plomberie
|  | Révision appareils sanitaires |  | RDJ - Grande Cuisine | ens |  | ens
|  | Révision appareils sanitaires |  | R+1 - Cuisine / Office | ens |  | ens
|  | Obturateur gonflable |  | WC R+2 | u |  | u
|  | Obturateur gonflable |  | Bidet R+2 | u |  | u
|  | Raccordement sur réseaux existants (EFS-EV) |  | Sanitaires R+2 | ens |  | ens
|  | Réseau EFS |  |  | ml |  | ml
|  | Ballon ECS instantané |  | CLAGE - MCX 3 | u |  | u
|  | Raccordement électrique ballon depuis attente |  |  | ens |  | ens
|  | Réseau ECS |  |  | ml |  | ml
|  | Robinetteries (vannes, raccord diélectrique, clapet, purgeurs, anti-bélier, etc.) |  |  | ens |  | ens
|  | Rosaces de finition autour des canalisations |  |  | ens |  | ens
|  | Assainissement - Tube PVC (EU) |  | DN 32 | ml |  | ml
|  | Assainissement - Tube PVC (EV) |  | DN 100 | ml |  | ml
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  | ens
Appareils et accessoires sanitaires - Sanitaires
|  | Cuvette de WC au sol |  |  | u |  | u
|  | Distributeur de papier hygiénique |  |  | u |  | u
|  | Pot à balai |  |  | u |  | u
|  | Patère |  |  | u |  | u
|  | Lave mains, avec robinetterie |  |  | u |  | u
|  | Distributeur de savon |  |  | u |  | u
|  | Distributeur d'essuie mains |  |  | u |  | u
|  | Miroirs |  |  | u |  | u
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  | ens
| Totaux de la page | [8 empty] | 0
Désignation du poste | [6 empty] | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Création de colonnes montantes de distribution des fluides
DPGF - PHASE DCE
Chauffage / Ventilation / Plomberie
DETAILS DES POSTES
|  | 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | [6 empty] | 0
|  | 2 | TRAVAUX DIVERS et FIN DE CHANTIER | [6 empty] | 0
|  | 3 | TRAVAUX DE CVP | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL Hors Taxes - LOT CVC + PB | [6 empty] | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | [6 empty] | 0
TOTAL Toutes Taxes Comprises
0