## PdG
MAITRE D'OUVRAGE
ISAE - ENSMA
Téléport 2, 1 avenue Clément Ader BP 40109
86961 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
Extension d'un réseau d'eau glacée pour les bâtiments de
recherche D-E-F de l'ISAE-ENSMA
86961 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
NTE06 - PRO
DPGF - lot 1 CVC Plomberie
BET Energétique & Fluides
21 rue Claude Berthollet
ZI République 3
86000 Poitiers
Mail : spillet@betifc.com
Tel. 07 69 53 78 74
Ind. A
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
AVERTISSEMENT
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
L'entreprise doit, au titre de son chiffrage, ses propres études pour vérifier et chiffrer les prestations.
Les quantités indiquées, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
-=oOo=-

## DPGF lot 1 CVC - Part 1 - Prod
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE FERME : TRAVAUX EXTENSION PRODUCTION ET LOCAL ADOUCISSEUR - Extension unité de production eau glacée/climatisation et sous-station primaire - Local Adoucisseur
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS
6.1 | Travaux préparatoire - dépose - divers
6.1.1 | Généralités et prescription
| Sujétions liées à activité sur site occupé : - balisage des zones chantiers - isolement des zones chantiers Contraintes d'accès au site par les employés Nettoyage quotidien du site Maintien en fonctionnement (voir CCTP §6.1.1.2) | ens | 1
6.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose de l'intégralité des installations du lot, compris support, fixation et câblages (hormis matériels conservés) | ens | 1
| Incidences et organisation de chantier (voir CCTP §6.1.2) | ens | 1
| Saignée dans voiles porteurs ou planchers pour réseaux et équipements | ens | 1
| Rebouchage des réservations et percements | ens | 1
| Carottages et rebouchage dans planchers et murs porteurs | ens | 1
| Incorporations, percements et rebouchages dans éléments de plâtrerie | ens | 1
Installation de chantier
| Etudes EXE, plans PAC, plans de réservations | ens | 1
| DOE DIUO | ens | 1
| Frais de mise en services constructeur | ens | 1
6.1.3 | Travaux provisoire
| Maintien et continuité de fonctionnement des points d'eau (vidanges, Eau froide/chaude/glacée, eaux usées) | ens | 1
| La consignation des réseaux et des installation pour isolement des zones de travail | ens | 1
6.1.4 | Réceptions partielles
| Réception partielles par bâtiments ou par zones -cf. planning prévisionnel des travaux (NTE09) Maintien et la mise en service des bâtiments livrés Consignation, isolement et continuité des installation nécessaire | ens | 1
6.1.5 | Economie circulaire - recyclage in-situ
| Recyclage in-situ des chutes EP (si possible) | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
6.2 | Installation de chantier
| Installations communes de chantier selon PGC | ens | 1
| Installations de chantier propre à l'entreprise | ens | 1
| Raccordements aux utilités | ens | 1
| Gestion compte prorata et frais des installations de chantier | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES
7.1 | Plateforme extérieure - Production frigorifique
7.1.1 | Refroidisseur de liquide à condensation par air
Groupe Froid conforme au CCTP :
Marque :
Type :
Modèle :
| Puissance froid : …......... kW (régime 7/12°C ; T°ext 35°C) | ens | 2
Accessoires et option à prévoir :
| - Démarrage électronique | u | 2
| - Plots antivibratils | u | 2
| - Manchons antivibratils | u | 2
| - bas niveau sonore | u | 2
| - Pompe double | u | 2
| - Filtre | u | 2
| - Pompe hydraulique double centrifuge | u | 2
| - Purgeur d'air | u | 2
| - Filtre à eau 800 microns | u | 2
| - Soupape de sécurité (4 bars) | u | 2
| - Orifice de vidange avec vanne | u | 2
| - Protection antigel | u | 2
| Manutention et levage des groupes | ens | 2
| Mise en service constructeur | ens | 2
| Raccordements électriques | ens | 2
Régulation compris câblage, chemins de câble et bus :
| - Etats de groupe | ens | 2
| - Etats des pompes | ens | 2
| - Pressostats manque d'eau | ens | 2
| - Températures aller/retour | ens | 2
| - Défauts, alarmes | ens | 2
| - Télésignalisation taux de charge et des circuits | ens | 2
7.1.2 | Equipements et panoplie des groupes
Départ :
| - Manchon antivibratil | u | 2
| - Thermomètre 0-60°C | u | 2
| - Doigt de gants pour sondes, | u | 2
| - Robinet de vidange | u | 2
| - Robinet de réglage de débit | u | 2
| - Vanne d’isolement papillon ¼ de tour | u | 2
Retour :
| - Vanne d'isolement papillon ¼ de tour | u | 2
| - Filtre en Y avec kit manométrique | u | 2
| - Clapet antiretour à battant à brides | u | 2
| - Thermomètre 0-60°C | u | 2
| - Doigt de gants pour sondes, | u | 2
| - Manchon antivibratil | u | 2
7.1.3 | Raccordements hydrauliques
| Raccordement sur collecteurs Cf SCH01 | ens | 2
7.1.4 | Réseaux hydraulique en production
Canalisations en acier noir
| Ø 139.7×4 | ml | 4
| Ø 168.3×4.5 | ml | 8
Calorifuge : coquille de styrofoam ép.50mm, finition tôle Isoxale
| Ø 139.7×4 | ml | 4
| Ø 168.3×4.5 | ml | 8
| Accessoire extérieurs isolés par boite isolante en tôle isoxale | ens | 1
Ruban chauffant autorégulant linéaire (antigel)
Marque :
| Type : | ml | 12
| Thermostat de contrôle sur l'ambiance, TOR, -5°/15°C | ens | 1
| Raccordement électrique | ens | 1
7.1.5 | Travaux d'électricité
| Alimentation armoire électrique depuis TGBT ( sous-sol bât. F) | ens | 1
| Disjoncteur tétrapolaire | u | 1
| Armoire électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Alimentations électriques | ens | 1
| Liaisons et raccordement régulation/GTC | ens | 1
7.1.6 | Travaux complémentaire à prévoir
| Remplissage en eau adoucie, compris station de traitement mobile pour complément de remplissage au niveau de la plateforme | ens | 1
| Protection et remise en état des espaces verts | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
7.2 | Sous-station primaire - Galerie Bâtiment C
7.2.1 | Travaux de maçonnerie
| Socle béton compris : - Fond de fouille - Terrassement et excavation des terres - Coffrage - Treillis soudé - Béton coulé en place - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
7.2.2 | Pompes de circulation
Pompe de circulation de type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23
Marque :
| Type : | ens | 2
Débit à déterminer par l'entreprise ainsi que la hauteur manométrique
Accessoires : kit manométrique avec vanne amont/aval
| Mise en service constructeur | ens | 2
7.2.3 | Compteurs de calories (EN OPTION)
Compteur PN16 selon CCTP
| Marque et type : | ens | 1
Intégrateur d'énergie thermique selon CCTP
| Marque et type : | ens | 1
7.2.4 | Modifications hydrauliques
Aller :
| 1 Thermomètre 0-60°C | u | 1
| 2 Doigts de gants pour sondes, | u | 2
Retour :
| 1 Vanne d’isolement papillon ¼ tour, | u | 1
| 1 Filtre en Y avec kit manométrique | u | 1
Mise en place du compteur de frigories
| 2 Vannes d’isolement papillon ¼ tour | u | 2
Mise en place des pompes
| 2 Clapet antiretour à battant à brides | u | 2
| 2 Vannes d’isolement papillon ¼ tour | u | 2
| 1 Thermomètre 0-60°C | u | 1
| 2 Doigts de gants pour sondes | u | 2
7.2.5 | Réseaux hydraulique en production
Canalisations en acier noir
| Ø 48.3×2.9 | ml
| Ø 60.3×2.9 | ml
| Ø 76.1×2.9 | ml
| Ø 88.9×3.2 | ml
| Ø 114.3×3.6 | ml
| Ø 139.7×4 | ml
| Ø 168.3×4.5 | ml | 20
| 2 couches de peinture antirouille | ens | 1
Calorifuge par laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille styrofoam selon diamètre avec une finition PVC
| Ø 48.3×2.9 | ml
| Ø 60.3×2.9 | ml
| Ø 76.1×2.9 | ml
| Ø 88.9×3.2 | ml
| Ø 114.3×3.6 | ml
| Ø 139.7×4 | ml
| Ø 168.3×4.5 | ml | 20
7.2.6 | Raccordements électriques
| Raccordements électriques depuis l‘armoire électrique existante | ens | 1
7.2.7 | Régulation - Points de GTC
Régulation compris câblages, chemin de câble, bus :
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Pressostats manque d'eau | ens | 1
| - Températures aller/retour | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes | ens | 1
7.2.8 | Schéma de principe
| Mise à jour du schéma de fonctionnement | ens | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.3 | LT Adoucisseur / arrivée eau industrielle - sous-sol bâtiment A
7.3.1 | Surpresseur d'eau
Surpresseur à pompes multicellulaire verticale
Multi pompes électroniques à vitesse variable
Nombres de pompes : 3
Plage de débit requise : 4 à 16 m³/h
Plage de pression requise : 2 à 8 bars
Coffret de commande et de régulation
Marque :
| Type : | ens | 1
Options à prévoir :
| Manchon antivibratoire aspiration et refoulement | ens | 1
| Manomètre de contrôle sur collecteur refoulement | ens | 1
| Vases à membranes | ens | 1
| Carte optionnelle Card Hydrovar | ens | 1
| Carpteurs : transducteur de pression + indicateur de débit | ens | 1
| Manutention et levage | ens | 1
| Patins antivibratils | ens | 1
| Mise en service constructeur | ens | 1
7.3.2 | Modifications hydrauliques en LT
Insertion des dispositifs suivant : filtre + disconnecteur et surpresseur
compris, dépose, raccord électro soudables, supportage, colliers, tube PVC Pression PN16
| Vanne d'isolement papillon 1/4 tour | u | 2
| Vanne bypass papillon 1/4 tour | u | 1
| Manomètre | u | 2
| Robinet de vidange bouchonné | u | 1
| Pressostat manque d'eau | u | 1
| Sonde de pression à raccorder sur la GTC | u | 1
7.3.3 | Canalisation - Calorifuge en LT
Canalisation PCV Pression PN16
compris accessoires et ingrédient de pose, colle , raccords PVC/métal et toutes sujétions de pose.
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | -
| Ø 50×3.7 | ml | -
| Ø 63×4.7 | ml | -
| Ø 75×5.5 | ml | -
| Ø 90×4.3 | ml | 6
| Ø 110×5.3 | ml | -
Raccords électro soudables
7.3.4 | Raccordement électriques
| Raccordements électriques sur armoire électrique existante | ens | 1
7.3.5 | Régulation - Points de GTC
Régulation compris câblages, chemin de câble, bus :
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Alarme manque d'eau | ens | 1
| - Pression du réseau (en aval du surpresseur) | ens | 1
| - Comptage (existant) | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes | ens | 1
7.3.6 | Travaux modificatifs sur le réseau de distribution
| Vanne d'isolement en PVC | u | 1
| Réducteur de pression | u | 1
| Manomètre 0-10 bar | u | 1
| Dépose des disconnecteurs intermédiaires + réalisation d'une manchette suivant CCPT | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
7.4 | Distribution réseau d'Eau Glacée Primaire
7.4.1 | Canalisation apparentes
Tube en acier noir
| Ø 88.9×3.2 | ml | 34
| Ø 114.3×3.6 | ml | -
| Ø 139.7×4 | ml | 126
7.4.2 | Calorifuge des canalisations
| Peinture antirouille | ens | 1
Calorifuge : laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø 88.9×3.2 | ml | 34
| Ø 114.3×3.6 | ml | -
| Ø 139.7×4 | ml | 126
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE VENTILATION
8.1 | LT Adoucisseur / Arrivée eau industrielle - sous-sol Bât. A
| Bouche d'extraction en acier à noyau réglable | u | 1
Marque :
Type :
Débit :
Gaine en tôle d'acier galvanisé :
| Ø200 | ml | 9
Clapet Coupe-feu
| Marque et type : | u | 1
Registre de réglage
| Marque et type : | u | 1
| Trappe de visite | u | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total LT Adoucisseur / Arrivée eau industrielle - sous-sol Bât. A |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
N° | Désignation |  |  |  | Prix total HT
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau primaire | ens | 1
| Raccordements et asservissements | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0

## DPGF lot 1 CVC - Part 2 - Bat D
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE FERME : TRAVAUX BÂTIMENT D - Sous-station eau glacée/climatisation et eau process bâtiment D y compris distribution, terminaux et travaux d'électricite
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS
6.1 | Travaux préparatoire - dépose - divers
6.1.1 | Généralités et prescription
| Sujétions liées à activité sur site occupé : - balisage des zones chantiers - isolement des zones chantiers Contraintes d'accès au site par les employés Nettoyage quotidien du site Maintien en fonctionnement (voir CCTP §6.1.1.2) | ens | 1
6.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose de l'intégralité des installations du lot, compris support, fixation et câblages (hormis matériels conservés) | ens | 1
| Incidences et organisation de chantier (voir CCTP §6.1.2) | ens | 1
| Saignée dans voiles porteurs ou planchers pour réseaux et équipements | ens | 1
| Rebouchage des réservations et percements | ens | 1
| Carottages et rebouchage dans planchers et murs porteurs | ens | 1
| Incorporations, percements et rebouchages dans éléments de plâtrerie | ens | 1
Installation de chantier
| Etudes EXE, plans PAC, plans de réservations | ens | 1
| DOE DIUO | ens | 1
| Frais de mise en services constructeur | ens | 1
6.1.3 | Travaux provisoire
| Maintien et continuité de fonctionnement des points d'eau (vidanges, Eau froide/chaude/glacée, eaux usées) | ens | 1
| La consignation des réseaux et des installation pour isolement des zones de travail | ens | 1
6.1.4 | Réceptions partielles
| Réception partielles par bâtiments ou par zones -cf. planning prévisionnel des travaux (NTE09) Maintien et la mise en service des bâtiments livrés Consignation, isolement et continuité des installation nécessaire | ens | 1
6.1.5 | Economie circulaire - recyclage in-situ
| Recyclage in-situ des chutes EP (si possible) | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
6.2 | Installation de chantier
| Installations communes de chantier sleon PGC | ens | 1
| Installations de chantier propre à l'entreprise | ens | 1
| Raccordements aux utilités | ens | 1
| Gestion compte prorata et frais des installations de chantier | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total Travaux préparatoire - dépose - divers |  |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES
7.5 | Sous-station à créer D en Galerie Technique
7.5.1 | Pompe de circulation
Circuit EAU CLIMATISATION
Pompe de circulation type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23, conforme au CCTP
Marque :
Type :
Débit : à déterminer par l'entreprise
| HMT : à déterminer par l'entreprise | ens | 2
Circuit EAU PROCESS ALLER
Pompe de circulation type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23, conforme au CCTP
Marque :
Type :
Débit : à déterminer par l'entreprise
| HMT : à déterminer par l'entreprise | ens | 2
Equipement de chaque groupe :
| Kit manométrique avec vanne amont/aval | ens | 2
7.5.2 | Compteurs de calories (EN OPTION)
Compteur d'eau chaude PN16 conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 2
Intégrateur d'énergie thermique conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 2
7.5.3 | Panoplies de départs des circuits
7.5.3.1 | Circuits de distribution d'eau climatisation
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Pompe double | - | -
| Kit manomètre différentiel 0-6bars | - | -
| Clapet anti-retour | u | 1
| Doigt de gants | u | 4
| Sonde à plongeur | u | 2
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Robinet de réglage TA | u | 1
| Filtre | u | 1
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
7.5.3.2 | Circuits d'eau Process aller
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Doigt de gants | u | 3
| Sonde à plongeur | u | 2
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Robinet de réglage TA | u | 1
| Filtre | u | 1
7.5.4 | Réseaux hydrauliques en sous-station
Tube en acier noir
| Ø 88.9×3.2 | ml | -
| Ø 114.3×3.6 | ml | 10
| Ø 139.7×4 | ml | -
| Peinture antirouille | ens | 1
Calorifuge :laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø 88.9×3.2 | ml | -
| Ø 114.3×3.6 | ml | 10
| Ø 139.7×4 | ml | -
7.5.5 | Remplissage en eau
| Vanne en barrage en PVC, raccordée sur la réseau d'eau industrielle (adoucie) | u | 1
| Manomètre de contrôle 0-10 bars | u | 1
Réseau en PVC Pression PN10
7.5.6 | Travaux d'électricité
| Dépose du coffret divisionnaire | ens | 1
| Insertion boite de dérivation | ens | 1
| Armoire électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Alimentation électrique | ens | 1
7.5.7 | Régulation - Point de GTC
Régulation, compris câblage, chemin de câbles et bus
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Température aller/retour | ens | 1
| - Comptage des frigories | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes et des vannes motorisées | ens | 1
7.5.8 | Schéma de principe
| Schéma de fonctionnement | u | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.6 | Circuit d'eau Process aller
7.6.1 | Bâche de récupération d'eau Process
Bâche de stockage d'eau Process conforme au CCTP
Marque :
| Type : | ens | 1
| Trop plein et vidange vers réseaux existants via réseau PVCE | ml | 1.5
7.6.2 | Travaux de maçonnerie
| Socle béton compris : - Fond de fouilles - Terrassement et excavation des terres - Coffrage - Treillis soudé - Béton coulé en place - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
| Puisard compris : Fond de fouilles - Terrassement et excavation des terres - Mise en place d’un regard, compris calage, réhausse, couvercle, - Remblaiement, - Compris toutes sujétions de mise en œuvre - Dimensions 50x50x50cm | ens | 1
| Terrassement en déblai compris : - Marteau piqueur pneumatique - Démolition du talus calcaire - Terrassement et excavation des terres - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
7.6.3 | Echangeur à plaques
Echangeur à plaques conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 1
7.6.4 | Groupe de surpression
Surpresseur conforme au CCTP
| Marque et type | ens | 1
Option à prévoir :
| - Panneau de commande | ens | 1
| - Manchon antivibratoire aspiration et refoulement | ens | 1
| - Manomètre | ens | 1
| Manutention et levage | ens | 1
7.6.5 | Pompe de relevage des eaux claires
Pompe de relevage vide-cave compris clapet à boule et flotteur intégré
Débit :
HMT : à déterminer par l'entreprise
| Marque : | ens | 1
Type :
| Raccordement au réseau EU le plus proche | ens | 1
| Raccordement sur PC 2P+T 16A à proximité | ens | 1
7.6.6 | Remplissage en eau
| Remplissage en eau industrielle pour : - Le secours en eau process - Le circuit de remplissage de la cuve - Le réseau d’eau climatisation | ens | 1
| - Vanne de barrage PVC | u | 2
| - Manomètre de contrôle 0-10 bar | u | 1
| - Compteur divisionnaire Télégeciable | u | 1
| - Vanne d'isolement pour le traitement biocide | u | 2
Circuit de remplissage :
| - Vanne de barrage PVC | u | 1
Circuit secours en eau de Process :
| - Vanne de barrage PVC | u | 1
| - Electrovanne 2 voies TOR 230V | u | 1
| - Clapet antiretour | u | 1
| - Pressostat manque d'eau | u | 1
Circuit de remplissage du réseau d'eau Process :
| - Vanne de régulation | u | 1
| - Electrovanne 2 voies TOR 230V | u | 1
| - Flotteur de contrôle bas et haut | u | 2
7.6.7 | Traitement Biocide
Traitement biocide comprenant :
| - Bac de dosage de 50 L (à vérifier par l'entreprise) | u | 1
| - Pompe doseuse, type : | u | 1
| - Litre de produit de traitement | L | X
| - Ensemble d'ingrédients tels que tube tricoclair ou équivalent | ens | 1
| Raccordement sur PC 2P+T 16A | ens | 1
7.6.8 | Panoplie hydrauliques
7.6.8.1 | Circuit d'eau Process aller
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Filtre Y | u | 1
| Kit manomètre différentiel 0-6 bars | u | 2
| Vanne de bypass pour filtre | u | 1
| Groupe surpresseur | - | -
| Clapet anti-retour | u | 1
| Doigt de gants | u | 2
| Sonde à plongeur | u | 2
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 1
| Soupape de sécurité | u | 1
| Piquage pour pressostat manque d'eau | u | 1
7.6.8.2 | Retour eau process
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 1
7.6.9 | Réseaux Hydrauliques
Canalisations Acier
| Ø 114.3×3.6 | ml | 4
| Isolation : coquille de Styrofoam + finition PVC M1 | ml | 4
Canalisation en PVC Pression
| Ø 25×2.8 | ml | 1.5
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | -
| Ø 50×3.7 | ml | 2
| Ø 63×4.7 | ml | 3
| Ø 75×5.5 | ml | -
| Ø 90×4.3 | ml | -
| Ø 110×5.3 | ml | 8
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 25×2.8 | ml | 1.5
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | -
| Ø 50×3.7 | ml | 2
| Ø 63×4.7 | ml | 3
| Ø 75×5.5 | ml | -
| Ø 90×4.3 | ml | -
| Ø 110×5.3 | ml | 8
Canalisation en PVC M1 série Evacuation
| DN 50 | ml | -
| DN 63 | ml | 15
| DN 75 | ml | -
| DN 100 | ml | -
7.6.10 | Travaux d'électricité
Alimentation depuis l'armoire divisionnaire de chaque station :
| - Pompes | ens | 1
| - Groupe de surpression | ens | 1
| - Pressostats | ens | 1
| - Sondes | ens | 1
| - Electrovannes | ens | 1
| - Traitement biocide | ens | 1
7.6.11 | Régulation - Points de GTC
Câblage, chemin de câbles, bus pour régulation de :
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Températures départ/bâche | ens | 1
| - Pressostat manque d'eau et asservissements | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Commande des pompes et asservissements | ens | 1
| - Commande des électrovannes et asservissements | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes et des électrovannes | ens | 1
7.6.12 | Schéma de principe
| Schéma de fonctionnement | ens | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.7 | Distribution d'Eau Climatisation
Canalisation en Acier
| Ø 33.7×2.9 | ml | 395
| Ø 42.4×2.9 | ml | 21
| Ø 48.3×2.9 | ml | 32
| Ø 60.3×2.9 | ml | 37
| Ø 76.1×2.9 | ml | 153
| Ø 114.3×3.6 | ml | 11
Calorifuge
| Ø 33.7×2.9 | ml | 395
| Ø 42.4×2.9 | ml | 21
| Ø 48.3×2.9 | ml | 32
| Ø 60.3×2.9 | ml | 37
| Ø 76.1×2.9 | ml | 153
| Ø 114.3×3.6 | ml | 11
| Dispositif de purge en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Vanne d'isolement sur l'aller | u | 35
| Robinet de réglage et d'équilibrage sur le retour | u | 35
| S/total |  |  |  |  | 0
7.8 | Circuit et distribution d'Eau Process aller
Canalisation en PVC Pression
| Ø 32×2.4 | ml | 308
| Ø 40×3.0 | ml | 48
| Ø 50×3.7 | ml | 10
| Ø 63×4.7 | ml | 36
| Ø 75×5.5 | ml | 56
| Ø 90×4.3 | ml | 60
| Ø 110×5.3 | ml | 45
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 32×2.4 | ml | 311
| Ø 40×3.0 | ml | 48
| Ø 50×3.7 | ml | 10
| Ø 63×4.7 | ml | 36
| Ø 75×5.5 | ml | 56
| Ø 90×4.3 | ml | 60
| Ø 110×5.3 | ml | 45
| Dispositif de purge en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 34
| S/total |  |  |  |  | 0
7.9 | Retour Eau Process
Canalisation PVC M1 Evacuation
| DN 50 | ml | 160
| DN 100 | ml | 30
| DN 125 | ml | 18
| DN 140 | ml | 25
| S/total |  |  |  |  | 0
7.10 | Postes (Points process)
7.10.1 | Postes
| Nombre de postes | u | 36
| 1 vannes de barrage générale | u | 36
1 arrivée double en eau process comprenant :
| - 1 vanne d'isolement générale | u | 36
| - 2 vannes d'isolement | u | 72
| - 2 robinet de puisage avec raccord au nez Ø20/27 | u | 72
| - 2 filtres à cartouche 25 micron | u | 72
| - 1 vanne bypass | u | 36
| 1 vidange PVC Ø40 avec siphon à culot démontable | u | 36
| 1 étiquetage " eau industrielle " | u | 36
7.10.3 | Percements - Carottages - Rebouchages
| Carottages horizontaux | ens | 1
| Carottages verticaux | ens | 1
7.10.4 | Travaux provisoires pour maintien de l'activité
| Travaux provisoires pour maintien de l'activité | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
7.11 | Emetteurs dynamiques
7.11.1 | Ventilo-convecteur plafonniers carrossés
Ventilo-convecteur 4 tubes plafonniers carrossés suivant CCTP
Marque :
| Type : | ens | 13
| manutention et levage | ens | 13
| Support et fixation par tige filetée spitée au plancher haut, avec interposition de tampon vibratiles compris levage, manutention et toutes sujétions de pose et de supportage | ens | 13
| Régulation selon CCTP | ens | 13
| mise en service | ens | 13
7.11.2 | Equipements des émetteurs
Les appareils sont équipés :
| - vanne d'isolement sur l'aller | u | 13
| - robinet de réglage de débit de type STAD sur le retour | u | 13
| - point de purge en partie haute | u | 13
| - robinet de vidange en partie basse | u | 13
| - pompe de relevage de condensats , selon les cas | u | à déter
| - asservissementaux contacts de feuillures | u | 13
| - régulateur terminal | u | 13
7.11.3 | Evacuation des condensats
Tube en PVC évacuation
| DN 40 | ml | 91
7.11.4 | Raccordements électriques et de régulation GTC
| Raccordement électrique depuis l'armoire divisionnaire du niveau | ens | 13
| Régulation GTC compris câblages , fourreaux entre boitier et appareil, bus de liaison. | ens | 13
| Gaine ICT entre thermostats et émetteurs, | ens | 13
| Câblages entre attente électricien et émetteurs, | ens | 13
| Câblages entre régulateur/thermostats et émetteurs, | ens | 13
| Câblages entre régulateur/thermostat et contact de feuillure | ens | 13
| Contact de feuillure | ens | 13
| Raccordement entre régulateur et concentrateur de zone | ens | 13
| Protection et alimentation depuis l’armoire divisionnaire | ens | 13
| S/total |  |  |  |  | 0
7.16 | Distribution réseau d'Eau Chaude Secondaire
7.16.1 | Canalisations apparentes
Tube en acier noir
| Ø26.9×2.3 | ml
| Ø33.7×2.9 | ml | 145
| Ø42.4×2.9 | ml
7.16.2 | Calorifuge des canalisations
Peinture antirouille
Calorifuge : laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø26.9×2.3 | ml
| Ø33.7×2.9 | ml | 145
| Ø42.4×2.9 | ml
Vanne d'isolement
| DN20 | U
| DN25 | U | 13
| DN32 | U
Robinet déquilibrage
| DN20 | U
| DN25 | U | 13
| DN32 | U
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
N° | Désignation |  |  |  | Prix total HT
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau Eau glacée | ens | 1
| RéseauEeau Process | ens | 1
| Raccordements et asservissements | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0

## DPGF lot 1 CVC - Part 3 - Bat E
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : TRAVAUX BÂTIMENT E - Sous-station eau glacée/climatisation et eau process bâtiment E y compris distribution et terminaux et travaux d'électricité - Traitement locaux particuliers : CTA locaux E115 LT.E2.01
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS
6.1 | Travaux préparatoire - dépose - divers
6.1.1 | Généralités et prescription
| Sujétions liées à activité sur site occupé : - balisage des zones chantiers - isolement des zones chantiers Contraintes d'accès au site par les employés Nettoyage quotidien du site Maintien en fonctionnement (voir CCTP §6.1.1.2) | ens | 1
6.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose de l'intégralité des installations du lot, compris support, fixation et câblages (hormis matériels conservés) | ens | 1
| Incidences et organisation de chantier (voir CCTP §6.1.2) | ens | 1
| Saignée dans voiles porteurs ou planchers pour réseaux et équipements | ens | 1
| Rebouchage des réservations et percements | ens | 1
| Carottages et rebouchage dans planchers et murs porteurs | ens | 1
| Incorporations, percements et rebouchages dans éléments de plâtrerie | ens | 1
Installation de chantier
| Etudes EXE, plans PAC, plans de réservations | ens | 1
| DOE DIUO | ens | 1
| Frais de mise en services constructeur | ens | 1
6.1.3 | Travaux provisoire
| Maintien et continuité de fonctionnement des points d'eau (vidanges, Eau froide/chaude/glacée, eaux usées) | ens | 1
| La consignation des réseaux et des installation pour isolement des zones de travail | ens | 1
6.1.4 | Réceptions partielles
| Réception partielles par bâtiments ou par zones -cf. planning prévisionnel des travaux (NTE02) Maintien et la mise en service des bâtiments livrés Consignation, isolement et continuité des installation nécessaire | ens | 1
6.1.5 | Economie circulaire - recyclage in-situ
| Recyclage in-situ des chutes EP (si possible) | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
6.2 | Installation de chantier
| Installations communes de chantier sleon PGC | ens | 1
| Installations de chantier propre à l'entreprise | ens | 1
| Raccordements aux utilités | ens | 1
| Gestion compte prorata et frais des installations de chantier | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES
7.5 | Sous-station à créer E en Galerie Technique
7.5.1 | Pompe de circulation
Circuit EAU CLIMATISATION
Pompe de circulation type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23, conforme au CCTP
Marque :
Type :
Débit : à déterminer par l'entreprise
| HMT : à déterminer par l'entreprise | ens | 2
Circuit EAU PROCESS ALLER
Pompe de circulation type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23, conforme au CCTP
Marque :
Type :
Débit : à déterminer par l'entreprise
| HMT : à déterminer par l'entreprise | ens | 2
Equipement de chaque groupe :
| Kit manométrique avec vanne amont/aval | ens | 2
7.5.2 | Compteurs de calories (EN OPTION)
Compteur d'eau chaude PN16 conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 2
Intégrateur d'énergie thermique conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 2
7.5.3 | Panoplies de départs des circuits
7.5.3.1 | Circuits de distribution d'eau climatisation
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Pompe double | - | -
| Kit manomètre différentiel 0-6bars | - | -
| Clapet anti-retour | u | 1
| Doigt de gants | u | 4
| Sonde à plongeur | u | 2
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Robinet de réglage TA | u | 1
| Filtre | u | 1
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
7.5.3.2 | Circuits d'eau process aller
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Doigt de gants | u | 3
| Sonde à plongeur | u | 2
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Robinet de réglage TA | u | 1
| Filtre | u | 1
7.5.4 | Réseaux hydrauliques en sous-station
Tube en acier noir
| Ø 88.9×3.2 | ml | -
| Ø 114.3×3.6 | ml | -
| Ø 139.7×4 | ml | 9
| Peinture antirouille | ens | 1
Calorifuge :laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø 88.9×3.2 | ml | -
| Ø 114.3×3.6 | ml | -
| Ø 139.7×4 | ml | 9
7.5.5 | Remplissage en eau
| Vanne en barrage en PVC, raccordée sur la réseau d'eau industrielle (adoucie) | u | 1
| Manomètre de contrôle 0-10 bars | u | 1
Réseau en PVC Pression PN10
7.5.6 | Travaux d'électricité
| Dépose du coffret divisionnaire | ens | 1
| Insertion boite de dérivation | ens | 1
| Armoire électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Alimentation électrique | ens | 1
7.5.7 | Régulation - Point de GTC
Régulation, compris câblage, chemin de câbles et bus
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Température aller/retour | ens | 1
| - Comptage des frigories | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes et des vannes motorisées | ens | 1
7.5.8 | Schéma de principe
| Schéma de fonctionnement | u | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.6 | Circuit d'eau process aller / Retour eau process
7.6.1 | Bâche de récupération d'eau process
Bâche de stockage d'eau process conforme au CCTP
Marque :
| Type : | ens | 1
| Trop plein et vidange vers réseaux existants via réseau PVCE | ml | 1.5
7.6.2 | Travaux de maçonnerie
| Socle béton compris : - Fond de fouilles - Terrassement et excavation des terres - Coffrage - Treillis soudé - Béton coulé en place - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
| Puisard compris : Fond de fouilles - Terrassement et excavation des terres - Mise en place d’un regard, compris calage, réhausse, couvercle, - Remblaiement, - Compris toutes sujétions de mise en œuvre - Dimensions 50x50x50cm | ens | 1
| Terrassement en déblai compris : - Marteau piqueur pneumatique - Démolition du talus calcaire - Terrassement et excavation des terres - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
7.6.3 | Echangeur à plaques
Echangeur à plaques conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 1
7.6.4 | Groupe de surpression
Surpresseur conforme au CCTP
| Marque et type | ens | 1
Option à prévoir :
| - Panneau de commande | ens | 1
| - Manchon antivibratoire aspiration et refoulement | ens | 1
| - Manomètre | ens | 1
| Manutention et levage | ens | 1
7.6.5 | Pompe de relevage des eaux claires
Pompe de relevage vide-cave compris clapet à boule et flotteur intégré
Débit :
HMT : à déterminer par l'entreprise
Marque :
| Type : | ens | 1
| Raccordement au réseau EU le plus proche | ens | 1
| Raccordement sur PC 2P+T 16A à proximité | ens | 1
7.6.6 | Remplissage en eau
| Remplissage en eau industrielle pour : - Le secours en eau process - Le circuit de remplissage de la cuve - Le réseau d’eau climatisation | ens | 1
| - Vanne de barrage PVC | u | 2
| - Manomètre de contrôle 0-10 bar | u | 1
| - Compteur divisionnaire Télégeciable | u | 1
| - Vanne d'isolement pour le traitement biocide | u | 2
Circuit de remplissage :
| - Vanne de barrage PVC | u | 1
Circuit secours en eau process :
| - Vanne de barrage PVC | u | 1
| - Electrovanne 2 voies TOR 230V | u | 1
| - Clapet antiretour | u | 1
| - Pressostat manque d'eau | u | 1
Circuit de remplissage du réseau d'eau process :
| - Vanne de régulation | u | 1
| - Electrovanne 2 voies TOR 230V | u | 1
| - Flotteur de contrôle bas et haut | u | 2
7.6.7 | Traitement Biocide
Traitement biocide comprenant :
| - Bac de dosage de 50 L (à vérifier par l'entreprise) | u | 1
| - Pompe doseuse, type : | u | 1
| - Litre de produit de traitement | L | X
| - Ensemble d'ingrédients tels que tube tricoclair ou équivalent | ens | 1
| Raccordement sur PC 2P+T 16A | ens | 1
7.6.8 | Panoplie hydrauliques
7.6.8.1 | Circuit d'eau process aller
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Filtre Y | u | 1
| Kit manomètre différentiel 0-6 bars | u | 2
| Vanne de bypass pour filtre | u | 1
| Groupe surpresseur | - | -
| Clapet anti-retour | u | 1
| Doigt de gants | u | 2
| Sonde à plongeur | u | 2
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 1
| Soupape de sécurité | u | 1
| Piquage pour pressostat manque d'eau | u | 1
7.6.8.2 | Retour eau process
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 1
7.6.9 | Réseaux Hydrauliques
Canalisations Acier
| Ø 114.3×3.6 | ml | 4
| Isolation : coquille de Styrofoam + finition PVC M1 | ml | 4
Canalisation en PVC Pression
| Ø 25×2.8 | ml | 1
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | -
| Ø 50×3.7 | ml | 4
| Ø 63×4.7 | ml | 5
| Ø 75×5.5 | ml | -
| Ø 90×4.3 | ml | -
| Ø 110×5.3 | ml | 5
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 25×2.8 | ml | 1
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | -
| Ø 50×3.7 | ml | 4
| Ø 63×4.7 | ml | 5
| Ø 75×5.5 | ml | -
| Ø 90×4.3 | ml | -
| Ø 110×5.3 | ml | 5
Canalisation en PVC M1 série Evacuation
| DN 50 | ml | -
| DN 63 | ml | 15
| DN 75 | ml | -
| DN 100 | ml | -
7.6.10 | Travaux d'électricité
Alimentation depuis l'armoire divisionnaire de chaque station :
| - Pompes | ens | 1
| - Groupe de surpression | ens | 1
| - Pressostats | ens | 1
| - Sondes | ens | 1
| - Electrovannes | ens | 1
| - Traitement biocide | ens | 1
7.6.11 | Régulation - Points de GTC
Câblage, chemin de câbles, bus pour régulation de :
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Températures départ/bâche | ens | 1
| - Pressostat manque d'eau et asservissements | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Commande des pompes et asservissements | ens | 1
| - Commande des électrovannes et asservissements | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes et des électrovannes | ens | 1
7.6.12 | Schéma de principe
| Schéma de fonctionnement | ens | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.7 | Distribution d'Eau Climatisation
Canalisation en Acier
| Ø 33.7×2.9 | ml | 307
| Ø 42.4×2.9 | ml | 23
| Ø 48.3×2.9 | ml | 66
| Ø 60.3×2.9 | ml | 20
| Ø 76.1×2.9 | ml | 237
| Ø 88.9×3.2 | ml | 100
| Ø 114.3×3.6 | ml | 8
| Ø 139.7×4 | ml | 10
Calorifuge
| Ø 33.7×2.9 | ml | 307
| Ø 42.4×2.9 | ml | 23
| Ø 48.3×2.9 | ml | 66
| Ø 60.3×2.9 | ml | 20
| Ø 76.1×2.9 | ml | 237
| Ø 88.9×3.2 | ml | 100
| Ø 114.3×3.6 | ml | 8
| Ø 139.7×4 | ml | 10
| Dispositif de purge en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Vanne d'isolement sur l'aller | u | 50
| Robinet de réglage et d'équilibrage sur le retour | u | 50
| S/total |  |  |  |  | 0
7.8 | Circuit et distribution d'Eau Process aller
Canalisation en PVC Pression
| Ø 25×2.8 | ml | 46
| Ø 32×2.4 | ml | 76
| Ø 40×3.0 | ml | 56
| Ø 50×3.7 | ml | 30
| Ø 63×4.7 | ml | 30
| Ø 75×5.5 | ml | 50
| Ø 90×4.3 | ml | 5
| Ø 110×5.3 | ml | 46
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 25×2.8 | ml | 46
| Ø 32×2.4 | ml | 76
| Ø 40×3.0 | ml | 56
| Ø 50×3.7 | ml | 30
| Ø 63×4.7 | ml | 30
| Ø 75×5.5 | ml | 50
| Ø 90×4.3 | ml | 5
| Ø 110×5.3 | ml | 46
| Dispositif de purge en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 26
| S/total |  |  |  |  | 0
7.9 | Retour Eau Process
Canalisation PVC M1 Evacuation
| DN 50 | ml | 155
| DN 100 | ml | 18
| DN 140 | ml | 43
| S/total |  |  |  |  | 0
7.10 | Postes (Points process)
7.10.1 | Postes
| Nombre de postes | u | 28
| 1 vannes de barrage générale | u | 28
1 arrivée double en eau de refroidissement comprenant :
| - 1 vanne d'isolement générale | u | 28
| - 2 vannes d'isolement | u | 56
| - 2 robinet de puisage avec raccord au nez Ø20/27 | u | 56
| - 2 filtres à cartouche 25 micron | u | 56
| - 1 vanne bypass | u | 28
| 1 vidange PVC Ø40 avec siphon à culot démontable | u | 28
| 1 étiquetage " eau industrielle " | u | 28
7.10.3 | Percements - Carottages - Rebouchages
| Carottages horizontaux | ens | 1
| Carottages verticaux | ens | 1
7.10.4 | Travaux provisoires pour maintien de l'activité
| Travaux provisoires pour maintien de l'activité | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
7.11 | Emetteurs dynamiques
7.11.1 | Ventilo-convecteur plafonniers carrossés
Ventilo-convecteur 4 tubes plafonniers carrossés suivant CCTP
Marque :
| Type : | ens | 11
| manutention et levage | ens | 11
| Support et fixation par tige filetée spitée au plancher haut, avec interposition de tampon vibratiles compris levage, manutention et toutes sujétions de pose et de supportage | ens | 11
| Régulation selon CCTP | ens | 11
| mise en service | ens | 11
7.11.2 | Equipements des émetteurs
Les appareils sont équipés :
| - vanne d'isolement sur l'aller | u | 11
| - robinet de réglage de débit de type STAD sur le retour | u | 11
| - point de purge en partie haute | u | 11
| - robinet de vidange en partie basse | u | 11
| - pompe de relevage de condensats , selon les cas | u | à déter
| - asservissementaux contacts de feuillures | u | 11
| - régulateur terminal | u | 11
7.11.3 | Evacuation des condensats
Tube en PVC évacuation
| DN 40 | ml | 53
7.11.4 | Raccordements électriques et de régulation GTC
| Raccordement électrique depuis l'armoire divisionnaire du niveau | ens | 11
| Régulation GTC compris câblages , fourreaux entre boitier et appareil, bus de liaison. | ens | 11
| Gaine ICT entre thermostats et émetteurs, | ens | 11
| Câblages entre attente électricien et émetteurs, | ens | 11
| Câblages entre régulateur/thermostats et émetteurs, | ens | 11
| Câblages entre régulateur/thermostat et contact de feuillure | ens | 11
| Contact de feuillure | ens | 11
| Raccordement entre régulateur et concentrateur de zone | ens | 11
| Protection et alimentation depuis l’armoire divisionnaire | ens | 11
| S/total |  |  |  |  | 0
7.16 | Distribution réseau d'Eau Chaude Secondaire
7.16.1 | Canalisations apparentes
Tube en acier noir
| Ø26.9×2.3 | ml
| Ø33.7×2.9 | ml | 185
| Ø42.4×2.9 | ml
7.16.2 | Calorifuge des canalisations
Peinture antirouille
Calorifuge : laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø26.9×2.3 | ml
| Ø33.7×2.9 | ml | 185
| Ø42.4×2.9 | ml
Vanne d'isolement
| DN20 | U
| DN25 | U | 11
| DN32 | U
Robinet déquilibrage
| DN20 | U
| DN25 | U | 11
| DN32 | U
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE VENTILATION
8.2 | Local CTA LT.E2.01
8.2.1 | Travaux de dépose
| Dépose des équipements suivant compris gaines, câbles et canalisation inutiles | ens | 1
Groupe de condensation par eau
Centrale d'air
Canalisations
Câblages électriques
8.2.2 | Centrale de traitement d'air simple flux avec caisson de mélange
CTA simple flux avec caisson de mélange conforme au CCTP :
Marque :
Type :
Modèle :
Batterie froide (7/12°C) : 55 kW
| Batterie chaude (80/60°C) : 30 kW | ens | 1
| La centrale sera livrée avec les accessoires suivants : - Dispositif anti-vibratile à disposer entre la centrale et les supports constitués de plots, adaptés à la charge de l'appareil - 1 interrupteur de proximité cadenassable IP 54, triphasé, - 1 registres antigel - 1 thermostat antigel - 1 manchette de raccordement M0 au soufflage, - 2 manchettes souples côté caisson de mélange (air neuf et reprise), - 1 pressostat ventilateurs - 1 pressostat filtres M5 F9 - 1 batterie chaude - 1 batterie froide - 1 caisson de mélange avec registres motorisés - 1 siphon à boule DN32, supportant une dépression >2000 Pa | ens | 1
| Manutention et levage | ens | 1
| Supportage et fixation | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
8.2.3 | Panoplie batterie eau chaude
| Vanne d'isolement BS 1/4 | u | 1
| Robinet de réglage de débit TA | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Purgeur automatique isolable en point haut | u | 1
| Vanne 3 voies motorisées montée en décharge | u | 1
| Sonde soufflage/reprise | ens | 1
8.2.4 | Panoplie batterie froide
| Vanne d'isolement BS 1/4 | u | 1
| Robinet de réglage de débit TA | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Purgeur automatique isolable en point haut | u | 1
| Vanne 3 voies motorisées montée en décharge | u | 1
| Sonde soufflage/reprise | ens | 1
8.2.5 | Prise d'air neuf
Grille extérieur pare pluie
| Marque et type : | u | 1
8.2.6 | Réseaux de gaines
Gaine en tôle d'acier galvanisé
| Ø 160 | ml
| Ø 200 | ml
| Ø 250 | ml
| Ø 355 | ml
| Ø 400 | ml
Calorifuge 25mm de laine de verre revêtu aluminium
| Ø 160 | ml
| Ø 200 | ml
| Ø 250 | ml
| Ø 355 | ml
| Ø 400 | ml
Trappe de visite
| Marque et type : | u
Clapet coupe feu
| Taille : | u
Registre de réglage
| Taille : | u
Piège à sons soufflage et reprise
Marque et type :
| Taille : | u | 2
8.2.8 | Traitement acoustique (si besoin)
Atténuateur cylindrique
| Marque et type | u
8.2.9 | Travaux d'électricité
| Dépose des câblages des anciennes installations déposées : groupe de condensation, centrale et ancienne régulation | ens | 1
| Armoire électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Alimentation électrique | ens | 5
8.2.10 | Régulation - Point de GTC
Régulation compris câblage, chemin de câbles et bus :
| - Etat de la CTA | ens | 1
| - Températures aller/retour sur l'air | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Télésignalisation des vannes motorisées | ens | 1
| Pilotage de la centrale selon CCTP | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
N° | Désignation |  |  |  | Prix total HT
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau Eau glacée | ens | 1
| Réseau eau de refroidissement | ens | 1
| Raccordements et asservissements | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0
OPT2 | Armoires de climatisation
Armoire de climatisation :
| type 1 (batterie eau chaude et eau froide) | ens | 1
| type 2 (batterie eau chaude et détente directe) | ens | 1
Equipements armoire :
| type 1 (batterie eau chaude et eau froide) | ens | 1
| type 2 (batterie eau chaude et détente directe) | ens | 1
Raccordements hydrauliques, canalisations et calorifuge :
| type 1 (batterie eau chaude et eau froide) | ens | 1
| type 2 (batterie eau chaude et détente directe) | ens | 1
Raccordements électriques et régulation
| type 1 (batterie eau chaude et eau froide) | ens | 1
| type 2 (batterie eau chaude et détente directe) | ens | 1
| Evacuation des condensats | ens | 1
| Alimentation en eau | ens | 1
| Diffusion d'air | ens | 1
| Amenée d'air | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0

## DPGF lot 1 CVC - Part 4 - Bat F
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : TRAVAUX BÂTIMENT F - Sous-station eau glacée/climatisation et eau process bâtiment F y compris distribution et terminaux et travaux d'électricité - Traitement locaux particuliers : cuve de relevage locaux FS2.01 à FS2.05 & échangeur pour électroérosion F101-102 et 105
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS
6.1 | Travaux préparatoire - dépose - divers
6.1.1 | Généralités et prescription
| Sujétions liées à activité sur site occupé : - balisage des zones chantiers - isolement des zones chantiers Contraintes d'accès au site par les employés Nettoyage quotidien du site Maintien en fonctionnement (voir CCTP §6.1.1.2) | ens | 1
6.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose de l'intégralité des installations du lot, compris support, fixation et câblages (hormis matériels conservés) | ens | 1
| Incidences et organisation de chantier (voir CCTP §6.1.2) | ens | 1
| Saignée dans voiles porteurs ou planchers pour réseaux et équipements | ens | 1
| Rebouchage des réservations et percements | ens | 1
| Carottages et rebouchage dans planchers et murs porteurs | ens | 1
| Incorporations, percements et rebouchages dans éléments de plâtrerie | ens | 1
Installation de chantier
| Etudes EXE, plans PAC, plans de réservations | ens | 1
| DOE DIUO | ens | 1
| Frais de mise en services constructeur | ens | 1
6.1.3 | Travaux provisoire
| Maintien et continuité de fonctionnement des points d'eau (vidanges, Eau froide/chaude/glacée, eaux usées) | ens | 1
| La consignation des réseaux et des installations pour isolement des zones de travail | ens | 1
6.1.4 | Réceptions partielles
| Réception partielles par bâtiments ou par zones -cf. planning prévisionnel des travaux (NTE02) Maintien et la mise en service des bâtiments livrés Consignation, isolement et continuité des installation nécessaire | ens | 1
6.1.5 | Economie circulaire - recyclage in-situ
| Recyclage in-situ (si possible) | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
6.2 | Installation de chantier
| Installations communes de chantier sleon PGC | ens | 1
| Installations de chantier propre à l'entreprise | ens | 1
| Raccordements aux utilités | ens | 1
| Gestion compte prorata et frais des installations de chantier | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES
7.5 | Sous-station à créer F en Galerie Technique
7.5.1 | Pompe de circulation
Circuit EAU CLIMATISATION
Pompe de circulation type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23, conforme au CCTP
Marque :
Type :
Débit : à déterminer par l'entreprise
| HMT : à déterminer par l'entreprise | ens | 2
Circuit EAU PROCESS ALLER
Pompe de circulation type double à permutation automatique, variation de vitesse, avec EEI<0.23, conforme au CCTP
Marque :
Type :
Débit : à déterminer par l'entreprise
| HMT : à déterminer par l'entreprise | ens | 2
Equipement de chaque groupe :
| Kit manométrique avec vanne amont/aval | ens | 2
7.5.2 | Compteurs de calories (EN OPTION)
Compteur d'eau chaude PN16 conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 2
Intégrateur d'énergie thermique conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 2
7.5.3 | Panoplies de départs des circuits
7.5.3.1 | Circuits de distribution d'eau climatisation
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Pompe double | - | -
| Kit manomètre différentiel 0-6bars | - | -
| Clapet anti-retour | u | 1
| Doigt de gants | u | 4
| Sonde à plongeur | u | 2
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Robinet de réglage TA | u | 1
| Filtre | u | 1
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
7.5.3.2 | Circuits d'eau process aller
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Doigt de gants | u | 3
| Sonde à plongeur | u | 2
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Robinet de réglage TA | u | 1
| Filtre | u | 1
7.5.4 | Réseaux hydrauliques en sous-station
Tube en acier noir
| Ø 88.9×3.2 | ml | -
| Ø 114.3×3.6 | ml | 23.5
| Peinture antirouille | ens | 1
Calorifuge :laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø 88.9×3.2 | ml | -
| Ø 114.3×3.6 | ml | 23.5
7.5.5 | Remplissage en eau
| Vanne en barrage en PVC, raccordée sur la réseau d'eau industrielle (adoucie) | u | 1
| Manomètre de contrôle 0-10 bars | u | 1
Réseau en PVC Pression PN10
7.5.6 | Travaux d'électricité
| Dépose du coffret divisionnaire | ens | 1
| Insertion boite de dérivation | ens | 1
| Armoire électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Alimentation électrique | ens | 1
7.5.7 | Régulation - Point de GTC
Régulation, compris câblage, chemin de câbles et bus
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Température aller/retour | ens | 1
| - Comptage des frigories | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes et des vannes motorisées | ens | 1
7.5.8 | Schéma de principe
| Schéma de fonctionnement | u | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.6 | Circuit d'eau process aller / Retour eau process
7.6.1 | Bâche de récupération d'eau process
Bâche de stockage d'eau process conforme au CCTP
Marque :
| Type : | ens | 1
| Trop plein et vidange vers réseaux existants via réseau PVCE | ml | 1.5
7.6.2 | Travaux de maçonnerie
| Socle béton compris : - Fond de fouilles - Terrassement et excavation des terres - Coffrage - Treillis soudé - Béton coulé en place - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
| Puisard compris : Fond de fouilles - Terrassement et excavation des terres - Mise en place d’un regard, compris calage, réhausse, couvercle, - Remblaiement, - Compris toutes sujétions de mise en œuvre - Dimensions 50x50x50cm | ens | 1
| Terrassement en déblai compris : - Marteau piqueur pneumatique - Démolition du talus calcaire - Terrassement et excavation des terres - Compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
7.6.3 | Echangeur à plaques
Echangeur à plaques conforme au CCTP
| Marque et type : | ens | 1
7.6.4 | Groupe de surpression
Surpresseur conforme au CCTP
| Marque et type | ens | 1
Option à prévoir :
| - Panneau de commande | ens | 1
| - Manchon antivibratoire aspiration et refoulement | ens | 1
| - Manomètre | ens | 1
| Manutention et levage | ens | 1
7.6.5 | Pompe de relevage des eaux claires
Pompe de relevage vide-cave compris clapet à boule et flotteur intégré
Débit :
HMT : à déterminer par l'entreprise
Marque :
| Type : | ens | 1
| Raccordement au réseau EU le plus proche | ens | 1
| Raccordement sur PC 2P+T 16A à proximité | ens | 1
7.6.6 | Remplissage en eau
| Remplissage en eau industrielle pour : - Le secours en eau de refroidissement - Le circuit de remplissage de la cuve - Le réseau d’eau glacée | ens | 1
| - Vanne de barrage PVC | u | 2
| - Manomètre de contrôle 0-10 bar | u | 1
| - Compteur divisionnaire Télégeciable | u | 1
| - Vanne d'isolement pour le traitement biocide | u | 2
Circuit de remplissage :
| - Vanne de barrage PVC | u | 1
Circuit secours en eau de refroidissement :
| - Vanne de barrage PVC | u | 1
| - Electrovanne 2 voies TOR 230V | u | 1
| - Clapet antiretour | u | 1
| - Pressostat manque d'eau | u | 1
Circuit de remplissage du réseau de refroidissement :
| - Vanne de régulation | u | 1
| - Electrovanne 2 voies TOR 230V | u | 1
| - Flotteur de contrôle bas et haut | u | 2
7.6.7 | Traitement Biocide
Traitement biocide comprenant :
| - Bac de dosage de 50 L (à vérifier par l'entreprise) | u | 1
| - Pompe doseuse, type : | u | 1
| - Litre de produit de traitement | L | X
| - Ensemble d'ingrédients tels que tube tricoclair ou équivalent | ens | 1
| Raccordement sur PC 2P+T 16A | ens | 1
7.6.8 | Panoplie hydrauliques
7.6.8.1 | Circuit eau process aller
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 5
| Filtre Y | u | 1
| Kit manomètre différentiel 0-6 bars | u | 2
| Vanne de bypass pour filtre | u | 1
| Groupe surpresseur | - | -
| Clapet anti-retour | u | 1
| Doigt de gants | u | 2
| Sonde à plongeur | u | 2
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 2
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 1
| Soupape de sécurité | u | 1
| Piquage pour pressostat manque d'eau | u | 1
7.6.8.2 | Retour eau process
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 1
7.6.9 | Réseaux Hydrauliques
Canalisations Acier
| Ø 114.3×3.6 | ml | 4
| Isolation : coquille de Styrofoam + finition PVC M1 | ml | 4
Canalisation en PVC Pression
| Ø 25×2.8 | ml | 3
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | 6
| Ø 50×3.7 | ml | 2.5
| Ø 63×4.7 | ml | -
| Ø 75×5.5 | ml | 15
| Ø 90×4.3 | ml | -
| Ø 110×5.3 | ml | -
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 25×2.8 | ml | 3
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | 6
| Ø 50×3.7 | ml | 2.5
| Ø 63×4.7 | ml | -
| Ø 75×5.5 | ml | 15
| Ø 90×4.3 | ml | -
| Ø 110×5.3 | ml | -
Canalisation en PVC M1 série Evacuation
| DN 50 | ml | -
| DN 63 | ml | 20
| DN 75 | ml | -
| DN 100 | ml | -
7.6.10 | Travaux d'électricité
Alimentation depuis l'armoire divisionnaire de chaque station :
| - Pompes | ens | 1
| - Groupe de surpression | ens | 1
| - Pressostats | ens | 1
| - Sondes | ens | 1
| - Electrovannes | ens | 1
| - Traitement biocide | ens | 1
7.6.11 | Régulation - Points de GTC
Câblage, chemin de câbles, bus pour régulation de :
| - Etats des pompes | ens | 1
| - Températures départ/bâche | ens | 1
| - Pressostat manque d'eau et asservissements | ens | 1
| - Défauts, alarmes | ens | 1
| - Commande des pompes et asservissements | ens | 1
| - Commande des électrovannes et asservissements | ens | 1
| - Télésignalisation des pompes et des électrovannes | ens | 1
7.6.12 | Schéma de principe
| Schéma de fonctionnement | ens | 1
Comprendra légende, principe de raccordement des appareils, repères nécessaires à sa compréhension
Reproduit sur un support inaltérable à la lumière, avec film de protection ou plexiglas
| S/total |  |  |  |  | 0
7.7 | Distribution d'Eau Climatisation
Canalisation en Acier
| Ø 33.7×2.9 | ml | 103
| Ø 42.4×2.9 | ml | 102
| Ø 48.3×2.9 | ml | 54
| Ø 60.3×2.9 | ml | 130
| Ø 76.1×2.9 | ml | 123
Calorifuge
| Ø 33.7×2.9 | ml | 103
| Ø 42.4×2.9 | ml | 102
| Ø 48.3×2.9 | ml | 54
| Ø 60.3×2.9 | ml | 130
| Ø 76.1×2.9 | ml | 123
| Dispositif de purge en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Vanne d'isolement sur l'aller | u | 25
| Robinet de réglage et d'équilibrage sur le retour | u | 25
| S/total |  |  |  |  | 0
7.8 | Circuit et distribution d'Eau process
Canalisation en PVC Pression
| Ø 40×3.0 | ml | 22
| Ø 50×3.7 | ml | 8
| Ø 63×4.7 | ml | 76
| Ø 75×5.5 | ml | 40
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 40×3.0 | ml | 22
| Ø 50×3.7 | ml | 8
| Ø 63×4.7 | ml | 76
| Ø 75×5.5 | ml | 40
| Dispositif de purge en point haut | u | 1
| Robinet de vidange en point bas | u | 1
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 8
| S/total |  |  |  |  | 0
7.9 | Retour eau process
Canalisation PVC M1 Evacuation
| DN 50 | ml | PM
| DN 100 | ml | PM
| DN 125 | ml | PM
| DN 140 | ml | PM
| S/total |  |  |  |  | 0
7.10 | Postes (Points process)
7.10.1 | Postes
| Nombre de postes | u | 13
| 1 vannes de barrage générale | u | 13
1 arrivée double en eau de refroidissement comprenant :
| - 1 vanne d'isolement générale | u | 13
| - 2 vannes d'isolement | u | 26
| - 2 robinet de puisage avec raccord au nez Ø20/27 | u | 26
| - 2 filtres à cartouche 25 micron | u | 26
| - 1 vanne bypass | u | 13
| 1 vidange PVC Ø40 avec siphon à culot démontable | u | 13
| 1 étiquetage " eau industrielle " | u | 13
7.10.3 | Percements - Carottages - Rebouchages
| Carottages horizontaux | ens | 1
| Carottages verticaux | ens | 1
7.10.4 | Travaux provisoires pour maintien de l'activité
| Travaux provisoires pour maintien de l'activité | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
7.11 | Emetteurs dynamiques
7.11.1 | Ventilo-convecteur plafonniers carrossés
Ventilo-convecteur 4 tubes plafonniers carrossés suivant CCTP
Marque :
| Type : | ens | 2
| manutention et levage | ens | 2
| Support et fixation par tige filetée spitée au plancher haut, avec interposition de tampon vibratiles compris levage, manutention et toutes sujétions de pose et de supportage | ens | 2
| Régulation selon CCTP | ens | 2
| mise en service | ens | 2
7.11.2 | Equipements des émetteurs
Les appareils sont équipés :
| - vanne d'isolement sur l'aller | u | 2
| - robinet de réglage de débit de type STAD sur le retour | u | 2
| - point de purge en partie haute | u | 2
| - robinet de vidange en partie basse | u | 2
| - pompe de relevage de condensats , selon les cas | u | à déter
| - asservissementaux contacts de feuillures | u | 2
| - régulateur terminal | u | 2
7.11.3 | Evacuation des condensats
Tube en PVC évacuation
| DN 40 | ml | 8.5
7.11.4 | Raccordements électriques et de régulation GTC
| Raccordement électrique depuis l'armoire divisionnaire du niveau | ens | 2
| Régulation GTC compris câblages , fourreaux entre boitier et appareil, bus de liaison. | ens | 2
| Gaine ICT entre thermostats et émetteurs, | ens | 2
| Câblages entre attente électricien et émetteurs, | ens | 2
| Câblages entre régulateur/thermostats et émetteurs, | ens | 2
| Câblages entre régulateur/thermostat et contact de feuillure | ens | 2
| Contact de feuillure | ens | 2
| Raccordement entre régulateur et concentrateur de zone | ens | 2
| Protection et alimentation depuis l’armoire divisionnaire | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0
7.13 | Station de refroidissement spécifiques salles F101 et F102
7.13.1 | Echangeur à plaques
Echangeur à plaques selon CCTP
| Marque et type : | ens | 4
Accessoires : Raccordement par mamelons inox 316L, kit pieds supports ×2, jacquette d'isolation, kit manométrique amont/aval ×2
7.13.2 | Panoplie primaire échangeur
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 16
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 8
| Vanne 3 voies motorisée | u | 4
| Robinet de réglage TA | u | 4
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 4
| Robinet de vidange en point bas | u | 4
7.13.3 | Panoplie secondaire échangeur
| Doigt de gants | u | 4
| Sonde à plongeur | u | 4
| Thermomètre industriel à plongeur 0-60°C | u | 8
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 8
| mamelon MM | u | 8
| Bouchon | u | 8
| Purgeur d'air isolable en point haut | u | 8
| Robinet de vidange en point bas | u | 8
7.13.4 | Canalisation et calorifuge
Canalisation en Acier
| Ø 21.3×2.3 | ml | 1
| Ø 33.7×2.9 | ml | 14
Canalisation en PVC pression
| Ø 20×2.3 | ml | 1
| Ø 32×2.4 | ml | 6
Isolation : Manchons souple élastométrique M1
| Ø 21.3×2.3 | ml | 1
| Ø 33.7×2.9 | ml | 14
7.13.5 | Raccordement électrique
| Raccordements électriques | ens | 1
7.13.6 | Régulation - Point de GTC
Régulation compris câblage, chemin de câbles et bus :
| - Température arrivée | ens | 1
| - Température retour | ens | 1
| - Température départ secondaire | ens | 1
| - Position vannes 3 voies | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
7.14 | Equipements de refroidissement salle F105
Sur réseau aller et retour
| Vannes d'isolement 1/4 de tour | u | 8
| Bouchon | u | 8
| S/total |  |  |  |  | 0
7.15 | Equipements eau process salle FS2.01 à FS2.05
7.15.1 | Poste de relevage des eaux claires
| 1 cuve monobloc 500 litres en polyéthylène haute densité avec : | u | 1
| - bouchon de vidange | u | 1
| - ceinture de renforcement | u | 1
| - couvercle étanche à visser f 400 mm | u | 1
| - réhausse permettant d'atteindre le niveau -20 du sol fini | u | 1
| - poignées de manutention | u | 1
| - joints et manchon de raccordement des eaux et ventilation | ens | 1
| - tuyau de refoulement PVC pression | ens | 1
| - toutes sujétions de mise en œuvre telles que terrassement, blocage sable et évacuation des gravois aux décharges publiques | ens | 1
L'ensemble des pompes :
| - 2 pompes 220V, avec corps en fonte, flotteurs et tous accessoires | u | 2
| - clapet à boule en PVC | u | 1
| - vannes d'isolement en PVC | u | 1
| - Coffret alarme comprenant : voir CCTP | u | 1
Pompe en inox
Débit de relevage : 5 litres/s
| Hauteur manométrique estimée : 6m | ens | 1
| Manutention et levage | ens | 1
Raccordement sur réseaux
| - 1 vanne à bille PVC sur l'arrivée | u | 1
| - 1 clapet antiretour à boule sur la surverse | u | 1
7.15.2 | Canalisation
Retour eau process :
canalisations en PVC M1 évacuation
| - DN 50 | ml | 46
| - DN 100 | ml | 21
Surverse :
canalisations en PVC M1 évacuation
| - DN 140 | ml | 5.5
Refoulement :
canalisations en PVC M1 évacuation
| - DN 140 | ml | 32
canalisations en PVC Pression
| Ø 32×2.4 | ml | -
| Ø 40×3.0 | ml | -
| Ø 50×3.7 | ml | -
| Ø 63×4.7 | ml | -
| Ø 75×5.5 | ml | 4.2
7.15.3 | Raccordement électrique
| Raccordements électriques | ens | 1
7.15.4 | Régulation - Points de GTC
Régulation compris câblage, chemin de câbles et bus :
| - Alarme défaut | ens | 1
| - Alarme sécurité débordement | ens | 1
7.15.5 | Création d'un regard dans dallage existant, avec tampon étanche en aluminium
| - Sciage du dallage existant, y compris toutes sujétions d'exécution, d'aspiration des poussières et de protection | ens | 1
| - Fouilles dans les remblais sous dallage | ens | 1
| - Terrassements complémentaires, nécessaires | ens | 1
| - Béton des parois et du fond du regard | ens | 1
| - Coffrage des parements du regard | ens | 1
| - sujétions de liaison et de raccordement avec les réseaux crées | ens | 1
| - Enduit des parois et du fond du regard avec façon de gorge et cunettes directionnelles | ens | 1
| - Etanchéité des parois et du fond | ens | 1
| - Feuillure, afin de recevoir me tampon de fermeture | ens | 1
| - Tampon de fermeture en aluminium, livrés avec 2 clés de serrage et levage, résistance mini 15 000 daN | ens | 1
| - Sujétions de raccord de dallage, en béton type B 25, y compris toutes sujétions de liaisonnement au dallage existant, ferraillages, etc. | ens | 1
7.15.6 | Saignée au sol pour passage des réseaux
| - Double sciage du dallage existant en béton, y compris toutes sujétions d'exécution, d'aspiration des poussières et de protection | ens | 2
| - Fouilles dans les remblais sous dallage | ens | 2
| - Lit de sable avec pente régulière | ens | 2
| - Blocage sable jusque 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure, | ens | 2
| - Blocage complémentaire en matériaux calcaires 0/315, avec compactage exécuté à l'engon mécanique | ens | 2
| - Raccord de dallage, en béton type B 25, y compris toutes sujétions de liaisonnement au dallage existant, ferraillages, etc. | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0
7.16 | Distribution réseau d'Eau Chaude Secondaire
7.16.1 | Canalisations apparentes
Tube en acier noir
| Ø26.9×2.3 | ml
| Ø33.7×2.9 | ml | 50
| Ø42.4×2.9 | ml
7.16.2 | Calorifuge des canalisations
Peinture antirouille
Calorifuge : laine de verre ép. 30 à 50mm ou coquille isolante styrofoam
| Ø26.9×2.3 | ml
| Ø33.7×2.9 | ml | 50
| Ø42.4×2.9 | ml
Vanne d'isolement
| DN20 | U
| DN25 | U | 2
| DN32 | U
Robinet déquilibrage
| DN20 | U
| DN25 | U | 2
| DN32 | U
| S/total |  |  |  |  | 0
| Total TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
N° | Désignation |  |  |  | Prix total HT
6 | TRAVAUX PREPARATOIRE - DEPOSE -DIVERS |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau Eau glacée | ens | 1
| Réseau eau de refroidissement | ens | 1
| Raccordements et asservissements | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0

## RECAP
N° | RECAPITULATIF DES OUVRAGES | TRANCHE FERME (TF) | TRANCHE OPTIONNELLE 1 (TC1) | TRANCHE OPTIONNELLE 2 (TC2) | TOUTES TRANCHES (TF + TC1 + TC2)
| TRAVAUX DE BASE | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL H.T. | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL T.T.C. | 0 | 0 | 0 | 0
OPT | OPTIONS
OPT 1 | COMPTEURS DE FRIGORIES | 0 | 0 | 0 | 0
OPT 2 | ARMOIRES DE CLIMATISATION |  | 0
| S/T | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAVAUX DE BASE + OPTIONS (OPT) | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL H.T. | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL T.T.C. | 0 | 0 | 0 | 0