## PdG
MAITRE D'OUVRAGE
ISAE - ENSMA
Téléport 2, 1 avenue Clément Ader BP 40109
86961 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
Extension d'un réseau d'eau glacée pour les bâtiments de
recherche D-E-F de l'ISAE-ENSMA
86961 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
NTE07 - PRO
DPGF - lot 2 GTC
BET Energétique & Fluides
21 rue Claude Berthollet
ZI République 3
86000 Poitiers
Mail : spillet@betifc.com
Tel. 07 69 53 78 74
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
AVERTISSEMENT
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
L'entreprise doit, au titre de son chiffrage, ses propres études pour vérifier et chiffrer les prestations.
Les quantités indiquées, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
-=oOo=-

## DPGF lot 1 CVC - Part 1 - Prod
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE FERME : TRAVAUX EXTENSION PRODUCTION ET BÂTIMENT D - Extension unité de production eau glacée et sous-station primaire - Sous-station eauglacée/eau process bâtiment D y compris distribution, terminaux et travaux d'électricité - PRODUCTION -
PRESTATIONS A PREVOIR
Ingénierie
| Analyse fonctionnelle, études, schémas électriques, schémas de régulation, arborescences, schémas de principes, liste des points | ens | 1
| Programmation, tests des points , essais de fonctionnement des automates, des capteurs et des actionneurs | ens | 1
| Déplacements et main d'œuvre préparatoire, d'essais et de suivi | ens | 1
| Mise en route, mise en service | ens | 1
| Formation des intervenants (entreprise, mainteneur et clinet) | ens | 1
| Suivi à distance (et en présentiel si nécessaire) durant la GPA | ens | 1
Dossiers EXE, plans de réservation, PAC et dossier DOE/DIUO
| S/total |  |  |  |  | 0
Automate et régulation par zone
Régulation par automate programmable communicant, compris capters, actionneurs, doigts de gants et toutes su jétions de mise en œuvre :
| Régulation production frigorifique | ens | 1
| Régulation sous-station primaire | ens | 1
| Régulation LT Eau adoucie | ens | 1
| Régulation terminale ventiloconvecteurs | ens | 25
Coffrets de régulation, compris toutes sujétions de mise ne œuvre :
| Centrale de production | ens | 1
| Sous-station C | ens | 1
| Local Eau | ens | 1
Raccordements électriques des coffrets depusi les armoires CVC :
| Centrale de production | ens | 1
| Sous-station C | ens | 1
| Local Eau | ens | 1
Cablages électriques, raccordements et asservissements des régulateurs, capteurs et actionneurs, compris asservissements sur matériels CVC :
| Centrale de production | ens | 1
| Sous-station C | ens | 1
| Local Eau | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| Fourniture et paramétrage d'une tablette de supervision | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
Supervision
| Mise en place sur poste dédié de l'accès à la supervision, compris logiciel | ens | 1
| Paramétrage, tests et essais, mise en service de la supervision sur poste et en externe | ens | 1
| Raccordement au réseau Ethernet du site | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| Fourniture et paramétrage d'une tablette de supervision | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau primaire | PM
| Raccordements et asservissements | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0

## DPGF lot 1 CVC - Part 2 - Bat D
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE FERME : TRAVAUX EXTENSION PRODUCTION ET BÂTIMENT D - Extension unité de production eau glacée et sous-station primaire - Sous-station eauglacée/eau process bâtiment D y compris distribution, terminaux et travaux d'électricité - BÂTIMENT D -
PRESTATIONS A PREVOIR
Ingénierie
| Analyse fonctionnelle, études, schémas électriques, schémas de régulation, arborescences, schémas de principes, liste des points | ens | 1
| Programmation, tests des points , essais de fonctionnement des automates, des capteurs et des actionneurs | ens | 1
| Déplacements et main d'œuvre préparatoire, d'essais et de suivi | ens | 1
| Mise en route, mise en service | ens | 1
| Formation des intervenants (entreprise, mainteneur et clinet) | ens | 1
| Suivi à distance (et en présentiel si nécessaire) durant la GPA | ens | 1
Dossiers EXE, plans de réservation, PAC et dossier DOE/DIUO
| S/total |  |  |  |  | 0
Automate et régulation par zone
Régulation par automate programmable communicant, compris capters, actionneurs, doigts de gants et toutes su jétions de mise en œuvre :
| Régulation sous-station D | ens | 1
Coffrets de régulation, compris toutes sujétions de mise ne œuvre :
| Sous-station D | ens | 1
Raccordements électriques des coffrets depusi les armoires CVC :
| Sous-station D | ens | 1
Cablages électriques, raccordements et asservissements des régulateurs, capteurs et actionneurs, compris asservissements sur matériels CVC :
| Sous-station D | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| Fourniture et paramétrage d'une tablette de supervision | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
Supervision
| Paramétrage, tests et essais, mise en service de la supervision sur poste et en externe | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau Eau glacée | PM
| Réseau eau de refroidissement | PM
| Raccordements et asservissements | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0

## DPGF lot 1 CVC - Part 3 - Bat E
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE N°01 TRAVAUX BÂTIMENT E - Sous-station eauglacée/eau process bâtiment E y compris distribution et terminaux et travaux d'électricité - Traitement locaux particuliers : CTA locaux E115 LT.E2.01
PRESTATIONS A PREVOIR
Ingénierie
| Analyse fonctionnelle, études, schémas électriques, schémas de régulation, arborescences, schémas de principes, liste des points | ens | 1
| Programmation, tests des points , essais de fonctionnement des automates, des capteurs et des actionneurs | ens | 1
| Déplacements et main d'œuvre préparatoire, d'essais et de suivi | ens | 1
| Mise en route, mise en service | ens | 1
| Formation des intervenants (entreprise, mainteneur et clinet) | ens | 1
| Suivi à distance (et en présentiel si nécessaire) durant la GPA | ens | 1
Dossiers EXE, plans de réservation, PAC et dossier DOE/DIUO
| S/total |  |  |  |  | 0
Automate et régulation par zone
Régulation par automate programmable communicant, compris capters, actionneurs, doigts de gants et toutes su jétions de mise en œuvre :
| Régulation sous-station E | ens | 1
| Régulation LT CTA | ens | 1
Coffrets de régulation, compris toutes sujétions de mise ne œuvre :
| Sous-station E | ens | 1
| Local CTA | ens | 1
Raccordements électriques des coffrets depusi les armoires CVC :
| Sous-station E | ens | 1
| Local CTA | ens | 1
Cablages électriques, raccordements et asservissements des régulateurs, capteurs et actionneurs, compris asservissements sur matériels CVC :
| Sous-station E | ens | 1
| Local CTA | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| Fourniture et paramétrage d'une tablette de supervision | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
Supervision
| Paramétrage, tests et essais, mise n service de la supervision sur poste et en externe | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau Eau glacée | ens | 1
| Réseau eau de refroidissement | ens | 1
| Raccordements et asservissements | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0
OPT2 | Armoires de climatisation
| Raccordements et asservissements | ens | 1
| Coffrets de régulation | ens | 1
| Automate programmable communicant, compris capteurs et actionneurs | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0

## DPGF lot 1 CVC - Part 4 - Bat F
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE N°02 TRAVAUX BÂTIMENT F - Sous-station eauglacée/eau process bâtiment F y compris distribution et terminaux et travaux d'électricité - Traitement locaux particuliers : cuve de relevage locaux FS2.01 à FS2.05 & échangeur pour électroérosion F101-102 et 105
PRESTATIONS A PREVOIR
Ingénierie
| Analyse fonctionnelle, études, schémas électriques, schémas de régulation, arborescences, schémas de principes, liste des points | ens | 1
| Programmation, tests des points , essais de fonctionnement des automates, des capteurs et des actionneurs | ens | 1
| Déplacements et main d'œuvre préparatoire, d'essais et de suivi | ens | 1
| Mise en route, mise en service | ens | 1
| Formation des intervenants (entreprise, mainteneur et clinet) | ens | 1
| Suivi à distance (et en présentiel si nécessaire) durant la GPA | ens | 1
Dossiers EXE, plans de réservation, PAC et dossier DOE/DIUO
| S/total |  |  |  |  | 0
Automate et régulation par zone
Régulation par automate programmable communicant, compris capters, actionneurs, doigts de gants et toutes su jétions de mise en œuvre :
| Régulation sous-station F | ens | 1
| Régulation terminale ventiloconvecteurs | ens | 25
| Régulation Locaux FS02.01 à FS02. 05 | ens | 1
| Régulation locaux F101, F102 | ens | 2
Coffrets de régulation, compris toutes sujétions de mise ne œuvre :
| Sous-station F | ens | 1
Raccordements électriques des coffrets depusi les armoires CVC :
| Sous-station F | ens | 1
Cablages électriques, raccordements et asservissements des régulateurs, capteurs et actionneurs, compris asservissements sur matériels CVC :
| Sous-station F | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| Fourniture et paramétrage d'une tablette de supervision | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
Supervision
| Paramétrage, tests et essais, mise n service de la supervision sur poste et en externe | ens | 1
| Pose sur chemin de cable du bus de terraine, cable Ethernet, fibre (si nécessaire) entre passerelles/automates, jusqu'au poste de supervision ou centralisateur | ens | 1
| S/total |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPT | OPTIONS
OPT1 | Compteurs de calories
Compteurs de calories, compris, sondes, intégrateur et carte Modbus pour GTC :
| Réseau Eau glacée | PM
| Réseau eau de refroidissement | PM
| Raccordements et asservissements | ens | 2
| S/total |  |  |  |  | 0

## RECAP
N° | RECAPITULATIF DES OUVRAGES | TRANCHE FERME (TF) | TRANCHE OPTIONNELLE 1 (TC1) | TRANCHE OPTIONNELLE 2 (TC2) | TOUTES TRANCHES (TF + TC1 + TC2)
| TRAVAUX DE BASE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL H.T. | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL T.T.C. | 0 | 0 | 0 | 0
OPT | OPTIONS
OPT 1 | COMPTEURS DE FRIGORIES | 0 | 0 | 0 | 0
OPT 2 | ARMOIRES DE CLIMATISATION |  | 0
| S/T | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAVAUX DE BASE + OPTIONS (OPT) | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL H.T. | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL T.T.C. | 0 | 0 | 0 | 0