## Accueil
Bilan des émissions de gaz à effet de serre règlementaire
IMT Mines Albi-Carmaux
BATIMENTS
Consommations d'énergie (électricité, fioul, gaz, bois-énergie, …)
Puissance des installations de climatisation et types de fluides frogorigènes
|  |  |  | Gaz naturel | Electricité | Réseau de chaleur
| Année de reporting des données : | 2017 |  | Unité : kWh PCI | Unité : kWh | Unité : kWh PCI
|  |  | Campus Jalard - hors résidences | 2108305.5455 | 2598699
|  |  | Campus Jalard - résidences | 842673.5455
|  |  | Autres résidences - Gambetta - Halfon - Temporalité | 689351 | 300218
|  |  | Autres bâtiments - Gala - Mimausa - Valthéra | 0 | 394846
|  |  | Total | 3640330.0909 | 3293763

## BATIMENTS
Bilan des émissions de gaz à effet de serre
IMT Mines Albi-Carmaux
Année de référence : 2017 (électricité) et 2017/2018 (gaz) | 2017-2018 | 2017
IDENTIFICATION DES BATIMENTS | [5 empty] | CONSOMMATIONS D'ENERGIE | [6 empty] | CLIMATISATION |  | Préciser les sources des données | Type de gaz | Puissance kW | Qté émise kg/an | Incertitude | En attente des groupes de production d’eau glacée et drycooler qui ont des puissances frigorifique bien plus importantes
Nom du bâtiment | Adresse | Ville | Type de bâtiment | Année de construction | Surface chauffée | Electricité | Gaz naturel | Gaz naturel | Bois-énergie |  | Réseau de chaleur |  | Type de fluide frigorigène | Puissance frigorifique |  | R410a
|  |  | Bureaux, médical, … |  | Unité : m² | Unité : kWh | Unité : kWh PCS | Unité : kWh PCI (converti) | Unité : kWH | Préciser le type de combustible | Unité : kWh PCI | Préciser le nom du réseau | Préciser R410a ou R407c ou autre | Unité : kW |  | R22
Ecole + Epi + Halles techniques et de recherche | [5 empty] | 2598699 | 1826209.3 | 1660190.2727 | [7 empty] | R407C
Restaurant | [6 empty] | 359183 | 326530
Maison des élèves | [6 empty] | 98467.1 | 89515.5455
Gymnase | [6 empty] | 35276.7 | 32069.7273
Jarlard 1 | [6 empty] | 188899.6 | 171726.9091
Jarlard 2 | [6 empty] | 169004.7 | 153640.6364
Jarlard 3 et 4 | [6 empty] | 493515.8 | 448650.7273
Jarlard 5 | [6 empty] | 75520.8 | 68655.2727
Résidence Jacques Halfon | [5 empty] | 57142 | 137118.9 | 124653.5455
Résidence Gambetta 1 et 2 | [5 empty] | 196199 | 471560.6 | 428691.4545
Résidence Temporalité | [5 empty] | 46877 | 149606.6 | 136006
Mimausa | [5 empty] | Estimation
Gala | [5 empty] | 167405
Valthéra | [5 empty] | ??

## Climatisation
LISTE DES CLIMATISEURS avec les caractéristiques
lieu | nbre | Objet | marque | année | type gaz | Unité Extérieure |  | Unité Intérieure |  | Puiss Kw (Froid/ Chaud) | Qté émise (Kg/an) | Tension | Total | 15.75 |  | Type de gaz | Puissance kW | Qté émise kg/an | Incertitude | 1 puissance frigo inconnue pour un groupe de production d'eau glacée
[6 empty] | TYPE | N° Série | TYPE | N° de Série | [6 empty] | R410a | 587.1645 | 17.6 | 0.5
ICA | [15 empty] | R134A | 224.6 | 6.7 | 0.5
Bat Prin | 1 | Groupe de production d'eau glacée | CARRIER - Type 30RBP-220-0127-PE |  | R410A |  |  |  |  | 267.5 | [5 empty] | R22 | 123.565 | 1 | 0.5 | On considère le R22 comme du R407C dans l'outil Bilan Carbone
Bat Prin | 1 | Groupe de production d'eau glacée | CIAT SUN MDDER 100 |  | R22 |  |  |  |  | 89.815 |  |  |  |  | Pro-rata | R407C | 1.3 | 0 | 0.5
Bat Prin | 1 | Dry cooleer | CIAT - Type ARH 24 HI 930 |  | R410A |  |  |  |  | 29.9 | [5 empty] | Total | 936.6295
Restaurant | 1 | Groupe de production d'eau glacée | HCF RLA 2.40 |  | R22 |  |  |  |  | 0.2
Restaurant | 2 |  |  |  | R134A |  |  |  |  | 1.9
Restaurant | 3 |  |  |  | R134A |  |  |  |  | 4
Restaurant | 1 |  |  |  | R134A |  |  |  |  | 2.8
Restaurant | 1 |  |  |  | R404A
Restaurant | 1 | Groupe de production d'eau glacée |  |  | R134A |  |  |  |  | 206
Bat I | 1 |  |  |  | R410A |  |  |  |  | 1.46
Bat I |  | Groupe de production d'eau glacée |  |  | R410A |  |  |  |  | 86
gala | 1 | Groupe de production d'eau glacée | AQUACIAT2 240V LDH. |  | R410A |  |  |  |  | 61
Mimausa | 1 | Unité extérieure | Daikin | 2013 | R410A |  |  |  |  | 9.1945 |  |  |  |  | Pro-rata
Mimausa | 1 | Unité extérieure | Daikin | 2013 | R410A |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | Pro-rata
Mimausa | 1 | Unité extérieure | Daikin | 2013 | R410A |  |  |  |  | 5.325 |  |  |  |  | Pro-rata
Mimausa | 1 | Unité extérieure | Daikin | 2013 | R410A |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | Pro-rata
Mimausa | 1 |  | Toshiba |  | R410A |  |  |  |  | 2.5
Valthéra | 1 |  |  |  | R410A |  |  |  |  | 63.4
| 1 |  | Daikin | 2014 | R410A | r45dc7v11 | 2102403 | ftxn60lv1b |  | 2.5
0M05 | 1 |  | Daikin | 2001 | R22 | R60FA7V1 |  |  | 2106732 | 2.35
0M06 | 1 |  | Atlantic Cassette | 2017 | R410A (1,7kg) | AOYG24LALA | R015394 | AUYG24LVLA | R015378 | 2.5
0M06 bis | 1 |  | Daikin | 2001 | R22 | rxn60mv1b | k002114 |  | 2102433 | 2.3
0M07 | 1 |  | Atlantic Cassette | 2016 | R410A | SUZ-KA60VA5 | 67P01661 | SLZ-KF60VAZ |  | 2.5
local compresseur MEB | 1 |  | MITSUBISHI | 2014 | R 410A (0,72 kg) | MSZ-HJ35VA E1 | 4045782T | MUZ-HJ35VA E1 | 4044118T | 3.15
POUDRE | [13 empty] | 32.435
0C01 | 1 |  | Daikin | 2000 | R22 | R45DBV11B | 0309470 | ft45gav1b | 9002921 | 2.3
0C02 | 1 |  | Daikin | 2000 | R22 | R25DBV11B | 0903049 | ft25jv1b | 904123 | 0.9
0C03 | 1 |  | Daikin | 2013 | R410A | RXN60LV1B | K001430 | FTX N60LV1B | K00954 | 2.5 |  | 220
0C04 | 1 |  | Daikin cassette | 2011 | R410A (3,7kg) | RR125B8W1B | 3110799 | fuq125bvv1b | a013152 | 4.15 |  | 400
0C06 | 2 |  | Daikin | 2004 | R410A | RN35CMB9 | 3603a14 | ftn35cvmb9 | 3602149 | 1.045 |  | 220
[7 empty] | 36001284 |  | 3600953 | 2.5
0C07 | 1 |  | Daikin | 2004 | R410A | rs50bvmb | 901038 | fts50bvmb | 3901046 | 1.045 |  | 220
0C08 | 1 |  | Daikin cassette | 2010 | R410A (3,7kg) | RR125B8W1B | 3010136 | fuq125bvv1b | a012280 | 4.15 |  | 400
0C10 | 1 |  | Daikin |  | JISC 9612 | R45CV1 |  | ft45307v1 | 1300115 | 1.9
| 1 |  | Daikin |  | JISC 9612 | R45CV1 |  | ft45307v1 | 1300398 | 1.9
0C11 | 1 |  | Daikin | 1992 | R22 | R45CV1 |  | ft453d7v1 | 1300414 | 1.9
| 1 |  | Daikin | 1992 | R22 | R45D7V1 |  | ft453d7v1 | 1300394 | 2.3
1C08 | 1 |  | Daikin | 2001 | R22 | R25DBV11B | 0903737 | ft25jv1b | 905700 | 0.9
1C13 | 1 |  | Daikin | 1992 | R22 | R35DB7V1 |  | ft353d7v1 | 1201788 | 1.4
1C15 | 1 |  | Daikin | 2004 | R410A | RN35CMB9 |  | fts60bvmb | 3900104 | 1.045 |  | 220
1C16 | 1 |  | Daikin | 2013 | R410A | RXN60LV1B | k001422 | FTXN60LV1B | K001052 | 2.5
ENERGET. | [13 empty] | 31.07
0E04 | 1 |  | DAIKIN | (2008) | R410A | ryn60e3v1b | j003446 | ftyn60fv1b | e003267 | 2.5 |  | 230
chamb.froide | 1 |  | UNITE HERMETIQUE | (1997) | R22 | 99B17 |  |  | 155251 | 9.6
0E06 | 1 |  | TRANE plafonnier | (1997) | R22 | TTK530ND00B1 |  | mwx536fb0ra | f0732493 | 2.2 |  | 400
0E08 | 1 |  | DAIKIN | 2002 | R407C | R35GZ7V11 | 4204308 | ft35jzn1nb | 2900616 | 1.3
1E05 | 1 |  | Daikin | 2012 | R410A | RXS60F3V1B9 | JOOO417 | FTX60GV1B | EO14379 | 6 |  | 230
1E08 | 1 |  | DAIKIN | 2005 | R410A | RS60BVMB | 4900782 | fts60bvmb | 3900455 | 2.35 |  | 230
1E10 | 1 |  | DAIKIN | 2011 | R410A | rx25jv1b | e048998 | ftx25jv1b | e048428 | 2.5
1E13 | 1 |  | Daikin | 2006 | R410A | rs60bvmb | 4900986 | FTS60BVMB | 4900776 | 2.12 |  | 230
1E16 | 1 |  | Daikin | 2012 | R410A | RX60G2V1B | JO13967 | FTX60GV1B | 2SB64655-15B | 2.5 |  | 230
SALLE TP | [13 empty] | 5
1A04A | 1 |  | Atlanctic cassette | 2017 | R 410 A | AOYG36LBLT | T000084 | AUYG618LVLB | R017296 | 2.5
1A04B régie | 1 |  | Atlanctic cassette | 2017 | R 410 A |  |  | AUYG618LVLB | R017316 | 2.5
SG | [13 empty] | 15.73
0A15 | 1 |  | DAIKIN | 2005 | R410A | RXS71BVMB | 4902345 | FTXS718VMB | 4901675 | 2.53 |  | 230
AUTOCOM | 1 |  | DAIKIN | 2012 | R 410 A | RX60G2V1B | j013967 | FTX60GV1B | e014426 | 3.3 |  | 230
accueil | 1 |  | DAIKIN plafonnier |  |  | rx525bvmb | 3911571 | byfq60bw19 |  | 2.5
EMAC | 1 |  | CIAT | 1995 | R22 |  |  |  |  | 2.5 |  | 400
SUN INFO | 2 |  | CIAT | 1995 | R22 | MDDER 100 |  |  | 29501977AA | 4.9 |  | 400
TOTAL | 39
| pas compris dans le demande d'entretien | [8 empty] | 2.6193 |  |  |  | 84.235
33.694

## Véhicules
Bilan des émissions de gaz à effet de serre
IMT Mines Albi-Carmaux
Année de référence | 2017
TYPE DE CARBURANT |  | NOMBRE DE VEHICULES | CONSOMMATIONS DE CARBURANT | Préciser les sources de données
Unité : litres
FE moyen des 3 carburants E95, SP, Gazole routier |  |  | 12647 | Issu de la p31 du CCTP: année 2017 - estimations d'après dépenses réelles
Méthodo: L'hypothèse de départ est que 50% des véhicules sont en leasing. Le facteur d'émission calculé est une moyenne des 3 types de carburants: - Essence E85 - Essence (Supercarburant sans plomb (95, 95-E10, 98)) - Gazole routier