## DPGFL6
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) Marché public de travaux – Réhabilitation de l’ex-atelier fer et création de locaux Lot n°6 : Eléctricité CFO/CFA Site : Ajaccio 2000 – Corse-du-Sud (2A) Maîtrise d’œuvre : USID de Corse – Section travaux
Art. CCTP | Désignation | Unité (U) | Prix unitaire (PU) | Quantité (Q) | Sous-total (PUxQ)
🔹 ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS
2.2 | Installation de chantier du lot 6 | F |  | 1 | 0
1.9 | Études, notes de calcul, schémas unifilaires, plans EXE | F |  | 1 | 0
1.17 | Réservations, percements, rebouchages | F |  | 1 | 0
1.20 | Essais et mise en service | F |  | 1 | 0
1.21 | Consuel | F |  | 1 | 0
1.19 | DOE complet | F |  | 1 | 0
🔹 ARTICLE 2 – COURANTS FORTS (CFO)
2.3 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
2.3 ALIM-GEN | Alimentation générale bâtiment | F |  | 1 | 0
2.4 TERRE | Réseau de terre et liaisons équipotentielles | F |  | 1 | 0
2.5 TGBT
2.5 TGBT | Tableau Général Basse Tension complet | u |  |  | 0
2.6 ARMOIRES DIVISIONNAIRES
2.6 TD | Tableaux divisionnaires | u |  |  | 0
2.7 GESTION DE L’ÉNERGIE
2.7 GEST-ENE | Système de gestion énergétique | F |  | 1 | 0
2.8 ÉCLAIRAGE (Types définis page 20 : Dalle, Spot, Tubulaire, Downlight, Hublot)
2.8.2 DALLE | Dalle LED DALI 600x600 | u |  |  | 0
2.8.3 SPOT | Spot encastré sanitaire | u |  |  | 0
2.8.4 TUBU | Luminaire tubulaire atelier | u |  |  | 0
2.8.5 DOWN | Downlight circulations | u |  |  | 0
2.8.6 HUBLOT | Hublot extérieur | u |  |  | 0
2.9 SEC | Éclairage de sécurité (BAES) | u |  |  | 0
2.10 APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
2.10 PC | Prises de courant 16A | u |  |  | 0
2.10 PC-OND | Prises ondulées | u |  |  | 0
2.10 INT | Interrupteurs | u |  |  | 0
2.11 APPAREILLAGE DIVERS
2.11 BRAS-AIR | Brasseur d’air (page 27) | u |  |  | 0
2.12 CÂBLAGES – CHEMINS DE CÂBLES
2.12 CHEMIN | Chemins de câbles | ml |  |  | 0
2.12 CAB-FO | Câblage force | ml |  |  | 0
2.13 ATTENTES ÉLECTRIQUES
2.13 ATT-FOR | Attentes électriques forces | u |  |  | 0
🔹 ARTICLE 3 – COURANTS FAIBLES (CFA)
3.1 SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
3.1 SSI | Centrale incendie type 4 | u |  |  | 0
3.1 DM | Déclencheurs manuels | u |  |  | 0
3.1 DSNA | Diffuseurs sonores | u |  |  | 0
3.1 ESSAI-SSI | Essais et formation SSI | F |  | 1 | 0
3.1 EXT | Extincteurs | u |  |  | 0
3.1 PLAN-SEC | Plans d’évacuation / intervention | u |  |  | 0
3.2 PRÉCÂBLAGE VDI
3.2 BAIE | Baie informatique 19" | u |  |  | 0
3.2 PAN-BRAS | Panneaux de brassage | u |  |  | 0
3.2 RJ45 | Prises RJ45 catégorie 6A | u |  |  | 0
3.2 CAB-VDI | Câblage cuivre catégorie 6A | ml |  |  | 0
3.2 FO | Câblage fibre optique | ml |  |  | 0
3.3 ANTI-INTRUSION
3.3 CENT-AL | Centrale alarme intrusion | u |  |  | 0
3.3 DET | Détecteurs intrusion | u |  |  | 0
3.3 SIR | Sirènes | u |  |  | 0
3.4 CONTRÔLE D’ACCÈS
3.4 CTRL-ACC | Contrôleur d’accès | u |  |  | 0
3.4 LECT | Lecteurs badge | u |  |  | 0
3.4 VENT | Ventouses électromagnétiques | u |  |  | 0
3.6 INTERPHONIE
3.6 INT-PH | Platine interphone | u |  |  | 0
3.6 POSTE | Poste intérieur | u |  |  | 0
🔹 ARTICLE 4 – DIVERS
4.1 FRAIS | Frais particuliers et sujétions diverses | F |  | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Taxe 10% | 0
|  |  |  | Total TTC | 0
Nota : Les quantités sont à métrer par l'entreprise. Le prix du présent lot est un prix global et forfaitaire, couvrant l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation complète et conforme des ouvrages, telles que définies aux pièces du marché, et notamment au CCTP. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les sujétions techniques, contraintes de site, interfaces et conditions d’exécution. Le prix inclut l’ensemble des fournitures, main-d’œuvre, études, protections, adaptations et travaux accessoires, même non explicitement détaillés à la DPGF, dès lors qu’ils sont nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages. La DPGF constitue une décomposition indicative du prix, sans valeur contractuelle limitative. Aucune réclamation financière ne pourra être admise au titre d’omissions ou d’erreurs d’appréciation du titulaire.

## Quantité indicative
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatives
Désignation
🔹 ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS
Alimentation électrique -Création Tarif Bleu EDF (dossier, démarches, raccordement) _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Câblage BT CCPI → TGBT _ Unité:ml_/Quantité: 10 -Accessoires, fourreaux, protections et sujétions _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Réseaux de terre et protection contre la foudre -Prise de terre du bâtiment _ Unité:U_/Quantité: 1 -Liaisons équipotentielles générales et locales _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Parafoudres TGBT et armoires _ Unité:Ens_/Quantité: 1
TGBT – Tableau Général Basse Tension -TGBT complet équipé (protections, comptage, BAPI, schémas) _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Armoires divisionnaires -Armoire(s) divisionnaire(s) complète(s) _ Unité:U_/Quantité: 2 -Câblage TGBT → armoires divisionnaires _ Unité:ml_/Quantité: 50
Gestion de l’énergie -Centrale de mesure et sous-comptage communicant _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Appareils d’éclairage -Luminaire type 1 – Dalle LED _ Unité:U_/Quantité: 37 -Luminaire type 2 – Spot _ Unité:U_/Quantité: 27 -Luminaire type 3 – Tubulaire _ Unité:U_/Quantité: 12 -Luminaire type 4 – Downlight _ Unité:U_/Quantité: 25 -Luminaire type 5 – Hublot _ Unité:U_/Quantité: 2
– Éclairage de sécurité -BAES évacuation SATI _ Unité:U_/Quantité: 5 -BAPI portatif _ Unité:U_/Quantité: 1
Appareillage électrique -Interrupteurs simples / va-et-vient _ Unité:U_/Quantité: 4 -Interrupteurs étanches _ Unité:U_/Quantité: 3 -Interrupteurs à variation DALI _ Unité:U_/Quantité: 6 -Boutons poussoirs _ Unité:U_/Quantité: 2 -Boutons poussoirs étanches _ Unité:U_/Quantité: 4 -Détecteurs présence + luminosité DALI _ Unité:U_/Quantité: 2 -Détecteurs de présence _ Unité:U_/Quantité: 13 -Détecteurs de mouvement circulations _ Unité:U_/Quantité: 6 -PC 10/16A 2P+T _ Unité:U_/Quantité: 31 -PC 10/16A 2P+T ondulées _ Unité:U_/Quantité: 46 -PC 10/16A 2P+T étanches _ Unité:U_/Quantité: 5 -PC 32A 3P+T étanches _ Unité:U_/Quantité: 2
Appareillage électrique divers -Borne de recharge véhicules électriques 22 kW _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Onduleur centralisé 10 kVA _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Brasseur d'air _ Unité:U_/Quantité: 2
Câblages – Chemins de câbles -Câble R2V 3×1,5 mm² _ Unité:ml_/Quantité: 1100 -Câble R2V 3×2,5 mm² _ Unité:ml_/Quantité: 700 -Câble R2V 5×1,5 mm² _ Unité:ml_/Quantité: 80 -Chemins de câbles CFO / CFA / SSI _ Unité:ml_/Quantité: 150 -Goulottes techniques compartimentées _ Unité:ml_/Quantité: 200
Attentes électriques forces - Attente électrique UE VRV _ Unité:U_/Quantité: 1 - Attente électrique UI VRV _ Unité:U_/Quantité: 12 -Attente électrique UE monosplit _ Unité:U_/Quantité: 1 - Attente ventilation double flux _ Unité:U_/Quantité: 1 - Attente ventilation simple flux _ Unité:U_/Quantité: 1 - Attente chauffe-eau électrique _ Unité:U_/Quantité: 2
🔹 ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
Système de sécurité incendie -Centrale alarme incendie type 4 _ Unité:U_/Quantité: 1 -Déclencheurs manuels _ Unité:U_/Quantité: 2 -Diffuseurs sonores _ Unité:U_/Quantité: 2 -Câblage et raccordements SSI _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Essais, mise en service et formation SSI _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Précâblage VDI -Rocade fibre optique multimode OM3 _ Unité:ml_/Quantité: 100 -Baie informatique 19" – 42U _ Unité:U_/Quantité: 1 -Prises RJ45 C6A simples _ Unité:U_/Quantité: 46 -Prises RJ45 C6A étanches _ Unité:U_/Quantité: 2 -Câblage VDI catégorie 6A _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Tests, recette et mise en service VDI _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Anti-intrusion -Centrale anti-intrusion complète _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Câblage et raccordements _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Claviers LCD _ Unité:U_/Quantité: 2 -Détecteurs bi-volumétriques _ Unité:U_/Quantité: 4 -Sirènes auto-alimentées _ Unité:U_/Quantité: 2 -Transmetteur vocal _ Unité:U_/Quantité: 1 -Mise en service et formation _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Contrôle d’accès -Serrures électroniques portes extérieures _ Unité:U_/Quantité: 2 -Serrures électroniques portes intérieures _ Unité:U_/Quantité: 3 -Centrale contrôle d’accès + badges _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Câblage et alimentations _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Anti-intrusion – salles sécurisées -Centrale dédiée salles sécurisées _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Détecteurs bi-volumétriques _ Unité:U_/Quantité: 3 -Contacts de porte _ Unité:U_/Quantité: 3 -Câblage et accessoires _ Unité:Ens_/Quantité: 1 -Essais et mise en service _ Unité:Ens_/Quantité: 1
Interphonie - Platines interphonie extérieures _ Unité:U_/Quantité: 2 - Postes interphonie intérieurs _ Unité:U_/Quantité: 1 - Câblage et raccordements _ Unité:Ens_/Quantité: 1 - Essais et mise en service _ Unité:Ens_/Quantité: 1
🔹 ARTICLE 4 – FRAIS PARTICULIERS
Frais pariculier:: - Mise en service générale et essais électriques - Procédure et attestation CONSUEL - Dossier d’Exécution (DEXE) - Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)