Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

SSI CAF Cayenne

|  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Système de Sécurité Incendie |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Centrale Incendie catégorie A type 1 | U |  |  |  |
|  | 2 |  | Déclencheurs Manuels | U |  |  |  |
|  | 3 |  | Détecteur Automatique Incendie | U |  |  |  |
|  | 4 |  | Détecteur Automatique Incendie -Local serveur | U |  |  |  |
|  | 5 |  | Diffuseurs Sonores | U |  |  |  |
|  | 6 |  | Flash d’alarmes | U |  |  |  |
|  | 7 |  | Système d’extinction automatique au Gaz du local serveur | U |  |  |  |
|  | 8 |  | Câblage et raccordement | U |  |  |  |
|  | 9 |  | Dépose et évacuation de l’existant | F |  |  |  |
|  | 10 |  | Fourniture plans et dossier SSI | F |  |  |  |
|  |  |  | MONTANT TOTAL BASE |  |  |  |  |
|  | 11 |  | OPTION 1 Câblage existant contrôlé et conservé Montant poste 8 | F |  |  |  |
|  | 12 |  | OPTION 2 Réparation centrale SSI existante Montant postes 1 + 8 + 9 | F |  |  |  |
|  |  |  | MONTANT TOTAL avec option |  |  |  |  |

Le montant total est de : ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………(en lettres)

Le montant total avec option est de : ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………(en lettres)

Fait à                              le

Signature et cachet de l’entreprise.