## Tranche ferme
Opération2547-CCP- DRFIP - Saint-Benoît |  |  |  |  | LOT : Electricité CF-cf
DCE | 2026-07-30
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent descriptif n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.
L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Le présent détail quantitatif est donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu d'en vérifier les éléments. S'il ne
formule aucunes observations avant la signature du marché avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur sera réputé avoir jugé les quantités suffisantes pour l'execution compléte des ouvrages,
en conformité avec l'ensemble des plans du projet. Aucune réclamation postérieure ne sera admise.
Cette estimation est sous réserve de l'approbation de notre plan par le concessionnaire EDF.
Ce devis ne comprend pas:
- L'amenée d'énergie électrique jusqu'au poste de transformation alimentant le projet (prestation EDF)
- La préparation et le nettoyage du terrain à l'emplacement du poste
- La réalisation de mur de soutènement autour du poste (si nécessaire)
Fourniture, pose et raccordement y compris canalisations, câblage et toutes sujétions.
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  |  | 0
| Consignation et Dépose des luminaires existants y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des appareillages CFO CFA existants y/c câblage et goulotte et CDC | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose Tableaux existants y/c câblage et goulotte R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation Dépollution Baies de brassage existantes y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des alimentations des clim existantes | ens | 1 |  |  | 0
| Sondage sur installation existante : alimentation électrique EDF, TD existants, cheminements existants, incorporations existantes, alimentations existantes | ens | 1 |  |  | 0
| Etat des lieux des installations existantes à réalimenter avec constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS |  |  |  |  | 0
Tableau de protection
| - Création TD R+1 y/c sujétions de raccordement depuis TG RDC | ens | 1 |  |  | 0
| - Création TD Ondulé y/c sujétions de raccordement depuis TD R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place fonctionnement sur horloge éclairage/brasseurs d'air/climatisation/VMC y compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place compteurs d'énergie éclairage/brasseurs d'air/climatisation/VMC y compris câblage | ens | 1 |  |  | 0
ORGANE DE COUPURE
| Attestation Conformité | ens | 1 |  |  | 0
| Réseau de terre comprenant : | SO |  |  |  | 0
- Raccordement sur le réseau de terre général du bâtiment
- Barrette de contrôle de terre
- Ensemble des liaisons équipotentielles
GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET
| ONDULEUR |  |  |  |  | 0
| Fourniture d'un onduleur 5kVA + batterie assurant une autonomie de 15min y/c câblage | ens | 1 |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des ensembles de canalisations d'alimentation et commande y compris câbles, tubes, boites de dérivation, pots de centre encastrés pour:
| Mise à la terre : | PM |  |  |  | 0
- Câble cuivre nu posé à fond de fouille en périphérie de la construction
- Colonne de distribution de terre, y compris accessoires de dérivation
- Liaisons terre en attente dans le poste de transformation public EDF
- Mise à la terre des aciers formant radier du poste
| Câbles Cca,s2,d2,a2 | ens | 1 |  |  | 0
| 5G6 | ml |  |  |  | 0
| 5G4 | ml |  |  |  | 0
| 5G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 5G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G6 | ml |  |  |  | 0
| 3G4 | ml |  |  |  | 0
| 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 2X1,5 | ml |  |  |  | 0
| Boites de dérivation | E | 1 |  |  | 0
| Accessoire de cablage |  |  |  |  | P.M
| - Alimentations des équipements existants conservés | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation onduleur | ml | 5 |  |  | 0
| - Alimentation et commande éclairage | Ens | 57 |  |  | 0
| - Alimentation éclairage de sécurité | Ens | 7 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant | Ens | 16.1667 |  |  | 0
| - Alimentation VMC | Ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant ondulées | Ens | 118 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant vers bureaux | ml | 312 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant ondulées vers bureaux | ml | 468 |  |  | 0
| - Alimentation et commande brasseur d'air | Ens | 25 |  |  | 0
| - Alimentation des équipements courants faibles | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation baie de brassage/serveur | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation contrôle d'accès | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation des dispositifs anti intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
| - Liaisons coupure d'urgence et arrêt d'urgence | PM
| - Ensemble des liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  |  | 0
Goulotte
| - Goulotte distribution intérieure | ml | 63 |  |  | 0
| - Goulotte distribution bureau | ml | 28 |  |  | 0
Chemins de câble
| - Chemin de câbles courants forts - Plateau de bureau | ml | 90 |  |  | 0
| - Chemin de câbles courants faibles - Plateau de bureau | ml | 70 |  |  | 0
Tubes et gaines
| Tube IRO noir | ml | 0 |  |  | 0
| Forfait de carottage en dalle et toutes sujétions de percement béton | Ens | 1 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES ET COMMANDE D'ECLAIRAGE
Fourniture et pose de :
EQUIPEMENTS LOCAUX
| POSTE DE TRAVAIL (PT1) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 3 prises ondulées et 1 prise RJ45 | E | 39 |  |  | 0
| POSTE DE TRAVAIL (PT2) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T,3 prises ondulées, 1 hdmi et 1 prise RJ45 | E | 0 |  |  | 0
| POSTE VIDEO (PVidéo) Poste vidéo : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 1 prises RJ45, 1 HDMI | E | 0 |  |  | 0
Organes de commande-Prise de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 7 |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | U | 4 |  |  | 0
| Interrupteur commande centralisée éclairage accueil + circulation | SO | 0 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T ménage | U | 11 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T divers | U | 8 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T étanche | U | 0 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T cuisine | U | 0 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T réfrigérateur | U | 0 |  |  | 0
Détecteurs DE MOUVEMENT
| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | U | 3 |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  |  | 0
| Brasseur d'air plafonnier + commande murale y/c sujétions de suspension | E | 25 |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A1 - Dalle 600 x600 | u | 40 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A4 - Downlight | u | 7 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A8 - Hublot étanche | u | 0 |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES DE BALISAGE | U | 7 |  |  | 0
| BAPI | U | 0 |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
Arrivée fibre optique
| Installation d'une arrivée fibre optique 10 brins monomode dans le local serveur | SO | 0 |  |  | 0
PRE CABLAGE VDI (VOIX / DONNEES/ IMAGE)
| PRISE RJ 45 | U | 4 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT1 | U | 39 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT2 | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail Pvidéo | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 borne wifi | SO | 0 |  |  | 0
| Borne WIFI | SO | 0 |  |  | 0
Câblage & raccordement prises terminales / Brassage
| câbles catégorie 6a minimum SFTP | E | 45 |  |  | 0
| Rallonge câbles catégorie 6a minimum SFTP vers postes de travail | E | 36 |  |  | 0
| cordons brassage RJ45/RJ45 | E | 45 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS ACTIFS SANS OBJET à charge MOA | SANS OBJET
Autocom sur serveur installé paramétré pour telephonie wifi et internet
RECETTE
| - Recette technique | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements coffrets Télécom - Tête MFA avec parasurtenseur - Câblage depuis SRI | ens | 1 |  |  | 0
INSTALLATION TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE / TELEVISION – VDI (RESEAU IP)
Distribution IP "VDI"
| Baies de brassage générale 42U étage 800x800 | ens | 1 |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage Rectorat existant et la nouvelle baie de brassage | ens | 0 |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  |  | 0 | 4
ERT avec ERP de 5éme catégorie avec activité TYPE W
| Centrale de type 1 avec SSI de catégorie A existante | u | 1 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 5 |  |  | 0
| - Détecteur de fumée | u | 1 |  |  | 0
| - Diffuseur Avertisseur sonore | u | 1 |  |  | 0
| - Flash lumineux | u | 0 |  |  | 0
| Interphone EAS | u | 0 |  |  | 0
| - Ensemble des canalisations de diffusion d'alarme; Câblage et raccordement & Liaison renvoi d'alarme | Ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment - VARIANTE |  |  |  |  | 0
| Gestion de l'énergie (électrique, plomberie, fluide) Comptage par usage pour les principales sources de consommations (Climatisaion, éclairage; prises de courant, production d'eau chaude) Commande générale de l'éclairage intérieur Alarmes techniques Etat de fonctionnement des installations techniques | ens | 1 |  |  | 0
Poste informatique de supervision prêt à l'emploi
| Mise en place compteurs d'énergie éclairage/brasseurs d'air/climatisation/VMC y compris câblage | ens | -1 | -1 | 0 | 0
VIDEO PROTECTION - SANS OBJET
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| Etudes EXE, DOE (y/c recette) | Ens | 1 |  |  | 0
| DOE y/c récolements | Ens | 1 |  |  | 0
| Programmation et paramétrage | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE - TRANCHE FERME
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS |  |  |  | 0
| GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET |  |  |  | 0
| ONDULEUR |  |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  | 0
| VIDEO PROTECTION - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
VARIANTE
| GTB : Gestion technique Bâtiment - VARIANTE |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE AVEC VARIANTE GTB |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE AVEC VARIANTE GTB |  |  |  | 0

## Tranche optionnelle 1
Opération2547-CCP- DRFIP - Saint-Benoît |  |  |  |  | LOT : Electricité CF-cf
DCE | 2026-07-30
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent descriptif n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.
L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Le présent détail quantitatif est donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu d'en vérifier les éléments. S'il ne
formule aucunes observations avant la signature du marché avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur sera réputé avoir jugé les quantités suffisantes pour l'execution compléte des ouvrages,
en conformité avec l'ensemble des plans du projet. Aucune réclamation postérieure ne sera admise.
Cette estimation est sous réserve de l'approbation de notre plan par le concessionnaire EDF.
Ce devis ne comprend pas:
- L'amenée d'énergie électrique jusqu'au poste de transformation alimentant le projet (prestation EDF)
- La préparation et le nettoyage du terrain à l'emplacement du poste
- La réalisation de mur de soutènement autour du poste (si nécessaire)
Fourniture, pose et raccordement y compris canalisations, câblage et toutes sujétions.
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  |  | 0
| Consignation et Dépose des luminaires existants y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des appareillages CFO CFA existants y/c câblage et goulotte et CDC | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des alimentations des clim existantes | ens | 1 |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
Tableau de protection
ORGANE DE COUPURE
| Coupure Generale électrique | ens | 0 |  |  | 0
| Coupure Onduleur | ens | 0 |  |  | 0
| Coupure Ventilation Climatisation | ens | 0 |  |  | 0
| Attestation Conformité | ens | 0 |  |  | 0
| Réseau de terre comprenant : | Ens | 0 |  |  | 0
- Raccordement sur le réseau de terre général du bâtiment
- Barrette de contrôle de terre
- Ensemble des liaisons équipotentielles
GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET
| ONDULEUR - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| Fourniture d'un onduleur 5kVA + batterie assurant une autonomie de 15min y/c câblage | ens | 0 |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des ensembles de canalisations d'alimentation et commande y compris câbles, tubes, boites de dérivation, pots de centre encastrés pour:
| Mise à la terre : | PM |  |  |  | 0
- Câble cuivre nu posé à fond de fouille en périphérie de la construction
- Colonne de distribution de terre, y compris accessoires de dérivation
- Liaisons terre en attente dans le poste de transformation public EDF
- Mise à la terre des aciers formant radier du poste
| Câbles Cca,s2,d2,a2 | ens | 1 |  |  | 0
| 5G6 | ml |  |  |  | 0
| 5G4 | ml |  |  |  | 0
| 5G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 5G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G6 | ml |  |  |  | 0
| 3G4 | ml |  |  |  | 0
| 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 2X1,5 | ml |  |  |  | 0
| Boites de dérivation | E | 1 |  |  | 0
| Accessoire de cablage |  |  |  |  | P.M
| - Alimentations des équipements existants conservés | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation et commande éclairage | Ens | 5.375 |  |  | 0
| - Alimentation éclairage de sécurité | Ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant | Ens | 3.8333 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant ondulées | Ens | 4 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant vers bureaux | ml | 64 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant ondulées vers bureaux | ml | 96 |  |  | 0
| - Alimentation et commande brasseur d'air | Ens | 9 |  |  | 0
| - Alimentation des équipements courants faibles | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation préparateur d'eau chaude instantanné | Ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation baie de brassage/serveur | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation contrôle d'accès | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation des dispositifs anti intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
| - Liaisons coupure d'urgence et arrêt d'urgence | PM
| - Ensemble des liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  |  | 0
Goulotte
| - Goulotte distribution intérieure | ml | 50 |  |  | 0
| - Goulotte distribution bureau | ml | 7 |  |  | 0
Chemins de câble
| - Chemin de câbles courants forts - Plateau de bureau | ml | 40 |  |  | 0
| - Chemin de câbles courants faibles - Plateau de bureau | ml | 30 |  |  | 0
Tubes et gaines
| Tube IRO noir | ml | 0 |  |  | 0
| Forfait de carottage en dalle et toutes sujétions de percement béton | Ens | 0 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES ET COMMANDE D'ECLAIRAGE
Fourniture et pose de :
EQUIPEMENTS LOCAUX
| POSTE DE TRAVAIL (PT1) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 3 prises ondulées et 1 prise RJ45 | E | 8 |  |  | 0
| POSTE DE TRAVAIL (PT2) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T,3 prises ondulées, 1 hdmi et 1 prise RJ45 | E | 0 |  |  | 0
| POSTE VIDEO (PVidéo) Poste vidéo : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 1 prises RJ45, 1 HDMI | E | 0 |  |  | 0
Organes de commande-Prise de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 3 |  |  | 0
| Interrupteur va et vient | U | 2 |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | U | 0 |  |  | 0
| Interrupteur commande centralisée éclairage accueil | U | 0 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T ménage | U | 5 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T divers | U | 8 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T étanche | U | 2 |  |  | 0
Détecteurs DE MOUVEMENT
| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | U | 7 |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  |  | 0
| Brasseur d'air plafonnier + commande murale y/c sujétions de suspension | E | 9 |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A1 - Dalle 600 x600 | u | 8 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A4 - Downlight | u | 18 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A8 - Hublot étanche | u | 5 |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES DE BALISAGE | U | 3 |  |  | 0
| BAPI | U | 0 |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
Arrivée fibre optique
| Installation d'une arrivée fibre optique 10 brins monomode dans le local serveur | SO | 0 |  |  | 0
PRE CABLAGE VDI (VOIX / DONNEES/ IMAGE)
| PRISE RJ 45 | U | 0 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT1 | U | 8 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT2 | U | 0 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail Pvidéo | U | 0 |  |  | 0
| Prise RJ45 borne wifi | SO | 0 |  |  | 0
| Borne WIFI | SO | 0 |  |  | 0
Câblage & raccordement prises terminales / Brassage
| câbles catégorie 6a minimum SFTP | E | 8 |  |  | 0
| Rallonge câbles catégorie 6a minimum SFTP vers postes de travail | E | 8 |  |  | 0
| cordons brassage RJ45/RJ45 | E | 8 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS ACTIFS SANS OBJET à charge MOA | SANS OBJET
Autocom sur serveur installé paramétré pour telephonie wifi et internet
RECETTE
| - Recette technique | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements coffrets Télécom - Tête MFA avec parasurtenseur - Câblage depuis SRI | ens | 0 |  |  | 0
INSTALLATION TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE / TELEVISION – VDI (RESEAU IP)
Distribution IP "VDI"
| Baies de brassage générale 42U étage 600x800 | SO |  |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage Rectorat existant et la nouvelle baie de brassage | SO |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  |  | 0 | 4
ERT avec ERP de 5éme catégorie avec activité TYPE W
| Création d'un système d'alarme de type 4 avec SSI de catégorie E | SO |  |  |  | 0
| Tableau de report | SO | 0 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de fumée | u | 1 |  |  | 0
| - Diffuseur Avertisseur sonore | u | 1 |  |  | 0
| - Flash lumineux | u | 3 |  |  | 0
| Interphone EAS | u | 0 |  |  | 0
| - Ensemble des canalisations de diffusion d'alarme; Câblage et raccordement & Liaison renvoi d'alarme | Ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment- Sans objet |  |  |  |  | 0
| Gestion de l'énergie (électrique, plomberie, fluide) Comptage par usage pour les principales sources de consommations (Climatisaion, éclairage; prises de courant, production d'eau chaude) Commande générale de l'éclairage intérieur Alarmes techniques Etat de fonctionnement des installations techniques | SO | 0 |  |  | 0
Poste informatique de supervision prêt à l'emploi
VIDEO PROTECTION - SANS OBJET
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| Etudes EXE, DOE (y/c recette) | Ens | 0 |  |  | 0
| DOE y/c récolements | Ens | 1 |  |  | 0
| Programmation et paramétrage | Ens | 0 |  |  | 0
| Formation | Ens | 0 |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE - TO1
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS - SANS OBJET |  |  |  | 0
| GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET |  |  |  | 0
| ONDULEUR - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment- Sans objet |  |  |  | 0
| VIDEO PROTECTION - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0

## Tranche optionnelle 2
Opération2547-CCP- DRFIP - Saint-Benoît |  |  |  |  | LOT : Electricité CF-cf
DCE | 2026-07-30
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent descriptif n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.
L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Le présent détail quantitatif est donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu d'en vérifier les éléments. S'il ne
formule aucunes observations avant la signature du marché avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur sera réputé avoir jugé les quantités suffisantes pour l'execution compléte des ouvrages,
en conformité avec l'ensemble des plans du projet. Aucune réclamation postérieure ne sera admise.
Cette estimation est sous réserve de l'approbation de notre plan par le concessionnaire EDF.
Ce devis ne comprend pas:
- L'amenée d'énergie électrique jusqu'au poste de transformation alimentant le projet (prestation EDF)
- La préparation et le nettoyage du terrain à l'emplacement du poste
- La réalisation de mur de soutènement autour du poste (si nécessaire)
Fourniture, pose et raccordement y compris canalisations, câblage et toutes sujétions.
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  |  | 0
| Consignation et Dépose des luminaires existants y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des appareillages CFO CFA existants y/c câblage et goulotte et CDC | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose TGBT existant y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose Tableaux existants y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose baies de brassage existantes y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des alimentations des clim existantes | ens | 1 |  |  | 0
| Etat des lieux des installations existantes à réalimenter avec constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS |  |  |  |  | 0
Tableau de protection
| - Création TGBT (48kVA) y/c sujétions de raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison entre disjoncteur d'abonné et TGBT | ml | 5 |  |  | 0
ORGANE DE COUPURE
| Coupure Generale électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Coupure Onduleur | ens | 1 |  |  | 0
| Coupure Ventilation Climatisation | ens | 1 |  |  | 0
| Attestation Conformité | ens | 1 |  |  | 0
| Réseau de terre comprenant : | Ens | 1 |  |  | 0
- Raccordement sur le réseau de terre général du bâtiment
- Barrette de contrôle de terre
- Ensemble des liaisons équipotentielles
GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET
| ONDULEUR - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| Fourniture d'un onduleur 5kVA + batterie assurant une autonomie de 15min y/c câblage | ens | 0 |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des ensembles de canalisations d'alimentation et commande y compris câbles, tubes, boites de dérivation, pots de centre encastrés pour:
| Mise à la terre : | PM |  |  |  | 0
- Câble cuivre nu posé à fond de fouille en périphérie de la construction
- Colonne de distribution de terre, y compris accessoires de dérivation
- Liaisons terre en attente dans le poste de transformation public EDF
- Mise à la terre des aciers formant radier du poste
| Câbles Cca,s2,d2,a2 | ens | 1 |  |  | 0
| 5G6 | ml |  |  |  | 0
| 5G4 | ml |  |  |  | 0
| 5G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 5G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G6 | ml |  |  |  | 0
| 3G4 | ml |  |  |  | 0
| 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 2X1,5 | ml |  |  |  | 0
| Boites de dérivation | E | 1 |  |  | 0
| Accessoire de cablage |  |  |  |  | P.M
| - Alimentations des équipements existants conservés | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation et commande éclairage | Ens | 2.75 |  |  | 0
| - Alimentation éclairage de sécurité | Ens | 8 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant | Ens | 73 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant ondulées | Ens | 90 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant vers bureaux | ml | 600 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant ondulées vers bureaux | ml | 900 |  |  | 0
| - Alimentation et commande brasseur d'air | Ens | 27 |  |  | 0
| - Alimentation des équipements courants faibles | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation préparateur d'eau chaude instantanné | Ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation baie de brassage/serveur | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation contrôle d'accès | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation des dispositifs anti intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
| - Liaisons coupure d'urgence et arrêt d'urgence | PM
| - Ensemble des liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  |  | 0
Goulotte
| - Goulotte distribution intérieure | ml | 90 |  |  | 0
| - Goulotte distribution bureau | ml | 15 |  |  | 0
Chemins de câble
| - Chemin de câbles courants forts - Plateau de bureau | ml | 75 |  |  | 0
| - Chemin de câbles courants faibles - Plateau de bureau | ml | 75 |  |  | 0
Tubes et gaines
| Tube IRO noir | ml | 0 |  |  | 0
| Forfait de carottage en dalle et toutes sujétions de percement béton | Ens | 0 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES ET COMMANDE D'ECLAIRAGE
Fourniture et pose de :
EQUIPEMENTS LOCAUX
| POSTE DE TRAVAIL (PT1) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 3 prises ondulées et 1 prise RJ45 | E | 30 |  |  | 0
Organes de commande-Prise de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 7 |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | U | 2 |  |  | 0
| Interrupteur commande centralisée éclairage accueil | U | 1 |  |  | 0
| Interrupteur commande centralisée brasseur d'air accueil | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T ménage | U | 8 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T divers | U | 2 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T étanche | U | 5 |  |  | 0
Détecteurs DE MOUVEMENT
| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | U | 14 |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  |  | 0
| Brasseur d'air plafonnier + commande murale y/c sujétions de suspension | E | 27 |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A1 - Dalle 600 x600 | u | 33 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A4 - Downlight | u | 28 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A8 - Hublot étanche | u | 9 |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES DE BALISAGE | U | 8 |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
Arrivée fibre optique
| Installation d'une arrivée fibre optique 10 brins monomode dans le local serveur | SO | 0 |  |  | 0
PRE CABLAGE VDI (VOIX / DONNEES/ IMAGE)
| PRISE RJ 45 | U | 2 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT1 | U | 30 |  |  | 0
| Prise RJ45 borne wifi | U | 0 |  |  | 0
| Borne WIFI | u | 0 |  |  | 0
Câblage & raccordement prises terminales / Brassage
| câbles catégorie 6a minimum SFTP | E | 32 |  |  | 0
| Rallonge câbles catégorie 6a minimum SFTP vers postes de travail | E | 33 |  |  | 0
| cordons brassage RJ45/RJ45 | E | 32 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS ACTIFS SANS OBJET à charge MOA | SANS OBJET
Autocom sur serveur installé paramétré pour telephonie wifi et internet
RECETTE
| - Recette technique | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements coffrets Télécom - Tête MFA avec parasurtenseur - Câblage depuis SRI | ens | 0 |  |  | 0
INSTALLATION TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE / TELEVISION – VDI (RESEAU IP)
Distribution IP "VDI"
| Baies de brassage générale 42U étage 600x800 | SO |  |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage Rectorat existant et la nouvelle baie de brassage | SO |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  |  | 0 | 4
ERT avec ERP de 5éme catégorie avec activité TYPE W
| Création d'un système d'alarme de type 4 avec SSI de catégorie E | SO |  |  |  | 0
| Tableau de report | u | 1 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 5 |  |  | 0
| - Diffuseur Avertisseur sonore | u | 1 |  |  | 0
| - Flash lumineux | u | 3 |  |  | 0
| Interphone EAS | u | 0 |  |  | 0
| - Ensemble des canalisations de diffusion d'alarme; Câblage et raccordement & Liaison renvoi d'alarme | Ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment- Sans objet |  |  |  |  | 0
| Gestion de l'énergie (électrique, plomberie, fluide) Comptage par usage pour les principales sources de consommations (Climatisaion, éclairage; prises de courant, production d'eau chaude) Commande générale de l'éclairage intérieur Alarmes techniques Etat de fonctionnement des installations techniques | SO |  |  |  | 0
Poste informatique de supervision prêt à l'emploi
VIDEO PROTECTION - SANS OBJET
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| Etudes EXE, DOE (y/c recette) | Ens | 1 |  |  | 0
| DOE y/c récolements | Ens | 1 |  |  | 0
| Programmation et paramétrage | Ens | 0 |  |  | 0
| Formation | Ens | 0 |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE - TO2
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS |  |  |  | 0
| GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET |  |  |  | 0
| ONDULEUR - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment- Sans objet |  |  |  | 0
| VIDEO PROTECTION - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0

## Tranche optionnelle 3
Opération2547-CCP- DRFIP - Saint-Benoît |  |  |  |  | LOT : Electricité CF-cf
DCE | 2026-07-30
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent descriptif n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.
L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Le présent détail quantitatif est donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu d'en vérifier les éléments. S'il ne
formule aucunes observations avant la signature du marché avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur sera réputé avoir jugé les quantités suffisantes pour l'execution compléte des ouvrages,
en conformité avec l'ensemble des plans du projet. Aucune réclamation postérieure ne sera admise.
Cette estimation est sous réserve de l'approbation de notre plan par le concessionnaire EDF.
Ce devis ne comprend pas:
- L'amenée d'énergie électrique jusqu'au poste de transformation alimentant le projet (prestation EDF)
- La préparation et le nettoyage du terrain à l'emplacement du poste
- La réalisation de mur de soutènement autour du poste (si nécessaire)
Fourniture, pose et raccordement y compris canalisations, câblage et toutes sujétions.
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  |  | 0
| Consignation et Dépose des luminaires existants y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des appareillages CFO CFA existants y/c câblage et goulotte et CDC | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose GTL existant y/c câblage et goulotte | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation et Dépose des alimentations des clim existantes | ens | 1 |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS |  |  |  |  | 0
| Démarche EDF : Fermeture du compteur EDF logement | ens | 1 |  |  | 0
Tableau de protection - Sans objet
ORGANE DE COUPURE
| Attestation Conformité | SO | 0 |  |  | 0
| Réseau de terre comprenant : | SO | 0 |  |  | 0
- Raccordement sur le réseau de terre général du bâtiment
- Barrette de contrôle de terre
- Ensemble des liaisons équipotentielles
GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET
| ONDULEUR - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| Fourniture d'un onduleur 5kVA + batterie assurant une autonomie de 15min y/c câblage | SO | 0 |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des ensembles de canalisations d'alimentation et commande y compris câbles, tubes, boites de dérivation, pots de centre encastrés pour:
| Mise à la terre : | PM |  |  |  | 0
- Câble cuivre nu posé à fond de fouille en périphérie de la construction
- Colonne de distribution de terre, y compris accessoires de dérivation
- Liaisons terre en attente dans le poste de transformation public EDF
- Mise à la terre des aciers formant radier du poste
| Câbles Cca,s2,d2,a2 | ens | 1 |  |  | 0
| 5G6 | ml |  |  |  | 0
| 5G4 | ml |  |  |  | 0
| 5G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 5G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G6 | ml |  |  |  | 0
| 3G4 | ml |  |  |  | 0
| 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
| 3G1,5 | ml |  |  |  | 0
| 2X1,5 | ml |  |  |  | 0
| Boites de dérivation | E | 1 |  |  | 0
| Accessoire de cablage |  |  |  |  | P.M
| - Alimentations des équipements existants conservés | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation onduleur (5kVA mono) | ml | 5 |  |  | 0
| - Alimentation monosplit | Ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation cassette de clim | Ens | 13 |  |  | 0
| - Alimentation et commande éclairage | Ens | 27 |  |  | 0
| - Alimentation éclairage de sécurité | Ens | 5 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant | Ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation des prises de courant ondulées | Ens | 3 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant vers bureaux | ml | 40 |  |  | 0
| - Rallonge alim des prises de courant ondulées vers bureaux | ml | 40 |  |  | 0
| - Alimentation et commande brasseur d'air | Ens | 6 |  |  | 0
| - Alimentation des équipements courants faibles | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation préparateur d'eau chaude instantanné | Ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation baie de brassage/serveur | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation contrôle d'accès | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation des dispositifs anti intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
| - Liaisons coupure d'urgence et arrêt d'urgence | PM
| - Ensemble des liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  |  | 0
Goulotte
| - Goulotte distribution intérieure | ml | 35 |  |  | 0
| - Goulotte distribution bureau | SO | 0 |  |  | 0
Chemins de câble
| - Chemin de câbles courants forts - Plateau de bureau | ml | 15 |  |  | 0
| - Chemin de câbles courants faibles - Plateau de bureau | ml | 15 |  |  | 0
Tubes et gaines
| Tube IRO noir | ml | 0 |  |  | 0
| Forfait de carottage en dalle et toutes sujétions de percement béton | SO | 0 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES ET COMMANDE D'ECLAIRAGE
Fourniture et pose de :
EQUIPEMENTS LOCAUX
| POSTE DE TRAVAIL (PT1) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 3 prises ondulées et 1 prise RJ45 | E | 2 |  |  | 0
| POSTE DE TRAVAIL (PT2) Poste de travail : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T,3 prises ondulées et 1 prise RJ45, 1 HDMI | E | 1 |  |  | 0
| POSTE VIDEO (PSVDR) Poste vidéo : Ensemble 2 prises 16A Ph+N+T, 1 prises RJ45, 1 HDMI | E | 1 |  |  | 0
Organes de commande-Prise de courant
| Interrupteur simple allumage | U | 3 |  |  | 0
| Interrupteur commande centralisée brasseur d'air accueil | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T ménage | U | 3 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T étanche | U | 1 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T cuisine | U | 0 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T réfrigérateur | U | 0 |  |  | 0
Détecteurs DE MOUVEMENT
| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | U | 5 |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  |  | 0
| Brasseur d'air plafonnier + commande murale y/c sujétions de suspension | E | 6 |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A1 - Dalle 600 x600 | u | 11 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A4 - Downlight | u | 3 |  |  | 0
| LUMINAIRE – Type A8 - Hublot étanche | u | 5 |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES DE BALISAGE | U | 5 |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
Arrivée fibre optique
| Installation d'une arrivée fibre optique 10 brins monomode dans le local serveur | SO | 0 |  |  | 0
PRE CABLAGE VDI (VOIX / DONNEES/ IMAGE)
| PRISE RJ 45 | U | 0 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT1 | U | 2 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail PT2 | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 Poste de travail Pvidéo | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 borne wifi | U | 0 |  |  | 0
| Borne WIFI | u | 0 |  |  | 0
Câblage & raccordement prises terminales / Brassage
| câbles catégorie 6a minimum SFTP | E | 4 |  |  | 0
| Rallonge câbles catégorie 6a minimum SFTP vers postes de travail | E | 0 |  |  | 0
| cordons brassage RJ45/RJ45 | E | 4 |  |  | 0
| EQUIPEMENTS ACTIFS SANS OBJET à charge MOA | SANS OBJET
Autocom sur serveur installé paramétré pour telephonie wifi et internet
RECETTE
| - Recette technique | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements coffrets Télécom - Tête MFA avec parasurtenseur - Câblage depuis SRI | ens | 0 |  |  | 0
INSTALLATION TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE / TELEVISION – VDI (RESEAU IP)
Distribution IP "VDI"
| Baies de brassage générale 42U étage 600x800 | ens | 0 |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage Rectorat existant et la nouvelle baie de brassage | ens | 0 |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  |  | 0 | 4
ERT avec ERP de 5éme catégorie avec activité TYPE W
| Création d'un système d'alarme de type 4 avec SSI de catégorie E | u | 0 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de fumée | u | 2 |  |  | 0
| - Diffuseur Avertisseur sonore | u | 1 |  |  | 0
| - Flash lumineux | u | 2 |  |  | 0
| - Ensemble des canalisations de diffusion d'alarme; Câblage et raccordement & Liaison renvoi d'alarme | Ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| Gestion de l'énergie (électrique, plomberie, fluide) Comptage par usage pour les principales sources de consommations (Climatisaion, éclairage; prises de courant, production d'eau chaude) Commande générale de l'éclairage intérieur Alarmes techniques Etat de fonctionnement des installations techniques | SO | 0 |  |  | 0
Poste informatique de supervision prêt à l'emploi
VIDEO PROTECTION - SANS OBJET
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| Etudes EXE, DOE (y/c recette) | Ens | 1 |  |  | 0
| DOE y/c récolements | Ens | 1 |  |  | 0
| Programmation et paramétrage | SO | 0 |  |  | 0
| Formation | SO | 0 |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE - TO3
| DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET CABLAGE |  |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE /TABLEAU DE PROTECTIONS |  |  |  | 0
| GROUPE ELECTROGENE - SANS OBJET |  |  |  | 0
| ONDULEUR - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CABLAGE & ALIMENTATION DIVERSES |  |  |  | 0
| CHEMINEMENT DISTRBUTION CF Cf |  |  |  | 0
| EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  | 0
| BRASSEUR D'AIR y/c fourreau et cablage |  |  |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  | 0
| INSTALLATIONS COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI de type adressable |  |  |  | 0
| GTB : Gestion technique Bâtiment - SANS OBJET |  |  |  | 0
| VIDEO PROTECTION - SANS OBJET |  |  |  | 0
| CONTRÔLE D'ACCES - SANS OBJET |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT ELECTRICTE COURANT FORT COURANT FAIBLE |  |  |  | 0