## solution 1 - CLIM + SF
Opération 2547-CCP Réaménagement centre des finances publiques Commune de Saint Benoit |  |  |  |  | Lot PLOMBERIE-ECS-VENTILATION |  |  | TRANCHE FERME |  |  |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE 3
DCE | 2026-07-30
Réf. CCTP | DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL |  | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL |  | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL |  | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL |  | QTE MOE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRES | TOTAL
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.
L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
TRAVAUX DE PLOMBERIE ECS
TRAVAUX PREALABLE
| L'entreprise devra prévoir des attentes sur les réseaux existant pour pouvoir raccoder les appareils sanitaire en lieu et place. | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| L'entreprise devra localisé la vanne d'arret général en AEP du site pour pouvoir intervenir sur les appareils | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - TRAVAUX PREALABLE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ALIMENTATION GENERALE EF
Fourreau posée en enterré
| * DN 63 | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Raccordement sur compteur
| *DN 40 moyen | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| *Anti-Belier | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| *Clapet anti pollution | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| *Reducteur de pression | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| *Manchette flexible | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| *Robinets d'arrêt à tête cachée | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| *Vanne d'isolement en pied de colonne | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Compteur divisionnaire Eau Froide
| Compteur divisionnaire à jet unique, Conforme MID et répond aux normes OIML R49, EN 14154 et ISO 4064. Modulaire avec totaliseur orientable. Totalisateur est orientable pour assurer une lisibilité maximale de l'index. Transmission magnétique permet d'isoler le totalisateur de la partie hydraulique Peut être équipé à tout moment du système de radio relevé | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Compteur d'eau divisionnaire impulsionnel
| Compteur classe C à jets multiples sur les arrivées d’eau froide des ballons d’eau chaude solaire. DN15 - longueur : 80mm | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - ALIMENTATION GENERALE EF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE
Canalisation PVC pression HTA EF
| DN 20 moyen | ml | 47.3 |  |  | 0 |  | 41 |  |  | 0 |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation PVC pression HTA EC
| * DN 15 moyen | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| attente eau froide et ou eau chaude et attente eau usée siphonnée pour les équipements | Ens | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation PER EF posée en encastrée
| * DN 14/16 | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation cuivre EF/EC posée en plinthe
| * DN 14/16 | Ml | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0
| Nourrice avec vannes 1/4 tour EF | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Trappe d'accès hors lot | PM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - DISTRIBUTION EAU FROIDE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
EVACUATIONS EU/EV
Canalisation PVC EU/EV posée en raccordement d'appareil
| * DN 50 | Ml | 13.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| * DN 100 | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0
Canalisation PVC EU/EV posée en chute
| * DN 100 moyen | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation PVC EU/EV posée en faux plafond
| * DN 50 | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| * DN 100 | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation PVC pour condensat
| * DN 50 moyen | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation PVC EU/EV posée en enterré
| * DN 100 moyen | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Canalisation PVC EU/EV posée en collecteur
| * DN 110 moyen | Ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Ventilation primaire, chapeau
| * DN 100 | Ens |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| * Aérateur à membrane | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| * PIPECO silicone noir vulcanisé à embase adapté au profil de tôle y/c compris joint silicone. | PM lot charpente
Protection métallique
| * pied de chute EU/EV et alimentation EF locaux poubelle | Ens |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - EVACUATIONS EU/EV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
APPAREILS SANITAIRES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS SANITAIRES ET A LA ROBINETTERIE
WC1/ CUVETTE SUSPENDUE BATI-SUPPORT PMR
| Cuvette suspendue rallongé Cuvette suspendue rallongé en porcelaine vitrifié, Dim. Rallongé : 35.5 x 34 x 70 cm couleur blanc sanitaire handicapés | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Abattant double : Abattant en thermodur déclipsable charnière inox Fermeture ralentie
| Bâti-support autoportant avec structure métallique renforcée en profilé carré de 40mm, pieds autoportants réglables avec réservoir isolé, mécanisme double chasse 3/6litres de face. Robinet flotteur silencieux classe acoustique 1, pipe d’évacuation, fixations, joints, robinet d’arrêt, Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes : Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale Pour le montage des petites plaques de commande, | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Plaque de commande double touche frontal ABS Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d’eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 00 0 (vendu séparément) | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2/ Barre de relevage
| Barre d’appui PMR coudé 135° 3 points Tube aluminium elliptique coudé à 135° avec revêtement thermo laqué anti-rayure. Protection antibactérienne intégrée. Fixations invisibles. coloris cavere, longueur droite 150x316 -ø32. | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
WC2/ CUVETTE SUSPENDUE BATI-SUPPORT
| Cuvette suspendue Cuvette suspendue en porcelaine vitrifié, Dim. : 35.5x33.5x52 cm couleur blanc sanitaire | U | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Abattant double : Abattant en thermodur déclipsable charnière inox Fermeture ralentie
| Bâti-support autoportant avec structure métallique renforcée en profilé carré de 40mm, pieds autoportants réglables avec réservoir isolé, mécanisme double chasse 3/6litres de face. Robinet flotteur silencieux classe acoustique 1, pipe d’évacuation, fixations, joints, robinet d’arrêt, Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes : Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale Pour le montage des petites plaques de commande, | U | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Plaque de commande double touche frontal ABS Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d’eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 00 0 (vendu séparément) | U | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
U1/ URINOIR DE FACE AVEC ROBINETTERIE ELECTRONIQUE
| Urinoir en grès. Fixation murale. Arrivée d’eau par le haut et sortie apparente. Siphon pour urinoir et bonde. Grille en acier inoxydable. Matériel de fixation. Dim. : 280*325 mm Hauteur : 390 mm | U | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 1
ROBINET TEMPORISE D'URINOIR APPARENT
| Robinet temporisé d'urinoir apparent : Pour urinoir ordinaire ou siphonique. Installation murale en applique. Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable. Corps en laiton massif chromé M1/2". Équerre pour alimentation encastrée. Adapté aux PMR. Garantie 10 ans. | U | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 1
L1/ LAVABO AUTOPORTANT
| Lavabo en céramique, Prépercé pour robinetterie avec trop plein, fixation par boulons. Vidage complet avec siphon pvc et bonde à clapet. Dim. : 550*450mm couleur blanc | U | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Robinet pour lavabo avec flexibles d’alimentation, vidage automatique en laiton, cartouche céramique, tirette latérale Dispositifs hydro-économe, mousseur NF E1-C2-A2-U3 Qualitel Q5 | U | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
L2/ LAVABO PMR
| Lavabo en céramique, Prépercé pour robinetterie avec trop plein, fixation par boulons. Vidage complet avec siphon pvc et bonde à clapet. Y/c siphon décalé Dim. : 550*600 couleur blanc | U | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | 1
ROBINETTERIE CLASSIQUE LAVABO
| Robinet simple temporisé sur plage, alimentation 1/2', eau froide. Comprenant : - un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein - un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne) - un bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser - une temporisation de 7 secondes Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. | U | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | 1
L3/ MEUBLE LAVABO AVEC VASQUE SUR MEUBLE & MIROIR A CHARGE LOT AGENCEMENT
Il sera prévu à charge du présent lot le raccordement et la pose des équipements tels que mitigeur siphon et bonde. Plan vasque hors lot
| Siphon Surfaces: chromé N° Article: 52105000 Bonde clip clap. | U | 1 |  |  | 0 | [16 empty] | 1
| Robinet simple temporisé sur plage, alimentation 1/2', eau froide. Comprenant : - un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein - un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne) - un bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser - une temporisation de 7 secondes Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. | U | 1 |  |  | 0 | [16 empty] | 1
LM1/ LAVE MAINS
| Lave main autoportant en céramique percé pour une robinetterie avec trop plein. Dimensions : 50 cm Siphon réglable en hauteur avec rosace murale | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Robinet simple temporisé pour lavabo
| > Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars > Débit : Limiteur de débit 4l/mn / réglage interne 5 positions Dispositif anti-coup de bélier Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage > Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes - réglable par bague 4 positions > Fonctionnement : Par simple pression sur le bouton (déclenchement souple) > Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide (jupe bleue) > Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques > Livré avec : 1 Ecrou G1/2" (15x21) pour tube 12x14 avec joint fibre 1 Rondelle de serrage inox 1 Ecrou de serrage laiton 1 Rondelle de serrage nitrile > Normes / Agréments : Classe acoustique I Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
E1/ EVIER A CHARGE LOT AGENCEMENT
| Les attentes et le Raccordement EF/EC/EU de l’ensemble des appareillages sanitaire non du par le présent LOT Raccordement robinetterie Evier Raccordement EU sur Siphon d’évacuation Vidage. Bonde PVC Ø40 Raccordement sur attente EF EC et Siphon de parcours EU. | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
P1 ATTENTES EAU FROIDE POUR FONTAINE A EAU
Logements :
Attente EF par fontaine à eau comprenant :
| Robinet équerre pour machine à laver en laiton chromé avec applique murale. (certifié ACS). Diam. : 3/4". | U | 5 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14/ Equipements accessoires
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC
| Distributeur de papier wc φ 250 Fenêtre de visualisation anti rupture. Acier inoxydable AISI 304 Garantie 10ans . Φ 273 x P 120mm | U | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
DISTRIBUTEUR DE SAVON
| Distributeur de savon liquide rectangulaire mural. Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau). Finition Inox 304 poli brillant. Épaisseur Inox : 1 mm. Contenance : 1 litre. Dimensions : 108 x 108 x 230 mm. | U | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
DISTRIBUTEUR D’ESSUI MAINS
| Distributeur d’essuie-mains mural. Inox 304 bactériostatique poli satiné. Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché. Avec serrure et clé standard Contrôle de niveau. Contenance : 500 formats. Dimensions : 120 x 275 x 360 mm. Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606). | U | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| MONTANT HT - APPAREILS SANITAIRES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRODUCTION ECS
CHAUFFE-EAU INSTANTANE COMPACT ELECTRONIQUE
| Chauffe eau instanée compacts electronique. Instantané de base à commande électronique pour points de puisage multiples. Puissance de sortie automatiquement adaptée en fonction du débit et de la température d’entrée. La température de sortie est réglée en usine à 50°C (réglage interne). Système de sécurité électronique avec mise à l’arrêt par température et par pression. Installation facile grâce à des espaces libres et à différentes possibilités de raccordement | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Attente EF comprenant :
| * vanne isolement 1/4 de tour DN20 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Attente EC comprenant :
| * vanne isolement 1/4 de tour DN20 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Mitigeurs thermostatiques terminaux | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| MONTANT HT - PRODUCTION ECS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SECURITE INCENDIE
| Extincteur polyvalent 13A-233B de 6Litres, agent extincteur eau + AFFF XHP, agent propulseur CO2, composé d’un réservoir en acier roulé soudé avec revêtement extérieur en phosphatation et résine polyester. Capacité : 7.3Litres | U | 6 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Extincteur à CO2 de 2kg en acier forgé d’une capacité de 7.4L | U | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Signalisation: conduite à tenir en cas d'incendie
| * plan RDC | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| * plan R+1 | U | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Bac à sable de 100litres avec couvercle en poluéthylène rouge, y compris sable fin lavé. Dim. : 650*570*499mm Pelle métallique avec manche bois court. Dim. : 710*200mm Sceau incendie à fond rond en tôle d’acier peint époxy rouge, avec support, poignée de préhension. Contenance 10litres. | Ens | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT PLOMBERIE ECS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TRAVAUX PREALABLE
| L'entreprise devra la dépose du bloc de climatisation dans la cafétériat du RDC. | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| MONTANT HT - TRAVAUX PREALABLE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TRAVAUX DE VENTILATION
8.2 | VENTILATION SIMPLE FLUX POUR "SALLE DE REUNION"
Caisson EXTRACTION faux plafond
Ventilateur centrifuge de gaine avec silencieux intégré (isolation 50mm). Tôle d’acier galvanisé revêtue de peinture polymère Boitier de raccordement électrique sur le dessus du ventilateur Ventilateur centrifuge Turbine à réaction en plastique conique à pales profilées Moteur à rotor extérieur, monophasé 230 V - 50 / 60 Hz, IPX4. Protections thermiques intégrées. Variable sur toutes les tailles. Fourniture et pose d’un pressostat raccordé sur GTC Moteur ECM Régulation sur sonde CO2 avec ajustement du débit selon qualité de l’air relevé
| - EXTRACTION SDR RDC : 600 m³/h | N | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| - EXTRACTION SDR R+1 : 240 m³/h | N | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ENSEMBLE DE REGULATION GESTION ALLUMAGE M/A ET PROGRAMMATION HORAIRE ET VARIATION DE DEBIT
| Télécommande (Tactile) potentiomètre IP54 pour ventilateur équipé de moteur ECM. Boitier de commande tactile couleur déportée permettant de gérer les caissons soufflage/reprise en variation de vitesse par niveau Régulation sur sonde CO2 sur la reprise, ajustement des débits en fonction. Programmation horaire Compatible moteur ECM • Boîtier : - Plastique ABS-V0 selon UL-94. - Couleur Blanc RAL 9003. - Indice de protection IP54 selon NF EN 60529. • Panneau de commande face avant : - Afficheur de la vitesse du moto-ventilateur par LED. - 5 touches de commande. • Alimentation générale : - 12 à 24 Vdc. • Sortie 0 - 10 V avec plage de variation ajustable (Vmin et Vmax réglable). • Variation linéaire de la tension entre Vmin et Vmax. • Sortie statique pour gestion du mode marche / arrêt. • Sortie statique pour auxiliaire (Luminaire...). • Courant de sortie 250 mA / 0.25 A pour l'ensemble des sorties | N | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
BOUCHE DE REPRISE PLAFONNIERE GRAND DEBIT
| Grille de reprise spéciale dalles de faux plafond. Composition : Encadrement et ailettes en aluminium Ailettes fixe inclinées à 45° Finition : aluminium peint couleur blanche RAL 9003 Mat. Renfort central Joint d'étanchéité Dim. :600x600 RAL : au choix de la MOE | U | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
Conduit de ventilation reprise
gaine acier galva section circulaire
| gaine acier galva section circulaire DN 315 | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 250 | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 200 moyen | ml |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 | 47.5
| gaine acier galva section circulaire DN 160 | ml | 9.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5 |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 125 | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine flexible acoustique section circulaire DN 125 moyen | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine flexible section circulaire DN 125 moyen | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 355 moyen | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| - équipement "équilibrage" type REGISTRE A IRIS | compris |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
équipement "acoustique"
| piège à son circulaire | N |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| section circulaire DN 160 | N | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
équipement "Coupe Feu"
| Clapet circulaire Ø 500 | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 450 | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 315 | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 200 moyen | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 125 | U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
électricité
- raccordement électrique "courant fort" sur attente à proximité :
| * Caissons d'extraction | N | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
SORTIE DE TOIT
| Chapeau conique pour conduit en acier galvanisé. Diamètre 315mm Sortie de toiture basique pour réseau de ventilation. Empêche des éléments extérieurs d’accéder au réseau (oiseaux, etc…) et protège le réseau contre la pluie en refoulement vertical. Fixation au conduit à l’aide de 4 vis minimum jusqu’au Ø315mm Acier galvanisé conforme à la norme EN10346 garantissant la régularité du revêtement. Protection par grillage | U | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
GRILLES EXTERIEURES POUR COMPENSATION D’AIR EXTRAIT
| Grille extérieure de couleur en ASA pour résister aux UV Ø160 mm Tube PVC avec revêtement intérieur en mousse acoustique Grille intérieure blanche cylindrique pour tube Ø160 mm RAL : au choix de la MOE | U | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
| MONTANT HT - VENTILATION SIMPLE FLUX POUR "SALLE DE REUNION" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3 | VENTILATION SIMPLE FLUX POUR "BUREAUX", "OPEN SPACE", "ESPACES DETENTE" ET "BOX"
Caisson EXTRACTION faux plafond
Extracteur équipé d’un caisson en tôle d’acier galvanisée, d’un motoventilateur à action avec entraînement direct, dispositif de réglage du débit, d’un interrupteur de proximité. Fourniture et pose d’un pressostat raccordé sur GTC pour chaque caisson Moteur ECM. Régulation sur plage horaire, selon MOA.
| - Bureau 3 et 4, zone d'attente, Open space 1, local info : 1780 m³/h | N | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| - Tout les autres bureaux : 2000 m³/h | N | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ENSEMBLE DE REGULATION GESTION ALLUMAGE M/A ET PROGRAMMATION HORAIRE ET VARIATION DE DEBIT | COMPRIS
| Diffuseur carré à 1 direction Encadrement et noyau central amovible en aluminium. Finition : aluminium. Finition : peinture blanche RAL 9003 Mat | U | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Plénum de raccordement type PFU 40/41 Air Proof Étanchéité classe C garantie: plage d'utilisation de - 750 Pa à + 2 000 Pa. Réseaux de distribution d’air à étanchéité renforcée. Plénum en acier avec brides. Brides percées. | PM
BOUCHE DE REPRISE PLAFONNIERE GRAND DEBIT
| Grille de reprise spéciale dalles de faux plafond. Composition : Encadrement et ailettes en aluminium Ailettes fixe inclinées à 45° Finition : aluminium peint couleur blanche RAL 9003 Mat. Renfort central Joint d'étanchéité Dim. :600x600 RAL : au choix de la MOE | U | 10 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BOUCHE DE REPRISE PLAFONNIERE PETIT DEBIT
| Résiste à l’humidité. Raccordement sur manchette standard. Très belle finition. 5 tailles* : Ø 80, Ø 100, Ø 125, Ø 160 et Ø 200 mm. Matériau : polystyrène blanc, équivalent à RAL 9010. Obturateur central réglable. RAL : au choix de la MOE | U | 19 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Conduit de ventilation reprise
| gaine acier galva section rectangulaire 50x50 | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section rectangulaire 40x40 | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 560 | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 500 | ml | 9.81 |  |  | 0 |  | 4.6 |  |  | 0 |  | 5.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 450 | ml | 8 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 400 | ml | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 2.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 355 | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 315 | ml | 2.88 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.58 |  |  | 0 |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 250 | ml | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 200 | ml | 40.79 |  |  | 0 |  | 11.5 |  |  | 0 |  | 29.29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 160 | ml | 107.3 |  |  | 0 |  | 24.7 |  |  | 0 |  | 50.5 |  |  | 0 |  | 32.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 125 | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| - équipement "équilibrage" comprenant : | Compris | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine flexible acoustique section circulaire DN 125 moyen | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine flexible section circulaire DN 125 moyen | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gaine acier galva section circulaire DN 355 moyen | ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| - équipement "équilibrage" type REGISTRE A IRIS | compris | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Conduit de ventilation Soufflage y/c calorifuge 25 mm laine de verre
| - calorifuge de gaine : isolation reprise + soufflage 25 mm de laine de verre finition kraft alu | Ens | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
piege à son :
| section circulaire DN 200 | N | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
équipement "Coupe Feu"
| Clapet circulaire Ø 500 | U | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 450 | U | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 315 | U | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 200 moyen | U | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 125 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
électricité
- raccordement électrique "courant fort" sur attente à proximité :
| * Caissons d'extraction | N | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SORTIE DE TOIT
| Chapeau conique pour conduit en acier galvanisé. Diamètre 315mm Sortie de toiture basique pour réseau de ventilation. Empêche des éléments extérieurs d’accéder au réseau (oiseaux, etc…) et protège le réseau contre la pluie en refoulement vertical. Fixation au conduit à l’aide de 4 vis minimum jusqu’au Ø315mm Acier galvanisé conforme à la norme EN10346 garantissant la régularité du revêtement. Protection par grillage | U | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
GRILLES EXTERIEURES POUR COMPENSATION D’AIR EXTRAIT
| Grille extérieure de couleur en ASA pour résister aux UV Ø160 mm Tube PVC avec revêtement intérieur en mousse acoustique Grille intérieure blanche cylindrique pour tube Ø160 mm RAL : au choix de la MOE | U | 7 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - VENTILATION SIMPLE FLUX POUR "BUREAUX", "OPEN SPACE", "ESPACES DETENTE" ET "BOX" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.4 | VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉ DE TYPE SIMPLE FLUX POUR SANITAIRES
VENTILATEUR D’EXTRACTION C4
Extracteur C4 (400°c-1/2h) équipé d’un caisson en tôle d’acier galvanisée, d’un motoventilateur à action avec entraînement direct, dispositif de réglage du débit, d’un interrupteur de proximité. Moteur ECM. Fourniture et pose d’un pressostat raccordé sur GTC pour chaque caisson Isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale , pieds antivibratiles, pressostat, protection Epoxy, etc.
| - SANITAIRES RDC et R+1 : 240 m³/h | N | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Conduits gaine acier galva section circulaire VMC
Y/c équipement "équilibrage"
| DN 125 moyen | ml | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Bouche d'extraction autoréglable y/c module d'isolement acoustique:
| * 15 à 90 m3/h | N | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
piege à son :
| section circulaire DN 160 | N | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
équipement "Coupe Feu"
| Clapet circulaire Ø 160 | U | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Clapet circulaire Ø 125 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
électricité
- raccordement électrique "courant fort" sur attente à proximité :
| * caisson extraction | N | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SORTIE DE TOIT
| Chapeau conique pour conduit en acier galvanisé. Diamètre 315mm Sortie de toiture basique pour réseau de ventilation. Empêche des éléments extérieurs d’accéder au réseau (oiseaux, etc…) et protège le réseau contre la pluie en refoulement vertical. Fixation au conduit à l’aide de 4 vis minimum jusqu’au Ø315mm Acier galvanisé conforme à la norme EN10346 garantissant la régularité du revêtement. Protection par grillage | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT HT - VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉ DE TYPE SIMPLE FLUX POUR SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DIVERS
| finition divers Essais et mise en service Formation du personnel | Ens | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Etude execution | Ens | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Etude de recolement | Ens | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Mission de synthèse | Ens | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| MONTANT HT - DIVERS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT CLIMATISATION VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF LOT |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | TRANCHE FERME |  |  |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  |  | TRANCHE OPTIONNELLE 3
TRAVAUX DE PLOMBERIE ECS
| TRAVAUX PREALABLE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ALIMENTATION GENERALE EF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| EVACUATIONS EU/EV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| APPAREILS SANITAIRES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PRODUCTION ECS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TRAVAUX DE VENTILATION
| TRAVAUX PREALABLE |  |  |  | 0
| VENTILATION SIMPLE FLUX POUR "SALLE DE REUNION" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| VENTILATION SIMPLE FLUX POUR "BUREAUX", "OPEN SPACE", "ESPACES DETENTE" ET "BOX" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉ DE TYPE SIMPLE FLUX POUR SANITAIRES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DIVERS
| DIVERS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Montant total Hors Taxes LOT 03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5 % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Feuil1
| ESTIMATION MOA | ESTIMATION MOE
PLB | 70000 | 0
VENTILATION | 85000 | #REF!
CLIMATISATION |  | 0
TOTAL | 155000 | #REF! | #REF!