## Slide 1: 03_06 – IRS UN
Extraction plan GESIMMO : 04/09/2025
CTA 01
CTA 02
CTA 03
CTA 04
CTA 05
CTA 08
CTA 06
CTA 07
Sorbonne
Bouche ventilation CTA (couleur correspond à la CTA)
CTA 05 bis
CTA 06 bis

## Slide 2: 03_06 – IRS UN
Documents utiles :
Plan CVC par niveau :
\\ad.intra.univ-nantes.fr\su\DPIL\06-MAINTENANCE\03-Centre_Loire\03_06_IRS UN\01-DOE\2009 Plans CVC (Axima)
Sorbonne :
« 202508_ Repérage des sorbonnes IRS-UN_SJA » \\ad.intra.univ-nantes.fr\su\DPIL\09-ENERGIES_ET_FLUIDES\05_ BATIMENTS NU\03_Centre-Loire\03_06_ IRS UN\00_DONNEES\01_CVC

## Slide 3: 03_06 – IRS UN / Niveau -1

## Slide 4: 03_06 – IRS UN / Niveau 0 (RDC)
CTA 08
S
S
S
E
E
E
S
Soufflage
E
Extraction

## Slide 5: 03_06 – IRS UN / Niveau 1
CTA 01
Sorbonnes :
TRE 1.1 : 118, 121, 122, 133
TRE 1.2 : 102, 110, 113, 115

## Slide 6: 03_06 – IRS UN / Niveau 2
CTA 02
Sorbonnes :
TRE 2.1 : 221, 231, 239
TRE 2.2 : 203, 212

## Slide 7: 03_06 – IRS UN / Niveau 3
CTA 03
Sorbonnes :
TRE 3.1 : 320, 321, 323, 325, 327, 329, 331
TRE 3.4 : 302, 305, 306 (x4)
TRE 3.2 : 310 (x4), 313, 316

## Slide 8: 03_06 – IRS UN / Niveau 4
CTA 04
Sorbonnes :
TRE 4.1 : 421, 422, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 434 TRE 4.3 : 402, 405, 406
TRE 4.2 : 410, 413, 416

## Slide 9: 03_06 – IRS UN / Niveau 5
CTA 05
Sorbonnes :
TRE 5.1 : 515A, 515B, (516?)
CTA 05 bis
Animalerie (en projet)
Zebra fish

## Slide 10: 03_06 – IRS UN / Niveau 6
CTA 06
Sorbonnes :
TRE 6.1 : 618, 622, 625 (x2), 632
CTA 06 bis

## Slide 11: 03_06 – IRS UN / Niveau 7
CTA 07