## PdG
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Bordereau des Prix Unitaires
Accord Cadre Travaux Petites opérations travaux / Travaux d’entretien, de réparation et rénovation des locaux et des bâtiments
Lot 14 – Electricité : Courant Fort / Courant Faible

## BBU_CFO
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15
Colonne1: CODE ARTICLES; Colonne7: DESIGNATION CONTRACTUELLE; Colonne8: Marque; Colonne9: A titre indicatif Référence constructeur (ou équivalente) | Unité |  | Prix unitaire fourniture HT | Temps main d'œuvre (heure) | Prix unitaire complet HT
1 | Electricité
| 1 | Distribution BT
|  | 01 | Bornes de jonction
Colonne6: 11010001; Colonne7: Pour 2 conducteurs 1,5 mm² orange; Colonne8: W; Colonne9: 2000-1202 | u
Colonne6: 11010002; Colonne7: Pour 4 conducteurs 1,5 mm² orange; Colonne8: W; Colonne9: 2000-1402 | u
Colonne6: 11010003; Colonne7: Plaque d'extrémité (2 conducteurs); Colonne8: W; Colonne9: 2000-1291 | u
Colonne6: 11010004; Colonne7: Plaque d'extrémité (4 conducteurs); Colonne8: W; Colonne9: 2000-1491 | u
Colonne6: 11010005; Colonne7: Pour 2 conducteurs 2,5 mm² gris; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1201 | u
Colonne6: 11010006; Colonne7: Pour 2 conducteurs 2,5 mm² bleu; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1204 | u
Colonne6: 11010007; Colonne7: Pour 2 conducteurs 2,5 mm² vert/jaune; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1207 | u
Colonne6: 11010008; Colonne7: Plaque d'extrémité; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1291 | u
Colonne6: 11010009; Colonne7: Pour 4 conducteurs 2,5 mm² gris; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1401 | u
Colonne6: 11010010; Colonne7: Pour 4 conducteurs 2,5 mm² bleu; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1404 | u
Colonne6: 11010011; Colonne7: Pour 4 conducteurs 2,5 mm² vert/jaune; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1407 | u
Colonne6: 11010012; Colonne7: Plaque d'extrémité; Colonne8: W; Colonne9: 2002-1491 | u
Colonne6: 11010013; Colonne7: Pour 2 conducteurs 6 mm² gris; Colonne8: W; Colonne9: 2006-1201 | u
Colonne6: 11010014; Colonne7: Pour 2 conducteurs 6 mm² bleu; Colonne8: W; Colonne9: 2006-1204 | u
Colonne6: 11010015; Colonne7: Pour 2 conducteurs 6 mm² vert/jaune; Colonne8: W; Colonne9: 2006-1207 | u
Colonne6: 11010016; Colonne7: Plaque d'extrémité; Colonne8: W; Colonne9: 2006-1291 | u
Colonne6: 11010017; Colonne7: Pour 2 conducteurs 10 mm² gris; Colonne8: W; Colonne9: 2010-1201 | u
Colonne6: 11010018; Colonne7: Pour 2 conducteurs 10 mm² bleu; Colonne8: W; Colonne9: 2010-1204 | u
Colonne6: 11010019; Colonne7: Pour 2 conducteurs 10 mm² vert/jaune; Colonne8: W; Colonne9: 2010-1207 | u
Colonne6: 11010020; Colonne7: Plaque d'extrémité; Colonne8: W; Colonne9: 2010-1291 | u
Colonne6: 11010021; Colonne7: Pour 2 conducteurs 16 mm² gris; Colonne8: W; Colonne9: 2016-1201 | u
Colonne6: 11010022; Colonne7: Pour 2 conducteurs 16 mm² bleu; Colonne8: W; Colonne9: 2016-1204 | u
Colonne6: 11010023; Colonne7: Pour 2 conducteurs 16 mm² vert/jaune; Colonne8: W; Colonne9: 2016-1207 | u
Colonne6: 11010024; Colonne7: Plaque d'extrémité; Colonne8: W; Colonne9: 2016-1291 | u
Colonne6: 11010025; Colonne7: Bloc de connexion pour rail collecteur vert/jaune 12X0,5-4mm²; Colonne8: W; Colonne9: 812100 | u
Colonne6: 11010026; Colonne7: Bloc de connexion pour rail collecteur vert/jaune 3X1,5-16mm²; Colonne8: W; Colonne9: 812110 | u
Colonne6: 11010027; Colonne7: Support pour barre collectrice; Colonne8: W; Colonne9: 812141 | u
Colonne6: 11010028; Colonne7: barre collectrice; Colonne8: W; Colonne9: 210133 | u
|  | 02 | Coffrets PRISMA
Colonne6: 11020001; Colonne7: gaine pour 4R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08175 | u
Colonne6: 11020002; Colonne7: coffret prisma 4R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08066 | u
Colonne6: 11020003; Colonne7: porte pour coffret 4R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08126 | u
Colonne6: 11020004; Colonne7: gaine pour 4R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08176 | u
Colonne6: 11020005; Colonne7: coffret prisma 5R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08067 | u
Colonne6: 11020006; Colonne7: porte pour coffret 5R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08127 | u
Colonne6: 11020007; Colonne7: gaine pour 5R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08177 | u
Colonne6: 11020008; Colonne7: coffret prisma 6R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08068 | u
Colonne6: 11020009; Colonne7: porte pour coffret 6R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08128 | u
Colonne6: 11020010; Colonne7: gaine pour 7R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08178 | u
Colonne6: 11020011; Colonne7: coffret prisma 7R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08069 | u
Colonne6: 11020012; Colonne7: porte pour coffret 7R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08222 | u
Colonne6: 11020013; Colonne7: gaine pour 7R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08179 | u
Colonne6: 11020014; Colonne7: coffret prisma 8R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08073 | u
Colonne6: 11020015; Colonne7: porte pour coffret 8R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08222 | u
Colonne6: 11020016; Colonne7: gaine pour 8R+2; Colonne8: S; Colonne9: LVS08273 | u
Colonne6: 11020017; Colonne7: rail + plastron; Colonne8: S; Colonne9: LVS03260 | u
Colonne6: 11020018; Colonne7: platine + plastron; Colonne8: S; Colonne9: LVS03261 | u
Colonne6: 11020019; Colonne7: poignée; Colonne8: S; Colonne9: LVS01218 | u
|  | 03 | Répartiteurs
Colonne6: 11030001; Colonne7: ICONEC (repartiteur de distribution permettant le raccordement sous tension); Colonne8: ITEC; Colonne9: 420 0822-1103 | u
Colonne6: 11030002; Colonne7: ICONEC (repartiteur de distribution permettant le raccordement sous tension); Colonne8: ITEC; Colonne9: 421 0822-1104 | u
Colonne6: 11030003; Colonne7: Distribloc 63A; Colonne8: S; Colonne9: LVS04040 | u
Colonne6: 11030004; Colonne7: Distribloc 125A; Colonne8: S; Colonne9: LVS04045 | u
| 2 | Disjoncteurs
|  | 01 | Tiroir Disjoncteur TGBT OKKEN I333 de Schneider et impact supervision et délestage/relestage
Colonne6: 12010001; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 250N 4P Micro 2.2 250A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010002; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 400N 4P Micro 2.2 400A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010003; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 100H 4P Micro 2.2 100A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010004; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 160H 4P Micro 2.2 160A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010005; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 250H 4P Micro 2.2 250A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010006; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 400H 4P Micro 2.2 400A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010007; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 630H 4P Micro 2.2 630A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010008; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 250L 4P Micro 2.2 250A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010009; Colonne7: Tiroir disjoncteur motorisé NSX 400L 4P Micro 2.2 400A + PM5110 + contacts; Colonne8: S; Colonne9: Schéma type CHUGA | u
Colonne6: 12010010; Colonne7: Liaison filaire pour OF/SD/CE/CD/CT; Colonne8: S | u
Colonne6: 12010009; Colonne7: Liaison filaire RS485; Colonne8: S | u
|  | 02 | Disjoncteur NSX
|  |  | 01 | Disjoncteur
Colonne6: 12020101; Colonne7: Compact NSX 100N 4P 4d +Micrologic 2,2; Colonne8: S; Colonne9: C10N42D100 | u
Colonne6: 12020102; Colonne7: Compact NSX 160N 4P 4d +Micrologic 2,2; Colonne8: S; Colonne9: C16N42D160 | u
Colonne6: 12020103; Colonne7: Compact NSX 250N 4P 4d +Micrologic 2,2; Colonne8: S; Colonne9: C25N42D250 | u
|  |  | 02 | Kit débrochage sur socle
Colonne6: 12020201; Colonne7: Kit pour Compact 4P; Colonne8: S; Colonne9: LV429290 | u
|  |  | 03 | Accessoires pour Compact NSX
Colonne6: 12020301; Colonne7: Cache-borne court 4P; Colonne8: S; Colonne9: LV429516 | u
Colonne6: 12020302; Colonne7: 2 broches pour socle débrochable accessoire disjoncteur ComPacT NSX 100-250; Colonne8: S; Colonne9: LV429268 | u
Colonne6: 12020303; Colonne7: bornier "Polybloc" 250A 4P; Colonne8: S; Colonne9: LVS04034 | u
Colonne6: 12020304; Colonne7: contacts auxiliaires OF ou SD ou SDE ou SDV; Colonne8: S; Colonne9: 29450 | u
|  | 03 | Disjoncteur iC60 N
|  |  | 01 | Bi-polaire Courbe B
Colonne6: 12030101; Colonne7: 10A; Colonne8: S; Colonne9: A9F76210 | u
Colonne6: 12030102; Colonne7: 16A; Colonne8: S; Colonne9: A9F76216 | u
|  |  | 02 | Bi-polaire Courbe C
Colonne6: 12030201; Colonne7: 10A; Colonne8: S; Colonne9: A9F77210 | u
Colonne6: 12030202; Colonne7: 16A; Colonne8: S; Colonne9: A9F77216 | u
Colonne6: 12030203; Colonne7: 20A; Colonne8: S; Colonne9: A9F77220 | u
|  |  | 03 | Tétra-polaire Courbe C
Colonne6: 12030301; Colonne7: 20A; Colonne8: S; Colonne9: A9F77420 | u
Colonne6: 12030302; Colonne7: 32A; Colonne8: S; Colonne9: A9F77432 | u
Colonne6: 12030303; Colonne7: 40A; Colonne8: S; Colonne9: A9F77440 | u
|  |  | 04 | Tétra-polaire Courbe D
Colonne6: 12030401; Colonne7: 20A; Colonne8: S; Colonne9: A9F75420 | u
Colonne6: 12030402; Colonne7: 40A; Colonne8: S; Colonne9: A9F75440 | u
|  | 04 | Blocs différentiels pour Ic60
|  |  | 01 | Courant < 25A
Colonne6: 12040101; Colonne7: Bi-polaire 30 mA si; Colonne8: S; Colonne9: A9Q31225 | u
Colonne6: 12040102; Colonne7: Bi-polaire 300 mA; Colonne8: S; Colonne9: A9Q14225 | u
Colonne6: 12040103; Colonne7: Tétra-polaire 30 mA si; Colonne8: S; Colonne9: A9Q31425 | u
Colonne6: 12040104; Colonne7: Tétra-polaire 300 mA; Colonne8: S; Colonne9: A9Q14425 | u
|  |  | 02 | Courant < 40A
Colonne6: 12040201; Colonne7: Bi-polaire 30 mA si; Colonne8: S; Colonne9: A9Q31240 | u
Colonne6: 12040202; Colonne7: Bi-polaire 300 mA; Colonne8: S; Colonne9: A9Q14240 | u
Colonne6: 12040203; Colonne7: Tétra-polaire 30 mA si; Colonne8: S; Colonne9: A9Q31440 | u
Colonne6: 12040204; Colonne7: Tétra-polaire 300 mA; Colonne8: S; Colonne9: A9Q14440 | u
|  | 05 | Auxiliaires pour iC60
Colonne6: 12050001; Colonne7: Bobine iMX+OF; Colonne8: S; Colonne9: A9A26946 | u
Colonne6: 12050002; Colonne7: Contacts auxiliaires iOF; Colonne8: S; Colonne9: A9A26914 | u
Colonne6: 12050003; Colonne7: Contacts auxiliaires iSD; Colonne8: S; Colonne9: A9A26917 | u
Colonne6: 12050004; Colonne7: Contacts auxiliaires iOF+SD/OF; Colonne8: S; Colonne9: A9A26919 | u
|  | 06 | DT40 UNI+NEUTRE
|  |  | 01 | Disjoncteur courbe C (10kA)
Colonne6: 12060101; Colonne7: 10A; Colonne8: S; Colonne9: A9P24610 | u
Colonne6: 12060102; Colonne7: 16A; Colonne8: S; Colonne9: A9P24616 | u
Colonne6: 12060103; Colonne7: 20A; Colonne8: S; Colonne9: A9P24620 | u
|  |  | 02 | Tétra-polaire Courbe C
Colonne6: 12060201; Colonne7: 20A; Colonne8: S; Colonne9: A9P24340 | u
Colonne6: 12060202; Colonne7: 32A; Colonne8: S; Colonne9: A9P24332 | u
Colonne6: 12060203; Colonne7: 40A; Colonne8: S; Colonne9: A9P24340 | u
|  |  | 03 | bloc differentiel Vigi 30 mA si
Colonne6: 12060301; Colonne7: 1P+N - 25Asi; Colonne8: S; Colonne9: A9Y64625 | u
Colonne6: 12060302; Colonne7: 3P+N - 25Asi; Colonne8: S; Colonne9: A9Y64725 | u
Colonne6: 12060303; Colonne7: 3P+N - 40Asi; Colonne8: S; Colonne9: A9Y64740 | u
|  |  | 04 | bloc differentiel Vigi 300 mA si
Colonne6: 12060401; Colonne7: 25Asi; Colonne8: S; Colonne9: A9Y65625 | u
|  |  | 05 | Auxiliaires pour DT40
Colonne6: 12060501; Colonne7: Bobine MX+OF; Colonne8: S; Colonne9: A9N26946 | u
Colonne6: 12060502; Colonne7: Contacts auxiliaires OF; Colonne8: S; Colonne9: A9N26914 | u
Colonne6: 12060503; Colonne7: Contacts auxiliaires SD; Colonne8: S; Colonne9: A9N26904 | u
Colonne6: 12060504; Colonne7: Contacts auxiliaires OF+SD/OF; Colonne8: S; Colonne9: A9N26929 | u
| 3 | Inverseurs par Interrupteurs
Colonne6: 13000001; Colonne7: ATyS pM+COM 40A 4P; Colonne8: So; Colonne9: 93844004 | u
Colonne6: 13000002; Colonne7: ATyS pM+COM 63A 4P; Colonne8: So; Colonne9: 93844006 | u
Colonne6: 13000003; Colonne7: ATyS pMe+COM 100A 4P; Colonne8: So; Colonne9: 93844010 | u
Colonne6: 13000004; Colonne7: ATyS pM+COM 160A 4P; Colonne8: So; Colonne9: 93844016 | u
| 4 | Centrale de mesure et accessoires
Colonne6: 14000001; Colonne7: DIRIS A10 + COM MODBUS RTU en RS485; Colonne8: So; Colonne9: 48250401 | u
Colonne6: 14000002; Colonne7: Transformateur de Courant TCB 26-40 100A/5A; Colonne8: So; Colonne9: 192T3210 | u
Colonne6: 14000003; Colonne7: Transformateur de Courant TCB 26-40 160A/5A; Colonne8: So; Colonne9: 192T3216 | u
Colonne6: 14000004; Colonne7: DIRIS A40 + COM MODBUS RTU en RS485; Colonne8: So; Colonne9: 48250500 | u
Colonne6: 14000005; Colonne7: Capteurs TF Rogowski TF-80; Colonne8: So; Colonne9: 48290574 | u
Colonne6: 14000006; Colonne7: DIRIS A200 + COM MODBUS RTU en RS485 + ethernet; Colonne8: So; Colonne9: 48250604 | u
Colonne6: 14000007; Colonne7: Capteurs TF Rogowski TF-200; Colonne8: So; Colonne9: 48290576 | u
| 5 | Câbles
|  | 01 | Câble rigide U1000 R 2V Cuivre
Colonne6: 15010001; Colonne7: 2 x 1,5 mm² | m
Colonne6: 15010002; Colonne7: 3 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15010003; Colonne7: 5 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15010004; Colonne7: 7 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15010005; Colonne7: 13 G 1,5mm² | m
Colonne6: 15010006; Colonne7: 19 G 1,5mm² | m
Colonne6: 15010007; Colonne7: 27 G 1,5mm² | m
Colonne6: 15010008; Colonne7: 3 G 2,5 mm² | m
Colonne6: 15010009; Colonne7: 5 G 2,5 mm² | m
Colonne6: 15010010; Colonne7: 3 G 6 mm² | m
Colonne6: 15010011; Colonne7: 5 G 6 mm² | m
Colonne6: 15010012; Colonne7: 3 G 10 mm² | m
Colonne6: 15010013; Colonne7: 5 G 10 mm² | m
Colonne6: 15010014; Colonne7: 3 G 16 mm² | m
Colonne6: 15010015; Colonne7: 5 G 16 mm² | m
Colonne6: 15010016; Colonne7: 1 x 25 mm² | m
Colonne6: 15010017; Colonne7: 3 G 25 mm² | m
Colonne6: 15010018; Colonne7: 5 G 25 mm² | m
Colonne6: 15010019; Colonne7: 1 x 35 mm² | m
Colonne6: 15010020; Colonne7: 3 G 35 mm² | m
Colonne6: 15010021; Colonne7: 5 G 35 mm² | m
|  | 02 | Câble rigide U1000 AR 2V Aluminium
Colonne6: 15020001; Colonne7: 1 x 50 mm² | m
Colonne6: 15020002; Colonne7: 1 x 70 mm² | m
Colonne6: 15020003; Colonne7: 1 x 95 mm² | m
Colonne6: 15020004; Colonne7: 1 x 120 mm² | m
Colonne6: 15020005; Colonne7: 1 x 150 mm² | m
Colonne6: 15020006; Colonne7: 1 x 185 mm² | m
Colonne6: 15020007; Colonne7: 1 x 240 mm² | m
Colonne6: 15020008; Colonne7: 1 x 300 mm² | m
|  | 03 | Câble FR-N1X1G1 Cuivre
Colonne6: 15030001; Colonne7: 2 x 1,5 mm² | m
Colonne6: 15030002; Colonne7: 3 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15030003; Colonne7: 5 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15030004; Colonne7: 7 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15030005; Colonne7: 13 G 1,5mm² | m
Colonne6: 15030006; Colonne7: 19 G 1,5mm² | m
Colonne6: 15030007; Colonne7: 27 G 1,5mm² | m
Colonne6: 15030008; Colonne7: 3 G 2,5 mm² | m
Colonne6: 15030009; Colonne7: 5 G 2,5 mm² | m
Colonne6: 15030010; Colonne7: 3 G 6 mm² | m
Colonne6: 15030011; Colonne7: 5 G 6 mm² | m
Colonne6: 15030012; Colonne7: 5 G 10 mm² | m
Colonne6: 15030013; Colonne7: 5 G 16 mm² | m
Colonne6: 15030014; Colonne7: 5 G 25 mm² | m
Colonne6: 15030015; Colonne7: 5 G 35 mm² | m
|  | 04 | Câble résistant au feu conforme à NFC 32-310 CR1.C1
Colonne6: 15040001; Colonne7: 3 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15040002; Colonne7: 3 G 2,5 mm² | m
Colonne6: 15040007; Colonne7: 3 G 25 mm² | m
Colonne6: 15040008; Colonne7: 5 G 1,5 mm² | m
Colonne6: 15040009; Colonne7: 5 G 2,5 mm² | m
Colonne6: 15040011; Colonne7: 5 G 6 mm² | m
Colonne6: 15040012; Colonne7: 5 G 10 mm² | m
Colonne6: 15040013; Colonne7: 5 G 16 mm² | m
Colonne6: 15040014; Colonne7: 5 G 25 mm² | m
Colonne6: 15040015; Colonne7: 5 G 35 mm² | m
Colonne6: 15040016; Colonne7: 5 G 50 mm² | m
|  | 05 | Fil de câblage
|  |  | 01 | Fil souple H07 V-K
Colonne6: 15050101; Colonne7: 0,75 mm² | m
Colonne6: 15050102; Colonne7: 1 mm² | m
Colonne6: 15050103; Colonne7: 1,5 mm² | m
Colonne6: 15050104; Colonne7: 2,5 mm² | m
Colonne6: 15050105; Colonne7: 6 mm² | m
Colonne6: 15050106; Colonne7: 10 mm² | m
Colonne6: 15050107; Colonne7: 16 mm² | m
Colonne6: 15050108; Colonne7: 25 mm² | m
|  | 06 | Câble de terre
|  |  | 01 | Câble de terre en cuivre nu
Colonne6: 15060101; Colonne7: 35 mm² | m
|  |  | 02 | Câble de terre en cuivre isolé
Colonne6: 15060201; Colonne7: 35 mm² | m
|  |  | 03 | Jonctions par sertissage (séparer manchons et Cosses)
Colonne6: 15060301; Colonne7: 16 mm² | u
Colonne6: 15060302; Colonne7: 25 mm² | u
Colonne6: 15060303; Colonne7: 35 mm² | u
Colonne6: 15060304; Colonne7: 50 mm² | u
Colonne6: 15060308; Colonne7: Cosse pour câble cuivre 10mm² | u
Colonne6: 15060309; Colonne7: Cosse pour câble cuivre 16mm² | u
Colonne6: 15060310; Colonne7: Cosse pour câble cuivre 25mm² | u
Colonne6: 15060311; Colonne7: Cosse pour câble cuivre 35mm² | u
Colonne6: 15060312; Colonne7: Cosse pour câble cuivre 50mm² | u
Colonne6: 15060320; Colonne7: Cosse pour câble alu 50mm² | u
Colonne6: 15060321; Colonne7: Cosse pour câble alu 70mm² | u
Colonne6: 15060322; Colonne7: Cosse pour câble alu 120mm² | u
Colonne6: 15060323; Colonne7: Cosse pour câble alu 150mm² | u
Colonne6: 15060324; Colonne7: Cosse pour câble alu 185mm² | u
Colonne6: 15060325; Colonne7: Cosse pour câble alu 240mm² | u
Colonne6: 15060326; Colonne7: Cosse pour câble alu 300mm² | u
| 6 | Petits appareils
|  | 01 | Interrupteur de proximité matériel divers
Colonne6: 16010001; Colonne7: interrupteur de proximité rotatif 2 pôles 20A; Colonne8: Ab; Colonne9: 6417019641232 | u
Colonne6: 16010002; Colonne7: interrupteur de proximité rotatif 4 pôles 25A; Colonne8: L; Colonne9: 22602 | u
Colonne6: 16010003; Colonne7: Coffret interrupteur de proximité 4 pôles 32A; Colonne8: L; Colonne9: 22607 | u
Colonne6: 16010004; Colonne7: Coffret interrupteur de proximité 4 pôles 63A; Colonne8: L; Colonne9: 22617 | u
Colonne6: 16010005; Colonne7: coffrets de sécurité à bris de glace; Colonne8: L; Colonne9: 38024 | U
|  | 02 | Type Mosaïc 45
Colonne6: 16020001; Colonne7: plaque 2 modules; Colonne8: L; Colonne9: 78802 | u
Colonne6: 16020002; Colonne7: plaque 4 modules; Colonne8: L; Colonne9: 78814 | u
Colonne6: 16020003; Colonne7: plaque 6 modules; Colonne8: L; Colonne9: 78816 | u
Colonne6: 16020004; Colonne7: plaque 8 modules; Colonne8: L; Colonne9: 78818 | u
Colonne6: 16020005; Colonne7: plaque 2x8 modules; Colonne8: L; Colonne9: 0 788 37L | u
Colonne6: 16020006; Colonne7: plaque 2 modules antimicrobien; Colonne8: L; Colonne9: 78722 | u
Colonne6: 16020007; Colonne7: plaque 4 modules antimicrobien; Colonne8: L; Colonne9: 78724 | u
Colonne6: 16020008; Colonne7: plaque 6 modules antimicrobien; Colonne8: L; Colonne9: 78726 | u
Colonne6: 16020009; Colonne7: va et vient antomicrobien 2 modules; Colonne8: L; Colonne9: 787 11 | u
Colonne6: 16020010; Colonne7: poussoir avec voyant antomicrobien; Colonne8: L; Colonne9: 078715L | u
Colonne6: 16020011; Colonne7: Va et vient antomicrobien 1 module; Colonne8: L; Colonne9: 787 10 | u
Colonne6: 16020012; Colonne7: prise 2P + T, 10/16 A (standard antomicrobien); Colonne8: L; Colonne9: 0 771 32 | u
Colonne6: 16020013; Colonne7: prise 2P + T, 10/16 A (rouge) Raccordement latéral; Colonne8: L; Colonne9: 771 18 | u
Colonne6: 16020014; Colonne7: prise 2P + T, 10/16 A (blanche à voyant); Colonne8: L; Colonne9: 0 771 35 | u
Colonne6: 16020015; Colonne7: prise 2P + T, 10/16 A (puits affleurants); Colonne8: L; Colonne9: 771 32 | u
Colonne6: 16020016; Colonne7: Poussoir coup de poing déverouillable 1/4 tour rouge/jaune; Colonne8: L; Colonne9: 766 02 | u
Colonne6: 16020017; Colonne7: cadre mosaic 2 modules profondeur 30 mm; Colonne8: L; Colonne9: 802 80 | u
Colonne6: 16020018; Colonne7: cadre mosaic 2 modules profondeur 40 mm; Colonne8: L; Colonne9: 802 81 | u
Colonne6: 16020019; Colonne7: cadre mosaic 4 modules profondeur 40 mm; Colonne8: L; Colonne9: 802 85 | u
Colonne6: 16020020; Colonne7: cadre mosaic 6 modules profondeur 40 mm; Colonne8: L; Colonne9: 802 86 | u
Colonne6: 16020021; Colonne7: cadre mosaic 2x8 modules profondeur 40 mm; Colonne8: L; Colonne9: 0 802 76 | u
Colonne6: 16020022; Colonne7: support a vis mosaic 2 modules; Colonne8: L; Colonne9: 802 51 | u
Colonne6: 16020023; Colonne7: support a vis mosaic 4 modules; Colonne8: L; Colonne9: 802 52 | u
Colonne6: 16020024; Colonne7: support a vis mosaic 6 modules; Colonne8: L; Colonne9: 802 53 | u
Colonne6: 16020025; Colonne7: support a vis mosaic 2x8 modules; Colonne8: L; Colonne9: 0 802 66 | u
Colonne6: 16020026; Colonne7: support a griffe mosaic 2 modules; Colonne8: L; Colonne9: 80261 | u
Colonne6: 16020027; Colonne7: obturateur 1 module mosaic; Colonne8: L; Colonne9: 77070 | u
Colonne6: 16020028; Colonne7: obturateur 2 module mosaic; Colonne8: L; Colonne9: 77071 | u
Colonne6: 16020029; Colonne7: sortie de câble avec serre câble; Colonne8: L; Colonne9: 77550 | u
Colonne6: 16020030; Colonne7: Boîte à encastrer profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 2 modules; Colonne8: L; Colonne9: 090508L | u
Colonne6: 16020031; Colonne7: Boîte à encastrer profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 4 modules; Colonne8: L; Colonne9: 090509L | u
Colonne6: 16020032; Colonne7: Boîte à encastrer profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 6 modules; Colonne8: L; Colonne9: 090510L | u
Colonne6: 16020033; Colonne7: Boîte à encastrer profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 2x8 modules; Colonne8: L; Colonne9: 0 801 26 | u
Type Unica pro
Colonne6: 16020035; Colonne7: plaque 2 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU400218 | u
Colonne6: 16020036; Colonne7: plaque 4 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU400218 | u
Colonne6: 16020037; Colonne7: plaque 6modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU400618 | u
Colonne6: 16020038; Colonne7: va et vient 2 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU320318F | u
Colonne6: 16020039; Colonne7: va et vient 1 module; Colonne8: sch; Colonne9: NU310318F | u
Colonne6: 16020040; Colonne7: poussoir avec voyant 2 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU320618FN | u
Colonne6: 16020041; Colonne7: poussoir 1 module; Colonne8: sch; Colonne9: NU310618F | u
Colonne6: 16020042; Colonne7: prise 2P + T 10/16 A; Colonne8: sch; Colonne9: NU305918 | u
Colonne6: 16020043; Colonne7: prise 2 x 2P + T 10/16A; Colonne8: sch; Colonne9: NU306918 | u
Colonne6: 16020044; Colonne7: prise 3 x 2P + T 10/16A; Colonne8: sch; Colonne9: NU307918 | u
Colonne6: 16020045; Colonne7: prise ondulé 2P + T 10/16A; Colonne8: sch; Colonne9: NU305103 | u
Colonne6: 16020046; Colonne7: prise ondulé 2 x 2P + T 10/16A; Colonne8: sch; Colonne9: NU306103 | u
Colonne6: 16020047; Colonne7: Obturateur 2M blanc; Colonne8: sch; Colonne9: NU986618 | u
Colonne6: 16020048; Colonne7: Obturateur 1M blanc; Colonne8: sch; Colonne9: NU986518 | u
Colonne6: 16020049; Colonne7: Sortie de câble blanc; Colonne8: sch; Colonne9: NU386218 | u
Colonne6: 16020050; Colonne7: Bouton cde store; Colonne8: sch; Colonne9: NU320718 | u
Colonne6: 16020051; Colonne7: prise RJ45; Colonne8: sch; Colonne9: NU344918 | u
Colonne6: 16020052; Colonne7: support de fixation 2 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU7002PC | u
Colonne6: 16020053; Colonne7: support de fixation 4 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU7004PC | u
Colonne6: 16020054; Colonne7: support de fixation 6 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU7006C | u
Colonne6: 16020055; Colonne7: boite en saillie 2 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU840218 | u
Colonne6: 16020056; Colonne7: boite en saillie 4 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU840418 | u
Colonne6: 16020057; Colonne7: kit complet boite en saillie 2 x 8 modules; Colonne8: sch; Colonne9: NU121820 | u
|  | 03 | Appareillage spécial DLP
A bornes automatique
Colonne6: 16030001; Colonne7: prise 2P + T, 10/16 A Surface Soluclip; Colonne8: L; Colonne9: 771 01 | u
Colonne6: 16030002; Colonne7: prise 2 x 2P + T, 10/16 A Surface Soluclip; Colonne8: L; Colonne9: 771 02 | u
Colonne6: 16030003; Colonne7: prise 3 x 2P + T, 10/16 A Surface Soluclip; Colonne8: L; Colonne9: 77103 | u
Colonne6: 16030004; Colonne7: prise 4P + T, 10/16 A Surface Soluclip; Colonne8: L; Colonne9: 771 04 | u
|  | 04 | Type Plexo 55 composable IP 55-IK07
Colonne6: 16040001; Colonne7: Poussoir lumineux NO; Colonne8: L; Colonne9: 695 42 | u
Colonne6: 16040002; Colonne7: Double Va et Vient; Colonne8: L; Colonne9: 695 25 | u
Colonne6: 16040003; Colonne7: interrupteur bipolaire; Colonne8: L; Colonne9: 695 30 | u
Colonne6: 16040004; Colonne7: va et vient; Colonne8: L; Colonne9: 695 11 | u
Colonne6: 16040005; Colonne7: prise 2P + T, 10/16 A; Colonne8: L; Colonne9: 695 51 | u
Colonne6: 16040006; Colonne7: Sortie de câbles Encastré complet; Colonne8: L; Colonne9: 698 48 | u
Colonne6: 16040007; Colonne7: Boitier Saillie; Colonne8: L; Colonne9: 696 51 | u
Colonne6: 16040008; Colonne7: Support plaque étanche montage encastré; Colonne8: L; Colonne9: 696 81 | u
Autre prise
Colonne6: 16040009; Colonne7: Prise plexo 3P+N+T 20A IP44 (ref : 055708) avec boite pour pose en saillie (090359); Colonne8: L | u
Colonne6: 16040010; Colonne7: Prise Marechal 61S415M974K03 avec boitier poly pour montage saillis.; Colonne8: Ma | u
Type Mureva IP55-IK08
Colonne6: 16040011; Colonne7: prise 2 x 2P + T, 10/16 A saillie; Colonne8: sch; Colonne9: MUR36028 | u
Colonne6: 16040012; Colonne7: prise 2P+T, 10/16A saillie; Colonne8: sch; Colonne9: MUR35031 | u
Colonne6: 16040013; Colonne7: prise 3 x 2P + T, 10/16 A saillie; Colonne8: sch; Colonne9: MUR36037 | u
Colonne6: 16040014; Colonne7: va ey vient saillie; Colonne8: sch; Colonne9: MUR35021 | u
Colonne6: 16040015; Colonne7: double va et vient saillie; Colonne8: sch; Colonne9: MUR35022 | u
Colonne6: 16040016; Colonne7: va et vient plus PC 2P + T 10/16 A saillie; Colonne8: sch; Colonne9: MUR36025 | u
Colonne6: 16040017; Colonne7: prise 2P + T encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR36133 | u
Colonne6: 16040018; Colonne7: va et vient encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR37021 | u
Colonne6: 16040019; Colonne7: double va et vient encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR35019 | u
Colonne6: 16040020; Colonne7: 1 poste cadre pour montage encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR34107 | u
Colonne6: 16040021; Colonne7: 2 postes cadre pour montage encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR34101 | u
Colonne6: 16040022; Colonne7: 2 postes cadre pour montage encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR34151 | u
Colonne6: 16040023; Colonne7: 3 postes cadre pour montage encastré; Colonne8: sch; Colonne9: MUR34109 | u
|  | 05 | Bloc de jonction
borne connextion à ressort
|  |  |  | 01 |  | A levier
Colonne6: 16050101; Colonne7: 2 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 221-412 | u
Colonne6: 16050102; Colonne7: 3 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 221-413 | u
Colonne6: 16050103; Colonne7: 5 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 221-415 | u
Colonne6: 16050104; Colonne7: 2 conducteurs 6; Colonne8: W; Colonne9: 221-612 | u
Colonne6: 16050105; Colonne7: 5 conducteurs 6; Colonne8: W; Colonne9: 221-615 | u
|  |  |  | 02 |  | standard
Colonne6: 16050201; Colonne7: 2 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 2273-202 | u
Colonne6: 16050202; Colonne7: 3 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 2273-203 | u
Colonne6: 16050203; Colonne7: 4 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 2273-204 | u
Colonne6: 16050204; Colonne7: 5 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 2273-205 | u
Colonne6: 16050205; Colonne7: 8 conducteurs 2,5; Colonne8: W; Colonne9: 2273-208 | u
|  | 06 | Boîte de jonction étanche type Plexo fermeture 1/4 de tour
boite de jonction etanche 960 °C
Colonne6: 16060001; Colonne7: 155 x 110 x 74mm; Colonne8: L; Colonne9: 92045 | u
Colonne6: 16060002; Colonne7: 105 x 105 x 55 mm; Colonne8: L; Colonne9: 92025 | u
boite de jonction etanche
Colonne6: 16060003; Colonne7: 80x80x45; Colonne8: L; Colonne9: 92012 | u
Colonne6: 16060004; Colonne7: 105x105x55; Colonne8: L; Colonne9: 920 22 | u
Colonne6: 16060005; Colonne7: 360x270x124; Colonne8: L; Colonne9: 920 92 | u
|  | 07 | Détecteur de présence
Colonne6: 16070001; Colonne7: Détecteur de présence autonome fixé sur faux plafond 360° - 10m; Colonne8: THB; Colonne9: 1030052 | u
| 7 | Appareils d'éclairage
|  | 01 | Dépose évacuation à la décharge
Colonne6: 17010001; Colonne7: Appareil 600x600 ou 300x1200 | u
Colonne6: 17010002; Colonne7: Appareil longueur sup 0,6m | u
Colonne6: 17010003; Colonne7: Appareil longueur inf 0,6m | u
|  | 02 | Appareils d'éclairage IRC>80; UGR<19; durée vie > 50 000h L80; R>100lum/W; température de couleur 4000K, groupe 0 Les références des luminaires sont donnés à titre d'exemple.
Colonne6: 17020001; Colonne7: Dalle led 600x600 IP44 24W-3840lm - sup 140lm/W, encastrable avec drivers multipuissance 8 à 24W | u
Colonne6: 17020002; Colonne7: Dalle led 300x1200 IP44 24W-3840lm - sup 140lm/W, encastrable avec drivers multipuissance 8 à 24W | u
Colonne6: 17020003; Colonne7: Dalle led 600x600 IP44 24W-3840lm - sup 140lm/W, encastrable avec drivers DALI push | u
Colonne6: 17020004; Colonne7: Dalle led 300x1200 IP44 24W-3840lm - sup 140lm/W, encastrable avec drivers DALI push | u
Colonne6: 17020005; Colonne7: Cadre saillie pour luminaire 600x600 | u
Colonne6: 17020006; Colonne7: Cadre saillie pour luminaire 300x1200 | u
[5 empty] | 17020007 | Spot IP20 GU10 orientable blanc (ampoule GU10 led compris)
Colonne6: 17020008; Colonne7: Spot IP65 GU10 orientable blanc (ampoule GU10 led compris) | u
Colonne6: 17020009; Colonne7: Downlight diametre 150 LED 10W-1200lm - sup 120lm/W; Colonne8: Phi; Colonne9: 8720169503014 | u
Colonne6: 17020010; Colonne7: Downlight diametre 195 LED 20W-2350lm - sup 120lm/W; Colonne8: Phi; Colonne9: 8720169502932 | u
Colonne6: 17020011; Colonne7: Lum étanche Led L1200 IP66 42W-6900lm IK08 - sup 160lm/W avec drivers multipuissance 23 à 42W; Colonne8: Osr; Colonne9: 440601 | u
Colonne6: 17020012; Colonne7: Lum étanche Led L1500 IP66 34W-5600lm IK08 - sup 160lm/W avec drivers multipuissance 19 à 34W; Colonne8: Osr; Colonne9: 440663 | u
Colonne6: 17020013; Colonne7: Applique SDB Led simple IP44 IK07 LED intég. 6,3W 4000K 700lm; Colonne8: Ar; Colonne9: 53057 | u
Colonne6: 17020014; Colonne7: Hublot Led - IP65 9W-1000lm IK10 - sup 110lm/W; Colonne8: Osm; Colonne9: 11000400 | u
Colonne6: 17020015; Colonne7: Hublot Led - IP65 9W-1000lm IK10 - sup 110lm/W avec detection HF; Colonne8: Osm; Colonne9: 110004109701 | u
|  | 03 | Appareils d'éclairage circulation IGH 850° IRC>80; UGR<19; durée vie > 50 000h L80; R>100lum/W; 4000K, groupe 0 Les références des luminaires sont donnés à titre d'exemple.
Colonne6: 17030001; Colonne7: Dalle led 600x600 IP44 24W-3840lm - sup 140lm/W, encastrable avec drivers multipuissance 8 à 24W | u
Colonne6: 17030002; Colonne7: dalle led 300x1200 IP44 24W-3840lm - sup 140lm/W, encastrable avec drivers multipuissance 8 à 24W | u
Colonne6: 17030003; Colonne7: Hublot Led IP65 10W-1000lm - sup 100lm/W avec detection HF IK10; Colonne9: 110004109701 | u
[5 empty] | 17030004 | Downlight diametre 225 LED 23W-2400lm - sup 100lm/W | Syl | 0030331
Colonne6: 17030005; Colonne7: Downlight diametre 225 LED 23W-2400lm - sup 100lm/W avec drivers DALI Push; Colonne8: Syl; Colonne9: 0030339 | u
|  | 04 | Appareil d'éclairage de sécurité
Colonne6: 17040001; Colonne7: Appareil d'éclairage de sécurité autonome 45lm leds SATI connecté IP 43; Colonne8: L; Colonne9: 62625 | u
Colonne6: 17040002; Colonne7: Appareil d'éclairage de sécurité autonome 45lm leds SATI connecté IP 66; Colonne8: L; Colonne9: 62526 | u
Colonne6: 17040003; Colonne7: Appareil d'éclairage de sécurité autonome 400lm leds SATI connecté IP43; Colonne8: L; Colonne9: 62665 | u
Colonne6: 17040004; Colonne7: Appareil d'éclairage de sécurité sur centrale 45lm leds sur source centralisée; Colonne8: L; Colonne9: 0 629 15 | u
Colonne6: 17040005; Colonne7: Appareil d'éclairage de sécurité sur centrale 400lm leds sur source centralisée; Colonne8: L; Colonne9: 0 629 45 | u
Colonne6: 17040006; Colonne7: Télécommande Baes modulaire multifonctions SaTI connecté; Colonne8: L; Colonne9: 62520 | u
| 8 | IT médical
|  | 01 | Armoire IT médicale type CHU Grenoble
Colonne6: 18010001; Colonne7: Armoire IT médicale schéma type CHU Grenoble sans STS; Colonne8: So | u
Colonne6: 18010002; Colonne7: Armoire IT médicale schéma type CHU Voiron avec STS; Colonne8: So | u
Colonne6: 18010003; Colonne7: Isom digiware D-55H; Colonne8: So | u
| 9 | Installation Recharge Véhicule Electrique
Colonne6: 19000001; Colonne7: Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet verrouillable - IP55 IK10; Colonne8: L; Colonne9: 077898 | u
Colonne6: 19000002; Colonne7: EVlink Pro AC - Pied métal pour deux Bornes IK10; Colonne8: S; Colonne9: EVA1PBS2 | u
Colonne6: 19000003; Colonne7: Borne EVLink Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD; Colonne8: S; Colonne9: EVH5A22N400F | u
2 | Haute tension
| 1 | Câbles
|  | 01 | Câbles unifilaire HN 33-S-23 Ame en aluminium
Colonne6: 21010001; Colonne7: 95 mm² | m
Colonne6: 21010002; Colonne7: 150 mm² | m
Colonne6: 21010003; Colonne7: 240 mm² | m
| 2 | Tête de câble
Colonne6: 22000001; Colonne7: 95 mm² | u
Colonne6: 22000002; Colonne7: 150 mm² | u
Colonne6: 22000003; Colonne7: 240 mm² | u
| 3 | Boite de raccordement
Colonne6: 23000001; Colonne7: 95 mm² | u
Colonne6: 23000002; Colonne7: 150 mm² | u
Colonne6: 23000003; Colonne7: 240 mm² | u
3 | Automatisme
| 1 | Module d'entrées et sorties + cordons
Colonne6: 31000001; Colonne7: MODULE 16 VOIES ETOR (carte d'entrée); Colonne8: S; Colonne9: ABE7H16R21 | u
Colonne6: 31000002; Colonne7: MODULE 16 VOIES ETOR (carte d'entrée compact); Colonne8: S; Colonne9: ABE7H16C21 | u
Colonne6: 31000003; Colonne7: MODULE 16 VOIES STOR (carte de sortie); Colonne8: S; Colonne9: ABE7R16T330 | u
Colonne6: 31000004; Colonne7: MODULE 16 VOIES STOR (carte de sortie); Colonne8: S; Colonne9: ABE7R16T210 | u
Colonne6: 31000005; Colonne7: Cordon pour carte d'entrée (Telefast); Colonne8: S; Colonne9: ABFTE20EP100 | u
Colonne6: 31000006; Colonne7: Cordon pour carte de sortie (Telefast); Colonne8: S; Colonne9: ABFTE20SP100 | u
Colonne6: 31000007; Colonne7: CORDON 1x HE40/ 2xHE10 1m (M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: BMXFCC103 | u
Colonne6: 31000008; Colonne7: CORDON 1x HE40/ 2xHE10 2m (M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: BMXFCC203 | u
Colonne6: 31000009; Colonne7: Connecteur 1xHE10 - 3m (M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: BMXFCC301 | u
Colonne6: 31000010; Colonne7: CORDON 1x HE40/ 2xHE10 5m (M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: BMXFCC503 | u
Colonne6: 31000011; Colonne7: CORDON 2xHE10 - 5m (M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: BMXFCC502 | u
Colonne6: 31000012; Colonne7: connecteur 2xHE10 - 10m (M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: BMXFCC1003 | u
Colonne6: 31000013; Colonne7: CORDON RS485 RJ45/fils(M340-M580); Colonne8: S; Colonne9: VW3A8306D30 | u
Colonne6: 31000014; Colonne7: CORDON RS485 SCY; Colonne8: S; Colonne9: TSXSCYCM6030 | u
Colonne6: 31000015; Colonne7: CORDON RS485 SCP114; Colonne8: S; Colonne9: TSXSCPCM4030 | u
| 2 | M221
Colonne6: 32000001; Colonne7: Processeur M221; Colonne8: S; Colonne9: TM221CE24R | u
Colonne6: 32000002; Colonne7: Carte d'entrées 16 ETOR; Colonne8: S; Colonne9: TM3DI16K | u
Colonne6: 32000003; Colonne7: Carte d'entrées 32 ETOR; Colonne8: S; Colonne9: TM3DI32K | u
Colonne6: 32000004; Colonne7: Carte de sortie TOR; Colonne8: S; Colonne9: TM3DQ16TK | u
Colonne6: 32000005; Colonne7: EANA (4); Colonne8: S; Colonne9: TM3TI4 | u
Colonne6: 32000006; Colonne7: EANA (8); Colonne8: S; Colonne9: TM3AI8G | u
Colonne6: 32000007; Colonne7: SANA (4); Colonne8: S; Colonne9: TM3AQ4 | u
| 3 | M340
Colonne6: 33000001; Colonne7: RACK 12 POS (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXXBP1200 | u
Colonne6: 33000002; Colonne7: ALIM Standard 240 VAC 26W (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXCPS2000 | u
Colonne6: 33000003; Colonne7: PROCESSEUR P3420 (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXP3420 | u
Colonne6: 33000004; Colonne7: CPL ETHERNET (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXNOE0100 | u
Colonne6: 33000005; Colonne7: Carte d'entrées TOR (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXDDI6402K | u
Colonne6: 33000006; Colonne7: Carte de sortie TOR (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXDDO6402K | u
Colonne6: 33000007; Colonne7: Carte de COM (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXNOM0200 | u
Colonne6: 33000008; Colonne7: Carte analogique (M340); Colonne8: S; Colonne9: BMXAMI0410 | u
[5 empty] | 33000009 | Carte entrée température isolée |  | BMX ART 0414
| 4 | M580
Colonne6: 34000001; Colonne7: Rack 12 Positions; Colonne8: S; Colonne9: BMEXBP1200 | u
Colonne6: 34000002; Colonne7: Alimentation 26 w 230VAC; Colonne8: S; Colonne9: BMXCPS200 | u
Colonne6: 34000003; Colonne7: Processeur M580; Colonne8: S; Colonne9: BMEP581020 | u
Colonne6: 34000004; Colonne7: Carte de COM RS485; Colonne8: S; Colonne9: BMXNOM0200.2 | u
Colonne6: 34000005; Colonne7: Carte EANA; Colonne8: S; Colonne9: BMXAMI0810 | u
Colonne6: 34000006; Colonne7: Carte ETOR 64; Colonne8: S; Colonne9: BMXART0814.2 | u
Colonne6: 34000007; Colonne7: Carte STOR 64; Colonne8: S; Colonne9: BMXDDO3202K | u
| 5 | AUTRE
Colonne6: 35000001; Colonne7: BOITIER ISOLATION MODBUS; Colonne8: S; Colonne9: TWDXCAIS0 | u
4 | Prestations communes
| 1 | Supports de câbles
|  | 01 | Chemins de câbles en métal déployé
|  |  | 01 | Chemin de câbles
Colonne6: 41010101; Colonne7: 51 x 48 | m
Colonne6: 41010102; Colonne7: 99 x 48 | m
Colonne6: 41010103; Colonne7: 147 x 48 | m
Colonne6: 41010104; Colonne7: 220 x 48 | m
Colonne6: 41010105; Colonne7: 364 x 48 | m
Colonne6: 41010106; Colonne7: 460 x 48 | m
|  |  | 02 | Couvercles pour chemins de câbles
Colonne6: 41010201; Colonne7: de 147 mm | m
Colonne6: 41010202; Colonne7: de 220 mm | m
Colonne6: 41010203; Colonne7: de 364 mm | m
Colonne6: 41010204; Colonne7: de 460 mm | m
|  | 02 | Chemins de câbles en fil soudés
Colonne6: 41020001; Colonne7: de 50 x 54 mm | m
Colonne6: 41020002; Colonne7: de 100 x 54 mm | m
Colonne6: 41020003; Colonne7: de 150 x 54 mm | m
Colonne6: 41020004; Colonne7: de 200 x 54 mm | m
Colonne6: 41020005; Colonne7: de 300 x 54 mm | m
Colonne6: 41020006; Colonne7: de 500 x 54 mm | m
|  | 03 | Tube plastique rigide (IRL) y compris fixation et collier
Colonne6: 41030001; Colonne7: Ø 20 | m
Colonne6: 41030002; Colonne7: Ø 32 | m
|  | 04 | Tube plastique souple (ICTA) encastré
Colonne6: 41040001; Colonne7: Ø 20 | m
Colonne6: 41040002; Colonne7: Ø 25 | m
Colonne6: 41040003; Colonne7: Ø 32 | m
|  | 05 | Moulure plastique
Colonne6: 41050001; Colonne7: 32 x 12,5 mm sans cloison centrale; Colonne8: L; Colonne9: 300 15 | m
Colonne6: 41050002; Colonne7: 32 x 12,5 mm avec cloison centrale; Colonne8: L; Colonne9: 300 14 | m
Colonne6: 41050003; Colonne7: 32 x 16 mm sans cloison centrale; Colonne8: L; Colonne9: 308 04 | m
|  | 06 | Goulottes plastiques DLP Legrand et accessoires
|  |  | 01 | Gamme à clippage direct
Colonne6: 41060101; Colonne7: goulotte a clippage direct 50x105; Colonne8: L; Colonne9: 75602 | m
Colonne6: 41060102; Colonne7: eclissse de jonction a joint de corps; Colonne8: L; Colonne9: 75662 | u
Colonne6: 41060103; Colonne7: joint de couvercle; Colonne8: L; Colonne9: 75669 | u
Colonne6: 41060104; Colonne7: angle interieur; Colonne8: L; Colonne9: 75622 | u
Colonne6: 41060105; Colonne7: angle exterieur; Colonne8: L; Colonne9: 75632 | u
Colonne6: 41060106; Colonne7: angle plat; Colonne8: L; Colonne9: 75642 | u
Colonne6: 41060107; Colonne7: embout pour 50x105; Colonne8: L; Colonne9: 75612 | u
Colonne6: 41060108; Colonne7: goulotte a clippage direct 50x80; Colonne8: L; Colonne9: 75601 | m
Colonne6: 41060109; Colonne7: eclisse de jonction a joint de corps; Colonne8: L; Colonne9: 75661 | u
Colonne6: 41060110; Colonne7: angle interieur; Colonne8: L; Colonne9: 75621 | u
Colonne6: 41060111; Colonne7: angle exterieur; Colonne8: L; Colonne9: 75631 | u
Colonne6: 41060112; Colonne7: angle plat; Colonne8: L; Colonne9: 75641 | u
Colonne6: 41060113; Colonne7: embout pour 50x80; Colonne8: L; Colonne9: 75611 | u
Colonne6: 41060114; Colonne7: goulotte a clipagge direct 50x130; Colonne8: L; Colonne9: 75603 | m
Colonne6: 41060115; Colonne7: angle interieur; Colonne8: L; Colonne9: 75623 | u
Colonne6: 41060116; Colonne7: angle exterieur; Colonne8: L; Colonne9: 75633 | u
Colonne6: 41060117; Colonne7: angle plat; Colonne8: L; Colonne9: 75643 | u
Colonne6: 41060118; Colonne7: embout pour 50x130; Colonne8: L; Colonne9: 75613 | u
Colonne6: 41060119; Colonne7: accessoire soluclip; Colonne8: L; Colonne9: 75690 | u
Colonne6: 41060120; Colonne7: derivation plane vers 50x80; Colonne8: L; Colonne9: 75671 | u
Colonne6: 41060121; Colonne7: derivation plane vers 50x105; Colonne8: L; Colonne9: 75676 | u
|  |  | 02 | Goulotte planet wattohm PVC logix 45 blanc artic
Colonne6: 41060221; Colonne7: goulotte 100 x 50; Colonne8: PW; Colonne9: PLW48032 | m
Colonne6: 41060222; Colonne7: couvercle PVC largeur 45; Colonne8: PW; Colonne9: PLW48728 | u
Colonne6: 41060223; Colonne7: angle interieur 100 x 50; Colonne8: PW; Colonne9: PLW49001 | u
Colonne6: 41060224; Colonne7: angle exterieur 100 x 50; Colonne8: PW; Colonne9: PLW49002 | u
Colonne6: 41060225; Colonne7: embout 100 x 50; Colonne8: PW; Colonne9: PLW49004 | u
Colonne6: 41060226; Colonne7: goulotte 130x50; Colonne8: PW; Colonne9: PW5000 | m
Colonne6: 41060227; Colonne7: angle 130x50; Colonne8: PW; Colonne9: 48009 | u
Colonne6: 41060228; Colonne7: embout 130x50; Colonne8: PW; Colonne9: 48010 | u
| 2 | Saignée pour fourreau plastique dans parois ou plancher
Colonne6: 42000001; Colonne7: dans matériaux tendres | m
Colonne6: 42000002; Colonne7: dans matériaux mi-durs | m
Colonne6: 42000003; Colonne7: dans matériaux durs | m
| 3 | Carrottage béton
Colonne6: 47000001; Colonne7: diamétre 40mm dans matériaux jusqu'à 0,50m | u
Colonne6: 47000002; Colonne7: diamétre 60mm dans matériaux jusqu'à 0,50m | u
Colonne6: 47000003; Colonne7: diamétre 100mm dans matériaux jusqu'à 0,50m | u
Date :
L'Entrepreneur,
Lu et approuvé
(tampon et signature)

## BPU_CFA
N° | Nomination | Marque | Référence constructeur | U | PU HT | Temps main d'œuvre | PU Global HT | Colonne1
01 | CABLES
0101 | Câbles SYT+1 Numérique - 6/10 ème :
010101 | - 2 paires |  |  | ml
010102 | - 3 paires |  |  | ml
010103 | - 5 paires |  |  | ml
010104 | - 10 paires |  |  | ml
010105 | - 15 paires |  |  | ml
010106 | - 30 paires |  |  | ml
010107 | - 56 paires |  |  | ml
010108 | - 112 paires |  |  | ml
0102 | Câbles SYT+1 Numérique - 9/10 ème :
010201 | - 3 paires |  |  | ml
010202 | - 5 paires |  |  | ml
010203 | - 10 paires |  |  | ml
010204 | - 15 paires |  |  | ml
010205 | - 30 paires |  |  | ml
010206 | - 56 paires |  |  | ml
010207 | - 112 paires |  |  | ml
0103 | Cables informatique
010301 | Câble F/FTP 4 paires torsadées, 100 ohms, catégorie 6A / classe Ea, 600 Mhz, CCA, AGW23 |  |  | ml
010302 | Câble S/FTP 4 paires torsadées, 100 ohms, catégorie 6A / classe Ea, 600 Mhz, CCA, AGW23 |  |  | ml
010303 | Câble catégorie 8 F/FTP LCS³ pour réseaux locaux à 4 paires, CCA, AGW23 |  |  | ml
0104 | Câble à fibre optique, multimode 50/125mm, type OM4, intérieur/extérieur, anti-rongeur, diélectrique, CCA
010401 | - 6 fibres |  |  | ml
010402 | - 12 fibres |  |  | ml
010403 | - 24 fibres |  |  | ml
0105 | Câble à fibre optique, monomode 9/125mm, type OS2 intérieur/extérieur, anti-rongeur, diélectrique, CCA
010501 | - 6 fibres |  |  | ml
010502 | - 12 fibres |  |  | ml
010503 | - 24 fibres |  |  | ml
0106 | Câble rigide U1000 R 2V Cuivre
010601 | 2 x 1,5 mm² |  |  | ml
010602 | 3 G 1.5 mm² |  |  | ml
010603 | 2x 2.5 mm² |  |  | ml
010604 | 3 G 2.5 mm² |  |  | ml
010605 | 5 G 2.5 mm² |  |  | ml
0107 | Câble coaxial
010701 | RG6, impédance : 75 ohms, perte : 25db/100m, Diamètre 5mm |  |  | ml
010702 | RG6, impédance : 75 ohms, perte : 25db/100m, Diamètre 7mm |  |  | ml
010703 | Video KX6, 75 ohms |  |  | ml
0108 | Cordons de brassage S/FTP surmoulés Catégorie 6a, CCA, câblés droit, (couleurs au choix : gris, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange, noir,…) Longueur :
010801 | - 0,3 m
010802 | - 0,5 m |  |  | U
010803 | - 1,0 m |  |  | U
010804 | - 2,0 m |  |  | U
010805 | - 3,0 m |  |  | U
010806 | - 5,0 m |  |  | U
010807 | - 10,0 m |  |  | U
0109 | Cordon de brassage catégorie 8 S/FTP blindé impédance 100ohms , CCA, câblés droit, (couleurs au choix : gris, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange, noir,…) Longueur :
010901 | - 0,5 m |  |  | U
010902 | - 1,0 m |  |  | U
010903 | - 2,0 m |  |  | U
010904 | - 3,0 m |  |  | U
010905 | - 5,0 m |  |  | U
010906 | - 10,0 m |  |  | U
0110 | Cordons de brassage surmoulés Catégorie 3, 1 paire, couleurs Bleu ou rouge :
011001 | - 0,5 m |  |  | U
011002 | - 1,0 m |  |  | U
011003 | - 2,0 m |  |  | U
011004 | - 3,0 m |  |  | U
011005 | - 4,0 m |  |  | U
011006 | - 5,0 m |  |  | U
0111 | Cordon de brassage CAT5e U/UTP , CCA, câblés droit, (couleurs au choix : gris, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange, noir,…) Longueur :
011101 | - 0,5 m |  |  | U
011102 | - 1,0 m |  |  | U
011103 | - 2,0 m |  |  | U
011104 | - 3,0 m |  |  | U
011105 | - 5,0 m |  |  | U
011106 | - 10,0 m |  |  | U
0112 | Cordon de brassage fibre OM4 SC-SC
011201 | - 1,0 m |  |  | U
011202 | - 2,0 m |  |  | U
011203 | - 3,0 m |  |  | U
011204 | - 5,0 m |  |  | U
011205 | - 10,0 m |  |  | U
0113 | Cordon de brassage fibre OM4 SC-LC
011301 | - 1,0 m |  |  | U
011302 | - 2,0 m |  |  | U
011303 | - 3,0 m |  |  | U
011304 | - 5,0 m |  |  | U
011305 | - 10,0 m |  |  | U
0114 | Cordon de brassage fibre OS2 SC-SC
011401 | - 1,0 m |  |  | U
011402 | - 2,0 m |  |  | U
011403 | - 3,0 m |  |  | U
011404 | - 5,0 m |  |  | U
011405 | - 10,0 m |  |  | U
0115 | Cordon de brassage fibre OS2 SC-LC
011501 | - 1,0 m |  |  | U
011502 | - 2,0 m |  |  | U
011503 | - 3,0 m |  |  | U
011504 | - 5,0 m |  |  | U
011505 | - 10,0 m |  |  | U
0116 | Jaretière téléphoniques pour module CAD
011601 | Jarretières 2 fils, 5/10 ème ou 6/10 ème (Toutes les couleurs) |  |  | ml
0117 | Câble HDMI
011701 | - 2,0 m |  |  | U
011702 | - 5,0 m |  |  | U
011703 | - 10,0 m |  |  | U
011704 | - 20,0 m |  |  | U
0118 | Cable Jack-Jack male/male 3.5mm
011801 | - 2,0 m |  |  | U
011802 | - 5,0 m |  |  | U
011803 | - 10,0 m |  |  | U
011804 | - 20,0 m |  |  | U
02 | CHEMINEMENT
0201 | Chemin de câbles (dalles marines)
020101 | 50x50 |  |  | ml
020102 | 100x50 |  |  | ml
020103 | 150x50 |  |  | ml
020104 | 200x50 |  |  | ml
020105 | 400x50 |  |  | ml
020106 | 500x50 |  |  | ml
0202 | Couvercles pour chemins de câbles
020201 | 50mm |  |  | ml
020202 | 100mm |  |  | ml
020203 | 150mm |  |  | ml
020204 | 200mm |  |  | ml
020205 | 400mm |  |  | ml
020206 | 500mm |  |  | ml
0203 | Chemins de câbles en fil soudés (cablofil)
020301 | 50x50 |  |  | ml
020302 | 100x50 |  |  | ml
020303 | 150x50 |  |  | ml
020304 | 200x50 |  |  | ml
020305 | 400x50 |  |  | ml
020306 | 500x50 |  |  | ml
020307 | 150x100 |  |  | ml
020308 | 200x100 |  |  | ml
020309 | 400x100 |  |  | ml
020310 | 500x100 |  |  | ml
0204 | Tube plastique rigide (IRL) sur collier
020401 | 16mm |  |  | ml
020402 | 20mm |  |  | ml
020403 | 25mm |  |  | ml
020404 | 32mm |  |  | ml
020405 | 50mm |  |  | ml
020406 | 63mm |  |  | ml
0205 | Tube plastique souple (ICTA) encastré
020501 | 16mm |  |  | ml
020502 | 20mm |  |  | ml
020503 | 25mm |  |  | ml
020504 | 32mm |  |  | ml
020505 | 50mm |  |  | ml
020506 | 63mm |  |  | ml
0206 | Tube plastique souple (ICTA) encastré anti-UV
020601 | 16mm |  |  | ml
020602 | 20mm |  |  | ml
020603 | 25mm |  |  | ml
020604 | 32mm |  |  | ml
0207 | Moulure plastique
020701 | Moulure 20 x 12,5 |  |  | ml
020702 | Embout pour 20 x 12,5 |  |  | U
020703 | Angle plat pour 20 x 12,5 |  |  | U
020704 | Angle interieur 20 x 12,5 |  |  | U
020705 | angle exterieur pour 20 x 12,5 |  |  | U
020706 | Moulure 32 x 12,5 |  |  | ml
020707 | Embout pour 32 x 12,5 |  |  | U
020708 | Angle plat pour 32 x 12,5 |  |  | U
020709 | Angle interieur 32 x 12,5 |  |  | U
020710 | angle exterieur pour 32 x 12,5 |  |  | U
020711 | Moulure 32 x 16 |  |  | ml
020712 | Embout pour 32 x 16 |  |  | U
020713 | Angle plat pour 32 x 16 |  |  | U
020714 | Angle interieur 32 x 16 |  |  | U
020715 | angle exterieur pour 32 x 16 |  |  | U
020716 | Moulure 32 x 20 |  |  | ml
020717 | Embout pour 32 x 20 |  |  | U
020718 | Angle plat pour 32 x 20 |  |  | U
020719 | Angle interieur 32 x 20 |  |  | U
020720 | angle exterieur pour 32 x 20 |  |  | U
020721 | Moulure 40 x 20 |  |  | ml
020722 | Embout pour 40 x 20 |  |  | U
020723 | Angle plat pour 40 x 20 |  |  | U
020724 | Angle interieur 40 x 20 |  |  | U
020725 | angle exterieur pour 40 x 20 |  |  | U
0208 | Goulottes plastiques DLP Legrand et accessoires
020801 | goulotte a clippage direct 50x80 |  | 75601 | ml
020802 | eclisse de jonction a joint de corps |  | 75661 | U
020803 | angle interieur |  | 75621 | U
020804 | angle exterieur |  | 75631 | U
020805 | angle plat |  | 75641 | U
020806 | embout pour 50x80 |  | 75611 | U
020807 | goulotte a clippage direct 50x105 |  | 75602 | ml
020808 | eclissse de jonction a joint de corps |  | 75662 | U
020809 | joint de couvercle |  | 75669 | U
020810 | angle interieur |  | 75622 | U
020811 | angle exterieur |  | 75632 | U
020812 | angle plat |  | 75642 | U
020813 | embout pour 50x105 |  | 75612 | U
020814 | goulotte a clipagge direct 50x130 |  | 75603 | ml
020815 | angle interieur |  | 75623 | U
020816 | angle exterieur |  | 75633 | U
020817 | angle plat |  | 75643 | U
020818 | embout pour 50x130 |  | 75613 | U
020819 | accessoire soluclip |  | 75690 | U
020820 | derivation plane vers 50x80 |  | 75671 | U
020821 | derivation plane vers 50x105 |  | 75676 | U
0209 | Boites de dérivation
020901 | Boite rondes ø60 IP55 IK07 |  |  | U
020902 | Boite rondes ø70 IP55 IK07 |  |  | U
020903 | Boîtes carrées 65 x 65 x 40 mm IP55 IK07 |  |  | U
020904 | Boîtes carrées 80 x 80 x 45 mm IP55 IK07 |  |  | U
020905 | Boîtes carrées 105 x 105 x 55 mm IP55 IK07 |  |  | U
020906 | Boîtes carrées 130 x 130 x 74 mm IP55 IK07 |  |  | U
020907 | Boîte rectangulaire 180 x 140 x 86 mm IP55 IK07 |  |  | U
0210 | Fourreau de protection type PETIT JEAN
021001 | Gaine de protection PVC ø35 |  |  | ml
021002 | Gaine de protection PVC ø60 |  |  | ml
021003 | Gaine de protection PVC ø90 |  |  | ml
021004 | Gaine de protection Alu ø35 |  |  | ml
021005 | Gaine de protection Alu ø60 |  |  | ml
021006 | Gaine de protection Alu ø90 |  |  | ml
0211 | Saignée pour fourreau plastique dans parois ou plancher
021101 | dans matériaux tendres |  |  | ml
021102 | dans matériaux mi-durs |  |  | ml
021103 | dans matériaux durs |  |  | ml
0212 | Carrottage béton
021201 | diamétre 40mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
021202 | diamétre 60mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
021203 | diamétre 100mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
021204 | diamétre 200mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
0213 | Percement
021301 | diamétre 20 dans matériaux durs |  |  | U
021302 | diamétre 25 dans matériaux durs |  |  | U
021303 | diamétre 32 dans matériaux durs |  |  | U
03 | PETIT APPAREILLAGES
0301 | Batibox encastré
030101 | cloisons sèches 1 module - profondeur 40mm | Legrand | 080040 | U
030102 | cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm | Legrand | 080041 | U
030103 | cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 50mm | Legrand | 080051 | U
030104 | cloisons sèches 3 modules - profondeur 50mm | Legrand | 080049 | U
030105 | cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm | Legrand | 080042 | U
030106 | cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm | Legrand | 080052 | U
030107 | cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm | Legrand | 080043 | U
030108 | cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm | Legrand | 080053 | U
030109 | cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm | Legrand | 080044 | U
030110 | cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm | Legrand | 080054 | U
0302 | Cadre Saillie
030201 | Cadre saillie profondeur 30mm Mosaic pour 2 module | Legrand | 080280 | U
030202 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules | Legrand | 080281 | U
030203 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3 modules | Legrand | 080289 | U
030204 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2x2 modules horizontal | Legrand | 080285 | U
030205 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2x2 modules vertical | Legrand | 080282 | U
030206 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules horizontal | Legrand | 080286 | U
030207 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules vertical | Legrand | 080283 | U
030208 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4x2 modules horizontal | Legrand | 080284 | U
030209 | Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x6 , 2x8 ou 2x3x2 modules | Legrand | 080276 | U
030210 | Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x10 modules | Legrand | 080278 | U
0303 | Support
030301 | Support à vis pour Mosaic 1 module | Legrand | 080250 | U
030302 | Support à vis pour Mosaic 2 modules | Legrand | 080251 | U
030303 | Support à vis pour Mosaic 3 modules | Legrand | 080259 | U
030304 | Support à vis pour Mosaic 4 modules | Legrand | 080252 | U
030305 | Support à vis pour Mosaic 6 à 8 modules | Legrand | 080253 | U
030306 | Support à vis pour Mosaic 10 modules | Legrand | 080254 | U
030307 | Support à vis pour Mosaic pour 2x6 , 2x8 ou 2x3x2 modules | Legrand | 080266 | U
030308 | Support à vis pour Mosaic pour 2x10 modules | Legrand | 080268 | U
0304 | Plaque de finition
030401 | Plaque de finition Mosaic pour 1 module | Legrand | 078801L | U
030402 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules | Legrand | 078802L | U
030403 | Plaque de finition Mosaic pour 3 modules | Legrand | 078803L | U
030404 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules | Legrand | 078814L | U
030405 | Plaque de finition vertical Mosaic pour 4 modules | Legrand | 078825L | U
030406 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 5 modules | Legrand | 078815L | U
030407 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules | Legrand | 078804L | U
030408 | Plaque de finition vertical Mosaic pour 2x2 modules | Legrand | 078822L | U
030409 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 6 modules | Legrand | 078816L | U
030410 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 8 modules | Legrand | 078818L | U
030411 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules | Legrand | 078806L | U
030412 | Plaque de finition vertical Mosaic pour 3x2 modules | Legrand | 078823L | U
030413 | Plaque de finition Mosaic pour 10 modules | Legrand | 078810L | U
030414 | Plaque de finition Mosaic pour 4x2 modules | Legrand | 078808L | U
030415 | Plaque de finition Mosaic pour 6x2 modules | Legrand | 078836L | U
030416 | Plaque de finition Mosaic pour 3x2x2 modules | Legrand | 078832L | U
030417 | Plaque de finition Mosaic pour 8x2 modules | Legrand | 078837L | U
030418 | Plaque de finition Mosaic pour 10x2 modules | Legrand | 078828L | U
0305 | Appareillage
030501 | Va-et-vient Mosaic 1 module | Legrand | 077001L | U
030502 | Va-et-vient Mosaic 2 modules | Legrand | 077011L | U
030503 | Poussoir ou poussoir inverseur 1 module | Legrand | 077030L | U
030504 | Poussoir ou poussoir inverseur 2 modules | Legrand | 077040L | U
030505 | Poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence avec 1/4 de tour 2 modules | Legrand | 076602 | U
030506 | Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune | Legrand | 024181 | U
030507 | DM coupure 1 contact blanc | Legrand | 138071 | U
030508 | DM coupure 2 contact blanc | Legrand | 138073 | U
030509 | Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V IP 55 - IK 08 (Plexo complet) | Legrand | 069711L | U
030510 | Poussoirs 10 A IP 55 - IK 08 (Plexo complet) | Legrand | 069720L | U
030511 | Prise de courant 2P + T - 16 A - 250 V IP 55 - IK 08 (Plexo complet) | Legrand | 068731L | U
030512 | Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet IP55 (Plexo) | Legrand | 069559L | U
030513 | Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris | Legrand | 090467 | U
030514 | Prise 2P+T Surface 2 modules blanc | Legrand | 077145L | U
030515 | Prise 2P+T Surface 2 modules rouge | Legrand | 077118L | U
030516 | Prise 2x2P+T Surface 4 modules blanc | Legrand | 077142L | U
030517 | Prise 2x2P+T Surface 4 modules rouge | Legrand | 077172L | U
030518 | Mosaic cat. 6A 1 module | Legrand | 076573 | U
030519 | Mosaic cat. 6A 2 module | Legrand | 076576 | U
030520 | Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble | Legrand | 077550 | U
030521 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc | Legrand | 077070 | U
030522 | Obturateur Mosaic 2 modules - blanc | Legrand | 077071 | U
030523 | Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 1 modules - blanc | Legrand | 078778 | U
030524 | Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 2 modules - blanc | Legrand | 078979L | U
030525 | Prises Jack femelle 3,5 mm 1 module Précablé | Legrand | 078779 | U
030526 | Prises Jack femelle 3,5 mm 1 module a visser | Legrand | 078764 | U
030527 | Prises Jack femelle 3,5 mm 1 module a souder | Legrand | 078773 | U
030528 | Prises TV Ø9,52 mm mâle 1 module | Legrand | 078793 | U
030529 | Prises TV Ø9,52 mm mâle 2 module | Legrand | 078782 | U
030530 | Prise TV-R-SAT Mosaic FM et DAB+ 2 modules | Legrand | 078786 | U
030531 | Coffret Prox 20A 2 pôles R/J+Pe ¦ Interrupteur sectionneur | ABB | ABBF964123 | U
030532 | Connecteur RJ45 cat 6 Schneider | Schneider Electric | VDIB1772XB12 | U
030533 | Prise Unica RJ45 simple 2 modules | Schneider Electric | NU341918 | U
04 | COFFRET
0401 | Coffret plastique
040101 | Coffre | Legrand | 039120 | U
040102 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 125x250 | Legrand | 039121 | U
040103 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 250x300 | Legrand | 039122 | U
040104 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 150x250 | Legrand | 039141 | U
040105 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 250x300 | Legrand | 039142 | U
040106 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 300x500 | Legrand | 039143 | U
040107 | Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle transparent - RAL7035 | Legrand | 035991 | U
0402 | Coffret métal
040201 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 400x300x200 | Legrand | 035502 | U
040202 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 800x600x300 | Legrand | 035523 | U
040203 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 300x400x200 | Legrand | 035501 | U
040204 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 600x800x300 | Legrand | 035521 | U
0403 | Accesoire
040301 | Plaques perforées Lina 25 400x300x200 | Legrand | 036012 | U
040302 | Plaques perforées Lina 25 800x600x300 | Legrand | 036019 | U
040303 | Plaques perforées Lina 25 300x400x200 | Legrand | 036011 | U
040304 | Plaques perforées Lina 25 600x800x300 | Legrand | 03606 | U
040305 | Pattes de fixation murale 800x600x300 | Legrand | 036401 | U
040306 | Pochette ouverte autocollante pour plans | Legrand | 036580 | U
040307 | Poignée équipée d'un barillet à clé 2433 A | Legrand | 036806 | U
040308 | Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm |  |  | ml
05 | REPARTITEUR
0501 | Module de raccordement à coupure 8 paires RCAF et détrompeur automatique :
050101 | - couleur : bleu |  |  | U
050102 | - couleur : vert |  |  | U
050103 | - couleur : jaune |  |  | U
050104 | - couleur : blanc |  |  | U
050105 | - couleur : rouge |  |  | U
050106 | un "porte étiquette" encliquetable pour module base 8 paires |  |  | U
0502 | Ferme
050201 | Mini-répartiteur mural 32 pas (512 mm) |  | P26690AA | U
050202 | Fermes FAU rail HUPL, standards, 4 niveaux 80 pas |  | P26603AA | U
050203 | Fermes FAU rail HUPL, standards, 6 niveaux 118 pas |  | P26604AA | U
050204 | Fermes FAU rail HUPL, standards, 8 niveaux 156 pas |  | P26605AA | U
050205 | Anneaux de flux horizontal |  | P26549AA | U
050206 | Anneaux de flux vertical |  | P26658AA | U
06 | TELEPHONIE
0601 | Telephone Analogique
060101 | HD2000 sans clavier - Blanc | Depaepe |  | U
060102 | HD2000 sans clavier - Rouge | Depaepe |  | U
060103 | HD2000 sans clavier - Anthracite | Depaepe |  | U
060104 | HD2000 avec clavier - Blanc | Depaepe |  | U
060105 | HD2000 avec clavier - Rouge | Depaepe |  | U
060106 | HD2000 avec clavier - Anthracite | Depaepe |  | U
060107 | Premium 300 - Blanc | Depaepe |  | U
060108 | Premium 300 - Anthracite | Depaepe |  | U
0602 | Telephone Numérique
060201 | Poste téléphonique hybride pour le SAMU | Alcatel | ALE-20h | U
060202 | Poste téléphonique hybride avec écran couleur pour le SAMU | Alcatel | ALE-30h | U
060203 | Extension de touche | Alcatel | EM200 | U
0603 | Telephone IP
060301 | Poste SIP | Mitel | 6910 | U
060302 | Poste SIP avec écran tactille | Mitel | 6940 | U
060303 | Extention 28 touches avec led | Mitel | M695 | U
0604 | Telephone Mobile DECT/Wifi
060401 | Borne IP DECT | ASCOM | IPBS 3-A3A | U
060402 | Poste DECT Basic | ASCOM | D43 | U
060403 | Poste DECT avec réception de message | ASCOM | D63-Messenger | U
060404 | Poste DECT avec réception de message et fonction PTI | ASCOM | D83-Protector | U
060405 | Poste WIFI Basic | ASCOM | i63 | U
060406 | Poste WIFI avec réception de message | ASCOM | i63-Messenger | U
060407 | Poste WIFI avec réception de message et fonction PTI | ASCOM | i63-Protector | U
060408 | Chargeur individuel pour D43 ou D63 ou i63 | ASCOM | DC3-UAAA | U
060409 | Chargeur individuel pour D83 | ASCOM | DC3-AAAD | U
0605 | Casque
060501 | Jabra Evolve 30 II | Jabra |  | U
060502 | Jabra Evolve 65 TE | Jabra |  | U
060503 | Jabra Engage 65 Stereo / Mono | Jabra |  | U
060504 | Jabra Evolve 65 SE Stereo / Mono | Jabra |  | U
060505 | Jabra Evolve2 65 USB-A Duo MS | Jabra |  | U
07 | APPEL MALADE
0701 | EZ CARE
070101 | Passerelle TCP/IP | EZ CARE | EZ.130.8005 | U
070102 | Répéteur avec isolation galvanique | EZ CARE | EZ.130.5110 | U
070103 | Interface série RS-232/485 | EZ CARE | EZ.130.690 | U
070104 | Hublot LED avec électronique | EZ CARE | EZ.138.4050S | U
070105 | Hublot LED sans électronique | EZ CARE | EZ.138.4000S | U
070106 | Boîtier saillie pour hublot LED | EZ CARE | EZ.130.4520 | U
070107 | Afficheur de couloir, simple face | EZ CARE | EZ.138.5501S | U
070108 | Afficheur de couloir, double face | EZ CARE | EZ.138.5701S | U
070109 | Kit de fixation plafond pour afficheur de couloir, long | EZ CARE | EZ.130.5750 | U
070110 | Kit de fixation mural pour afficheur de couloir | EZ CARE | EZ.130.5760 | U
070111 | Kit de fixation plafond pour afficheur de couloir, court | EZ CARE | EZ.130.5770 | U
070112 | Pupitre NCS Touch | EZ CARE | EZ.130.3631 | U
070113 | Plaque de raccordement pour NCS Touch, mural | EZ CARE | EZ.130.3650 | U
070114 | CT Touch LON | EZ CARE | EZ.130.7511 | U
070115 | Plaque de raccordement pour CT Touch LON | EZ CARE | EZ.130.7600 | U
070116 | Boîtier saillie pour CT Touch | EZ CARE | EZ.130.7630 | U
070117 | Adaptateur boîtier d’installation 141.5810, pour CT Touch | EZ CARE | EZ.130.7640 | U
070118 | Bloc d’appel et présence avec buzzer | EZ CARE | EZ.127.8230S | U
070119 | Bloc d’appel avec prise, Sub-D | EZ CARE | EZ.127.8400S | U
070120 | Tirette d’appel, cordon 3 m | EZ CARE | EZ.127.8601S | U
070121 | Tirette d’appel IP 66, cordon 3 m | EZ CARE | EZ.127.8651S | U
070122 | Bloc d’appel avec prise, magnétique | EZ CARE | EZ.128.7400S | U
070123 | Manipulateur, appel | EZ CARE | EZ.128.5600 | U
070124 | Manipulateur, appel, 2 éclairages | EZ CARE | EZ.128.5620 | U
070125 | Manipulateur, appel, 2 éclairages, service, 2 VR | EZ CARE | EZ.128.5640 | U
070126 | Afficheur de station | EZ CARE | EZ.138.3101S | U
070127 | Manipulateur, appel | EZ CARE | EZ.127.5600 | U
070128 | Manipulateur, appel, 2 éclairages | EZ CARE | EZ.127.5620 | U
070129 | Manipulateur, appel, 2 éclairages, service, 2 volets roulants | EZ CARE | EZ.127.5640 | U
070130 | Interface USB XLON | EZ CARE | EZ.130.9740 | U
0702 | ASCOM
070201 | interface de programmation pour teleCARE IP (Vm) | ASCOM | VNISM2 | U
070202 | Licence Telecare IP (vNISM) pour l'export des données | ASCOM | FE3-NKALC | U
070203 | Licence d'activation Telecare IP (Vnism) | ASCOM | FE3-NKALAA | U
070204 | interface de programmation pour teleCARE IP | ASCOM | carte ELISE3 - NISM2 | U
070205 | Contrôleur de chambre (Room contrôleur + hublot de couloir) | ASCOM | NIRC4 - WMN | U
070206 | Hublot de couloir secondaire | ASCOM | NICL 4-WSA | U
070207 | Circuit led RGB | ASCOM | NILD4-WSA | U
070208 | Afficheur bloc porte de chambre ou/et office de soin | ASCOM | NURD-HE | U
070209 | Unité d'appel IP44 avec cordelette extractible d'une longueur de 2m. | ASCOM | NUPC-HE | U
070210 | Manipulateur étanche magnétique avec ecl | ASCOM |  | U
070211 | Manipulateur étanche magnétique avec ecl et vr | ASCOM |  | U
0703 | Appel malade radio
070301 | NurseCall AidKit 30 émetteurs d’appel et 4 pagers | Helixcom | LX-NCAK-30 | U
070302 | NurseCall AidKit 40 émetteurs d’appel et 4 pagers | Helixcom | LX-NCAK-40 | U
08 | VDI
0801 | Baie
080101 | Bâti-rack 19" 42U Profondeur 640 | Legrand | 046395 | U
080102 | Bâti-rack 19" 42U Profondeur 820 | Legrand | 046396 | U
080103 | Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 1U Soluclip | Legrand | 046522 | U
080104 | Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 2U Soluclip | Legrand | 046523 | U
080105 | Tablette fixe 115mm | Legrand | 046500 | U
080106 | Grille de gestion des cordons pour armoire Altis 19pouces et LCS³ largeur 800mm - 1560x100x150mm | Legrand | 033135 | U
080107 | Colliers auto-agrippants noir 150mm | Legrand | 033184 | U
080108 | Colliers auto-agrippants noir 300mm | Legrand | 033187 | U
080109 | PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A | Legrand | 646805 | U
080110 | écrou cage M6 |  |  | U
0802 | RJ45
080201 | Panneaux de brassage droit 19" | Legrand | 033791 | U
080202 | Panneaux de brassage droit 19" equipé de 4 casettes | Legrand | 033790 | U
080203 | Panneaux de brassage droit 19" equipé de 4 casettes et 24 connecteurs STP | Legrand | 033770 | U
080204 | Panneaux de brassage droit 19" equipé de 4 casettes et 24 connecteurs UTP | Legrand | 033772 | U
080205 | Cassettes pour panneaux de brassage | Legrand | 033755 | U
080206 | Connecteur 6a UTP | Legrand | 033773 | U
080207 | Connecteur 6a STP | Legrand | 033775 | U
080208 | Connecteur 8 STP | Legrand | 033785 | U
080209 | Prolongateur de câble catégorie 6A STP | Legrand | 033743 | U
080210 | Panneau 19 pouces 24 ports infraplus FTP | Schneider Electric | VDI6691F | U
0803 | Téléphonie
080301 | Panneau de brassage à encombrement réduit,19 pouces (1U) - 56 ports pour câtégorie 3 |  |  | U
0804 | Fibre
080401 | Tiroir optique nu coulissant 1U pour 12 raccords SC duplex – Noir |  |  | U
080402 | Raccord monomode SC duplex, corps plastique, couleur bleue, centreur céramique |  |  | U
080403 | Raccord multimode SC duplex, corps plastique, couleur beige, centreur céramique |  |  | U
080404 | Pigtails semi-serré easy-strip SC monomode OS2 (Tous les couleurs) |  |  | U
080405 | Pigtails semi-serré easy-strip SC multimode OM4 1 mètre (Tous les couleurs) |  |  | U
080406 | Lot de 12 pigtails colorés semi-serrés easy-strip SC OS2 2mètres |  |  | U
080407 | Lot de 12 pigtails colorés semi-serrés easy-strip SC OM4 2mètres |  |  | U
080408 | Casette 24 FO avec peigne d'entrée de cable |  |  | U
0805 | Convertiseur/Injecteur
080501 | Convertisseur de Média 10/100TX vs 100LX Monomode SC |  |  | U
080502 | Convertisseur de Média 10/100TX vs 100FX Multimode SC |  |  | U
080503 | Injecteur PoE 15 W TP-Link TL-POE150S norme 802.3af |  |  | U
09 | WAGO/BORNIER
0901 | Appel d'urgence
090101 | Coupleur de bus de terrain Modbus TCP; 4ème génération | Wago | 750-362 | U
090102 | Module d'extrémité | Wago | 750-600 | U
090103 | Borne d'alimentation; DC 24 V | Wago | 750-602 | U
090104 | Distribution de polarités; 8 pôles 24 V | Wago | 750-63 | U
090105 | Connecteur | Wago | 753-110 | U
090106 | Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms | Wago | 753-430 | U
0902 | Bornier
090201 | 1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie gris | Legrand | 037260 | U
090202 | 1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie bleu | Legrand | 037200 | U
090203 | Cloison terminale | Legrand | 037586 | U
090204 | 1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties gris | Legrand | 037246 | U
090205 | 1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties bleu | Legrand | 037247 | U
090206 | Cloison terminale | Legrand | 037588 | U
090207 | 2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages gris | Legrand | 037267 | U
090208 | 2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages bleu | Legrand | 037207 | U
090209 | Cloison terminale | Legrand | 037589 | U
090210 | 1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie pied métal | Legrand | 037271 | U
090211 | 1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties pied métal | Legrand | 037212 | U
090212 | Sectionnable 1 jonction 2 conducteurs | Legrand | 037281 | U
090213 | Cloison terminale | Legrand | 037590 | U
090214 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs rouge | Legrand | 037501 | U
090215 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs bleu | Legrand | 037500 | U
090216 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs rouge | Legrand | 037504 | U
090217 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs bleu | Legrand | 037503 | U
090218 | Repères vierges pour blocs pas de 5mm | Legrand | 039500 | U
090219 | Repères vierges pour blocs pas de 6mm | Legrand | 039501 | U
090220 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 10 horizontal | Legrand | 039505 | U
090221 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 100 horizontal | Legrand | 039510 | U
090222 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 10 vertical | Legrand | 039555 | U
090223 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 100 vertical | Legrand | 039560 | U
10 | INTERPHONIE
1001 | Interphonie médical commend
100101 | Carte d'abonnés analogique 4 fils, niveau de performance B | Commend | C-G3-GET-4B | U
100102 | Carte d'abonnés numérique 2 fils, niveau de performance B | Commend | C-G3-GED-4B | U
100103 | Carte de 4 abonnés IP, niveau de performance B | Commend | C-G3-IP-4B | U
100104 | Licence pour upgrade de la carte G3-GET-4B en carte G3-GET-4D | Commend | C-L3-GET-4D.C | U
100105 | Licence pour upgrade de la carte G3-GED-4B en carte G3-GED-4D | Commend | C-L3-GED-4D.C | U
100106 | Licence pour upgrade de la carte G3-IP-4B en carte G3-IP-4D | Commend | C-L3-IP-4D.C | U
100107 | Carte d'abonnés analogique 4 fils, niveau de performance B | Commend | C-G8-GET-4B | U
100108 | Carte d'abonnés numérique 2 fils, niveau de performance B | Commend | C-G8-GED-4B | U
100109 | Carte de 4 abonnés IP, niveau de performance B | Commend | C-G8-IP-4B | U
100110 | Carte serveur, 32 abonnés IP (30 x B, 2 x D) | Commend | C-G8-IP-32 | U
100111 | Licence pour upgrade de la carte G8-GET-4B en carte G8-GET-4D | Commend | C-L8-GET-4D.C | U
100112 | Licence pour upgrade de la carte G8-GED-4B en carte G8-GED-4D | Commend | C-L8-GED-4D.C | U
100113 | Licence pour upgrade de la carte G8-IP-4B en carte G8-IP-4D | Commend | C-L8-IP-4D.C | U
100114 | Poste mural SIP en polymère, façade désinfectable, clavier et afficheur LCD, IP65 | Commend | C-SIP-WS800F | U
100115 | Poste mural SIP en polymère, clavier et afficheur LCD, IP65 | Commend | C-SIP-WS800P | U
100116 | Poste mural SIP en polymère avec 1 bouton d'appel, IP65 | Commend | C-SIP-WS201P | U
100117 | Poste mural SIP en polymère avec 3 boutons d'appel, IP65 | Commend | C-SIP-WS203P | U
100118 | Poste de bureau IP avec afficheur graphique 8 lignes de 14 caractères alphanumériques rétro-éclairé,alimentation via PoE (ou prévoir injecteur PoE), noir | Commend | C-EE900AS.C | U
100119 | Poste de bureau IP micro col de cygne, afficheur 8 lignes, 14 caractères alphanumériques rétro-éclairé, clavier 18 touches, 6 de fonction,alimentation via PoE (ou prévoir injecteur PoE),noir | Commend | C-EE972AS.C | U
100120 | Poste de bureau numérique DSP avec afficheur graphique 8 lignes de 14 caractères rétro-éclairé, clavier 18 touches, fonction combiné, capteur de gravitation, noir | Commend | C-EE811AS.C | U
100121 | Poste de bureau numérique DSP avec afficheur graphique 6 caractères rétro-éclairé, clavier 15 touches dont 3 de fonction, sans commutateur de position, noir | Commend | C-EE301AS.C | U
100122 | Poste de bureau numérique DSP avec afficheur 6 caractères alphanumérique, clavier 15 touches, fonction combiné, noir | Commend | C-EE311AS.C | U
100123 | Module d'interphone compact avec prise en charge de caméra | Commend | C-IM3 | U
100124 | Poste intérieur IP avec écran tactile, SIP. | Commend | C-ID5-TD | U
100125 | Microphone électret omnidirectionnel résistant aux intempéries, 1,2 m de câble, extrémité nue | Commend | C-MIC480S-13 | U
100126 | Interphone extérieure avec surface en verre robuste comprenant des pictogrammes d'état et un bouton d'appel | Commend | C-OD1 | U
100127 | Kit de montage en saillie en acier inoxydable pour poste anti-vandale et module d'extension au format pleine hauteur, série WS, AP | Commend | C-WSSH50VSS | U
100128 | Kit d'encastrement pour poste en polymère et module d'extension au format pleine hauteur | Commend | C-WSFB50P | U
11 | GESTIONNAIRE DE FILS D'ATTENTE
1101 | Simplex Filaire
110101 | Afficher à 2 chiffres avec interface mixte | MPLOGIC | BSAFF | U
110102 | Pupitre d'appel filaire | MPLOGIC | BSPUP | U
110103 | Pupitre d'appel radio | MPLOGIC | PRAS2 | U
1102 | Multiplex Filaire
110201 | Afficheur 3 + 1 avec interface mixte | MPLOGIC | ACM31 | U
110202 | Pupitre d'appel filaire | MPLOGIC | PFMU2 | U
110203 | Pupitre appel radio | MPLOGIC | PRMU2 | U
1103 | Distributeur de ticket
110301 | Distributeur de ticket escargot-rouge | MPLOGIC | DISTR | U
110302 | Kit de rouleau de 2000 ticket | MPLOGIC | TxxxK | U
1104 | Accessoires
110401 | Câbles prè monté de 5 m pour liaison des pupitres | MPLOGIC |  | U
12 | HORLOGES
1201 | Horloge à aiguilles
120101 | Horloge Analogique IP Diametre 300mm (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | HANDI300 / Profil 730 | U
120102 | Horloge Analogique IP Diametre 400mm (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | HANDI450 /Profil 740 | U
1202 | Horloge Numérique
120201 | Horloge digital IP Dimension 235x145x62 (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | LEDI5 / STYLE 5 | U
120202 | Horloge digital IP Dimension 315x145x62 avec seconde (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | LEDI5-S / STYLE 5S | U
120203 | Horloge digital IP Dimension 375x164x66 avec Chronometre (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | LEDI5-S Hospital /STYLE5-S OP | U
120204 | Horloge digital IP Dimension 490x184x66 avec Chonometre (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | LEDI7-S Hospital /STYKE7-S OP | U
120205 | Horloge digital IP Dimension 650x220x62 avec affichage date (NPT/POE) | GorgyTime/Bodet | LEDICA ALPHA 7-M / Style 10 Date | U
13 | TELEVISION
1301 | Pour Chambre
130101 | LG Type hopital 32' |  |  | U
130102 | LG Type hopital 43' |  |  | U
130103 | Support mural bras articuler pour 32' ou 43' |  |  | U
130104 | Télécommande universelle Type hopital pour TV LG/Samsung |  |  | U
14 | PNEUMATIQUE
1401 | POSTES DE DEPART / RECEPTION
140101 | Stations neuves nouvelle génération (ancienne carte PIC) | Swisslog | P60610Bis | U
140102 | Platine de fixation U21 blanc | Swisslog | P60021 | U
140103 | Carte PIC station U21 | Swisslog | P40035 | U
140104 | Carte nouvelle génération (en remplacement de l'ancienne carte PIC) | Swisslog | P40045 (CFH) | U
1402 | TURBINES / ARMOIRES / ACCESSOIRES
140201 | T Raccordement 110mm | Swisslog | P01022 | U
140202 | Armoire de puissance avec variateur + secouru | Swisslog | P24820 | U
140203 | Armoire électrique avec automate nouvelle génération | Swisslog | P24510 | U
140204 | Y de ligne 110mm R550 | Swisslog | P02440 | U
140205 | Contacteur TRI AL 16-30-10 | Swisslog | B01143 | U
140206 | Alimentation stabilisée 10A | Swisslog | B07110 | U
140207 | Contact de passage CM | Swisslog | P02110 | U
140208 | Cable combiné 2x2.52 + Belden le M | Swisslog | B14260 | ml
140209 | Cable combiné 2x42 + Belden le M | Swisslog | B14261 | ml
140210 | Turbine 8,6KW triphasé | Swisslog | P04135 | U
140211 | Automate Nouvelle Génération | Swisslog | T41100 | U
140212 | Variateur de puissance ATV312HU55N4 | Swisslog | B01172 | U
140213 | Transformateur 230/24v 250vA LG44215 | Swisslog | B07107 | U
1403 | ACCESSOIRES TECHNIQUES ET PVC
140301 | Tube 110mm | Swisslog | P01016 | ml
140302 | Tube 110mm Transparent | Swisslog |  | ml
140303 | Coude PVC 110MM R650 | Swisslog | P01050 | U
140304 | Manchon PVC 110mm | Swisslog | P01080 | U
140305 | Collier pvc 110 | Swisslog | P01020 | U
140306 | Manchon Blanc 0 110 | Swisslog | P01802 | U
140307 | Collier Acier Blanc 0 110 | Swisslog | P01806 | U
140308 | Bride Inox diamètre 110mm | Swisslog | W0015714 | U
140309 | Clapet de ligne 110mm U21 | Swisslog | P02275 | U
140310 | Forfait échange standard stations U21 carte CHF | Swisslog | P60696BIS | U
140311 | Prix station U21 P60610 | Swisslog | P60610 | U
1404 | MISE EN SERVICE ET GESTION
140401 | Forfait échange standard stations U21 carte CHF | Swisslog | P60696BIS | U
140402 | Prix station U21 P60610 | Swisslog | P60610 | U
15 | CHARGEUR / TRANSFORMATEUR / BATTERIE / ONDULEUR
1501 | Chargeur
150101 | ALIM. Secourue 12V/6A 230v | Slat | CEP1H93 | U
150102 | ALIM. Secourue 12V/18 230v | Slat | CEP1H94 | U
150103 | ALIM. Secourue 24V/6A 230v | Slat | CEP1H67 | U
150104 | ALIM. Secourue 24V/16A 230v | Slat | CEP1H68 | U
150105 | ALIM. Secourue 48V/6A 230v | Slat | CEP1H65 | U
1502 | Transformateur
150201 | Alimentation stabilisee 24V 5A |  | ALE2405 | U
150202 | Alimentation stabilisee 24V 2.5A |  | ALE2902M | U
1503 | Batteries
150301 | Batterie rechargeable, 12 V, 12 Ah |  |  | U
150302 | Batterie rechargeable, 12 V, 26 Ah |  |  | U
1504 | Onduleurs
150401 | Easy UPS SRVS - Onduleur monophasé on-line 230v - 6Kva - bornier - rack- | Schneider Electric | SRV6KRiRK | U

## Annexe BPU 1-Tarif Horraire
N° | Nomination | Unité | Total HT
A | Tarifs horaires de main d'œuvre (Ces prix comprennent tous les frais et taxes, l'encadrement, les études, les préparations hors chantier et les indemnités de déplacement et de repas)
A1 | Ouvrier | 1 heure
A2 | Ouvrier en SS4 | 1 heure
A3 | Majoration pour travaux exécutés le Samdi de 07h00 à 21h00 | %
A4 | Majoration pour travaux exécutés les nuits, dimanche et jour fériés (21h00-07h00) | %
B | Petites interventions (Pour la rémunération des travaux de petites interventions tels que définis au CCAP, il sera fait application des prix forfaitaires suivantes)(Ces prix comprennent notamment les petites fournitures jusqu'à 100 € HT par forfait)
B1 | Jusqu'à 1 demi-journée d'1 ouvrier | €
B2 | Jusqu'à 1 journée d'1 ouvrier | €
B3 | Jusqu'à 1 demi-journée de 2 ouvriers | €
B4 | Jusqu'à 1 journée de 2 ouvriers | €
C | Majoration pour travaux réalisés en SS4 sur l'ensemble des prestations du BPU
C1 | Prix des interventions en SS4 affecté d'une majoration sur les prix du BPU | %
D | Forfait dépannage BT (24h/24h)
D1 | Travaux sur Chaussée (Fouille jusqu'à 15m3); Comprenant:Terrassement pour recherche de défaut, évacuation des déblais, fourniture et mise en place de sable, fourniture et mise en place de tout venant, fourniture et mise en place enrobé à chaud 120Kg/m2 | €
D2 | Travaux sur Chemin de graviers (Fouille jusqu'à 15m3); Comprenant:Terrassement pour recherche de défaut, évacuation des déblais, fourniture et mise en place de sable, fourniture et mise en place de tout venant, fourniture et mise en place de gravier | €
D3 | Travaux sur Pelouse (Fouille jusqu'à 15m3); Comprenant:Terrassement pour recherche de défaut, évacuation des déblais, fourniture et mise en place de sable, fourniture et mise en place de tout venant, fourniture et mise en place de gravier | €
E | Coefficien de majoration intervention en urgence
E1 | Plus value pour intervention en urgence | %
F | Coeff de majoration* qui s'appliquera sur les prix du BPU pour intervenir sur les sites suivants :
F1 | CH de Rives | %
F2 | CH de Saint Laurent du Pont | %
F3 | CH de Sainte Geoire en Valdaine | %
F4 | CH d'Uriage | %
F5 | CH de la Mure | %
* ce coefficient peut-être égal à 0
* si absence de réponse sera considéré comme %

## Annexe BPU 2 CFO HB
Annexe BPU 2 - Travaux hors bordereau
Les travaux pour lesquels le bordereau des prix ne prévoit pas de prix, seront rémunérés par application, suivant les dispositions du CCAP, prix et coefficient suivants :
Majoration des fournitures hors bordereau inférieures ou égales à 3000 euros HT l'unité
prix déboursé de fournitures (de 1 à 9) suivant | MAJORATION de :
facture fournisseur affecté d'une
prix déboursé de fournitures (de 10 à 49) suivant | MAJORATION de :
facture fournisseur affecté d'une
prix déboursé de fournitures (de 50 à 99) suivant | MAJORATION de :
facture fournisseur affecté d'une
prix déboursé de fournitures (100 ou plus) suivant | MAJORATION de :
facture fournisseur affecté d'une

## Annexe 2 -CFA-Remise Fourniseur
Remise fourniseur sur Prix publique pour fourniture hors BPU
Fourniseur | % Remise
GIGAMEDIA
DEPAEPE
MITEL
ALCATEL
LEGRAND
LG
SAMSUNG
TANGRAM
INFRAPLUS
3M
EZ CARE
ASCOM (APM)
ASCOM (Téléphonie)
PROTEOR
MP LOGIC
GORGY TIMING
COMMEND
HELIXCOM
JABRA
SCHNEIDER ELECTRIC (Appareillage)
WAGO
KERPEN DATACOM
SECOMP
AUTRES FOURNISEUR
A Défaut de tarif public : Prix déboursé des fournitures suivant facture fournisseur affecté d'une majoration de :