## BPU
N° | Nomination | Marque | Référence constructeur | U | PU HT | Temps main d'œuvre | PU Global HT
01 | CABLES
0102 | Câbles SYT+1 Numérique - 9/10 ème :
010201 | - 3 paires |  |  | ml
010202 | - 5 paires |  |  | ml
010203 | - 10 paires |  |  | ml
010204 | - 15 paires |  |  | ml
010205 | - 30 paires |  |  | ml
010206 | - 56 paires |  |  | ml
010207 | - 112 paires |  |  | ml
0103 | Cables informatique
010301 | Câble FTP 4 paires torsadées, 100 ohms, catégorie 6A / classe Ea, 600 Mhz, sans halogène |  |  | ml
010302 | Câble S/FTP 4 paires torsadées, 100 ohms, catégorie 6A / classe Ea, 600 Mhz, sans halogène |  |  | ml
010303 | Câble catégorie 8 F/UTP LCS³ pour réseaux locaux à 4 paires |  |  | ml
0106 | Câble rigide U1000 R 2V Cuivre
010601 | 2 x 1,5 mm² |  |  | ml
010602 | 3 G 1.5 mm² |  |  | ml
010603 | 2x 2.5 mm² |  |  | ml
010604 | 3 G 2.5 mm² |  |  | ml
010605 | 5 G 2.5 mm² |  |  | ml
0107 | Cordons de brassage S/FTP surmoulés Catégorie 6a, LSOH (sans halogène), câblés droit, (couleurs au choix : gris, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange, noir,…) Longueur :
010701 | - 0,3 m
010702 | - 0,5 m |  |  | U
010703 | - 1,0 m |  |  | U
010704 | - 2,0 m |  |  | U
010705 | - 3,0 m |  |  | U
010706 | - 5,0 m |  |  | U
010707 | - 10,0 m |  |  | U
0108 | Câble HDMI
010801 | - 2,0 m |  |  | U
010802 | - 5,0 m |  |  | U
010803 | - 10,0 m |  |  | U
010804 | - 20,0 m |  |  | U
02 | CHEMINEMENT
0201 | Chemin de câbles (dalles marines)
020101 | 50x50 |  |  | ml
020102 | 100x50 |  |  | ml
020103 | 150x50 |  |  | ml
020104 | 200x50 |  |  | ml
020105 | 400x50 |  |  | ml
020106 | 500x50 |  |  | ml
0202 | Couvercles pour chemins de câbles
020201 | 50mm |  |  | ml
020202 | 100mm |  |  | ml
020203 | 150mm |  |  | ml
020204 | 200mm |  |  | ml
020205 | 400mm |  |  | ml
020206 | 500mm |  |  | ml
0203 | Chemins de câbles en fil soudés (cablofil)
020301 | 50x50 |  |  | ml
020302 | 100x50 |  |  | ml
020303 | 150x50 |  |  | ml
020304 | 200x50 |  |  | ml
020305 | 400x50 |  |  | ml
020306 | 500x50 |  |  | ml
020307 | 150x100 |  |  | ml
020308 | 200x100 |  |  | ml
020309 | 400x100 |  |  | ml
020310 | 500x100 |  |  | ml
0204 | Tube plastique rigide (IRL) sur collier
020401 | 16mm |  |  | ml
020402 | 20mm |  |  | ml
020403 | 25mm |  |  | ml
020404 | 32mm |  |  | ml
020405 | 50mm |  |  | ml
020406 | 63mm |  |  | ml
0205 | Tube plastique souple (ICTA) encastré
020501 | 16mm |  |  | ml
020502 | 20mm |  |  | ml
020503 | 25mm |  |  | ml
020504 | 32mm |  |  | ml
020505 | 50mm |  |  | ml
020506 | 63mm |  |  | ml
0206 | Tube plastique souple (ICTA) encastré anti-UV
020601 | 16mm |  |  | ml
020602 | 20mm |  |  | ml
020603 | 25mm |  |  | ml
020604 | 32mm |  |  | ml
0207 | Moulure plastique
020701 | Moulure 20 x 12,5 |  |  | ml
020702 | Embout pour 20 x 12,5 |  |  | U
020703 | Angle plat pour 20 x 12,5 |  |  | U
020704 | Angle interieur 20 x 12,5 |  |  | U
020705 | angle exterieur pour 20 x 12,5 |  |  | U
020706 | Moulure 32 x 12,5 |  |  | ml
020707 | Embout pour 32 x 12,5 |  |  | U
020708 | Angle plat pour 32 x 12,5 |  |  | U
020709 | Angle interieur 32 x 12,5 |  |  | U
020710 | angle exterieur pour 32 x 12,5 |  |  | U
020711 | Moulure 32 x 16 |  |  | ml
020712 | Embout pour 32 x 16 |  |  | U
020713 | Angle plat pour 32 x 16 |  |  | U
020714 | Angle interieur 32 x 16 |  |  | U
020715 | angle exterieur pour 32 x 16 |  |  | U
020716 | Moulure 32 x 20 |  |  | ml
020717 | Embout pour 32 x 20 |  |  | U
020718 | Angle plat pour 32 x 20 |  |  | U
020719 | Angle interieur 32 x 20 |  |  | U
020720 | angle exterieur pour 32 x 20 |  |  | U
020721 | Moulure 40 x 20 |  |  | ml
020722 | Embout pour 40 x 20 |  |  | U
020723 | Angle plat pour 40 x 20 |  |  | U
020724 | Angle interieur 40 x 20 |  |  | U
020725 | angle exterieur pour 40 x 20 |  |  | U
0208 | Goulottes plastiques DLP Legrand et accessoires
020801 | goulotte a clippage direct 50x80 |  | 75601 | ml
020802 | eclisse de jonction a joint de corps |  | 75661 | U
020803 | angle interieur |  | 75621 | U
020804 | angle exterieur |  | 75631 | U
020805 | angle plat |  | 75641 | U
020806 | embout pour 50x80 |  | 75611 | U
020807 | goulotte a clippage direct 50x105 |  | 75602 | ml
020808 | eclissse de jonction a joint de corps |  | 75662 | U
020809 | joint de couvercle |  | 75669 | U
020810 | angle interieur |  | 75622 | U
020811 | angle exterieur |  | 75632 | U
020812 | angle plat |  | 75642 | U
020813 | embout pour 50x105 |  | 75612 | U
020814 | goulotte a clipagge direct 50x130 |  | 75603 | ml
020815 | angle interieur |  | 75623 | U
020816 | angle exterieur |  | 75633 | U
020817 | angle plat |  | 75643 | U
020818 | embout pour 50x130 |  | 75613 | U
020819 | accessoire soluclip |  | 75690 | U
020820 | derivation plane vers 50x80 |  | 75671 | U
020821 | derivation plane vers 50x105 |  | 75676 | U
0209 | Boites de dérivation
020901 | Boite rondes ø60 IP55 IK07 |  |  | U
020902 | Boite rondes ø70 IP55 IK07 |  |  | U
020903 | Boîtes carrées 65 x 65 x 40 mm IP55 IK07 |  |  | U
020904 | Boîtes carrées 80 x 80 x 45 mm IP55 IK07 |  |  | U
020905 | Boîtes carrées 105 x 105 x 55 mm IP55 IK07 |  |  | U
020906 | Boîtes carrées 130 x 130 x 74 mm IP55 IK07 |  |  | U
020907 | Boîte rectangulaire 180 x 140 x 86 mm IP55 IK07 |  |  | U
0210 | Fourreau de protection type PETIT JEAN
021001 | Gaine de protection PVC ø35 |  |  | ml
021002 | Gaine de protection PVC ø60 |  |  | ml
021003 | Gaine de protection PVC ø90 |  |  | ml
021004 | Gaine de protection Alu ø35 |  |  | ml
021005 | Gaine de protection Alu ø60 |  |  | ml
021006 | Gaine de protection Alu ø90 |  |  | ml
0211 | Saignée pour fourreau plastique dans parois ou plancher
021101 | dans matériaux tendres |  |  | ml
021102 | dans matériaux mi-durs |  |  | ml
021103 | dans matériaux durs |  |  | ml
0212 | Carrottage béton
021201 | diamétre 40mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
021202 | diamétre 60mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
021203 | diamétre 100mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
021204 | diamétre 200mm dans matériaux jusqu'à 0,50m |  |  | U
0213 | Percement
021301 | diamétre 20 dans matériaux durs |  |  | U
021302 | diamétre 25 dans matériaux durs |  |  | U
021303 | diamétre 32 dans matériaux durs |  |  | U
03 | PETIT APPAREILLAGES
0301 | Batibox encastré
030101 | cloisons sèches 1 module - profondeur 40mm |  | 080040 | U
030102 | cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm |  | 080041 | U
030103 | cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 50mm |  | 080051 | U
030104 | cloisons sèches 3 modules - profondeur 50mm |  | 080049 | U
030105 | cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm |  | 080042 | U
030106 | cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm |  | 080052 | U
030107 | cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm |  | 080043 | U
030108 | cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm |  | 080053 | U
030109 | cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm |  | 080044 | U
030110 | cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm |  | 080054 | U
0302 | Cadre Saillie
030201 | Cadre saillie profondeur 30mm Mosaic pour 2 module |  | 080280 | U
030202 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules |  | 080281 | U
030203 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3 modules |  | 080289 | U
030204 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2x2 modules horizontal |  | 080285 | U
030205 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2x2 modules vertical |  | 080282 | U
030206 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules horizontal |  | 080286 | U
030207 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules vertical |  | 080283 | U
030208 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4x2 modules horizontal |  | 080284 | U
030209 | Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x6 , 2x8 ou 2x3x2 modules |  | 080276 | U
030210 | Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x10 modules |  | 080278 | U
0303 | Support
030301 | Support à vis pour Mosaic 1 module |  | 080250 | U
030302 | Support à vis pour Mosaic 2 modules |  | 080251 | U
030303 | Support à vis pour Mosaic 3 modules |  | 080259 | U
030304 | Support à vis pour Mosaic 4 modules |  | 080252 | U
030305 | Support à vis pour Mosaic 6 à 8 modules |  | 080253 | U
030306 | Support à vis pour Mosaic 10 modules |  | 080254 | U
030307 | Support à vis pour Mosaic pour 2x6 , 2x8 ou 2x3x2 modules |  | 080266 | U
030308 | Support à vis pour Mosaic pour 2x10 modules |  | 080268 | U
0304 | Plaque de finition
030401 | Plaque de finition Mosaic pour 1 module |  | 078801L | U
030402 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules |  | 078802L | U
030403 | Plaque de finition Mosaic pour 3 modules |  | 078803L | U
030404 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules |  | 078814L | U
030405 | Plaque de finition vertical Mosaic pour 4 modules |  | 078825L | U
030406 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 5 modules |  | 078815L | U
030407 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules |  | 078804L | U
030408 | Plaque de finition vertical Mosaic pour 2x2 modules |  | 078822L | U
030409 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 6 modules |  | 078816L | U
030410 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 8 modules |  | 078818L | U
030411 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules |  | 078806L | U
030412 | Plaque de finition vertical Mosaic pour 3x2 modules |  | 078823L | U
030413 | Plaque de finition Mosaic pour 10 modules |  | 078810L | U
030414 | Plaque de finition Mosaic pour 4x2 modules |  | 078808L | U
030415 | Plaque de finition Mosaic pour 6x2 modules |  | 078836L | U
030416 | Plaque de finition Mosaic pour 3x2x2 modules |  | 078832L | U
030417 | Plaque de finition Mosaic pour 8x2 modules |  | 078837L | U
030418 | Plaque de finition Mosaic pour 10x2 modules |  | 078828L | U
0305 | Appareillage
030501 | Va-et-vient Mosaic 1 module |  | 077001L | U
030502 | Va-et-vient Mosaic 2 modules |  | 077011L | U
030503 | Poussoir ou poussoir inverseur 1 module |  | 077030L | U
030504 | Poussoir ou poussoir inverseur 2 modules |  | 077040L | U
030505 | Poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence avec 1/4 de tour 2 modules |  | 076602 | U
030506 | Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune |  | 024181 | U
030509 | Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V IP 55 - IK 08 (Plexo complet) |  | 069711L | U
030510 | Poussoirs 10 A IP 55 - IK 08 (Plexo complet) |  | 069720L | U
030511 | Prise de courant 2P + T - 16 A - 250 V IP 55 - IK 08 (Plexo complet) |  | 068731L | U
030512 | Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet IP55 (Plexo) |  | 069559L | U
030513 | Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris |  | 090467 | U
030514 | Prise 2P+T Surface 2 modules blanc |  | 077145L | U
030515 | Prise 2P+T Surface 2 modules rouge |  | 077118L | U
030516 | Prise 2x2P+T Surface 4 modules blanc |  | 077142L | U
030517 | Prise 2x2P+T Surface 4 modules rouge |  | 077172L | U
030518 | Mosaic cat. 6A 1 module |  | 076573 | U
030519 | Mosaic cat. 6A 2 module |  | 076576 | U
030520 | Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble |  | 077550 | U
030521 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc |  | 077070 | U
030522 | Obturateur Mosaic 2 modules - blanc |  | 077071 | U
030523 | Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 1 modules - blanc |  | 078778 | U
030524 | Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 2 modules - blanc |  | 078979L | U
030525 | Coffret Prox 20A 2 pôles R/J+Pe ¦ Interrupteur sectionneur |  | ABBF964123 | U
030526 | Déclencheur Manuel VERT 3 contacts inverseurs Alarme sonore déclencheur actionné et capot de protection levé | Izyx | RCP310G | U
04 | COFFRET/ARMOIRE
0401 | Coffret plastique
040101 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 125x150 | Legrand | 039120 | U
040102 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 150x250 | Legrand | 039121 | U
040103 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 250x300 | Legrand | 039122 | U
040104 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 150x250 | Legrand | 039141 | U
040105 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 250x300 | Legrand | 039142 | U
040106 | Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée 300x500 | Legrand | 039143 | U
040107 | Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle transparent - RAL7035 | Legrand | 035991 | U
0402 | Coffret métal
040201 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 400x300x200 | Legrand | 035502 | U
040202 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 800x600x300 | Legrand | 035523 | U
040203 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 300x400x200 | Legrand | 035501 | U
040204 | Coffrets métal Atlantic IP66 IK10 600x800x300 | Legrand | 035521 | U
0403 | Accesoire
040301 | Plaques perforées Lina 25 400x300x200 | Legrand | 036012 | U
040302 | Plaques perforées Lina 25 800x600x300 | Legrand | 036019 | U
040303 | Plaques perforées Lina 25 300x400x200 | Legrand | 036011 | U
040304 | Plaques perforées Lina 25 600x800x300 | Legrand | 03606 | U
040305 | Pattes de fixation murale 800x600x300 | Legrand | 036401 | U
040306 | Pochette ouverte autocollante pour plans | Legrand | 036580 | U
040307 | Poignée équipée d'un barillet à clé 2433 A | Legrand | 036806 | U
040308 | Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm |  |  | ml
05 | ALARME INTRUSION
| batterie12 v 1.2 AhL97X48XH54.5 | Yuasa | Y1.2-12 fr
| batterie12 v 2.1 Ah L178X34XH64 | Yuasa | Y2.1-12 fr
| batterie12 v 7 Ah L151X65XH97.5 | Yuasa | Y7-12 fr
| batterie12 v 12 Ah L151X98XH97.5 | Yuasa | Y12-12 fr
| batterie12 v 17 Ah L181X76XH167 | Yuasa | Y17-12 fr
| batterie12 v 24Ah L166X175XH125 | Yuasa | Y24-12 fr
| batterie12 v 38 Ah L197X165XH170 | Yuasa | Y38-12 fr
| batterie12 v 65 Ah L350X166XH174 | Yuasa | Y65-12 fr
| batterie12 v 1.2Ah L97X48XH54.5 | Yuasa | NP1.2.12
| batterie12 v 2.1Ah L178X34XH64 | Yuasa | NP2.1-12
| batterie12 v 2.8Ah L134X67XH64 | Yuasa | NP2.8-12
| batterie12 v 4Ah L90X70XH106 | Yuasa | NP4.12
| batterie12 v 7Ah L151X65XH97.5 | Yuasa | NP7.12
| batterie12 v 10Ah L151X102XH97.5 | Yuasa | NP10.12
| batterie12 v 12Ah L151X98XH97.5 | Yuasa | NP12.12
| batterie12 v 17Ah L181X76XH167 | Yuasa | NP17.121
| batterie12 v 24Ah L166X175XH125 | Yuasa | NP24.121
| batterie12 v 38AhL197X165XH170 | Yuasa | NP38.121
06 | CONTRÔLE D'ACCES
0601 | Contrôle d'accès Castel
060101 | VD4S - Périphérique de VDUC pour quatre sorties | Castel | 110.1000 | U
060102 | VD8E - Périphérique de VDUC pour huit entrées (dont 4 impédantes) | Castel | 110.1100 | U
060103 | VDLect - Périphérique de VDUC pour un lecteur, deux entrées et une sortie | Castel | 110.1200 | U
060104 | VDUC Unité - Centrale déportée sur IP pour les fonctions audio, vidéo, accès, supervision et programmation horaire | Castel | 130.0000 | U
060105 | VD4Lect - Périphérique VDIP permettant de raccorder jusqu'à 4 lecteurs, 8 entrées et 4 sorties | Castel | 130.0100 | U
060106 | LP ARC EVO - Lecteur de badges 13,56 MHz Arc évolutif Mifare® n° de série,Mifare® secteur, Mifare® Desfire paramétrable | Castel | 910.0146 | U
060107 | LP ARC EVO CLAV - Lecteur clavier 13,56 MHz Arc évolutif Mifare® n° de série,Mifare® secteur, Mifare® Desfire paramétrable | Castel | 910.0147 | U
060108 | SPACER ARC LECTEUR - Spacers pour lecteurs Architect® Plaques d'adaptation empilables avec passage de câbles pour fixer les lecteurs Architect® MIFARE® et LEGIC® | Castel | 910.0208 | U
060109 | BOUCLIER PROTECTION LP ARC - Bouclier pour lecteur Architect® pour lecteur LP ARC, LP ARC EVO et LPBT23 Bouclier seul + joint adhésif + vis anti-vandales + chevilles : SHIELD-B | Castel | 910.0163 | U
060110 | A24V-OA7-F - Bloc Alim 24VDC 1A sortie fils | Castel | 110.9000 | U
060111 | A24V-2A - Alimentation 24 VDC 2A rail Din | Castel | 110.9100 | U
060112 | A24V-3A5-S8.5 - Alimentation 24 VDC 3A secourue Batt 8,5 Ah | Castel | 110.9200 | U
060113 | A12V-1.25A - Alimentation 12 VDC 1.25A Rail Din (à découpage) | Castel | 110.9300 | U
060114 | Kit de programmation avec logiciel pour programmation des lecteurs ARC EVO | Castel | 910.0205 | U
0602 | Contrôle d'accès Synchronic
060201 | 3A-XPRIME - Automate Xprime - 3 bus - Gestion max de 45 lecteurs/45 claviers/360 points d'alarmes/90 sorties - En coffret alimenté 12V/5A - Option : SP160 | Synchronic | 390.3680 | U
060202 | CN-UTP - Carte UTP 1 lecteur 1 porte - En carte nue | Synchronic | 390.4720 | U
060203 | CN-UTP-SEC - Carte UTP-SEC 2 lecteurs 1 porte - Pour lecteur transparent - En carte nue | Synchronic | 390.4760 | U
060204 | CN-UTR-2R - Carte interface Entrées Sorties configurable : 8E/2S, 4E/6S,10S - 2 relais - En carte nue | Synchronic | 390.4780 | U
060205 | CN-UI2804R - Carte extension UTR-xx pour transformation de 4 sorties en tension en 4 Sortie relais | Synchronic | 390.4660 | U
060206 | CN-UTP-TLPV - Carte UTP 2 lecteurs de plaque 1 accès - En carte nue | Synchronic | 390.7683 | U
060207 | 31-USB-XT2 - Lecteur Enrôleur / Encodeur pour XT Manager | Synchronic | 390.7732 | U
0603 | Interphonie de contrôle d'accès XELLIP
060301 | XE DESK TOUCH - Poste chef audio vidéo Full IP/SIP | Castel | 595.1000 | U
060302 | XE DESK TOUCH - Poste chef audio vidéo Full IP/SIP option combiné | Castel | 595.1100 | U
060303 | XE MONITOR-P - Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE | Castel | 500.8000 | U
060304 | XE MONITOR CCTV - Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE - permet d'afficher des caméras IP externes | Castel | 500.8100 | U
060305 | XE AUDIO 1B - Portier audio Full IP/SIP 1 boutons | Castel | 590.0000 | U
060306 | XE AUDIO 2B - Portier audio Full IP/SIP 2 boutons | Castel | 590.0100 | U
060307 | XE AUDIO 3B - Portier audio Full IP/SIP 3 boutons | Castel | 590.0200 | U
060308 | XE AUDIO 4B - Portier audio Full IP/SIP 4 boutons | Castel | 590.0300 | U
060309 | XE AUDIO 6B - Portier audio Full IP/SIP 6 boutons | Castel | 590.0400 | U
060310 | XE AUDIO 10B - Portier audio Full IP/SIP 10 boutons | Castel | 590.0500 | U
060311 | XE VIDEO 1B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 boutons | Castel | 590.2000 | U
060312 | XE VIDEO 2B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 2 boutons | Castel | 590.2100 | U
060313 | XE VIDEO 3B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 3 boutons | Castel | 590.2200 | U
060314 | XE VIDEO 4B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 4 boutons | Castel | 590.2300 | U
060315 | XE VIDEO 6B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 6 boutons | Castel | 590.2400 | U
060316 | XE VIDEO 10B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 10 boutons | Castel | 590.2500 | U
060317 | XE AUDIO 1B BLE - Portier audio Full IP/SIP 1 boutons avec lecteur Bluetooth | Castel | 590.6400 | U
060318 | XE AUDIO 2B BLE - Portier audio Full IP/SIP 2 boutons avec lecteur Bluetooth | Castel | 590.5500 | U
060319 | XE PAD AUDIO BLE - Portier audio Full IP/SIP à défilement avec lecteur Bluetooth | Castel | 590.7400 | U
060320 | XE VIDEO 1B BLE - Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 boutons avec lecteur Bluetooth | Castel | 590.6900 | U
060321 | XE VIDEO 2B BLE - Portier audio vidéo Full IP/SIP 2 boutons avec lecteur Bluetooth | Castel | 590.6000 | U
060322 | XE PAD VIDEO BLE - Portier audio vidéo Full IP/SIP à défillement de noms avec lecteur Bluetooth | Castel | 590.7900 | U
060323 | XE MED TOUCH - Poste audio avec écran tactile désinfectable avec technologie atimicrobienne | Castel | 595.0000 | U
060324 | CEINTURE 280 - Ceinture inox pour portier XE petits modèles | Castel | 590.9200 | U
060325 | CEINTURE 375 - Ceinture inox pour portier XE Grands modèles | Castel | 590.9300 | U
060326 | VISIERE 280 - Visière anti pluie pour portier XE petits modèles | Castel | 590.9400 | U
060327 | VISIERE 375 - Visière anti pluie pour portier XE Grands modèles | Castel | 590.9500 | U
060328 | KIT GRIFFES PM XE2 - Kit griffe pour montage BA13 pour portier XE petits modèles | Castel | 590.9600 | U
060329 | KIT GRIFFES GM XE2 - Kit griffe pour montage BA13 pour portier XE Grands modèles | Castel | 590.9650 | U
060330 | KIT GRIFFES XE MED TOUCH - Kit griffe pour montage BA13 pour portier XE MED TOUCH | Castel | 595.0400 | U
0604 | Systèmes de verrouillages et accessoires
060401 | Ventouse Électromagnétique Applique 500 Dan 12-24V Dc | SEWOSY | EF550 | U
060402 | Ventouse 500 Kg Applique 12/24V Nfs 61937 Contact + Led | SEWOSY | EF550CTC | U
060403 | Equerre en L Pour ventouse EF 550 | SEWOSY | EF550L | U
060404 | Equerre en L Pour ventouse EF 550 | SEWOSY | EF550Z | U
060405 | Support de contre plaquePour EF 550SCP | SEWOSY | EF550SCP | U
060406 | Bandeau ventouse CPREG2N 400MM AS 12-24VDC NFS 6 1937 | SEWOSY | CPREG2N/40AS | U
060407 | Bandeau ventouse CPREG2N 400MM BLANC RAL9010 12-24VDC NFS 61937 | SEWOSY | CPREG2N 40/R9010 | U
060408 | Bandeau ventouse CPREG2N 400MM pour laquage 12-24VDC NFS 61937 | SEWOSY | CPREG2N/40B RAL | U
060409 | Forfait laquage pour 1 BAND. 400-600MM | SEWOSY | RAL-1 400-1 | U
060410 | Bandeau ventouse CPREG2N 600MM AS 12-24VDC NFS 6 1937 | SEWOSY | CPREG2N/60AS | U
060411 | Bandeau ventouse CPREG2N 600MM BRUT POUR LAQUAGE 12-24VDC NFS61937 | SEWOSY | CPREG2N/60B | U
060412 | Forfait laquage pour 1 BAND. 400-600MM | SEWOSY | RAL-1 400-1 | U
060413 | Bandeau ventouse CPREG2N A.S 2500MM 12-24VDC NFS 61-937 | SEWOSY | CPREG2N/250AS | U
060414 | Bandeau ventouse CPREG2N 2500 MM RAL 9005 12-24V NFS61937 | SEWOSY | CPREG2N/250-9005 | U
060415 | Bandeau ventouse CPREG2N 2500 RAL 9010 BRILLANT 12-24VDC NFS61937 | SEWOSY | CPREG2N/250-9010 | U
060416 | Bandeau ventouse CPREG2N 3000MM AS 12-24VDC NFS 61 937 | SEWOSY | CPREG2N/300AS | U
060417 | Bandeau ventouse CPREG2N 3000 BRUT pour laquage 12-24VDC NFS 61937 | SEWOSY | CPREG2N/300B | U
060418 | Forfait laquage pour 1 BANDEAU 2500 ET 3000MM | SEWOSY | RAL-1 2500-INT | U
060419 | Bandeau ventouse CPREG2N A.S 3X300KG 3000MM 12- 24-48V NFS61-937 | SEWOSY | CPREG2NAR/300AS-3 | U
060420 | Bandeau ventouse CPREG2N BRUT 3X300KG 3000MM 12 -24-48V NFS61-937 | SEWOSY | CPREG2NAR/300B-3 RAL | U
060421 | Forfait laquage pour 1 BANDEAU 2500 ET 3000MM | SEWOSY | RAL-1 2500-INT | U
060422 | Poignée ventouse P300RP 400MM AS A/CONTACT | CDVI | P300RP | U
060423 | Poignée ventouse 600MM 2X300KG | CDVI | P600RP | U
060424 | Poignée ventouse 2X400KG 600MM - 12/24/48V - SIGNAL NONF - | CDVI | F0519000056 | U
060425 | Bandeau ventouse BO600RP 2500MM AS | CDVI | BO600RP | U
060426 | Bandeau ventouse BO600RP 2500 BLC | CDVI | BO600RP9010 | U
060427 | Bandeau ventouse BO600RP 2500 NOIR | CDVI | BO600RP9005 | U
060428 | Bandeau ventouse BO800RN 2500MM AS | CDVI | BO800RN | U
060429 | Bandeau ventouse BO800RN 2500 BLANC | CDVI | BO800RN9010 | U
060430 | Bandeau ventouse BO800RN 2500 NOIR | CDVI | BO800RN9005 | U
060431 | Bandeau ventouse BO900RP 3X300KG 12/24V | CDVI | F0519000081 | U
060432 | Bandeau ventouse BO1200RN 2500MM AS 3x400kg | CDVI | BO1200RN | U
060433 | Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre - Axe / entraxe : 50/70mm | Abloy | KEL564100440 | U
060434 | Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre - Axe / entraxe : 55/72mm | Abloy | KEL560100150 | U
060435 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 50/70mm | Abloy | KEL565100440 | U
060436 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 55/72mm | Abloy | KEL561100150 | U
060437 | Serrure multipoint béquille contrôlée sortie libre -Axe/entraxe 50/70mm, Têtière 1760mm | Abloy | KMP564100540 | U
060438 | Serrure multipoint à béquille contrôlée à sortie libre -Axe / entraxe : 55/72mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL566100550 | U
060439 | Serrure multipoint béquille contrôlée sortie libre -Axe/entraxe 50/70mm, Têtière 2000mm | Abloy | KMP564100640 | U
060440 | Serrure multipoint à béquille contrôlée à sortie libre -Axe / entraxe : 55/72mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL566100650 | U
060441 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre -Axe/entraxe 50/70mm, Têtière 1760mm | Abloy | KMP565100540 | U
060442 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL567100550 | U
060443 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre -Axe/entraxe 50/70mm, Têtière 2000mm | Abloy | KMP565100640 | U
060444 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL567100650 | U
060445 | Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre - Axe / entraxe : 30/92mm | Abloy | KEL460100100 | U
060446 | Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre - Axe / entraxe : 35/92mm | Abloy | KEL460100110 | U
060447 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 30/92mm | Abloy | KEL461100100 | U
060448 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 35/92mm | Abloy | KEL461100110 | U
060449 | Serrure multipoints à béquille contrôlée à sortie libre -Axe / entraxe : 30/92mm - Têtière 1760mm | Abloy | KEL466100500 | U
060450 | Serrure multipoints à béquille contrôlée à sortie libre -Axe / entraxe : 35/92mm - Têtière 1760mm | Abloy | KEL466100510 | U
060451 | Serrure multipoints à béquille contrôlée à sortie libre -Axe / entraxe : 30/92mm - Têtière 2000mm | Abloy | KEL466100600 | U
060452 | Serrure multipoints à béquille contrôlée à sortie libre -Axe / entraxe : 35/92mm - Têtière 2000mm | Abloy | KEL466100610 | U
060453 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL467100500 | U
060454 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL467100510 | U
060455 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL467100600 | U
060456 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL467100610 | U
060457 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 50/70mm | Abloy | KEL565100440 | U
060458 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 55/72mm | Abloy | KEL561100150 | U
060459 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre -Axe/entraxe 50/70mm, Têtière 1760mm | Abloy | KMP565100540 | U
060460 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL567100550 | U
060461 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre -Axe/entraxe 50/70mm, Têtière 2000mm | Abloy | KMP565100640 | U
060462 | Serrure multipoint double béquille contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL567100650 | U
060463 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 30/92mm | Abloy | KEL461100100 | U
060464 | Serrure monopoint à double béquilles contrôlées sans sortie libre - Axe / entraxe : 35/92mm | Abloy | KEL461100110 | U
060465 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL467100500 | U
060466 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm, Têtière 1760mm | Abloy | KEL467100510 | U
060467 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL467100600 | U
060468 | Serrure multipoints à double béq contrôlée sans sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm, Têtière 2000mm | Abloy | KEL467100610 | U
060469 | Serrure monopoint motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 50/70mm | Abloy | KEL524100440 | U
060470 | Serrure monopoint motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm | Abloy | KEL520100150 | U
060471 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 50/70mm - Têtière 1760 | Abloy | KMP524100540 | U
060472 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm - Têtière 1760 | Abloy | KMP520100550 | U
060473 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 50/70mm - Têtière 2000 | Abloy | KMP524100640 | U
060474 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 55/72mm - Têtière 2000 | Abloy | KMP520100650 | U
060475 | Serrure monopoint motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm | Abloy | KEL420100100 | U
060476 | Serrure monopoint motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm | Abloy | KEL420100110 | U
060477 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm - Têtière 1760 | Abloy | KMP420100500 | U
060478 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm - Têtière 1760 | Abloy | KMP420100510 | U
060479 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 30/92mm - Têtière 2000 | Abloy | KMP420100600 | U
060480 | Serrure 3 points motorisée CERTA PERFORMANCE à sortie libre, Axe/entraxe 35/92mm - Têtière 2000 | Abloy | KMP420100610 | U
060481 | Barreurs pour serrures monopoint et multipoints motorisées CONFORT et PERFORMANCE, serrures électriques à béquille contrôlée EL564/EL560 - Sortie libre et mécaniques. | Abloy | PBE011B00400010 | U
060482 | Barreurs pour serrures monopoint et multipoints motorisées CONFORT et PERFORMANCE, serrures électriques à béquille contrôlée EL460/EL466- Sortie libre et mécaniques. | Abloy | PBE011B00100010 | U
060483 | Circuit électronique DAS 24/48 Vcc | Abloy | CKELDAS | U
060484 | VE1000 Blanc en 24 V | Abloy | VE1000-51-0A | U
060485 | VE1000 Blanc en 48 V | Abloy | VE1000-53-0A | U
060486 | VE1000 Inox en 24 V | Abloy | VE1000-52-0A | U
060487 | VE1000 Inox en 48 V | Abloy | VE1000-54-0A | U
060488 | VE1000 Argent en 24 V | Abloy | VE1000-57-0A | U
060489 | VE1000 Argent en 48 V | Abloy | VE1000-58-0A | U
060490 | Equerre Blanc | Abloy | VE0010-51-0A | U
060491 | Equerre Inox | Abloy | VE0010-52-0A | U
060492 | Equerre Argent | Abloy | VE0010-53-0A | U
060493 | Kit de fixation, gâche travers | Abloy | VE0011.51.0A | U
060494 | Platine de fixation sous linteau | Abloy | VE0012.51.0A | U
07 | VIDEO-SURVEILLANCE
0701 | Licenses et ACTi
070101 | Licence caméra systéme vidéosurveillance | CASD |  | U
070102 | ACTi ECD-1100 16Ch Megapixel H.264 Video Deocder | ACTi | ECD-1100 | U
0702 | Caméras
070201 | Caméra intérieure IPC-2 Series à focale fixe 2.8 mm | DAHUA | DH-IPC-HDBW2441E-S | U
070202 | Caméra extérieure IPC-3 Series Varifocale 2.8 - 12 | DAHUA | DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2 | U
070203 | Caméra extérieure à dissuasion active IPC-3 Series TiOC | DAHUA | DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV | U
070204 | Caméra extérieure grande distance IPC-5 Series varifocale 8 - 32mm | DAHUA | DH-IPC-HFW5442HP-Z4E | U
070205 | Caméra extérieure grand angle IPC-5 Series 180°, 2 x 4 Mp, Full Color | DAHUA | DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE | U
070206 | Caméra intérieure grand angle Panoramic Series Fisheye 360°, 8 Mp | DAHUA | DH-IPC-EBW8842-AS | U
070207 | Caméra LAPI et contextuel 4-MP 1/1.7" CMOS image sensor - 8 mm–56 mm / 4-MP 1/2.7" CMOS image sensor – 3.6 mm low luminance, and high definition image | DAHUA | MFW7442K1-Z7-T40 | U
070208 |  |  |  | U
070209 |  |  |  | U
U
U
08 | VDI
0801 | Baie
080101 | Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 1U Soluclip |  | 046522
080102 | Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 2U Soluclip |  | 046523
080103 | Tablette fixe 115mm |  | 046500
080104 | Colliers auto-agrippants noir 150mm |  | 033184
080105 | Colliers auto-agrippants noir 300mm |  | 033187
080106 | PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A |  | 646805
080107 | écrou cage M6
080108 | RJ45
080109 | Panneaux de brassage droit 19" |  | 033791
080110 | Panneaux de brassage droit 19" equipé de 4 casettes |  | 033790
080111 | Panneaux de brassage droit 19" equipé de 4 casettes et 24 connecteurs STP |  | 033770
080112 | Panneaux de brassage droit 19" equipé de 4 casettes et 24 connecteurs UTP |  | 033772
080113 | Cassettes pour panneaux de brassage |  | 033755
080114 | Connecteur 6a UTP |  | 033773
080115 | Connecteur 6a STP |  | 033775
09 | WAGO/BORNIER
0901 | Appel d'urgence
090101 | Coupleur de bus de terrain Modbus TCP; 4ème génération |  | 750-362 | U
090102 | Module d'extrémité |  | 750-600 | U
090103 | Borne d'alimentation; DC 24 V |  | 750-602 | U
090104 | Distribution de polarités; 8 pôles 24 V |  | 750-63 | U
090105 | Connecteur |  | 753-110 | U
090106 | Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms |  | 753-430 | U
0902 | Bornier
090201 | 1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie gris |  | 037260 | U
090202 | 1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie bleu |  | 037200 | U
090203 | Cloison terminale |  | 037586 | U
090204 | 1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties gris |  | 037246 | U
090205 | 1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties bleu |  | 037247 | U
090206 | Cloison terminale |  | 037588 | U
090207 | 2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages gris |  | 037267 | U
090208 | 2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages bleu |  | 037207 | U
090209 | Cloison terminale |  | 037589 | U
090210 | 1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie pied métal |  | 037271 | U
090211 | 1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties pied métal |  | 037212 | U
090212 | Sectionnable 1 jonction 2 conducteurs |  | 037281 | U
090213 | Cloison terminale |  | 037590 | U
090214 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs rouge |  | 037501 | U
090215 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs bleu |  | 037500 | U
090216 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs rouge |  | 037504 | U
090217 | Peigne frontal insertion automatique 10 blocs bleu |  | 037503 | U
090218 | Repères vierges pour blocs pas de 5mm |  | 039500 | U
090219 | Repères vierges pour blocs pas de 6mm |  | 039501 | U
090220 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 10 horizontal |  | 039505 | U
090221 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 100 horizontal |  | 039510 | U
090222 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 10 vertical |  | 039555 | U
090223 | Repère chiffre pour pas de 5mm 1 à 100 vertical |  | 039560 | U
10 | CHARGEUR / TRANSFORMATEUR / BATTERIE / ODULEUR
1001 | Chargeur
100101 | ALIM. Secourue 12V/6A 230v | Slat | CEP1H93 | U
100102 | ALIM. Secourue 12V/18 230v | Slat | CEP1H94 | U
100103 | ALIM. Secourue 24V/6A 230v | Slat | CEP1H67 | U
100104 | ALIM. Secourue 24V/16A 230v | Slat | CEP1H68 | U
100105 | ALIM. Secourue 48V/6A 230v | Slat | CEP1H65 | U
1002 | Transformateur
100201 | Alimentation stabilisee 24V 5A |  | ALE2405 | U
100202 | Alimentation stabilisee 24V 2.5A |  | ALE2902M | U
1003 | Batteries
100301 | Batterie rechargeable, 12 V, 12 Ah |  |  | U
100302 | Batterie rechargeable, 12 V, 26 Ah |  |  | U
1004 | Onduleurs
100401 | Easy UPS SRVS - Onduleur monophasé on-line 230v - 6Kva - bornier - rack- | Schneider Electric | SRV6KRiRK | U

## Ensembles de confection
Code ensemble de confection | Descripif | PU HT | Temps main d'œuvre | PU Global HT
ENS01 | Confection et pose d'un ensemble coffret UTL avec Alimentation
COFFRET. 400X300X200
Unité Centrale déportée sur IP pour les fonctions audio, vidéo, accès, supervision et programmation horaire
Alimentations 24VDC 3A Secourue Batt 2,1Ah au nombre de 2
Prise RJ 45 en boitier fixé dans le coffret
Cordons de brassage FTP surmoulés Catégorie 6, câblés droit, (couleurs au choix ) 3m nombre de 2
Disjoncteur DT40N 10kA courbe C nb=2
Differentiel vigi DT40 Type A si nb=2
Auxiliaire electrique type SD nb=2
Raccordement du câble électrique sur le tenant et l'aboutissant
Raccordement des câbles bus RS 485 1 et 2 sur le tenant et l'aboutissant
Accessoire de câblage Borne de passage pour 3 conducteurs nb=8
Accessoire de câblage Borne de passage pour 3 conducteurs puissance nb=3
Prise informatique blindée (câtégorie 6A )
Raccordement du câblage info sur le tenant et l'aboutissant
Recette de câblage informatique déjas facturé dans la fourniture et la pose du cable hors ensemble.
Création des synoptiques, plan de câblage et mise à jour des plans d'étage CASTEL
Main d'œuvre total 12H
ENS02 | Confection et pose d'un ensemble coffret UTL sans Alimentation
COFFRET. 400X300X200
Unité Centrale déportée sur IP pour les fonctions audio, vidéo, accès, supervision et programmation horaire
Prise RJ 45 en boitier fixé dans le coffret
Cordons de brassage FTP surmoulés Catégorie 6, câblés droit, (couleurs au choix ) 3m nombre de 2
Raccordement des câbles bus RS 485 1 et 2 sur le tenant et l'aboutissant
Accessoire de câblage Borne de passage pour 3 conducteurs nb=8
Accessoire de câblage Borne de passage pour 3 conducteurs puissance nb=3
Prise informatique blindée (câtégorie 6A)
Raccordement du câblage info sur le tenant et l'aboutissant
Recette de câblage informatique déjas facturé dans la fourniture et la pose du cable hors ensemble.
Création des synoptiques, plan de câblage et mise à jour des plans d'étage CASTEL
Main d'œuvre total 10H
ENS03 | Confection et pose d'un ensemble coffret de contrôle d'accès VDLect
Boitier ind plastique avec couvercle transparent 310 de largueur Réf: Legrand 035991
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm Réf: Rexel Bizline 200235
Périphérique de VDUC pour un lecteur, deux entrées et une sortie (vdlect)
Raccordement des câbles alimentation, bus RS 485, Lecteur, entrée 1 et 2 et sortie sur le tenant et l'aboutissant
Raccordement des câbles alimentation, bus RS 485, Lecteurs, entrées et sorties sur le tenant et l'aboutissant
Bloc jonc Viking3 à ressort - 2 jonc/4 conduct - 2 étages-gris-pas 5 nb=8 Réf: Legrand 037267
Bloc jonc Viking3 à ressort - 1 jonc/4 conduct - 2entr/2 sort - gris - pas 5 nb=3 Réf: Legrand 037246
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction - pr cartouche fusible 5x20 gris - pas 6 nb=1 Réf: Legrand 037181
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1A 250V~ nb=1 Réf: Legrand 010210
Création des synoptiques, plan de câblage et mise à jour des plans d'étage CASTEL
Main d'œuvre total 5H
ENS04 | Confection et pose d'un ensemble coffret de contrôle d'accès VD4Lect sur Voiron
Coffret Drivia 18 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003 avec porte charnière et serrure EURO LOCK 850
Périphérique de VDUC pour 4 lecteurs, 8 entrées et 4 sorties (vd4lect)
Raccordement des câbles alimentation, bus RS 485, Lecteurs, entrées et sorties sur le tenant et l'aboutissant
Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 2P 20A 250VCA
Alimentation rail DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 6 Nb=8 (4 bleus - 4 grises)
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction - pr cartouche fusible 5x20 gris - pas 6 nb=4 Réf: Legrand 037181
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1A 250V~ nb=4 Réf: Legrand 010210
Création des synoptiques, plan de câblage et mise à jour des plans d'étage CASTEL
Main d'œuvre total 4H
ENS05 | Confection et pose d'un ensemble coffret d'alimentation contrôle d'accès
COFFRET. 400X300X200 avec Plaque de montage Rail symétrique Plaque entrée câble
Alim Equip 220/24Vcc 5A ALE2405 nb=3
Interrupteur différentiel 30mA
Disjoncteur DT40N 10kA courbe C 10A nb=3
Ensemble filerie, goulotte, et petit accessoire de câblage
Câble 3 x 4 mm² R2V ml=6
Bloc de jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties gris nb=9
Tube IRL 3321 tulipé Gris 40 ml=5
Fixation tube Lyre IEC 40 Grise nb=3
Création des synoptiques, plan de câblage coffrets de distribution d'alimentation 230/24Vcc
Main d'œuvre total 10H

## Chantiers types
Desciptif | Ref | Prix unitaire fourniture HT | Temps main d'œuvre (heure) | Prix unitaire complet HT
Installation d'un interphone de contrôle d'accès sur nouvelle porte automatique de sécurisation d'une unité de Michallon avec programmation
Installation d'un système de lecteur de badge dans Michallon (VDLect sur Bus existant) sur porte bois avec système de verrouillage KEL, reprise de Bus et programmation

## Annexe 1-Tarif Horaire
N° | Nomination | Unité | Total HT
A | Tarifs horaires de main d'œuvre (Ces prix comprennent tous les frais et taxes, l'encadrement, les études, les préparations hors chantier et les indemnités de déplacement et de repas)
A1 | ouvrier | 1 heure
A2 | ouvrier en SS4 | 1 heure
A3 | Majoration pour travaux exécutés le Samdi de 07h00 à 21h00 | %
A4 | Majoration pour travaux exécutés les nuits, dimanche et jour fériés (21h00-07h00) | %
B | Petites interventions (Pour la rémunération des travaux de petites interventions tels que définis au CCAP, il sera fait application des prix forfaitaires suivantes)(Ces prix comprennent notamment les petites fournitures jusqu'à 100 € HT par forfait)
B1 | Jusqu'à 1 demi-journée d'1 ouvrier | €
B2 | Jusqu'à 1 journée d'1 ouvrier | €
B3 | Jusqu'à 1 demi-journée de 2 ouvriers | €
B4 | Jusqu'à 1 journée de 2 ouvriers | €
B5 | 1/2 journée d'ingénieurie | €
B6 | 1 journée d'ingénieurie | €
B7 | Adaptation des menuiseries aux systèmes de verrouillages | €
B8 | 1/2 Journée de programmation centrale intrusion | €
B9 | 1/2 Journée de programmation centrale intrusion | €
C | Majoration pour travaux réalisés en SS4 sur l'ensemble des prestations du BPU
C1 | Prix des interventions en SS4 affecté d'une majoration sur les prix du BPU | %
| Coeff de majoration* qui s'appliquera sur les prix du BPU pour intervenir sur les sites suivants: | en %
CH de Rives
CH de Saint Laurent du Pont
CH de Sainte Geoire en Valdaine
CH d'Uriage
CH de la Mure
* ce coefficient peut-être égal à 0
*absence de réponse sera considérée comme 0%
| Coeff de majoration pour les prestations réalisées dans l'urgence décidé par la maitrise d'ouvrage (en fonction du délai donné dans le grille technique) | …....%