## Estimation Générale pro
Ministère de la Justice et des Libertés – Sous-Direction de l’Immobilier 36 rue Servandoni 33000 Bordeaux
Extension et restructuration de la direction interrégionale de la protection judiciaire de jeunesse sud-ouest (DIRPJJ-SO)
PRO - DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
LOT 11- CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES
ENTREPRISE :
Réf CCTP |  | Désignation | Unité | Quantités | P.U. | Prix HT
L'entrepreneur a l'obligation de réaliser son chiffrage selon le cadre de bordereau ci-après et fournira le fichier excel au maître d'œuvre lors de la remise de son offre. Toute offre présentée sur un document informatisé autre que celui fourni sera automatiquement rejeté. L'entrepreneur pourra donner, en annexe, un document complémentaire au bordereau de base ci-après. Chaque article du cadre de bordereau correspond aux descriptions du CCTP. L'entrepreneur devra signaler, avant passation des marchés, toute anomalie sur la base du cadre de bordereau d'appel d'offres. L'ensemble des études d'exécutions sont comprises dans les prix unitaires La participation au compte prorata est incluse dans les prix unitaires
Réf CCTP |  | Désignation | Unité | Quantités | P.U. | Prix HT
2 |  | Prescriptions Technique Générales
2.16 |  | Etude thermique réglementaire RE2020 et ACV fin de travaux | ens |  |  | 0
|  | Bilan thermique Déperditions & apports | PM
|  | Sous total Etude thermique |  |  |  | 0
3 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Raccordement EF ECS EU du meuble kitchenette bâtiment RH Phase 1 | ens |  |  | 0
|  | Raccordement EF ECS EU EV du Bungalow sanitaire Phase 1A | ens |  |  | 0
|  | Raccordement EF ECS EU du meuble kitchenette bâtiment Pricipal Phase 2 | ens |  |  | 0
|  | Sous total Installation de chantier |  |  |  | 0
4 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DU BATIMENT PRINCIPAL
4.1 |  | Descriptif des travaux de chauffage
4.1.1 |  | Principe | Pm
4.1.2 |  | Dépose, déplacement et asservissement
|  | Déplacement de l'unité intérieur contrôle de gestion R+2 y compris adaptation des réseaux elec,frigo raccordements et mise en service | ens |  |  | 0
|  | Bureau contrôle de gestion R+2 -Dépose et évacuation d'un split y compris évacuation et bordereau de suivi des déchets | ens |  |  | 0
|  | Salle de réunion-R+2-Dépose de 3 télécommandes, repose d'1 télécommande et asservissement unités intérieures | ens |  |  | 0
|  | DEPAFI IMMO - R+2 - Dépose et repose de telecommande | ens |  |  | 0
|  | Sous total Chauffage Climatisation |  |  |  | 0
4.2 |  | Descriptif des travaux de ventilation
4.2.1 |  | Principe | Pm
4.2.2 |  | Gaine de ventilation
Soufflage - Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
Reprise- Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Ø160 | ml |  |  | 0
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
VMC- Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
Calorifugeage des réseaux aerauliques par 50mm de Ldv finition Isoxal
|  | Ø250 | m² |  |  | 0
4.2.3 |  | Pièges à son
|  | Baffles acoustiques y compris toutes sujètions de pose et raccordements Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
4.2.4 |  | Registres motorisés
Registres motorisés dito CCTP
|  | Ø250 | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et de régulation | u |  |  | 0
4.2.5 |  | Sonde CO2
|  | Sonde CO2 murale | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et de régulation | u |  |  | 0
4.2.6 |  | Bouches
|  | Grille de soufflage - salle de reunion R+3 | u |  |  | 0
|  | Grille de reprise - salle de reunion R+3 | u |  |  | 0
|  | Bouche reprise Rdc | u |  |  | 0
|  | Régulateur de débit rangement RDC | u |  |  | 0
|  | Bouche VMC autoréglable | u |  |  | 0
|  | Sous-total - Ventilation |  |  |  | 0
4.3 |  | Descriptif des travaux de plomberie sanitaires
4.3.1 |  | Principe | Pm
4.3.2 |  | Eau froide sanitaire
|  | Raccordement sur réseaux existant | ens |  |  | 0
Distribution EF en tube Multicouche y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | DN 15 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires (vannes, vanne de réglage ….) | ens |  |  | 0
4.3.3 |  | Eau chaude sanitaire
Production d'eau chaude sanitaire
|  | Depose et évacuation du ballon de 15L | ens |  |  | 0
|  | Ballon électrique de 75L | u |  |  | 0
|  | Accessoires | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électriques & regulation | ens |  |  | 0
Distribution d'eau chaude sanitaire
Distribution ECS en tube Multicouche y compris toutes sujétions de pose en faux-plafond
|  | DN 15 | ml |  |  | 0
4.3.4 |  | Evacuation des eaux vannes et eaux usees
Réseau d'évacuation EU/EV en tube PVC Nfme y compris toutes sujètions de pose en apparent
|  | DN40 | ml |  |  | 0
|  | DN100 | ml |  |  | 0
|  | Raccordement aux réseaux existant | ens |  |  | 0
4.3.5 |  | APPAREILS SANITAIRES
|  | Généralités | PM |  |  | 0
4.3.5.1 |  | Panneau de douche
|  | Panneau de douche y compris accessoires dito CCTP | ens |  |  | 0
4.3.5.2 |  | Siege de douche PMR
|  | Siege PMR dito CCTP | ens |  |  | 0
4.3.5.3 |  | Barre de maintien
|  | Barre de douche PMR | ens |  |  | 0
4.3.5.4 |  | Lave-mains
|  | Lave-mains dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | Robinetterie dito CCTP | ens |  |  | 0
4.3.5.5 |  | Vidoir
|  | Vidoir dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | Robinetterie dito CCTP | ens |  |  | 0
4.3.5.6 |  | Vasque à encastrer
|  | vasque à encastrer dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | Robinetterie dito CCTP | ens |  |  | 0
4.3.5.7 |  | WC Standard
|  | WC Standard dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL - PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
|  | TOTAL Bâtiment - PRINCIPAL HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
5 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DU BATIMENT RH
5.1 |  | CHAUFFAGE/CLIMATISATION
5.1.1 |  | Principe
5.1.2 |  | Consignation, vidange et dépose
|  | Consignation et dépose réseau gaz | ens |  |  | 0
|  | Consignation et vidange de la production de chauffage | ens |  |  | 0
|  | Dépose et évacuation de la chaudière gaz et de son conduit de fumées | ens |  |  | 0
|  | Demontage et évacuation des radiateurs et de leurs réseaux | ens |  |  | 0
5.1.3 |  | Pompes à chaleur existantes
|  | Consignation et récuperation du fluide frigo | ens |  |  | 0
|  | Dépose et repose des groupes extérieurs | ens |  |  | 0
Modification du réseau frigorifique en tube cuivre pré-isolé
|  | Ø | ml |  |  | 0
|  | Accessoires et protection mécanique | ens |  |  | 0
|  | Dépose et repose des unités intérieures | ens |  |  | 0
|  | Pompe de relevage condensats | u |  |  | 0
|  | Reprise des réseaux condensats | ml |  |  | 0
|  | Raccordements électriques | ens |  |  | 0
5.1.4 |  | Chauffage/climatisation de l'extension
5.1.4.1 |  | Unité extérieure
Unité extérieure DRV
|  | Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
|  | Coupure de proximité | u |  |  | 0
|  | supportage | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | ens |  |  | 0
5.1.4.2 |  | Unités intérieures
Unités intérieures type cassette 4 voies - DRV
|  | Puissance : 1.7Kw | u |  |  | 0
|  | Puissance : 2.2Kw | u |  |  | 0
|  | Puissance : 2.8Kw | u |  |  | 0
Unités intérieures type mural - DRV
|  | Puissance : 1.7Kw | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | ens |  |  | 0
|  | Télcommandes | u |  |  | 0
|  | Mise en service |  |  |  | 0
|  | Bus de communication | ens |  |  | 0
5.1.4.3 |  | Circuit Frigorifique
Tube cuivre de qualité frigorifique isolé par 19mm de mousse polyuréthane y/c supportage et mise en œuvre
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Raccords et accessoires | ens |  |  | 0
5.1.4.4 |  | Circuit électriques | Pm
5.1.4.5 |  | Régulation et sécurité | Pm
5.1.4.6 |  | Evacuation des condensats
Tube PVC NFme pour évacuation condensats y/c supportage et mise en œuvre
|  | Ø32 | ml |  |  | 0
|  | Siphons de parcours | ens |  |  | 0
|  | Raccordement sur attente EU | Pm
5.1.4.7 |  | Pompe de relevage
|  | Pompe de relevage des condensats | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | u |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL CHAUFFAGE-CLIMATISATION |  |  |  | 0
5.2 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.2.1 |  | Principe
5.2.2 |  | Consignation, dépose et évacuation
|  | Consignation et dépose des Ventilations y compris bouches et antennes terminales | ens |  |  | 0
5.2.3 |  | Ventilation simple flux
5.2.3.1 |  | Caissons d'extraction C4 400°C
|  | Caisson d'extractionC4 400°C 1/2h y compris toutes sujètions de pose en toiture Marque:………………………………………………………………. Type:……………………………………………………… | u |  |  | 0
|  | Pressostat | u |  |  | 0
|  | Coupure proximité | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | ens |  |  | 0
|  | Supportage | ens |  |  | 0
5.2.3.2 |  | Réseaux aérauliques
Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
|  | Ø160 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Calfeutrement | ens |  |  | 0
5.2.3.3 |  | Bouches d'extraction autoréglables |  |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglables dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglables coupe feu EI60 dito CCTP | u |  |  | 0
5.2.4 |  | Ventilation double flux
5.2.4.1 |  | Centrale de traitement d'air
|  | Centrale de traitement d'air double flux avec récuperateur dito CCTP Marque :……………………………. Type :…………………………………………………. | U |  |  | 0
|  | Structure et Supportage | ens |  |  | 0
|  | accessoires (Batterie chaude électrique, Pressotats, Sondes, interrupteur de proximité…) | ens |  |  | 0
|  | Manutention | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et régulation | ens |  |  | 0
|  | Grille air neuf en façade | u |  |  | 0
|  | Chapeau rejet en toiture | u |  |  | 0
5.2.4.2 |  | Pièges à son
|  | Baffles acoustiques y compris toutes sujètions de pose et raccordements Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
5.2.4.3 |  | Gaine de ventilation
Air neuf - Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
Rejet- Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
Soufflage - Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
Reprise- Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
Calorifugeage des réseaux aerauliques par 25mm de Ldv finition aluminium
|  | Ø250 | m² |  |  | 0
|  | Ø200 | m² |  |  | 0
|  | Ø125 | m² |  |  | 0
5.2.4.4 |  | Clapets coupe-feu
Clapet coupe-feu EI60 dito CCTP
|  | Ø250 | u |  |  | 0
5.2.4.5 |  | Registres motorisés
Registres motorisés dito CCTP
|  | Ø200 | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et de régulation | u |  |  | 0
5.2.4.6 |  | Sonde CO2
|  | Sonde CO2 murale | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et de régulation | u |  |  | 0
5.2.4.7 |  | Bouches
|  | Grille de soufflage - salle de reunion | u |  |  | 0
|  | Grille de reprise - salle de reunion | u |  |  | 0
|  | Grille de soufflage - entretien | u |  |  | 0
|  | Grille de reprise - bureau1 & café | u |  |  | 0
|  | Bouche CF EI60 | u |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL - VENTILATION |  |  |  | 0
5.3 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES
5.3.1 |  | Principe
5.3.2 |  | Consignation, dépose et évacuation
|  | Consignation et vidange de l'installation de Plomberie | ens |  |  | 0
|  | Depose du WC Rdc | u |  |  | 0
|  | Dépose du lave-mains RDC | u |  |  | 0
|  | Dépose et repose du ballon électrique avec raccordements hydraulique électrique | ens |  |  | 0
|  | Raccordement de l'évier du coin café | ens |  |  | 0
5.3.3 |  | Eau froide Sanitaire
Origine
|  | Raccordement sur pénétration existante | ens |  |  | 0
Distribution d'eau froide
Distribution EF Multicouche sous fourreau y compris toutes sujétions de pose en dalle
|  | DN | ml |  |  | 0
|  | DN | ml
|  | Accessoires | ens |  |  | 0
5.3.4 |  | Eau chaude sanitaire
|  | Ballon électrique de 15L | u
|  | Ballon électrique de 30L | u |  |  | 0
|  | Accessoires | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électriques & regulation | ens |  |  | 0
Distribution d'eau chaude sanitaire& retour ECS
Distribution ECS en tube Multicouche y compris toutes sujétions de pose en faux-plafond
|  | DN | ml |  |  | 0
5.3.5 |  | Evacuation des eaux usées et eaux vannes
Réseau d'évacuation EU/EV en tube PVC Nfme y compris toutes sujètions de pose
|  | DN40 | ml |  |  | 0
|  | DN100 | ml |  |  | 0
|  | Ventilation primaires | u |  |  | 0
Réseau d'évacuation EP en tube PVC Nfme y compris toutes sujètions de pose
|  | DN100 | ml |  |  | 0
5.3.6 |  | Appareils Sanitiares
5.3.6.1 |  | WC Suspendus PMR
|  | Bati-support dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Cuvettes suspendus rallongé dito CCTP | u |  |  | 0
5.3.6.2 |  | Barre de relevage
|  | Barre de relevage coudée dito CCTP | u |  |  | 0
5.3.6.3 |  | WC Suspendu
|  | Bati-support dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Cuvettes suspendus dito CCTP | u |  |  | 0
5.3.6.4 |  | Lave mains PMR
|  | Lave-mains dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Robinetterie temporisée dito CCTP | u |  |  | 0
5.3.6.5 |  | Vidoir
|  | Vidoir dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Robinetterie mural dito CCTP | u |  |  | 0
5.3.6.6 |  | Evier 1 bac 1 egouttoir
|  | Evier 1 bac 1 egouttoir dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Robinetterie dito CCTP | u |  |  | 0
5.3.6.7 |  | Robinet de puisage
|  | Robinet de puisage dito CCTP | u |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL - PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL RH HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
6 |  | Descriptif des travaux du bâtiment DME
6.1 |  | Description des travaux de chauffage
6.1.1 |  | Principe
6.1.2 |  | Unité extérieure
Module compresseur
|  | Marque:………………………………….. Type:…………………………………………….. | u |  |  | 0
Module condenseur
|  | Marque:………………………………….. Type:…………………………………………….. | u |  |  | 0
|  | Coupure de proximité | u |  |  | 0
|  | supportage | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | ens |  |  | 0
6.1.3 |  | Rejet et prise d'air DRV
|  | Baffles acoustiques Rejet longueur 1m y compris toutes sujètions de pose et raccordements Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
Rejet DRV - Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø630 | ml |  |  | 0
|  | Baffles acoustiques Air exterieur longueur 1,25m y compris toutes sujètions de pose et raccordements Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
|  | Grille extérieure | u |  |  | 0
6.1.4 |  | Unités intérieures
Unités intérieures type cassette 4 voies - DRV
|  | Puissance: 1.7Kw | u |  |  | 0
|  | Puissance:2.5Kw | u |  |  | 0
|  | Puissance: 5.0Kw | u |  |  | 0
|  | raccordement électrique | ens |  |  | 0
|  | Télcommandes | u |  |  | 0
|  | Mise en service |  |  |  | 0
|  | Bus de communication | ens |  |  | 0
6.1.5 |  | Circuit Frigorifique
Tube cuivre de qualité frigorifique isolé par 19mm de mousse polyuréthane y/c supportage et mise en œuvre
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Diam : | ml |  |  | 0
|  | Diam : | ml
|  | Raccords et accessoires | ens |  |  | 0
6.1.6 |  | Evacuation des condensats
Tube PVC NFme pour évacuation condensats y/c supportage et mise en œuvre
|  | Ø32 | ml |  |  | 0
|  | Siphons de parcours | ens |  |  | 0
6.1.7 |  | Circuit électriques | Pm
6.1.8 |  | Régulation et sécurité | Pm
|  | SOUS TOTAL - CHAUFFAGE CLIMATISATION |  |  |  | 0
6.2 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
6.2.1 |  | Principe
6.2.2 |  | Ventilation simple flux
6.2.2.1 |  | Caissons d'extraction C4 400°C
|  | Caisson d'extraction C4 400°C 1/2h y compris toutes sujètions de pose en LT Marque:………………………………………………………………. Type:……………………………………………………… | u |  |  | 0
|  | Pressostat | u |  |  | 0
|  | Coupure proximité | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | ens |  |  | 0
|  | Supportage | ens |  |  | 0
6.2.2.2 |  | Pièges à son
|  | Baffles acoustiques y compris toutes sujètions de pose et raccordements Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
6.2.2.3 |  | Réseaux aérauliques
Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Calfeutrement | ens |  |  | 0
6.2.2.4 |  | Clapets coupe-feu
|  | Clapet coupe feu EI60 | ens |  |  | 0
6.2.2.5 |  | Bouches d'extraction autoréglables |  |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglables dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglables coupe feu dito CCTP | u |  |  | 0
6.2.3 |  | Ventilation double flux
6.2.3.1 |  | Centrale de traitement d'air
|  | Centrale de traitement d'air double flux avec récuperateur dito CCTP Marque :……………………………. Type :…………………………………………………. | U |  |  | 0
|  | Structure et Supportage | ens |  |  | 0
|  | accessoires (Batterie chaude électrique, Pressotats, Sondes, interrupteur de proximité…) | ens |  |  | 0
|  | Manutention | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et régulation | ens |  |  | 0
6.2.3.2 |  | Pièges à son
|  | Baffles acoustiques y compris toutes sujètions de pose et raccordements Marque:……………………………. Type:…………………………………………………. | u |  |  | 0
6.2.3.3 |  | Gaine de ventilation
Rejet- Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø355 | ml |  |  | 0
|  | Soufflage - Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose |  |  |  | 0
|  | Ø355 | ml |  |  | 0
|  | 400x200ht | kg |  |  | 0
|  | Ø315 | ml |  |  | 0
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Ø160 | ml |  |  | 0
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
Reprise- Réseau aéraulique en acier galvanisé y compris toutes sujètions de pose
|  | Ø355 | ml |  |  | 0
|  | 400x200ht | kg |  |  | 0
|  | Ø315 | ml |  |  | 0
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Ø160 | ml |  |  | 0
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
|  | Ø250 | ml |  |  | 0
|  | Ø200 | ml |  |  | 0
|  | Ø125 | ml |  |  | 0
Calorifugeage des réseaux aerauliques par 25mm de Ldv finition aluminium
|  | Ø355 | m² |  |  | 0
|  | 400x200ht | m² |  |  | 0
|  | Ø315 | m² |  |  | 0
|  | Ø250 | m² |  |  | 0
|  | Ø200 | m² |  |  | 0
|  | Ø160 | m² |  |  | 0
|  | Ø125 | m² |  |  | 0
6.2.3.4 |  | Registres motorisés
Registres motorisés dito CCTP
|  | 400*200 | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et de régulation | u |  |  | 0
6.2.3.5 |  | Sonde CO2
|  | Sonde CO2 murale | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et de régulation | u |  |  | 0
6.2.3.6 |  | Bouches
|  | Grille de soufflage - salle de reunion | u |  |  | 0
|  | Grille de reprise - salle de reunion | u |  |  | 0
|  | Grille de soufflage | u |  |  | 0
|  | Grille de reprise | u |  |  | 0
|  | Regulateur de débit | u |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL - VENTILATION |  |  |  | 0
6.3 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES
6.3.1 |  | Principe
6.3.2 |  | Eau froide Sanitaire
Origine
|  | Raccordement sur attente VRD | ens |  |  | 0
|  | Tube Pehd bande bleu | ens |  |  | 0
Distribution d'eau froide
Distribution EF Multicouche y compris toutes sujétions de pose
|  | DN | ml |  |  | 0
|  | DN | ml |  |  | 0
|  | accessoires | ens |  |  | 0
6.3.3 |  | EAU CHAUDE SANITAIRE
|  | Ballon ECS 50L | ens |  |  | 0
|  | Accessoires | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électriques & regulation | ens |  |  | 0
Distribution d'eau chaude sanitaire
Distribution ECS en tube Multicouche y compris toutes sujétions de pose en faux-plafond
|  | DN | ml |  |  | 0
6.3.4 |  | EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
Réseau d'évacuation EU/EV en tube PVC Nfme y compris toutes sujètions de pose
|  | DN40 | ml |  |  | 0
|  | DN100 | ml |  |  | 0
|  | Ventilation primaires | u |  |  | 0
6.3.5 |  | APPAREILS SANITAIRES
6.3.5.1 |  | WC Suspendus PMR
|  | Bati-support dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | Cuvettes suspendus dito CCTP | ens |  |  | 0
6.3.5.2 |  | Barre de relevage
|  | Barre de relevage coudée dito CCTP | u |  |  | 0
6.3.5.3 |  | WC Suspendus
|  | Bati-support dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | Cuvettes suspendus dito CCTP | ens |  |  | 0
6.5.3.4 |  | Lave mains PMR
|  | Lave-mains dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Robinetterie temporisée dito CCTP | ens |  |  | 0
6.5.3.5 |  | Evier 1 bac 1 Egouttoir
|  | Evier dito CCTP | ens |  |  | 0
|  | Robinetterie mitigeuse d'évier dito CCTP | ens |  |  | 0
6.5.3.6 |  | Vidoir
|  | Vidoir dito CCTP | u |  |  | 0
|  | Robinetterie mural dito CCTP | ens |  |  | 0
6.3.6.7 |  | Robinet de puisage
|  | Robinet de puisage dito CCTP | u |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL - PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
|  | TOTAL BAT DME HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
7 |  | ETUDES DOCUMENTATIONS ET ESSAIS |  |  | 0
|  | Etudes d'execution | ens | 1 |  | 0
|  | Essais / Mise en service | ens | 1 |  | 0
|  | DOE | ens | 1 |  | 0
|  | SOUS-TOTAL-ETUDES DOCUMENTATIONS ET ESSAIS |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0