## AE-Annexe A-BP-Lot n°2
Marché de maintenance des onduleurs et groupes électrogènes de l'EFS Nouvelle-Aquitaine
AE - Annexe A - Bordereau de prix - Lot n°2 - Groupes électrogènes
Seules les cellules non grisées sont à renseigner
I. PRESTATIONS ET FOURNITURES COMPRISES DANS LE FORFAIT
ETAT DES LIEUX D'ENTREE Etat des lieux d'entrée tel que décrit dans le CCTP (§ 3.3) et facturé une seule fois sur la durée totale du marché pour l'ensemble des équipements de chaque site figurants en annexe B du CCTP.
Code Analytique | Code site SAP | Site | Prix par site (en euros HT)
1602 | ASM | Angoulême
1710 | SAI | Saintes
3301 | BOR | Bordeaux Pellegrin
3323 | BER | Pessac Bersol
3326 | BAS | Bordeaux Bastide
4702 | AGE | Agen
8701 | LIM | Limoges
Prix total états des lieux pour l'ensembe des sites (en euros HT) |  |  | 0
MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL Le prix forfaitaire du marché comprend les prestations mentionnées dans le CCTP (§ 4.1.1 ) : • La conduite et la surveillance des installations, les dépannages et les astreintes, la maintenance préventive et évolutive, les dépannages (hors fournitures sauf petit consommables courants), l'assistance technique lors des contrôles réglementaires, la gestion de la documentation technique, l'assistance et le conseil, le suivi et le bilan. • Les fournitures et consommables courants tels que précisés au CCTP. • La main d’œuvre et les frais de déplacements. • Les astreintes (pour les sites concernés).
Site |  | Equipement | Prix par onduleur (en euros HT)
Angoulême |  | GROUPE ELECTROGENE 40 KVA
Saintes |  | GROUPE ELECTROGENE 45 KVA
Bordeaux Pellegrin |  | GROUPE ELECTROGENE 1250 KVA
Pessac Bersol |  | GROUPE ELECTROGENE 88 KVA
Bordeaux Bastide |  | GROUPE ELECTROGENE 200 KVA
Agen |  | GROUPE ELECTROGENE 25 KVA
Limoges |  | GROUPE ELECTROGENE 65 KVA
Montant global forfaitaire annuel du marché (en euros HT) |  |  | 0
II. PRESTATIONS ET FOURNITURES NON COMPRISES DANS LE FORFAIT |  |  | % de remise et prix en € HT
FOURNITURES HORS FORFAIT (SUR DEVIS) Cas des fournitures non comprises dans le forfait (travaux ou maintenance) Remise systématique consentie pour les pièces détachées hors forfait (en %)
MAIN D’ŒUVRE HORS FORFAIT (SUR DEVIS) Cas des prestations associées aux fournitures non comprises dans le fofait (travaux ou maintenance)
DEPLACEMENTS HORS FORFAIT (SUR DEVIS) Cas des prestations associées aux fournitures non comprises dans le fofait (travaux ou maintenance)
Le Titulaire,
Nom, date, cachet, signature

## AE-Annexe B-DQE-Lot n°2
Marché de maintenance des onduleurs et groupes électrogènes de l'EFS Nouvelle-Aquitaine
AE - Annexe B - Devis Quantitatif Estimatif - Lot n°2 - Groupes électrogènes
Seules les cellules non grisées sont à renseigner
DQE (DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF) Exemple de fournitures pour des travaux couramment demandés par l'EFS et main d'œuvre et déplacements envisagés sur une année. Les chiffrages proposés permettent à l'EFS d'avoir une base factuelle pour le jugement des offres. | Unité | Quantité estimative non contractuelle sur 1 année | Prix unitaire catalogue en euros HT | Taux de remise consentie en % | Prix unitaire remisé en euros HT | Total Prix unitaire remisé en euro HT x quantité
Démarreur | U | 2 |  | 0%
Batterie de démarrage | U | 2 |  | 0%
Pompe à eau complète | U | 2 |  | 0%
Sonde de niveau de fioul | U | 2 |  | 0%
Réchauffeur d'eau | U | 2 |  | 0%
Total quantitatif fournitures En euros HT | - | - | - | - | - | 0
Prestations, main d'œuvre et déplacements
Main d'œuvre | Heure | 40 | 0 | - | - | 0
Déplacements | U | 10 | 0 | - | - | 0
Total quantitatif prestations, main d'œuvre et déplacements En euros HT | - | - | - | - | - | 0
TOTAL GENERAL En euros HT | - | - | - | - | - | 0
Le Titulaire,
Nom, date, cachet, signature