## PDT A
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 1 |  | DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES POUR LES ZONES PUBLIQUES
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Si la fonction n'est pas incluse de base : préciser si possible option (obligatoire ou facultative) ou "non disponible".
QUESTION |  | REPONSE PRODUIT A obligatoire
GENERALITES |  | Défibrillateur entièrement automatique
Modèle proposé
Fabricant
Pays de fabrication
Respect des recommandations de l'ERC
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
MARQUAGE CE MEDICAL
Equipement
Le dispositif est-il classé en classe III au titre de la règle 22 de l’annexe VIII du MDR ?
Le dispositif est-il encore couvert par un certificat MDD dans le cadre de l’article 120 du MDR ?
Si oui :
quelle est la date d’expiration du certificat MDD ?
une demande de certification MDR a-t-elle été déposée auprès d’un organisme notifié ?
fournir la preuve de dépôt / contrat avec l’organisme notifié.
Electrode
Le dispositif est-il classé en classe III au titre de la règle 22 de l’annexe VIII du MDR ?
Le dispositif est-il encore couvert par un certificat MDD dans le cadre de l’article 120 du MDR ?
Si oui :
quelle est la date d’expiration du certificat MDD ?
une demande de certification MDR a-t-elle été déposée auprès d’un organisme notifié ?
fournir la preuve de dépôt / contrat avec l’organisme notifié.
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur | cm
Largeur | cm
Profondeur | cm
Poids (avec source d'alimentation) | kg
Poids (sans source d'alimentation) | kg
Inidice de protection
Poussières et liquides (IP)
Mécanique (IK)
Température mini-maxi d'utilisation | °C
Humidité mini-maxi d'utilisation | %
Compatibilité au transport aérien | Oui / Non
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique | W
L'équipement contient-il des batteries ? | Oui / Non
Type de batterie ?
Autonomie de la batterie
En année (avec un auto-test quotidien de l'appareil, sans choc)
En nombre de chocs à énergie maximale
Nombre de chocs à énergie maximale possible avec une batterie à 100% de charge
L'équipement contient-il des piles ? | Oui / Non
Si oui, quel type et sont-elles fournies avec l'équipement ?
Temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la possibilité de délivrer un choc)
Temps nécessaire au remplacement de la batterie/des piles | mn
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, boutons…)
réglages possibles
Type d'écran (si applicable). Préciser couleur/NB
Affichage rétroéclairé ? | Oui / Non
Taille | cm * cm
Résolution | px * px
DEFIBRILLATION - CARACTERISTIQUES
Forme d'onde à décrire
Gamme d'énergie adulte (lister) | J
Gamme d'énergie pédiatrique (lister) | J
Maximum d'énergie délivrée | J
Précision de l'énergie déliverée
à l'énergie la plus basse | %
à l'énergie la plus haute | %
Temps de chargement du choc | s
Temps entre deux chocs | s
Durée de l'onde de choc | ms
Choc synchronisé ? | Oui / Non
Décrire la technologie permettant la prise en compte de l'impédance du patient
La commutation adulte/pédiatrique est automatique ? Décrire.
DEFIBRILLATION - UTILISATION
Instructions visuelles disponibles ? Décrire. (placement des électrodes…)
Instructions vocales disponibles ? | Oui / Non
Si oui, lister les langues disponibles de base et le nombre de langues disponibles à l'utilisation
Décrire les instructions.
Volume maximum possible | dBA
Métronome disponible ? | Oui / Non
Fréquence du métrone ? | bpm
Modifiable ? Si oui, de quelle manière et quelles valeurs ? | Oui / Non
Décrire les autres éléments facilitant l'utilisation de l'appareil
DEFIBRILLATION - ECG
Durée d'une analyse ECG | s
Sensibilité de l'acquisition ECG | mV
Précision de l'acquisition ECG | %
Seuil de détection et acquisition de la fréquence cardiaque (à décrire)
Décrire l'algorithme déterminant la délivrance d'un choc
Indiquer si la RCP est prise en compte dans l'acquisition de l'ECG. Décrire.
DEFIBRILLATION - ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE) des électrodes
Electrodes mixtes (adulte/pédiatrique) ? (Oui/Non)
Surface de contact de l'électrode adulte | cm²
Surface de contact de l'électrode pédiatrique | cm²
Temps d'adhérence maximum | h
Durée de vie des électrodes ? | année(s)
Longueur du câble des électrodes ? | cm
Electrodes avec évaluation de la RCP ? | Oui / Non
Electrodes préconnectées ? | Oui / Non
Présence d'un détrompeur sur la connectique des électrodes ? | Oui / Non
Housse/sacoche fournie ? (de base/en option) | Oui / Non
DEFIBRILLATEUR - SECURITE
Protection du bouton ON/OFF ? Décrire. | Oui / Non
Témoin de charge | Oui / Non
Témoin de fonctionnement | Oui / Non
Alarme alimentation | Oui / Non
Indication sonore et/ou visuelle de la délivrance d'un choc ? | Oui / Non
Elements visuels permettant le contrôle rapide de l'état de l'appareil ? Décrire précisément.
Eléments sonores donnant des indications sur l'état de l'appreil ? Décrire précisément.
Décrire les éléments autotestés par l'appareil
DEFIBRILLATEUR - CONNECTIVITE ET DONNEES
Lister les connexions possibles
Quelles données sont mémorisées par l'appareil ?
Moyen d'export de données de l'appreil ? (USB, carte mémoire…)
Capacité de la mémoire de l'appareil (en nombre d'évènement)
Capacité de la mémoire de l'appareil (en minute d'ECG)
De quelle manière les mises à jour logicielles sont intégrées à l'appareil ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Quelles sont les données accessibles via le logiciel (machines, patient…), à décrire.
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Format du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe : oui:/non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?

## PDT B
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 1 |  | DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES POUR LES ZONES PUBLIQUES
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Si la fonction n'est pas incluse de base : préciser si possible option (obligatoire ou facultative) ou "non disponible".
QUESTION |  | REPONSE PRODUIT C obligatoire
GENERALITES |  | Armoire sécurisée
Modèle proposé
Fabricant
Pays de fabrication
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE)
Date du marquage CE
Date de validité du marquage CE
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur | cm
Largeur | cm
Profondeur | cm
Poids (avec source d'alimentation) | kg
Poids (sans source d'alimentation) | kg
Inidice de protection
Poussières et liquides (IP)
Mécanique (IK)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ? | Oui / Non
Type de batterie ?
Autonomie de la batterie
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, quel type et sont-elles fournies avec l'équipement ?
COMPATIBILITE
Lister les compatibilités de l'équipement avec les défibrillateurs du marché
INTERFACE UTILISATEUR
Inidiquer de quelle manière l'armoire peut être ouverte
Quelles sont les indications ou pictogramme visible sur la facade de l'armoire ?
ARMOIRE - CARACTERISTIQUES
Visibilité du contenant de l'équipement (dimensions du matériau transparent)
Composition de l'armoire (type de métal, de plastique) à décrire
Chauffage disponible ? | Oui / Non
Gamme de température et réglage ?
Digicode disponible ? | Oui / Non
Connectivité de l'armoire ? (USB, WiFi…)
Possibilité d'interfacer l'armoire à un logiciel de gestion ? | Oui / Non
Espace dédié à l'intérieur de l'armoire permettant le rangement d'une paire d'électrode ou d'un autre élément ? Décrire. | Oui / Non
Décrire de quelle manière l'armoire est sécurisée, qu'elle soit murale, sur pied…
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Quelles sont les données accessibles via le logiciel ? à décrire.
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Format du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe : oui:/non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?

## PDT C
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 1 |  | DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES POUR LES ZONES PUBLIQUES
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Si la fonction n'est pas incluse de base : préciser si possible option (obligatoire ou facultative) ou "non disponible".
QUESTION |  | REPONSE PRODUIT B obligatoire
GENERALITES |  | Défibrillateur automatique de formation
Modèle proposé
Fabricant
Pays de fabrication
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE)
Date du marquage CE
Date de validité du marquage CE
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
Le dispositif est-il strictement non délivrant d’énergie (usage formation uniquement) ?
Le produit est-il conforme aux référentiels de formation SPT / SST / PSC1 en vigueur en France ?
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur | cm
Largeur | cm
Profondeur | cm
Poids (avec source d'alimentation) | kg
Poids (sans source d'alimentation) | kg
Inidice de protection
Poussières et liquides (IP)
Mécanique (IK)
Température mini-maxi d'utilisation | °C
Humidité mini-maxi d'utilisation | %
Compatibilité au transport aérien | Oui / Non
FONCTIONNALITES PEDAGOGIQUES
Le défibrillateur permet-il de simuler différents scénarios cliniques (rythme choquable / non choquable) ?
Le formateur peut-il contrôler les scénarios :
via télécommande ?
via application mobile ?
via bouton intégré ?
Le dispositif permet-il la simulation :
d’une analyse du rythme cardiaque,
de la délivrance du choc,
des messages vocaux guidés ?
Le rythme des messages vocaux est-il paramétrable (pause RCP, cadence, etc.) ?
Le DAE de formation est-il compatible avec des mannequins adultes et pédiatriques ?
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique | W
L'équipement contient-il des batteries ? | Oui / Non
Type de batterie ?
Autonomie moyenne de la batterie en condition de formation ?
L'équipement contient-il des piles ? | Oui / Non
Si oui, quel type et sont-elles fournies avec l'équipement ?
Temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la possibilité de délivrer un choc)
Temps nécessaire au remplacement de la batterie/des piles | mn
Le remplacement batteries/piles peut-il être réalisé par l’utilisateur sans outil spécifique ?
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, boutons…)
réglages possibles
Type d'écran (si applicable). Préciser couleur/NB
Affichage rétroéclairé ? | Oui / Non
Taille | cm * cm
Résolution | px * px
L’interface utilisateur est-elle identique ou très proche du DAE réel répondu en produit A ?
Le remplacement des consommables (électrodes) peut-il être réalisé par l’utilisateur sans outil spécifique ?
Les électrodes de formation sont-elles réutilisables ? Quelle est leur durée de vie moyenne ?