## PDT A
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 10 |  | ÉQUIPEMENT D'ÉLECTROCONVULSIVOTHÉRAPIE
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Si la fonction n'est pas incluse de base : préciser si possible option (obligatoire ou facultative) ou "non disponible".
QUESTION |  | REPONSE PRODUIT A obligatoire
GENERALITES |  | Equipement d'électroconvulsivothérapie
Modèle proposé
Fabricant
Pays de fabrication
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE)
Date du marquage CE
Date de validité du marquage CE
Respect des recommandations de l'ERC
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur | cm
Largeur | cm
Profondeur | cm
Poids (avec source d'alimentation) | kg
Poids (sans source d'alimentation) | kg
Inidice de protection
Poussières et liquides (IP)
Mécanique (IK)
Décrire les éléments composants l'offre de base
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique | W
L'équipement contient-il des batteries ? | Oui / Non
Type de batterie ?
Autonomie de la batterie
En année (avec un auto-test quotidien de l'appareil, sans choc)
En nombre de chocs à énergie maximale
Nombre de chocs à énergie maximale possible avec une batterie à 100% de charge
L'équipement contient-il des piles ? | Oui / Non
Si oui, quel type et sont-elles fournies avec l'équipement ?
Temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la possibilité de délivrer un choc)
Temps nécessaire au remplacement de la batterie/des piles | mn
Chargeur de batterie/pile intégré | Oui / Non
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Age minimum du patient | année(s)
Poids minimum du patient | kg
Lister les indications d'utilisation en imagerie
Lister les contre-indications d'utilisation en imagerie
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, boutons…)
réglages possibles
Type d'écran ? (tactile résistif/capacitif, en couleur/NB)
Taille | cm * cm
Résolution | px * px
Lister les éléments visualisables sur l'écran
Ecran paramétrable ? Décrire les possibilités.
Quels éléments de l'appareil sont contrôlables via l'écran ?
CARACTERISTIQUES |  | Indiquer si de base ou en option
Nombre de canaux EEG de base ?
Nombre de canaux EEG maximal ?
Nombre de canaux ECG ? - option facultative
Nombre de canaux EMG ? - option facultative
Présence d'un capteur de mouvement optique ? - option facultative | Oui / Non
Gamme d'énergie délivrable au patient | W
Gamme de voltage | V
Gamme d'ampérage | A
Décrire la forme d'onde délivrée au patient
Décrire les modifications possibles de la forme d'onde
Gamme de fréquence de stimulation | Hz
Durée mini-max de la stimulation | s
IMPRESSION |  | Indiquer si de base ou en option
Type d'imprimante intégrée ?
Dimensions du papier compatible
Lister les éléments imprimables
ELECTRODES |  | Indiquer si de base ou en option
Décrire les différentes électrodes compatibles avec l'appareil
Le bouton de déclenchement est directement disponible sur les électrodes ? | Oui / Non
Quel est le protocle de nettoyage et de stérilisation préconisé ?
Nombre maximum d'utilisation d'un jeu d'électrode ?
SECURITE |  | Indiquer si de base ou en option
Décrire le test d'impédance permettant de valider la qualité du contact des différentes électrodes
Quelle est la plage de validation de la qualité de contact ? | Ω
Présence d'alarmes visuelle et/ou sonore lors de la délivrance d'un choc ? Décrire. | Oui / Non
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Quelles sont les données accessibles via le logiciel ? à décrire.
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Format du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe : oui:/non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
EXPLOITATION
Durée de vie de l'équipement et des accessoires. Décrire.
Liste des pièces / consommables à changer et à quelle fréquence. Décrire.