## PDT A
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 7 |  | MONITEUR-DÉFIBRILLATEUR POUR LES URGENCES EXTRA-HOSPITALIÈRES
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Si la fonction n'est pas incluse de base : préciser si possible option (obligatoire ou facultative) ou "non disponible".
QUESTION |  | REPONSE PRODUIT A obligatoire
GENERALITES |  | Moniteur-défibrillateur pour urgences extra-hospitalières
Modèle proposé
Fabricant
Pays de fabrication
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE)
Date du marquage CE
Date de validité du marquage CE
Respect des recommandations de l'ERC
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur | cm
Largeur | cm
Profondeur | cm
Poids (avec source d'alimentation) | kg
Poids (sans source d'alimentation) | kg
Inidice de protection | kg
Poussières et liquides (IP)
Mécanique (IK)
Température mini-maxi d'utilisation | °C
Humidité mini-maxi d'utilisation | %
Pression atmosphérique mini-maxi d'utilisation | hPa
Utilisation dans des conditions climatiques très dégradées ? (fortes pluies ou neige…) | Oui / Non
Présence d'un système d'accroche à un lit ? Décrire. | Oui / Non
Système d'accroche compatible à un brancard ? | Oui / Non
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique | W
L'équipement contient-il des batteries ? | Oui / Non
Type de batterie ?
Autonomie de la batterie
En année (avec un auto-test quotidien de l'appareil, sans choc)
En nombre de chocs à énergie maximale
Nombre de chocs à énergie maximale possible avec une batterie à 100% de charge
L'équipement contient-il des piles ? | Oui / Non
Si oui, quel type et sont-elles fournies avec l'équipement ?
Temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la possibilité de délivrer un choc)
Temps nécessaire au remplacement de la batterie/des piles | mn
Chargeur de batterie/pile intégré | Oui / Non
Compatibilité possible dans un véhicule ?
En ambulance ? Décrire. | Oui / Non
En hélicoptère ? Décrire. | Oui / Non
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Age minimum du patient | année(s)
Solution technologique permettant la réduction d'énergie en pédiatrie
Existence d'une bande de tracés dédiés à la pédiatrie | Oui / Non
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, boutons…)
réglages possibles
Type d'écran ? (tactile résistif/capacitif, en couleur/NB)
Taille | cm * cm
Résolution | px * px
Ecran paramétrable ? Décrire les possibilités. | Oui / Non
Ecran rétroéclairé ? | Oui / Non
Lister les éléments visualisables sur l'écran :
En permanence
Selon le paramétrage
Possibilité de passer en mode débrayable | Oui / Non
DEFIBRILLATION - CARACTERISTIQUES
Forme d'onde à décrire
En mode manuel :
Gamme d'énergie adulte (lister) | J
Gamme d'énergie pédiatrique (lister) | J
Maximum d'énergie délivrée | J
Précision de l'énergie déliverée
à l'énergie la plus basse | %
à l'énergie la plus haute | %
Temps de chargement du choc | s
Temps entre deux chocs | s
Durée de l'onde de choc | ms
Choc synchronisé ? | Oui / Non
Décrire la technologie permettant la prise en compte de l'impédance du patient
La commutation adulte/pédiatrique est automatique ? Décrire.
DEFIBRILLATION - UTILISATION
Instructions visuelles disponibles ? Décrire. (placement des électrodes…)
Instructions vocales disponibles ? | Oui / Non
Si oui, lister les langues disponibles de base et le nombre de langues disponibles à l'utilisation
Décrire les instructions.
Volume maximum possible | dBA
Métronome disponible ? | Oui / Non
Fréquence du métronome | bpm
Modifiable ? Si oui, de quelle manière et quelles valeurs ? | Oui / Non
Modes disponibles :
Automatique | Oui / Non
Semi-automatique | Oui / Non
Manuel | Oui / Non
Quel est le mode disponible à l'allumage de l'appareil ? Configurable ?
Indication du mode de fonctionnement visible sur l'appareil ?
De quelle manière commute-t-on d'un mode à l'autre ?
Réglage des énergies appliquées pour chaque choc modifiable | Oui / Non
Réglage des durées séparant deux analyses du rythme cardiaque modifiable | Oui / Non
DEFIBRILLATION - ECG
Nombre de dérivations ECG de base | mini-maxi
Taille de l'ECG affiché | cm/mV
Temps de tracé | s
Vitesse de balayage | mm/s
Durée d'une analyse ECG | s
Sensibilité de l'acquisition ECG | mV
Précision de l'acquisition ECG | %
Acquisition de la fréquence cardiaque (à décrire)
Décrire l'algorithme déterminant la délivrance d'un choc
Indiquer si la RCP est prise en compte dans l'acquisition de l'ECG. Décrire.
Le système d'analyse se met-il en fonctionnement dés la pose des électrodes ? | Oui / Non
Le système d'analyse fonctionne-t-il durant le choc ? Si non, combien de temps après le choc ? | Oui / Non
La charge se fait-elle automatiquement à partir du moment où le système d'analyse de l'ECG a préconisé un choc ? | Oui / Non
DEFIBRILLATION - ECG 12 D PAR ALGORYTHME - option facultative
option proposée | Oui / Non
Décrire
DEFIBRILLATION - SpO2
Décrire la technologie de la SpO2
Possibiltié de choisir la technologie SpO2 ? | Oui / Non
Précision de l'acquisition de la SpO2 | %
DEFIBRILLATION - CO2
Décrire la technologie d'acquisition de la capnographie
Plage de mesure de la capnographie | mmHg
Précision de mesure de la capnographie | %
DEFIBRILLATION - PNI
Précision de l'acquisition de la pression non invasive | ± mmHg
Acquisition de la PNI sur la montée du gonflement du brassard ? | Oui / Non
DEFIBRILLATION - PRESSION INVASIVE
Plage de pression | mmHg
Plage de mesure de fréquance du pouls | bpm
Précision de la pression | %
Type de connecteur du capteur
Longueur du câble | cm
DEFIBRILLATION - TEMPERATURE
Plage de mesure | °C
Précision | %
Longueur du câble | cm
DEFIBRILLATION - MONITORAGE
Lister les éventuels autres paramètres monitorés
Alarmes visuelles et auditives pour les constantes monitorées ? Décrire pour chaque paramètre monitoré
Les seuils d'alarmes sont-ils configurables ? Décrire si besoin. | Oui / Non
DEFIBRILLATION - STIMULATION EXTERNE
Gamme de fréquence de stimulation cardiaque externe | impulsion/mn
Précision de la fréquence | %
Durée de l'impulsion | ms
Gamme de courant d'impulsion | mA
Forme du signal
Gamme de la période réfractaire | ms
DEFIBRILLATION - ELECTRODES
Electrodes préconnectées ? | Oui / Non
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE) des électrodes
Alarme déconnection des électrodes | Oui / Non
Electrodes mixtes (adulte/pédiatrique) ? | Oui / Non
Surface de contact de l'électrode adulte | cm²
Surface de contact de l'électrode pédiatrique | cm²
Temps d'adhérence maximum | h
Durée de vie des électrodes ?
Présence d'un détrompeur sur la connectique des électrodes ? | Oui / Non
Longueur du câble des électrodes ? | cm
Présence d'un détrompeur sur la connectique des électrodes ? | Oui / Non
DEFIBRILLATION - ACCESSOIRES
Housse/sacoche fournie ? (de base/en option)
Durée de vie de la housse/sacoche en utilisation quotidienne
Personnalisation de la house/sacoche possible ? Décrire. | Oui / Non
Description du kit de premiers secours
Description des accessoires inclus dans l'offre de base
DEFIBRILLATEUR - SECURITE
Protection du bouton ON/OFF ? Décrire. | Oui / Non
Témoin de charge | Oui / Non
Témoin de fonctionnement | Oui / Non
Alarme alimentation | Oui / Non
Indication sonore et/ou visuelle de la délivrance d'un choc ? | Oui / Non
Elements visuels permettant le contrôle rapide de l'état de l'appareil ? Décrire précisément.
Eléments sonores donnant des indications sur l'état de l'appreil ? Décrire précisément.
Décrire les éléments autotestés par l'appareil
Décrire les indications (visuelles et/ou sonores) permettant à l'utilisateur de savoir quel mode de fonctionnement est actif
Décrire les indications (visuelles et/ou sonores) permettant à l'utilisateur de savoir si le mode adulte ou pédiatrique est actif
Elements visuels permettant le contrôle rapide de l'état de l'appareil ? Décrire précisément.
Autres alarmes à décrire
DEFIBRILLATEUR - CONNECTIVITE ET DONNEES
Lister les connexions possibles
Quelles données sont mémorisées par l'appareil ?
Indication du nombre de chocs déjà administrés | Oui / Non
Indication du temps d'allumage | Oui / Non
Indication du temps écoulé depuis la dernière analyse | Oui / Non
Type de mémoire
Moyen d'export de données de l'appreil ? (USB, carte mémoire…)
Capacité de la mémoire de l'appareil (en nombre d'évènement)
Capacité de la mémoire de l'appareil (en minute d'ECG)
Capacité de la mémoire de l'appareil | Go
De quelle manière les mises à jour logicielles sont intégrées à l'appareil ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
Possibilité d'enregistrer l'environnement sonore et la voix de l'utilisateur ? | Oui / Non
Possibilité de capturer des images ou des vidéos ? Si oui, sous quel format/résolution ? | Oui / Non
Transmission possible de données de l'appareil à une tablette ou poste informatique ? Décrire précisemment de quelle manière. | Oui / Non
Bidirectionnalité possible entre un poste informatique associé et l'appareil ? | Oui / Non
Quels éléments peuvent être transmis entre l'appareil et un poste informatique ? Décrire.
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Quelles sont les données accessibles via le logiciel (machines, patient…), à décrire.
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ? | Oui / Non
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ? | Oui / Non
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Format du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe | Oui / Non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
LOGICIEL PERMETTANT LA REMONTEE D'INFO SUR L'ETAT DE L'APPAREIL, LA COMMUNICATION DE DONNEES PATIENTS, LA MESSAGERIE SECURISEE - option facultative
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Fonctionnalité de remontée d'info sur l'état de l'appareil ? | Oui / Non
Décrire
Fonctionnalité de recueil, sauvegarde et formalisation d’informations liées à l’utilisation de l’appareil ? | Oui / Non
Décrire
Fonctionnalité de communication des données patients et des constantes monitorées à un terminal tierce (tablette, poste informatique, serveur dédié ou non…) ? | Oui / Non
Décrire
Décrire le terminal
Fonctionnalité de messagerie d’échange sécurisée (texte, photos, vidéos | Oui / Non
Décrire
CENTRALE DE MONITORAGE D'URGENCE COMPATIBLE AVEC LE PRODUIT A - option facultative
Décrire
combien d'équipements (produit A) peuvent être connectés à la centrale ?
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
EXPLOITATION
Durée de vie de l'équipement et des accessoires. Décrire.
Liste des pièces / consommables à changer et à quelle fréquence. Décrire.