## PDT A
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 9 |  | SYSTÈME DE COMPRESSION THORACIQUE
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Si la fonction n'est pas incluse de base : préciser si possible option (obligatoire ou facultative) ou "non disponible".
QUESTION |  | REPONSE PRODUIT A
GENERALITES |  | Système de compression thoracique
Modèle proposé
Fabricant
Pays de fabrication
Classe de marquage CE (93/42/CE ou 2017/745/CE)
Date du marquage CE
Date de validité du marquage CE
Respect des recommandations de l'ERC
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur | cm
Largeur | cm
Profondeur | cm
Poids (avec source d'alimentation) | kg
Poids (sans source d'alimentation) | kg
Inidice de protection
Poussières et liquides (IP)
Mécanique (IK)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique | W
L'équipement contient-il des batteries ? | Oui / Non
Type de batterie ?
Autonomie de la batterie
En année (avec un auto-test quotidien de l'appareil, sans choc)
En nombre de chocs à énergie maximale
Nombre de chocs à énergie maximale possible avec une batterie à 100% de charge
L'équipement contient-il des piles ? | Oui / Non
Si oui, quel type et sont-elles fournies avec l'équipement ?
Temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la possibilité de délivrer un choc)
Temps nécessaire au remplacement de la batterie/des piles | mn
Chargeur de batterie/pile intégré | Oui / Non
l'équipement peut-il être utilisé sur secteur ? | Oui / Non
l'équipement peut-il être utilisé sur alimentation 12/24 volts des véhicules ? | Oui / Non
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Age minimum du patient | année(s)
Poids minimum du patient | kg
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, boutons…)
réglages possibles
Type d'écran ? (tactile résistif/capacitif, en couleur/NB)
Taille | cm * cm
Résolution | px * px
Lister les éléments visualisables sur l'écran
Ecran paramétrable ? Décrire les possibilités.
ERGONOMIE
Protection du bouton Marche / Arrêt contre toute manipulation accidentelle | Oui / Non
Poignée de transport intégrée (préciser de base / en option) | Oui / Non
Profondeur de compression | mm
Fréquence de compression
Modes de compression
COMPATIBILITÉ
Lister les dispositifs ou gamme de dispositifs compatibles avec l'appareil
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Décrire la partie du système en contact avec le patient. Un consommables à usage unique y est associé ? Décrire.
Description des accessoires inclus de base dans l'offre
Housse détachable de l'appareil | Oui / Non
Durée de vie de la housse en utilisation journalière
Possibilités de personnalisation de la housse | Oui / Non
SECURITE
Quelle est la limite en profondeur de compression ? | cm
Quelle sécurité limite la profondeur de compression ?
Quelle est la fréquence maximale de compression ? | bpm
Quelle sécurité limite la fréquence ?
ACCESSOIRES POUR TRANSFORMER L'EQUIPEMENT PRINCIPAL EN SYSTÈME RADIOTRANSPARENT - option obligatoire
Décrire le ou les accessoires
Décrire les étapes de conversion du système en système radiotransparent
CAPTEUR DE RCP - option facultative
Décrire
EXPLOITATION
Durée de vie de l'équipement et des accessoires. Décrire.
Liste des pièces / consommables à changer et à quelle fréquence. Décrire.