## Indications
Appel d'Offres 25-007E
Fourniture, livraison, installation et mise en service d'équipements de radiologie conventionnelle pour l'ensemble des établissements de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Annexe 3 au DCE : CADRE DE REPONSES TECHNIQUES
RECOMMANDATIONS A L'ATTENTION DES CANDIDATS 1. Afin de permettre l'analyse des offres, les réponses aux questionnaires doivent être saisies directement dans les tableaux des feuilles du présent dossier. Sauf en cas de demande explicite d'un document complémentaire dans la question, seules les réponses saisies directement dans ces tableaux seront prises en compte lors de l'étude comparative des offres. 2. L'objectif de ces tableaux est d'obtenir des réponses claires, précises et comparables sur les performances et caractéristiques des appareils. Cependant, pour être exploitable, les réponses de tous les candidats doivent avoir strictement la même forme. Par conséquent, il faut impérativement : - ne pas ajouter ou supprimer des lignes, des colonnes ou des cellules, - inscrire vos réponses uniquement dans les 2 colonnes de droite. Il est néanmoins permis de modifier la hauteur des cellules ainsi que la mise en forme (saut de page, marges, polices de caractère...). 3. Supprimer les feuilles du présent dossier hormis celle correspondant au lot de l'offre. 4. Lorsqu'il y a un document annexe à fournir avec la réponse dans la grille, la question le mentionne explicitement.
AIDE ET COMPLEMENTS POUR LES REPONSES Certaines cases présentent, sous forme d'un commentaire, une aide en ligne ou alors une demande de précision de la réponse. Excel en indique l'existence en affichant un petit triangle rouge dans le côté supérieur droit de la case concernée : . Il suffit de passer le pointeur de la souris sur la case pour que le commentaire apparaisse puis de l'en sortir pour qu'il disparaisse.

## Lot 1
LOT 1 : Tables télécommandées avec un capteur plan permettant la scopie et la graphie
Ce questionnaire correspond à un engagement de la société sur les performances techniques minimales de leur matériel. (les réponses serviront de base à la vérification de ce dernier lors de son admission.) Pensez à lire les précisions qui apparaissent sous forme de commentaires pour certaines questions (cf. onglet "Indications") | Répondre de manière claire et complète à toutes les questions demandées, en indiquant "n.a." lorsque la question ne s’applique pas au modèle proposé. Toute absence de réponse sera considérée comme une réponse négative (possibilité, fonctionnalité ou caractéristique inexistante). | Dans le cas d'une fonctionnalité non encore disponible, préciser . le calendrier de mise à disposition et . les performances minimales sur lesquelles le candidat s'engage.
Libellé des questions | Réponses du candidat | Commentaires du candidat
1 GENERALITES
SOCIETE
CONSTRUCTEUR
Type ou désignation commerciale de l'équipement proposé
Lieu et pays de fabrication
Date de première mise sur le marché
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Durée de vie de l'équipement (en année) selon l'exigence générale n°6 annexe 1 du règlement DM (marquage MDR) attention cette durée de vie n'est pas celle de la durée du certificat mais bien celle de l'équipement annoncée dans le marquage MDR
Après la fabrication du dernier équipement de ce type ( marque et modèle) par le fabricant, quelle sera la durée de maintenance possible de toutes les machines encore en cours d'utilisation?
2 CONTRAINTES D'IMPLANTATION | Fournir un plan type de salle avec l'équipement
Indiquer la résistance au sol nécessaire pour supporter l'élément le plus pénalisant. Indiquer également sa masse | résistance au sol (kg/m²) ET masse (kg)
zone d'examen
Indiquer la résistance au plafond nécessaire pour supporter les éventuels éléments suspendus le plus pénalisant de votre installation. Indiquer également le type de support nécessaire (rails Halfen, poutres métalliques) | résistance au plafond (kg/m²) ET type de support
zone d'examen
Indiquer la hauteur sous plafond minimale nécessaire | hauteur sous plafond (en m)
zone d'examen
Indiquer la surface d'emprise totale au sol | m²
zone d'examen
Indiquer la puissance électrique nécessaire en dissociant la puissance maximale (appelée au démarrage) et la puissance moyenne (utilisée en routine) | P max ET P moyenne (kW)
zone d'examen
Indiquer les plages et gradients de température lors d'une utilisation en routine | plage de température (°C) ET gradient (°C/heure)
zone d'examen
Indiquer les déperditions calorifiques maximales et moyennes | dissip. max ET dissip. moy (W)
zone d'examen
Identifier, donner le rôle, les dimensions et la masse de toutes les armoires (générateur inclus) présentes dans la salle d'examen
1. Nom:
1. Rôle:
1. Dimensions (l x h x p)(cm):
1. Masse (kg):
2. Nom:
2. Rôle:
2. Dimensions (l x h x p)(cm):
2. Masse (kg):
3. Nom:
3. Rôle:
3. Dimensions (l x h x p)(cm):
3. Masse (kg):
3 EQUIPEMENTS
3-1 GENERATEUR HF, P≥60kW
Identification
Dénomination (Marque et Modèle)
Fabricant
Origine
Marquage CE ou MDR
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques techniques
Générateur intégré à l'équipement (O/N)
Dimensions (l x h x p) (cm)
Puissance nominale (kW)
Durée minimale d'une impulsion H.T.(ms)
Cadence maximale d'images (images/s)
Plage de réglage de la haute tension (kV)
Pas de réglage de la haute tension (kV)
Plage de réglage de l'intensité (mA)
Pas de réglage de l'intensité (mA)
Intensité maximale (mA) possible à la tension maximale (kV)
Tension maximale possible (kV) à l'intensité maximale (mA)
Nombre maximal de tubes supportés
Nombre maximal de potter supportés pour l'asservissement aux cellules
Programmation anatomique de l'exposition (pré-réglage des constantes) (O/N)
Constantes et paramètres pouvant être paramétrées dans un programme anatomique de l'exposition
Nombre maximum de programmes anatomiques de l'exposition pouvant être enregistrés
Indiquer les dispositifs de protection du tube radiogène | O/N
Calculateur électronique de charge
Contrôle de la température de la gaine
Contrôle de la pression d'huile dans la gaine
Indiquer les modalités (sonore, lumineux, message...) pour alerter l'utilisateur sur les risques pour le tube radiogène
Modalités de notification
Indiquer le comportement en cas de risque sur le tube radiogène | O/N
Interdiction d'émission X
Modification automatique des paramètres permettant de continuer à prendre des clichés tout en préservant le tube ( préciser quels paramètres )
Préciser le temps necessaire pour un retour à la normale des conditions d'utilisation du tube
Possibilité d'émettre les rayons X dans les mêmes conditions au détriment du tube
3-2 ENSEMBLE RADIOGENE
Identification du tube RX
Dénomination (Marque et Modèle)
Fabricant
Origine
Etes-vous le seul fournisseur de ce modèle de tube à RX? (O/N)
Est il possible d'installer un autre modèle de tube à RX sur votre système? (O/N) si oui préciser lequel
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Anode
Caractéristiques physiques
Matériau constitutif
Pente d'anode (° d'angle)
Diamètre (mm)
Vitesse de rotation (tr/mn)
Configuration et dimensions des foyers selon norme IEC 336/2022
Puissance maximale applicable à chacun des foyers (kW)
Capacité calorifique
Technique de refroidissement
Capacité thermique nominale de l'anode (MUC)
Capacité maximale de refroidissement de l'anode (MUC/mn)
Optimisation de l'émission
Filtration
Type de filtration inherente (équivalent mm Al)
Filtrations additionnelles (O/N) détailler
Réglages de base en mode manuel ou en mode automatique
Programmation des filtrations dans les protocoles d'exposition (O/N)
Diaphragme (collimateur)
Type de diaphragme (forme)
Les volets du diaphragme sont ils indépendants les uns des autres ?
Mouvements possibles des volets du diaphragme (rotation, amplitude de mouvement etc..)
Asservissement sur la distance tube-capteur (O/N)
Asservissement sur la dimension du champ (O/N)
Rotation complète possible du collimateur (O/N) et si oui, préciser l'angle min et max
Réglages accessibles en zone d'examen (EX) et/ou dans le box de contrôle (CO) (O/N)
Programmation du positionnement du diaphragme dans les protocoles d'acquisition prédéfinis (O/N), (détailler)
Ecran ou panneau de contrôle en précisant si cela est en zone d'examen (EX) et/ou sur la console d'acquisition (CA)
Ecran tactile (O/N)
Affichage EN SALLE | O/N
Présence d'un afficheur
Selection du patient dans la Worklist
Informations sur le patient et le type d'examen (détailler)
Informations sur les paramètres de l'exposition (O/N) (détailler)
kV
mA
PDS, Produit Dose Surface et/ou kerma danas l'air
Temps de pose
Temps de scopie
Cadence image pour la scopie
Mode de fonctionnement (graphie, scopie pulsée, scopie continue...)
Visualisation possible des images en salle sur le statif (O/N)
Affichage AU PUPITRE | O/N
Selection du patient dans la Worklist
Informations sur le patient et le type d'examen (détailler)
Informations sur les paramètres de l'exposition (O/N) (détailler)
kV
mA
PDS, Produit Dose Surface et/ou kerma danas l'air
Temps de pose
Temps de scopie
Cadence image pour la scopie
Mode de fonctionnement (graphie, scopie pulsée, scopie continue...)
Indiquer les différents REGLAGES accessibles au manipulateur en précisant si cela peut être fait en zone d'examen (EX) et/ou sur la console d'acquisition (CA) | O/N
identité du patient
morphologie du patient
choix du protocole
kV
mA
Temps de pose (ms)
filtration
collimation
choix graphie ou scopie
Cadence image scopie
Cadence image graphie si graphie pulséé présente
3-3 SUPPORT PATIENT
Composition du plateau
Matériau constitutif
Coefficient d'atténuation aux rayons X de la zone radio-transparente (équivalent mm Al, préciser l'énergie associée)
Zone radio-transparente
Le plateau est- il entièrement radio-transparent? (O/N)
si NON Dimensions de la partie radio-transparente (longueur x largeur) (cm x cm)
si NON Préciser la localisation de la partie radio-transparente
Forme et caractéristiques physiques
Plateau plat, incurvé, concave (O/N)
Longueur du plateau (cm)
Largeur du plateau (cm)
Distance minimale entre le plateau (au contact du patient) et la face d'entrée du capteur plan
Poids patient maximum autorisé lorsque le plateau est à l'horizontal et qu'il peut subir toute l'amplitude possible des mouvements longitudinaux, latéraux et verticaux (kg)
Poids patient maximum autorisé lorsque le plateau passe de l'horizontal à la verticale et inversement (kg)
Poids patient maximum autorisé par le marchepied lorsque le plateau est à la verticale et que ce dernier peut monter ou descendre (kg)
Hauteur variable
Distance minimale entre la face du plateau au contact du patient et le sol (cm)
Distance maximale entre la face du plateau au contact du patient et le sol (cm)
Vitesse de montée et de descente de la table (cm/s; valeur min et max)
Bouton de commande (hors télécommande) dans la zone d'examen pour remonter le plateau depuis la position basse sans avoir à se baisser (O/N, préciser sa localisation)
Hauteurs pré-définies rappelables depuis les pupitres (O/N, préciser les valeurs)
Sécurités anti-collision et anti-pincement (O/N)
Basculement
Distance minimale entre la surface du marchepied au contact du patient et le sol lorsque le plateau est à la verticale (cm)
Distance minimale, lorsque la table est à la verticale, entre le bas du capteur plan et le sol qui permet un examen plein champ des chevilles du patient debout sur le marche-pied (cm)
Amplitude du basculement horizontale/verticale motorisé (-° à +°)
Vitesse de basculement horizontale/verticale si commande depuis le "pupitre" dans la zone d'examen (°/s)
Temps minimum pour que le plateau passe de la position horizontale à la verticale (s)
Inclinaisons pré-définies rappelables depuis les pupitres (O/N, préciser les valeurs)
Mémorisation/rappel d'inclinaisons (O/N, préciser le nombre)
Type de fixation du marchepied (à préciser)
Profondeur du marchepied (cm)
Possibilité de fixer le marche-pied sans aide quelle que soit l'inclinaison (O/N)
Possibilité de fixer les poignées patient ou le système de compression sans aide quelle que soit l'inclinaison (O/N)
Mouvements horizontaux
Amplitude du mouvement longitudinal motorisé de l'équipement (cm)
Amplitude du mouvement latéral vers l'avant (éloignement du statif tube-capteur) de l'équipement (cm)
Amplitude du mouvement latéral vers l'arrière (rapprochement du statif tube-capteur) de l'équipement (cm)
Tous les mouvements sont ils totalement motorisés et commandables depuis le "pupitre" de la zone d'examen (EX) et celui du box de contrôle (CO) (O/N)
Accessoires
Poignées patient (O/N)
Autres… (à préciser)
Type de fixation au plateau (à préciser)
Protection contre les chocs
Décrire les éventuels dispositifs prévus pour prémunir les bords du plateau des chocs avec les brancards et les lits
Accessibilité
Fournir une vue aérienne (avec mesures) de l'équipement présentant l'accessibilité autour du plateau
Accessoire pour utilisation de l'équipement en pratique Interventionnelle
Emplacement et type du connecteur pour brancher la pédale de scopie
Possibilité d'utiliser des pédales de scopie sans fil (Wifi, bluetooth…) (O/N)
Noter les commandes possibles avec la pédale de scopie
Préciser le type de système permettant la commande des paramètres en salle pour cette activité (chariot etc..)
3-4 POTTER DE LA TABLE (BUCKY)
Nombre de cellules
Grille anti-diffusé
Préciser le type grille et la focale associée
Grille escamotable (O/N)
Grille extractible manuellement du potter (O/N)
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour la stocker (à l'abri des chocs) hors du potter
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour prévenir une mauvaise réintroduction dans le potter
Capteur plan fixe pour les examens statiques et dynamiques
Dénomination ( Modèle)
Fabricant
Origine
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Présenter la technologie du detecteur (directe /indirecte)
Dimensions du (des) détecteur(s)
Dimensions de la zone de détection (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Dose minimale requise en graphie et en scopie (De en µGy)
Description de l'éventuel dispositif pour le stocker (à l'abri des chocs) hors du potter
Conditions pour le remplacement d'un capteur plan endommagé (garantie, coût HT, recalibrage, délai…)
Examens Statiques (Graphie)
Dimensions du grand champ (cmxcm)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Examens Dynamiques en mode Pulsé
Dimensions du grand champ (cmxcm)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
lister les fréquences d'acquisitions possibles en mode pulsé (images/s)
Examens Dynamiques en mode Continu
Dimensions du grand champ (cmxcm)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Préciser la fréquence d'acquisition associée au mode continue (images/s)
Micro-Graphie
Possibilité de réaliser de la micro-graphie ou l'équivalent (O/N) préciser les paramètres et pour quel examen
Rapport de dose maximum entre la micro-graphie et la graphie en grand champ (%)
Protection contre les chocs
Décrire les éventuels dispositifs prévus pour prémunir le potter des chocs avec les brancards et les lits
Protections supplémentaires pour la grille dans le potter (O/N, à préciser)
Protections supplémentaires pour le capteur dans le potter (O/N, à préciser)
Conditions pour le remplacement d'un capteur plan endommagé (garantie, coût HT, recalibrage, délai…)
3.5 STATIF TUBE-POTTER DE LA TABLE
Focale maximale (cm)
Focale minimale (cm)
Possibilité de changement de focale en continu (C) ou par pas (D+pas_cm)
Collimation automatique avec le changement de focale (O/N)
Couverture longitudinale totale patient lorsque le plateau reste fixe (cm)
Couverture transversale totale patient lorsque le plateau reste fixe (cm)
Couverture totale patient en intégrant les éventuels mouvements longitudinaux du plateau (cm)
Amplitude de l'angulation possible du tube par rapport au plateau (incidences cranio-caudale) (-° à +°)
Amplitude de l'angulation possible du tube par rapport au plateau (incidences droite gauche) (-° à +°)
Incidences pré-définies rappelables depuis les pupitres (O/N, à préciser)
Mémorisation/rappel d'incidences (O/N, préciser le nombre)
Sécurités anti-collision et anti-pincement (O/N, à préciser)
3-6 SUSPENSION PLAFONNIERE
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE / MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Suspension télescopique
Caractéristiques
Hauteur minimal sous plafond requise (m)
Résistance au plafond minimale requise (kg/m²)
Type de support (rails Halfen, poutres métalliques…)
Motorisation de tous les mouvements (O/N)
S'agit-il d'une aide au déplacement ou d'une motorisation totale?
Principe de blocage des mouvements
Nature des freins
Force maximale à appliquer pour réaliser les mouvements x et y
Force maximale à appliquer pour réaliser les mouvements de montée et descente
Plage de rotation du tube dans le plan horizontal (-° à +°)
Plage de rotation du tube dans le plan vertical (-° à +°)
Sécurités anti-collision (O/N, à préciser)
Tube radiogène
Anode
Caractéristiques physiques
Matériau constitutif
Pente d'anode (° d'angle)
Diamètre (mm)
Vitesse de rotation (tr/mn)
Configuration et dimensions des foyers selon norme IEC 336/1993
Puissance maximale applicable à chacun des foyers (kW)
Capacité calorifique
Technique de refroidissement
Capacité thermique nominale de l'anode (MUC)
Capacité maximale de refroidissement de l'anode (MUC/mn)
Optimisation de l'émission
Filtration
Type de filtration interne (équivalent mm Al)
Filtrations additionnelles (O/N) détailler
Réglages de base en mode manuel ou en mode automatique
Programmation des filtrations dans les protocoles d'exposition (O/N)
Diaphragme (collimateur)
Type de diaphragme (forme)
Les volets du diaphragme sont ils indépendants les uns des autres ?
Mouvements possibles des volets du diaphragme (rotation, amplitude de mouvement etc..)
Asservissement sur la distance tube-capteur (O/N)
Asservissement sur la dimension du champ (O/N)
Rotation complète possible du collimateur (O/N) et si oui, préciser l'angle min et max
Réglages accessibles en zone d'examen (EX) et/ou dans le box de contrôle (CO) (O/N)
Programmation du positionnement du diaphragme dans les protocoles d'acquisition prédéfinis (O/N)
Ecran ou panneau de contrôle
Ecran tactile (O/N)
Affichage EN SALLE | O/N
Présence d'un afficheur
Selection du patient dans la Worklist
Informations sur le patient et le type d'examen (détailler)
Informations sur les paramètres de l'exposition (O/N) (détailler)
kV
mA
PDS, Produit Dose Surface et/ou kerma danas l'air
Temps de pose
Temps de scopie
Cadence image pour la scopie
Mode de fonctionnement (graphie, scopie pulsée, scopie continue...)
Visualisation possible des images en salle sur le statif (O/N)
Affichage AU PUPITRE | O/N
Selection du patient dans la Worklist
Informations sur le patient et le type d'examen (détailler)
Informations sur les paramètres de l'exposition (O/N) (détailler)
kV
mA
PDS, Produit Dose Surface et/ou kerma danas l'air
Temps de pose
Temps de scopie
Cadence image pour la scopie
Mode de fonctionnement (graphie, scopie pulsée, scopie continue...)
Indiquer les différents REGLAGES accessibles au manipulateur en précisant si cela peut être fait en zone d'examen (EX) et/ou sur la console d'acquisition (CA) | O/N
identité du patient
morphologie du patient
choix du protocole
kV
mA
Temps de pose (ms)
filtration
collimation
3-7 POTTER MURAL (BUCKY)
Nombre de cellules
Grille anti-diffusé
Préciser le type grille et la focale associée
Grille escamotable (O/N)
Grille extractible manuellement du potter (O/N)
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour la stocker (à l'abri des chocs) hors du potter
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour prévenir une mauvaise réintroduction dans le potter
Examens Statiques (Graphie)
Dimensions du grand champ (cmxcm)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Micro-Graphie
Possibilité de réaliser de la micro-graphie ou l'équivalent (O/N) préciser les paramètres et pour quel examen
Rapport de dose maximum entre la micro-graphie et la graphie en grand champ (%)
Protection contre les chocs
Décrire les éventuels dispositifs prévus pour prémunir le potter des chocs avec les brancards et les lits
Protections supplémentaires pour la grille dans le potter (O/N, à préciser)
Protections supplémentaires pour le capteur dans le potter (O/N, à préciser)
Conditions pour le remplacement d'un capteur plan endommagé (garantie, coût HT, recalibrage, délai…)
3.8 Capteur plan amovible 35*43 pour les examens dans le potter mural et en direct
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE / MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Connexion ethernet du capteur lorsqu'il est dans un potter (O/N)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise (De en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe (D) ou indirecte (I+formule_scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h) (preciser les conditions d'utilisation associées à cette valeur)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible (O/N)
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans un potter (O/N)
Fourniture d'un chargeur (O/N)
Mécanismes de protection de la borne WiFi à l'encontre des accès hertziens non autorisés
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m)
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
Dénomination ( Modèle)
3.9 ENSEMBLE SUSPENSION - POTTER MURAL
Focale maximale (cm)
Focale minimale (cm)
Possibilité de changement de focale en continu (C) ou par pas (D+pas_cm)
Collimation automatique avec le changement de focale (O/N)
Couverture totale patient possible (hauteur maximum et minimu)
Amplitude de l'angulation possible du tube par rapport au potter (-° à +°) preciser pour les incidences tête-pied
Amplitude de l'angulation possible du tube par rapport au potter (-° à +°) preciser pour les incidences oblique doite-gauche
Incidences pré-définies rappelables depuis les pupitres (O/N, à préciser)
Mémorisation/rappel d'incidences (O/N, préciser le nombre)
Sécurités anti-collision (O/N, à préciser)
3-10 AIDE(S) AU POSITIONNEMENT DU PATIENT pour la table télécommndée
Champ lumineux pour régler la zone d’exposition (O/N)
Laser de positionnement indiquant le centre de la zone d’exposition (O/N)
Système d’aide au positionnement permettant le centrage du patient sans scopie et permettant de visualiser au poste de commande la collimation de la machine, ajustable par le MERM (O/N)
Autres systèmes
1.
2.
3.
3-11 AIDE(S) AU POSITIONNEMENT DU PATIENT pour l'ensemble suspension - potter mural
Champ lumineux pour régler la zone d’exposition (O/N)
Laser de positionnement indiquant le centre de la zone d’exposition (O/N)
Système d’aide au positionnement permettant le centrage du patient sans scopie et permettant de visualiser au poste de commande la collimation de la machine, ajustable par le MERM (O/N)
Autres systèmes (détailler leur fonctionnement)
1.
2.
3.
3-12 CONSOLE D'ACQUISITION
Unité centrale
Constructeur
Modèle
Système d'exploitation (OS)
Possibilité de créer plusieurs sessions avec des droits diffénrets avec un mot de passe (O/N)
Interface ethernet : type (cuivre, fibre, WiFi…) et débit (Mb/s)
Disque(s) système : miroir (Raid 1) (O/N)
Disque(s) données : disque(s) physique(s) dédié(s) (O/N) et capacité totale disponible (Go hors système)
Nombre maximum d'images de graphie grand champ qui peuvent être conservées localement sur le poste
Affichage de l'espace de stockage disponible visible sur la console (O/N)
Présence de message d'alerte de remplissag de l'espace de stockage (O/N)
Mode de gestion de l'espace de stockage local pour les données (stratégie(s) d'effacement de celles transférées, de celles récupérées...)
Stratégie de prévention des pannes informatiques (O/N)
Processeur images : constructeur et modèle
Antivirus : nom du produit, version et principe de mise à jour
Ecran(s)
Nombre d'écrans
Constructeur
Modèle
Diagonale (pouces)
Résolution maximale (pixels x pixels)
Tactile (O/N)
Logiciel
Société de développement
Nom du produit
Version
Date de cette dernière version logicielle
Acquisition
Commande complète de l'équipement de base ainsi que de la suspension et du potter additionnels (O/N) à partir de la console d'acquisition
Récupération, affichage et sélection dans la Worklist conformément au standard DICOM (O/N)
Programmation des protocoles d'acquisitions (pré-réglage des constantes) (O/N) (détailler)
Nombre maximum de protocoles d'acquisitions pouvant être enregistrés
Préciser quelle morphologie le système va prendre en compte si le MERM ne selectionne pas de morphologie à l'acceuil du patient
Préciser les paramètres visibles sur la console lors de la réalisation d'un examen (kV, mA, mAs, s, taille de champs, filtration etc…)
Visualisation de l'image du système d'aide au positionnement du patient (O/N)
Présence du système d'aide par collimation virtuelle (O/N) précisier le fonctionnement du système de collimation virtuelle et s'il est necessaire de faire ou pas une image de scopie pour l'utiliser
Possibilité d'obtenir la configuration automatisée de l'exposition (EXP) et du positionnement (POS) à partir de l'intitulé de l'examen récupéré automatiquement dans la Worklist (O/N)
Nombre maximum de capteurs plans distincts supportés
Affichage & Pré-traitements
Conservation de la dernière image acquise (O/N)
Affichage en vis-à-vis de deux images ou plus (O/N)
Pour les séquences, visualisation en boucle image par image à vitesse variable (O/N)
Fenêtrage (O/N)
Zoom numérique (O/N)
Mesures de distance (O/N)
Mesures d'angle (O/N)
Filtrage (O/N)
Réglage de la luminosité et du contraste (O/N)
Enumérer les autres traitements d'image possibles en graphie et en scopie
Enumérer les autres traitements d'image possibles pour une activité interventionnelle
Possibilité d'associer au protocole d'acquisition des pré-traitements d'image automatiques (O/N)
Impression sur un reprographe laser numérique au format DICOM connecté au réseau (O/N)
Transmission d'images sélectionnées au PACS (O/N)
Transmission du DICOM SR au DACS (O/N)
4 CONFORMITE AUX STANDARD D'ECHANGES DICOM | O/N
Utilisation d'une passerelle pour la conformité DICOM
Modality Worklist SCU
Modality Structured Reporting (SR) SCU
Storage SCU
Enhanced XA & XRF SCU
Storage SCP
Enhanced XA & XRF SCP
Storage Commitment SCU
Query/Retrieve SCU
Query/Retrieve SCP
Basic Grayscale Print SCU
5 DOSIMETRIE
5-1 SUIVI DE LA DOSE DELIVREE AU PATIENT
Dispositif
Fabricant
Origine
Décrire succinctement le principe
Préciser s'il s'agit d'une dose mesurée physiquement (MP) ou estimée/calculée (EC)
Seuil de détection de la DAP (préciser l'unité)
Affichage en zone d'examen (O/N)
Affichage sur la console d'examen (O/N)
Possibilité de choisir l'unité d'affichage du PDS, du Kerma (O/N) et du temps de scopie
Existence d'un dispositif d'alerte sur la dose administrée (O/N)
Enumérer toutes les informations de dosimétriques présents dans le rapport de doses associé à une examen de graphie et un examen de scopie
Prix d'un échange standard du dispositif (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
5-2 REDUCTION DE DOSE
Lister les outils de réduction de dose en scopie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Autres
Lister les outils de réduction de dose en graphie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Autres
6 UTILISATION et dispositifs supplémentaires
Mise en route
Temps nécessaire pour la procédure standard de mise en route à partir de l'arrêt complet
Temps nécessaire pour la procédure standard de mise en route à partir de l'état de veille
Arrêt
Temps nécessaire pour la procédure standard d'arrêt complet du système (mn)
Enumérer les dispositifs d'arrêt d'urgence
Protection électrique
Préciser la puissance (kVA) permettant de rendre transparente (pour l'ensemble de l'équipement) toute coupure brêve de l'alimentation électrique
Préciser la puissance (kVA) garantissant la fin d'examen si la coupure survient en cours d'irradiation
Tests et calibration | O/N
Existence d'une procédure de démarrage (détailler)
Programme d'auto-tests au démarrage
Programme de tests avancés accessible à l'utilisateur
Fréquence de calibration recommandée
Temps requis pour la calibration (mn)
Contrôles qualité | O/N
Existence d'un "protocole de contrôle" assurant la reproductibilité des tests pour mesurer l'évolution des performances de l'installation (notamment la qualité d'image) au cours du temps (O/N)
Les contrôles nécessitent l'intervention de techniciens spécialisés de votre société (O/N)
Les contrôles nécessitent l'achat, par le site, de matériel spécifique (O/N)
Prise en charge du patient | O/N
Interphone avec contrôle du volume entre la zone d'examen et le box de contrôle (O/N)
Visualisation vidéo du patient sur l'écran de la zone d'examen (O/N)
Dispositif (matériel hors console + logiciel) pour la reconstruction du rachis en position debout
Nécessité d'une règle radio-opaque pour le recollage (O/N)
Possibilité d'expositions linéaires (L) ou/et angulaires (A) (O/N)
Epaisseur de chaque "coupe" (cm)
Epaisseur de la zone de superposition dans la coupe (cm)
Réglage possible du nombre de clichés (O/N)
Recollage automatique (O/N)
Nécessité d'une console dédiée (en plus de celle(s) de contrôle) pour la reconstruction (O/N)
Temps minimum nécessaire pour une reconstruction (s)
Dose moyenne requise pour un télé-rachis d'adulte (PDS, mGy.cm²)
Dispositif (matériel hors console + logiciel) pour la reconstruction des membres inférieurs en position debout
Nécessité d'une règle radio-opaque pour le recollage (O/N)
Possibilité d'expositions linéaires (L) ou/et angulaires (A) (O/N)
Epaisseur de chaque "coupe" (cm)
Epaisseur de la zone de superposition dans la coupe (cm)
Réglage possible du nombre de clichés (O/N)
Recollage automatique (O/N)
Nécessité d'une console dédiée (en plus de celle(s) de contrôle) pour la reconstruction (O/N)
Temps minimum nécessaire pour une reconstruction (s)
Dose moyenne requise pour une goniométrie d'adulte (PDS, mGy.cm²)
Possibilité d'utiliser la méthode pour tout recollage ostéo-articulaire (O/N)
Tout dispositif nécessaire (console +logiciel) pour le post traitement des images en radiologie interventionnelle tel que l’angiographie par soustraction numérique
Préciser le type de post traitement et ses fonctionnalitées
7 ACCESSOIRES DEMANDES EN PSE facultatives
En cas de PSE facultative disponible prochainement, - remplir également le questionnaire correspondant ET - préciser au niveau de la première ligne, dans la colonne "réponses", la date de disponibilité sur laquelle le candidat s'engage. En cas de PSE facultative non disponible et non prévue, l'indiquer en saisissant "NON PREVUE" (à la place de "disponible le :") au niveau de la première ligne, dans la colonne "réponses".
PSE 1.01. Système complémentaire au système présenté au point 5 de la configuration de base permettant une collimation automatique en fonction de la morphologie du patient et du type d’examen (préciser quel système est utilisé pour aider à la collimation et pour quel organe) | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 1.02. Système permettant de prendre en compte l’épaisseur du patient pour proposer des paramètres d’expositions | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 1.03. Rotation de la tête du tube sur la colonne jusqu'à 180° | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 1.04 Inclinaison de la tête du tube par rapport à la table d’au moins 40° pour, par exemple, des examens de type extrémité en bout de table | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 1.05. Siège adaptable tournant et pouvant se fixer sur ou se substituer au marchepied | O/N
Décrire
PSE 1.06 Les pédales de scopie et graphies en wifi | O/N
type de rechargement
temps de rechargement
possibilité de la brancher pour focntionner si elle est déchargée
PSE 1.07 Onduleur pour l'informatique de l'équipement | O/N
Puissance (kVA)
Puissance suffisante pour secourir le(s) capteur(s) fixe(s) ou filaire(s) et toute la chaîne informatique (O/N)
Autonomie (mn)
Arrêt normal automatisé de l'équipement en cas d'interruption prolongée (O/N)
Cet onduleur est-il online ou offline?
Lister les mécanismes d'alerte du passage sur batteries pour le manipulateur
PSE 1.08 et 1.10 Dispositif pour la tomosynthèse | O/N
Réglage possible du nombre de clichés (O/N)
Patient en décubitus dorsal, coupes saggitales disponibles par mesure directe (D, statif horizontal), extrapolation (E, statif vertical puis déduction des coupes longitudinales) ou indisponibles (I)
Coupes axiales disponibles (O/N)
Nécessité d'une console dédiée (en plus de celle(s) de contrôle) pour les calculs et l'affichage du résultat (O/N)
Temps minimum nécessaire pour l'affichage (s)
Enumérer les autres techniques associables à la tomosynthèse (micrographie, double énergie…)
PSE 1.09 et 1.11 Dispositif pour la double énergie | O/N
Description du système
Necessité d'une console supplémenatire (O/N)
PSE 1.12 : Céphalostat pour adultes
Matériau constitutif
Type de contention (à préciser)
PSE 1.13Céphalostat pour la pédiatrie
Matériau constitutif
Type de contention (à préciser, ventouse etc...)
PSE 1.14 Etriers gynécologiques | O/N
Matériau constitutif
PSE 1.15 Boîtier de télécommande des mouvements de la table | O/N
Disponibilité d'un boîtier pour télécommander les mouvements du plateau et du statif (O/N)
Enumérer les actions réalisables à partir de cette télécommande
PSE 1.21. Capteur supplémentaire de taille 24*30 permettant les tirs en direct
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Connexion ethernet du capteur lorsqu'il est dans un potter (O/N)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise (De en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe (D) ou indirecte (I+formule_scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h) (préciser dans quellles conditions d'utilisation)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible (O/N)
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans un potter (O/N)
Fourniture d'un chargeur (O/N)
Mécanismes de protection de la borne WiFi à l'encontre des accès hertziens non autorisés
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m)
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
Dénomination ( Modèle)
PSEF 1.23 Logiciel d’aide à la détection des fractures et éventuelle console dédiée | O/N
Préciser son fonctionnement
PSEF 1.24 Logiciel d’aide à la détection de nodules et éventuelle console dédiée | O/N
Préciser son fonctionnement
PSEF 1.25 Système de contention | O/N
Préciser les contentions proposées
8 EVOLUTIONS
Pour chacune des évolutions prévues sur les 3 années à venir, préciser: - le planning de disponibilité - la nature (matérielle ou logicielle) - le contenu, - une estimation de l'investissement à prévoir.
9 REFERENCES
Nombre de sites français équipés avec ce modèle
Réf.1
Réf.2
Réf.3
10 QUALITE
Le candidat est certifié ISO 9001, 9002 ou 9003 (O/N) | 9001: 9002: 9003:
Nom de l'organisme certificateur | 9001: 9002: 9003:
11 HYGIENE
Liste des éléments non étanches ou incompatibles avec certains des moyens de décontamination/désinfection hospitaliers
Moyens de décontamination et de désinfection préconisés (à préciser)
Moyens de décontamination et de désinfection prohibés (à préciser)
| Fait à | Cachet, Nom et Signature :
Le
Note on A14: 1Pour l'identification de l'élément le plus pénalisant, il faut considérer l'installation complète c'est-à-dire l'équipement de base et fournir un plan type de salle avec l'équipement
Note on A61: Merci de noter aussi la valeur de kV associée à cette intensité maximum (ex: 400A à 95 kV)
Note on A62: Merci de noter la valeur d'intensité associée à cette tension maximum ( ex: 90kV à 250mA)
Note on A65: Cette fonctionnalité correspond à la possibilité de mémoriser des protocoles radiologiques (constantes) en fonction du type d'examen à réaliser
Note on A104: détailler les filtrations addictionnelles existantes
Note on A113: Dans l'affirmative, préciser l'amplitude (-° à +°)
Note on A115: WARYN Marie-Joséphine: si oui préciser en fonction de quels paramètres (morpholigie du patient; âge etc..)
Note on A119: Dans la négative, répondre à toutes les questions suivantes par "n.a."
Note on A121: WARYN Marie-Joséphine: si Oui détailler
Note on A122: si oui détailler
Note on A130: WARYN Marie-Joséphine: si NON préciser quel sytème permet la visualisation des images en salle (chariot, suspension etc..)
Note on A133: WARYN Marie-Joséphine: si Oui détailler
Note on A134: si oui détailler
Note on A157: WARYN Marie-Joséphine: préciser à quelle énérgie
Note on A175: si oui préciser le nombre de position prédéfinie possible
Note on A176: Préciser où sont positionnés les sécurités sur la table et leur fonctionnment
Note on A181: préciser si cette vitesse est la même que l'on réalise le mouvement à partir de la console d'acquisition ou des commandes sur le statif
Note on A204: Dans l'affirmative, préciser le type de connexion
Note on A211: - Escamoter la grille permet de réaliser des examens sans que celle-ci soit présente entre le patient et le capteur. Par exemple, elle peut être extractible, c.a.d. retirable physiquement du potter par le manipulateur, ou encore amovible, c.a.d. pouvant se mettre hors du champ du capteur sans physiquement sortir du potter. - ATTENTION : une réponse négative à cette question sera interprétée comme l'impossibilité de réaliser un examen avec le capteur en l'absence de la grille. Si cette interprétation est erronée, rédiger le justificatif dans la colonne suivante ("commentaires") de la présente ligne. - Dans la négative, répondre "n.a." aux questions suivantes.
Note on A212: Dans la négative, préciser où se postionne la grille lorsquelle n'est pas dans le champs
Note on A222: capteur éteint par exemple
Note on A223: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A246: Répondre "n.a." aux questions suivantes si le mode "dynamique continu" n'est pas disponible
Note on A253: avec quels paramètres pour quel examen clinique
Note on A254: Répondre "n.a." si la micrographie n'est pas disponible (réponse "N" à la question précédente)
Note on A263: En cas de réglage de la focale par paliers, indiquer "D+" suivi du pas en cm
Note on A270: Des pré-positionnements du statif et de ses éléments (focale incluse) sont enregistrés et accessibles simplement
Note on A271: Cette fonctionnalité correspond à la possibilité de paramétrer le positionnement du statif et de ses éléments (focale incluse) en fonction du type d'examen à réaliser
Note on A311: détailler les filtrations addictionnelles existantes
Note on A320: Dans l'affirmative, préciser l'amplitude (-° à +°)
Note on A322: WARYN Marie-Joséphine: si oui préciser en fonction de quel paramètres (morpholigie du patient; âge etc..)
Note on A326: Dans la négative, répondre à toutes les questions suivantes par "n.a."
Note on A328: WARYN Marie-Joséphine: si Oui détailler
Note on A329: si oui détailler
Note on A337: WARYN Marie-Joséphine: si NON préciser quel sytème permet la visualisation des images en salle (chariot, suspension etc..)
Note on A340: WARYN Marie-Joséphine: si Oui détailler
Note on A341: si oui détailler
Note on A362: - Escamoter la grille permet de réaliser des examens sans que celle-ci soit présente entre le patient et le capteur. Par exemple, elle peut être extractible, c.a.d. retirable physiquement du potter par le manipulateur, ou encore amovible, c.a.d. pouvant se mettre hors du champ du capteur sans physiquement sortir du potter. - ATTENTION : une réponse négative à cette question sera interprétée comme l'impossibilité de réaliser un examen avec le capteur en l'absence de la grille. Si cette interprétation est erronée, rédiger le justificatif dans la colonne suivante ("commentaires") de la présente ligne. - Dans la négative, répondre "n.a." aux questions suivantes.
Note on A363: Dans la négative, préciser où se postionne la grille lorsquelle n'est pas dans le champs
Note on A375: avec quels paramètres pour quel examen clinique
Note on A376: Répondre "n.a." si la micrographie n'est pas disponible (réponse "N" à la question précédente)
Note on A393: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A394: Dans l'affirmative, préciser le débit (Mb/s)
Note on A406: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A407: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A412: Dans l'affirmative, - indiquer le nombre de batteries qui peuvent être chargées simultanément - le décrire succinctement (mural, boîter de la taille de…).
Note on A425: En cas de réglage de la focale par paliers, indiquer "D+" suivi du pas en cm
Note on A430: Des pré-positionnements du statif et de ses éléments (focale incluse) sont enregistrés et accessibles simplement
Note on A431: Cette fonctionnalité correspond à la possibilité de paramétrer le positionnement du statif et de ses éléments (focale incluse) en fonction du type d'examen à réaliser
Note on A438: WARYN Marie-Joséphine: preciser leur fonctionnement
Note on A446: WARYN Marie-Joséphine: preciser leur fonctionnement
Note on A457: Si les fichiers de l'OS sont sur un(des) disque(s) sur le(s)quel(s) les résultats d'examens ne sont pas stockés, chaque disque est alors qualifié de "dédié".
Note on A460: si pui à partir de quel %
Note on A462: Dans l'affirmative, énumérer, dans la colonne "commentaires", les éléments concernés en décrivant les outils mis en oeuvre
Note on A466: Dans le cas où il y a plus d'un écran, pour toutes les réponses ci-dessous, indiquer la valeur pour chacun avec "/" comme séparateur et en commençant par celui de commande Par exemple : Diagonale 17"/19" Tactile O/N
Note on A475: Comme précisé dans le CCTP, "le candidat s’engage à livrer les dernières versions des matériels et logiciels retenus". Par conséquent, cette information n'est fournie ici qu'à titre indicatif pour évaluer les fonctionnalités actuellement disponibles.
Note on A478: Il s'agit ici de pouvoir régler les constantes de l'exposition ainsi que le positionnement des différents éléments de l'équipement. On rappelle que la suspension et le potter mural constituent des options obligatoires.
Note on A480: détailler si programmé par morpholigie, par localisation anatomique etc...
Note on A486: WARYN Marie-Joséphine: si oui préciser son fonctionnement pour la table télécommandée et pour l'ensemble suspension potter mural
Note on A489: WARYN Marie-Joséphine: préciser pour la graphie et la scopie
Note on A490: WARYN Marie-Joséphine: si oui combien d'images maximums
Note on A498: Ne citer ici que ceux fournis avec la configuration de base. Ceux optionnels seront proposés dans une option (obligatoire, facultative ou libre).
Note on A499: Ne citer ici que ceux fournis avec la configuration de base. Ceux optionnels seront proposés dans une option (obligatoire, facultative ou libre).
Note on A502: WARYN Marie-Joséphine: Péciser pour si possible pour la graphie et la scopie
Note on A503: Préciser le format DICOM si le format n'est pas en DICOM SR
Note on A504: EN PLUS, des réponses aux questions ci-dessous, joindre un document présentant le profil de conformité à la norme tel qu'il est défini dans l'annexe A de la partie 2 de DICOM (le texte en anglais est accepté). Au cas où une passerelle serait utilisée pour offrir une compatibilité avec DICOM, il faut fournir le profil de conformité de l'ensemble modalité-passerelle.
Note on A509: Objets DICOM améliorant notablement la gestion des séquences (important surtout en interventionnel)
Note on A524: Dans l'affirmative, préciser la(les) localisation(s) où cette information est affichée
Note on A526: si oui préciser les unités possibles
Note on A527: Dans l'affirmative, préciser comment fonctionne ce système d'alerte, si des seuils sont paramétrables et cela en fonction de quels paramètres
Note on A566: Les valeurs indiquées rcorrespondent au temps nécessaire avant de pouvoir commencer la première acquisition
Note on A571: WARYN Marie-Joséphine: préciser où ils se trouve sur la machine, pupitre, salle, table etc..;)
Note on A572: par exemple, les essais de groupe mensuels génèrent 2 interruptions séparées de 1h pouvant durer chacune jusqu'à 30s
Note on A573: Il faut ici considérer le cas d'une salle équipée avec - tube-plateau-potter-informatique (configuration de base) + - suspension + - potter + .
Note on A574: Il faut donc secourir - le générateur, - le tube, - le potter (pour l'asservissement), - le capteur et - la chaîne informatique.
Note on A576: WARYN Marie-Joséphine: si oui joindre la procédure
Note on A577: Dans l'affirmative, préciser dans la colonne "commentaires" les tests réalisés
Note on A578: Dans l'affirmative, préciser les tests supplémentaires par rapport à ceux de l'auto-tests
Note on A582: WARYN Marie-Joséphine: si oui joindre le protocole
Note on A584: Dans l'affirmative, préciser la nature et le coût HT de ce matériel
Note on A586: Dans l'affirmative, préciser s'il est bi-directionnel ou non
Note on A590: Expositions linéaires : le statif reste à la verticale du plateau et se déplace longitudinalement par petits incréments. Expositions angulaires : le statif bascule par rapport à la verticale et ne se déplace pas longitudinalement.
Note on A591: La notion d' "épaisseur de coupe" correspond ici à la dimension longitudinale du cliché
Note on A593: Dans l'affirmative, préciser la plage permise
Note on A596: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A600: Expositions linéaires : le statif reste à la verticale du plateau et se déplace longitudinalement par petits incréments. Expositions angulaires : le statif bascule par rapport à la verticale et ne se déplace pas longitudinalement.
Note on A601: La notion d' "épaisseur de coupe" correspond ici à la dimension longitudinale du cliché
Note on A603: Dans l'affirmative, préciser la plage permise
Note on A606: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A608: Ceci peut, par exemple, être utile pour radiographer seulement un fémur entier qui serait plus long que la diagonale du capteur
Note on A610: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A628: Il s'agit de - minimiser le risque de panne suite aux interruptions intempestives de l'alimentation électrique, - garantir la transmission d'un résultat entre le capteur et le poste de contrôle si l'interruption survient à ce moment là (autrement dit, minimiser le risque d'une irradiation du patient "pour rien"), - limiter le temps nécessaire à la remise en fonction de l'équipement suite à l'interruption (par exemple, certains capteurs plans peuvent nécessiter plusieurs re-démarrages si l'arrêt a été brutal).
Note on A630: 1/ Une image, en cours de transfert au moment de la coupure, ne doit pas être perdue. 2/ L'informatique - poste de contrôle + - jusqu'à 2 écrans en zone d'examen (PSE obligatoire 1.08) + - s'il en faut une, console de téléradiologie (PSE facultative 1.13) ne doit pas subir d'arrêt intempestif.
Note on A632: Dans l'affirmative, préciser le délai de déclenchement de cette procédure
Note on A636: Dans l'affirmative, préciser la plage permise
Note on A640: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A641: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A654: Dans la négative, répondre "n.a." aux questions suivantes
Note on A667: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A668: Dans l'affirmative, préciser le débit (Mb/s)
Note on A680: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A681: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A686: Dans l'affirmative, - indiquer le nombre de batteries qui peuvent être chargées simultanément - le décrire succinctement (mural, boîter de la taille de…).
Note on A705: Citer une référence en France équipée avec ce modèle en précisant - le nom du site et - les coordonnées et la fonction d'une personne qui accepterait d'être contactée. Disposer de références correspondant à des CHU serait apprécié.
Note on A713: ATTENTION, les éléments, qui ne sont pas cités ici, seront, de ce fait, considérés comme étanches et/ou compatibles

## Lot 2
LOT 2 : Salles de radiographie à capteur plan
Ce questionnaire correspond à un engagement de la société sur les performances techniques minimales de leur matériel. (les réponses serviront de base à la vérification de ce dernier lors de son admission.) Pensez à lire les précisions qui apparaissent sous forme de commentaires pour certaines questions (cf. onglet "Indications") | Répondre de manière claire et complète à toutes les questions demandées, en indiquant "n.a." lorsque la question ne s’applique pas au modèle proposé. Toute absence de réponse sera considérée comme une réponse négative (possibilité, fonctionnalité ou caractéristique inexistante). | Dans le cas d'une fonctionnalité non encore disponible, préciser . le calendrier de mise à disposition et . les performances minimales sur lesquelles le candidat s'engage.
Libellé des questions | Réponses du candidat | Commentaires du candidat
1 GENERALITES
SOCIETE
CONSTRUCTEUR
Type ou désignation commerciale de l'équipement proposé
Lieu et pays de fabrication
Date de première mise sur le marché
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Durée de vie de l'équipement (en année) selon l'exigence générale n°6 annexe 1 du règlement DM (marquage MDR) attention cette durée de vie n'est pas celle de la durée du certificat mais bien celle de l'équipement annoncée dans le marquage MDR
Après la fabrication du dernier équipement de ce type ( marque et modèle) par le fabricant, quelle sera la durée de maintenance possible de toutes les machines encore en cours d'utilisation?
2 CONTRAINTES D'IMPLANTATION | Fournir un plan type de salle avec l'équipement
Indiquer la résistance au sol nécessaire pour supporter l'élément le plus pénalisant. Indiquer également sa masse | résistance au sol (kg/m²) ET masse (kg)
zone d'examen
Indiquer la résistance au plafond nécessaire pour supporter les éventuels éléments suspendus le plus pénalisant de votre installation. Indiquer également le type de support nécessaire (rails Halfen, poutres métalliques) | résistance au plafond (kg/m²) ET type de support
zone d'examen
Indiquer la hauteur sous plafond minimale nécessaire | hauteur sous plafond (en m)
zone d'examen
Indiquer la surface d'emprise totale au sol | m²
zone d'examen
Indiquer la puissance électrique nécessaire en dissociant la puissance maximale (appelée au démarrage) et la puissance moyenne (utilisée en routine) | P max ET P moyenne (kW)
zone d'examen
Indiquer les plages et gradients de température lors d'une utilisation en routine | plage de température (°C) ET gradient (°C/heure)
zone d'examen
Indiquer les déperditions calorifiques maximales et moyennes | dissip. max ET dissip. moy (W)
zone d'examen
Identifier, donner le rôle, les dimensions et la masse de toutes les armoires (générateur inclus) présentes dans la salle d'examen
1. Nom:
1. Rôle:
1. Dimensions (l x h x p)(cm):
1. Masse (kg):
2. Nom:
2. Rôle:
2. Dimensions (l x h x p)(cm):
2. Masse (kg):
3. Nom:
3. Rôle:
3. Dimensions (l x h x p)(cm):
3. Masse (kg):
3 EQUIPEMENTS
3-1 GENERATEUR HF, P≥60kW
Identification
Dénomination (Marque et Modèle)
Fabricant
Origine
Marquage CE ou MDR
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques techniques
Générateur intégré à l'équipement (O/N)
Dimensions (l x h x p) (cm)
Puissance nominale (kW)
Durée minimale d'une impulsion H.T.(ms)
Cadence maximale d'images (images/s)
Plage de réglage de la haute tension (kV)
Pas de réglage de la haute tension (kV)
Plage de réglage de l'intensité (mA)
Pas de réglage de l'intensité (mA)
Intensité maximale (mA) possible à la tension maximale (kV)
Tension maximale possible (kV) à l'intensité maximale (mA)
Nombre maximal de tubes supportés
Nombre maximal de potter supportés pour l'asservissement aux cellules
Programmation anatomique de l'exposition (pré-réglage des constantes) (O/N)
Constantes et paramètres pouvant être paramétrés dans un programme anatomique de l'exposition
Nombre maximum de programmes anatomiques de l'exposition pouvant être enregistrés
Indiquer les dispositifs de protection du tube radiogène | O/N
Calculateur électronique de charge
Contrôle de la température de la gaine
Contrôle de la pression d'huile dans la gaine
Indiquer les modalités (sonore, lumineux, message...) pour alerter l'utilisateur sur les risques pour le tube radiogène
Modalités de notification
Indiquer le comportement en cas de risque sur le tube radiogène | O/N
Interdiction d'émission X
Modification automatique des paramètres permettant de continuer à prendre des clichés tout en préservant le tube ( préciser quels paramètres )
Préciser le temps necessaire pour un retour à la normale des conditions d'utilisation du tube
Possibilité d'émettre les rayons X dans les mêmes conditions au détriment du tube
3-2 SUSPENSION PLAFONNIERE
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Suspension télescopique
Caractéristiques
Hauteur minimal sous plafond requise (m)
Résistance au plafond minimale requise (kg/m²)
Type de support (rails Halfen, poutres métalliques…)
Motorisation de tous les mouvements (O/N)
S'agit-il d'une aide au déplacement ou d'une motorisation totale?
Principe de blocage des mouvements
Nature des freins
Force maximale à appliquer pour réaliser les mouvements x et y
Force maximale à appliquer pour réaliser les mouvements de montée et descente
Plage de rotation du tube dans le plan horizontal (-° à +°)
Plage de rotation du tube dans le plan vertical (-° à +°)
Sécurités anti-collision (O/N, à préciser)
Tube RX
Identification
Dénomination (Marque et Modèle)
Fabricant
Origine
Etes-vous le seul fournisseur de ce modèle de tube à RX? (O/N)
Est il possible d'installer un autre modèle de tube à RX sur votre système? (O/N) si oui préciser lequel
Anode
Caractéristiques physiques
Matériau constitutif
Pente d'anode (° d'angle)
Diamètre (mm)
Vitesse de rotation (tr/mn)
Configuration et dimensions des foyers selon norme IEC 336/1993
Puissance maximale applicable à chacun des foyers (kW)
Capacité calorifique
Technique de refroidissement
Capacité thermique nominale de l'anode (MUC)
Capacité maximale de refroidissement de l'anode (MUC/mn)
Optimisation de l'émission
Filtration
Type de filtration interne (équivalent mm Al)
Filtrations additionnelles (O/N) (détailler)
Réglages de base en mode manuel ou en mode automatique
Programmation des filtrations dans les protocoles d'exposition (O/N)
Diaphragme (collimateur)
Type de diaphragme (forme)
Les volets du diaphragme sont ils indépendants les uns des autres ?
Mouvements possibles des volets du diaphragme (rotation, amplitude de mouvement etc..)
Asservissement sur la distance tube-capteur (O/N)
Asservissement sur la dimension du champ (O/N)
Rotation complète possible du collimateur (O/N) et si oui, préciser l'angle min et max
Réglages accessibles en zone d'examen (EX) et/ou dans le box de contrôle (CO) (O/N)
Programmation du positionnement du diaphragme dans les protocoles d'acquisition prédéfinis (O/N) (détailler)
Ecran ou panneau de contrôle
Ecran tactile (O/N)
Affichage EN SALLE | O/N
Présence d'un afficheur
Selection du patient dans la Worklist
Informations sur le patient et le type d'examen (détailler)
Informations sur les paramètres de l'exposition (O/N) (détailler)
kV
mA
PDS, Produit Dose Surface et/ou kerma danas l'air
Temps de pose
Temps de scopie
Cadence image pour la scopie
Mode de fonctionnement (graphie, scopie pulsée, scopie continue...)
Visualisation possible des images en salle sur le statif (O/N)
Affichage AU PUPITRE | O/N
Selection du patient dans la Worklist
Informations sur le patient et le type d'examen (détailler)
Informations sur les paramètres de l'exposition (O/N) (détailler)
kV
mA
PDS, Produit Dose Surface et/ou kerma danas l'air
Temps de pose
Temps de scopie
Cadence image pour la scopie
Mode de fonctionnement (graphie, scopie pulsée, scopie continue...)
Indiquer les différents REGLAGES accessibles au manipulateur en précisant si cela peut être fait en zone d'examen (EX) et/ou sur la console d'acquisition (CA) | O/N
identité du patient
morphologie du patient
choix du protocole
kV
mA
Temps de pose (ms)
filtration
collimation
3-3 SUPPORT PATIENT
Composition du plateau
Matériau constitutif
Coefficient d'atténuation aux rayons X de la zone radio-transparente (équivalent mm Al, préciser l'énergie associée)
Zone radio-transparente
Le plateau est- il entièrement radio-transparent? (O/N)
si NON Dimensions de la partie radio-transparente (longueur x largeur) (cm x cm)
si NON Préciser la localisation de la partie radio-transparente
Forme et caractéristiques physiques
Plateau plat, incurvé, concave (O/N)
Longueur du plateau (cm)
Largeur du plateau (cm)
Distance minimale entre le plateau (au contact du patient) et la face d'entrée du capteur plan
Poids patient maximum autorisé lorsque le plateau est à l'horizontal et qu'il peut subir toute l'amplitude possible des mouvements longitudinaux, latéraux et verticaux (kg)
Hauteur variable
Distance minimale entre la face du plateau au contact du patient et le sol (cm)
Distance maximale entre la face du plateau au contact du patient et le sol (cm)
Vitesse de montée et de descente de la table (cm/s; valeur min et max)
Bouton de commande (hors télécommande) dans la zone d'examen pour remonter le plateau depuis la position basse sans avoir à se baisser (O/N, préciser sa localisation)
Hauteurs pré-définies rappelables depuis les pupitres (O/N, préciser les valeurs)
Sécurités anti-collision et anti-pincement (O/N)
Mouvements horizontaux
Amplitude du mouvement longitudinal motorisé de l'équipement (cm)
Amplitude du mouvement latéral vers l'avant de l'équipement (cm)
Amplitude du mouvement latéral vers l'arrière de l'équipement (cm)
Tous les mouvements sont ils totalement motorisés et commandables depuis le "pupitre" de la zone d'examen (EX) et celui du box de contrôle (CO) (O/N)
Accessoires
Poignées patient (O/N)
Autres… (à préciser)
Type de fixation au plateau (à préciser)
Protection contre les chocs
Décrire les éventuels dispositifs prévus pour prémunir les bords du plateau des chocs avec les brancards et les lits
Accessibilité
Fournir une vue aérienne (avec mesures) de l'équipement présentant l'accessibilité autour du plateau
3-4 POTTER DE LA TABLE (BUCKY)
Nombre de cellules
Grille anti-diffusé
Préciser le type grille et la focale associée
Grille escamotable (O/N)
Grille extractible manuellement du potter (O/N)
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour la stocker (à l'abri des chocs) hors du potter
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour prévenir une mauvaise réintroduction dans le potter
Capteur plan amovible 35*43 pour les examens dans le potter de la table, mural et en direct
Dénomination ( Modèle)
Fabricant
Origine
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Présenter la technologie du detecteur (directe /indirecte)
Dimensions du (des) detcteur(s)
Dimensions de la zone de detection (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Dose minimale requise en graphie et en scopie (De en µGy)
Description de l'éventuel dispositif pour le stocker (à l'abri des chocs) hors du potter
Conditions pour le remplacement d'un capteur plan endommagé (garantie, coût HT, recalibrage, délai…)
Examens Statiques (Graphie)
Dimensions du grand champ (cmxcm)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Micro-Graphie
Possibilité de réaliser de la micro-graphie ou l'équivalent (O/N) préciser les paramètres et pour quel examen
Rapport de dose maximum entre la micro-graphie et la graphie en grand champ (%)
Protection contre les chocs
Décrire les éventuels dispositifs prévus pour prémunir le potter des chocs avec les brancards et les lits
Protections supplémentaires pour la grille dans le potter (O/N, à préciser)
Protections supplémentaires pour le capteur dans le potter (O/N, à préciser)
Conditions pour le remplacement d'un capteur plan endommagé (garantie, coût HT, recalibrage, délai…)
3-5 POTTER MURAL (BUCKY)
Nombre de cellules
Caractéristiques
Nombre de cellules
Dispositif de soutien : colonne fixée au sol (CFS), colonne fixée au mur (CFM), colonne sur rail mural (CRM), colonne sur rail au sol (CRS) ou suspension (SUS)
Hauteur minimale du centre du potter par rapport au sol (cm)
Hauteur maximale du centre du potter par rapport au sol (cm)
Commande possible du positionnement de la suspension directement à partir du potter (O/N)
Fourniture d'un système de contention pour les examens de profil (O/N)
Sécurités anti-collision et anti-pincement (O/N, à préciser)
Grille anti-diffusé
Préciser le type grille et la focale associée
Grille escamotable (O/N)
Grille extractible manuellement du potter (O/N)
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour la stocker (à l'abri des chocs) hors du potter
si la grille est extractible, description de l'éventuel dispositif pour prévenir une mauvaise réintroduction dans le potter
Examens Statiques (Graphie)
Dimensions du grand champ (cmxcm)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Micro-Graphie
Possibilité de réaliser de la micro-graphie ou l'équivalent (O/N) préciser les paramètres et pour quel examen
Rapport de dose maximum entre la micro-graphie et la graphie en grand champ (%)
Protection contre les chocs
Décrire les éventuels dispositifs prévus pour prémunir le potter des chocs avec les brancards et les lits
Protections supplémentaires pour la grille dans le potter (O/N, à préciser)
Protections supplémentaires pour le capteur dans le potter (O/N, à préciser)
Conditions pour le remplacement d'un capteur plan endommagé (garantie, coût HT, recalibrage, délai…)
3.5 ENSEMBLE SUSPENSION - POTTER MURAL
Focale maximale (cm)
Focale minimale (cm)
Possibilité de changement de focale en continu (C) ou par pas (D+pas_cm)
Collimation automatique avec le changement de focale (O/N)
Couverture totale patient possible (hauteur maximum et minimu)
Amplitude de l'angulation possible du tube par rapport au potter (-° à +°) preciser pour les incidences tête-pied
Amplitude de l'angulation possible du tube par rapport au potter (-° à +°) preciser pour les incidences oblique doite-gauche
Incidences pré-définies rappelables depuis les pupitres (O/N, à préciser)
Mémorisation/rappel d'incidences (O/N, préciser le nombre)
Sécurités anti-collision (O/N, à préciser)
Asservissement du tube aux déplacements manuels du potter (O/N)
Asservissement du potter aux déplacements manuels du tube (O/N)
Asservissement débrayable (O/N)
3-6 AIDE(S) AU POSITIONNEMENT DU PATIENT pour l'ensemble la suspension - potter table et mural
Champ lumineux pour régler la zone d’exposition (O/N)
Laser de positionnement indiquant le centre de la zone d’exposition (O/N)
Système d’aide au positionnement permettant le centrage du patient sans scopie et permettant de visualiser au poste de commande la collimation de la machine, ajustable par le MERM (O/N)
Autres systèmes
1.
2.
3.
3-7 CONSOLE D'ACQUISITION
Unité centrale
Constructeur
Modèle
Système d'exploitation (OS)
Possibilité de créer plusieurs sessions avec des droits diffénrets avec un mot de passe (O/N)
Interface ethernet : type (cuivre, fibre, WiFi…) et débit (Mb/s)
Disque(s) système : miroir (Raid 1) (O/N)
Disque(s) données : disque(s) physique(s) dédié(s) (O/N) et capacité totale disponible (Go hors système)
Nombre maximum d'images de graphie grand champ qui peuvent être conservées localement sur le poste
Affichage de l'espace de stockage disponible visible sur la console (O/N)
Présence de message d'alerte de remplissag de l'espace de stockage (O/N)
Mode de gestion de l'espace de stockage local pour les données (stratégie(s) d'effacement de celles transférées, de celles récupérées...)
Stratégie de prévention des pannes informatiques (O/N)
Processeur images : constructeur et modèle
Antivirus : nom du produit, version et principe de mise à jour
Ecran(s)
Nombre d'écrans
Constructeur
Modèle
Diagonale (pouces)
Résolution maximale (pixels x pixels)
Tactile (O/N)
Logiciel
Société de développement
Nom du produit
Version
Date de cette dernière version logicielle
Acquisition
Commande complète de l'équipement de base ainsi que de la suspension et du potter additionnels (O/N) à partir de la console d'acquisition
Récupération, affichage et sélection dans la Worklist conformément au standard DICOM (O/N)
Programmation des protocoles d'acquisitions (pré-réglage des constantes) (O/N) (détailler)
Nombre maximum de protocoles d'acquisitions pouvant être enregistrés
Préciser quelle morphologie le système va prendre en compte si le MERM ne selectionne pas de morphologie à l'acceuil du patient
Préciser les paramètres visibles sur la console lors de la réalisation d'un examen (kV, mA, mAs, s, taille de champs, filtration etc…)
Visualisation de l'image du système d'aide au positionnement du patient (O/N)
Présence du système d'aide par collimation virtuelle (O/N) précisier le fonctionnement du système de collimation virtuelle et s'il est necessaire de faire ou pas une image de scopie pour l'utiliser
Possibilité d'obtenir la configuration automatisée de l'exposition (EXP) et du positionnement (POS) à partir de l'intitulé de l'examen récupéré automatiquement dans la Worklist (O/N)
Nombre maximum de capteurs plans distincts supportés
Affichage & Pré-traitements
Conservation de la dernière image acquise (O/N)
Affichage en vis-à-vis de deux images ou plus (O/N)
Pour les séquences, visualisation en boucle image par image à vitesse variable (O/N)
Fenêtrage (O/N)
Zoom numérique (O/N)
Mesures de distance (O/N)
Mesures d'angle (O/N)
Filtrage (O/N)
Réglage de la luminosité et du contraste (O/N)
Enumérer les autres traitements d'image possibles en graphie
Possibilité d'associer au protocole d'acquisition des pré-traitements d'image automatiques (O/N)
Impression sur un reprographe laser numérique au format DICOM connecté au réseau (O/N)
Transmission d'images sélectionnées au PACS (O/N)
Transmission du DICOM SR au DACS (O/N)
4 CONFORMITE AUX STANDARD D'ECHANGES DICOM | O/N
Utilisation d'une passerelle pour la conformité DICOM
Modality Worklist SCU
Modality Structured Reporting (SR) SCU
Storage SCU
Enhanced XA & XRF SCU
Storage SCP
Enhanced XA & XRF SCP
Storage Commitment SCU
Query/Retrieve SCU
Query/Retrieve SCP
Basic Grayscale Print SCU
5 DOSIMETRIE
5-1 SUIVI DE LA DOSE DELIVREE AU PATIENT
Dispositif
Fabricant
Origine
Décrire succinctement le principe
Préciser s'il s'agit d'une dose mesurée physiquement (MP) ou estimée/calculée (EC)
Seuil de détection de la DAP (préciser l'unité)
Affichage en zone d'examen (O/N)
Affichage sur la console d'examen (O/N)
Possibilité de choisir l'unité d'affichage du PDS, du Kerma (O/N) et du temps de scopie
Existence d'un dispositif d'alerte sur la dose administrée (O/N)
Enumérer toutes les informations de dosimétriques présents dans le rapport de doses associé à un examen
Prix d'un échange standard du dispositif (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
5-2 REDUCTION DE DOSE
Lister les outils de réduction de dose
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Autres
6 UTILISATION et dispositifs supplémentaires
Mise en route
Temps nécessaire pour la procédure standard de mise en route à partir de l'arrêt complet
Temps nécessaire pour la procédure standard de mise en route à partir de l'état de veille
Arrêt
Temps nécessaire pour la procédure standard d'arrêt complet du système (mn)
Enumérer les dispositifs d'arrêt d'urgence
Protection électrique
Préciser la puissance (kVA) permettant de rendre transparente (pour l'ensemble de l'équipement) toute coupure brêve de l'alimentation électrique
Préciser la puissance (kVA) garantissant la fin d'examen si la coupure survient en cours d'irradiation
Tests et calibration | O/N
Existence d'une procédure de démarrage (détailler)
Programme d'auto-tests au démarrage
Programme de tests avancés accessible à l'utilisateur
Fréquence de calibration recommandée
Temps requis pour la calibration (mn)
Contrôles qualité | O/N
Existence d'un "protocole de contrôle" assurant la reproductibilité des tests pour mesurer l'évolution des performances de l'installation (notamment la qualité d'image) au cours du temps (O/N)
Les contrôles nécessitent l'intervention de techniciens spécialisés de votre société (O/N)
Les contrôles nécessitent l'achat, par le site, de matériel spécifique (O/N)
Prise en charge du patient | O/N
Interphone avec contrôle du volume entre la zone d'examen et le box de contrôle (O/N)
Visualisation vidéo du patient sur l'écran de la zone d'examen (O/N)
Dispositif (matériel hors console + logiciel) pour la reconstruction du rachis en position debout
Nécessité d'une règle radio-opaque pour le recollage (O/N)
Possibilité d'expositions linéaires (L) ou/et angulaires (A) (O/N)
Epaisseur de chaque "coupe" (cm)
Epaisseur de la zone de superposition dans la coupe (cm)
Réglage possible du nombre de clichés (O/N)
Recollage automatique (O/N)
Nécessité d'une console dédiée (en plus de celle(s) de contrôle) pour la reconstruction (O/N)
Temps minimum nécessaire pour une reconstruction (s)
Dose moyenne requise pour un télé-rachis d'adulte (PDS, mGy.cm²)
Dispositif (matériel hors console + logiciel) pour la reconstruction des membres inférieurs en position debout
Nécessité d'une règle radio-opaque pour le recollage (O/N)
Possibilité d'expositions linéaires (L) ou/et angulaires (A) (O/N)
Epaisseur de chaque "coupe" (cm)
Epaisseur de la zone de superposition dans la coupe (cm)
Réglage possible du nombre de clichés (O/N)
Recollage automatique (O/N)
Nécessité d'une console dédiée (en plus de celle(s) de contrôle) pour la reconstruction (O/N)
Temps minimum nécessaire pour une reconstruction (s)
Dose moyenne requise pour une goniométrie d'adulte (PDS, mGy.cm²)
Possibilité d'utiliser la méthode pour tout recollage ostéo-articulaire (O/N)
7 ACCESSOIRES DEMANDES EN PSE facultatives
En cas de PSE facultative disponible prochainement, - remplir également le questionnaire correspondant ET - préciser au niveau de la première ligne, dans la colonne "réponses", la date de disponibilité sur laquelle le candidat s'engage. En cas de PSE facultative non disponible et non prévue, l'indiquer en saisissant "NON PREVUE" (à la place de "disponible le :") au niveau de la première ligne, dans la colonne "réponses".
PSE 2.01. Système permettant de prendre en compte l’épaisseur du patient pour proposer des paramètres d’expositions | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 2.02. Rotation de la tête du tube sur l’axe vertical au-delà de 180° | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 2.03. Rotation de la tête du tube sur l’axe horizontal au-delà de 90° | O/N
Préciser son fonctionnement
PSE 2.4 Onduleur pour l'informatique de l'équipement | O/N
Puissance (kVA)
Puissance suffisante pour secourir le(s) capteur(s) fixe(s) ou wifi (s) et toute la chaîne informatique (O/N)
Autonomie (mn)
Arrêt normal automatisé de l'équipement en cas d'interruption prolongée (O/N)
Cet onduleur est-il online ou offline?
Lister les mécanismes d'alerte du passage sur batteries pour le manipulateur
PSE 2.5 ET 2.6 Dispositif pour la double énergie | O/N
Description du système
Necessité d'une console supplémenatire (O/N)
PSE 2.07 Boîtier de télécommande de l'ensemble tube-potter | O/N
Disponibilité d'un boîtier pour télécommander les mouvements du plateau et du statif (O/N)
Enumérer les actions réalisables à partir de cette télécommande
PSE 2.09 Colonne porte tube sur rail au sol à la place du système de suspension plafonnière demandé en base
Préciser son fonctionnement
PSE 2.13. Capteur wifi d’environ 24*30
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Connexion ethernet du capteur lorsqu'il est dans un potter (O/N)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise (De en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe (D) ou indirecte (I+formule_scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible (O/N)
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans un potter (O/N)
Fourniture d'un chargeur (O/N)
Mécanismes de protection de la borne WiFi à l'encontre des accès hertziens non autorisés
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m)
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
Dénomination ( Modèle)
PSEF 2.15 Logiciel d’aide à la détection des fractures et éventuelle console dédiée | O/N
Préciser son fonctionnement
PSEF 2.16 Logiciel d’aide à la détection de nodules et éventuelle console dédiée | O/N
Préciser son fonctionnement
PSEF 2.17 Système de contention | O/N
Préciser les contentions proposées
8 EVOLUTIONS
Pour chacune des évolutions prévues sur les 3 années à venir, préciser: - le planning de disponibilité - la nature (matérielle ou logicielle) - le contenu, - une estimation de l'investissement à prévoir.
9 REFERENCES
Nombre de sites français équipés avec ce modèle
Réf.1
Réf.2
Réf.3
10 QUALITE
Le candidat est certifié ISO 9001, 9002 ou 9003 (O/N) | 9001: 9002: 9003:
Nom de l'organisme certificateur | 9001: 9002: 9003:
11 HYGIENE
Liste des éléments non étanches ou incompatibles avec certains des moyens de décontamination/désinfection hospitaliers
Moyens de décontamination et de désinfection préconisés (à préciser)
Moyens de décontamination et de désinfection prohibés (à préciser)
| Fait à | Cachet, Nom et Signature :
Le
Note on A14: 1Pour l'identification de l'élément le plus pénalisant, il faut considérer l'installation complète c'est-à-dire l'équipement de base et fournir un plan type de salle avec l'équipement
Note on A61: Merci de noter aussi la valeur de kV associée à cette intensité maximum (ex: 400A à 95 kV)
Note on A62: Merci de noter la valeur d'intensité associée à cette tension maximum ( ex: 90kV à 250mA)
Note on A65: Cette fonctionnalité correspond à la possibilité de mémoriser des protocoles radiologiques (constantes) en fonction du type d'examen à réaliser
Note on A123: détailler les filtrations addictionnelles existantes
Note on A132: Dans l'affirmative, préciser l'amplitude (-° à +°)
Note on A134: WARYN Marie-Joséphine: si oui préciser en fonction de quels paramètres (morpholigie du patient; âge etc..)
Note on A138: Dans la négative, répondre à toutes les questions suivantes par "n.a."
Note on A140: WARYN Marie-Joséphine: si Oui détailler
Note on A141: si oui détailler
Note on A149: WARYN Marie-Joséphine: si NON préciser quel sytème permet la visualisation des images en salle (chariot, suspension etc..)
Note on A152: WARYN Marie-Joséphine: si Oui détailler
Note on A153: si oui détailler
Note on A173: WARYN Marie-Joséphine: préciser à quelle énérgie
Note on A189: si oui préciser le nombre de position prédéfinie possible
Note on A190: Préciser où sont positionnés les sécurités sur la table et leur fonctionnment
Note on A208: - Escamoter la grille permet de réaliser des examens sans que celle-ci soit présente entre le patient et le capteur. Par exemple, elle peut être extractible, c.a.d. retirable physiquement du potter par le manipulateur, ou encore amovible, c.a.d. pouvant se mettre hors du champ du capteur sans physiquement sortir du potter. - ATTENTION : une réponse négative à cette question sera interprétée comme l'impossibilité de réaliser un examen avec le capteur en l'absence de la grille. Si cette interprétation est erronée, rédiger le justificatif dans la colonne suivante ("commentaires") de la présente ligne. - Dans la négative, répondre "n.a." aux questions suivantes.
Note on A209: Dans la négative, préciser où se postionne la grille lorsquelle n'est pas dans le champs
Note on A219: capteur éteint par exemple
Note on A220: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A239: Répondre "n.a." si la micrographie n'est pas disponible (réponse "N" à la question précédente)
Note on A250: Cette hauteur minimale correspond à celle à laquelle le potter peut descendre tout en permettant encore la réalisation d'un examen avec la suspension de l'équipement de base (le potter pourra descendre plus bas mais ce n'est pas cette seconde valeur qui est ici demandée)
Note on A257: - Escamoter la grille permet de réaliser des examens sans que celle-ci soit présente entre le patient et le capteur. Par exemple, elle peut être extractible, c.a.d. retirable physiquement du potter par le manipulateur, ou encore amovible, c.a.d. pouvant se mettre hors du champ du capteur sans physiquement sortir du potter. - ATTENTION : une réponse négative à cette question sera interprétée comme l'impossibilité de réaliser un examen avec le capteur en l'absence de la grille. Si cette interprétation est erronée, rédiger le justificatif dans la colonne suivante ("commentaires") de la présente ligne. - Dans la négative, répondre "n.a." aux questions suivantes.
Note on A258: Dans la négative, préciser où se postionne la grille lorsquelle n'est pas dans le champs
Note on A270: avec quels paramètres pour quel examen clinique
Note on A271: Répondre "n.a." si la micrographie n'est pas disponible (réponse "N" à la question précédente)
Note on A280: En cas de réglage de la focale par paliers, indiquer "D+" suivi du pas en cm
Note on A285: Des pré-positionnements du statif et de ses éléments (focale incluse) sont enregistrés et accessibles simplement
Note on A286: Cette fonctionnalité correspond à la possibilité de paramétrer le positionnement du statif et de ses éléments (focale incluse) en fonction du type d'examen à réaliser
Note on A288: Dès que le potter est déplacé, le tube se déplace automatiquement pour rester en face
Note on A289: Dès que le tube est déplacé, le potter se déplace automatiquement pour rester en face
Note on A290: Répondre "n.a." s'il n'existe pas d'asservissement continu potter-tube et tube-potter (réponse "N" aux deux questions précédentes)
Note on A296: WARYN Marie-Joséphine: preciser leur fonctionnement
Note on A304: Preciser combien de session il est possible de créer et quels sont les différents types de session qui peuvent exister
Note on A307: Si les fichiers de l'OS sont sur un(des) disque(s) sur le(s)quel(s) les résultats d'examens ne sont pas stockés, chaque disque est alors qualifié de "dédié".
Note on A310: si pui à partir de quel %
Note on A312: Dans l'affirmative, énumérer, dans la colonne "commentaires", les éléments concernés en décrivant les outils mis en oeuvre
Note on A316: Dans le cas où il y a plus d'un écran, pour toutes les réponses ci-dessous, indiquer la valeur pour chacun avec "/" comme séparateur et en commençant par celui de commande Par exemple : Diagonale 17"/19" Tactile O/N
Note on A325: Comme précisé dans le CCTP, "le candidat s’engage à livrer les dernières versions des matériels et logiciels retenus". Par conséquent, cette information n'est fournie ici qu'à titre indicatif pour évaluer les fonctionnalités actuellement disponibles.
Note on A328: Il s'agit ici de pouvoir régler les constantes de l'exposition ainsi que le positionnement des différents éléments de l'équipement. On rappelle que la suspension et le potter mural constituent des options obligatoires.
Note on A330: détailler si programmé par morpholigie, par localisation anatomique etc...
Note on A339: WARYN Marie-Joséphine: préciser pour la graphie et la scopie
Note on A340: WARYN Marie-Joséphine: si oui combien d'images maximums
Note on A348: Ne citer ici que ceux fournis avec la configuration de base. Ceux optionnels seront proposés dans une option (obligatoire, facultative ou libre).
Note on A352: Préciser le format DICOM si le format n'est pas en DICOM SR
Note on A353: EN PLUS, des réponses aux questions ci-dessous, joindre un document présentant le profil de conformité à la norme tel qu'il est défini dans l'annexe A de la partie 2 de DICOM (le texte en anglais est accepté). Au cas où une passerelle serait utilisée pour offrir une compatibilité avec DICOM, il faut fournir le profil de conformité de l'ensemble modalité-passerelle.
Note on A358: Objets DICOM améliorant notablement la gestion des séquences (important surtout en interventionnel)
Note on A373: Dans l'affirmative, préciser la(les) localisation(s) où cette information est affichée
Note on A376: Dans l'affirmative, préciser comment fonctionne ce système d'alerte, si des seuils sont paramétrables et cela en fonction de quels paramètres
Note on A399: Les valeurs indiquées rcorrespondent au temps nécessaire avant de pouvoir commencer la première acquisition
Note on A405: par exemple, les essais de groupe mensuels génèrent 2 interruptions séparées de 1h pouvant durer chacune jusqu'à 30s
Note on A406: Il faut ici considérer le cas d'une salle équipée avec - tube-plateau-potter-informatique (configuration de base) + - suspension + - potter + .
Note on A407: Il faut donc secourir - le générateur, - le tube, - le potter (pour l'asservissement), - le capteur et - la chaîne informatique.
Note on A409: WARYN Marie-Joséphine: si oui joindre la procédure
Note on A410: Dans l'affirmative, préciser dans la colonne "commentaires" les tests réalisés
Note on A411: Dans l'affirmative, préciser les tests supplémentaires par rapport à ceux de l'auto-tests
Note on A415: WARYN Marie-Joséphine: si oui joindre le protocole
Note on A417: Dans l'affirmative, préciser la nature et le coût HT de ce matériel
Note on A419: Dans l'affirmative, préciser s'il est bi-directionnel ou non
Note on A423: Expositions linéaires : le statif reste à la verticale du plateau et se déplace longitudinalement par petits incréments. Expositions angulaires : le statif bascule par rapport à la verticale et ne se déplace pas longitudinalement.
Note on A424: La notion d' "épaisseur de coupe" correspond ici à la dimension longitudinale du cliché
Note on A426: Dans l'affirmative, préciser la plage permise
Note on A429: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A433: Expositions linéaires : le statif reste à la verticale du plateau et se déplace longitudinalement par petits incréments. Expositions angulaires : le statif bascule par rapport à la verticale et ne se déplace pas longitudinalement.
Note on A434: La notion d' "épaisseur de coupe" correspond ici à la dimension longitudinale du cliché
Note on A436: Dans l'affirmative, préciser la plage permise
Note on A439: Ce temps est mesuré à partir de la fin de l'exposition pour la dernière coupe
Note on A441: Ceci peut, par exemple, être utile pour radiographer seulement un fémur entier qui serait plus long que la diagonale du capteur
Note on A451: Il s'agit de - minimiser le risque de panne suite aux interruptions intempestives de l'alimentation électrique, - garantir la transmission d'un résultat entre le capteur et le poste de contrôle si l'interruption survient à ce moment là (autrement dit, minimiser le risque d'une irradiation du patient "pour rien"), - limiter le temps nécessaire à la remise en fonction de l'équipement suite à l'interruption (par exemple, certains capteurs plans peuvent nécessiter plusieurs re-démarrages si l'arrêt a été brutal).
Note on A453: 1/ Une image, en cours de transfert au moment de la coupure, ne doit pas être perdue. 2/ L'informatique - poste de contrôle + - jusqu'à 2 écrans en zone d'examen (PSE obligatoire 1.08) + - s'il en faut une, console de téléradiologie (PSE facultative 1.13) ne doit pas subir d'arrêt intempestif.
Note on A455: Dans l'affirmative, préciser le délai de déclenchement de cette procédure
Note on A462: Dans la négative, répondre "n.a." aux questions suivantes
Note on A477: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A478: Dans l'affirmative, préciser le débit (Mb/s)
Note on A490: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A491: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A496: Dans l'affirmative, - indiquer le nombre de batteries qui peuvent être chargées simultanément - le décrire succinctement (mural, boîter de la taille de…).
Note on A515: Citer une référence en France équipée avec ce modèle en précisant - le nom du site et - les coordonnées et la fonction d'une personne qui accepterait d'être contactée. Disposer de références correspondant à des CHU serait apprécié.
Note on A523: ATTENTION, les éléments, qui ne sont pas cités ici, seront, de ce fait, considérés comme étanches et/ou compatibles

## Lot 3
LOT 3 : Capteurs plans portables sans fil avec sa console
Ce questionnaire correspond à un engagement de la société sur les performances techniques minimales de leur matériel. (les réponses serviront de base à la vérification de ce dernier lors de son admission.) Pensez à lire les précisions qui apparaissent sous forme de commentaires pour certaines questions (cf. onglet "Indications") | Répondre de manière claire et complète à toutes les questions demandées, en indiquant "n.a." lorsque la question ne s’applique pas au modèle proposé. Toute absence de réponse sera considérée comme une réponse négative (possibilité, fonctionnalité ou caractéristique inexistante). | Dans le cas d'une fonctionnalité non encore disponible, préciser . le calendrier de mise à disposition et . les performances minimales sur lesquelles le candidat s'engage.
Libellé des questions | Réponses du candidat | Commentaires du candidat
1 GENERALITES
SOCIETE
CONSTRUCTEUR
NOM DU MODELE
Lieu et pays de fabrication
Date de première mise sur le marché
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Durée de vie de l'équipement (en année) selon l'exigence générale n°6 annexe 1 du règlement DM (marquage MDR) attention cette durée de vie n'est pas celle de la durée du certificat mais bien celle de l'équipement annoncée dans le marquage MDR
Après la fabrication du dernier équipement de ce type ( marque et modèle) par le fabricant, quelle sera la durée de maintenance possible de toutes les machines encore en cours d'utilisation?
2 CONSOLE POUR CAPTEUR PLAN PORTABLE
Caractéristiques techniques
Type de console (tablette, ordinateur portable)
Constructeur
Modèle
Système d'exploitation (OS)
Fourniture du mot de passe d'administration OS (O/N)
Interface ethernet : type (cuivre, fibre, WiFi…) et débit (Mb/s)
Disque(s) système : miroir (Raid 1) (O/N)
Disque(s) données : disque(s) physique(s) dédié(s) (O/N) et capacité totale disponible (Go hors système)
Nombre maximum d'images de graphie grand champ qui peuvent être conservées localement sur le poste
Nombre maximum de capteurs plans distincts supportés
Mode de gestion de l'espace de stockage local pour les données (stratégie(s) d'effacement de celles transférées, de celles récupérées...)
Stratégie de prévention des pannes informatiques (O/N)
Processeur images : constructeur et modèle
Antivirus : nom du produit, version et principe de mise à jour
Interface
Affichage couleur (O/N)
Diagonale (pouces)
Résolution maximale (pixels x pixels)
Tactile (O/N)
Logiciel
Société de développement
Nom du produit
Version
Affichage & Pré-traitements
Récupération, affichage et sélection dans la Worklist conformément au standard DICOM (O/N)
Affichage de paramètres d'exposition (pré-réglage des constantes) (O/N)
Nombre maximum de programmes pouvant être enregistrés
Possibilité de noter sur le logiciel des informations sur le patient (poids/taille/PDS/unité du PDS)
Affichage en vis-à-vis de deux images ou plus (O/N)
Fenêtrage (O/N)
Zoom (O/N)
Mesures de distance (O/N)
Mesures d'angle (O/N)
Filtrage (O/N)
Réglage de la luminosité et du contraste (O/N)
Enumérer les autres traitements d'image possibles
Possibilité d'associer à la programmation anatomique des pré-traitements d'image automatiques (O/N)
Impression sur un reprographe laser numérique au format DICOM connecté au réseau (O/N)
Transmission d'images sélectionnées au PACS (O/N)
Transmission du DICOM SR au DACS (O/N)
3 ENSEMBLE CAPTEUR 35*43
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise (De en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe (D) ou indirecte (I+formule_scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h) (préciser pour quel type d'utilisation)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible (O/N)
Fourniture d'un chargeur (O/N)
Mécanismes de protection de la borne WiFi à l'encontre des accès hertziens non autorisés
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m)
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Coque de protection (O/N)
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
4 ENSEMBLE CAPTEUR 43*43
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise (De en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe (D) ou indirecte (I+formule_scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible (O/N)
Fourniture d'un chargeur (O/N)
Mécanismes de protection de la borne WiFi à l'encontre des accès hertziens non autorisés
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m)
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Coque de protection (O/N)
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
5 ENSEMBLE CAPTEUR 24*30 compatible couveuse
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE ou MDR
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise (De en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe (D) ou indirecte (I+formule_scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible (O/N)
Fourniture d'un chargeur (O/N)
Mécanismes de protection de la borne WiFi à l'encontre des accès hertziens non autorisés
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m)
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Coque de protection (O/N)
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris....)
3 ACCESSOIRES DEMANDES EN PSE
En cas de PSE facultative disponible prochainement, - remplir également le questionnaire correspondant ET - préciser au niveau de la première ligne, dans la colonne "réponses", la date de disponibilité sur laquelle le candidat s'engage. En cas de PSE facultative non disponible et non prévue, l'indiquer en saisissant "NON PREVUE" (à la place de "disponible le :") au niveau de la première ligne, dans la colonne "réponses".
PSE 3.01 : Système de fixation de la console sur des mobiles de marque Siemens
Décrire l'éventuel système de fixation sur un mobile de marque Siemens
PSE 3.02 : Système de fixation de la console sur des mobiles de marque GE
Décrire l'éventuel système de fixation sur un mobile de marque GE
4 EVOLUTIONS
Pour chacune des évolutions prévues sur les 3 années à venir, préciser: - le planning de disponibilité - la nature (matérielle ou logicielle) - le contenu, - une estimation de l'investissement à prévoir.
5 REFERENCES
Nombre de sites français équipés avec ce modèle
Réf.1
Réf.2
Réf.3
6 QUALITE
Le candidat est certifié ISO 9001, 9002 ou 9003 (O/N) | 9001: 9002: 9003:
Nom de l'organisme certificateur | 9001: 9002: 9003:
7 HYGIENE
Liste des éléments non étanches ou incompatibles avec certains des moyens de décontamination/désinfection hospitaliers
Moyens de décontamination et de désinfection préconisés (à préciser)
Moyens de décontamination et de désinfection prohibés (à préciser)
| Fait à | Cachet, Nom et Signature :
Le
Note on A23: Si les fichiers de l'OS sont sur un(des) disque(s) sur le(s)quel(s) les résultats d'examens ne sont pas stockés, chaque disque est alors qualifié de "dédié".
Note on A27: Dans l'affirmative, énumérer, dans la colonne "commentaires", les éléments concernés en décrivant les outils mis en oeuvre
Note on A38: Comme précisé dans le CCTP, "le candidat s’engage à livrer les dernières versions des matériels et logiciels retenus". Par conséquent, cette information n'est fournie ici qu'à titre indicatif pour évaluer les fonctionnalités actuellement disponibles.
Note on A41: Cette fonctionnalité correspond à la possibilité de mémoriser des constantes en fonction du type d'examen à réaliser pour aider le MERM
Note on A55: Préciser le format DICOM si le format n'est pas en DICOM SR
Note on A67: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A79: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A80: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A84: Dans l'affirmative, - indiquer le nombre de batteries qui peuvent être chargées simultanément - le décrire succinctement (mural, boîter de la taille de…).
Note on A105: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A117: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A118: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A122: Dans l'affirmative, - indiquer le nombre de batteries qui peuvent être chargées simultanément - le décrire succinctement (mural, boîter de la taille de…).
Note on A140: WARYN Marie-Joséphine: à datailler pour chaque taille de capteur
Note on A143: Par exemple, suite à une coupure de courant
Note on A155: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A156: Préciser les éventuelles conditions de cette mesure
Note on A160: Dans l'affirmative, - indiquer le nombre de batteries qui peuvent être chargées simultanément - le décrire succinctement (mural, boîter de la taille de…).
Note on A179: Citer une référence en France équipée avec ce modèle en précisant - le nom du site et - les coordonnées et la fonction d'une personne qui accepterait d'être contactée. Disposer de références correspondant à des CHU serait apprécié.
Note on A187: ATTENTION, les éléments, qui ne sont pas cités ici, seront, de ce fait, considérés comme étanches et/ou compatibles