## Equipement lot 1
Appel d'Offres 25-007 E TRANCHE FERME
Fourniture, livraison, installation, mise en service et formation d'équipement de radiologie conventionnelle
Annexe 1 au DCE : ANNEXE FINANCIERE
Lot n°1 | Tables télécommandées avec capteur plan permettant la scopie et la graphie
|  |  |  | Equipement neuf |  |  |  |  | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie) | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaine) | COMMENTAIRES
DEFINITIONS | Fonction | Référence de la fourniture | Durée de la garantie (en année) | Prix tarif unitaire € HT | Remise | Prix unitaire remisé € HT | TVA | Prix unitaire remisé € TTC
CONFIGURATION DE BASE
Coffret électrique | A.1 Fourniture et raccordement du coffret électrique de la salle conformément à la législation en vigueur sur la radioprotection | [5 empty] | 20% | 0
ensemble générateur HF, tube RX et commande du système | A.2 Générateur et tube RX
| A.2.1 Générateur puissance d'au moins 60 kW | [5 empty] | 20% | 0
| A.2.2 Plus-value pour la substitution du générateur prévu de base par un modèle d’au moins 80 kW. | [5 empty] | 20% | 0
| A.2.3 Plus-value pour la substitution du générateur prévu de base par un modèle double-voie. | [5 empty] | 20% | 0
| A.2.4 Tube RX avec une tension d’exposition maximal d’au moins 120kV | [5 empty] | 20% | 0
| A.3 Système de filtration automatique en fonction des protocoles d’acquisitions programmés | [5 empty] | 20% | 0
| A.4 Système d’aide au positionnement permettant le centrage du patient sans scopie et permettant de visualiser au poste de commande la collimation de la machine, ajustable par le MERM | [5 empty] | 20% | 0
| A.5 Asservissement du potter de la table. | [5 empty] | 20% | 0
| A.6 Commande des paramètres en salle (sur le tube, sur un chariot ou autre) | [5 empty] | 20% | 0
| A.7 Système adapté à l’activité interventionnelle permettant la commande des paramètres en salle | [5 empty] | 20% | 0
| A.8 Visualisation des images en salle (chariot, suspension plafonnière ou autre) | [5 empty] | 20% | 0
| A.9 Système de mesure de la dose reçue par les patients (DAP) en graphie et en scopie adapté à une activité adulte et/ou pédiatrique | [5 empty] | 20% | 0
Support Patient : | A.10 Table avec plateau radio-transparente | [5 empty] | 20% | 0
Ensemble capteur : | A.11 Capteur dynamique 43*43 environ permettant les examens sur la table en statique et en dynamique. | [5 empty] | 20% | 0
| A.12 Capteur d ’environ 35*43 wifi pour les examens en direct et compatible avec le potter mural | [5 empty] | 20% | 0
Ensemble recepteur et autres | A.13 Un écran plat d'au moins 19", ou deux écrans plats d'au moins 17" chacun (un pour la commande et un pour l'image), localisé(s) au niveau du pupitre de commande ergonomiquement positionné(s) sur un plan à fournir ou intégré. | [5 empty] | 20% | 0
| A,14 Logiciel d’acquisition et d’exploitation des images associé à une console de commande | [5 empty] | 20% | 0
| A.15 Système d'archivage local au niveau de la console. | [5 empty] | 20% | 0
| A.16 Une suspension plafonnière (Système télescopique à hauteur variable, avec déplacements possibles en x et y, doté de sécurités anticollisions) avec asservissement au potter mural | [5 empty] | 20% | 0
| A.17 Potter (bucky) mural non basculant avec une gestion simple et sans risque de la grille anti-diffusé (un support pour stocker la grille extraite à l'abri des chocs doit être fourni et des dispositifs de sécurité doivent empêcher la réalisation d'un examen si elle est incorrectement réintroduite ou, même mieux, prévenir de telles réintroductions) ; avec une grille à focale variable et des protection du bord extérieur du potter (bucky) mural à l'encontre des chocs avec les lits et brancards et avec un système de maintien pour les examens de profil. | [5 empty] | 20% | 0
| A.18 Tout dispositif nécessaire (console + logiciel) pour la reconstruction du rachis en position debout | [5 empty] | 20% | 0
| A.19 Tout dispositif nécessaire (console + logiciel) pour la reconstruction des membres inférieurs en position debout (si différent de celui pour le rachis) | [5 empty] | 20% | 0
| A.20 Tout dispositif nécessaire (console +logiciel) pour le post traitement des images en radiologie interventionnelle tel que l’angiographie par soustraction numérique | [5 empty] | 20% | 0
| A.21 Connexion au DACS RDM de l'AP-HP avec envoi automatique du rapport de dose (uniquement la prestation du Candidat) | [5 empty] | 20% | 0
| A.22 Connexion à la Worklist (uniquement la prestation du Candidat) | [5 empty] | 20% | 0
| A.23 Connexion au PACS de l'AP-HP avec envoi automatique des images brutes et soustraites (prestation du Candidat + prestation du fournisseur du PACS) | [5 empty] | 20% | 0
∑ équipement de base
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) FACULTATIVES
Fonctionnalités particulières : | PSE 1.01. Plus-value pour la substitution du tube prévu de base pour un modèle plus performant, en particulier pour la prise en charge des patients obèses. | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.02. Système complémentaire au système présenté au point 5 de la configuration de base permettant une collimation automatique en fonction de la morphologie du patient et du type d’examen (préciser quel système est utilisé pour aider à la collimation et pour quel organe) | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.03. Système permettant de prendre en compte l’épaisseur du patient pour proposer des paramètres d’expositions | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.04. Rotation aisée de la tête du tube sur la colonne jusqu'à 180° | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.05. Inclinaison de la tête du tube par rapport à la table d’au moins 40° pour par exemple des examens de type extrémité en bout de table | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.06. Siège adaptable tournant et pouvant se fixer sur ou se substituer au marchepied | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.07 Les pédales de scopie et graphies en wifi | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.08 Onduleur pour l’informatique de l’équipement. | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.09 Dispositif (matériel hors console + logiciel) pour la tomosynthèse | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.10 Dispositif (matériel hors console + logiciel) pour la double énergie | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.11 Console pour la tomosynthèse | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.12 Console pour la double énergie | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.13 Céphalostat pour adultes | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.14 Céphalostat pour la pédiatrie | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.15 Etriers gynécologiques | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.16 Boîtier de télécommande des mouvements de la table | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.17 Console de filming. | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.18 Plus-value pour un plateau à radio transparence maximale avec un basculement motorisé entre (+90°C, -90°C). La possibilité de fixer le marchepied des deux côtés de la table sera appréciée. | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.19 Plus-value pour l’automatisation de la suspension plafonnière. | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.20 Raccordement des indicateurs visuels et des arrêts d’urgence conformément à la législation en vigueur sur la radioprotection. | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.21 Moins-value pour un garantie de 1 an seulement (au lieu des deux ans proposés en base) | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.22. Capteur supplémentaire de taille 24*30 permettant les tirs en direct | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.23 Potter (bucky) mural basculant avec une gestion simple et sans risque de la grille anti- diffusé (un support pour stocker la grille extraite à l'abri des chocs doit être fourni et des dispositifs de sécurité doivent empêcher la réalisation d'un examen si elle est incorrectement réintroduite ou, même mieux, prévenir de telles réintroductions) ; avec une grille à focale variable et des protection du bord extérieur du potter (bucky) mural à l'encontre des chocs avec les lits et brancards et avec un système de maintien pour les examens de profil | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.24 Logiciel d’aide à la détection des fractures et éventuelle console dédiée | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.25 Logiciel d’aide à la détection de nodules et éventuelle console dédiée | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.26 Systèmes de contention | [5 empty] | 20% | 0
| PSE 1.27 Contrôle initial de radioprotection | [5 empty] | 20% | 0
MATERIELS, ACCESSOIRES, LOGICIELS ANNEXES
L.1. <Intitulé (a) > | [6 empty] | 20% | 0
L.2 <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.3. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.4. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.5. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.6. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.7. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.8. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.9. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.10. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.11. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.12. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.13. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.14. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.15. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.16. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.17. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.18. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.19. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.20. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.21. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.22. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.23. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.24. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.25. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.26. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.27. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.28. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.29. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
L.30. <Intitulé> | [6 empty] | 20% | 0
(a) Une ligne pour chaque matériel ou logiciel annexe proposé
NOTA : Indiquer obligatoirement - le coût de cession (en €) du dispositif de la ligne, qui est de "0€" s'il n'est pas vendu séparément, ou - la mention "XX" pour signifier qu'il n'est pas disponible. | [8 empty] | Fait à
Le

## 1- Prestations forfaitaires
IDENTIFICATION | [5 empty] | PREVENTIF / CONTRÔLE |  | FORMULES FORFAITAIRES ANNUELLES - en € HT
Code commande | Catégorie | Désignation du matériel ou de la prestation (1) | Type/Modèle | Classe de marquage CE | Niveau de technicité (2) | Nbre visites annuelles | Durée (h) | Délai pour intervention corrective (heures ouvrées) | Délai de remise en service (heures ouvrées) | M0 | M1 | M2 | M3
Table télécommandée hors tube
Suspension hors tube
Couverture du tube RX pour table télécommandée (4)
Couverture du tube RX pour la suspension (4)
Potter mural
Capteur plan 24x30
Capteur plan 35x43
Capteur plan 43x43
Contrat bris capteur plan 24x30 (3)
Contrat bris capteur plan 35x43 (3)
Contrat bris capteur plan 43x43 (3)
(1) Toute prestation complémentaire aux formules de maintenance prévues devra faire l'objet d'un descriptif joint en annexe
(2) A préciser uniquement dans le cas où les tarifs horaires des interventions varient selon le niveau de technicité de l'équipement
(3) Le contrat bris s'ajoute au contrat M2 du capteur concerné pour obtenir un contrat tous risques bris inclus
(4) Le contrat changement tube s'ajoute au contrat M2 du tube concerné pour obtenir un contrat M2 tube compris
MAINTENANCE PARTAGEE : REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS
|  |  |  | Formule M3 |  | Formule |  | Formule
|  |  |  | Hôpital | Titulaire | Hôpital | Titulaire | Hôpital | Titulaire
Contrôle Qualité
Maintenance préventive
Pièces détachées et kits pour maintenance préventive
Maintenance corrective niveau 1 (2)
Maintenance corrective niveau 2 (2)
Maintenance corrective niveau 3 (2)
Maintenance corrective niveau 4 (2)
Maintenance corrective niveau 5 (2)
Pièces détachées pour maintenance corrective
Support et hot line
(2) Niveaux de maintenance tels que définis dans la norme AFNOR FD X60-000
FOURNITURES ET PRESTATIONS EXCLUES DES FORMULES FORFAITAIRES
Type/modèle d'appareil |  |  | Type de formule forfaitaire | Désignation des fournitures et prestations exclues | [5 empty] | Référence |  | Délai de livraison | Montant HT en € (par défaut conditions tarifaires de l'attachement)

## 2- Prestations à l'attachement
IDENTIFICATION | [5 empty] | PREVENTIF/ CONTRÔLE |  | ATTACHEMENT
Code commande | Catégorie | Désignation du matériel ou de la prestation (1) | Type/Modèle | Classe de marquage CE | Niveau de technicité (2) | Nbre visites annuelles | Durée (h) | Montant unitaire en € HT (3) | Délai pour interv. corrective (heures ouvrées) | Délai de remise en service (heures ouvrées) | Montant forfaitaire pour mise à niveau du technicien biomédical pour accès aux formules de maintenance partagée en € HT
[11 empty] | Niveau 2 (4) | Niveau 3 (4) | Niveau 4 (4)
Visite préventive de la table télécommandée
Visite préventive de la suspension
Visite préventive du potter mural
Echange standard - Capteur plan 24x30
Echange standard - Capteur plan 35x43
Echange standard - Capteur plan 43x43
Echange standard d'un tube RX
Formation d'un technicien biomédical
Formation utilisateur (1/2 journée )
(1) Toute prestation complémentaire aux prestations prévues devra faire l'objet d'un descriptif joint en annexe
(2) A préciser uniquement dans le cas où les tarifs horaires des interventions varient selon le niveau de technicité de l'équipement
(3) incluant le déplacement, la main d'œuvre et la fourniture des pièces détachées et kits de maintenance nécessaires pour ces opérations
(4) Niveaux de maintenance tels que définis dans la norme AFNOR FD X60-000
|  | TARIF HORAIRE (en € HT) | DU LUNDI AU VENDREDI (heures ouvrées) |  | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
|  |  | SUR SITE | EN ATELIER
Niveau de technicité I
Niveau de technicité II
Niveau de technicité III
FORFAIT DEPLACEMENT (en € HT)
FRAIS D'ACHEMINEMENT (en € HT)
SEUIL DU DEVIS (en € HT)
DELAI POUR EMISSION DU DEVIS
DUREE DE GARANTIE D'INTERVENTION

## 3- Horaires d'intervention
| DU LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
HORAIRES NORMAUX DU TITULAIRE (horaires ouvrés du SAV)
PERMANENCE DE SAV HORS HEURES OUVREES

## 4 - Pièces détachées
CONDITIONS GENERALES
Référence et année du tarif général clientèle
Remise en % par rapport aux prix du tarif général clientèle
Frais de port (en € HT)
Délai de livraison
Durée de garantie
Le tarif des pièces détachées sera fourni sous la forme d'un fichier Excel selon la présentation ci-dessous
Désignation | Type/modèle concerné | Référence | Prix tarif unitaire en € HT | Remise (%) | Prix unitaire en € HT remisé

## 5 - Prêt d'équipement
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT NON COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :

## 6 - Op. Maintenance Préventive
Maintenance Préventive | TYPE / MODELE D'APPAREIL | DUREE DU CONTRÔLE | NBRE DE VISITES ANNUELLES | DESCRIPTION DETAILLEE - DETAIL DES PIECES DETACHEES OU KITS DE MAINTENANCE associés au contrôle fournis

## 7 - Fins de Maintenance
Désignation | Marque | Modèle | Autres précisions si tous les équipements du modèle ne sont pas concernés (N° de série, version logicielle, etc.) | Date de fin de maintenance | Préciser si arrêt de toutes les prestations ou si certaines seront encore possibles et sous quelles réserves