## LISTE CHBA
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES COFFRETS D'ENERGIE ELECTRIQUE ANNEXE FINANCIERE - ACTE D'ENGAGEMENT
PRIX FORFAITAIRES PAR EQUIPEMENT MAINTENANCE PREVENTIVE
Site | Bâtiment | Local | Marque | Modèle | N° de série | Date de mise en service | Forfait d'une maintenance préventive en HT | Montant TVA (20%) | Forfait d'une maintenance préventive en TTC
VANNES | B97 / Poste de livraison - GE HT | 97/00/006 - Ancien poste de livraison | SLAT | SLS TITAN 48 V 40A B12 | 0050776 / 700080167 | 2008 |  |  | 0
VANNES | B97 / Poste de livraison - GE HT | 97/00/007 - Poste de livraison | SLAT | SLS TITAN 48 V 40A B12 | 032767 / 700120173 | 2013 |  |  | 0
VANNES | B30 / Chirurgie | 30/01/0016 - TGBT Chirurgie | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1010177Fxx | 2011 |  |  | 0
VANNES | B30 / Chirurgie | 30/01/0018 - Local UTL Chirurgie | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1010177Fxx | 2011 |  |  | 0
VANNES | B20 / PTM | 20/0/1102 - TGBT PTM | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1010177F02 | 2011 |  |  | 0
VANNES | B20 / PTM | 20/0/1103 - TGBT PTMACA | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1207050 | 2012 |  |  | 0
VANNES | B20 / PTM | 20/0/1130 - POSTE HT PTM1 | SCHNEIDER-EATON | PS100-48V / SDR2002A12 | 685566550065 | 2021 |  |  | 0
VANNES | B20 / PTM | 20/0/1129 - POSTE HT PTM2 | SCHNEIDER-EATON | PS100-48V / SDR2002A12 | 685566550066 | 2021 |  |  | 0
VANNES | B21 / URGENCES | 21/0/1307 - TGBT B 21 | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1010177F05 | 2011 |  |  | 0
VANNES | B21 / URGENCES | 21/0/1305 - TGO B 21 | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1010177Fxx | 2011 |  |  | 0
VANNES | B24 / BMC | 24/ET/010 - TP1 BMC | AEES / EMERSON | CR 188 HPT N220 48C | 1310834F01 | 2014 |  |  | 0
VANNES | B24 / BMC | 24/ET/010 - TP2 BMC | AEES / EMERSON | CR 188 HPT N220 48C | 131083F02 | 2014 |  |  | 0
VANNES | B23 / GE BT | 023/RL/0049 Local commande GE BT | AEES / EMERSON | CR 188 HPT N220 24C | 1207050F01 | 2012 |  |  | 0
VANNES | B23 / GE BT | 023/RL/0045 Local Marche Dégradée GE 3/4 | AEES / EMERSON | CR 188 HPT N220 24C | 1207050F02 | 2012 |  |  | 0
VANNES | B90 / Services Généraux | 90/RB/020 - TGBT Services Généraux | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 1010177F04 | 2011 |  |  | 0
VANNES | B09 / Poste HT Gare | 09/1/014 - TGBT Gare | SLAT | SLS TITAN 24V 32A Mural | 74397 | 2008 |  |  | 0
VANNES | B70 / Decker | 70/0/071 -TGBT Decker | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 101077F03 | 2011 |  |  | 0
VANNES | B85 / Maison Du Lac | 85/1/11 - TGBT Maison Du Lac | AEES / EMERSON | POWERIS CK 24 60 120 | 101077F06 | 2011 |  |  | 0
AURAY | B101 / Le Pratel | 101/F/S/004 - Local commande GE | AEES / EMERSON | 20FPRI1-24.30 | OF554074 | 2016 |  |  | 0
AURAY | B101 / Le Pratel | 101/C/S/014 - Local TGBT | AEES / EMERSON | 20FPRI1-24.30 | OF554073 | 2016 |  |  | 0
TOTAL (montant utilisé pour l'analyse du critère prix) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Forfait assistance téléphonique (montant annuel)

## BATTERIE
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES COFFRETS D'ENERGIE ELECTRIQUE ANNEXE FINANCIERE - ACTE D'ENGAGEMENT
PRIX RELATIFS AU REMPLACEMENT DES BATTERIES
SITE | BATIMENT | LOCAL | Nombre de batterie | Caractéristique batterie | Marque préconisée par le fabriquant | Prix fourniture € HT | Prix pose et mise en service € HT | Prix total € HT
CHBA VANNES | B97 / Poste de livraison - GE HT | 97/00/006 - Ancien poste de livraison | 2 X 4 | 12V 150Ah | YUASA |  |  | 0
CHBA VANNES | B97 / Poste de livraison - GE HT | 97/00/007 - Poste de livraison | 2 X 4 | 12V 150Ah | YUASA |  |  | 0
CHBA VANNES | B30 / Chirurgie | 30/01/0016 - TGBT Chirurgie | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B30 / Chirurgie | 30/01/0018 - Local UTL Chirurgie | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B20 / PTM | 20/0/1102 - TGBT PTM | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B20 / PTM | 20/0/1103 - TGBT PTMACA | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B20 / PTM | 20/0/1130 - POSTE HT PTM1 | 1 | 12V 24Ah - SWL750 | YUASA |  |  | 0
CHBA VANNES | B20 / PTM | 20/0/1129 - POSTE HT PTM2 | 1 | 12V 24Ah - SWL750 | YUASA |  |  | 0
CHBA VANNES | B21 / URGENCES | 21/0/1307 - TGBT B 21 | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B21 / URGENCES | 21/0/1305 - TGO B 21 | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B24 / BMC | 24/ET/010 - TP1 BMC | 3 x 24 | 2V 575Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B24 / BMC | 24/ET/010 - TP2 BMC | 3 x 24 | 2V 575Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B23 / GE BT | 023/RL/0049 - Local commande GE BT | 4 x 2 | 12V 190Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B23 / GE BT | 023/RL/0045 - Local Marche Dégradée GE 3/4 | 4 x 2 | 12V 190Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B90 / Services Généraux | 90/RB/020 - TGBT Services Généraux | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B09 / Poste HT Gare | 09/1/014 - TGBT Gare | 4 | 6V 180Ah | YUASA |  |  | 0
CHBA VANNES | B70 / Decker | 70/0/071 -TGBT Decker | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA VANNES | B85 / Maison Du Lac | 85/1/11 - TGBT Maison Du Lac | 2 | 12V 60Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA AURAY | B101 / Le Pratel | 101/F/S/004 - Local commande GE | 2 x 2 | 12V 66Ah | EXIDE |  |  | 0
CHBA AURAY | B101 / Le Pratel | 101/C/S/014 - Local TGBT | 2 x 2 | 12V 66Ah | EXIDE |  |  | 0
MONTANT TOTAL servant uniquement pour l'analyse du critère prix |  |  |  |  | € HT | 0 | 0 | 0
[5 empty] | € TTC | 0 | 0 | 0

## Hors forfait
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES COFFRETS D'ENERGIE ELECTRIQUE ANNEXE FINANCIERE - ACTE D'ENGAGEMENT
CONDITIONS FINANCIERES POUR LES INTERVENTIONS CURATIVES
| Prix € HT | Tva 20% | Prix € TTC
Forfait de déplacement ( 1 aller/retour)
Coût horaire main d'œuvre pour intervention jour ouvré 08-18h
Pourcentage de remise sur catalogue pour l'achat de pièces