## Feuille1
Modification de l’espace laboratoire du CER en espace de travail collaboratif
CEREMA DTER Normandie Centre 10 Chemin de la Poudrière 76121 LE GRAND QUEVILLY
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
N° de prix | Déscription des travaux | UNITÉ | QUANTITÉ | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
1 | Frais généraux
1.1 | Installation, nettoyage et repli de chantier (valable pour l’ensemble des corps d’état) | Forfait | 1
2 | Démolition-Gros-Œuvre
2.1 | Dépose, enlèvement et mise en décharge de trois cloisons d’épaisseur variant de 7 cm à 10 cm, pour un linéaire à 14,21 ml et une hauteur de 3.30 m Dont deux gaines amiantés 15x15 cm. (local laboratoire et locaux de rangements) | m² | 47
2.2 | Dépose de l’ensemble des faux-plafond de type dalle 60X60, compris la structure de support et la laine de verre (Espace détente active, local laboratoire et local de rangement) et des luminaires intégrés dans le faux plafond | m² | 102
2.3 | Calfeutrement rebouchage scellement percement | Forfait | 1
2.4 | Redressage des murs adjacents aux cloisons démolies et finition avec plinthe neuves | U | 4
2.5 | Ragréage au droit des cloisons démolies et remplissage avec carrelage adapté | m² | 1.2
2.6 | Dépose et mise en décharge d’une porte du local de rangement | U | 1
2.7 | Après dépose de cette porte, comblement de la baie compris finitions dont plinthe | m² | 1.66
2.8 | Reprise d'enduit des murs de l'espace détente active | m² | 32.85
SOUS TOTAL Démolition - gros œuvre en € HT |  |  |  |  | 0
3 | Menuiseries intérieures
3.1 | Dépose et repose du dispositif d’étagères en stratifié et métal blanc (deux murs concernés) Dont redimensionnement (découpe) | ml | 15
3.2 | Équipement de la porte de communication d’une serrure à badge compatible avec le système existant entre le laboratoire et le local de rangement (P1 sur plan) | U | 1
3.3 | Équipement de la porte de communication d’une serrure à badge compatible avec le système existant entre le hangar de tests et l’espace détente active ( P3 sur plan) | U | 1
3.4 | Remplacement de la porte ( dépose et mise en décharge) et de son bâti pour une porte en bois avec lucarne vitrée identique à celle entre le hangar et le laboratoire (porte acoustique minimum 53DB) | U | 1
3.5 | Reprise en partie basse de la porte entre les douches-sanitaires et l’espace détente active (rabotage) (P4 sur plan) | U | 1
SOUS TOTAL Menuiseries intérieures en € HT |  |  |  |  | 0
4 | Faux-Plafonds -Isolation
4.1 | Faux-plafond type Gyptone ou Silvatone de Saint Gobain ou équivalent sur structure métallique (espace détente active, laboratoire et local de rangement) | m² | 102
4.2 | Création d’un soffite entre l’espace de détente active et le laboratoire | m² | 2.195
4.3 | Fourniture et pose d’un isolant sur les dalles de faux-plafond : - deux couches croisées de 10cm de laine de verre - semi-rigide lambda 35 présentant une résistance thermique R > ou = à 5.7 et équipé pare-vapeur | m² | 102
4.4 | Fourniture et pose d’une ventilation mécanique contrôlée autoréglable | U | 1
4.5 | Révision du système de ventilation mécanique contrôlée (moteur, conduits et bouches) existant | Forfait | 1
SOUS TOTAL Faux Plafonds - Isolation en € HT |  |  |  |  | 0
5 | Électricité
5.1 | Dépose et mise en décharge des luminaires existants | U | 12
5.2 | Dépose des éléments de commandes et des prises de courant y compris câblage jusqu’au tableau électrique | Forfait | 1
5.3 | Raccordement au tableau électrique des éléments de commandes, prises de courant, interrupteurs, luminaires | Forfait | 1
5.4 | Fournitures et pose de goulottes murales | Forfait | 1
5.5 | Fourniture et pose de luminaires encastrés en faux-plafond (espace détente active, laboratoire et local de rangement) | U | 14
5.6 | Fourniture et pose d’un bouton d’arrêt d’urgence permettant le déverrouillage de la porte (adjacent à la porte entre le hangar et l’espace détente active) | U | 1
5.7 | Fourniture et pose de boutons poussoirs commandant l’ensemble des plafonniers via un télérupteur | U | 5
5.8 | Fourniture et pose d’un télérupteur dans le tableau électrique | U | 1
5.9 | Fourniture, pose et raccordement de : PC 16+T hauteur 1.20 m PC 16+T hauteur 32cm | U U | 30 4
5.10 | Déplacement et repose des prises réseau | U | 2
5.11 | Document de conformité | U | 1
SOUS TOTAL Électricité en € HT |  |  |  |  | 0
6 | Peinture
6.1 | Pose d’une couche de préparation sur l’ensemble du local | m² | 160
6.2 | Pose de deux couches de finition (couleurs et faces de mur à choisir) | m² | 160
6.3 | Pose de deux couches de finition sur les radiateurs existants conservés | m² | 11.2
6.4 | Pose de deux couches de finition sur les portes neuves et existantes conservées | m² | 6.64
SOUS TOTAL Peinture en € HT |  |  |  |  | 0
montant Total des travaux intégrant frais généraux et ensemble des corps d’état en € HT |  |  |  |  | 0
Montant TVA
montant Total des travaux intégrant frais généraux et ensemble des corps d’état en € TTC |  |  |  |  | 0