## QS Maintenance équipement
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Organisation de maintenance
Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les coordonnées de votre structure maintenance ?
Organisation de votre SAV :
Nombre de personnes en France habilitées (en date du 01/01/2024) à intervenir sur le matériel proposé pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2024 du nombre d'équipements installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilités à intervenir sur l'objet du lot (en France)
Organisation du SAV hors France métropolitaine (DROM-COM) : à décrire
Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance préventive ? Si oui précisez la référence et la date de dernière certification
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Modalités de maintenance
Maintenance préventive
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Quel est le temps de maintenance préventive annuelle nécessaire ?
Maintenance évolutive
Les mises à jour logicielles des fonctionnalités sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui, dans quelle limite ?
Quelle est la fréquence de mise à disposition des mises à jour ?
Comment les mises à jours sont-elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
L'établissement a-t-il le choix d'installer la mise à jour ?
Vous engagez-vous à ce qu'il n'y ait aucune régression du fait de l'installation de la mise à jour ?
Télémaintenance
Disposez-vous d'un moyen de diagnostic à distance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Si oui, quelles pannes peuvent-être prises en charge ?
Cette télémaintenance permet-elle la maintenance prédictive ? Si oui, quels sont les organes surveillés et avec quels indicateurs ?
Hotline
Existe-t-il une hotline ?
Est elle gratuite?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non merci de préciser
Est-ce toujours un spécialiste produit qui répond?
Engagements de maintenance
Taux de disponibilité :
Taux de disponibilité minimum garanti
A partir de quel événement débute l'indisponibilité machine ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité machine ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité machine ? Si oui détaillez les
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
En cas de panne bloquante, En combien de temps un appareil de configuration technique identique peut il être déployé?

## QS Sous traitance équipement
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens en biomédical ? | Technicien(s) dédié(s) à l'imagerie ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?

## QS Formation équipement
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
QUESTIONNAIRE FORMATION
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
ORGANISATION DE VOS PRESTATIONS DE FORMATION et de SUPPORT A L'UTILISATION
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs à la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs après mise en service?
Au 01/01/2026, combien d'ingénieurs d'application en France sont aptes à répondre au besoin des utilisateurs sur le modèle proposé ?
Au 01/01/2026, quel est le ratio nombre d'équipements installés /ingénieur d'application ?
Quelles sont les qualifications de ces ingénieurs d'application ?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans le domaine de de la transplantation?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans la société ?
FORMATION INITIALE Chirurgien
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
Support de formation en français inclus ?
Contrôle des connaissances acquises en fin de formation ?
Certificat de formation délivré en fin de formation ?
FORMATION INITIALE IBODE
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
Support de formation en français inclus ?
Contrôle des connaissances acquises en fin de formation ?
Certificat de formation délivré en fin de formation ?
FORMATION CONTINUE
Fréquence des formations continues incluses dans l'offre
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
FORMATION DES TECHNICIENS BIOMEDICAUX
Quelles formations proposez vous aux techniciens biomédicaux hospitaliers et quels niveau de qualification peuvent ils obtenir à l'issue de cette formation ? (selon norme AFNOR FDX 60-000)
Listez les opérations de maintenance qui ne peuvent être réalisées par les techniciens biomédicaux à l'issue de vos formations
Certificat remis à l'issue de la formation ? Si oui, valable combien de temps ?
Logiciel de diagnostic de panne et autorisation informatique remises au technicien à l'issue de la formation ?
Les techniciens biomédicaux ont-ils besoin de code d'accès/d'outil/outillage spécifiques ? SI oui, les fournissez vous?
A quels diagnostics le technicien peut-il avoir accès grâce aux outils mentionnés ci-dessus ?
La proposition de formation (si elle n'a pas lieu sur le site du bénéficiaire concerné) intègre-t-elle l'ensemble des prestations pour 2 techniciens biomédicaux .(transport, hébergement, repas, stage...) ?
Autres formations
Tutoriels
Des tutoriels sont-ils intégrés à l'équipement ?
Si oui, à décrire
E-learning :
Système de formation ou simulation sur support informatique ? Préciser
Système de formation ou simulation sur support vidéo ? Préciser
Proposez-vous d'autres supports de formation ou simulation ? Si oui décrivez les
Existe ti-il des clubs utilisateurs? Si , oui en décrire le fonctionnement
Autres possibilités de formation
A décrire

## Prestation FRS Consommables
Procédure M_1906 - Grille de réponse de prestations du fournisseur
Fournisseur :
Oui
Non
| Critères de choix | Précision | Pondération | Réponse (Menu déroulant) | Pièces justificatives obligatoires et commentaires du fournisseur
| Support technique | Existence d'un réseau de visite médicale pour l'ensemble des adhérents | 2 |  | Cf onglet Reseau_Comm : Joindre un descriptif détaillé du réseau national (carte de France si possible y compris DOM-TOM) en précisant les n° des départements couverts, les gammes de produits, le nom du délégué ainsi que ses coordonnées téléphoniques et son adresse mail
|  | Existence d'un accompagnement aux changements de pratique | 2 |  | Joindre un descriptif du plan de formation proposé aux adhérents pour l'accompagnement au changement (qualifications du/des formateur(s), public et services cliniques ciblés, objectif, plan et durée de la formation)
|  | Proposer des ateliers de formation au bon usage des dispositifs médicaux et à l’amélioration des pratiques | 2 |  | Joindre un descriptif (thèmes, publics et services cliniques ciblés, objectif et plan de la formation, durée de la formation…)
|  | Existence d'un site internet en lien avec l'objet du marché | 1 |  | Joindre l'accès au catalogue ainsi que l'accès aux fiches techniques (le cas échéant). Si accès réservé, fournir un identifiant et un mot de passe à usage du groupe expert
| Logistique | Sécurité d'approvisionnement |  |  | Cf onglet Secu_Appro
|  | Transmission de commandes dématérialisées | 1 |  | Préciser le système (Hospitalis ou autre)
|  | Le maximum de point sera donné à l'absence de frais de port et de minimum de commande | 2 |  | Préciser les conditions le cas échéant
|  | Le maximum de point sera donné à la possibilité de livraison en urgence en 24h sans frais de port | 2 |  | Préciser les conditions le cas échéant
|  | Le maximum de point sera donné à la possibilité de livraison exceptionnelle les WE et jours fériés | 2 |  | Préciser les conditions le cas échéant
|  | Reprise de produits avant péremption (conditions explicites et non soumise à validation) | 1 |  | Préciser les conditions le cas échéant
|  | Modalité d'Information du coordonnateur en cas de difficultés d'approvisionnement |  |  | Indiquer le contact ou le service en charge de cette mission (nom du contact, adresse mail et téléphone) et préciser les organisations mises en place
| Remises commerciales (Items non notés) | Remises pour paiement rapide (escomptes). Le délai de paiement correspond au délai écoulé entre la date de réception de la facture par l'établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l'établissement. Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
|  | Délai de paiement jusqu'à 20 jours |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
|  | Délai de paiement compris entre 21 et 30 jours |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
|  | Délai de paiement compris entre 31 et 40 jours |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
Remises consenties en fonction du nombre de commandes annuelles. Le nombre de commandes annuelles correspond au nombre de commandes passées par an, par site de commande et par fournisseur
|  | Nombre de commandes annuelles compris jusqu'à 12 |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
|  | Nombre de commandes annuelles compris entre 13 et 24 |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
|  | Nombre de commandes annuelles compris entre 25 et 48 |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
Remises consenties en fonction du respect des conditionnement fournisseur
|  | Commande à la palette |  | Indiquer le taux de remise | Préciser les produits concernés
|  | Commande au carton |  | Indiquer le taux de remise | Préciser les produits concernés
Autre(s) remise(s) proposée(s)
|  | Remises consenties pour un taux de commandes par EDI > 80% - le taux de commande correspond au nombre de commandes passées par an, par site de commande et par fournisseur |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
|  | Autre(s) remise(s) proposée(s) : exemple remises sur catalogue, etc |  | Indiquer le taux de remise | Commentaire
Signature (électronique) de la personne habilitée à engager le laboratoire

## Réseau_comm Consommables
N° des départements couverts | Gammes de produits couverts | Nom du délégué | Coordonnées téléphoniques | Adresse mail

## Secu_Appro Consommables
Lot | Produit proposé | Nombre de jours de stock | Lieu de stockage | Nombre de lots de fabrication disponibles | Nombre de site de production | Lieu de production