## Lot 3
LOT 3
Machine hypothermique à perfuser les greffons rénaux et hépatiques, consommables associés et maintenance
QUESTION | REPONSE
Fournisseur
Fabricant / Marque
Modèle
Version
Nom du constructeur de l'ensemble du système
Année de fabrication
Lieu de fabrication
Date de la première mise en service en France
Nombre de systèmes similaires installés en France
Date de la première mise en service en Europe
Nombre de systèmes similaires installés en Europe
Date de la première mise en service au Monde
Nombre de systèmes similaires installés au Monde
Numéro marquage CE - date fin validité
Citer les principales grandes références hospitalières
Caractéristiques Générales
longueur
largeur
hauteur
poids à vide
poids avec greffon + solution
poignées
Verrouillage pompe (oui/non)
modalités de verrouillage
modalités de déverrouillage
matériau coque
isolation : type, épaisseeur, performance
Principe de perfusion
Continue
pulsatile
si pulsatile, à quelle fréquence ?
plage de débit
plage de pression
mode manuel
mode automatique
Hypothermie
Décrire le principe
Valeur nominale de température basse
Plage de température garantie
Alarme basse
Alarme haute
présence de bac à glace ?
capacité du bac
Recommandation pour remplissage bac : proportion eau / glace ?
Durée de maintien des conditions hypothermiques à température ambiante
Sous quelles conditions ?
Durée du refroidissement de 20°C à 10°C ?
Durée du refroidissement de 20°C à 5°C ?
Durée du refroidissement de 20°C à 3°C ?
Possibilité de compléter ou remplir le bac à glace en cours de perfusion ?
présence d'une pompe pour circuit refroidissement
échangeur thermique ?
Possibilité de purger automatiquement le bac à glace ?
Durée de la purge automatique ?
Oxygénation (oui/non)
Inclus de base?
Principe
à air
à oxygène (concentration ?)
Monitoring (indiquer oui/non et précision)
pression - unités
pression minimale
pression maximale
précision mesure pression
plage d'alarme pression
capteur de débit (oui/non)
position et principe du capteur de débit
précision mesure débit
plage d'alarme débit
température
capteur de température pour le bac à glace ?
capteur de température pour la solution de perfusion du greffon ?
précision mesure température
plage d'alarme température
résistance rénale
calculée ? Si oui détailler à partir de quels paramètres mesurés ?
estimée ? Si oui, détailler à partir de quels paramètres ?
mémorisation des valeurs
système d’exploitation utilisé par la machine ?
sécurités informatiques prévues pour la protection des données (antivirus ?)
Protections particulières vis-à-vis des virus sur clé USB ?
possibilité d'exporter les valeurs
sur clé USB ?
par réseau ?
Modalités de connexion de la machine sur réseau informatique hospitalier
quel logiciel spécifique est utilisé ?
formats possibles des fichiers de compte-rendu de perfusion ?
alarmes de déconnexion ?
monitoring à distance ? À décrire
Principe de télétransmission
Ecran d'affichage
Dimensions
Couleur ?
tactile ?
si tactile, verrouillage possible
lisibilité en cas de forte luminosité
Affichage totalement en français
Affichage configurable
Liste des paramètres affichés en permanence
Liste des paramètres affichés selon configuration
Informatique
Nombre d'heures de données stockées
Lister les possibilités d'exporter les données
Lister les formats d'export de données possibles
Existence d'un logiciel spécifique
Spécifications requises pour installation du logiciel
Modalités de vente du logiciel (avec machine, licence…)
Lister les ports disponibles et leurs applications
Traçabilité du greffon ? À décrire
Traçabilité du consommable utilisé ? A décrire
Traçabilité de la solution utilisée ? A décrire
Alimentation électrique
secteur
batteries Interne/Externe ?
nombre de batteries
type de batterie Interne/Externe ?
batteries agréées par IATA pour le transport aérien ? Selon quelles conditions ?
durée de vie des batteries
autonomie en fonctionnement standard
durée de charge des batteries
possibilté d'avoir un chargeur accessoire ?
Hygiène
Procédure de nettoyage entre voyage du bac à glace ?
Procédure de nettoyage entre 2 utilisations ?
Procédure de nettoyade de la machine et de son écran ?
Autres Fonctionnalités
géolocalisation : à décrire précisément
Principe
Précision
Condition utilisation ?
Accessoires pour transport
sac de transport : à décrire
le sac de transport permet-il de placer les échantillons biologiques de façon accessible pendant le transport ?
chariot de transport : à décrire
boite dure pour transport par messagerie expresse ? À décrire
compatible transport pédestre
compatible transport routier
compatible transport ferroviaire ? Validé par SNCF ?
compatible transport aérien ? Validé par autorités aériennes ?
La machine a-t-elle été validée par des compagnies aériennes ? Si oui, lesquelles ?
Solutions de perfusion
Liste des solutions de perfusion compatibles avec la machine
Volume nécessaire à chaque utilisation
ENVIRONNEMENT
Niveau sonore maximum
Nuisances particulières liées au système proposé
LIVRAISON / INSTALLATION (machine)
Délai de livraison (semaines)
Temps d'installation (jours ouvrables)
Temps de mise en service (jours ouvrables)
Temps habituel de prise en main par les utilisateurs (jours ouvrables)
Nombre maximum de machines pouvant être livrées par mois ?
Nombre maximum de machines pouvant être installées par mois (formation incluse) ?
MARQUAGE CE / MATERIOVIGILANCE
Classe de l'appareil
Date de fin de validité du amrquage CE
Marquage CE Selon MDR?
Nom de l'organisme certificateur

## Lot 3 - Solution de perfusion
LOT 3
Solutions de perfusion pour machines à perfuser les greffons
QUESTION | REPONSE
Fournisseur
Fabricant / Marque
Désignation
Numéro marquage CE - date fin validité
Citer les principales grandes références hospitalières
Indications
Composition
Osmolarité (mosm/l)
Concentration en sodium (mEq/L)
Concentration en potassium (mEq/L)
PH à température ambiante
stérilité (oui/on)
Si solution stérile, préciser le procédé de stérilisation
Conditions de stockage (Température)
Conditions de stockage vis-à-vis de la lumière
Durée de conservation (délai à compter de la date de fabrication)
Conditionnement (nombre d'unité par carton)
Présence d'une surpoche (oui/non)
Compatibilité machine : lister les machines compatibles avec la solution de perfusion

## Lot 3 - Consommables hors sol
ANNEXE QTC - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE CONSOMMABLES (HORS SOLUTION DE PERFUSION)
APPEL d’OFFRES M_1906
LOT 3
SVP, Ne pas fusionner les cellules | Réponses
SOCIETE :
Personnes à contacter :
Tél. : Fax :
Email :
INFORMATIONS GENERALES
1.Identification du DM proposé
Dénomination commerciale du DM
Référence(s) commerciale(s)
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2- Conformité aux normes
Normes auxquelles le consommables est conforme (numéro et objet de la norme à préciser)
Code Cladimed* :
*L'accès à la classification CLADIMED étant subordonné à une adhésion à l'association CLADIMED, renseigner cette cellule demeure facultatif.
3-indications (applications)
Indications
6-Descriptif du DM
Pour chaque élément ou composant, préciser :
Matériaux constitutifs :
Substances actives :
Présence de latex (oui/non)
Présence de DEHP(oui/non)
Taux résiduel de DEHP
Présence de produit d'origine animale ou biologique (oui/non, le cas échéant : nature, etc)
DM Stérile ? (oui/non)
Dimensions du DM (longueur, diamètre interne, etc)
Avec quel équipement, le DM est-il compatible ?
Mode de stérilisation du dispositif ? (préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu)
Fournir les courbes de perte de charge en fonction du débit
7-Conditions de conservation et de stockage
Préciser quelles sont les conditions normales de conservation et de stockage :
Précautions particulières à mettre en œuvre :
Temps de conservation maximal en conditionnement clos après fabrication (mois)
Temps de conservation maximale en conditionnement ouvert (heures)
Mode de stérilisation du dispositif ? (préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu)
8-Conseils d'utilisation
contre-indications
Précautions particulières à mettre en œuvre :
Joindre au QT la notice d'utilisation comprenant le mode d'emploi, les précautions d'emploi, les indications et contre-indications
9-Conditionnement
type de conditionnement primaire (sachet, autre )
conditionnement unitaire par sachet (Oui/Non)
10-Colisage
Préciser quelles sont les conditions normales de conservation et de stockage :
Précautions particulières à mettre en œuvre :
Durée de validité du produit :
11-Etiquetage
Système de traçabilité (n° de lot)
La référence produit indiqué sur l'étiquette est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
fournir en annexe au QT un exemple de l'étiquetage du consommable
12-Fiche technique
à joindre en annexe au QT accompagnée d'une photographie du DM
temps de mise en place du consommable
possibilité de site de prélèvement pour analyse
possibilité de site d'injection
rangements pour tubes de prélèvement
intègre des capteurs
de pression ?
de débit ?
de température ?
Intègre un piège à bulles ?