## Lot 10 - Achat
Machines à perfuser les greffons 2026
Lot 10 - Machine hypothermique à perfuser et transporter les greffons cardiaques, solution de perfusion, consommables associés et maintenance.
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  |  | Partie B : Maintenance |  |  | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte (en année) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance préventive | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
BASE - Détail des éléments de configuration selon CCTP : Détail des sous éléments contenus dans la base : (lister chacun des sous éléments constituant l'offre de base, le total des sous éléments devant être égal au prix de la base)
Machine hypothermique à perfuser et transporter les greffons cardiaques
Oxygénateur
Fonctionnalités Facultatives
Accessoires (possibilité de duppliquer les lignes)
Prestations obligatoires
Contrat de Maintenance tous risques (montant annuel) | [6 empty] | voir cellule M8
Contrat de Maintenance préventive (montant annuel) | [6 empty] | voir cellule L8
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour extension des horaires d'interventions
Crédit d'une journée de formation, journée supplémentaire pour un personnel médical
Prestations Facultatives
Moins-value sur contrat de Maintenance tous risques pour taux disponibilité à 96% (montant annuel)
Contrat de Maintenance tous risques partagée niveaux 2/3 (montant annuel)
Formation d'un technicien aux niveaux 2/3, selon la norme AFNOR FDX 60-000. (candidat détaillera les pièces mises à disposition)
Prestation maintenance à l'attachement
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site ou en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)
Surcoût éventuel DROM-COM = prix d’un transport aller-retour par personne pour l’installation et la mise en service
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie

## Lot 10 - MàD
Machines à perfuser les greffons 2026
| Ci-dessous de détails des consommables captifs permettant la mise en place d'un contrat de mise à disposition Machine hypothermique à perfuser et transporter les greffons cardiaques, solution de perfusion, consommables associés et maintenance | [8 empty] | Observations / Notes
| Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Conditionnement | Prix unitaires remisé HT des consommables associés incluant les coûts de mise à disposition, de maintenance des équipements et de formation. | Surcoût DOM-COM (% du prix unitaire remisé HT) | Nombre de consommable minimum permettant la mise à disposition de l'équipement | Remise consentie (en % du prix remisé HT) en cas de déapssement du nombre de consommable minimum permettant la mise à disposition de l'équipement | Valeur de rachat de l'équipement € HT à l'issu de la période
Durée 3 ans
Durée 4 ans
Durée 5 ans

## Lot 10 - Consommables
Machines à perfuser les greffons 2026
Lot 10 - Machine hypothermique à perfuser et transporter les greffons cardiaques, solution de perfusion, consommables associés et maintenance.
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Partie A : achat | [6 empty] | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Remise en unité gratuite* | Remise de fin d’année sur chiffre d’affaire réalisé avec pourcentage fixe quel que soit le chiffre d’affaire | Surcoût éventuel DROM-COM (forfait ou % du prix HT remisé) hors transport : à expliciter et justifier | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en jours ouvrés, 1 semaine = 5 jours ouvrés ) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
CONSOMMABLES CAPTIFS (les lister ci-dessous)
*Exemple : Prix tarif : 1 euro HT; Remise interne de 10% en unités gratuites ; Prix facturé : 1 euro HT; Prix remisé : 0,90 euro HT.
Signifie : Pour 1000 unités gratuites commandées, 1000 unités livrées, 900 facturées à 1 euro HT et 100 facturées à 0 euro.
CONSOMMABLES NON CAPTIFS EVENTUELS (les lister ci-dessous)

## Prestations supplémentaires
Conditions commerciales supplémentaires sur consommables | Réponse candidats (si différents par onglet du BPU, le préciser)
Reprise de produits avant péremption (oui/non)
Si oui :
sans condition ?
sous condition ?
Remises pour paiement rapide (oui/non)
si oui, préciser le %
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
NB : Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement
NB : Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Remise sur chiffre d’affaire (En cas de proposition de remise sur chiffre d’affaire indiquer la remise sur le bordereau de prix – La note économique tiendra compte de cette remise) : oui/non
si oui, préciser le %
Remises liées aux conditions logistiques
en fonction du nombre de commandes annuelles, % de remise
Entre X cdes et x cdes
Entre X cdes et x cdes
Entre X cdes et x cdes
Entre X cdes et x cdes
Nb de commandes passées/an, par entité juridique et par fournisseur (respect des critères de développement durable)
en fonction d’un cadencier : oui/non
Si OUI, préciser le pourcentage
en fonction du respect des conditionnements fournisseur (oui/non)
Si OUI, préciser le pourcentage
Si OUI, éventuellement sous quelles conditions