## DPGF
Q/P | [6 empty] | 1
INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE TERRASSE
AVEC REFECTION D'ETANCHEITE
D.P.G.F. - Lot N° 06 CVC
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant | Commentaires
6 | CVC
6.1.10 | ETUDES D'EXECUTION
6.2 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES
6.2.1 | SECURITE ET MOYENS DE LEVAGE
6.2.1.1 | Tourelle d'accès en toiture par le lot étanchéité | PM | 0 | 0 |  | 0
6.2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRE
6.2.2.1 | Dépose/repose installation ECS |  | 0 | 0 |  | 0
6.2.2.1.1 | Ballon ECS | ens | 1 | 1 |  | 0
6.2.2.1.2 | Réseaux cuivre | ml | 30 | 30 |  | 0
6.2.2.1.3 | Calorifugeage | ml | 30 | 30 |  | 0
6.2.2.2 | Alimentation d'eau en toiture | ft | 1 | 1 |  | 0
6.2.3 | DEPOSE - REPOSE
6.2.3.1 | Edicule de ventilation AN | ens | 2 | 2 |  | 0
6.2.3.2 | Réseaux frigorifiques | ens | 1 | 1 |  | 0
6.2.3.3 | VMC sanitaires | ens | 1 | 1 |  | 0
6.2.3.4 | CTA bureaux NO | ens | 1 | 1 |  | 0
6.2.4 | DEPOSE
6.2.4.1 | Réseaux d'eau non utilisés | ens | 1 | 1 |  | 0
6.2.5 | EVACUATION EAUX PLUVIALES
6.2.5.1 | Eau pluviales Ø100 | ml | 36 | 36 |  | 0
6.2.6 | VENTILATION LOCAL ONDULEURS
6.2.6.1 | VB | ens | 1 | 1 |  | 0
6.2.6.2 | Extraction | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
1 | CVC
1.1 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES |  | #REF!
1.1.1 | SECURITE ET MOYENS DE LEVAGE | #REF!
1.1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRE | #REF!
1.1.3 | DEPOSE - REPOSE | #REF!
1.1.4 | DEPOSE | #REF!
1.1.5 | VENTILATION LOCAL ONDULEURS | #REF!
1.1.6 | VARIANTE : Isolant Ep.>130mm | #REF!
| TOTAL Général H.T |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  | 0