## DPGF
Q/P | [6 empty] | 1
INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE TERRASSE
AVEC REFECTION D'ETANCHEITE
D.P.G.F. - Lot N° 05 ELECTRICITE
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant | Commentaires
5 | ELECTRICITE
5.2 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES
5.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
5.2.1.1 | Alimentation chantier toiture | ens | 1 | 1 |  | 0
5.2.1.2 | Coffret de Chantier | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
5.2.2 | LOCAL TGBT
5.2.2.1 | Départ onduleur 30kVA dans le TGBT | U | 2 | 2 |  | 0
5.2.2.2 | Départ IRVE dans le TD IRVE | U | 3 | 3 |  | 0
| TOTAL LOCAL TGBT |  |  |  |  | 0
5.2.3 | Distribution
5.2.3.1 | Chemin de câble toiture | ml | 30 | 30 |  | 0
5.2.3.2 | Chemin de câble intérieur | ml | 40 | 40 |  | 0
5.2.3.3 | Alimentation des onduleurs | ens | 2 | 2 |  | 0
5.2.3.4 | Alimentation borne IRVE | ml | 40 | 40 |  | 0
5.2.3.5 | Alimentation borne IRVE PMR | ml | 60 | 60 |  | 0
5.2.3.6 | Percement et rebouchage | ml | 1 | 1 |  | 0
5.2.3.7 | Connectivité IRVE | ml | 100 | 100 |  | 0
5.2.3.8 | Mise à la terre | ml | 70 | 70 |  | 0
| TOTAL Distribution |  |  |  |  | 0
5.2.4 | Local PV
5.2.4.1 | Hublot a détection | Ens | 1 | 1 |  | 0
5.2.4.2 | Arrêt d'urgence | Ens | 1 | 1 |  | 0
5.2.4.3 | BAES | U | 1 | 1 |  | 0
5.2.4.4 | Alimentation extracteur | Ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL Local PV |  |  |  |  | 0
5.2.5 | IRVE
5.2.5.1 | Borne double | U | 2 | 2 |  | 0
5.2.5.2 | Borne IRVE PMR | U | 1 | 1 |  | 0
5.2.5.3 | Tranchée | ml | 5 | 5 |  | 0
5.2.5.4 | Massif béton IRVE | U | 3 | 3 |  | 0
| TOTAL IRVE |  |  |  |  | 0
5.2.6 | Accueil
5.2.6.1 | Arrêt d'urgence | ens | 1 | 1 |  | 0
5.2.6.2 | TV | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL Accueil |  |  |  |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
5 | ELECTRICITE
5.2 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES |  | 0
5.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | 0
5.2.2 | LOCAL TGBT | 0
5.2.3 | Distribution | 0
5.2.4 | Local PV | 0
5.2.5 | IRVE | 0
5.2.6 | Accueil | 0
| TOTAL Général H.T |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  | 0