## R. POINCARE CHAUFFERIE
Légende
| ETAT |  |  | FONCTION |  |  | ACCES |  |  | SECU
2 | BON |  | 1 | Disponible |  | 1 | Accessible pour la maintenance |  | 2 | Conforme
1 | MOYEN |  | 0 | HS |  | 0 | Accès difficile ou impossible |  | 1 | Conforme mais non optimal
0 | VETUSTE | [7 empty] | 0 | Non conforme
NB | DESCRIPTION | MARQUE | TYPE | Code équipement | ANNEE | AGE | FONCTION | ACCES | SECU | BATIMENT | LOCAL | NIVEAU
CHAUFFERIE
1 | Chaudière Vapeur | BABCOK WANSON | BWN50 - serie PF16/49676 - 3418 kW |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Bruleur gaz | BABCOK WANSON | LNTA2 - serie 93110 - 4014 Kw | 100254084 | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Economiseur | GEA | ERGE SPIRALE H1.1 - serie 317/32547 - 217 kW |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détendeur-régulateur de pression | DUNGS | FRS - DN65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 1 |  | DN65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 2 |  | DN65 - 40 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat mini gaz |  | DG150 - DN65 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat étancheité |  | DG150 - DN65 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Vanne papillon modulante gaz |  | DN65 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat maxi gaz | SIEMENS | SQM10.16532 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Contrôle d'étancheité | SIEMENS | 75 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détection gaz |  | LDU.11 523A27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Armoire électrique de commande chaudière |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Chaudière Vapeur | BABCOK WANSON | BWN80 - serie PF43/49889 - 5470 Kw |  | 1994 | 1 | 0 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Bruleur mixte | BABCOK WANSON | LNTA3 - serie 93111 - 6265 kW | 100254085 | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Economiseur | GEA | ERGE SPIRALE H1.1 - 340 kW |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détendeur-régulateur de pression | DUNGS | FRS - DN80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 1 |  | DN80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 2 |  | DN80 - 100 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat mini gaz |  | DG150 - DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat étancheité |  | DG150 - DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Vanne papillon modulante gaz |  | DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat maxi gaz | SIEMENS | SQM10.16532 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Contrôle d'étancheité | SIEMENS | 75 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détection gaz |  | LDU.11 523A27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Armoire électrique de commande chaudière |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Chaudière Vapeur | BABCOK WANSON | BWN80 - serie PF43/49890 - 5470 Kw |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Bruleur mixte | BABCOK WANSON | LNTA3 - serie 93112 - 6265 kW | 100254086 | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Economiseur | GEA | ERGE SPIRALE H1.1 - 340 kW |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détendeur-régulateur de pression | DUNGS | FRS - DN80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 1 |  | DN80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 2 |  | DN80 - 100 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat mini gaz |  | DG150 - DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat étancheité |  | DG150 - DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Vanne papillon modulante gaz |  | DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat maxi gaz | SIEMENS | SQM10.16532 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Contrôle d'étancheité | SIEMENS | 75 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détection gaz |  | LDU.11 523A27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Armoire électrique de commande chaudière |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Chaudière Vapeur | BABCOK WANSON | BWN80 - serie PF43/49891 - 5470 Kw |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Bruleur mixte | BABCOK WANSON | LNTA3 - serie 93113 - 6265 kW | 100254087 | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Economiseur | GEA | ERGE SPIRALE H1.1 - 340 kW |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détendeur-régulateur de pression | DUNGS | FRS - DN80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 1 |  | DN80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Electrovanne de sécurité 2 |  | DN80 - 100 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat mini gaz |  | DG150 - DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat étancheité |  | DG150 - DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Vanne papillon modulante gaz |  | DN80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Pressostat maxi gaz | SIEMENS | SQM10.16532 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Contrôle d'étancheité | SIEMENS | 75 mb |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Détection gaz |  | LDU.11 523A27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Armoire électrique de commande chaudière |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Compteur d'énergie Vapeur |  | DN200 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Collecteur tampon |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
4 | Détendeur de pression |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
4 | Electrovanne d'isolement | TOR |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
4 | Electrovanne de mise à l'évent |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
4 | Transformateur | MONTELEM |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Armoire électrique Bache |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Régulateur | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGELIS |  | 2010 | 2 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Régulateur chaudière 3 |  |  |  | 2023 | 2 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Bâche alimentaire |  | 10 000L |  | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
2 | V2V |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
4 | Pompe de supression | GRUNDFOS |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Groupe compresseur d'air |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Compresseur de secours |  | 100L |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Compresseur de secours | RENNER | RS-PRO.40 |  | 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
7 | Armoire électrique de commande, autocontrôle, de gestion, de supervision, d'alimentation |  |  | 100254079 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R+1
1 | Système GTC |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R+1
1 | Compteur vapeur CITE |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Compteur vapeur EREA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
1 | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Chaufferie | R
GROUPE ELECTROGENE
1 | Groupe électrogène de secours | CUMMINS | 6CT8.3G - serie 2169018 |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | GE | R
1 | Groupe électrogène | ALSTOM | MS130 - 640 Kw |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | GE | R
1 | Groupe électrogène | ROYAUD DIESEL |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | GE | R
Ens | Armoire électrique de commande |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | GE | R
1 | Cuve de stockage fioul |  |  |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Extérieur | R
STOCKAGE COMBUSTIBLE
2 | Bouteilles gaz propane | AIR LIQUIDE | 35 Kg - allumage bruleurs fioul |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Extérieur | R
1 | Cuve fioul aérienne simple paroi |  | 80 m3 |  | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Extérieur | R
1 | Pompe puisard |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Extérieur | R
2 | Groupe de pompes de transfert |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Extérieur | R
1 | Cuve rentention |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Extérieur | R
ANNEXE CHAUFFERIE
Traitement d'eau
2 | Adoucisseur | STRUCTURAL | 1360L |  | 2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Bac à sel |  | 1200kg |  | 2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | compteur eau adoucie |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Pompe doseuse | GAMMA/L | Prominent 17W |  | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Bac |  | 200L |  | 2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
Retour des condensats
1 | Collecteur principal |  | DN 150 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Collecteur secondaire |  | DN 80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Collecteur secondaire |  | DN65 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Collecteur secondaire |  | DN50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Compteur des condensats |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Compteur de condensats cité |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Bache des condensats |  | CHAROT |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
2 | Bache de stockage |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
2 | V3V + servomoteur | SIEMENS | SQL65 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
2 | V3V + servomoteur | SIEMENS | SAL31 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Armoire électrique de commande |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1
1 | Pompe double de bouclage | GRUNDFOS | LPD806125/117 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | Chaufferie | Annexe-Chaufferie | R-1

## A. PARE CHAUFFERIE
Légende
[7 empty] | ETAT |  |  | FONCTION |  |  | ACCES |  |  | SECU
[6 empty] | 2 | BON |  | 1 | Disponible |  | 1 | Accessible pour la maintenance |  | 2 | Conforme
[6 empty] | 1 | MOYEN |  | 0 | HS |  | 0 | Accès difficile ou impossible |  | 1 | Conforme mais non optimal
[6 empty] | 0 | VETUSTE | [7 empty] | 0 | Non conforme
NUMERO | NOM | MARCHE | INSTALLATION | N° FICHE | DATE DE VISITE | NB | DESCRIPTION | MARQUE | TYPE | ANNEE | AGE | FONCTION | ACCES | SECU | BATIMENT | LOCAL | NIVEAU
CHAUFFERIE
[6 empty] | 1 | Chaudière | BUDERUS | S825 - 3700 kW | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Bruleur mixte | RIELLO | RLS400 | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur gaz |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe de charge | GRUNDFOS | TP150-70/6 | 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V3V + Servomoteur | BELIMO | EV230 A-TPC | 2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Régulation | BUDERUS | LOGAMATIC R4321 S37 EX | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Chaudière | GUILLOT | LRR50 - 1990 kW | 2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Bruleur gaz | ELCO | N6.2900G | 2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur gaz |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe de charge | GRUNDFOS | TP125-60/6 | 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V2V + servomoteur | BELIMO | GR 230A-7 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Régulation | BUDERUS | LOGAMATIC R4322 S40 | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Chaudière | TRANSTUB | 2907 kW | 1992 | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Bruleur mixte | CUENOD | C330-B567 | 1991 | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur gaz |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe de charge | GRUNDFOS | TP150-70/4 | 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V2V + servomoteur | BELIMO |  | 2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Régulation | BUDERUS | LOGAMATIC | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur chaleur | ITRON | DN200 | 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Bouteille de mélange |  |  | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Groupe de pompes récupération GE HFO | GRUNDFOS | TPD 125-130/4 | 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur chaleur récupération GE HFO |  |  | 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
Circuit Primaire / ECS
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | NRG126-3D 123m3/h |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | NO100-250/H21-11-4/GM | 1999 | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Variateur de vitesse |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | 114A1 CR 57 m3/h |  | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
Circuit CTA
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | NO80-315 H21-11 -4/GM | 2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Variateur de vitesse |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | NO80-315 N0S80/315-11-4-05 | 2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
Circuit BUBS
[6 empty] | 1 | Groupes de pompes | SALMSON | JRE208-12/2,2-3G | 2017 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
Circuit IRM
[6 empty] | 1 | Groupes de pompes | WILO | YONOS MAXO-D40/0,5-12 | 2017 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R
Circuit Nouvelle REA
[6 empty] | 2 | Pompe | GRUNDFOS | MAGNA3 40-150F250 | 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
Production ECS Cuisine
[6 empty] | 1 | Echangeur à plaques | URANUS | UJ324-8 46m3/h |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V3V + Servomoteur | SATCHWELL M60 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | SIRIUX 32-65F | 2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Régulation | URANUS |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Echangeur à plaques | URANUS | UJ324-8 46m3/h |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V3V + Servomoteur | SIEMENS | SQS35 | 2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | SIRIUX 32-65F | 2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Régulation | URANUS |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur EF |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
Production ECS Général
[6 empty] | 1 | Echangeur à plaques | URANUS | P647D | 2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V3V + Servomoteur | SIEMENS | SAX61 | 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Groupe de pompes | SALMSON | SIRIUX D50-80 | 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Régulation | URANUS |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | Pompe de boucle | SALMSON | LRL203/16/1,1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur EF |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
Production ECS BUBS
[6 empty] | 2 | Echangeur à plaques | MAGNUM | RUS-614DD | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | V3V + Servomoteur | SIEMENS | SAS31 | 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe | SALMSON | SXM32-45 | 2006 | 0 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 6 | Pompe | SALMSON | SIRIUX 32-60 | 2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe | WILO | TOP Z25/6 | 2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | Pompe de boucle | SALMSON | DSB33-25B |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur EF |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
Production ECS Nouvelle REA
[6 empty] | 1 | Echangeur à plaques | ALFA LAVAL | AQUAFIRST FI4027ID | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | V3V + Servomoteur | HONEYWELL | ML7430E1005 | 2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | Groupe de pompes | GRUNDFOS | MAGNA1 D32-80/180 | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | Adoucisseur | BWT | 6025 | 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur EF |  |  | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
Divers
[6 empty] | 1 | Maintien de pression | ALFA LAVAL | PRESSOSMART CP4K80 | 1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | Pompe | GRUNDFOS | GMP - CR4-80 | 2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Compteur d'appoint |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe doseuse |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Armoire électrique de commandes |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Détection gaz | OLDHAM |  | 2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 5 | Détecteur | OLDHAM | CEX300 | 2011 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 2 | Electrovanne gaz |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Extérieur | R-1
[6 empty] | 2 | Pompe de relevage chaufferie |  |  | 2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1
[6 empty] | 1 | Pompe relevage cour anglaise | SALMSON | TP2810-T |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Extérieur | R-1
[6 empty] | 1 | Cuve fioul | Double paroi | 12 m3 | 2017 | 2 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Extérieur | R-1
[6 empty] | 1 | Groupe pompes transfert FOD | ATB | YAF 905/4H-11 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | HOPITAL | Chaufferie | R-1