## DPGF
DDFIP DU CALVADOS 6 Place Gambetta – 14 CAEN Réaménagement de l’Aile C R+3
|  |  |  | Lot 01 | Rév : 0
Lot 01 - Désamiantage / Curage
Entreprise :
N°Devis :
Date :
CADRE DPGF - Version DCE
Réf. | Désignation | Unit. | Q. | P.Unit. en € HT | P.Total en € HT
Les travaux sont réalisés en une tranche, à prix forfaitaire, selon CCTP
Certaines quantités estimées sont données à titre indicatif (valeurs non contractuelles)
| Poste | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
A. Installation de chantier et travaux préparatoire
| Documents administratifs, Plan de retrait, PPSPS, …. | ens | 1
| Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux | ens | 1
| Réalisation d'un constat d'huissier avant et après travaux | ens | 1
| Mise en œuvre d'une clôture de chantier sur tout le linéaire pour clore parfaitement le site durant les travaux (clôture grillagée sur plots h=2,00 ml, fixation par colliers) | ens | 1
| Mise en œuvre d'un panneau de chantier | ens | 1
Sous-total poste A
B - Désamiantage
| Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …entretien et mesures durant les travaux ) | ens | 1
| Contrôle de l'empoussièrement, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission, en adéquation avec le guide GA X 46-033 - L'ensemble | ens | 1
| Retrait des enduits amiantés de lissages ou débullages présents sur les structures porteuses poteaux et sur les cloisons pour mise à nue de la structure selon CCTP. - Quantité estimée à 12m² | ens | 1
| Retrait des dalles de sol avec colles de pose amiantées , y compris les sols divers et surcouches rajoutés au dessus, les ragréages inférieurs présumés contaminés, pour mise à nue du support structurel selon CCTP - Quantité estimée à 58 m² | ens | 1
| Retrait des cloisons placoplâtres avec bandes de plâtres amiantées entre panneaux, - Quantité estimée à 0 m² | SO
#REF! | Retrait des gaines vides ordures en amiante ciment - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait de fourreau amiantés (bourres ou tresses amiantées) au droit des passages de murs des canalisations - Quantité estimée à 30 unités | ens | 1
#REF! | Retrait des calorifugeages amiantés sur gaines aérauliques, y compris traitement des supports et matériaux contaminés alentours. - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait des enveloppes amiantées de calorifugeage selon CCTP - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait de colle noire et calorifuge amianté sur conduites d'eau glacées - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait des joints de dilatation amiantés, retrait des joints, résidus et isolants de fond de joints - mise à nue du support - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait de mastics ou joints tresses sur gaines aérauliques de ventillation ou d'extraction. L'ensemble des gaines verticales et horizontales du bâtiment sont présumées concernées - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait des joints tresse en cueillie de plancher, tresse présente à chaque niveau en coupe feu des gaines techniques et escaliers - Quantité estimée à 100 ml | ens | 1
#REF! | Retrait des portes coupe-feu avec joints amiantés - Quantité estimée à 30 unités | ens | 1
#REF! | Retrait des portes coupe-feu et joints des portes d'ascenceur - Quantité estimée à 30 unités | ens | 1
#REF! | Retrait des clapets coupe-feu amiantés (volet+coffre), décontamination et mise à nue de la structure au droit du clapet - Quantité estimée à 30 unités | ens | 1
#REF! | Câbles SSI électriques - Quantité estimée à 30 unités | ens | 1
#REF! | Retrait des nez de marche amiantés. Mise à nue du support brut de l'escalier. - L'ensemble de l'escalier est concerné | ens | 1
#REF! | Retrait de bacs à sable ou bacs à fleurs en amiante-ciment, y compris traitement des sables ou terres potentiellement contaminés - Quantité estimée à 6 unités | ens | 1
#REF! | Dépose des débris d'amiante-ciment en mélange avec de la terre, ou des gravats. Conditionnement des terres contaminées et gestion comme déchet amianté selon CCTP - Quantité estimée à 30 tonnes | ens | 1
#REF! | Dépose des déchets contaminés par l'amiante dans les zones sinistrées, conditionnement des produits contaminées et gestion comme déchet amianté selon CCTP - Quantité estimée à 30 tonnes | ens | 1
Sous-total bâtiment
II-2- Traitement de la zone sinistrée ou des tas avec débris d'amiante-ciment
#REF! | Mise en œuvre d'une installation de décontamination des engins et des déchets et d'une aire de lavage, dédiée à l'opération de retrait des produits amiantés | ens | 1
#REF! | Traitement du dallage du bâtiment avec débris d'amiante-ciment éparses, mélangés aux autres produits, tri des matériaux et chargement en Body-bennes ou BIG-BAG | ens | 1
#REF! | Traitement des zones de Terres contaminées, tri des matériaux et chargement des terres impactées par l'amiante en Body-bennes ou BIG-BAG | ens | 1
#REF! | Réalisation des chantiers TEST et mesures environnementales durant les travaux selon CCTP | ens | 1
#REF! | Evacuation et traitement des déchets, débris et terres contamiénes par l'amiante en ISDD - Quantité estimée à 16 tonnes | ens | 1
Sous-total zone sinitrée
Sous-total poste B
C - Curage
| Curage des cloisons de distributions compris évacuation en décharge Quantité estimée 135 m² | ens | 1
| Retrait des faux plafonds (ossature + dalles) compris mise en décharge, Quantité estimée à 300 m² | ens | 1
Sous-total poste C
D - Remise en état et DOE
| Nettoyage général, repli du chantier | ens | 1
| Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1
Sous-total poste D
TOTAL GENERAL DU MARCHE DE BASE
|  | TOTAL HT |  | 0
TVA 20 %
TOTAL TTC