## DQE
DDFIP DU CALVADOS 6 Place Gambetta – 14 CAEN Réhabilitation du R+1
|  |  |  | Lot 04 - ELEC | Rév : 0
Lot N°04 - Électricité Courant Fort/Faible
Entreprise :
N°Devis :
Date :
CADRE DPGF - Version DCE
Réf. | Désignation | Unit. | Q. | P.Unit. en € HT | P.Total en € HT
1 | GENERALITES
1.01 | Documents à fournir avant l'exécution des travaux suivant CCTP | ens
1.02 | Documents à fournir avant la réception des travaux suivant CCTP | ens
1.03 | Frais dûs par le présent lot : | ens
¤ Repérage / Etiquetage
¤ Bureau de contrôle
SOUS TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | Installation électrique de chantier
2.1.1 | Coffret de chantier sur pied | ens
2.1.2 | Eclairage de Chantier | ens
Éclairage normal
Éclairage de Sécurité
SOUS TOTAL 2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 | Travaux Divers | ens
SOUS TOTAL 2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 | Origine de l'installation | ens
SOUS TOTAL 2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 | Réseau de Terre et Liaison équipotentielle
2.4.1 | Prise de Terre Générale | PM
2.4.2 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales et secondaires | ens
Mise à la terre des chemins de câbles
| Fil de cuivre nu de 25mm² | ml
| Accessoire de pose (Crapautage mécanique…) | ens
SOUS TOTAL 2.4 |  |  |  |  | 0
2.5 | Cheminement - Conducteurs
2.5.1 | Chemins de câbles
a) | Courant Fort
Chemins de câbles en fils d'acier soudés (type fil)
| Hauteur 54 x largeur 200 mm | ml
| Accessoires de pose et fixation | ens
b) | Courant Faible
Chemins de câbles en tôle perforée à bords arrondis (type dalle marine) :
| Hauteur 54 x largeur 150 mm | ml
| Accessoires de pose et fixation | ens
2.5.2 | Canalisations encastrées
| Gaine ICTA encastrée en cloisons et doublages (y compris accessoires de pose) | ml
2.5.3 | Canalisations Apparentes | PM
2.5.4 | Conducteurs
| Câbles U1000 R2V 2x1,5 mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G2,5 mm² | ml
| Câbles U1000 R2V ……………(section à préciser)…….mm² | ml
| Câbles HO7 RNF ……………(section à préciser)…….mm² | ml
| Boites de dérivations | ens
| Accessoires de pose divers | ens
SOUS TOTAL 2.5 |  |  |  |  | 0
2.6 | Armoires de Distribution - Alimentations
2.6.1 | Organe de coupure et de protection
2.6.2 | Base de conception
2.6.3 | Tableaux « T33 » et « T33I » | ens
SOUS TOTAL 2.6 |  |  |  |  | 0
2.7 | Appareillages
Appareillage LEGRAND type CELIANE ou équivalent
| Interrupteurs simple allumage | u
| Interrupteurs va-et-vient | u
| Bouton poussoir variation | u
| Prises de courant 2P+T 10/16 A. | u
| Prise HDMI | u
Appareillage ENSTO type KLE@ à clippage direct 45 ou équivalent
| Prise de courant 3x2P+T 10/16A "Normal" | u
| Prise de courant 2x2P+T 10/16A "Détrompée" | u
| Prise RJ45 - Catégorie 6A | u
Appareillage LEGRAND type PLEXO IP55 Gris ou équivalent
| Prise de courant 2P+T 10/16A | u
| Prise RJ45 - Catégorie 6a | u
| Colonne Mobile de type double face | u
Marque ………………….Type …………………….
SOUS TOTAL 2.7 |  |  |  |  | 0
2.8 | Appareillage d'éclairage
| Luminaire de type A | u
Marque ………………….Type …………………….
| Accessoires de pose et de raccordement. | ens
| Eco Participation | ens
SOUS TOTAL 2.8 |  |  |  |  | 0
2.9 | Eclairage de Sécurité
2.9.1 | Eclairage d’évacuation (balisage) | u
Marque ………………….Type …………………….
2.9.2 | Télécommande Général d'Eclairage de Sécurité | PM
| Câble U1000 R2V 5G1,5 mm² | PM
SOUS TOTAL 2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 | Informatique - Téléphone
Système de pré-câblage pour la mise en œuvre du réseau informatique et Téléphonie.
2.10.1 | Généralités | PM
2.10.2 | Origine de l'installation | PM
2.10.3 | Cablage banalisé intérieur
| Câble S/FTP 100 ohms 4 paires Catégorie 6A | ml
| Câble S/FTP 100 ohms 2x4 paires Catégorie 6A | ml
2.10.4 | Baie informatique à équiper suivant CCTP | PM
2.10.5 | Connecteur RJ45 modulaire | PM
Marque ………………….Type …………………….
2.10.6 | Appareillage - Prise Terminale | PM
Marque ………………….Type …………………….
2.10.7 | Brassage des prises suivant CCTP | ens
2.10.8 | Recettage des prises suivant CCTP | ens
2.10.8 | Repérage des prises suivant CCTP | ens
SOUS TOTAL 2.10 |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
CADRE RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | ens | 1 | 0 | 0
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
0
2.1 | Installation électrique de chantier | ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Origine de l'installation | ens | 1 | 0 | 0
2.4 | Réseau de Terre et Liaison équipotentielle | ens | 1 | 0 | 0
2.5 | Cheminement - Conducteurs | ens | 1 | 0 | 0
2.6 | Armoires de Distribution - Alimentations | ens | 1 | 0 | 0
2.7 | Appareillages | ens | 1 | 0 | 0
2.8 | Appareillage d'éclairage | ens | 1 | 0 | 0
2.9 | Eclairage de Sécurité | ens | 1 | 0 | 0
2.10 | Informatique - Téléphone | ens | 1 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en € |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en € |  |  | 0
| Fait le : |  |  | L'entreprise :
0