## Page de Garde
PRESTATIONS DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE DES ETABLISSEMENTS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (C.C.A.G-F.C.S.) approuvé par l’Arrêté du 30 Mars 2021 Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique Arrêté du 19 juillet 2018 portant règlementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 portant sur la partie règlementaire nouvelle du code de la consommation BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - LOT N°1 PROCEDURE ADAPTEE : MARCHE N° 2026-01

## Offre Lot n°1
BORDEREAU DE PRIX MARCHE SSI - LOT N°1
MAINTENANCE PREVENTIVE
CENTRALES INCENDIE : Centrales de détection + Système de désenfumage + Système d'alerte sonore 1 contrôle complet + 1 contrôle intermédiaire par an
Code site | Libellé site | Centrale / Système installé | Année de Mise en service | Coût unitaire "contrôle complet" en € H.T (1 passage annuel) | Coût unitaire "contrôle complet" en € T.T.C (1 passage annuel) | Coût unitaire "contrôle intermédiaire" en € H.T (1 passage annuel) | Coût unitaire "contrôle intermédiaire" en € T.T.C (1 passage annuel) | Coût forfaitaire annuel maintenance toutes centrales en € H.T. | Coût forfaitaire annuel maintenance toutes centrale en € T.T.C
F34C001A | Montpellier Celleneuve, siège | Centrale UTI.COM-SDI | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Centrale CHUBB CMSI.COM Inclus nettoyage des trappes de désenfumage (x65) à chaque passage | 2005
F34C001A | Montpellier Celleneuve, siège | En option : Extinction automatique à Gaz UTEX.PACK | 2021 |  |  |  |  | 0 | 0
L'organisme se réserve le droit de retenir, ou non, l'option "Extinction Gaz". Il exprimera son choix sur l'Acte d'Engagement, valant notification au candidat retenu.
VENTILATION NATURELLE Installations de désenfumage
Code site | Libellé site | Type de ventilation / Extrateur | Quantité | Coût annuel en € H.T. | Coût annuel en € T.T.C | Coût annuel total tous sites en € H.T. | Coût annuel total tous sites en € T.T.C
F34C001A | Montpellier Celleneuve, siège | Boîtier CO² O/S | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Treuil Pneumatique | 12
|  | Châssis de façade | 11
|  | Exutoire de fumées | 1
|  | Mesure TCP | 1
Les frais de main d'œuvre et de déplacement (y compris câblage, programmation et tests de fonctionnement) sont inclus dans le prix proposé.
COUT TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE HORS OPTION "EXTINCTION GAZ"
Code site | Site | Equipement |  | Coût annuel en € H.T. | Coût annuel en € T.T.C | Coût forfaitaire annuel en € H.T. | Coût forfaitaire annuel en € T.T.C
F34C001A | Montpellier Celleneuve, siège | Centrale incendie |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilation naturelle |  | 0 | 0
COUT TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE INCLUS OPTION "EXTINCTION GAZ"
Code site | Site | Equipement |  | Coût annuel en € H.T. | Coût annuel en € T.T.C | Coût forfaitaire annuel en € H.T. | Coût forfaitaire annuel en € T.T.C
F34C001A | Montpellier Celleneuve, siège | Centrale incendie |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilation naturelle |  | 0 | 0
L'organisme se réserve le droit de retenir, ou non, l'option "Extinction Gaz". Il exprimera son choix sur l'Acte d'Engagement, valant notification au candidat retenu.
ACQUISITION EQUIPEMENT
Les équipements proposés par le candidat répondront obligatoirement aux normes générales NF S 61-931 / 932 / 933 / 934 /936 / 940 Les frais de main d'œuvre et de déplacement (y compris câblage, programmation et tests de fonctionnement) sont inclus dans le prix proposé. Les prix sont réputés comprendre toutes taxes fiscales et parafiscales.
Centrale incendie - Lot 1
Type de SSI | Catégorie SSI | Type EA | Centrale (Marque ou équivalent) | Observations |  | Coût unitaire en € H.T. | Coût unitaire en € T.T.C
Type 1 | SDI Cat. A | EA Type 1 | CMSI Chubb CMSI.COM | CMSI type 1 + 35 sirènes + nombreux DAS
SDI seul (hors SSI) | SDI Cat. A | Sans EA / EA non inclus | UTI.COM SDI | Partie détection du SSI (type 1)
Extinction automatique gaz (E.S.P) | E.S.P – Extinction gaz | Extinction automatique gaz | UTEX.PACK | Détection conventionnelle + DM gaz + 6 bouteilles ARGO
DAS | Asservi au CMSI | – | – | Trappe de désenfumage (organe commandé)
EA (Composant non autonome) | Diffuseur sonore | EA Type 1 | – | Sirène d'évacuation
Ventilation naturelle
Type de ventilation / Extrateur |  | Coût unitaire en € H.T. | Coût unitaire en € T.T.C
Boîtier CO² O/S
Treuil Pneumatique
Châssis de façade
Exutoire de fumées
Mesure TCP
Coût annexes et frais supplémentaires
|  | Coût unitaire en € H.T. | Coût unitaire en € T.T.C
Coût horaire main d'œuvre
Frais de déplacement sur sites :
F34C001A | Montpellier Celleneuve, siège
Autre : Préciser