## Page de Garde
PRESTATIONS DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE DES ETABLISSEMENTS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (C.C.A.G-F.C.S.) approuvé par l’Arrêté du 30 Mars 2021 Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique Arrêté du 19 juillet 2018 portant règlementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 portant sur la partie règlementaire nouvelle du code de la consommation BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - LOT N°2 PROCEDURE ADAPTEE : MARCHE N° 2026-01

## Offre Lot n°2
BORDEREAU DE PRIX MARCHE SSI - LOT N°2
MAINTENANCE PREVENTIVE
CENTRALES INCENDIE : Centrales de détection + Installations d'alerte sonore
Code site | Libellé site | Centrale / Système installé | Année de mise en service | Fréquence de passage | Coût annuel en € H.T. | Coût annuel en € T.T.C | Coût forfaitaire annuel tous sites en € H.T | Coût forfaitaire annuel tous sites en € T.T.C
F34C003A | Lodève, antenne | Centrale type 4 Merlin Gérin TA4-1B | 2006 | Annuelle |  |  | 0 | 0
F34C005A | Lunel, antenne | Centrale planète T4-1B NUG31218 | 2012 | Annuelle
F34C006A | Béziers Dullague, bât principal | Centrale URA | _ | Annuelle
F34C009A | Montpellier Celleneuve, archives | Centrale ECS 80.4 | 2004 | Annuelle
F34C012A | Clermont l'Hérault, antenne | Centrale NUGELEC de type 4 NUG31218 | 2014 | Annuelle
F34C013A | Sète, antenne | Centrale NUGELEC BAAS 0 | _ | Annuelle
F34C014A | Montpellier Port Marianne | Centrale NEUTRONIC DE TYPE 2B | 2009 | Annuelle
F34C022A | Montpellier Centre social Ile aux Familles | Centrale Neutonic SBP4 type 2B+DAS accueil | _ | Annuelle
|  | Détecteur Autonome de Sécurité Chaufferie | _ | Annuelle
F34C036A | Béziers De Gaulle | Centrale ESSER ECS IQ8 et CMSI SENSES + SONORISATION DE SECURITE | 2022 | Annuelle
VENTILATIONS NATURELLES Installations de désenfumages
Code site | Site | Type de ventilation / Extrateur | Quantité | Coût annuel en € H.T. | Coût annuel en € T.T.C | Coût annuel total en € H.T. | Coût annuel total en € T.T.C
F34C022A | Montpellier Centre social Ile aux Familles | Boîtier CO² O/S | - | - | - | 0 | 0
|  | Treuil Pneumatique | 2
|  | Châssis de façade | 2
|  | Exutoire de fumées | -
|  | Mesure TCP | 1
F34C036A | Béziers De Gaulle | Boîtier CO² O/S | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Treuil Pneumatique | 3
|  | Châssis de façade | 3
|  | Exutoire de fumées | - | - | -
|  | Mesure TCP | 2
|  |  |  | Coût total maintenance ventilation tous sites |  | 0 | 0
Les frais de main d'œuvre et de déplacement (y compris câblage, programmation et tests de fonctionnement) sont inclus dans le prix proposé.
COUT TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE LOT N° 2
Code site | Site | Equipement |  | Coût annuel en € H.T. | Coût annuel en € T.T.C | Coût forfaitaire annuel en € H.T. | Coût forfaitaire annuel en € T.T.C
F34C003A | Lodève, antenne | Centrales incendie |  | 0 | 0 | 0 | 0
F34C005A | Lunel, antenne
F34C006A | Béziers Dullague, bât principal
F34C009A | Montpellier Celleneuve, archives
F34C012A | Clermont l'Hérault, antenne
F34C013A | Sète, antenne
F34C014A | Montpellier Port Marianne
F34C022A | Montpellier Centre social Ile aux Familles
F34C036A | Béziers De Gaulle
F34C022A | Montpellier Centre social Ile aux Familles | Ventilations naturelles |  | 0 | 0
F34C036A | Béziers De Gaulle
ACQUISITION EQUIPEMENT
Les équipements proposés par le candidat répondront obligatoirement aux normes générales NF S 61-931 / 932 / 933 / 934 /936 / 940 Les frais de main d'œuvre et de déplacement (y compris câblage, programmation et tests de fonctionnement) sont inclus dans le prix proposé. Les prix sont réputés comprendre toutes taxes fiscales et parafiscales.
Centrales incendie - Lot 2
Type de SSI | Catégorie SSI | Type EA | Centrale (Marque ou équivalent) | Observations |  | Coût unitaire en € H.T. | Coût unitaire en € T.T.C
Type 1 | SDI Cat. A | EA Type 1 | ESSER IQ8 + CMSI SENSES | ECS + CMSI + HP + DAS portes CF
SDI seul (Hors SSI complet) / ECS | SDI Cat. A | Sans EA / EA non inclus | ECS 80.4 / future ESSER ESC 80 | 22 détecteurs + DM + diffuseurs + transmetteur
Type 2A | SDI Cat. A | EA Type 2 (Sonorisation) | ESSER ECS IQ8 | miniVES 4001 L (EN 54‑16 / EN 54‑4), diffusion sonore 4 zones (associé à la centrale Béziers De Gaulle)
Lot de 4 batteries 12 V – 35 Ah pour EA type 2 (miniVES 4001 L, EN 54‑16 / EN 54‑4)
Type 2B | - | EA Type 2 | Neutronic Type 2B | Diffuseurs + DM
|  |  | Neutronic SBP4 Type 2B | 11 diffuseurs + 15 DM + DAD
Hors SSI principal Détection autonome | Détecteur autonome de sécurité | Alarme autonome | - | Indépendant du SSI principal (Centrale Centre social - Chaufferie - Neutronic SBP4 Type 2B)
Type 4 | - | EA type 4 (BAAS) | Merlin Gérin TA4.1B | 1 diffuseur + 2 DM
|  |  | Planète T4 1B – NUG31218 | Diffuseur intégré + 2 DM | Diffuseur intégré + 2 DM
|  |  | URA | 9 diffuseurs + 10 DM | 9 diffuseurs + 10 DM
|  |  | NUGELEC Type 4 – NUG31218 | 3 diffuseurs + 2 flash + 2 DM | 3 diffuseurs + 2 flash + 2 DM
|  |  | NUGELEC BAAS 0 | 3 diffuseurs + 2 DM | 3 diffuseurs + 2 DM
Ventilations naturelles
Type de ventilation / Extrateur |  | Coût unitaire en € H.T. | Coût unitaire en € T.T.C
Boîtier CO² O/S
Treuil Pneumatique
Châssis de façade
Exutoire de fumées
Mesure TCP
Coût annexes et frais supplémentaires
|  | Coût unitaire en € H.T. | Coût unitaire en € T.T.C
Coût horaire main d'œuvre
Frais de déplacement sur sites :
F34C003A | Antenne de Lodève
F34C005A | Antenne de Lunel
F34C006A | Béziers Dullague – Bât. Principal
F34C009A | Montpellier Celleneuve Archives
F34C012A | Antenne de Clermont l’Hérault
F34C013A | Antenne de Sète
F34C014A | Antenne de Port Marianne
F34C022A | Montpellier CS Île aux Familles
F34C036A | Béziers De Gaulle
Autre : Préciser