**Fourniture, livraison et installation de matériel solaire, de matériel informatique et de mobilier de bureau pour la DDN de l’OPC /Cap Haïtien Haïti.**

***Lot 1 : Matériel solaire / Energie Solaire***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Quantité** | **Spécifications/Observation** | **Délai de livraison** |
| 1. Batteries Lithium | 2 | Capacité : 5KWH24V (Usage énergétique) | 15 jours après la notification du contrat |
| 1. Onduler (Inverter) Hybride | 1 | Capacité : 4 Kva |
| 1. Panneaux Solaires | 10 | Puissance : 550watts |
| 1. Régulateur | 1 | Puissance : 80 ampères |
| 1. Câbles de jonction | 6 | Raccordement panneaux 2X8M |
| 1. Installation système solaire | 1 | Les frais d’installation doivent inclure la main d’œuvre ainsi que le matériel nécessaire |
| 1. Climatiseur rechargeable | 2 | mAH : 3000-5000  Batterie : Rechargeable  Capacités du réservoir :500ml  Vitesse de ventilation multiple : oui  Autonomie : Minimum 6h | 15 jours après la notification du contrat |
| 1. Ventilateurs Rechargeables | 4 | mAH : 5000-30000  Batterie : Rechargeable  Vitesse de ventilation multiple : oui  Autonomie : minimum 6h | 15 jours après la notification du contrat |
| 1. Water cooler | 1 | 70L  Nombre de robinets : 03  Distributeur d’eau froid : Oui  Distributeur d’eau tiède : Oui  Distributeur d’eau : Oui  Filtration : Filtre intégré inclus | 15 jours après la notification du contrat |

**NB :**

* Une garantie de 12 mois est requise sur le matériel proposé
* Incoterm : DAP Bureau DNP / OPC CAP Haïtien
* Installation matériel : A la charge du fournisseur
* Pendant la durée de la garantie le prestataire doit être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de 48H en cas de problème
* Expertise France se réserve le droit de visiter le stock du soumissionnaire ou demander des preuves de disponibilité du matériel avant l’attribution du contrat