## Niepce
Fiche Matériels
CNED NIEPCE 2 BOULEVARD NICEPHORE - TELEPORT 2 FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL DU POITOU
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PC | Pompe double | 1 | GRUNDFOS | MG80A4-19FT100-B | 1998 | 0.55 |  |  |  | Climatisation | -1
CVC | PC | Pompe double | 1 | GRUNDFOS | MG100LB4-28FT130-B | 1998 | 2.2 |  |  |  | Climatisation | -1
CVC | PC | Soupape de décharge | 1 | SALSOM | 2413-0013 | [6 empty] | -1
CVC | PC | Filtre à tamis ventilo-convecteur | 1 | SOCLA | DN100 | [6 empty] | -1
CVC | PC | Filtre à tamis réseau PAC | 1 | SOCLA | DN 125 | [6 empty] | -1
CVC | PC | Ballon tampon | 1 | CHAROT | TAMFROID 2500L | 1998 | [5 empty] | -1
CVC | PC | Réseau eau glycolée | 1 |  | monoéthyléne | [6 empty] | -1
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | FLAMCO | M 600 L | 1999 |  |  |  | 600l | Climatisation | -1
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | ETC | Plafond rayonnant électrique | 16 |  | plaque chauffante | [5 empty] | Hall | RDC
CVC | ETC | Rideau d'air chaud eau chaude | 2 | THERMOSCREEN | T2000E |  | 18 000 W |  |  |  | Hall | rdc
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur électrique | 16 | AIRELEC | P9302 TEI 07 |  | 750 W |  | DE 500W A 1000W |  | WC + bureaux
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PF | PAC1 |  | CIAT | N°=018333279/0001 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | PAC2 |  | CIAT | N°=01818667/0002 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | PAC3 |  | CIAT | N°=01883118/0001 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | PAC4 |  | CIAT | N°=01822779/0003 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | PAC5 |  | CIAT | N°=01822779/0003 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | PAC6 |  | CIAT | N°=01822779/0002 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | PAC7 |  | CIAT | N°=01851618/0001 N°P=7271407 | 2011 | 21.45 |  | R410A | 13,1 kg | Terrasse
CVC | PF | Cordon chauffant (Traçage éléctrique) | 2 | ELTHERM |  | 1998 |  |  |  |  | Terrasse
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 3 | LIEBERT | HCE29 |  | 31 | 93 | R407C |  | Extérieur | RDC
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 1 | DAIKIN | FTXS50K3V1B | 2016 | 5 |  | R410A |  | Local batterie | RDC
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | ETF | Armoire de climatisation | 1 | LIEBERT | M25UA 201VD012021F1 | 2011 |  |  | R407C | 13 | Local informatique | -1
CVC | ETF | Armoire de climatisation | 1 | LIEBERT | M25UA 201VD012021F0 | 2011 |  |  | R407C | 13 | Local informatique | -1
CVC | ETF | Armoire de climatisation | 1 | STULZ | ASD 361 A | 2025 |  |  | R-513A | 22.5 | Local informatique | -1
CVC | ETF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | FTXS50K3V1B | 2016 |  |  | R410A |  | Local batterie | -1
CVC | ETF | Ventilo-convecteur/plafonnier | 6 | MC QUAY | VPC 30 | [5 empty] | Local immotique | 0,1,2,3,4,5
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 26 | MC QUAY | VPN 60
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 28 | MC QUAY | VPN 20
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 22 | MC QUAY | VPN30
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 44 | MC QUAY | VPN40
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 8 | MC QUAY | VPN70
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 34 | MC QUAY | VPN50
CVC | ETF | Ventilo-convecteur gainable | 1 | MC QUAY | VPN 90
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | TA | CTA | 1 | MC QUAY | CDC170 | [5 empty] | Local climatisation | -1
CVC | TA | CTA simple flux | 1 | WESPER | WESPAK 2,69 | 2024 |  | 12 000 W |  |  | Local climatisation | -1
CVC | TA | CTA air neuf | 5 | MC QUAY | WESPAK 2,69 | 1998 | 750 | 12 000 W |  |  | WC + Terrasse | 1,2,4,5,terrasse
CVC | TA | CTA air neuf | 1 | MC QUAY | WESPAK 3,99 |  | 1935 |  |  |  | WC | 3
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | ALDES | CCM 9,96 | [5 empty] | Etage | 3
CVC | TA | VMC extracteur | 4 | ALDES | TVEC 20 201B 1S | [5 empty] | Etage | 3,2,1
CVC | TA | VMC extracteur | 1 | CAIROX | BFSA-I 355 | 2021 | 225 | 300 |  |  | Etage | 4
CVC | TA | VMC extracteur | 1 | ALDES | 201 B |  | 750 |  |  |  | Etage | 5
CVC | TA | VMC extracteur | 1 | CAIROX | BFSA - 400 | 2025 | 3500 | 550 |  |  | Terrasse | 5
CVC | TA | VMC extracteur | 2 | ALDES | CVEC 750 R |  |  | 195 W |  |  | Terrasse | 6
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 2 | ALDES | K200 L |  |  | 179 W |  |  | Ascenseur | -1
CVC | TA | Régulation CTA simple flux air neuf | 6 | Landis Staefa | RWI6502 | [5 empty] | Etage (local technique) | 5,4,3,2
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  | Puissance |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 6 | ATLANTIC | 526216 PC 15 SB |  |  | 15L | 1200W |  | WC | 4
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | THERMOR |  | 2021 |  | 15L | 1200W |  | WC | 4
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 5 | ATLANTIC | 831040/321104 |  |  | 30 L | 2000W |  | WC (local technique) | 5
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | THERMOR | 231020 | 2021 |  | 30L | 2000W |  | Cuisine | 5
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | 94 VS 500 TC |  |  | 500L | 5000W |  | Local climatisation | -1
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | SOCLA | BA2860 DN 15 | 2019 |  | SC016985 | appoint chauffage |  | Local climatisation | -1
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | SOCLA | BA2860 DN 2" | 2019 |  | 50009082 | eau general |  | Local climatisation | -1
CVC | PLB | Limiteur de pression | 1 | ASSE 1003 | U5B-B STD 25-75 | [5 empty] | Local climatisation | -1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | VMRSELKIT 100 |  |  | 100L |  |  | Douche homme | -1
CVC | PLB | Système DRAG'EAU | 1 |  | DS-DOLUS 50 | [5 empty] | Local climatisation | -1
CVC | PLB | Anti-tartre | 1 | EFICALK | EFI50 | 2019 |  |  |  |  | Local climatisation | -1
EQUIPEMENTS GENERAUX: GESTION DU BATIMENT |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  | Puissance |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | GTC | GTC WITT | ens | WITT |  | 2022 |  |  |  |  | Site
CVC | GTC | Régulateur d'ambiance | 113 | REGIN | REGIN REGIO EEDO | 2022 |  |  |  |  | Site
CVC | GTC | Télécommande | 113 | REGIN | REGIN ED-RUD | 2022 |  |  |  |  | Site
CVC | GTC | Régulation CTA | 8 | landis et staefa | RWI 6502 | [5 empty] | Site
CVC | GTC | Régulation CTA | ens | landis et staefa | PRV2.0 | [5 empty] | Site
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre

## Vinci
Fiche Matériels
CNED VINCI - FUTUROSCOPE BOULEVARD LEONARD DE VINCI - TELEPORT 4 FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL DU POITOU
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PC | Vase d'expansion | 2 | REFLEX | 82113300 | 2025 |  |  |  | 200L | Air comprimé | -1
CVC | PC | Desemboueur clarificateur | 1 | DRAG'EAU | DS-D80 | 2019 |  |  |  | 3" | Air comprimé | -1
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur électrique | 42 | TRESCO ET ATLANTIC | [6 empty] | Couloirs, halls, WC
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PF | Pompe à chaleur | 1 | DAIKIN | EWYT490B-SSA2014 | 2024 |  | 433.6 | R32 | 60.3 | Extérieur |  |  | Puissance chaud 349,5 Kw
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 1 | SAMSUNG | ns052nhxea |  | 3.11 |  | R410A | 1.45 | Terrasse
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 1 | SAMSUNG | ns052nhxea |  | 3.11 |  | R410A | 1.9 | Terrasse
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 1 | SAMSUNG | ns052nhxea |  | 3.11 |  | R410A | 2.05 | Terrasse
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 175 | CIAT | 127 - 129 - 131 - 133 | [5 empty] | Bureaux
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | SAMSUNG | UH052eAV1 |  |  |  | R410A |  | Baies informatique | RDC
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | SAMSUNG | UH052eAV1 |  |  |  | R410A |  | Baies informatique | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | SAMSUNG | UH052eAV1 |  |  |  | R410A |  | Baies informatique | 2
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 2 | CIAT | MAJOR 133NCH 2NG | [5 empty] | Scolarité | -1
CVC | PF | Cordon chauffant (traçage électrique) | 1 | [7 empty] | Groupe froid | 0
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | VIM | KSTD ecowatt 45 NU INTZ | 2021 |  | 730 | 1,7A | 1130 tr/mn | Toit Terrasse
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | VIM | KSTD ecowatt 28 NU INTZ | 2021 |  | 440 | 2,8A | 1335 tr/mn | Toit Terrasse
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | VIM | KSTD ecowatt 28 NU INTZ | 2021 |  | 440 | 2,8A | 1335 tr/mn | Toit Terrasse
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | THERMOR | 282067 |  |  |  |  | 200l | WC | -1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 2 | ATLANTIC |  | 2025 |  |  |  | 15L | Local repos | 0
CVC | PLB | Pompe de relevage | 1 |  |  | 2012 |  |  |  |  | TGBT | -1
CVC | PLB | Adoucisseur | 1 |  | mono bloc 30 | 2017 |  |  |  |  | Atelier | -1
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | SOCLA | BA 27 60 | [5 empty] | Air comprimé | -1
CVC | PLB | Limiteur de pression 3/4 | 1 | pix (reglé 5b) | 2824/1 | [5 empty] | WC | -1
CVC | PLB | Antitartre | 1 | MERKUR | MAG 2 MAGNETIQUE | [5 empty] | WC | -1
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre

## Cassin
Fiche Matériels
CNED CASSIN - FUTUROSCOPE AVENUE RENE CASSIN - TELEPORT 2 FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL DU POITOU
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PC | Chaudière au sol gaz n°1 | 1 | GUILLOT | OPTIMAGAZ 232 |  | 230 | 460 |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Chaudière au sol gaz n°2 | 1 | GUILLOT | OPTIMAGAZ 232 |  | 230 | 460 |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Pompe double | 1 | SALMSON | DCX 40-80 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Vanne motorisée | 1 | BELPART | 55F25.14 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Pompe double | 1 | SALMSON | DCX 50-50 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Pompe double | 1 | SALMSON | DCX32-50 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Vanne motorisée | 1 | BELPART | 45M25 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Pompe double | 2 | SALMSON | DCX40-40 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Vanne motorisée | 2 | BELPART | 45M25 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | REFLEX | 200L | 2025 |  | 200L |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Bouteille TAMPON | 1 | CHARROT | 1500L | 2025
CVC | PC | Vanne 3 Voies | 1 | BELIMO | DN15 | 2025
CVC | PC | Vanne 3 Voies | 1 | BELIMO | DN20 | 2025
CVC | PC | Sous comptage EAU | 1 |  |  | 2025
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 40 | IDEAL STANDARD | EUROPANO
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | Pf | PAC Groupe de production chaud et froid | 1 | DAIKIN | EWYT490B-SSA2014 | 2024 |  | 189.7 | R32 | 60.3 | Exterieur | -1 |  | Puissance chaud 208,9 Kw
CVC | PF | Groupe de prod. d'eau glacée | 1 | LENNOX | EAC01915KHN | 2004 |  | 17,3 kW | R407C | 4 kg | Terrasse
CVC | PF | Groupe de prod. d'eau glacée | 1 | LENNOX | NAC 270D NM6M | 2021 |  | 273 | R407C | 28.5 | Terrasse
CVC | PF | Unité extérieure Split_system | 3 | LG | UUD3,U30 | 2022 | 14,6KW | 43,8 KW | R32 | 4.39 | parking | -1
CVC | PF | Unité extérieure Split_system | 1 | LG | UUD3,U30 | 2022 | 14.6 | 14.6 | R32 | 3.4 | toit terrasse
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 6 | CIAT | 11 CLA 4TG |  | 1800 |  |  |  | Bureaux
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 33 | CIAT | 22 CLA 4 TG |  | 3300 |  |  |  | Bureaux
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 5 | CIAT | 33 CLA 4 TG |  | 5220 |  |  |  | Bureaux
CVC | PF | Ventilo-convecteur plafonnier | 5 | CIAT | MAJOR2 426 CH | [5 empty] | Local technique
CVC | PF | Ventilo-convecteur console | 1 | CIAT | MAJOR 331CV MT12T G | [5 empty] | Salle informatique | RDC BAS
CVC | PF | Armoire climatique | 1 | CIAT | EXPAIR CW 16 | 2015 | 10000 |  |  |  | Salle informatique | RDC BAS
CVC | PF | Ventilo-convecteur plafonnier | 1 | CIAT | MAJOR2 434 CH | [5 empty] | Local onduleur
CVC | PF | Armoire climatique | 1 | AMICO/UNIFLAIR | SUC0300B/UPC059685 | [5 empty] | Bibliothèque | 1
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 8 | CIAT | 03 H 1TD 4 TG
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 10 | CIAT | 04 H STD 4 TG
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 5 | CIAT | C-LINE 34d HEE 4T | 2022 | 4730 |  |  |  | Plateau | 1 |  | Pchaud: 4820W
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 1 | CIAT | COADISL C-LINE 900934 HEE 4V | 2022 | 9010 |  |  |  | Plateau | 1 |  | Pchaud: 4170W
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 4 | CIAT | C-LINE 600624 HEE 4V | 2022 | 3140 |  |  |  | Plateau | 1 |  | Pchaud: 2820W
CVC | PF | Ventilo-convecteur gainable | 1 | CIAT | C-LINE 600634 HEE 4V | 2022 | 5160 |  |  |  | Plateau | 1 |  | Pchaud: 3170W
CVC | PF | Unité intérieure split_system cassette 4 voies | 3 | LG | EUT60F,NAO | 2022 | 14600 |  | R32 |  | local serveur | -1 |  | Pchaud: 16,9 KW
CVC | PF | Unité intérieure split_system | 1 | LG | EUT60F,NAO | 2022 | 14600 |  | R32 |  | local serveur nodal | 1
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | TA | CTA | 1 | CIAT | TECH 100AI 2700 | 2005 |  |  |  |  | Tech amphi
CVC | TA | VMC extracteur | 1 | CIAT | TECH 50AI 1000 | 2005 |  |  |  |  | Tech amphi | RDC BAS
CVC | TA | CTA air neuf | 1 | CIAT | TECH 25 LI 800 | 2005 |  |  |  |  | Local extérieur | RDC
CVC | TA | VMC extracteur | 1 | ALDES | VEC160 | 2005 |  |  |  |  | Local technique | RDC BAS
CVC | TA | CTA air neuf | 1 | CIAT | TECH 50CI L1900 | 2005 |  |  |  |  | Local extérieur | RDC
CVC | TA | VMC extracteur | 1 | CIAT | TECH 25 EI L900 | 2005 |  |  |  |  | Local extérieur | RDC
CVC | TA | CTA air neuf | 1 | CIAT |  | 2005 |  |  |  |  | Faux-plafond | 1
CVC | TA | VMC extracteur | 2 | ALDES | VEC 321 C | [5 empty] | Terrasse
CVC | TA | VMC simple extracteur | 1 | ALDES | CVEC 1500 | [5 empty] | Terrasse
CVC | TA | Diffuseur | 5 | ALDES | AWA 251
CVC | TA | Diffuseur | 41 | ALDES | SF 704
CVC | TA | Diffuseur | 8 | ALDES | SC 121
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | SOCLA | BA2760 |  |  |  | 3/4" |  | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | SOCLA | BA2860 | 2019 |  | 40008565 | 1"1/2 |  | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Ballon ecs electrique | 1 | THERMOR | 231020 | 2021 |  | 30L | 2000w |  |  | RDC+ 1
CVC | PLB | Ballon ecs electrique | 1 | ATLANTIC | 831040 PC30 |  |  | 30L |  |  |  | RDC+ 1
CVC | PLB | Ballon ecs electrique | 1 | THERMOR | MALICIO 2 |  |  | 80L | 2250W |  |  | hall bar
CVC | PLB | Ballon ecs electrique | 1 | CLAGE | MBH |  |  | INSTENTANE | 4400W |  |  | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | 161105 |  |  | 50L |  |  |  | RDC
CVC | PLB | Compteur gaz | 1 | ACTARIS | [6 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Anti calcaire | 1 | EFICALK | EFI40 | 2019 |  |  | 1"1/2 |  | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Filtre à tami | 2 | SOCLA | DN65 | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Cordon chauffant | 1 | [7 empty] | Garage | -1
CVC | PLB | Système DRAG'EAU | 1 | DRAG'EAU | DS - D25 | 2018 |  |  | 1" |  | chaufferie | -1
EQUIPEMENTS GTB |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | GTB | TRILOGIE DELTA DORE | 1 | [7 empty] | Factotum A11 | RDC
CVC | GTB | Boitiers terminaux | ens | KARNO | UDC-IR-FTT | [5 empty] | Site | RDC
CVC | GTB | Boitiers terminaux | ens | KARNO | FCC-IR-FTT | [5 empty] | Site | RDC
CVC | GTB | GTB WIIT | ens | WITT |  | 2024 |  |  |  |  | Site Amphi-Chauff-CTA | RDC
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre