## DPGF
Lot 1 : Site du Futuroscope - Commune de Chasseneuil du Poitou - Bâtiments Niepce, Vinci et Cassin DPGF
Le candidat complète les lignes en vert sans ajouter de colonne ou de ligne supplémentaire. L'ensemble des lignes doit être complété sous peine d'irrégularité de l'offre. Le candidat renseigne ses tarifs avec un maximum de 2 décimales après la virgule.
1. Forfait annuel de prestation de maintenance préventive
|  |  | Coût forfaitaire annuel HT | Coût forfaitaire annuel TTC
|  |  | 0 | 0
|  | Niepce |  | 0
|  | Vinci |  | 0
|  | Cassin |  | 0
2. Tarifs horaires d'intervention de maintenance corrective
|  |  | Coût unitaire HT | Coût unitaire TTC
Coût horaire intervention d'un technicien en période ouvrée de 8 h 00 à 18 h 00 : |  |  |  | 0
Coût horaire intervention d'un technicien entre 6 h 00 et 8 h 00 : et entre 18 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi : |  |  |  | 0
Coût horaire intervention d'un technicien entre 21 h 00 et 6 h 00 du lundi au vendredi : |  |  |  | 0
Coût horaire intervention d'un technicien le samedi : |  |  |  | 0
Coût horaire intervention d'un technicien dimanche et jour férié : |  |  |  | 0
Forfait déplacement sur site : |  |  |  | 0
|  |  | Coût forfaitaire annuel HT | Coût forfaitaire annuel TTC
3. Forfait annuel astreinte 24h/24 pour les 3 bâtiments | Abonnement astreinte 24 h / 24 365 jours par an : |  |  | 0

## Tarifs des pièces - BPU
Lot 1 : Site du Futuroscope - Commune de Chasseneuil du Poitou - Bâtiments Niepce, Vinci et Cassin BPU : Tarifs des pièces de rechange et d’équipements
La localisation des pièces est donnée à titre indicatif Le tarif proposé pour une pièce sera applicable à tous les bâtiments concernés par le lot Le candidat complète les lignes en vert sans ajouter de colonne ou de ligne supplémentaire. L'ensemble des lignes doit être complété sous peine d'irrégularité de l'offre. Le candidat renseigne ses tarifs avec un maximum de 2 décimales après la virgule.
Bâtiment | Désignation des pièces | Référence pièce fournisseur actuellement utilisée | Nom du Fournisseur | Marque de la pièce | Tarif HT remisé du fournisseur | Coefficient mulitplicateur appliqué | Tarif HT Pièce après application du coefficient multiplicateur | Tarif HT Pièce posée, main d’œuvre et déplacement compris | Tarif TTC Pièce posée, main d’œuvre et déplacement compris
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 20 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T20 HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 30 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T30 HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 40 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T40 HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 50 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T50 HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 60 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T60 HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 70 - type WESPER ou SYSTEMAIR | FAN MOTOR ASSEM.SIZE T70 HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Régulateur d'ambiance type REGIN | REGIO EEDO RC-E163W1-TP |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Unité d'ambiance type REGIN | ED-RUD-2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Sonde PAC type CIAT | 7385645 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Résistance de carter PAC type CIAT | 7054380 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Carte CONNECT2 pour PAC CIAT | FR-UK-D-ES |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Pupitre CONNECT 2 pour PAC CIAT | XTRACONNECT 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Vanne soupape .2V bronze PN16 VDE 15 - type SIEMENS | VDE15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Vanne soupape 2 V bronze PN16 D2 109 (motoventilateurs) - type SIEMENS | VVP47.10.1.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Servomoteur 400N 5,5MM PROGRES - 24v 30S - type SIEMENS | SAS61.03 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Servomoteur MT8 230 V | MT8 230 V NC |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Servomoteur MT8 230 V | MT8 230 V NF |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Servomoteur SSP81 P/ vanne VP - type SIEMENS | VP4SSP81 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Servomoteur 230V câble 1 M - type SIEMENS | STP23 NO 230V |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Vanne soupape 3 V bronze PN16 DN20 (CTA) - type SIEMENS | VXG44.20-6.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Servo moteur électro mécanique 24V 109SQ65 (CTA) - type SIEMENS | SQS65 24V SIGNAL 0-10V |  |  |  |  | 0 |  | 0
Niepce | Chauffe-eau 15 litres avec groupe de sécurité | [5 empty] | 0 |  | 0
Cassin | Servo moteur - type SIEMENS | STA23 NF 230V |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Moteur vanne 24V - AC - type BELPARTS | 55 U 54 - 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Moteur vanne - 230 V AC - type BELPARTS | 55 F 25 - 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Moteur vanne 24 AC- type BELPARTS | 45 U 45 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Moteur vanne - 230 V AC - type BELPARTS | 55 F 25 - R - R14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Moteur vanne 4 V type CIAT - 230 V | 7177257 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Moteur vanne 4 V type CIAT - 24 V | NC STA 73 170 130B |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Vanne soupape VMP 4Voies DN10 LANDIS - type SIEMENS | VMP47.10-1.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Vanne soupape VMP 4Voies DN15 LANDIS - type SIEMENS | VMP47.15-2.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Transformateur | 1739793 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Cassettes plafonnières - type CIAT | Coadis 235 9x 11 CLA 4 TG |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Cassettes plafonnières - type CIAT | Coadis 235 33x 22 CLA 4 TG |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Cassettes plafonnières - type CIAT | Coadis 235 6x 33 CLA 4 TG |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Cassettes gainables - type CIAT | 295 8x 03 H 1TD 4 TG |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Cassettes gainables - type CIAT | 295 10x 04 H STD 4 TG |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Purgeur FLEXOVENT super 1/2 F - 13228520 - type FLEXVELT | SUPE 1/2"F |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cassin | Chauffe-eau 80 litres avec groupe de sécurité | [5 empty] | 0 |  | 0
Vinci | Thermostat encastré V30 - type CIAT | 7166780 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vinci | Vannes 3 voies ventilo convecteur MAJOR type CIAT | VT32 33 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vinci | Moteur de vanne ventilo convecteur MAJOR type CIAT | AG 13U 230 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 127 - type CIAT | MOTO-VENT MJ 327 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 129 - type CIAT | MOTO-VENT MJ 329 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 131 - type CIAT | GMV MJ 331 2V BP14/22 50-60HZ |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 133 - type CIAT | MOTO-VENT MJ 333 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lot 1 | Azote U - forfait intervention | AZOTE |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lot 1 | Monoéthylène Glycol par 50 L | MONOETHYLENE |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lot 1 | Forfait brasure (Acéthylène-Oxygène) | BRASURE |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lot 1 | Fluide frigorigene au kg | R410 A |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lot 1 | Fluide frigorigène au kg | R407 C |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Tarif des pièces et équipements | de 0 € à 500 € :
de 501 € à 3 000 € :
| Coefficient multiplicateur appliqué | au-delà de 3 000 € :

## DQE- DPGF
Lot 1 : Site du Futuroscope - Commune de Chasseneuil du Poitou - Bâtiments Niepce, Vinci et Cassin DPGF
Les données renseignées dans l'onglet "DQE DPGF" s'incrémentent automatiquement. Le candidat n'a pas à compléter ce tableau.
1. Forfait annuel de prestation de maintenance préventive
Bâtiments CNED
Tarifs 2026-2027
|  |  | DQE sur la durée du marché | Coût forfaitaire annuel HT | Coût forfaitaire annuel TTC | Coût forfaitaire sur la durée du marché TTC
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Niepce | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Vinci | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Cassin | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE SUR LA DUREE DU MARCHE | [5 empty] | 0
2. Tarifs horaires d'intervention de maintenance corrective
|  |  | DQE sur la durée du marché | Coût unitaire HT | Coût unitaire TTC | Coût TTC sur la durée du marché
Coût horaire intervention d'un technicien en période ouvrée de 8 h 00 à 18 h 00 : |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0
Coût horaire intervention d'un technicien entre 6 h 00 et 8 h 00 : et entre 18 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi : |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
Coût horaire intervention d'un technicien entre 21 h 00 et 6 h 00 du lundi au vendredi : |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
Coût horaire intervention d'un technicien le samedi : |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
Coût horaire intervention d'un technicien dimanche et jour férié : |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
Forfait déplacement sur site : |  |  | 260 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL ESTIME SUR LA DUREE DU MARCHE | [5 empty] | 0
|  |  | DQE sur la durée du marché | Coût forfaitaire annuel HT | Coût forfaitaire annuel TTC | Coût TTC sur la durée du marché
3. Forfait annuel astreinte 24h/24 pour les 3 bâtiments | Abonnement astreinte 24 h / 24 365 jours par an : |  | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL ESTIME SUR LA DUREE DU MARCHE | [5 empty] | 0

## DQE pièces
Lot 1 : Site du Futuroscope - Commune de Chasseneuil du Poitou - Bâtiments Niepce, Vinci et Cassin DQE : Descriptif quantitatif Estimatif
La localisation des pièces est donnée à titre indicatif Le tarif proposé pour une pièce sera applicable à tous les bâtiments concernés par le lot Les données renseignées dans l'onglet "Tarif des pièces - BPU" s'incrémentent automatiquement. Le candidat n'a pas à compléter ce tableau
Bâtiment | Désignation des pièces | Référence pièce fournisseur actuellement utilisée | DQE | Nom du Fournisseur | Marque de la pièce | Tarif HT remisé du fournisseur | Coefficient mulitplicateur appliqué | Tarif HT Pièce après application du coefficient multiplicateur | Tarif HT Pièce posée, main d’œuvre et déplacement compris | Tarif TTC Pièce posée, main d’œuvre et déplacement compris | Coût total HT Pièce posée, main d’œuvre et déplacement compris | Coût total TTC Pièce posée, main d’œuvre et déplacement compris
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 20 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T20 HORIZONTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 30 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T30 HORIZONTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 40 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T40 HORIZONTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 50 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T50 HORIZONTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 60 - type WESPER ou SYSTEMAIR | GMV T60 HORIZONTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Unité intérieure plafonnière gainable type VPN 70 - type WESPER ou SYSTEMAIR | FAN MOTOR ASSEM.SIZE T70 HORIZONTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Régulateur d'ambiance type REGIN | REGIO EEDO RC-E163W1-TP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Unité d'ambiance type REGIN | ED-RUD-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Sonde PAC type CIAT | 7385645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Résistance de carter PAC type CIAT | 7054380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Carte CONNECT2 pour PAC CIAT | FR-UK-D-ES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Pupitre CONNECT 2 pour PAC CIAT | XTRACONNECT 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Vanne soupape .2V bronze PN16 VDE 15 - type SIEMENS | VDE15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Vanne soupape 2 V bronze PN16 D2 109 (motoventilateurs) - type SIEMENS | VVP47.10.1.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Servomoteur 400N 5,5MM PROGRES - 24v 30S - type SIEMENS | SAS61.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Servomoteur MT8 230 V | MT8 230 V NC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Servomoteur MT8 230 V | MT8 230 V NF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Servomoteur SSP81 P/ vanne VP - type SIEMENS | VP4SSP81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Servomoteur 230V câble 1 M - type SIEMENS | STP23 NO 230V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Vanne soupape 3 V bronze PN16 DN20 (CTA) - type SIEMENS | VXG44.20-6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Servo moteur électro mécanique 24V 109SQ65 (CTA) - type SIEMENS | SQS65 24V SIGNAL 0-10V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niepce | Chauffe-eau 15 litres avec groupe de sécurité |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Servo moteur - type SIEMENS | STA23 NF 230V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Moteur vanne 24V - AC - type BELPARTS | 55 U 54 - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Moteur vanne - 230 V AC - type BELPARTS | 55 F 25 - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Moteur vanne 24 AC- type BELPARTS | 45 U 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Moteur vanne - 230 V AC - type BELPARTS | 55 F 25 - R - R14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Moteur vanne 4 V type CIAT - 230 V | 7177257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Moteur vanne 4 V type CIAT - 24 V | NC STA 73 170 130B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Vanne soupape VMP 4Voies DN10 LANDIS - type SIEMENS | VMP47.10-1.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Vanne soupape VMP 4Voies DN15 LANDIS - type SIEMENS | VMP47.15-2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Transformateur | 1739793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Cassettes plafonnières - type CIAT | Coadis 235 9x 11 CLA 4 TG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Cassettes plafonnières - type CIAT | Coadis 235 33x 22 CLA 4 TG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Cassettes plafonnières - type CIAT | Coadis 235 6x 33 CLA 4 TG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Cassettes gainables - type CIAT | 295 8x 03 H 1TD 4 TG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Cassettes gainables - type CIAT | 295 10x 04 H STD 4 TG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Purgeur FLEXOVENT super 1/2 F - 13228520 - type FLEXVELT | SUPE 1/2"F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cassin | Chauffe-eau 80 litres avec groupe de sécurité |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Thermostat encastré V30 - type CIAT | 7166780 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Vannes 3 voies ventilo convecteur MAJOR type CIAT | VT32 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Moteur de vanne ventilo convecteur MAJOR type CIAT | AG 13U 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 127 - type CIAT | MOTO-VENT MJ 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 129 - type CIAT | MOTO-VENT MJ 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 131 - type CIAT | GMV MJ 331 2V BP14/22 50-60HZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinci | Moto ventilateur pour Ventilo-convecteurs 133 - type CIAT | MOTO-VENT MJ 333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 1 | Azote U - forfait intervention | AZOTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 1 | Monoéthylène Glycol par 50 L | MONOETHYLENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 1 | Forfait brasure (Acéthylène-Oxygène) | BRASURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 1 | Fluide frigorigene au kg | R410 A | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 1 | Fluide frigorigène au kg | R407 C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant total DQE | [10 empty] | 0 | 0
| Tarif des pièces et équipements | de 0 € à 500 € : |  |  | 0
|  | de 501 € à 3 000 € : |  |  | 0
| Coefficient multiplicateur appliqué | au-delà de 3 000 € : |  |  | 0

## Synthèse finale DQE
Montant total TTC sur la durée du marché
Total forfait de maintenance préventive | 0
Total simulation interventions maintenance corrective | 0
Total forfait astreinte | 0
Total du DQE pièces de rechange | 0
TOTAL GLOBAL pour les 4 années | 0