## Rouen
Fiche Matériels
CNED Site de ROUEN 3 RUE MARCONI - LA VATINE 76130 MONT SAINT AIGNAN
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage / Type de gaz |  | Local | Etage
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 1 | GUILLOT | OPTIMAGAZ 232 | 1997 | 245 | 245 | Pas de trappe |  | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Pompe simple | 1 | WILO | YONOS MAXO 50/0,5-8 | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 1 | GUILLOT | OPTIMAGAZ | 1993 | 245 | 245 | Pas de trappe |  | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Pompe simple | 1 | GRUNDFOSS | Magna 1 50-40 F240 | 2016 |  |  |  |  | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Pompe double circuit aérotherme | 1 | GRUNDFOSS | magma 1 D 40-120 F50Hz | [5 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Pompe double circuit extension | 1 | GRUNDFOSS | UPSD 50-120 | [5 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Pompe double circuit radiateurs | 1 | GRUNDFOSS | Magna 1 D40-120 F50 | 2018 |  |  |  |  | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Vase d'expansion | 2 | ELBI | 200L | [5 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Vanne motorisée | 1 | Belimo | NRDVX24SRTSI | 2022 |  |  |  |  | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Vanne motorisée cascade chaudière | 2 | LANDIS | SQS 31 | [5 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Soupape | 4 | [7 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Filtre réseau extansion | 1 | [7 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PC | Pompe à Chaleur | 1 | DAIKIN | EWYT-205B-SSA2047 |  | 205 kW | 205 kW | R32 | 34 kg | EXTERIEUR | RDC
CVC | PC | SOUS-STATION EXTENSION :
CVC | PC | Circulateur - Panneau de sol | 1 | SALMSON | CXL 2025P | [5 empty] | COULOIR EXTENSION | RDC
CVC | PC | + Vanne 3 voies | 1 | LANDIS | SQS 65 | [5 empty] | COULOIR EXTENSION | RDC
CVC | PC | Circulateur circuit ouest | 1 | SALMSON | DCX 4040 | [5 empty] | COULOIR EXTENSION | RDC
CVC | PC | + Vanne 3 voies | 1 | SIEMENS | SAS 61 | [5 empty] | COULOIR EXTENSION | RDC
CVC | PC | Circulateur circuit nord / Est | 1 | SALMSON | DCX 4040 | [5 empty] | COULOIR EXTENSION | RDC
CVC | PC | + Vanne 3 voies | 1 | BELIMO | NRDVX24 | [5 empty] | COULOIR EXTENSION | RDC
CVC | PC | Regulateur SIEMENS | 1 | SIEMENS | GTB/GTC | 2018 |  |  |  |  | TGBT | RDC
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage
CVC | ETC | Aérotherme | 3 | CIAT | [6 empty] | STOCKAGE | RDC
CVC | ETC | Aérotherme | 3 | CIAT | [6 empty] | IMPRIMERIE | RDC
CVC | ETC | Radiateur eau chaude | ens | [7 empty] | ENS | BATIMENT
CVC | ETC | Convecteur eau chaude | 1 | [7 empty] | HALL D'ENTREE | RDC
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage
CVC | PF | Unité extérieure split froid seul | 1 | DAIKIN | RKS50G2V113 | 2008 | 5 |  | R410A | 1,7 kg | Local Informatique | TERRASSE
CVC | PF | Unité extérieure Multi_split | 1 | GREE | GWHD (36) | 2021 | 10,5 kW |  | R32 | 2,7 kg | Réunion | TERRASSE
CVC | PF | Groupe extérieure | 1 | CIAT | CL35A | 2012 |  |  | R410A | 5 | Local Informatique 2 | TERRASSE
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage
CVC | PF | Unité interieure Multi_split froid seul | 1 | DAIKIN | FTKS50FV1B | 2008 |  |  | R410A |  | Local Informatique | RDC
CVC | PF | unité intérieure | 1 | CIAT | EXPAIR 2 DXA 010 | 2012 | 9 kW |  | R410A |  | Local Informatique 2 | RDC
CVC | PF | Cassette plafonniere | 2 | GREE |  | 2021 |  |  | R32 |  | Réunion | RDC
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage
CVC | TA | Extracteur | 6 | [7 empty] | STOCKAGE | TERRASSE
CVC | TA | Extracteur | 2 | [7 empty] | BATIMENT | TERRASSE
CVC | TA | VMC | 1 | ALDES | EASYVEC 4000 | 2021 |  |  |  |  | EXTENSION | TERRASSE
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | CALEFFI | DN 20 | [5 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | 88VS300TC | [5 empty] | Chaufferie | RDC
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | 88VS300TC | [5 empty] | bureau 35 | RDC
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | ATLANTIC | 88VS300TC | [5 empty] | bureau 50 | RDC
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre
Note on F11: LE MONNIER Francois: type B22 N°Fab: 521790113
Note on F13: LE MONNIER Francois: N°fab: 413394349