## Lyon
Fiche Matériels
CNED INSTITUT - LYON 100 RUE HENON 69004 LYON 4EME
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage | Etat |  | Observations
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 2 | DE DIETRICH | GT 409 | 1995 | 370 |  |  |  | Chaufferie | -1 |  |  | N°Série:031.766/1 et 031.766/2
CVC | PC | Brûleur gaz | 2 | CUENOD | C34 257 | 1995 | 440 |  |  |  | Chaufferie | -1 |  |  | N°Série:0001099 et 0001100
CVC | PC | Pompe double circuit radiateurs Nord | 1 | SALMSON | DCX 65-90 | 1995 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Pompe double circuit radiateurs Sud | 1 | SALMSON | DCX 65-90 | 1995 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Pompe simple recyclage chaudière | 2 | WILO | YONOS MAXO 30 | 2023 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Maintien de pression | 1 | SALMSON | Expansion comfort H305-1-CE-T-B | 2017 |  |  |  |  | Chaufferie | -1 |  |  | N°Serie 4157285
CVC | PC | Pot à boue | 1 | GREEN LITE | XL | 2023 |  |  |  |  | Chaufferie | -1 |  |  | 5 filtres en stock
CVC | PC | Régulateur | 1 | WIT | REDY | 2023 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Détecteur gaz | 1 |  | Gas detector 8 | 1995 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PC | Armoire électrique | 1 | [7 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PC | Electrovanne de sécurité gaz | 1 | MADAL | M16/RM | 1995 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage | Etat |  | Observations
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | ens | TRESCO |  |  | 500W
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Bâtiment | Observations
CVC | PF | Unité extérieure Multi_split froid seul | 1 | CARRIER | 38QUS018D1 | 2019 |  |  | R410A | 1.7 | Toiture | 6 |  | A | Salle de formation
CVC | PF | Unité extérieure Multi_split froid seul | 1 | CARRIER | 30QUS018QS1 |  | 3 x 3,5 Kw |  | RETROFIT ISCEONS ou FX100 |  | Toiture | 6 |  | A | Réféctoire - 602
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 1 | CARRIER | 38DC21870340 | 2019 | 3,5 Kw |  | R410A | 3.5 | Toiture | 6 |  | A | Salle visio
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RZQSG140L7V1B | 2012 | 13.4 |  | R410A | 4 kg | Terrasse | 2 |  | B | N°Série:2200184 - pour Imprimerie BTA
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RZQSG140L7V1B | 2012 | 13.4 |  | R410A | 4 kg | Terrasse | 2 |  | B | N°Série:2200182 - pour Imprimerie BTA
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RZQ200C7Y1B | 2012 | 20 |  | R410A | 8.3 | Terrasse | 2 |  | B | N°Série:5215414 - pour courrier BTA
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RZQS140D7V1B | 2012 | 14 Kw |  | R410A | 3,7 kg | Terrasse | 2 |  | B | N°Série:5207312 - pour archivage BTA
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RZQSG140L7V1B | 2012 | 13.4 |  | R410A | 4 kg | Terrasse | 2 |  | B | N°Série:2200185 - pour amphi 3
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RZQSG140L7V1B | 2012 | 13.4 |  | R410A | 4 kg | Terrasse | 2 |  | B | N°Série:2200183 - pour amphi 3
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RXS20K2V1B | 2012 | 2 |  | R410A | 1 | Terrasse | 2 |  | A | N°Série:J003534 - pour répartiteur 4
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RXS20K2V1B | 2012 | 2 |  | R410A | 1 | Terrasse | 2 |  | A | N°Série:J003532 - pour répartiteur 5
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | DAIKIN | RXS20K2V1B | 2012 | 2 |  | R410A | 1 | Terrasse | 3 |  | A | N°Série:J003535 - pour répartiteur 3
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | FUJITSU.15 | AOYA36 LBTL |  | 9.4 |  | R410A | 2.1 | Terrasse info | 1 |  | A+ | N°série:TOO3085 - pour loval serveurs informatiques
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | FUJITSU.16 | AOYA36 LBTL |  | 9.4 |  | R410A | 2.1 | Terrasse info | 1 |  | A+ | N°série:TOO3082 - pour local serveurs informatiques
CVC | PF | Unité extérieure Split_system inverter | 1 | FUJITSU.17 | AOYA36 LBTL |  | 9.4 |  | R410A | 2.1 | Terrasse info | 1 |  | A+ | N°série:TOO2563 - pour local serveurs informatiques
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat |  | Observations
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 3 | CARRIER |  | 2019 |  |  | R410A |  | 605 / 603 | 6 |  |  | Salle de formation
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 2 | CARRIER |  |  |  |  | R410A |  | 604 / 606 | 6 |  |  | Salle visio
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 1 | CARRIER |  |  |  |  | RETROFIT ISCEONS ou FX100 |  | Réféctoire - 602 | 6
CVC | PF | Unité intérieure gainable | 1 | DAIKIN | FBQ140C | 2012 | 13.4 |  | R410A |  | Imprimerie BTA | 2
CVC | PF | Unité intérieure gainable | 1 | DAIKIN | FBQ140C | 2012 | 13.4 |  | R410A |  | Imprimerie BTA | 2
CVC | PF | Unité intérieure gainable | 1 | DAIKIN | FBQ140C | 2012 | 13.4 |  | R410A |  | Amphi | 3
CVC | PF | Unité intérieure gainable | 1 | DAIKIN | FBQ140C | 2012 | 13.4 |  | R410A |  | Amphi | 3
CVC | PF | Unité intérieure gainable | 1 | DAIKIN | FBQ140C | 2012 | 14 Kw |  | R410A |  | Archivage BTA | 1
CVC | PF | Unité intérieure gainable | 1 | DAIKIN | FBQ140C | 2012 | 20 |  | R410A |  | Courrier BTA | 0
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | FTXS20G |  | 2 |  | R410A |  | Répartiteur | 4
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | FTXS20G |  | 2 |  | R410A |  | Répartiteur | 5
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | FTXS20G |  | 2 |  | R410A |  | Répartiteur | 3
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | FUJITSU.15 | AOYA36 LBTL |  | 9.4 |  | R410A |  | Salle info | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | FUJITSU.16 | AOYA36 LBTL |  | 9.4 |  | R410A |  | Salle info | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | FUJITSU.17 | AOYA36 LBTL |  | 9.4 |  | R410A |  | Salle info | 1
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage | Etat |  | Observations
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | France AIR | Canalair C200 | 1997 |  |  |  |  | Chaufferie | -1 |  |  | Reprographie
CVC | TA | CTA simple flux | 1 | France AIR | MODULYS TAIG | 1997 | 1400 |  |  |  | Salle de conférence | 0
CVC | TA | Tourelle d'extraction | 1 | [7 empty] | Toiture local imprimerie | 3
CVC | TA | Caisson de VMC | 1 | ALDES | VEC 1608 | [5 empty] | Toiture local imprimerie
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage | Etat |  | Observations
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | SOCLA | BA2860 - 149B3980 | 2019 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | CHAUFFEO | 300L | 2021 |  |  |  |  | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Pompe de relevage | 1 | SALMSON | 4 AP-71-25-B | [5 empty] | Chaufferie | -1
CVC | PLB | Ballon d'eau chaude électrique | 1 | REGENT | 200L reg 200 vert 555 stea mo | 2011 |  |  |  |  | imprimerie | 2
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre