## Grenoble
Fiche Matériels
CNED SITE DE GRENOBLE 2041 RUE DE LA PISCINE DOMAINE UNIVERSITAIRE DE SAINT MARTIN D'HERES
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Etat | Marque | Type | Année | Punitaire kW |  | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 1 | M | CHAPPEE |  | 1989 | 350 |  |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 1 | B | DEDIETRISH | 7695348 | 2023 | 40 | 233 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Brûleur gaz | 1 | M | WEISHAUPT | WG30N1/-A | 1989 | 60 | 300 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | B | ZILMET | 130 CAL-PRO 200l | 2019 | [5 empty] | Chaufferie principale
CVC | PC | Pompe simple / primaire | 2 | M | SALMSON | BMCLX2070N |  | 0.101 | 0.169 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Pompe double / secondaire | 1 | M | SALMSON | BMCXL2080 |  | 0.107 | 0.192 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Pompe double | 1 | M | SALMSON | CX2653B-T3 |  | 0.54 | 1.04 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Pompe double | 1 | TB | GRUNDFOS | MAGNA3D 65-150 F340 |  | 0.029 | 1.32 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Pompe double | 1 | TB | WILO | YONOS PICO D30 1-8 |  | 0.004 | 0.075 |  |  |  | Chaufferie principale
CVC | PC | Regulateur | 1 | M | SIEMENS | RVL 470 | [6 empty] | Chaufferie
CVC | PC | Régulateur | 1 | M | KIEBACK & PETER | MBP 22 | [6 empty] | Chaufferie | 1
CVC | PC | Régulateur | 1 | M | GYR LANDYS | Circuit aerotherme BVL 41 10 | [6 empty] | Chaufferie principale
CVC | PC | Disconnecteur | 1 | B | SOCLA | BA2860 DN20 | 2020 | [5 empty] | Chaufferie principale
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Punitaire W |  | Ptotale W |  |  | Local | Etage
CVC | ETC | Aérotherme | 4 | M | CIAT | Muraux 5V 202 |  | 370 |  |  |  |  | Plateau tech
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | Ens | B | NC | [7 empty] | Bat.sud
PRODUCTION FROID |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Punit. froid kW |  | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage
CVC | PF | Groupe de prod. d'eau glacée | 1 | M | CIAT | RZHM 700 | estimé 1989 |  |  | ?estimé 200kw | R407C | 30 | Ext - prod pour plateau technique | 0 EXT
CVC | PF | Groupe de prod. d'eau glacée | 1 | B | CIAT | AQUACIAT2 LDH 1200V | 2012 |  |  | 330 | R410A | 65 | Ext - prod pour bureaux | 0 EXT
CVC | PF | Pompe primaire d'eau glacée | 2 | B | WILO | DPL 65/165 5,5/2 | 2012 | [6 empty] | 0 EXT
CVC | PF | Pompe eau glacée double / secondaire SUD | 1 | B | GRUNDFOS | MAGNA3D 80/120F360 |  | 0.032 | 1.313 |  |  |  | Chaufferie | 0
CVC | PF | Pompe double circuit secondaire nord | 1 | B | SALMSON | ECX2501-T3 |  | 0.44 | 0.61 |  |  |  | Eau glacée VC | 0
CVC | PF | Mono split | 1 | B | DAIKIN | RZQSG140LY1 | 2021 | 14 |  |  | R410A | 4 | Bat.nord local Serveur Bat.Nord | 0
CVC | PF | Disconnecteur | 1 | B | SOCLA | BA2860 DN20 | 2021 | [5 empty] | Chaufferie principale | 0
CVC | PF | Vase d'expansion | 1 | B | ZILMET | 40l | [6 empty] | Chaufferie principale | 0
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID / CHAUD |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Punit. froid W |  | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 63 | B | NC | Allège | 2017 |  |  |  | 170X580 OU 170X1000MM |  | SITE | 0-1
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 6 | B | NC | Plafonniers | [6 empty] | Bat.sud | 0
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 2 | B | NC | split |  |  |  |  | R410 | 2 | Salle examen 1/2 | 0
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | M | DAIKIN | RZQG71L7V1B |  |  |  |  | R410 | 2.9 | Local onduleur | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | M | DAIKIN | FHQ71B | 2012 |  |  |  | R410 A | 1.7 | Local sous repartiteur | 0
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul + chaud | 1 | B | AIRWELL | SX 9 N |  |  |  | 2720 | R410 A | 1 | Bureau 014 - maintenance | 0
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul + chaud | 1 | M | DAIKIN | RE18GV1B | 2000 |  |  |  | RETROFIT ISCEONS ou R 22 FX100 | 0.65 | Bureau 022 | 0
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Débit m3/h |  | Ptot. W | FILTRES | NBRE FILTRES | Local | Etage
CVC | TA | CTA simple flux | 1 | TB | CIAT | COMPACT 40 25,F2 VD | 2019 |  |  | 550 | 287X592X292/287X592X45 | 2 | Rue couverte - Bat.Sud 65% G4+ F7 | 0
CVC | TA | CTA simple flux | 2 | TB | CIAT | CLIM205 |  |  |  |  | 650x650x20 Q | 2 | Rue couverte | 0
CVC | TA | CTA double flux | 1 | TB | ATLANTIC | 1500 VGAI | 2017 |  |  | 1100 | 370X725X45 F7 | 111171007 2 | Bat.Nord | 1
CVC | TA | CTA double flux | 1 | TB | CIAT | C300ROTS21BM | 2017 |  |  | 3400 | 535X550X47/7 | 4 | Bat.Sud | 1
CVC | TA | CTA simple flux | 1 | HS | CIAT | SV203 |  |  |  | 370 |  |  | Plateau tech (sur mezzanine) | 1
CVC | TA | CTA simple flux | 1 | B | CIAT/CLIMAT /375 | avec gaines textile |  |  |  | 2800 | 592X592X45X6/287X592X45X3 |  | Plateau tech 70% | 1
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | B | ALDES | Extracteurs ITVEC 201 B |  |  |  | 60 |  |  | Local onduleur | 0 EXT
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | M | HELIPAC | Extracteur TGBT | [6 empty] | TGBT | 0 EXT
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  |  | Local | Etage
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 7 | B |  | Cumulus | [6 empty] | SITE rue couverte | 0
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre