## Lille
Fiche Matériels
CNED INSTITUT - LILLE 2 RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC - CITE SCIENTIFIQUE
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage
CVC | PC | CHAUDIERE | 1 | GUILLOT | Modulo Control M 220 20 Mb 6 b | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | CHAUDIERE | 1 | GUILLOT | Modulo Control M 220 20 Mb 6 b | 2024 |  |  |  |  | Chaufferie :Coprs de chauffe remplacé en 2024 | R-1
CVC | PC | AEROTHERMES | 1 | CIAT | Héliotherme 3450/2N-PV/GV Mural N4 2T | [5 empty] | Zone de chargement | RDC
CVC | PC | RIDEAU D'AIR CHAUD | 1 | France AIR | Harmony 1500.1E | [6 empty] | RDC
CVC | PC | POMPE DE RELEVAGE | 1 |  | KSB | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE DE CIRCULATION | 2 | Grundfos | Maguard 32-100 180 | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE DE CIRCULATION | 2 | Grundfos | MAGNA1D 65-60 F340 | 2018 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE DE CIRCULATION | 2 | Grundfos | MAGNA 32-120 F | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE DE CIRCULATION | 4 | Grundfos | MAGNA 32-80 180 | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE DE CIRCULATION (CHAUDIERES) | 2 | Grundfos | UPS 32-80 180 | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE RE REMPLISSAGE RESEAU | 1 | Grundfos | JP6-B-A-CVPB | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | ECHANGEUR A PLAQUE | 1 | REFLEX | RHC 60/100 | 2018 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | FILTRE A TAMIS | 1 | MATEC | [6 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | FILTRE A POCHE (DESEMBOUEUR) | 1 |  | FPI40 | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | VASE D'EXPANSION | 2 | REFLEX ET CIMM | NG 80 ET ERE CE 100l | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE DOUBLE ECHANGEUR PRIMAIRE | 1 | IOWANA | D65-80-F | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | ECHANGEUR A PLAQUE CIRCUIT PIRMAIRE | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | VASE D'EXPANSION PLANCHER CHAUFFANT | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | ECHANGEUR A PLAQUE PLANCHER CHAUFFANT | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | POMPE SIMPLE PLANCHER CHAUFFANT | 1 | IOWANA | 32 120 F | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | VASE D'EXPANSION | 1 | VAREM | 100L | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
CVC | PC | SYSTÈME DRAG'EAU | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  | Chaufferie | R-1
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage
CVC | ETC | VENTILO CONVECTEUR | 4 |  | Major 2 Série 434 | [5 empty] | Reprographie | RDC
CVC | ETC | VENTILO CONVECTEUR | 1 |  | Major 2 Série 426 | [5 empty] | Local Déchet | RDC
CVC | ETC | VENTILO CONVECTEUR | 5 |  | Major 2 | [5 empty] | Bureau est | R+1
CVC | ETC | VENTILO CONVECTEUR | 2 | CIAT | HELIO 3450 2 2V 2T | [5 empty] | Reprographie | RDC
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage
CVC | PF | GROUPE FROID | 1 | Carrière | 30 RA-080B | 2005 |  |  | R407 C |  | TOITURE | 2
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage
CVC | PF | UTA EAU GLACEE | 1 | TRANE | JDCC0060 | [5 empty] | LOCAL ONNDULEUR | R-1
CVC | PF | UTA EAU GLACEE | 1 | TRANE | JDCC0060A | [5 empty] | SALLE INFOGRAPHIE | R+1
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage
CVC | TA | CENTRALE DE TRAINTEMENT D'AIR | 1 | Hydronic | CCM45 | 2005 |  |  |  |  | TOITURE | 2
CVC | TA | CENTRALE DE TRAINTEMENT D'AIR | 1 | Hydronic | CCM45 | 2005 |  |  |  |  | TOITURE | 2
CVC | TA | CENTRALE DE TRAINTEMENT D'AIR | 1 | Hydronic | CCM45+CCM20 | 2005 |  |  |  |  | TOITURE | 2
CVC | TA | EXTRACTEUR BAT A | 1 | VIM | JBEB 12 | 2005 |  |  |  |  | TOITURE | 2
CVC | TA | EXTRACTEUR BAT B | 2 | VIM | JBEB 12 | 2005 |  |  |  |  | TOITURE | 2
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage
CVC | PC | DISCONNECTEUR | 1 | WATT EUROPE | BA009 | [5 empty] | Chaufferie | R-1
CVC | PLB | ADOUCISSEUR | 1 | BWT | VOLUMECO | 2020 |  |  |  |  | Chaufferie
CVC | PLB | RADIATEUR EAU | 50
CVC | PLB | BALLONS EAU CHAUDE | 20 | ARISTON et ATLANTIC
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre