## Filtration Richelieu
Annexe 1 du CCTP Filtration du Marché CVCD Richelieu et de ses annexes
Marché de maintenance et de conduite des installations de Génie Climatique, désenfumage, plomberie, sanitaire, air comprimé du site Richelieu et ses annexes de la Bibliothèque nationale de France
Décembre 2025
Synthèse de la Répartition des Filtres par Ventilo-Convecteurs / Site Richelieu zone 1
| Référence ventilo-convecteur | [5 empty] | Longueur |  | Profondeur |  | Hauteur |  | Code SABIANA VC Allège |  | Code MANAGAIR VC Plafonnier |  | Quantité |  | Nombre annuel
| MOKA 15 TUGF 5R+E2000 98% SR9 | [13 empty] | MOKA15 | MOKA15 | 8 | 8 | 8 | 8
| CRC 44 DRO VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061021 | 6061021 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| CRC 13 GAU VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066231 | 6066231 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 33 GAU VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066233 | 6066233 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 44+1 GAU VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066233 | 6066233 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 53+1 DRO VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066235 | 6066235 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11
| CRC 64+1 DRO VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066235 | 6066235 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
| CRC 64+1 GAU VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066235 | 6066235 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
| CRC 23 DRO VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061020 | 6061020 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 23 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061020 | 6061020 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 53 DRO VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061022 | 6061022 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 54 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061022 | 6061022 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 54+1 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061022 | 6061022 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| CRC 64 DRO VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061022 | 6061022 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 64 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061022 | 6061022 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 64+1 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061022 | 6061022 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 73 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061023 | 6061023 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 74 DRO VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061023 | 6061023 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
| CRC 74 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6061023 | 6061023 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| CRC 94 DRO VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6038016 | 6038016 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 94 GAU VERTICAL CARROSSE | [11 empty] | 6038016 | 6038016 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 74+1 DRO VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066237 | 6066237 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 74+1 GAU VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066237 | 6066237 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA10 TUDF 2R 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA10 TUDF 2R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 12 | 12 | 12 | 12
| MOKA10 TUGF 2R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 6 | 6 | 6 | 6
| MOKA10 TUDF 3R 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA10 TUGF 3R 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA10 TUDF 3R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA10 TUDF 4R 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 2 | 2 | 2 | 2
| MOKA10 TUDF 4R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 5 | 5 | 5 | 5
| MOKA10 TUGF 4R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 2 | 2 | 2 | 2
| MOKA10 TUDF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 19 | 19 | 19 | 19
| MOKA10 TUGF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 4 | 4 | 4 | 4
| MOKA10 TLDF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA10 | MOKA10 | 2 | 2 | 2 | 2
| MOKA15 TUDF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA15 | MOKA15 | 22 | 22 | 22 | 22
| MOKA15 TUGF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA15 | MOKA15 | 19 | 19 | 19 | 19
| MOKA15 TLDF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA15 | MOKA15 | 2 | 2 | 2 | 2
| MOKA15 TLGF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA15 | MOKA15 | 10 | 10 | 10 | 10
| MOKA20 TUDF 4R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA20 | MOKA20 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA20 TUDF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA20 | MOKA20 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA20 TUGF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA20 | MOKA20 | 1 | 1 | 1 | 1
| MOKA20 TLGF 5R+1 85% R00 | [13 empty] | MOKA20 | MOKA20 | 2 | 2 | 2 | 2
| CRC 83+1 DRO VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066238 | 6066238 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| CRC 74+1 DRO VERTICAL NON CARROSSE | [11 empty] | 6066237 | 6066237 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 169 |  | 169
Synthèse de la Répartition des Filtres par Ventilo-Convecteurs / Site Richelieu zone 2
| Référence ventilo-convecteur | [5 empty] | Longueur |  | Profondeur |  | Hauteur |  | Type de VC |  |  |  | Quantité |  | Nombre annuel
| LT CFA -DI |  |  | LT CFA -DI |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | S77 | Mural (carrossé) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau MSS |  |  | Bureau MSS |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Circulation RES |  |  | Circulation RES |  |  | 796 | 796 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Bureau chef de service RES |  |  | Bureau chef de service RES |  |  | 796 | 796 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau Secrétariat RES |  |  | Bureau Secrétariat RES |  |  | 796 | 796 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau du chef des travaux d’an |  |  | Bureau du chef des travaux d’an |  |  | 863 | 863 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Salle de réunion |  |  | Salle de réunion |  |  | 796 | 796 | 711 | 7î 1 | 223 | 223 | Plafonnier |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| LT CFA |  |  | LT CFA |  |  | 766 | 766 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Local TGBT |  |  | Local TGBT |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Local technique BNF |  |  | Local technique BNF |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| BNF |  |  | BNF |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA BNF |  |  | LT CFA BNF |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA BNF |  |  | LT CFA BNF |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA BNF |  |  | LT CFA BNF |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA |  |  | LT CFA |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA |  |  | LT CFA |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| circulation |  |  | circulation |  |  | 1062 | 1062 | 820 | 820 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| circulation |  |  | circulation |  |  | 1062 | 1062 | 820 | 820 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| SAS BNF |  |  | SAS BNF |  |  | 1062 | 1062 | 820 | 820 | 223 | 223 | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Atelier de restauration |  |  | Atelier de restauration |  |  | 1121 | 1121 | 220 | 220 | 530 | 530 | Allege nu | Allege nu |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Atelier de restauration |  |  | Atelier de restauration |  |  | 1121 | 1121 | 220 | 220 | 530 | 530 | Allege nu | Allege nu |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Atelier Chef CTA |  |  | Atelier Chef CTA |  |  | 1121 | 1121 | 220 | 220 | 530 | 530 | Allege nu | Allege nu |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Atelier de restauration |  |  | Atelier de restauration |  |  | 1121 | 1121 | 220 | 220 | 530 | 530 | Allege nu | Allege nu |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau responsable |  |  | Bureau responsable |  |  | 1136 | 1136 | 225 | 225 | 577 | 577 | Mural (carrossé) | Mural (carrossé) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Local déchet |  |  | Local déchet |  |  | 720 |  | 720 |  | Façade |  | Plafonnier | Plafonnier |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | [6 empty] | RAK-50PEC (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| SECHAGE CPL | SECHAGE CPL | SECHAGE CPL | SECHAGE CPL | SECHAGE CPL | SECHAGE CPL | [6 empty] | RAK-50PEC (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | [6 empty] | RPK-2.0FSN4M (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Local courant fort | Local courant fort | Local courant fort | Local courant fort | Local courant fort | Local courant fort | [6 empty] | RPK-2.0FSN4M (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Local technique | Local technique | Local technique | Local technique | Local technique | Local technique | [6 empty] | RPK-2.0FSN4M (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Baie Informatique | Baie Informatique | Baie Informatique | Baie Informatique | Baie Informatique | Baie Informatique | [6 empty] | RPK-2.0FSN4M (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | [6 empty] | RPK-2.0FSN4M (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | LT CFA | [6 empty] | RPI-0.8FSN5E (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| AFFICHES | AFFICHES | AFFICHES | AFFICHES | AFFICHES | AFFICHES | [6 empty] | RPI-0.4FSN5E (HITACHI) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Direction EST | Direction EST | Direction EST | Direction EST | Direction EST | Direction EST | [6 empty] | RPI-0.6FSN5E (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Nouvelles estampes est | Nouvelles estampes est | Nouvelles estampes est | Nouvelles estampes est | Nouvelles estampes est | Nouvelles estampes est | [6 empty] | RPI-0.6FSN5E (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureau autre facade climatise | Bureau autre facade climatise | Bureau autre facade climatise | Bureau autre facade climatise | Bureau autre facade climatise | Bureau autre facade climatise | [6 empty] | RPI-0.4FSN5E (HITACHI) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| STE de photos EST | STE de photos EST | STE de photos EST | STE de photos EST | STE de photos EST | STE de photos EST | [6 empty] | RPI-0.4FSN5E (HITACHI) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 53 |  | 53
Synthèse de la Répartition des Filtres par CTA / Site Richelieu
|  | CTA |  | localisation |  |  | zone traitée | zone traitée | zone traitée | Filtration soufflage |  |  | Filtration reprise |  |  | Section caisson
[16 empty] | Hauteur |  | Profondeur
|  | CTA 3 |  | Niveau 11 LT1A20-016 - Bât. A8 |  |  | Salon des colonnes N8 A8 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 710 |  | 1305
|  | CTA 4 |  | Niveau 12 LT1A21-013A - Bât. A |  |  | Salon Louis XV N8 A |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 5 |  | Niveau 3 LT1AS2-033 - Bât. A8 |  |  | Luynes & Grand Camée N8 A8 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 610 |  | 985
|  | CTA 6 |  | Niveau 3 LT1AS2-039 - Bât. A8 |  |  | Salle de lecture de la musique N4 A8 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | F5 |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 7 |  | Niveau 1 LT1CS4-001 - Bât. C3 |  |  | Salle des commissions N5 C3 |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 310 |  | 665
|  | CTA 8 |  | Niveau 2 LT1CS3-011 - Bât. C2 |  |  | Salle de lecture des réserves chambre Mazarin N8 C2 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | F5 |  |  | 610 |  | 985
|  | CTA 9 |  | Niveau 1 Bât. C3 |  |  | Salle de cartes et plans N8 C3 |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 10 |  | Niveau 3 LT1AS2-040 - Bât. A8 |  |  | Salle ovale N5 A |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 1858 |  | 3138
|  | CTA 11 |  | Niveau 12 Bât. C2 |  |  | Salle de lecture estampes et photos N11 C2 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | F5 |  |  | 710 |  | 1305
|  | CTA 13 |  | Niveau 12 Bât. C2 |  |  | Bureaux N5 à 12 C2 |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 310 |  | 665
|  | CTA 14 |  | Niveau 12 Bât. A6 |  |  | Bureaux N12 A6 |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 310 |  | 665
|  | CTA 15 |  | Niveau 3 LT1AS2-040 - Bât. A8 |  |  | Bureaux ailes N5 N8 A |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 610 |  | 985
|  | CTA 16 |  | Niveau 2 LT1CS3-011 - Bât. C2 |  |  | Hall Roux Spitz N5 à N12 C2 |  |  | G4 - F6 |  |  | Sans objet |  |  | 310 |  | 665
|  | CTA 17 |  | Niveau 11 Bât. E5 (B) |  |  | Atelier encadrement N12 E5 (B) |  |  | G4 - F6 |  |  | Sans objet |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 18 |  | Niveau 3 LT1AS2-039 - Bât. A8 |  |  | Hall vivienne N4 N5 A8 |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 710 |  | 1305
|  | CTA 19 |  | Niveau 3 LT1AS2-006 - Bât. A |  |  | Salon barthélémy N8 A |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 610 |  | 985
|  | CTA 21 |  | Niveau 2 LT1CS3-011 - Bât. C2 |  |  | Divers maintenance N2 C2 |  |  | G4 - F6 |  |  | Sans objet |  |  | 310 |  | 665
|  | CTA 22 |  | Niveau 1 Bât. C2 |  |  | Divers maintenance N1 C3 |  |  | G4 - F6 |  |  | Sans objet |  |  | 310 |  | 665
|  | CTA 23 |  | Niveau 4 Bât. C3 |  |  | Atelier d'encadrement N4 C3 |  |  | G4 - F6 |  |  | F5 |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 25 |  | Niveau 3 LT1AS2-005 - Bât. A6 |  |  | Pré traitement magasins et ateliers A |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 26 |  | Niveau 2 LT1CS3-011 - Bât. C2 |  |  | Pré traitement magasins zone C et E |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | F5 |  |  | 610 |  | 665
|  | CTA 28 |  | Niveau 3 LT1AS2-005 - Bât. A6 |  |  | Magasin Colbert N5 N6 N7 A6 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 1310 |  | 1305
|  | CTA 29 |  | Niveau 12 LT1A07-007 - Bât. A6 |  |  | Magasin Colbert N8 N9 A6 |  |  | G4 - F6 et F7 Charbon actif |  |  | Sans objet |  |  | 710 |  | 1600
Les filtres de type G4 sont remplacés 4 fois par an
Les filtres de type F5 et F6 sont remplacés 2 fois par an
Les filtres de type F7 Charbon actif sont remplacés 1 fois par an