APPEL D’OFFRES OUVERT

FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES

LOT N°5 – FOURNITURE D’AZOTE LIQUIDE DE QUALITE MEDICALE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Pouvoir adjudicateur

CHD Vendée

Les Oudairies – Boulevard Stéphane Moreau

85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier SERVAIRE-LORENZET, ci-après nommé « CHD Vendée ».

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.

###### SOMMAIRE

[ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT LOT 3](#_Toc92363966)

[ARTICLE 2 - DEFINITION DES PRESTATIONS 3](#_Toc92363967)

[ARTICLE 3 - QUALIFICATION 3](#_Toc92363968)

[ARTICLE 4 - REGLES ET NORMES 3](#_Toc92363969)

[ARTICLE 5 - FORMATION 3](#_Toc92363970)

[ARTICLE 6 - CONDITIONS DE LIVRAISON 3](#_Toc92363971)

[6.1 Dispositions générales 3](#_Toc92363972)

[6.2 Livraisons 3](#_Toc92363973)

# OBJET DU PRESENT LOT

Les stipulations du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent la fourniture d’azote liquide qualité médicale.

# DEFINITION DES PRESTATIONS

La prestation comprend la fourniture d’azote liquide qualité médicale par remplissage, en fonction des besoins, de récipients (cuves) dédiées.

Elle concerne les sites de la Roche-sur-Yon et de Montaigu du Centre Hospitalier Départemental (CHD), ainsi que le GCS ENERGELOG.

Les cuves sont propriétés de l’établissement sauf le GCS ENERGELOG.

# QUALIFICATION

Le fournisseur indiquera le statut de l’azote médical fournis.

# REGLES ET NORMES

La fourniture d’azote liquide médical doit répondre aux normes en vigueur pendant la durée du marché.

# FORMATION

Le titulaire devra assurer la formation des personnels des établissements en fonction des besoins estimés par celui-ci.

Cette prestation a lieu à la mise en place du marché et au moins une fois par an dans l’établissement. Un plan de formation sera défini par le titulaire conjointement avec le CHD Vendée. La formation a lieu sur site, le titulaire peut proposer différentes modalités y compris le e-learning. La prestation de formation est incluse dans le prix.

# CONDITIONS DE LIVRAISON

## Dispositions générales

Lors des livraisons, le titulaire fournira un bordereau de livraison indiquant :

* L’identification du titulaire
* La date de livraison
* La désignation des produits livrés
* Les quantités livrées,
* Le bulletin de contrôle du lot consultable lorsqu’il n’existe pas d’A.M.M. pour le produit.

Le CHD dispose de 4 récipients et le GCS ENERGELOG d’un récipient, propriété des établissements. Les quantités estimatives annuelles sont précisées dans le tableau ci-dessous

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etablissements** | **Volume récipient** | **Nombre récipients** | **Volume en litre annuel** |
| CHD – La Roche-sur-Yon | 11 litres | 3 | 400 |
| CHD - Montaigu | 11 litres | 1 | 80 |
| CHCL - Pôle Santé | 20 litres | 1 | 140 |

## Livraisons

Les livraisons sont assurées conformément à l’article 10 du CCAP. Le titulaire dans cette tranche horaire devra prendre en compte les contraintes du centre hospitalier.

Le titulaire doit prévoir pour chaque semaine et dans le cadre d’un fonctionnement en routine, un jour de livraison dite « normale » et un jour de livraison « complémentaire » pour les éventuels réapprovisionnements. Les livraisons en « complémentaires » ne pourront donner lieu à facturation de frais de transports supplémentaires.

Les livraisons sont déclenchées par la commande émise, au minimum la veille du jour de livraison, dans les conditions précisées à l’article 10 et 11 du CCAP.

Le titulaire fournira une procédure de dépannage, valide 24h/ 24, jours ouvrés, week-end et jours fériés pour toute livraison urgente et non prévisible.

Le titulaire s'engage à effectuer au minimum une livraison franco de port par an en cas d’urgence sur demande express d’un représentant de la Pharmacie du site concerné. Le candidat précisera dans son offre le nombre de livraisons annuelles urgentes ne donnant pas lieu à une facturation complémentaire. Au-delà de ce nombre de livraisons, le candidat précisera le tarif appliqué par livraison.

Le remplissage s’effectue en extérieur sous une galerie protégée.