## 0-PREAMBULE
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE - PSL
Vérifications périodiques réglementaires, par un organisme de contrôle technique agréé, des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -- PSL. 2026-010
CONSIGNES A LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE COMPLÉTER LE BPU
| Objectifs : | Ce fichier doit être renseigné par le candidat dans le respect des règles énoncées ci-après.
| Règles du document : | • Le candidat doit renseigner dans le BPU en colonne N présentés en fond bleu les prix unitaires , puis s'assurer de l'exactitude des totaux et sous-totaux calculés. Le DQE se remplit automatiquement via les prix unitaires préalablement indiqués par le candidat dans le BPU. • Le candidat ne doit pas ajouter ou supprimer de colonnes dans les différents onglets du document. • Aucune modification sur la forme et sur le fond (notamment : modifications de données, ajout de données) ne doit être réalisée par le candidat. • Les prix renseignés par le candidat sont les prix unitaires complets. Le candidat est invité à vérifier les prix du BPU et du DQE sans modifier les cellules. Le candidat est invité à signaler toute coquille constatée via la Plateforme PLACE au moins 10 jours avant la date de remise des offres
Informations candidat
| Dénomination du candidat | à compléter par le candidat
| Coordonnées du correspondant administratif pour le suivi du marché (nom, prénom, téléphone, mél.) | à compléter par le candidat
| Coordonnées de la personne en charge de la facturation (nom, prénom, téléphone, mél.) | à compléter par le candidat
| Date | à compléter par le candidat
Description du document | Onglet | Description
N°
0 | PREAMBULE | ONGLET A COMPLETER Onglet précisant comment compléter le document
1 | BPU (bordereau des prix) DQE (détail quantitatif estimatif) | ONGLET A COMPLETER Onglet contractuel

## 1-BPU-DQE
Consultation 2026-010 Vérifications périodiques réglementaires, par un organisme de contrôle technique agréé, des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure - PSL.
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (PRIX CONTRACTUELS) | [14 empty] | Récurrence estimative prestations | [5 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) Le DQE n'est pas contractuel, il sert à l'analyse des offres. Seuls les prix renseignés dans le BPU sont contractuels.
N° ligne de prix | SITE | ADRESSE | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment / ERP | Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Surface / Nombre / Référence | Date de fin de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | Montant de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Prestation à faire sur la durée du marché 2026-010 en 2026 | Prestation à faire sur la durée du marché 2026-010 en 2027 | Prestation à faire sur la durée du marché 2026-010 en 2028 | Prestation à faire sur la durée du marché 2026-010 en 2029 | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant HT | Montant de la TVA | Montant TTC
1-1 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Jaurès |  | ERP |  |  | 7458 m² | 2025-05-25 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Pavillon Jardin |  | ERP |  |  | Surface comprise ci-dessus | 2025-05-25 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale | Jaurès |  | ERP |  |  |  | 2023-09-01 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Jaurès | Hall d'entrée | ERP | Ascenseur 5 niveaux | LEVAGE MODERNE | DPO79 (C10483) / 1975510 | 2021-06-25 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Pavillon Jardin |  | ERP | Ascenseur électrique 2 niveaux (rdc et 1er étage) | OTIS | RL500(C10485) / 1975510 | 2021-06-25 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Jaurès | Aile Ulm rdc-1er sous-sol | ERP | Ascenseur hydraulique 3 niveaux (1ers ss, rdc et 1er étage) | OTIS | RI777(C10484) / 1975444 | 2021-06-25 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-7 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Lignes de vie | Annuelle | Pavillon Jardin | 1 ligne de vie (29 ml) installée en 2024 |  |  |  |  | 2025-05-27 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Triennale | Jaurès |  | ERP |  |  |  | 2023-11-29 |  | 0 | 0 | oui | 2026-11-01 |  |  | 2029-11-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-9 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | Jaurès | Amphi Jaurès (243 places) - Animalerie Furets U211 et zone U212 à U222 - Zone US109/US111/US114 | ERP | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2-1 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur |  | ERP |  |  | 31316 m² | 2025-05-26 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur |  | ERP |  |  |  | 2023-03-22 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installation de gaz | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | Aile Erasme : restaurant bas escalier G | ERP |  | un local : restaurant |  | 2025-05-26 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | Aile Rataud | ERP | Ascenseur 6 niveaux (R+3+2 ss) | THYSSEN | DPS91(C10486) / 1975227 | 2023-04-12 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | Aile Erasme : cuisine | ERP | Ascenseur/Monte- charges 2 niveaux (rdc et 1er ss) | THYSSEN | DPO82(C10487) / 1975515 | 2023-04-12 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-6 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | Bâtiment Ulm, escalier A | ERP | Ascenseur 4 niveaux (R+3) | JBT | DPS92(C10490) / 1975532 | 2023-04-12 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-7 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement - Massicot | Trimestrielle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | Bâtiment Ulm - Cave n°3 (pièce AD S112) clé dans coffre pièce convivialité 46 bis |  | Massicot | IDEAL | Type : 4810-95 N° de série : 2657730 | 2025-12-04 |  | 0 | 0 | oui | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2-8 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement sportif (y compris fourniture des charges nécessaires à l'essai) | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | esc B - 2ème sous- sol - gymnase |  | Deux paniers de basket |  |  | 2025-06-11 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2-9 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Points d'ancrage | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | 46 points ancrage : toit BF et toits CG en 2020 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2-10 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Lignes de vie | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | 7 lignes de vie horizontales : - Pavillon Pasteur ( > 10 m) - Pavillon courrier ( > 10 m) - Bâtiment Ulm : toit AB archéo ( > 10 m) ; toit BC (45 ml) + 1 ligne verticale esc C en 2022 - toit CD (60 ml) en 2022 - toit DA (45 ml) + 1 ligne verticale esc D en 2022 - ligne de vie théâtre (8 m) |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2-11 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | 46 points ancrage : toit BF et toits CG en 2020 | [6 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2-12 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Gala (installations électriques temporaires, avec quelques éclairages installées au -dessous du public) | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | Manifestation exceptionnelle organisée une fois par an (samedi soir fin novembre/début décembre pour 1 000 personnes maximum) | ERP |  |  |  | 2025-11-29 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2-13 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Triennale | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur |  | ERP |  |  |  | 2023-03-27 |  | 0 | 0 | oui | en avis défavorable : mars 2026 |  |  | 2029-03-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Continuité des communications radioélectriques | Triennale | Bâtiment Ulm, aile Erasme |  | ERP |  |  |  | 2026 |  | 0 | 0 | oui |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Erasme | Salle Dussane (187 places) - Salle Théâtre (140 places) - K-Fêt - HackENS - Restaurant | ERP | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3-1 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Bâtiment des Bibliothèques |  | ERP/Habitation |  |  | 6974 m² | 2025-06-11 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale | Bâtiment des Bibliothèques |  | ERP/Habitation |  |  |  | 2024-11-21 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment des Bibliothèques | Bibliothèque maths | ERP | Ascenseur 4 niveaux | KONE | DPO86(C10492) / 1975543 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment des Bibliothèques | Entrée | ERP/Habitation | Ascenseur 6 niveaux | KONE | DPO87(C10493) / 1975545 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment des Bibliothèques | Bibliothèque littéraire | ERP | Ascenseur (sans local machine) 5 niveaux | KONE | DPO88(C10494) / 1975547 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment des Bibliothèques | Niveaux 3/4 | Habitation | Ascenseur (sans local machine) 2 niveaux | KONE | DPO89(C10495) / 1975553 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement - Massicot | Trimestrielle | Bâtiment des Bibliothèques | Magasin 1 des Bibliothèques au 2ème sous-sol du Bâtiment des Bibliothèques |  | Massicot | IDEAL | Type : 4810-95 N° de série : 2657730 | 2025-12-04 |  | 0 | 0 | oui | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement - Appareil de levage | Semestrielle | Bâtiment des Bibliothèques |  | ERP/Habitation | Nacelle | SECALT | MARS-CE type MA- 215-B N° de série 2005-2- 1482 | HS |  | 0 | 0 | non | non | non | non | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement - Appareil de levage | Semestrielle | Bâtiment des Bibliothèques | Bib de math RDC rue local technique proche sortie de secours | ERP | Plate-forme élevatrice mobile de personnes à mat téléscopique | NOVON | Type : AWP630s EXP11 N° de série : AWP05 35082 | 2025-06-11 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement - Appareil de levage (y compris fourniture des charges nécessaires à l'essai) | Semestrielle | Bâtiment des Bibliothèques | Stockée Bâtiment des bibliothèques-Bib de math RDC rue local technique proche sortie de secours | ERP | Plate-forme élevatrice mobile de personnes à mat téléscopique | NOVON | Type : AWP630s EXP11 N° de série : AWP05 35082 | 2025-06-11 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Gala (installations électriques temporaires, avec quelques éclairages installées au -dessous du public) | Annuelle | Bâtiment des Bibliothèques | Manifestation exceptionnelle organisée une fois par an ( samedi soir fin novembre/début décembre pour 1 000 personnes maximum) | ERP |  |  |  | 2025-11-29 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3-12 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Quinquennale (plusieurs avis favorables consécuitifs) | Bâtiment des Bibliothèques |  | ERP |  |  |  | 2021-12-13 |  | 0 | 0 | oui | 2026-12-01 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-14 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Continuité des communications radioélectriques | Triennale | Bâtiment des Bibliothèques |  | ERP |  |  |  | 2026 |  | 0 | 0 | oui |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-15 | CAMPUS PANTHEON | 45 RUE D'ULM 75005 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | Bâtiment des Bibliothèques | Amphi Galois (120 places) - salle 7 Bibliothèque LSH - salle Bibliothèque DMA - 5 salles Info (19 places chacunes) | ERP | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4-1 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | 46 Ulm |  | ERP |  |  | 13094 m² | 2025-06-13 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale | 46 Ulm |  | ERP |  |  |  | 2023-03-22 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 46 Ulm | 46 Ulm - Gay Lussac | ERP | Ascenseur 11 niveaux | SODIMAS / JBT | DPO93(C10498) / 1975863 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 46 Ulm | 46 Ulm - Hall gauche | ERP | Ascenseur 11 niveaux | OTIS | EP646(C10499) / 01975866 | 2024-08-27 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 46 Ulm | 46 Ulm - Hall droite | ERP | Ascenseur 11 niveaux | OTIS | EPS645(C10500) / 1975865 | 2024-08-27 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-6 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Points d'ancrage | Annuelle | 46 Ulm | - 28 points d'ancrage : terrasse du 8ème en 2020 - 2 points d'ancrage / jardin Thuillier en 2023 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4-7 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes | Annuelle | 46 Ulm | - 28 points d'ancrage : terrasse du 8ème en 2020 - 2 points d'ancrage / jardin Thuillier en 2023 | [6 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4-8 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Quinquennale (plusieurs avis favorables consécuitifs) | 46 Ulm |  | ERP |  |  |  | 2023-05-22 |  | 0 | 0 | oui |  |  | 2028-05-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-9 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Continuité des communications radioélectriques | Triennale | 46 Ulm |  | ERP |  |  |  | 2026 |  | 0 | 0 | oui |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-10 | CAMPUS PANTHEON | 46 RUE D'ULM 75005 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | 46 Ulm | Salle Favard (63 places) - Animalerie centrale - Animalerie de quarantaine - Animalerie poissons | ERP | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5-1 | CAMPUS PANTHEON | 44-48 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques | Annuelle | 44-48 Ulm |  | Habitation |  |  |  | 2025-06-11 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5-2 | CAMPUS PANTHEON | 44-48 RUE D'ULM 75005 PARIS | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale | 44-48 Ulm |  | Habitation |  |  |  | 2023-03-22 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-3 | CAMPUS PANTHEON | 44-48 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 44-48 Ulm | 44 Ulm | Habitation | Ascenseur 10 niveaux | JBT | DPO90(C10496) / 1975858 | 2024-08-26 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-4 | CAMPUS PANTHEON | 44-48 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 44-48 Ulm | 48 Ulm | Habitation | Ascenseur 10 niveaux | SODIMAS / JBT | DPO91(C10497) / 1975859 | 2024-08-26 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-5 | CAMPUS PANTHEON | 44-48 RUE D'ULM 75005 PARIS | Equipement sous pression - Compresseurs | Quadriennale | 44-48 Ulm | Menuiserie S211 dans le parking "personnels logés" | code du travail | Compresseur | Marque SCHEPPACH 50 L 8 bars |  | 2023-12-08 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 | CAMPUS PANTHEON | 44-48 RUE D'ULM 75005 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | 44-48 Ulm | Menuiserie S211 dans le parking "personnels logés" | code du travail | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6-1 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | ERP |  |  | 20667 m² | 2025-06-17 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6-2 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | SSI de catégorie A | Triennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) |  | ERP |  |  |  | 2025-05-23 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-3 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | SSI de catégorie A - Datacenter / système d'extinction automatique à gaz | Triennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Bâtiment Erasme - Datacenter | ERP |  |  |  | mis en service en 2023 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-4 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Bâtiment Lhomond - esc B | ERP | Ascenseur 6 niveaux (R+3+2 ss) | OTIS | DPO94(C10501) / 1975208 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-5 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | hall principal - jonction Erasme / Lhomond | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+4+1 ss) | OTIS | DPP00(C10506) / 1975183 | 2025-11-07 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-6 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Bâtiment Lhomond escalier A | ERP | Ascenseur 5 niveaux (R+3+1 ss) | SACAMAS | DPS93(C10502) / 1975206 | 2024-04-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-7 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Bâtiment Erasme escalier D | ERP | Ascenseur 7 niveaux (R+5+1 ss) | Sodimas | DPO95(C10503) / 1975385 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-8 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Bâtiment Erasme - escalier C | ERP | Ascenseur / Monte- charge 7 niveaux (R+4+2 ss) | OTIS | EZ811(C10505) / 1975398 | 2024-04-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-9 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Lignes de vie | Annuelle | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | 1 ligne de vie : toit hall prinicipal (14 ml) en 2024 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Points d'ancrage | Annuelle | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | 29 points d'ancrage : Bâtiment Erasme en 2020 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6-11 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes | Annuelle | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | 29 points d'ancrage : Bâtiment Erasme en 2020 | [6 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6-12 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Triennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) |  | ERP |  |  |  | 2025-09-11 |  | 0 | 0 | oui |  |  | 2028-09-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-13 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Continuité des communications radioélectriques | Triennale | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) |  | ERP |  |  |  | 2026 |  | 0 | 0 | oui |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-14 | CAMPUS PANTHEON | 24 RUE LHOMOND 75005 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | Salle Conf IV E244 (70 places) - Salle Claude Froidevaux E314 (50 places) - Salle des éléments E012 (48 places) - Salle serveurs - Laboratoires avec sorbonnes ou pollution spécifique : au dpt Géosciences (E337, E339, E339B, E351, ES202 à ES212), au dpt de Chimie (ES117a ; ES138C ; E000 ; E011 ; E027 ; E038 ; E030 ; E043 ; E042 ; E100 ; E112 ; E146 ; E149), au dpt de Physique (LS190a, LS201 0 LS206) | ERP | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-1 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Externat et Nappe des thurnes |  | ERP |  |  | 27226 m² | 2025-04-04 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7-2 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Tours A, B, C | Tour A | Habitation |  |  |  | 2025-04-04 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7-3 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Installations électriques | Annuelle | Tours A, B, C | Tour B | Habitation |  |  |  | 2025-08-13 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-4 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Installations électriques | Annuelle | Tours A, B, C | Tour C | Habitation |  |  |  | 2025-08-13 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-5 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Installations électriques | Annuelle | Tour L | Tour L | Habitation |  |  |  | 2025-08-13 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-6 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | SSI de catégorie A | Triennale | Externat et Nappe des thurnes |  | ERP |  |  |  | 2025-07-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-7 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | SSI de catégorie A | Triennale | Tours A, B, C | Tours A, B, C | Habitation |  |  |  | 2026-01-19 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-8 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Installation de gaz | Annuelle | Externat et Nappe des thurnes | Bâtiment Externat - chaufferie et salles de TP (gaz supprimé au CROUS et dans les préfas) | ERP |  | environ 25 locaux |  | 16/06/2025 (par UPC) |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-9 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Externat et Nappe des thurnes | Externat - escalier Nord | ERP | Monte-charges 9 niveaux (quai +R+6+2 ss) | ARTIS | DPP 04 / 1975838 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-10 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Externat et Nappe des thurnes | Externat - escalier sud droite | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6+1 ss) | ARTIS | DMG 96 / 1975839 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-11 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Externat et Nappe des thurnes | Externat - escalier sud gauche | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6+1 ss) | ARTIS | DMM 05 / 1975841 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-12 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Externat et Nappe des thurnes | Externat - administration - près accueil | ERP | Ascenseur 7 niveaux (R+5+1 ss) | WESTINGHOUSE | DMM 06 / 1975843 | 2025-07-31 |  | 0 | 0 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7-13 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Externat et Nappe des thurnes | Externat - escalier Nord | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6+2 ss) | ARTIS | DMM 07 / 1975844 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-14 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tours A, B, C | Tour A | Habitation | Ascenseur 10 niveaux (R+8+1 ss) | WESTINGHOUSE | DMM 08 / 1975845 | 15/11/2022 passage APVAVE (mais non vérifié car HS) |  | 0 | 0 | oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-15 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tours A, B, C | Tour B | Habitation | Ascenseur 9 niveaux (R+7+1 ss) | ARTIS | DMM 09 / 1975846 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-16 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tours A, B, C | Tour C | Habitation | Ascenseur 9 niveaux (R+7+1 ss) | ARTIS | DMM 10 / 1975847 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-17 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tour L | Tour L | Habitation | Ascenseur 6 niveaux (R+4+1 ss) | ARTIS | DMM 11 / 1975848 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-18 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Points d'ancrage | Annuelle | Externat et Nappe des thurnes | 100 points d'ancrage |  |  |  |  | 2025-06-12 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-19 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes | Annuelle | Externat et Nappe des thurnes | 100 points d'ancrage | [6 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7-20 | SITE MONTROUGE (92) | 1 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Triennale | Externat et Nappe des thurnes |  | ERP |  |  |  | 2024-10-03 |  | 0 | 0 | oui | en avis défavorable : premier trimestre 2026 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-1 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Oïkos | Bâtiment Oïkos | ERP |  |  | 24574 m² | 2025-08-21 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-2 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Installations électriques | Annuelle | Bâtiment Hypnos 1 (ex BB'C) | Bâtiment Hypnos 1 (ex BB'C) | Logements foyer |  |  |  | 2025-08-19 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-3 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Installations électriques | Annuelle | Bâtiment Hypnos 2 (ex D) | Bâtiment Hypnos 2 (ex D) | Logements foyer |  |  |  | 2025-08-19 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-4 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Logos (ex A) | Bâtiment Logos (ex A) | ERP |  |  |  | 2025-08-21 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-5 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Installations électriques | Annuelle | Démos (ex E) | Bâtiment Démos (ex E) | code du travail |  |  |  | 2025-08-20 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-6 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Potos (ex G) | Bâtiment Potos (ex G) | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-08-20 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-7 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | SSI de catégorie A | Triennale | Oïkos | Oïkos | ERP |  |  | installé en 2016 | 2023-03-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-8 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | Hall accueil | ERP | Ascenseur 9 niveaux (R+6 / -1) | OTIS | UT942 / 1975567 | 2023-03-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-9 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | Hall PSE | ERP | Ascenseur 2 niveaux (rdc / -1) | OTIS | UT943 / 1975571 | 2023-03-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-10 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | Extérieur / Faille | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6 / rdj) | OTIS | UT944 / 1975573 | 2023-03-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-11 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | PSE | ERP | Ascenseur 9 niveaux (R+6 / -1) | OTIS | UT945 / 1975591 | 2023-03-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-12 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | Extérieur / Livraison | ERP | Monte-Charge ext (rdc/rdj) | OTIS | UT947 / 1975592 | 2023-03-31 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8-13 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Lignes de vie | Annuelle | Anciens bâtiments | 5 lignes de vie : Logos (15 ml), Hypnos1 (58 ml), Hypnos 2 (15 ml), Demos (8 ml), Potos (17 ml) en 2024 |  |  |  |  | 2025-06-12 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-14 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Points d'ancrage | Annuelle | Oïkos | 42 points d'ancrage : Oïkos en 2020 |  |  |  |  | 2025-06-12 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-15 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes | Annuelle | Oïkos | 42 points d'ancrage : Oïkos en 2020 | [6 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8-16 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Triennale | Oïkos |  | ERP |  |  |  | 2023-11-30 |  | 0 | 0 | oui | 2026-11-01 |  |  | 2029-11-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8-17 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Triennale | Logos (ex A) |  | ERP |  |  |  | 2023-05-15 |  | 0 | 0 | oui | 2026-05-01 |  |  | 2029-05-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8-18 | CAMPUS JOURDAN | 48 BOULEVARD JOURDAN 75014 PARIS | Contrôle du débit global d'air extrait | Annuelle | Oïkos | Amphi Cohen (300 places) | ERP | [5 empty] | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-1 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Salles de cours | ERP 5ème catégorie |  |  | 900 m² + bassins | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-2 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Abris de jardin | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-3 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Ancien chenil | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-4 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Basse cour | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-5 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Laboratoires | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-6 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Garages | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-7 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Appentis | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-8 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Pigeonnier | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-9 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Vestiaires- chaufferie | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-10 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Logement gardien | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-11 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Chalet | Chalet | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-12 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques CT + ERP | Annuelle | Anciens bâtiments | Laboratoires chalet | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-13 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | Installations électriques | Annuelle | Bassins en partie haute | Bassins en partie haute | code du travail |  |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | oui | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9-14 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | SSI de catégorie A | Triennale | Anciens bâtiments | Bâtiments anciens | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9-15 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | SSI de catégorie A | Triennale | Chalet | Chalet | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9-16 | SITE FOLJUIF (77) | 1 RUE CHÂTEAU SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | PARTICIPATION A UNE REUNION DE COMMISSION DE SECURITE (ce prix comprend le déplacement, la participation à la réunion et l'élaboration du rapport et des documents annexes le cas échéant) | Quinquennale | Anciens bâtiments Chalet | Anciens bâtiments Chalet | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2024-05-06 |  | 0 | 0 | oui |  |  |  | 2029-05-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TOUS SITES |  | INTERVENTIONS LE SAMEDI DE JOUR (entre 6h et 21h) pour les coupures d'électricité des locaux sensibles | A la demande de l'ENS | ERP |  |  |  |  | 1 heure |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TOUS SITES |  | INTERVENTIONS DU LUNDI AU SAMEDI DE NUIT pour les coupures d'électricité des locaux sensibles | A la demande de l'ENS | ERP |  |  |  |  | 1 heure |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0

## CAMPUS PATHEON -29 RUE D'UL (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [15 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS PANTHEON - 29 rue d'Ulm | [13 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | SITE | ADRESSE | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
1-1 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Jaurès : aile Ulm et aile Curie Pavillon Jardin | ERP |  |  | 7458 m² | 27 au 25/05/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale |  | ERP |  |  |  | 31/08/2023 au 01/09/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | hall d'entrée | ERP | Ascenseur 5 niveaux | LEVAGE MODERNE | DPO79 (C10483) | 2021-06-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | pavillon Jardin | ERP | Ascenseur électrique 2 niveaux (rdc et 1er étage) | OTIS | RL500(C10485) / 1975510 | 2021-06-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | aile Ulm rdc-1er sous-sol | ERP | Ascenseur hydraulique 3 niveaux (1ers ss, rdc et 1er étage) | OTIS | RI777(C10484)/ 1975444 | 2021-06-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Lignes de vie | Annuelle | 1 ligne de vie : Pavillon Jardin (29 ml) en 2024 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-7 | CAMPUS PANTHEON | 29 RUE D'ULM 75005 PARIS | Appareil de levage monte-charges |  | bibliothèque | interdit aux personnes | Monte - charge 2 niveaux (rdc et 1er | LEVAGE MODERNE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CAMPUS PANTHEON - 45 rue Ulm (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS PANTHEON - 45 rue d'Ulm | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
2-1 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Ulm, aile Rataud, aile Erasme Pavillon Courrier Pavillon Pasteur | ERP |  |  | 31316 m² | 14/04/2025 au26/05/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale |  | ERP/Habitation |  |  |  | 20/03/2023 au 22/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | Installation de gaz | Annuelle | Aile Erasme : restaurant bas escalier G | ERP |  | un local : restaurant |  | 2025-05-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | bât Rataud | ERP | Ascenseur 6 niveaux (R+3+2 ss) | THYSSEN | DPS91(C10486)/ 1975227 | 2023-04-12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | cuisine | ERP | Ascenseur/Monte- charges 2 niveaux (rdc et 1er ss) | THYSSEN | DPO82(C10487)/1975515 | 2023-04-12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-6 | Appareil de levage monte-charges |  | sous-sol restaurant | levage | Monte - charges 2 niveaux (rdc rue et 1er ss) | MARCO | A1378(C10488) |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-7 | Appareil de levage monte-charges |  | bibliothèque | interdit aux personnes | Monte-Dossier 2 niveaux (1er étage et 1er ss) | BAUDET - DONON - ROUSSEL | U1839(C10489) |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-8 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | escalier A | ERP | Ascenseur 4 niveaux (R+3) | JBT | DPS92(C10490)/ 1975532 | 2023-04-12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-9 | Appareil de levage monte-handicapé |  | IFRAF | ERP | Monte - handicapés 2 niveaux (3ème et 4ème) | DRIEUX - COMBALUSIER | DPO84(C10491) /1975532 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-10 | Equipement - Massicot | Trimestrielle | Cave n°3 (pièce AD S112) pôle communication 45 rue d'Ulm clé dans coffre pièce convivialité 46 bis |  | Massicot | IDEAL | Type : 4810-95 N° de série : 2657730 | 2025-08-20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-11 | Equipement sportif (y compris fourniture des charges nécessaires à l'essai) | Annuelle | esc B - 2ème sous- sol - gymnase | ERP | Deux paniers de basket |  |  | 2025-06-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-12 | Points d'ancrage | Annuelle | 46 points ancrage : toit BF et toits CG en 2020 |  |  |  |  | 27/05/2025 au 28/05/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-13 | Lignes de vie | Annuelle | 7 lignes de vie horizontales : - Pavillon Pasteur ( > 10 m) - Pavillon courrier ( > 10 m) - toit AB archéo ( > 10 m) - toit BC (45 ml) + 1 ligne verticale esc C en 2022 - toit CD (60 ml) en 2022 - toit DA (45 ml) + 1 ligne verticale esc D en 2022 - théâtre (8 m) |  |  |  |  | 27/05/2025 au 28/05/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-14 | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes (245) | Annuelle | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-15 | Gala ( installations électriques temporaires, avec quelques éclairages installées au -dessous du public) | Annuelle | Manifestation exceptionnelle organisée une fois par an ( samedi soir fin novembre/début décembre pour 1 000 personnes maximum) | ERP |  |  |  | 2025-11-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?

## CAMPUS PANTHEON - Bibliothèques (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS PANTHEON - Bâtiment des Bibliothèques (ex. Imeuble Rataud) | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
3-1 | Installations électriques + ERP | Annuelle |  | ERP |  |  | 6974 m² | 28/05/2025 au 11/06/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale |  | ERP |  |  |  | 2024-11-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | bibliothèque maths | ERP | Ascenseur 4 niveaux | KONE | DPO86(C10492) /1975543 | 24/03/2025 au 31/03/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | entrée | ERP/Habitation | Ascenseur 6 niveaux | KONE | DPO87(C10493) / 1975545 | 24/03/2025 au 31/03/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | bibliothèque littéraire | ERP | Ascenseur (sans local machine) 5 niveaux | KONE | DPO88(C10494) /1975547 | 24/03/2025 au 31/03/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | niveau 3/4 | Habitation | Ascenseur (sans local machine) 2 niveaux | KONE | DPO89(C10495) /1975553 | 24/03/2025 au 31/03/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | Equipement - Massicot | Trimestrielle | Magasin 1 des Bibliothèques au 2ème sous-sol du Bâtiment des Bibliothèques |  | Massicot | IDEAL | Type : 4810-95 N° de série : 2657730 | 2025-08-20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | Equipement - Appareil de levage | Semestrielle |  |  | Nacelle | SECALT | MARS-CE type MA- 215-B N° de série 2005-2- 1482 | HS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | Equipement - Appareil de levage | Semestrielle | stockée Bâtiment des bibliothèques-Bib de math RDC rue local technique proche sortie de secours |  | Plate-forme élevatrice mobile de personnes à mat téléscopique | NOVON | Type : AWP630s EXP11 N° de série : AWP05 35082 | 2025-06-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | Equipement - Appareil de levage (y compris fourniture des charges nécessaires à l'essai) | Semestrielle | stockée Bâtiment des bibliothèques-Bib de math RDC rue local technique proche sortie de secours |  | Plate-forme élevatrice mobile de personnes à mat téléscopique | NOVON | Type : AWP630s EXP11 N° de série : AWP05 35082 | 2025-06-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | Gala ( installations électriques temporaires, avec quelques éclairages installées au -dessous du public) | Annuelle | Manifestation exceptionnelle organisée une fois par an ( samedi soir fin novembre/début décembre pour 1 000 personnes maximum) | ERP |  |  |  | 2025-11-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?

## CAMPUS PANTHEON - 46 rue Ulm (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS PANTHEON - 46 rue d'Ulm | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché)
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
4-1 | Installations électriques + ERP | Annuelle |  | ERP |  |  | 13094 m² | 12/06/2025 au 13/06/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-2 | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale |  | ERP/Habitation |  |  |  | 20/03/2023 au 22/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-3 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 46 Ulm - Gay Lussac | ERP 3ème catégorie | Ascenseur 11 niveaux | SODIMAS / JBT | DPO93(C10498) /1975863 | 24/03/2025 au 31/03/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-4 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 46 Ulm - Hall gauche |  | Ascenseur 11 niveaux | OTIS | EP646(C10499)/ 01975866 | 2024-08-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 46 Ulm - Hall droite |  | Ascenseur 11 niveaux | OTIS | EPS645(C10500) / 1975865 | 2024-08-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-6 | Appareil de levage monte-handicapé |  | côté baie vitrée |  |  | Vimec | GCY22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-7 | Appareil de levage monte-handicapé |  | côté duplex |  |  | Vimec | GCY23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-8 | Points d'ancrage | Annuelle | - 28 points d'ancrage : terrasse du 8ème en 2020 - 2 points d'ancrage / jardin Thuillier en 2023 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-9 | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes (245) | Annuelle | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?
Note on I13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Quelles sont les dates de dernières visites pour les lignes I13 et I 14

## CAMPUS PANTHEON - 44-48 rue Ulm (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS PANTHEON - 44-48 rue d'Ulm | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
5-1 | Installations électriques | Annuelle |  | Habitation |  |  |  | 10 /06/2025 au 11/06/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-2 | SSI de catégorie A et désenfumage mécanique | Triennale |  | ERP/Habitation |  |  |  | 20/03/2023 au 22/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-3 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 44 Ulm | Habitation | Ascenseur 10 niveaux | JBT | DPO90(C10496) /1975858 | 2024-08-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-4 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | 48 Ulm | Habitation | Ascenseur 10 niveaux | SODIMAS / JBT | DPO91(C10497) / 1975859 | 2024-08-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-5 | Compresseurs |  | S211 dans le parking "personnels logés" | code du travail | Compresseur | Marque SCHEPPACH 50 L 8 bars |  | installé en 2023 ? |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0

## CAMPUS PANTHEON- 24 rue Lhomond (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS PANTHEON - 24 rue Lhomond | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
6-1 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Lhomond Bâtiment Erasme Bâtiment Grand Hall (en rénovation jusqu'en 2027) | ERP |  |  | 20667 m² | 03/06/2025 au 17/06/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-2 | SSI de catégorie A - bâtiments | Triennale |  | ERP |  |  |  | 22/05/2025 au 23/05/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-3 | SSI de catégorie A - Datacenter | Triennale |  | ERP |  |  |  | mis en service en 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-4 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | physique esc B | ERP | Ascenseur 6 niveaux (R+3+2 ss) | OTIS | DPO94(C10501) /1975208 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-5 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | hall - jonction aile Erasme / aile Lhomond | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+4+1 ss) | OTIS | DPP00(C10506) / 1975183 | 2019-03-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-6 | Appareil de levage monte-handicapé |  | hall - monte- handicapés | ERP | Ascenseur 2 niveaux | Mac Puarsa | IIE21(C10509) |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-7 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | physique escalier A | ERP | Ascenseur 5 niveaux (R+3+1 ss) | SACAMAS | DPS93(C10502) /1975206 | 2024-04-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-8 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | chimie Érasme D | ERP | Ascenseur 7 niveaux (R+5+1 ss) | Sodimas | DPO95(C10503) / 1975385 | 2025-03-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-9 | Appareil de levage monte-handicapé | Quinquennale | Ext. petite cour | code du travail | Élévateur handicapés 2 niveaux (rdc et 1er) | ERMHES | DPO96(C10504) /1975392 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-10 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | chimie escalier C | ERP | Ascenseur / Monte- charge 7 niveaux (R+4+2 ss) | OTIS | EZ811(C10505) / 1975398 | 2024-04-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-11 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | grand hall | ERP | Ascenseur 4 niveaux (R+2+1 ss) | WESTINGHOUSE / ARTIS | C10507 /1975395 | travaux |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-12 | Appareil de levage monte-charges |  | soute chimie |  |  | OTIS | IIE23 1975188 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-13 | Appareil de levage monte-charges |  | local poubelles |  |  | OTIS | IIE24 1975191 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-14 | Appareil de levage monte-charges |  |  | levage | Table élévatrice 2 niveaux (rdc cour et rdc) | ALMA | C10964 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-15 | Lignes de vie | Annuelle | 1 ligne de vie : toit hall prinicipal (14 ml) en 2024 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-16 | Points d'ancrage | Annuelle | 29 points d'ancrage : aile Erasme en 2020 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6-17 | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes (245) | Annuelle | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?

## SITE MONTROUGE (92) (hidden)
2026-010 - Vérifications périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
SITE MONTROUGE (92) | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC
7-1 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Externat et Nappe des thurnes | ERP |  |  | 27226 m² | 2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-2 | Installations électriques | Annuelle | Tour A | Habitation |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-3 | Installations électriques | Annuelle | Tour B | Habitation |  |  |  | 2025-08-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-4 | Installations électriques | Annuelle | Tour C | Habitation |  |  |  | 2025-08-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-5 | Installations électriques | Annuelle | Tour L | Habitation |  |  |  | 2025-08-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-6 | SSI de catégorie A | Triennale | Bâtiment Externat et Nappe des thurnes | ERP |  |  |  | 2022-05-19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-7 | SSI de catégorie A | Triennale | Tours A, B, C | Habitation |  |  |  | 2022-11-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-8 | Installation de gaz | Annuelle | Bâtiment Externat - chaufferie et salles de TP (gaz supprimé au CROUS et dans les préfas) | ERP |  | environ 25 locaux |  | 16/06/2025 (socotec) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-9 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | externat Nord | ERP | Monte-charges 9 niveaux (quai +R+6+2 ss) | ARTIS | DPP 04 /1975838 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-10 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | externat sud droite | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6+1 ss) | ARTIS | DMG 96 / 1975839 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-11 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | externat sud gauche | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6+1 ss) | ARTIS | DMM 05 / 1975841 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-12 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | administration - près accueil | ERP | Ascenseur 7 niveaux (R+5+1 ss) | WESTINGHOUSE | DMM 06 /1975843 | 31/07/2025 socotec |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-13 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Externat Nord | ERP | Ascenseur 8 niveaux (R+6+2 ss) | ARTIS | DMM 07 /1975844 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-14 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tour A | Habitation | Ascenseur 10 niveaux (R+8+1 ss) | WESTINGHOUSE | DMM 08 /1975845 | 15/11/2022 passage APVAVE ( mais non vérifié car HS) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-15 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tour B | Habitation | Ascenseur 9 niveaux (R+7+1 ss) | ARTIS | DMM 09 /1975846 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-16 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tour C | Habitation | Ascenseur 9 niveaux (R+7+1 ss) | ARTIS | DMM 10 /1975847 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-17 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Tour L | Habitation | Ascenseur 6 niveaux (R+4+1 ss) | ARTIS | DMM 11 /1975848 | 2022-11-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-18 | Points d'ancrage | Annuelle | 100 points d'ancrage |  |  |  |  | 06/06/2025 au 12/06/2025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-19 | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes (245) | Annuelle | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?

## CAMPUS JOURDAN (hidden)
2026-010 - Missions de vérification périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
CAMPUS JOURDAN - 48 boulevard Jourdan (75014) | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC
8-1 | Installations électriques | Annuelle | Bâtiment Oïkos | ERP 1ère catégorie |  |  | 24574 m² | 2025-08-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-2 | Installations électriques | Annuelle | Bâtiment Hypnos 1 (ex BB'C) | Logements foyer |  |  |  | 2025-08-19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-3 | Installations électriques | Annuelle | Bâtiment Hypnos 2 (ex D) | Logements foyer |  |  |  | 2025-08-19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-4 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Logos (ex A) | ERP 4ème catégorie |  |  |  | 2025-08-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-5 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Démos (ex E) | A reclasser en ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-08-20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-6 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bâtiment Potos (ex G) | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-08-20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-7 | SSI de catégorie A | Triennale | Oïkos | ERP |  |  | installé en 2016 | 30/03/2023 au 31/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-8 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | ERP | Hall accueil 9 niveaux (R+6 / -1) | OTIS | UT942 /1975567 | 30/03/2023 au 31/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-9 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | ERP | Hall PSE 2 niveaux (rdc / -1) | OTIS | UT943 /1975571 | 30/03/2023 au 31/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-10 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | ERP | EXT 8 niveaux (R+6 / rdj) | OTIS | UT944 /1975573 | 30/03/2023 au 31/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-11 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | ERP | PSE 9 niveaux (R+6 / -1) | OTIS | UT945 /1975591 | 30/03/2023 au 31/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-12 | Appareil de levage monte-handicapé |  | Oïkos | ERP | PMR (rdc/rdj) | OTIS | UT946 /1975586 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-13 | Appareil de levage ascenseur | Quinquennale | Oïkos | ERP | Monte-Charge ext (rdc/rdj) | OTIS | UT947 / 1975592 | 30/03/2023 au 31/03/2023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-14 | Lignes de vie | Annuelle | 5 lignes de vie : Logos (15 ml), Hypnos1 (58 ml), Hypnos 2 (15 ml), Demos (8 ml), Potos (17 ml) en 2024 |  |  |  |  | 2025-06-12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-15 | Points d'ancrage | Annuelle | 42 points d'ancrage : Oïkos en 2020 |  |  |  |  | 2025-06-12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8-16 | Points d'ancrage - essais statiques par tranche de 25% du nombre total de points d'ancrage fixes (245) | Annuelle | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?

## SITE FOLJUIF (77) (hidden)
2026-010 - Missions de vérification périodiques réglementaires par un bureau agréé des installations techniques et des équipements implantés dans les bâtiments de l’École normale supérieure -PSL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [13 empty] | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LE DQE EST NON CONTRACTUEL
SITE FOLJUIF (Partie basse : bâtiments anciens - bâtiment Châlet / Partie haute : bassins) - Saint-Pierre-les-Nemours (77) | [11 empty] | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché° | A compléter par Madame LAFOUCARDE ( tableau pour aider à estimer la quantitité sur la durée du marché) | Quantité à compléter par Madame LAFOUCARDE pour fixer la quantité dans le DQE
N° ligne de prix | Prestation de vérification réglementaire | Périodicité des visites (en dehors de la participation aux commissions de sécurité) | Bâtiment - Localisation | Classement du bâtiment | Type d'appareil | Appareil | Référence | Date de la dernière visite | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT de la TVA | PRIX UNITAIRE € TTC | prestations à faire sur la durée du marché ? | Nbre de fois où la prestation est à faire sur la durée du marché | Quantité | PRIX UNITAIRE € HT | Montant total HT | MONTANT de la TVA | Montant TTC
9-1 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Salles de cours | ERP 5ème catégorie |  |  | 900 m² + bassins | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-2 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Abris de jardin | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-3 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Ancien chenil | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-4 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Basse cour | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-5 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Laboratoires | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-6 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Garages | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-7 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Appentis | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-8 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Pigeonnier | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-9 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Vestiaires- chaufferie | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-10 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Logement gardien | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-11 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Chalet | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-12 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Laboratoires chalet | ERP 5ème catégorie |  |  |  | 2025-09-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-13 | Installations électriques + ERP | Annuelle | Bassins en partie haute | code du travail |  |  |  | ? |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-14 | SSI de catégorie A | Triennale | Bâtiments principaux | ERP |  |  |  | 2022-10-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9-15 | SSI de catégorie A | Triennale | Chalet | ERP |  |  |  | 2022-10-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne de prix pour la participation aux commissions de sécurité?