## Données
Domaines / chapitres
Chapitre 02 - SSI - DI
Chapitre 03 - Extinction gaz
Chapitre 04 - Extinction eau additivé
Chapitre 05 - Groupe moto-pompe
Chapitre 06 -Réseau tuyauterie
Chapitre 07 - RIA
Chapitre 08 - PI
Chapitre 09 - Désenfumage
Chapitre 10 -Portes coupe-feu
Chapitre 11 - Clapets coupe feu
Chapitre 12 - Système extinction carburant
Chapitre 13 -DI-extinction hottes cuisines
Chapitre 14 - Système detection gaz
Chapitre 15 - Réservoirs incendie
Cyber
Location
Prestation
Divers

## PAGE DE GARDE
MINISTERE DES ARMEES
DES ANCIENS COMBATTANTS
Service d’Infrastructure de la Defense Sud-Ouest Caserne Pelleport 9 rue de Cursol, BORDEAUX
64-40-BDD PAU Accord-cadre à bons de commande relatif à la vérification et maintenance des installations de détection et d'extinction incendie Projet 25039
BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRE : DEPANNAGES, LOCATION DE MATERIEL

## BPU
Projet 25039 - Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
291 | N° BPU ACTUEL le plus élevé
292 | PROCHAIN N° BPU à attribuer pour un Nouveau Prix
291 | 0 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0
N° BPU | N° Prix Nouveau | Recherche | Domaine | Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | Enoncés des ouvrages | Unité | Fourniture en HT (F) | Fourniture et Pose en HT (F&P)
1 |  | Prestation/observation//Phase d'observation du début de marché (3 mois, cf § 1,3,2) | Prestation | observation |  |  | Phase d'observation du début de marché (3 mois, cf § 1,3,2) | F
2 |  | Chapitre 15 - Réservoirs incendie/vérification//Vérification des cuves selon les modalités spécifiées à l'article 12.11 du CCTP | Chapitre 15 - Réservoirs incendie | vérification |  |  | Vérification des cuves selon les modalités spécifiées à l'article 12.11 du CCTP | F
3 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/AES//AES 24V DEF POWERLINE - POWERLINE 24-10 Coffret | Chapitre 02 - SSI - DI | AES |  |  | AES 24V DEF POWERLINE - POWERLINE 24-10 Coffret | U
4 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/AES//AES 24V-8A boîtier (F) - AES24-8 | Chapitre 02 - SSI - DI | AES |  |  | AES 24V-8A boîtier (F) - AES24-8 | U
5 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/Alimentation//ALIMENTATION 56V 4A - AES56-4A-S-EMB | Chapitre 02 - SSI - DI | Alimentation |  |  | ALIMENTATION 56V 4A - AES56-4A-S-EMB | U
6 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/Alimentation//FP2004-A1 Kit alimentation 150 W | Chapitre 02 - SSI - DI | Alimentation |  |  | FP2004-A1 Kit alimentation 150 W | U
7 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/automate//AUTOMATE I/O CF9003 | Chapitre 02 - SSI - DI | automate |  |  | AUTOMATE I/O CF9003 | U
8 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/baie//Baie 42U-193 (F) - BAIE 42U | Chapitre 02 - SSI - DI | baie |  |  | Baie 42U-193 (F) - BAIE 42U | U
9 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/batterie//Batterie 100Ah-12V NPL100-12IFR PPI/POI - BAT-NPL100-12IFR | Chapitre 02 - SSI - DI | batterie |  |  | Batterie 100Ah-12V NPL100-12IFR PPI/POI - BAT-NPL100-12IFR | U
10 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/boitier//Boitier commande 3 boutons 1 clé PPI/POI - BOITIER-3BOUTONS-1CLE | Chapitre 02 - SSI - DI | boitier |  |  | Boitier commande 3 boutons 1 clé PPI/POI - BOITIER-3BOUTONS-1CLE | U
11 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/boitier//Boîtier de reprise informations complet (F) - FDCI222/DCH221 | Chapitre 02 - SSI - DI | boitier |  |  | Boîtier de reprise informations complet (F) - FDCI222/DCH221 | U
12 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE ALIMENTATION CA3100 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE ALIMENTATION CA3100 | U
13 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE DE COMMUNICATION RESEAU (complète) Réf : Westermo ODW720F2/MLC2 + Cartes K1H021/K1D081/K1D012 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE DE COMMUNICATION RESEAU (complète) Réf : Westermo ODW720F2/MLC2 + Cartes K1H021/K1D081/K1D012 | U
14 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE DE REPRISE D’INFORMATION FDCIO222 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE DE REPRISE D’INFORMATION FDCIO222 | U
15 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//Carte d'extension 4 bus FC20 (F) - FCL2001-A1 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | Carte d'extension 4 bus FC20 (F) - FCL2001-A1 | U
16 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE ELECTRONIQUE CP4160 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE ELECTRONIQUE CP4160 | U
17 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE ELECTRONIQUE MERE CP3100 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE ELECTRONIQUE MERE CP3100 | U
18 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE ELECTRONIQUE MERE SSI3010 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE ELECTRONIQUE MERE SSI3010 | U
19 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE FACE AVANT MGB30 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE FACE AVANT MGB30 | U
20 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE MODULE DEPORTE MD30 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE MODULE DEPORTE MD30 | U
21 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE PRINCIPALE MC20 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE PRINCIPALE MC20 | U
22 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE PRINCIPALE MD30 REFERENCE CP4340-EMB | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE PRINCIPALE MD30 REFERENCE CP4340-EMB | U
23 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CARTE TERMINAL MGB20 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CARTE TERMINAL MGB20 | U
24 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE FC2060 (complète) | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE FC2060 (complète) | U
25 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//FC20 FCI2008-A1 S54400-A6-A1 Carte Entrées / Sorties pour FC2060 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | FC20 FCI2008-A1 S54400-A6-A1 Carte Entrées / Sorties pour FC2060 | U
26 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//FC20 FCL2001-A1 A5Q00009875 Carte Fdnet pour FC2060 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | FC20 FCL2001-A1 A5Q00009875 Carte Fdnet pour FC2060 | U
27 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//FCM2028 carte mère FC20 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | FCM2028 carte mère FC20 | U
28 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//FCM2028 carte mère FC20 - FCM2028 F2 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | FCM2028 carte mère FC20 - FCM2028 F2 | U
29 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//Cantrale alarme Type 4 FINSECUR IROISE T4P+ | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | Cantrale alarme Type 4 FINSECUR IROISE T4P+ | U
30 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//CARTE ALIMENTATION FCP 1004-E de la XC1003 | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | CARTE ALIMENTATION FCP 1004-E de la XC1003 | U
31 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//Centrale alarme Type 4 FINSECUR IROISE T4P+ | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | Centrale alarme Type 4 FINSECUR IROISE T4P+ | U
32 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//Centrale BC11 06 | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | Centrale BC11 06 | U
33 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE BC1112 (complète) | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE BC1112 (complète) | U
34 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE FC2020 (complète) | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE FC2020 (complète) | U
35 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE FC2040 (complète) | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE TYPE FC2040 (complète) | U
36 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//Centrale incendie FINSECUR Kara 8 UP ECS/CMSI Conventionnel 8 boucles Type1 | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | Centrale incendie FINSECUR Kara 8 UP ECS/CMSI Conventionnel 8 boucles Type1 | U
37 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//CENTRALE MERE XCM 1002-E de la XC1003 | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | CENTRALE MERE XCM 1002-E de la XC1003 | U
38 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//ECS BC11 6Z en BOITIER avec UGA et 1 Fonction CMSI + AES 24V/4A + 4 batteries 12V/12Ah - BC1106UGACMSI-PC | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | ECS BC11 6Z en BOITIER avec UGA et 1 Fonction CMSI + AES 24V/4A + 4 batteries 12V/12Ah - BC1106UGACMSI-PC | U
39 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//SSI ADR/COL-2 BUS DAI ET 1 CMSI 8 FCTS / 2 ZA / 4 LIGNES (BAT+AES 24V) - | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | SSI ADR/COL-2 BUS DAI ET 1 CMSI 8 FCTS / 2 ZA / 4 LIGNES (BAT+AES 24V) - | U
40 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//SSI COMPLET SSI2230 (FC2020 ET STT30-2) | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | SSI COMPLET SSI2230 (FC2020 ET STT30-2) | U
41 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//SSI COMPLET SSI2430 (FC2040 ET STT30-2) | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | SSI COMPLET SSI2430 (FC2040 ET STT30-2) | U
42 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//SSI COMPLET SSI2630 (FC2040 ET STT30-2) | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | SSI COMPLET SSI2630 (FC2040 ET STT30-2) | U
43 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/CMSI//CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE (complet) STT30 - 2 | Chapitre 02 - SSI - DI | CMSI |  |  | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE (complet) STT30 - 2 | U
44 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/CMSI//CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE STT10 16F (complet) | Chapitre 02 - SSI - DI | CMSI |  |  | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE STT10 16F (complet) | U
45 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Déclencheur manuel – DM Fincesur NEMO-C | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel – DM Fincesur NEMO-C | U
46 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Déclencheur manuel – DM Leg 138012 | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel – DM Leg 138012 | U
47 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Déclencheur manuel adressable complet (F) - FDM225-RP | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel adressable complet (F) - FDM225-RP | U
48 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Déclencheur manuel adressable complet (F)FDO ou FDM225-RP(F)PC | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel adressable complet (F)FDO ou FDM225-RP(F)PC | U
49 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//DÉCLENCHEUR MANUEL COLLECTIF À MEMBRANE DÉFORMABLE + EMBASE - FDM1101-RP(F)-PC | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | DÉCLENCHEUR MANUEL COLLECTIF À MEMBRANE DÉFORMABLE + EMBASE - FDM1101-RP(F)-PC | U
50 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Déclencheur manuel DMOA+SOCLE - DMOA+SOCLE | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel DMOA+SOCLE - DMOA+SOCLE | U
51 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//DECLENCHEUR MANUEL ETANCHE FDM292 | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | DECLENCHEUR MANUEL ETANCHE FDM292 | U
52 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Déclencheur manuel FINSECUR Nemo- | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel FINSECUR Nemo- | U
53 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//DECLENCHEUR MANUEL SINTESO FDM221 | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | DECLENCHEUR MANUEL SINTESO FDM221 | U
54 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//DECLENCHEUR MANUEL SINTESO FDM225 | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | DECLENCHEUR MANUEL SINTESO FDM225 | U
55 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//DECLENCHEUR MANUEL TYPE 4 RADIO - 571R1C-FR3 | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | DECLENCHEUR MANUEL TYPE 4 RADIO - 571R1C-FR3 | U
56 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/déclencheur//Détecteur de fumée FINSECUR Sextant DOC | Chapitre 02 - SSI - DI | déclencheur |  |  | Détecteur de fumée FINSECUR Sextant DOC | U
57 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur Autonome SIEMENS 10Ans - S-EI650WF | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur Autonome SIEMENS 10Ans - S-EI650WF | U
58 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur de flamme avec embase complet (F) - FDF241/FDFB291 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur de flamme avec embase complet (F) - FDF241/FDFB291 | U
59 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur de gaine adressablecomplet (F) - FDBZ290 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur de gaine adressablecomplet (F) - FDBZ290 | U
60 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR DE GAINE FDBZ290 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR DE GAINE FDBZ290 | U
61 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur DEF reconditionnement - OA-O ORION + socle EOEX | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur DEF reconditionnement - OA-O ORION + socle EOEX | U
62 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur DEF reconditionnement - OA-O ORION + socle EOEX | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur DEF reconditionnement - OA-O ORION + socle EOEX | U
63 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur FD0221 + Socle + embase - FDO221/FDB221/FDB291C.LINE-PC FS20 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur FD0221 + Socle + embase - FDO221/FDB221/FDB291C.LINE-PC FS20 | U
64 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur FDT221 + Socle + embase - FDT221/FDB221/FDB291C.LINE-PC FS20 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur FDT221 + Socle + embase - FDT221/FDB221/FDB291C.LINE-PC FS20 | U
65 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR LINEAIRE FDL242 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR LINEAIRE FDL242 | U
66 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR MULTICRITERES DE FUMEE SINTESO FDOOT221 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR MULTICRITERES DE FUMEE SINTESO FDOOT221 | U
67 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR MULTIPROTOCOLE FDOOT241-A3 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR MULTIPROTOCOLE FDOOT241-A3 | U
68 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR MULTIPROTOCOLE FDOOT241-A5 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR MULTIPROTOCOLE FDOOT241-A5 | U
69 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur oa-o avec socle gamme adrssable ORION - OA-O+EOLX ORION | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur oa-o avec socle gamme adrssable ORION - OA-O+EOLX ORION | U
70 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur optique de fumée adressable complet (F) - FDOOT241-A/FDB221/FDB291 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur optique de fumée adressable complet (F) - FDOOT241-A/FDB221/FDB291 | U
71 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE SINTESO FDO221 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE SINTESO FDO221 | U
72 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur optique –Finsecur sextan | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur optique –Finsecur sextan | U
73 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE FDT221 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE FDT221 | U
74 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE FDT241 | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE FDT241 | U
75 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/détecteur//Détecteur type FDO ou FDM225 - | Chapitre 02 - SSI - DI | détecteur |  |  | Détecteur type FDO ou FDM225 - | U
76 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/diffuseur//Diffuseur sonore – Fincesur BUCCIN | Chapitre 02 - SSI - DI | diffuseur |  |  | Diffuseur sonore – Fincesur BUCCIN | U
77 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/diffuseur//DIFFUSEUR SONORE AVEC SOCLE - SY+SOCLE-PC | Chapitre 02 - SSI - DI | diffuseur |  |  | DIFFUSEUR SONORE AVEC SOCLE - SY+SOCLE-PC | U
78 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/mât//MAT 28 M PPI/POI | Chapitre 02 - SSI - DI | mât |  |  | MAT 28 M PPI/POI | U
79 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/membrane//Membrane déformable pour déclencheur manuel adressable FDM225 (F) - FDMC295 | Chapitre 02 - SSI - DI | membrane |  |  | Membrane déformable pour déclencheur manuel adressable FDM225 (F) - FDMC295 | U
80 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/modem//MODEM FIBRE ETHERNET MULTIMODE MCW221 | Chapitre 02 - SSI - DI | modem |  |  | MODEM FIBRE ETHERNET MULTIMODE MCW221 | U
81 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/modem//MODEM FIBRE ETHERNET TYPE SDW500 | Chapitre 02 - SSI - DI | modem |  |  | MODEM FIBRE ETHERNET TYPE SDW500 | U
82 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//Module adressable MEA20i-48 | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | Module adressable MEA20i-48 | U
83 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//MODULE COMMUNICATION FN-A1 - FN2001 | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | MODULE COMMUNICATION FN-A1 - FN2001 | U
84 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//MODULE D’ENTREE DF8040 | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | MODULE D’ENTREE DF8040 | U
85 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//Module d'entrée/sortie incendie - FDCIO222/FDCH221-PC | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | Module d'entrée/sortie incendie - FDCIO222/FDCH221-PC | U
86 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//Module déporté 4 relais - ED4R | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | Module déporté 4 relais - ED4R | U
87 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//MODULE ELECTRONIQUE DE COMMANDE CP4150 | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | MODULE ELECTRONIQUE DE COMMANDE CP4150 | U
88 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/module//MODULE GESTION DE BUS MD20 | Chapitre 02 - SSI - DI | module |  |  | MODULE GESTION DE BUS MD20 | U
89 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/moniteur//Moniteur 27" DELL | Chapitre 02 - SSI - DI | moniteur |  |  | Moniteur 27" DELL | U
90 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/onduleur//ONDULEUR UPC1000 | Chapitre 02 - SSI - DI | onduleur |  |  | ONDULEUR UPC1000 | U
91 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/paratonnerre//Paratonnerre, fixation, descente 30x2, fourreau PPI/POI | Chapitre 02 - SSI - DI | paratonnerre |  |  | Paratonnerre, fixation, descente 30x2, fourreau PPI/POI | U
92 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/passerelle//PASSERELLE RS232/ETHERNET TYPE NK8235 | Chapitre 02 - SSI - DI | passerelle |  |  | PASSERELLE RS232/ETHERNET TYPE NK8235 | U
93 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/plaque//Plaque de fermeture pour baie 6U - PF09 | Chapitre 02 - SSI - DI | plaque |  |  | Plaque de fermeture pour baie 6U - PF09 | U
94 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/pupitre//Pupitre AP8 VIGInet PPI/POI - AP8-NET-LEXAN-PERSO | Chapitre 02 - SSI - DI | pupitre |  |  | Pupitre AP8 VIGInet PPI/POI - AP8-NET-LEXAN-PERSO | U
95 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/report//Report alarme TR110 | Chapitre 02 - SSI - DI | report |  |  | Report alarme TR110 | U
96 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/report//REPORT D’ALARME (complet) matériel SIEMENS référence TR110 | Chapitre 02 - SSI - DI | report |  |  | REPORT D’ALARME (complet) matériel SIEMENS référence TR110 | U
97 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/report//REPORT D'ALARME FT2011 | Chapitre 02 - SSI - DI | report |  |  | REPORT D'ALARME FT2011 | U
98 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/réseau//Réseau de prélèvement d'air 2 voies complet (F) - Topsens 2 VOIES | Chapitre 02 - SSI - DI | réseau |  |  | Réseau de prélèvement d'air 2 voies complet (F) - Topsens 2 VOIES | U
99 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/rotule//Rotule pour détecteur de flamme (F) - MWV1 | Chapitre 02 - SSI - DI | rotule |  |  | Rotule pour détecteur de flamme (F) - MWV1 | U
100 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/signalitique//DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO TYPE 4 | Chapitre 02 - SSI - DI | signalitique |  |  | DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO TYPE 4 | U
101 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/signalitique//Ensemble de balisage diurne pour un mât de 28 m PPI/POI | Chapitre 02 - SSI - DI | signalitique |  |  | Ensemble de balisage diurne pour un mât de 28 m PPI/POI | U
102 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/signalitique//FLASH ROUGE - SOLISTA LX WALL | Chapitre 02 - SSI - DI | signalitique |  |  | FLASH ROUGE - SOLISTA LX WALL | U
103 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/signalitique//indicateur d'action Vega/Orion - vega/orion | Chapitre 02 - SSI - DI | signalitique |  |  | indicateur d'action Vega/Orion - vega/orion | U
104 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//Sirène d’évacuation FINSECUR Buccin NF S32-001 | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | Sirène d’évacuation FINSECUR Buccin NF S32-001 | U
105 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//Sirène évacuation SYMPHONIE | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | Sirène évacuation SYMPHONIE | U
106 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//SIRENE FLASH AET NEXUS 105 | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | SIRENE FLASH AET NEXUS 105 | U
107 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//SIRENE NEXUS 105 | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | SIRENE NEXUS 105 | U
108 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//Sirène NEXUS 120 | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | Sirène NEXUS 120 | U
109 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//SIRENE PPI/POI - T145V3-6-24-STD-STD | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | SIRENE PPI/POI - T145V3-6-24-STD-STD | U
110 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//SIRENE SONORE ET LUMINEUX DGS3000RL | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | SIRENE SONORE ET LUMINEUX DGS3000RL | U
111 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//Sirène Symphonie | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | Sirène Symphonie | U
112 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//Sirène type symphoni 24v - SYPHONI | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | Sirène type symphoni 24v - SYPHONI | U
113 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/sirène//SIRENES RADIO TYPE 4 | Chapitre 02 - SSI - DI | sirène |  |  | SIRENES RADIO TYPE 4 | U
114 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/supervision//PC +ECRAN POUR SUPERVISION - PCSUPERVISION | Chapitre 02 - SSI - DI | supervision |  |  | PC +ECRAN POUR SUPERVISION - PCSUPERVISION | U
115 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/supervision//STATION DE TRAVAIL SERVEUR 32Go de RAM, SSD M2 512Go, 8C/16T@4,5GHz POUR SUPERVISION | Chapitre 02 - SSI - DI | supervision |  |  | STATION DE TRAVAIL SERVEUR 32Go de RAM, SSD M2 512Go, 8C/16T@4,5GHz POUR SUPERVISION | U
116 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/tableau//TABLEAU D’EXPLOITATION FT2080 | Chapitre 02 - SSI - DI | tableau |  |  | TABLEAU D’EXPLOITATION FT2080 | U
117 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/transmetteur//Transceiver Fibre 100 Mbits Monomode - SLC20-DDM | Chapitre 02 - SSI - DI | transmetteur |  |  | Transceiver Fibre 100 Mbits Monomode - SLC20-DDM | U
118 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/transmetteur//Transmetteur vocal - VOCALYS MXL | Chapitre 02 - SSI - DI | transmetteur |  |  | Transmetteur vocal - VOCALYS MXL | U
119 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/interface// Interface tableau report ITR110 | Chapitre 02 - SSI - DI | interface |  |  | Interface tableau report ITR110 | U
120 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/capteur//CAPTEUR ULTRASONIC SITRANS FM MAG 5100W Réf : 7ME6910-1AA10-1AA0 | Chapitre 02 - SSI - DI | capteur |  |  | CAPTEUR ULTRASONIC SITRANS FM MAG 5100W Réf : 7ME6910-1AA10-1AA0 | U
121 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//Carte affichage principal DEF - MEZZO 2C 360 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | Carte affichage principal DEF - MEZZO 2C 360 | U
122 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/carte//Carte bus FC20 (2 bus) - SIEMENS FCI2002-A1 | Chapitre 02 - SSI - DI | carte |  |  | Carte bus FC20 (2 bus) - SIEMENS FCI2002-A1 | U
123 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//CENTRALE TYPE 4 LEGRAND | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | CENTRALE TYPE 4 LEGRAND | U
124 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/chargeur//Chargeur SLAT RACK 56V 4A | Chapitre 02 - SSI - DI | chargeur |  |  | Chargeur SLAT RACK 56V 4A | U
125 |  | Chapitre 02 - SSI - DI///EXT-VIG-SHDSL-2P PPI/POI - EXT-VIG-SHDSL-2P | Chapitre 02 - SSI - DI |  |  |  | EXT-VIG-SHDSL-2P PPI/POI - EXT-VIG-SHDSL-2P | U
126 |  | Chapitre 02 - SSI - DI///FACE AVANT TYPE MGSTT10 | Chapitre 02 - SSI - DI |  |  |  | FACE AVANT TYPE MGSTT10 | U
127 |  | Chapitre 02 - SSI - DI///FC20 FCA2008-A1 S54400-B28-A1 Compartiment pour 5 cartes pour FC2060R | Chapitre 02 - SSI - DI |  |  |  | FC20 FCA2008-A1 S54400-B28-A1 Compartiment pour 5 cartes pour FC2060R | U
128 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/interface//FCGW20-2 Interface de communication STT20 avec FC20 sur réseau Fcnet | Chapitre 02 - SSI - DI | interface |  |  | FCGW20-2 Interface de communication STT20 avec FC20 sur réseau Fcnet | U
129 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/interface//FCGW20-3 Interface de communication bidirectionnelle du STT20/STT30 vers un Superviseur | Chapitre 02 - SSI - DI | interface |  |  | FCGW20-3 Interface de communication bidirectionnelle du STT20/STT30 vers un Superviseur | U
130 |  | Chapitre 02 - SSI - DI///Isolateur de Ligne - FDCL221 | Chapitre 02 - SSI - DI |  |  |  | Isolateur de Ligne - FDCL221 | U
131 |  | Chapitre 02 - SSI - DI///MEA 2048 + raccordement PCF - SIEMENS CP4250 | Chapitre 02 - SSI - DI |  |  |  | MEA 2048 + raccordement PCF - SIEMENS CP4250 | U
132 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/platine//PLATINE APSAD FLOWSERVE | Chapitre 02 - SSI - DI | platine |  |  | PLATINE APSAD FLOWSERVE | U
133 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/réseau//RESEAU ASPIRANT PROSENS ( 1 voie) | Chapitre 02 - SSI - DI | réseau |  |  | RESEAU ASPIRANT PROSENS ( 1 voie) | U
134 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/réseau//RESEAU ASPIRANT PROSENS ( 2 voie) | Chapitre 02 - SSI - DI | réseau |  |  | RESEAU ASPIRANT PROSENS ( 2 voie) | U
135 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/centrale//SSI2010 | Chapitre 02 - SSI - DI | centrale |  |  | SSI2010 | U
136 |  | Chapitre 02 - SSI - DI/tableau//Tableau report ITR110 | Chapitre 02 - SSI - DI | tableau |  |  | Tableau report ITR110 | U
137 |  | Chapitre 02 - SSI - DI///TERMINAL TAE20 | Chapitre 02 - SSI - DI |  |  |  | TERMINAL TAE20 | U
138 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/automate//AUTOMATE SERIE 7 SIEMENS REDONDANT Réf : APIS7-300 redondant + périphérie ET200M + logiciel redondance | Chapitre 03 - Extinction gaz | automate |  |  | AUTOMATE SERIE 7 SIEMENS REDONDANT Réf : APIS7-300 redondant + périphérie ET200M + logiciel redondance | U
139 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/automate//AUTOMATISME DE PILOTAGE GROUPE EXTINCTION (complet) Réf : APIS7-300 redondant + périphérie ET200M + logiciel redondance | Chapitre 03 - Extinction gaz | automate |  |  | AUTOMATISME DE PILOTAGE GROUPE EXTINCTION (complet) Réf : APIS7-300 redondant + périphérie ET200M + logiciel redondance | U
140 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/bouteilles//BATTERIE DE 5 BOUTEILLES AZOTE 300B NXN, y compris RACK DE FIXATION et COLLECTEUR - MATERIEL EXTINCTION-ENSEMBLE | Chapitre 03 - Extinction gaz | bouteilles |  |  | BATTERIE DE 5 BOUTEILLES AZOTE 300B NXN, y compris RACK DE FIXATION et COLLECTEUR - MATERIEL EXTINCTION-ENSEMBLE | U
141 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/bouteilles//Bouteille CO2 2kg + vanne LEVIAN + flexibles - 400431 | Chapitre 03 - Extinction gaz | bouteilles |  |  | Bouteille CO2 2kg + vanne LEVIAN + flexibles - 400431 | U
142 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/buse//BUSE DE DIFFUSION GAZ - BUCEFA 3/4 | Chapitre 03 - Extinction gaz | buse |  |  | BUSE DE DIFFUSION GAZ - BUCEFA 3/4 | U
143 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/capteur//CAPTEUR CTX300 MANQUE O2+ACCESSOIRES OLDHAM | Chapitre 03 - Extinction gaz | capteur |  |  | CAPTEUR CTX300 MANQUE O2+ACCESSOIRES OLDHAM | U
144 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/centrale//CENTRALE DETECTION GAZ OLDHAM (complète) | Chapitre 03 - Extinction gaz | centrale |  |  | CENTRALE DETECTION GAZ OLDHAM (complète) | U
145 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/centrale//CENTRALE EXTINCTION AUTOMATIQUE XC1003 Rack (complète) | Chapitre 03 - Extinction gaz | centrale |  |  | CENTRALE EXTINCTION AUTOMATIQUE XC1003 Rack (complète) | U
146 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/centrale//Centrale Gaz GASCARD XL - 10090372 | Chapitre 03 - Extinction gaz | centrale |  |  | Centrale Gaz GASCARD XL - 10090372 | U
147 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/centrale//CENTRALE GAZ OLDHAM MX32 CARTE MERE | Chapitre 03 - Extinction gaz | centrale |  |  | CENTRALE GAZ OLDHAM MX32 CARTE MERE | U
148 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/centrale//XC1005-A-PC y compris batteries - Centrale extinction boitier | Chapitre 03 - Extinction gaz | centrale |  |  | XC1005-A-PC y compris batteries - Centrale extinction boitier | U
149 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/coffret//COFFRET CO2 O/F S5000PM VOLET - 34A0260C | Chapitre 03 - Extinction gaz | coffret |  |  | COFFRET CO2 O/F S5000PM VOLET - 34A0260C | U
150 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/coffret//Coffret de relayage monophasé 607,3 + port 75 - VIMD1SM | Chapitre 03 - Extinction gaz | coffret |  |  | Coffret de relayage monophasé 607,3 + port 75 - VIMD1SM | U
151 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/déclencheur//Déclencheur manuel extinction avec étiquette - DM1103-L | Chapitre 03 - Extinction gaz | déclencheur |  |  | Déclencheur manuel extinction avec étiquette - DM1103-L | U
152 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/évent//EVENT DE SURPRESSION 0.1M2 - EVENT 0.1 NG | Chapitre 03 - Extinction gaz | évent |  |  | EVENT DE SURPRESSION 0.1M2 - EVENT 0.1 NG | U
153 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/grille//GRILLE DE PROPRETÉ 0.01M2 - GRIPRO 0.1 NG | Chapitre 03 - Extinction gaz | grille |  |  | GRILLE DE PROPRETÉ 0.01M2 - GRIPRO 0.1 NG | U
154 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/grille//GRILLE DE VENTILATION COUPE-FEU 1H 0.1M2 - GRIFEU 0.1 NG | Chapitre 03 - Extinction gaz | grille |  |  | GRILLE DE VENTILATION COUPE-FEU 1H 0.1M2 - GRIFEU 0.1 NG | U
155 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/licence//Licence 100 points feu DESIGO - P55802-Y158-A412 | Chapitre 03 - Extinction gaz | licence |  |  | Licence 100 points feu DESIGO - P55802-Y158-A412 | U
156 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/plaque//PLAQUE PCA 10MM 17000/17000 - 3499010 | Chapitre 03 - Extinction gaz | plaque |  |  | PLAQUE PCA 10MM 17000/17000 - 3499010 | U
157 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/signalitique//AFFICHE LUMINEUSE DE SECURITE ENTREE INTERDITE WPL/WENI OU EVACUATION IMMEDIATE WPL/WEVI | Chapitre 03 - Extinction gaz | signalitique |  |  | AFFICHE LUMINEUSE DE SECURITE ENTREE INTERDITE WPL/WENI OU EVACUATION IMMEDIATE WPL/WEVI | U
158 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/signalitique//INDICATEUR D'ACTION - FDAI92/AI330 | Chapitre 03 - Extinction gaz | signalitique |  |  | INDICATEUR D'ACTION - FDAI92/AI330 | U
159 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/signalitique//PGN2 Plaque consigne AZOTE - PGN2 | Chapitre 03 - Extinction gaz | signalitique |  |  | PGN2 Plaque consigne AZOTE - PGN2 | U
160 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/volet//Volet economie d'energie - VIM741024 | Chapitre 03 - Extinction gaz | volet |  |  | Volet economie d'energie - VIM741024 | U
161 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz/volet//Volets de suppression exterieur - VIM741106 | Chapitre 03 - Extinction gaz | volet |  |  | Volets de suppression exterieur - VIM741106 | U
162 |  | Chapitre 03 - Extinction gaz///FDOOT241-A9/FDB299-PC - Migration DO1104A | Chapitre 03 - Extinction gaz |  |  |  | FDOOT241-A9/FDB299-PC - Migration DO1104A | U
163 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé/cuve//Cuve ASTRO POLYETHILENE | Chapitre 04 - Extinction eau additivé | cuve |  |  | Cuve ASTRO POLYETHILENE | U
164 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé/pompe//POMPE JOCKEY 10 BARS | Chapitre 04 - Extinction eau additivé | pompe |  |  | POMPE JOCKEY 10 BARS | U
165 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé/proportionneur// PROPORTIONNEUR EMULSEUR | Chapitre 04 - Extinction eau additivé | proportionneur |  |  | PROPORTIONNEUR EMULSEUR | U
166 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé/servomoteur//SERVOMOTEUR VANNE EMULSEUR | Chapitre 04 - Extinction eau additivé | servomoteur |  |  | SERVOMOTEUR VANNE EMULSEUR | U
167 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé/vanne//VANNE INBAL D150 PN16 | Chapitre 04 - Extinction eau additivé | vanne |  |  | VANNE INBAL D150 PN16 | U
168 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé/vanne//VANNE INBAL D250 PN16 | Chapitre 04 - Extinction eau additivé | vanne |  |  | VANNE INBAL D250 PN16 | U
169 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé///Analyse EMULSEUR | Chapitre 04 - Extinction eau additivé |  |  |  | Analyse EMULSEUR | U
170 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé///DEBITMETRE ULTRASONIC SITRANS MAGFLOW 5000 Réf: DN250 | Chapitre 04 - Extinction eau additivé |  |  |  | DEBITMETRE ULTRASONIC SITRANS MAGFLOW 5000 Réf: DN250 | U
171 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé///EPINGLE ANTIGEL | Chapitre 04 - Extinction eau additivé |  |  |  | EPINGLE ANTIGEL | U
172 |  | Chapitre 04 - Extinction eau additivé///TRACAGE ELECTRIQUE CUVES EAU Fourniture câble et traçage électrique canalisation cuves tarif en mètre linéaire | Chapitre 04 - Extinction eau additivé |  |  |  | TRACAGE ELECTRIQUE CUVES EAU Fourniture câble et traçage électrique canalisation cuves tarif en mètre linéaire | ml
173 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/AES//AES 24V4Ah | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | AES |  |  | AES 24V4Ah | ml
174 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/AES//AES 48V12Ah RACK | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | AES |  |  | AES 48V12Ah RACK | U
175 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/batterie//BATTERIE 12V 1,2Ah | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | batterie |  |  | BATTERIE 12V 1,2Ah | U
176 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/batterie//BATTERIE 12V 12Ah | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | batterie |  |  | BATTERIE 12V 12Ah | U
177 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/batterie//BATTERIE 12V 180Ah | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | batterie |  |  | BATTERIE 12V 180Ah | U
178 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/batterie//BATTERIE 12V 24Ah | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | batterie |  |  | BATTERIE 12V 24Ah | U
179 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/batterie//BATTERIE 12V 36Ah | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | batterie |  |  | BATTERIE 12V 36Ah | U
180 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/groupe//GROUPE MOTOPOMPE EAU 650m3 | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | groupe |  |  | GROUPE MOTOPOMPE EAU 650m3 | U
181 |  | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe/groupe//GROUPE MOTOPOMPE EMULSEUR 20m3 | Chapitre 05 - Groupe moto-pompe | groupe |  |  | GROUPE MOTOPOMPE EMULSEUR 20m3 | U
182 |  | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie/manomètre// MANO CONTACT 2 RT | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie | manomètre |  |  | MANO CONTACT 2 RT | U
183 |  | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie/vanne//Vanne DN100 pour réseau incendie - BAYARD | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie | vanne |  |  | Vanne DN100 pour réseau incendie - BAYARD | U
184 |  | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie/vanne//VANNE PAPILLON D150 PN16 | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie | vanne |  |  | VANNE PAPILLON D150 PN16 | U
185 |  | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie/vanne//VANNE PAPILLON D250 PN16 | Chapitre 06 -Réseau tuyauterie | vanne |  |  | VANNE PAPILLON D250 PN16 | U
186 |  | Chapitre 07 - RIA/dévidoir//Dévidoir RIA | Chapitre 07 - RIA | dévidoir |  |  | Dévidoir RIA | U
187 |  | Chapitre 07 - RIA/housse// Fourniture de housse de protection pour RIA | Chapitre 07 - RIA | housse |  |  | Fourniture de housse de protection pour RIA | U
188 |  | Chapitre 07 - RIA/réducteur//Réducteur de pression DN65 | Chapitre 07 - RIA | réducteur |  |  | Réducteur de pression DN65 | U
189 |  | Chapitre 07 - RIA/RIA//ROBINET D’INCENDIE ARME « DN 33/30M » | Chapitre 07 - RIA | RIA |  |  | ROBINET D’INCENDIE ARME « DN 33/30M » | U
190 |  | Chapitre 07 - RIA/RIA//Robinet d’incendie armé GIROPONS en acier inoxydable DN33/20 avec diffuseur EUROPONS * Référence : 0515120N | Chapitre 07 - RIA | RIA |  |  | Robinet d’incendie armé GIROPONS en acier inoxydable DN33/20 avec diffuseur EUROPONS * Référence : 0515120N | U
191 |  | Chapitre 07 - RIA/RIA//SKID RIA 16 BARS | Chapitre 07 - RIA | RIA |  |  | SKID RIA 16 BARS | U
192 |  | Chapitre 08 - PI///Kit de renversabilité PAM gamme ELANCIO poteau incendie - SAU-W060524 | Chapitre 08 - PI |  |  |  | Kit de renversabilité PAM gamme ELANCIO poteau incendie - SAU-W060524 | U
193 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/câble//Câble acier diam 2,4 mm treuils et tirer lacher - 3420005 | Chapitre 09 - Désenfumage | câble |  |  | Câble acier diam 2,4 mm treuils et tirer lacher - 3420005 | ml
194 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/câble//Cheminement cable + ressorts Gaz - Exutoire type 8 | Chapitre 09 - Désenfumage | câble |  |  | Cheminement cable + ressorts Gaz - Exutoire type 8 | U
195 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cadre//CADRE ALU - 3499010 | Chapitre 09 - Désenfumage | cadre |  |  | CADRE ALU - 3499010 | U
196 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/capot//CAPOT EXUTOIRE 123,4x183,4+accessoires - CAPOT | Chapitre 09 - Désenfumage | capot |  |  | CAPOT EXUTOIRE 123,4x183,4+accessoires - CAPOT | U
197 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/capot//CAPOT EXUTOIRE 192,0X 85,0 + accessoires - ECODIS | Chapitre 09 - Désenfumage | capot |  |  | CAPOT EXUTOIRE 192,0X 85,0 + accessoires - ECODIS | U
198 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche// CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 2.3 Long 11 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 2.3 Long 11 | U
199 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//Cartouche CO2 20G SS BAGUE - DESAUTEL | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | Cartouche CO2 20G SS BAGUE - DESAUTEL | U
200 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 20G SSBAGUE/COFFRET - 3480020 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 20G SSBAGUE/COFFRET - 3480020 | U
201 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 30G - CO2 30G | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 30G - CO2 30G | U
202 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 40G - CO2 40G | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 40G - CO2 40G | U
203 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 60G - CO2 40G | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 60G - CO2 40G | U
204 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 60G - CO2 40G | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 60G - CO2 40G | U
205 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 DIAM 34 FIL 15 - P4P-E9 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 DIAM 34 FIL 15 - P4P-E9 | U
206 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE CO2 DIAM 34 FIL 21,7 - EXT E9 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE CO2 DIAM 34 FIL 21,7 - EXT E9 | U
207 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.7 Long 21.5 & CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.7 Long 21.5F | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.7 Long 21.5 & CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.7 Long 21.5F | U
208 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.8 Long 22 & CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.8 Long 22F | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.8 Long 22 & CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 1.8 Long 22F | U
209 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 2.3 Long 17 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 2.3 Long 17 | U
210 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 2.3 Long 19 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 2.3 Long 19 | U
211 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 3.4 Long 13 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 100G Diam 3.4 Long 13 | U
212 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 1.7 Long 30 & CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 1.7 Long 30F | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 1.7 Long 30 & CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 1.7 Long 30F | U
213 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2 Long 32 & CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2 Long 32F | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2 Long 32 & CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2 Long 32F | U
214 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2.2 Long 26 & CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2.2 Long 26F | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2.2 Long 26 & CARTOUCHE SPARKLET 150G Diam 2.2 Long 26F | U
215 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 20G Diam 2.3 Long 11 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 20G Diam 2.3 Long 11 | U
216 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 20G Diam 2.8 Long 11.6 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 20G Diam 2.8 Long 11.6 | U
217 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE SPARKLET 300G Diam 1.7 Long 30 & CARTOUCHE SPARKLET 300G Diam 1.7 Long 30F | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE SPARKLET 300G Diam 1.7 Long 30 & CARTOUCHE SPARKLET 300G Diam 1.7 Long 30F | U
218 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/cartouche//CARTOUCHE THERMO CO2 40G100°C - 3460017 | Chapitre 09 - Désenfumage | cartouche |  |  | CARTOUCHE THERMO CO2 40G100°C - 3460017 | U
219 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/coffret//COFFRET O/S CSK 20+MECANISME+ACCESSOIRES - MADI CSK | Chapitre 09 - Désenfumage | coffret |  |  | COFFRET O/S CSK 20+MECANISME+ACCESSOIRES - MADI CSK | U
220 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/dôme//DOME PCA AVEC CADRE 1000x1000 - 3499010 | Chapitre 09 - Désenfumage | dôme |  |  | DOME PCA AVEC CADRE 1000x1000 - 3499010 | U
221 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/fusible//AMPOULE THERMOFUS 93°C - 3460017 | Chapitre 09 - Désenfumage | fusible |  |  | AMPOULE THERMOFUS 93°C - 3460017 | U
222 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/fusible//FUSIBLE DEMULTIPLIE cat 1/EXUTOIRE - 3430310 | Chapitre 09 - Désenfumage | fusible |  |  | FUSIBLE DEMULTIPLIE cat 1/EXUTOIRE - 3430310 | U
223 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/fusible//TH FUSIBLE RESEAU CO2 AVEC CONSOLE - 3460006 | Chapitre 09 - Désenfumage | fusible |  |  | TH FUSIBLE RESEAU CO2 AVEC CONSOLE - 3460006 | U
224 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/module//module pneumatique | Chapitre 09 - Désenfumage | module |  |  | module pneumatique | U
225 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/plaque//Plaque PCA opale vouté - 3499010 | Chapitre 09 - Désenfumage | plaque |  |  | Plaque PCA opale vouté - 3499010 | U
226 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/plaque//Plaques alvéolaires 1100x1100+accessoires - PCA 10mm | Chapitre 09 - Désenfumage | plaque |  |  | Plaques alvéolaires 1100x1100+accessoires - PCA 10mm | U
227 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/plaque//Plaques alvéolaires 1520x1520+accessoires - PCA 10mm | Chapitre 09 - Désenfumage | plaque |  |  | Plaques alvéolaires 1520x1520+accessoires - PCA 10mm | U
228 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/plaque//Plaques alvéolaires OPALE 1400x1400+accessoires - PCA 10mm | Chapitre 09 - Désenfumage | plaque |  |  | Plaques alvéolaires OPALE 1400x1400+accessoires - PCA 10mm | U
229 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/plaque//Plaques alvéolaires OPALE 900x1900+accessoires - PCA 10mm | Chapitre 09 - Désenfumage | plaque |  |  | Plaques alvéolaires OPALE 900x1900+accessoires - PCA 10mm | U
230 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/plaques//Plaques alvéolaires 1600x1600+accessoires - PCA 10mm | Chapitre 09 - Désenfumage | plaques |  |  | Plaques alvéolaires 1600x1600+accessoires - PCA 10mm | U
231 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/platine//PLATINE DE RENFORT - 3499010 | Chapitre 09 - Désenfumage | platine |  |  | PLATINE DE RENFORT - 3499010 | U
232 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/poulie//POULIE FIXE AXIALE ET RADIALE - 3480120 | Chapitre 09 - Désenfumage | poulie |  |  | POULIE FIXE AXIALE ET RADIALE - 3480120 | U
233 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/poulie//POULIE FIXE DEPORTEE | Chapitre 09 - Désenfumage | poulie |  |  | POULIE FIXE DEPORTEE | U
234 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/poulie//POULIE SOUS CARTER AVEC PLATINE DE FIXATION - 3430080 | Chapitre 09 - Désenfumage | poulie |  |  | POULIE SOUS CARTER AVEC PLATINE DE FIXATION - 3430080 | U
235 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/ressort//Ressort à gaz course 250mm force 600N - 3450135 | Chapitre 09 - Désenfumage | ressort |  |  | Ressort à gaz course 250mm force 600N - 3450135 | U
236 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/ressort//RESSORTS A GAZ COURSE 250MM FORCE 300N - 3450122 | Chapitre 09 - Désenfumage | ressort |  |  | RESSORTS A GAZ COURSE 250MM FORCE 300N - 3450122 | U
237 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/support//Support OMEGA pour montagr Lanterneau - 3430350 | Chapitre 09 - Désenfumage | support |  |  | Support OMEGA pour montagr Lanterneau - 3430350 | U
238 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/thermofusible//Thermofusible reseau co2 | Chapitre 09 - Désenfumage | thermofusible |  |  | Thermofusible reseau co2 | U
239 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/treuil//Ensemble treuil TCN 130 avec commande pneumatique - TCN 130 | Chapitre 09 - Désenfumage | treuil |  |  | Ensemble treuil TCN 130 avec commande pneumatique - TCN 130 | U
240 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/tube//Tube acier protection cable longueur 2m50 - 3420900 | Chapitre 09 - Désenfumage | tube |  |  | Tube acier protection cable longueur 2m50 - 3420900 | U
241 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/vérin//Vérin electrique exutoire - 34MATNC | Chapitre 09 - Désenfumage | vérin |  |  | Vérin electrique exutoire - 34MATNC | U
242 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/vérin//VERIN PNEUMATIQUE - 34MATNC | Chapitre 09 - Désenfumage | vérin |  |  | VERIN PNEUMATIQUE - 34MATNC | U
243 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/vérin//Vérin pneumatique double effet entraxe 55 mm | Chapitre 09 - Désenfumage | vérin |  |  | Vérin pneumatique double effet entraxe 55 mm | U
244 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/vérin//VERIN PVZ ENTRAXE 55 - 34A0089A | Chapitre 09 - Désenfumage | vérin |  |  | VERIN PVZ ENTRAXE 55 - 34A0089A | U
245 |  | Chapitre 09 - Désenfumage/vérin//VERIN PVZ 40ENTRAXE 55MM - 34A0089A | Chapitre 09 - Désenfumage | vérin |  |  | VERIN PVZ 40ENTRAXE 55MM - 34A0089A | U
246 |  | Chapitre 09 - Désenfumage///Mecanisme VTX - 3470400 | Chapitre 09 - Désenfumage |  |  |  | Mecanisme VTX - 3470400 | U
247 |  | Chapitre 11 - Clapets coupe feu/clapet//Clapet CF circulaire télécommandé et motorisé Diam 350 mm | Chapitre 11 - Clapets coupe feu | clapet |  |  | Clapet CF circulaire télécommandé et motorisé Diam 350 mm | U
248 |  | Chapitre 11 - Clapets coupe feu/clapet//Clapet CF circulaire télécommandé et motorisé Diam 160 mm | Chapitre 11 - Clapets coupe feu | clapet |  |  | Clapet CF circulaire télécommandé et motorisé Diam 160 mm | U
249 |  | Chapitre 11 - Clapets coupe feu/clapet//Clapet CF circulaire télécommandé et motorisé Diam 300 mm | Chapitre 11 - Clapets coupe feu | clapet |  |  | Clapet CF circulaire télécommandé et motorisé Diam 300 mm | U
250 |  | Chapitre 12 - Système extinction carburant/poudre//Poudre agent extincteur + joints - 210400 | Chapitre 12 - Système extinction carburant | poudre |  |  | Poudre agent extincteur + joints - 210400 | Kg
251 |  | Divers/câble//Câble CR1 C1 1P09 | Divers | câble |  |  | Câble CR1 C1 1P09 | ml
252 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1 2x1,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1 2x1,5mm2 | ml
253 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1- 3G1,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1- 3G1,5mm2 | ml
254 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1- 4G1,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1- 4G1,5mm2 | ml
255 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1 - 5G1,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1 - 5G1,5mm2 | ml
256 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1 2x2,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1 2x2,5mm2 | ml
257 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1 - 3G2,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1 - 3G2,5mm2 | ml
258 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1 - 4G2,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1 - 4G2,5mm2 | ml
259 |  | Divers/câble//Câble CR1-C1 - 5G2,5mm2 | Divers | câble |  |  | Câble CR1-C1 - 5G2,5mm2 | ml
260 |  | Divers/carte//Carte 4-20 mA - 10081674 | Divers | carte |  |  | Carte 4-20 mA - 10081674 | U
261 |  | Divers/carte//Carte de voie mV - 10081675 | Divers | carte |  |  | Carte de voie mV - 10081675 | U
262 |  | Divers/carte//Carte relais 5 A - 10081677 | Divers | carte |  |  | Carte relais 5 A - 10081677 | U
263 |  | Divers/cenvertisseur//Convertisseur ddw 120 ethernet/cuivre - DDW 120 | Divers | cenvertisseur |  |  | Convertisseur ddw 120 ethernet/cuivre - DDW 120 | U
264 |  | Divers/explosimètre//Détecteur/Explosimètre 47 k PRP - 10114107 | Divers | explosimètre |  |  | Détecteur/Explosimètre 47 k PRP - 10114107 | U
265 |  | Divers/relais//Bloc relais BX4R-2RTP | Divers | relais |  |  | Bloc relais BX4R-2RTP | U
266 |  | Divers///Presse étoupe 01ITXXEGSF - 10079501 | Divers |  |  |  | Presse étoupe 01ITXXEGSF - 10079501 | U
267 |  | Divers///Relais tempo FINDER | Divers |  |  |  | Relais tempo FINDER | U
268 |  | Location/nacelle//Location nacelle 3B | Location | nacelle |  |  | Location nacelle 3B | 1/2 journée
269 |  | Location/nacelle//Location nacelle 3B | Location | nacelle |  |  | Location nacelle 3B | journée
270 |  | Prestation/sécurité//Installation de clôture de chantier type barrières HERAS ou équivalent, inclus pose, dépose et balisage éventuel | Prestation | sécurité |  |  | Installation de clôture de chantier type barrières HERAS ou équivalent, inclus pose, dépose et balisage éventuel | ml
271 |  | Prestation/sécurité//Installation de clôture de chantier type RUBALISE ou équivalent, inclus pose, dépose et balisage éventuel | Prestation | sécurité |  |  | Installation de clôture de chantier type RUBALISE ou équivalent, inclus pose, dépose et balisage éventuel | ml
272 |  | Prestation///Prestation pour une année de démarrage hebdomadaires de 8 groupes moto-pompe | Prestation |  |  |  | Prestation pour une année de démarrage hebdomadaires de 8 groupes moto-pompe | F
273 |  | Prestation///Prestation pour une année de démarrage bimensuels de 8 groupes moto-pompe | Prestation |  |  |  | Prestation pour une année de démarrage bimensuels de 8 groupes moto-pompe | F
274 |  | Prestation///Prestation pour une année de démarrage mensuels de 8 groupes moto-pompe | Prestation |  |  |  | Prestation pour une année de démarrage mensuels de 8 groupes moto-pompe | F
275 |  | Prestation/ingénieur//Prestation réalisée par un ingénieur (barème horaire des salaires toutes charges comprises), pendant les heures légales | Prestation | ingénieur |  |  | Prestation réalisée par un ingénieur (barème horaire des salaires toutes charges comprises), pendant les heures légales | H
276 |  | Prestation/technicien//Prestation réalisée par un technicien (barème horaire des salaires toutes charges comprises), pendant les heures légales | Prestation | technicien |  |  | Prestation réalisée par un technicien (barème horaire des salaires toutes charges comprises), pendant les heures légales | H
277 |  | Prestation/ouvrier//Prestation réalisée par un ouvrier hautement qualifié (barème horaire des salaires toutes charges comprises) qualifié pendant les heures légales | Prestation | ouvrier |  |  | Prestation réalisée par un ouvrier hautement qualifié (barème horaire des salaires toutes charges comprises) qualifié pendant les heures légales | H
278 |  | Prestation/ouvrier//Prestation réalisée par un ouvrier (barème horaire des salaires toutes charges comprises) qualifié pendant les heures légales | Prestation | ouvrier |  |  | Prestation réalisée par un ouvrier (barème horaire des salaires toutes charges comprises) qualifié pendant les heures légales | H
279 |  | Cyber///Installation (si nécessaire) et configuration de l’antivirus | Cyber |  |  |  | Installation (si nécessaire) et configuration de l’antivirus | U
280 |  | Cyber///Durcissement du système d’exploitation | Cyber |  |  |  | Durcissement du système d’exploitation | U
281 |  | Cyber///Fournir des médias amovibles (clés USB) | Cyber |  |  |  | Fournir des médias amovibles (clés USB) | U
282 |  | Cyber///Fourniture de cartographies physique, applicative et logique | Cyber |  |  |  | Fourniture de cartographies physique, applicative et logique | U
283 |  | Cyber///Fourniture du processus de sauvegarde et restauration du système (§3.9) | Cyber |  |  |  | Fourniture du processus de sauvegarde et restauration du système (§3.9) | U
284 |  | Cyber///Mise en place d’’un active directory | Cyber |  |  |  | Mise en place d’’un active directory | U
285 |  | Cyber///Mise en place de licences valides | Cyber |  |  |  | Mise en place de licences valides | U
286 |  | Cyber///Mise en place des accès en fonction des profils et avec des mots de passe conforme à la réglementation | Cyber |  |  |  | Mise en place des accès en fonction des profils et avec des mots de passe conforme à la réglementation | U
287 |  | Cyber///Modification des mots de passe usine des automates | Cyber |  |  |  | Modification des mots de passe usine des automates | U
288 |  | Cyber///Sécurisation d’un pare-feu | Cyber |  |  |  | Sécurisation d’un pare-feu | U
289 |  | Cyber///Sécurisation des éléments actifs routeurs | Cyber |  |  |  | Sécurisation des éléments actifs routeurs | U
290 |  | Cyber///Sécurisation du NAS | Cyber |  |  |  | Sécurisation du NAS | U
291 |  | Cyber///Sécurisation du réseau et d’un commutateur | Cyber |  |  |  | Sécurisation du réseau et d’un commutateur | U

## CréationPrixNouveaux TOUS
Création des Prix Nouveau - Projet 25039
[8 empty] | k= | 1,xx
USID - ARTICLES HORS BORDEREAU EN NOUVEAUX PRIX AVANT BASCULE BPU PAR AVENANT
0 | 0 | 0 | Libellé du nouveau prix à retranscrire dans le BPU avec la valeur du NP ? En attendant l'avenant pour prise en compte définitive au titre du BPU | [5 empty] | Unité | Fourniture (F) Prix du déboursé (m) |  |  |  | Pose (P) Temps moyen de la Main d'œuvre associée à l'opération | [5 empty] | Fourniture et pose (F&P)
N° PRIX NOUVEAU | Code prix BPU | Domaine | Recherche | Domaine | Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | Enoncés des ouvrages | Unité | Réf | fournisseur | Facture Pro forma | PV Mat (F) | Temps Unit | Tx horaire MO | PV MO | Quantité | Déplacement | PV Déplacement | PV total PN (F&P)
1 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
4 | [19 empty] | 0
5 | [19 empty] | 0
6 | [19 empty] | 0
7 | [19 empty] | 0
8 | [19 empty] | 0
9 | [19 empty] | 0
10 | [19 empty] | 0
11 | [19 empty] | 0
12 | [19 empty] | 0
13 | [19 empty] | 0
14 | [19 empty] | 0
15 | [19 empty] | 0
16 | [19 empty] | 0
17 | [19 empty] | 0
18 | [19 empty] | 0
19 | [19 empty] | 0
20 | [19 empty] | 0
21 | [19 empty] | 0
22 | [19 empty] | 0
23 | [19 empty] | 0
24 | [19 empty] | 0
25 | [19 empty] | 0
26 | [19 empty] | 0
27 | [19 empty] | 0
28 | [19 empty] | 0
29 | [19 empty] | 0
30 | [19 empty] | 0
31 | [19 empty] | 0
32 | [19 empty] | 0
33 | [19 empty] | 0
34 | [19 empty] | 0
35 | [19 empty] | 0
36 | [19 empty] | 0
37 | [19 empty] | 0
38 | [19 empty] | 0
39 | [19 empty] | 0
40 | [19 empty] | 0
41 | [19 empty] | 0
42 | [19 empty] | 0
43 | [19 empty] | 0
44 | [19 empty] | 0
45 | [19 empty] | 0
46 | [19 empty] | 0
47 | [19 empty] | 0
48 | [19 empty] | 0
49 | [19 empty] | 0
50 | [19 empty] | 0
51 | [19 empty] | 0
52 | [19 empty] | 0
53 | [19 empty] | 0
54 | [19 empty] | 0
55 | [19 empty] | 0
56 | [19 empty] | 0
57 | [19 empty] | 0
58 | [19 empty] | 0
59 | [19 empty] | 0
60 | [19 empty] | 0
61 | [19 empty] | 0
62 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
63 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
64 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
65 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
66 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
67 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
68 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
69 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
70 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
71 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
72 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
73 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
74 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
75 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
76 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
77 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
78 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
79 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
80 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
81 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
82 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
83 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
84 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
85 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
86 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
87 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
88 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
89 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
90 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
91 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
92 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
93 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
94 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
95 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
96 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
97 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
98 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
99 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
100 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
101 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
102 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
103 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
104 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
105 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
106 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
107 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
108 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
109 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
110 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
111 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
112 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
113 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
114 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
115 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
116 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
117 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
118 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
119 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
120 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
121 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
122 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
123 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
124 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
125 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
126 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
127 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
128 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
129 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
130 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
131 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
132 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
133 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
134 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
135 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
136 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
137 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
138 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
139 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
140 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
141 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
142 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
143 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
144 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
145 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
146 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
147 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
148 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
149 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
150 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
151 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
152 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
153 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
154 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
155 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
156 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
157 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
158 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
159 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
160 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
161 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
162 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
163 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
164 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
165 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
166 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
167 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
168 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
169 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
170 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
171 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
172 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
173 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
174 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
175 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
176 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
177 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
178 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
179 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
180 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
181 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
182 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
183 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
184 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
185 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
186 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
187 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
188 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
189 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
190 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
191 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
192 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
193 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
194 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
195 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
196 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
197 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
198 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
199 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
200 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
201 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
202 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
203 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
204 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Cet onglet n'est pas à remplir pour la remise des offres.
Il servira durant l'exécution du marché