## PG
MAITRE D'OUVRAGE
INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Campus de Blois |  | 3 rue de la Chocolaterie |  | - CS23410 - | 41034 BLOIS CEDEX
Campus de Bourges |  | 88 boulevard Lahitolle |  | - CS60013 - | 18022 BOURGES CEDEX
OPERATION
MISE EN EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES DE CHAUFFAGE VENTILATION
CLIMATISATION ECS DES BATIMENTS
INSA CENTRE VAL DE LOIRE
DOCUMENT
ANNEXE 1 AU CCTP
LISTE DE MATERIELS
LOT 1 : Campus de Blois
Annexe n°1 au CCTP
Renseignements donnés à titre indicatif
| SHON (env) |  | Date de construction
Bâtiment 1 Hall de technologie | 2461 |  | 1997
Bâtiment 2 Gambetta | 5418 |  | 1998
Bâtiment 3 Chocolaterie | 4090 |  | 1919 | réhabilitation en 2003
Bâtiment 4 Tillion | 1884 m² |  | 2021
Bâtiment 5 Gymnase |  |  | 2026

## Chauffage
CHAUFFERIES - GAZ NATUREL bâtiments Gambetta et Hall de technologie
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaires
Halle de technologie | Sous sol | Chaufferie | Production | 2 | Chaudières | Guillot | FBG | 465 | 1997
|  |  |  | 2 | Brûleurs | Cuenod | NC 46-61 GX507 |  | 2016
|  |  |  | 4 | Soupapes de sécurité |  | DN 33/42 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 100 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | DN 50 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Pressostat | Danfos | Mabéo direct 17-5237 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Servomoteur | Belimo | SR230A-5 |  | 2018
|  |  |  | 2 | Circulateurs | Salmson | RL 180-2 |  | 1997
[6 empty] | Salmson | Siriux simple |  | 1997
|  |  |  | 2 | Bloc Gaz | Dungs | MB-VEF 407 B01 S30 |  | 2015
|  |  |  | 2 | Filtre gaz | Giuliani anello | 70602/1B |  | 2015
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement gaz |  | DN 25 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement gaz |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre gaz |  |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Détecteur de gaz | Disfatel |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Compteur d'énergie | ABB | 302383 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Thermomètres industriel | Gerondeau |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Sondes de température des fumées | Distrilabo | EM-2012-08-301619-P01-1 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Sondes de température | Siemens | QAE2120.010 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Purgeur auto |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Clapets anti-retour |  | DN 100 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Compteur M3 |  | DN 100 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Centrale DI | Landis et Gyr | Intelligas LYC 13.5 |  | 1997
|  |  | Réseau primaire | 1 | Pompe double | Salmson | DCX 80-25 | 26 m3/h | 1997
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 125 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Purgeurs auto petit débit |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 8 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Distrilabo |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 80 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 125 |  | 1997
|  |  | Réseau Façade Ouest | 1 | Pompe double | Salmson | DCX 40-40 | 5.5 m3/h | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Landis et Gyr | SQS65 |  | 1997
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 8 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | DN 25 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Girondeau |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 65 |  | 1997
|  |  | Réseau Façade Est | 1 | Pompe double | Salmson | DCX 40-80 | 6.4 m3/h | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Landis et Gyr | SQS65 |  | 1997
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 8 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | DN 25 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Girondeau |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN65 |  | 1997
|  |  | Divers | 2 | Vases d'expansion |  |  | 200 | 1997
|  |  |  | 12 | Vannes d'isolement |  | DN 20 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1997
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 25 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Disconnecteur | Watts | BA/BM025 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Filtre eau froide | Permo | permofine y20 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Compteur d'eau froide |  |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Adoucisseur | Permo | Pilot 6016 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Traitement | Permo | PM6 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Pompes de relevage |  |  |  | 1997
Gambetta | Sous sol bâtiment 2 | Sous Station | Réseau radiateurs Façade Sud | 1 | Pompe double | Wilo | Stratos maxo D40/0,5-8 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Controllli | MVB56 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | IRI |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 32 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Bipass différentiel | Tubra-mat | 1"1/4 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1997
|  |  | Réseau radiateurs Vie des élèves | 1 | Pompe double | Wilo | Stratos maxo D40/0,5-8 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Controllli | MVB56 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Iri |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 50 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Bipass différentiel |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 50 |  | 1997
|  |  | Réseau radiateurs Façade Nord | 1 | Pompe double | Salmson | DCX 50-90 | 9 | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Controllli | MVB56 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 65 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Iri |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 8 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 50 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Bipass différentiel |  | DN 50 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 1997
|  |  | Réseau radiateurs Administration | 1 | Pompe double | Salmson | DCX 40-40 | 3.6 | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Controlli | MVB56 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 8 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 50 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Iri |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Bipass différentiel |  | DN 40 |  | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 50 |  | 1997
|  |  | Réseau Température constante | 1 | Pompe double | Salmson | DCX 65-90 | 16.3 | 1997
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 80 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 1/4 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 1/2 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 80 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 80 |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 80 |  | 1997
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Iri |  |  | 1997
|  |  |  | 1 | Sonde de température | S+S Regeltechnik | THERMASGARD ALTF 02 NI1000 |  | 1997
|  |  | Réseau radiateurs Learning center | 4 | Vannes d'isolement |  | 2" |  | 2021
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 1/2 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Clapet anti-retour |  | 2" |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulateur | Siemens | VXG 44.32 + SAS61 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1"1/4 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Pompe double | Grundfos | Magna 3 DN 40 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Manchon antivibratoire |  | DN 40 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Compteur thermique | Sharky | 775 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Purgeurs auto petit débit |  |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Sonde de température | Distech controls | TS-DI 100 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Distrilabo |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 50 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 50 |  | 2021
|  |  | Régulation | 1 | Automate | Eclypse | PTU 207 |  | 2021
|  |  | Divers | 1 | Vanne d'isolement |  | 2" |  | 2021
|  |  |  | 1 | Purgeur auto petite capacité |  | 1/2 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Purgeur auto grande capacité |  | 1/2 |  | 2021
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 1/2 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel | Gerondeau |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 2021
|  |  |  | 2 | Sonde de température | S+S Regeltechnik | THERMASGARD ALTF 02 NI1000 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 125 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Pompe de relevage | Wilo | TMW32 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | DN 125 |  | 2021
CHAUFFERIES - GAZ NATUREL bâtiment Chocolaterie
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaires
Chocolaterie | Terrasse | Local chaufferie | Production | 2 | Chaudières | Guillot | Optimagaz | 288 | 2007
|  |  |  | 4 | Soupapes de sécurité |  | DN 25 |  | 2007
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 100 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 25 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 2007
|  |  |  | 6 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 20 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vases d'expansion |  |  | 300L | 2007
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN100 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Filtre à tamis en Y |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 4 | Manchon antivibratoire |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Pompes simple | SALMSON | SCX65-25 | 12.4 m3/h - 2.7 m CE | 2007
|  |  |  | 2 | V2V motorisée | SIEMENS | Acvatix SQL 35.00 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Clapets anti retour |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Thermostat anti-gel |  | sag ino miya |  | 2007
|  |  |  | 4 | Sonde de température | Siemens | QAE2120.010 |  | 2007
|  |  |  | 3 | Détecteurs de gaz | Oldham | CEX300 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Centrale gaz | Oldham | MX43 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Filtre gaz | Watts | 70631/CE 2" |  | 2007
|  |  |  | 2 | Filtres Gaz | Giuliani anello | 70631/CE 2" |  | 2007
|  |  |  | 1 | Electrovanne gaz | Madas | M16/RM DN 40 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement gaz |  | DN 40 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Purgeur auto petite capacité |  |  |  | 2007
|  |  |  | 3 | Purgeurs auto grande capacité |  | DN 15 |  | 2007
|  |  |  | 3 | thermomètre |  |  |  | 2007
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 2007
|  |  | Régulation | 1 | Automate | Siemens | RMK 770 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Automate | Siemens | RMZ782 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Automate | Siemens | RMH760 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Automate | Siemens | Synco 700 |  | 2007
|  |  | Réseau CTA | 1 | Pompe double | SALMSON | EC 2800 | 4.9 m3/h - 5 m CE | 2007
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 2007
|  |  |  | 1 | Sonde de température | S+S Regeltechnik | Thermasgard ALTF O2 NI1000 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Clapet anti-retour |  | 2" |  | 2007
|  |  |  | 2 | Manchon antivibratoire |  | DN 80 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 50 |  | 2007
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | 1/2 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 50 |  | 2007
|  |  | Réseau Radiateurs | 1 | Pompe double | SALMSON | C2655N | 7.5 m3/h - 4 m CE | 2007
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 2007
|  |  |  | 3 | Manomètres |  |  |  | 2007
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Manchon antivibratoire |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Purgeurs auto |  | DN 15 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Régulateur de bipass automatique |  | DN 25 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Clapet anti-retour |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vannes TA |  | DN 65 |  | 2007
|  |  |  | 1 | V3V motorisée | SIEMENS | VxF 31.50 + SKD 32.00 |  | 2007
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 2007
|  |  | Réseau plancher chauffant | 1 | V3V motorisée | SIEMENS | VxG 44.20 + SQS 35.00 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Vanne TA |  | DN 50 |  | 2007
|  |  |  | 6 | Vannes d'isolement |  | DN 15 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Vannes d'isolement |  | DN 20 |  | 2007
|  |  |  | 3 | Manomètre |  |  |  | 2007
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | DN 50 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Pompe double | Wilo | Yonos Maxo |  | 2007
|  |  |  | 2 | Manchon antivibratoire |  | DN 50 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Clapet anti-retour |  | DN 50 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Sonde de température | SIEMENS | QAD22 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Thermostat de sécurité | Siemens | RAK-TB.1 |  | 2007
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 50 |  | 2007
|  |  | Réseau Radiateurs R+3 | 5 | Vannes d'isolement |  | 1" |  | 2021
|  |  |  | 7 | Vannes d'isolement |  | 1/2 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 1"1/4 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 2" |  | 2021
|  |  |  | 2 | Vanne d'isolement |  | 3/4 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | 1" |  | 2021
|  |  |  | 1 | V3V motorisée | Siemens | VAG 44.20 + SAS61 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | 1" |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN50 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 20 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Manchon antivibratoire |  | DN32 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Pompe double | Grundfos | Magna3 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Manomètre |  |  |  | 2021
|  |  |  | 5 | Thermomètres de précision | T-meter |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Régulateur de bipass automatique | Danfoss | AVD0 DN20 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Purgeurs auto petite capacité |  |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Sonde température | Siemens | QAD36 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Purgeurs auto grande capacité |  |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Clapet anti-retour |  | 3/4 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Compteur thermique | Sharky | 775 |  | 2021
|  |  | Divers | 1 | Adoucisseur | Permo | 6000/7000 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Surpresseur | Salmson | HYDROSON204-M/EC |  | 2007
|  |  |  | 1 | Disconnecteur | Socla | BA2760 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | 3/4 |  | 2007
|  |  |  | 2 | Clapet anti-retour |  | 3/4 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1/2 |  | 2007
|  |  |  | 8 | Vannes d'isolement |  | 3/4 |  | 2007
|  |  |  | 1 | Compteur eau froide |  | 3/4 |  | 2007
CHAUFFERIES - GAZ NATUREL bâtiment Tillion
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaires
Tillion | RDC | Local chaufferie |  | 2 | Chaudières | VARFREE 70 |  | 70KW | 2021
|  |  |  | 4 | Soupapes |  |  |  | 2021
|  |  | Production | 5 | Vannes d'isolement |  |  |  | 2021
|  |  |  | 2 | Pompes simple |  |  |  | 2021
|  |  |  | 2 | V2V motorisée |  |  |  | 2021
|  |  | Température constante | 1 | Pompe double | Magna3 |  |  | 2021
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  |  |  | 2021
|  |  | Réseau Radiateurs | 1 | Pompe double | Magna3 |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | V3V motorisée |  |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vannes d'isolement |  |  |  | 2021
|  |  | Réseau plancher chauffant | 1 | Pompe double | Magna3 |  |  | 2021
|  |  |  | 1 | V3V motorisée |  |  |  | 2021
|  |  |  | 5 | Vannes d'isolement |  |  |  | 2021
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Débit | Année | Commentaires
Halle de technologie | Toiture | Atelier mécanique | CTA atelier | 1 | CTA | France air | POWER PLAY 90 BC 2 T1200 | 1080m3/h | 2018
Gambetta | RDC | Salle polyvalente | CTA atelier | 1 | CTA | Airchal | YSM 30x20 | 3800 m3/h | 1998
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM526
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM225
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Controlli
|  |  |  | 3 | Presostat | s+s | DS-205F
|  |  |  | 1 | Sonde de température | s+s | THERMASGARD TF65 NI1000
|  |  |  | 1 | Sonde CO2 | s+s | KTM-CO2-SD-U
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation | Controlli | VMB2 KVS4 + MVB56
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 1"1/4
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1/2
| RDC | Petit Amphi | CTA | 1 | CTA | Airchal | YSM 30x20 | 3 400m3/h | 1998
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM526
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM225
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Controlli
|  |  |  | 3 | Presostat | s+s | DS-205F
|  |  |  | 1 | Sonde de température | s+s | THERMASGARD TF65 NI1000
|  |  |  | 1 | Sonde CO2 | s+s | KTM-CO2-SD-U
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation | Controlli | VMB2 KVS4 + MVB56
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 1"1/2
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1/2
| R+1 | Salle mosaique | CTA | 1 | CTA | Airchal | YSM 10x20 | 1 200m3/h ou 1500 | 1998
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM526
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM225
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Controlli
|  |  |  | 3 | Presostat | s+s | DS-205F
|  |  |  | 1 | Sonde de température | s+s | THERMASGARD TF65 NI1000
|  |  |  | 1 | Sonde CO2 | s+s | KTM-CO2-SD-U
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation | Controlli | VMB1 KVS1,6 + MVB56
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 1"1/4
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1/2
| Toiture | Learning center | CTA | 1 | CTA | CIAT | Floway classic RHE 10000 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation
| Toiture | Salle polymère | CTA | 1 | CTA | Komfovent | KSCR ECOWATT TAILLE 52 |  | 2021
|  |  |  | 6 | Régulateur VAV |  | TVR
| R+3 | Atrium | CTA | 1 | CTA | Airchal | YSM 20x20 | 7 500m3/h | 1998
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Controlli
|  |  |  | 3 | Presostat | s+s | DS-205F
|  |  |  | 1 | Sonde de température | s+s | THERMASGARD TF65 NI1000
|  |  |  | 1 | Sonde CO2 | s+s | KTM-CO2-SD-U
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation | Controlli | Corps 1" + MVB56
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 2"
|  |  |  | 1 | Purgeur auto petite capacité |  | 1/2
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 1/2
|  | Grand Amphi | CTA | 1 | CTA | Airchal | YSM 30x30 | 6 300m3/h ou 8200 | 1998
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM526
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Controlli | SM225
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Controlli
|  |  |  | 3 | Presostat | s+s | DS-205F
|  |  |  | 1 | Sonde de température | s+s | THERMASGARD TF65 NI1000
|  |  |  | 1 | Sonde CO2 | s+s | KTM-CO2-SD-U
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation | Controlli | VMB1 KVS1,6 + MVB56
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | 2"
|  |  |  | 1 | Purgeur auto petite capacité |  | 1/2
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | 1/2
Chocolaterie | RdC | Local eau | Local eau | 1 | Disconnecteur
| R+1 Mezza | Médiathèque + Bureau | CTA | 1 | CTA | Wesper | PR 40 | 3 300m3/h | 2007
|  |  |  | 4 | Pressostat | Siemens | QBM81-3
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Siemens | GMA126.1E
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Siemens | QAF63
|  |  |  | 2 | Sonde de température | Siemens | QAM2120
|  |  | Batterie froide | 1 | Circulateur | Grundfos | UPS 40-60-2F
|  |  |  | 2 | Manchons anti-vibration |  | 1"1/2
|  |  |  | 1 | Vase d'expansion | Zilmet | 20013
|  |  |  | 2 | Purgeurs auto petite capacité |  | 1/2
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 1/2
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 3/4
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 65
|  |  |  | 1 | Manomètre
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée | Siemens | VXG 44.32 + SQS 65
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | 2"
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 20
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN32
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1/2
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel
|  |  | Divers | 2 | Vannes d'isolement |  | 1/2
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 3/4
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1"
|  |  |  | 1 | Disconnecteur | Socla | BA2860
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | 1/2
|  |  | Régulation | 1 | Automate | Siemens | RMU710
|  |  |  | 1 | Automate | Siemens | RMZ787
|  |  |  | 1 | Automate | Siemens | Synco 700
| R+2 Mezza | Salle de conférence | CTA | 1 | CTA | Wesper | PR 120 | 9 100m3/h | 2007
|  |  |  | 4 | Pressostat | Siemens | QBM81-3
|  |  |  | 1 | Servomoteur | Siemens | GMA126.1E
|  |  |  | 1 | Thermostat antigel | Siemens | QAF63
|  |  |  | 2 | Sonde de température | Siemens | QAM2120
|  |  | Batterie froide | 1 | Circulateur | Grundfos | UPS 40-60-2F
|  |  |  | 2 | Manchons anti-vibration |  | 1"1/2
|  |  |  | 1 | Vase d'expansion | Zilmet | 20013
|  |  |  | 2 | Purgeurs auto petite capacité |  | 1/2
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 1/2
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 3/4
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 65
|  |  |  | 1 | Manomètre
|  |  | Batterie chaude | 1 | Vanne 3 voies motorisée | Siemens | VXG 44.32 + SQS 65
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | 2"
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN 50
|  |  |  | 1 | Vanne TA |  | DN32
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1/2
|  |  |  | 2 | Thermomètres industriel
|  |  | Divers | 2 | Vannes d'isolement |  | 1/2
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | 3/4
|  |  |  | 1 | Vanne d'isolement |  | 1"
|  |  |  | 1 | Disconnecteur | Socla | BA2860
|  |  |  | 1 | Filtre à tamis en Y |  | 1/2
|  |  | Régulation | 1 | Automate | Siemens | RMU710
|  |  |  | 1 | Automate | Siemens | RMZ787
|  |  |  | 1 | Régulateur de fréquence | Nidec | UNIDIRVE M200
|  |  |  | 1 | Automate | Siemens | Synco 700
| R+3 | R+3 | CTA | 1 | CTA | CIAT | Floway plafonnier 700 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation
Tillion | Toiture | Tout le bâtiment | CTA 1.1 | 1 | CTA 1.1 | CIAT | Floway classic RHE 10000 | 10 210m3/h | 2021
|  |  | Pompe | 1 | Pompe
|  |  | Vanne 3 voies motorisée + régulation Synco | 1 | Vanne 3 voies motorisée + régulation Synco
EMETTEURS DE CHALEUR
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type |  | Année | Commentaires
Halle de technologie | RDC | Atelier | Aérothermes | 2 | Chauffage atelier |  |  | 230/400V | 2018 | à 2.45 m du sol
|  |  | Thermostat | 2 |  | Siemens |  |  | 2018
|  | F01 SOUFFLERIE | Aérothermes | 2 | Chauffage atelier | CIAT | 2353 | 230/400V | 1997 | à 2.45 m du sol
|  |  | Vanne d'isolement | 2 |  |  | 3/4 |  | 1997
|  |  | Vanne TA | 2 |  |  | 3/4 |  | 1997
|  |  | Radiateurs réseau OUEST | 16 |  |  | Acier |  | 1997
| NIV1 |  |  | 23 |  |  |  |  | 1997
| NIV2 |  |  | 27 |  |  |  |  | 1997
| NIV3 |  |  | 28 |  |  |  |  | 1997
| NIV1 |  | Radiateurs réseau EST | 5 |  |  |  |  | 1997
| NIV2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1997
| R+1 | Mezzanine | G11 salle informatique | 2 | Tete thermostatique | Oventrop |  |  | 2018
| R+1 |  |  | 2 | Radiateur |  |  |  | 2018
| R+1 |  | G12 salle metrologie | 1 | Tete thermostatique | Oventrop |  |  | 2018
| R+1 |  |  | 1 | Radiateur |  |  |  | 2018
| R+1 |  | atelier | 4 | Tete thermostatique | oventrop |  |  | 2018
| R+1 |  | atelier | 4 | Radiateur |  |  |  | 2018
Gambetta | RDC |  | Radiateurs réseau vie des élèves | 16 |  |  | Acier |  | 1997
| RDC |  | Radiateurs réseau NORD | 10 |  |  |  |  | 1997
| NIV1 |  |  | 23 |  |  |  |  | 1997
| NIV2 |  |  | 27 |  |  |  |  | 1997
| NIV3 |  |  | 28 |  |  |  |  | 1997
| NIV1 |  | Radiateurs réseau SUD | 5 |  |  |  |  | 1997
| NIV2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1997
| RDC |  | Radiateurs réseau ADMINISTRATION | 2 |  |  |  |  | 1997
| NIV1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1997
| NIV2 |  |  | 13 | plus 4 après retrait des convecteurs électriques |  |  |  | 1997
| NIV3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1997
1997
Chocolaterie | NIV 0 - RDC |  | Radiateurs à ailettes | 6 |  | Favier Setrem | R150 et R210 |  | 2007
|  |  | Radiateurs | 5 |  | Finimétal | Reggane |  | 2007
|  | Local tech (nourrice) | Planchers Chauffants Nombre de boucles | 6 | Médiathèque | Acome |  |  | 2007 | Désembouage réalisé en 2015 Résultats probants
|  |  |  | 6 | Hall |  |  |  | 2007
|  |  |  | 6 | Hall + cafétaria |  |  |  | 2007
| NIV 1 |  | Radiateurs à ailettes | 24 |  | Favier Setrem | R150 et R210 |  | 2007
| NIV 2 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2007
Tillion | R+2 | T202 | Panneau rayonnant | 4
|  |  | Thermostat | 1
|  | T203 | Panneau rayonnant | 4
|  |  | Thermostat | 1
|  | Circulation | Panneau rayonnant | 11
|  | T204 | Panneau rayonnant | 3
|  |  | Thermostat | 1
|  | T211 | Panneau rayonnant | 7
|  |  | Thermostat | 1
|  | T206 | Panneau rayonnant | 5
|  |  | Thermostat | 1
|  | T204 | Panneau rayonnant | 5
|  |  | Thermostat | 1
|  | T213 | Panneau rayonnant | 1
|  | Sanitaire Homme | Radiateur mural | 1
|  | Sanitaire Femme | Radiateur mural | 1
| R+1 | Circulation | Panneau rayonnant | 7
|  | T102 | Panneau rayonnant | 4
|  |  | Thermostat | 1
|  | T103 | Panneau rayonnant | 5
|  |  | Thermostat | 1
|  | T105 | Panneau rayonnant | 3
|  |  | Thermostat | 1
|  | T106 | Panneau rayonnant | 3
|  |  | Thermostat | 1
|  | T107 | Panneau rayonnant | 5
|  |  | Thermostat | 1
|  | T115 | Panneau rayonnant | 7
|  |  | Thermostat | 1
|  | T110 | Panneau rayonnant | 5
|  |  | Thermostat | 1
|  | T111 | Panneau rayonnant | 5
|  |  | Thermostat | 1
|  | Sanitaire Homme | Radiateur mural | 1
|  | Sanitaire Femme | Radiateur mural | 1
| RDC | FOYER | Panneau rayonnant | 9
|  |  | Thermostat | 1
|  | T03 | Panneau rayonnant | 3
|  |  | Thermostat | 1
|  | T013 | Panneau rayonnant | 1
|  | T011 | Panneau rayonnant | 2
|  |  | Thermostat | 1
|  | T012 | Panneau rayonnant | 1
|  | Sanitaire Homme | Radiateur mural | 1
|  | Sanitaire Femme | Radiateur mural | 1
LOGEMENTS DE FONCTION
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaires
|  | INSA | Chaudière murale ventouse | 1 | Chauffage + ecs | ELM | GVM 7-23 A | 23
Radiateurs
|  | Chocolaterie | Convecteurs électriques | 2 | Chauffage | Cuenod | C70 G 207 | 750 à 2000 W

## VMC
EXTRACTION SIMPLE FLUX
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Débit | Année
Bâtiment 1 | 4 niveaux | Terrasse | Extraction | 1 | Salles de cours | Aldès | VEC 321 C | 2930 m3/h | 1997
|  |  |  | 1 | Sanitaires | Aldès | VEC 270 C4 | 1565 m3/h | 1997
Bâtiment 2 | 4 niveaux | Terrasse | Extraction | 1 | Salles de cours | Aldès | TVEC C1 | 5720 m3/h | 1997
|  |  |  | 1 | Sanitaires Zone A | Aldès | VEC 270 | 960 m3/h | 1997
|  |  |  | 1 | Sanitaires B et C | Aldès | TVEC B1 | 1890 m3/h | 1997
Chocolaterie |  | Loc Tech | Extraction | 1 | Lgt + loc poub | France Air | Sirius 1200 | 180 m3/h | 2007
|  | Loc Tech | Extraction | 1 | Sanitaires |  |  |  | 2007
Tillion | 3 niveaux | Terasse | Extraction | 1 | Sanitaire | VMI |  |  | 2021
|  | Bat 1 et 2 | Sorbonne | 2
BOUCHES D'EXTRACTION VMC SIMPLE FLUX
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit | Clapet CF
Bâtiment 1 | RDC |  | Extraction Salles de cours | 2 |  | 30
|  |  |  | 1 |  | 60
|  |  |  | 2 |  | 130
|  |  |  | 2 |  | 90
| 1er étage |  |  | 1 |  | 30
|  |  |  | 19 |  | 60
| 2ème étage |  |  | 8 |  | 30
|  |  |  | 16 |  | 60
| Nombre de bouches Salles de cours Bât 1 |  |  | 51 |  |  | 3
| Sous sol |  |  | 2 |  | 30 m3/h | 5
|  |  |  | 3 |  | 130 m3/h
| RDC |  | Extraction Sanitaires | 6 |  | 30 m3/h | 3
|  |  |  | 5 |  | 45 m3/h
| 1er étage |  |  | 6 |  | 30 m3/h | 1
|  |  |  | 5 |  | 45 m3/h
| 2ème étage |  |  | 6 |  | 30 m3/h | 1
|  |  |  | 5 |  | 45 m3/h
| Nombre de bouches Sanitaires |  |  | 38 |  |  | 10
Bâtiment 2 | RDC |  | Extraction Salles de cours | 2 |  | 30 m3/h
|  |  |  | 9 |  | 60 m3/h
|  |  |  | 3 |  | 90 m3/h
| 1er étage |  |  | 2 |  | 60 m3/h
| 2ème étage |  |  | 10 |  | 30 m3/h
|  |  |  | 28 |  | 60 m3/h
|  |  |  | 1 | Reproduction | 500 m3/h
| 3ème étage |  |  | 9 |  | 30 m3/h
|  |  |  | 16 |  | 60 m3/h
| Nombre de bouches Salles de cours Bât 2 |  |  | 80 |  |  | 8
BOUCHES D'EXTRACTION VMC SIMPLE FLUX
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit | Clapet CF
Bâtiment 2 | RDC |  | Extraction Sanitaires Zone A | 7 | Sanitaires | 30 m3/h
|  |  |  | 1 |  | 60 m3/h
|  |  |  | 3 |  | 75 m3/h
| 1er étage |  |  | 5 |  | 30 m3/h
|  |  |  | 3 |  | 45 m3/h
| 2ème étage |  |  | 4 |  | 30 m3/h
| 3ème étage |  |  | 2 |  | 30 m3/h
| Nombre de bouches Sanitaires zone A |  |  | 25 |  | 30 m3/h | 4
| Sous sol |  |  | 2 |  | 30 m3/h | 4
|  | Zone B |  | 3 |  | 60 m3/h
|  |  |  | 1 |  | 120 m3/h
| RDC |  | Extraction Sanitaires Zones B et C | 8 | Sanitaires | 30 m3/h | 2
|  |  |  | 2 |  | 45 m3/h
|  |  |  | 3 |  | 75 m3/h
| 1er étage |  |  | 4 |  | 30 m3/h | 2
|  |  |  | 3 |  | 45 m3/h
|  |  |  | 1 |  | 60 m3/h
|  |  |  | 2 |  | 75 m3/h
| 2ème étage |  |  | 6 |  | 30 m3/h | 3
|  |  |  | 3 |  | 45 m3/h
|  |  |  | 3 |  | 75 m3/h
| 3ème étage |  |  |  |  | 30 m3/h | 1
| Nombre de bouches Sanitaires zones B et C |  |  | 41 |  | 30 m3/h | 12
| RDC |  | Extraction logement + local poubelles | 2 | Loc Poub + EF | 30 m3/h | 1
Chocolaterie | RDC Mezza |  |  | 2 | WC + Sd B | 30 m3/h | 1
|  |  |  | 1 | Cuisine | 45/120 m3/h
| Nombre de bouches Lgt + Poub+ ef |  |  | 5 |  | 30 m3/h | 2
| RDC |  | Extraction Sanitaires | 2 | Sas sanitaires | 15m3/h
|  |  |  | 4 | Sanitaires | 30 m3/h | 1
|  |  |  | 1 | TGBT | 30 m3/h
| 1er étage |  |  | 2 | Sas sanitaires | 15m3/h
|  |  |  | 4 | Sanitaires | 30 m3/h | 1
|  |  |  | 1 | Local tech | 30 m3/h
|  |  |  | 1 | Entretiien | 75 m3/h
| 2ème étage |  |  | 2 | Sas sanitaires | 15m3/h
|  |  |  | 4 | Sanitaires | 30 m3/h | 1
|  |  |  | 1 | Local tech | 30 m3/h
|  |  |  | 1 | Entretiien | 75 m3/h
| Nombre de bouches Sanitaires |  |  | 33 |  | 30 m3/h | 3
BOUCHES OU GRILLES SOUFFLAGE ET EXTRACTION DES CTA
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit /u
Bâtiment 1 | RDC | ATELIER | CTA | 5 | Extraction |  | Chantier mezzanine 2018
|  |  |  | 5 | Soufflage
| RDC | Labo traction | CTA | 2 | Extraction
|  |  |  | 4 | Soufflage
| R+1 | Salle TP | CTA | 2 | Extraction
|  |  |  | 4 | Soufflage
| R+1 | Salle info | CTA | 4 | Extraction
|  |  |  | 8 | Soufflage
BOUCHES OU GRILLES SOUFFLAGE ET EXTRACTION DES CTA
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit /u
| RDC | Salle polyvalente | CTA 1 | 3 | Extraction | 1 260 m3/h | Grande hauteur avec gradins
|  |  |  | 3 | Soufflage | 1 260 m3/h | 2 pièges à sons
Bâtiment 2 | RDC | Petit Amphithéâtre polyvalente | CTA 2 | 2 | Extraction | 1 700 m3/h | Grande hauteur avec gradins
|  |  |  | 4 | Soufflage | 850 m3/h
| 2ème étage | Salle de Réunions | CTA 3 | 2 | Extraction | 600 m3/h
|  |  |  | 2 | Soufflage | 150 m3/h
|  |  |  | 2 |  | 450 m3/h
| 1er étage | Médiathèque | CTA 4 | 1 | Extraction | 30 m3/h
|  |  |  | 5 |  | 700 m3/h
|  |  |  | 6 | Soufflage | 500 m3/h
| 3ème étage | Atrium | CTA 5 | 6 | Extraction | 1 250 m3/h | Très grande hauteur
| 1er étage |  |  | 11 | Soufflage | 680 m3/h
| RDC | Grand Amphitéâtre | CTA 6 | 2 | Extraction | 1 000 m3/h | Grande hauteur avec gradins
|  |  |  | 4 |  | 1 500 m3/h
|  |  |  | 10 | Soufflage | 630 m3/h
| Nombre de bouches ou grilles |  |  | 63
| RDC | Médiathèque | CTA 1.1 | 1 | Extraction | 800 m3/h
|  |  |  | 4 | Soufflage | 200 m3/h
|  | Réserve Médiathèque |  | 1 | Extraction | 90 m3/h
Chocolaterie |  |  |  | 1 | Soufflage | 90 m3/h
|  | Loc tech |  | 1 | Extraction | 60 m3/h
|  |  |  | 1 | Soufflage | 600 m3/h | 2 clapets CF ø 315 avant gaine tech
| RDC | Bureaux |  | 5 | Extraction | 60 | Nombre de bouches à vérifier
| Mezzanine | côté Sud |  | 4 |  | 75 | Incohérence sur plan
|  |  |  | 10 | Soufflage | 30
|  |  |  | 2 |  | 75 | 2 clapets CF ø 355 avant gaine tech
|  |  |  | 2 |  | 125
| Niveau 1 | Réunions I.002a |  | 2 | Extraction | 200 | Dont 1 à hauteur de la mezzanine
|  |  |  | 4 | Soufflage | 100 | Dont 2 à hauteur de la mezzanine
| Niveau 2 | Réunions I.002b |  | 1 | Extraction | 200
|  |  |  | 2 | Soufflage | 100
| Nombre de bouches |  |  | 41
BOUCHES OU GRILLES SOUFFLAGE ET EXTRACTION DES CTA
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit /u
Chocolaterie |  | Cafétaria |  | 1 | Extraction | 1500 | Extraction dans réserves
|  |  |  | 3 | Soufflage | 500 m3/h | 2 clapet CF ø 355
| RDC | Atelier bois I.03 | CTA 1.2 | 3 | Extraction | 340 | A hauteur de la mezzanine
|  |  |  | 3 | Soufflage | 160 | niveau RDC
|  |  |  | 3 |  | 160 | A hauteur de la mezzanine |  | 2 CCF ø 500
|  | Atelier Studio d.01 |  | 3 | Extraction | 130 | A hauteur de la mezzanine
|  |  |  | 3 | Soufflage | 130 | A hauteur de la mezzanine
| RDC | Salle E.13 enseignants |  | 1 | Extraction | 350
| Mezzanine |  |  | 1 | Soufflage | 350
|  | 3 bureaux A.06 |  | 3 | Extraction | 60
|  |  |  | 3 | Soufflage | 60
| Niveau 1 | Salles de cours E.05 et 03B |  | 5 | Extraction | 300 | A hauteur de la mezzanine
|  |  |  | 5 | Soufflage | 300 | A hauteur de la mezzanine |  | 2 CCF ø 560
| Niveau 2 | Salles de cours E.05 et 03B |  | 5 | Extraction | 300 | A hauteur de la mezzanine
|  |  |  | 5 | Soufflage | 300 | A hauteur de la mezzanine |  | 2 CCF ø 560
| Nombre de bouches |  |  | 47
BOUCHES OU GRILLES SOUFFLAGE ET EXTRACTION DES CTA/VMC
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit /u
Tillion | R+2 | R+2 Circulation | CTA | 1 | Soufflage
|  |  |  | 1 | Extraction
|  | T202 | CTA | 1 | soufflage
|  |  |  | 1 | Extraction
|  | T203 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T204 | CTA | 1 | Soufflage
|  |  |  | 1 | Extraction
|  | T211 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T209 | VMC | 1 | Extraction
|  | T206 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T204 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T213 | CTA | 1 | Extraction
|  | Sanitaire homme | VMC | 3 | Extraction
|  | Sanitaire Femme | VMC | 3 | Extraction
| R+1 | Circulation | CTA | 2 | Extraction
|  |  |  | 1 | Soufflage
|  | T102 | CTA | 1 | Extraction
|  |  |  | 1 | Soufflage
|  | T103 | CTA | 1 | Extraction
|  |  |  | 1 | Soufflage
|  | T104 | CTA | 1 | Extraction
|  | T105 | CTA | 1 | Extraction
|  | T106 | CTA | 2 | Extraction
|  | T107 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T115 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T110 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T111 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T112 | VMC | 1 | Extraction
|  | Sanitaire homme | VMC | 3 | Extraction
|  | Sanitaire femme | VMC | 3 | Extraction
| RDC | Circulation | Circulation | 5 | Soufflage
|  |  |  | 3 | Extraction
|  | FOYER | CTA | 4 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | G06 | CTA | 1 | Extraction
|  | G07 | CTA | 1 | Extraction
|  | G09 | CTA | 1 | Extraction
|  | G08 | CTA | 1 | Extraction
|  | T014 | CTA | 1 | Extraction
|  | T03 | CTA | 2 | Soufflage
|  |  |  | 2 | Extraction
|  | T010 | CTA | 1 | Extraction
|  | T013 | CTA | 1 | Extraction
|  | T020 | CTA | 1 | Extraction
|  | T011 | CTA | 1 | Soufflage
|  |  |  | 1 | Extraction
|  | T012 | CTA | 1 | Soufflage
|  |  |  | 1 | Extraction
|  | Chaufferie | CTA | 1 | Extraction
|  | Sanitaire homme | VMC | 2 | Extraction
|  | Sanitaire femme | VMC | 2 | Extraction

## Clim
CLIMATISATIONS + GROUPES PRODUCTION FROID BAT 1 ET 2
Zone | Etage | Localisation de l'équipement | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Puissance KW | Année | Gaz | Charge du circuit | N° Serie | Commentaire
|  | Extérieur | Grpe froid seul | 1 | Local serveur | DAIKIN | RR 100 B8V3B |  | 2009 |  |  | 1905049
|  | intérieur | mural froid seul | 1 |  |  | FAQ 100BVV1B |  |  |  |  | C026745
|  | Extérieur | Grpe Inverter réversible | 1 | Salle Informatique | DAIKIN | RZQ 71 CD2V1B |  | 2010 |  |  | J003536
|  | intérieur | K7 inverter réversible | 1 |  |  | FCQ 71 C7VEB |  |  |  |  | 3923255
|  | Extérieur | Grpe Inverter réversible | 1 | Comptabilité | DAIKIN | RZQ 71 CD2V1B |  | 2010 |  |  | J003577
|  | intérieur | K7 inverter réversible | 1 |  |  | FCQ 71 C |  |  |  |  | 3923229
|  | Terrasse | RXYQ 22 P7W1B | 1 | Salles Informatiques | DAIKIN | RXYQP 12P7W1B |  | 2010 |  |  | 4917268
|  |  |  | 1 |  |  | RXYQP 12P7W1B |  |  |  |  | 4922472
|  | Salle H01 | Cassette VRV | 1 |  |  | FXFQ 100P8VEB |  | 2010 |  |  | 2904494
|  | Salle H02 | Cassette VRV | 1 |  |  | FXFQ 100P8VEB |  | 2010 |  |  | 2904496
|  | Salle H03 | Cassette VRV | 1 |  |  | FXFQ 100P8VEB |  | 2010 |  |  | 2904502
|  | Salle H04 | Cassette VRV | 1 |  |  | FXFQ 100P8VEB |  | 2010 |  |  | 2904493
|  | Salle H05 | Cassette VRV | 1 |  |  | FXFQ 100P8VEB |  | 2010 |  |  | 2904495
|  | Salle H06 | Cassette VRV | 1 |  |  | FXFQ 100P8VEB |  | 2010 |  |  | 2904511
|  | Terrasse | Groupe DRV n°00 | 1 | Bureaux Administration | Atlantic | AOY 90 TPAMF |  |  | R407C |  | T00557
| 2ème étage | Salle C13 | Cassette VRV n°00.00 | 1 |  |  | AUY14TFAMF
|  | Salle C14 | Cassette VRV n°00.01 | 1 |  |  | AUY18TFAMF |  |  |  |  | T000065
|  | Salle C15 | Cassette VRV n°00.02 | 1 |  |  | AUY18TFAMF |  |  |  |  | T000199
|  |  | Cassette VRV n°00.03 | 1 |  |  | AUY18TFAMF |  |  |  |  | T000080
|  | Salle C16 | Cassette VRV n°00.04 | 1 |  |  | AUY14TFAMF |  |  |  |  | T000242
|  | Salle C17 | Cassette VRV n°00.05 | 1 |  |  | AUY14TFAMF |  |  |  |  | T000268
|  | Terrasse | Groupe DRV n°01 | 1 |  | Atlantic | AOY 90 TPAMF |  |  | R407C |  | T000549
| RDC | Petit Amphi | Mural 01.00 | 1 |  |  | ASY20TFAMF |  |  |  |  | T000146
|  |  | Mural 01.01 | 1 |  |  | ASY20TFAMF |  |  |  |  | T000147
|  |  | Mural 01.02 | 1 |  |  | ASY20TFAMF |  |  |  |  | T000148
|  |  | Mural 01.03 | 1 |  |  | ASY20TFAMF |  |  |  |  | T000149
| 2ème étage | Reprographie | Cassette | 1 |  |  | AUY9TFAMF |  |  |  |  | T000271
|  |  | Cassette | 1 |  |  | AUY18TFAMF |  |  |  |  | T000066
|  | Terrasse | Groupe DRV n°02 | 1 |  | Atlantic | AOY 90 TPAMF |  |  | R407C |  | T000613
| RDC | Grand Amphi | Mural 02.00 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000081
|  |  | Mural 02.01 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000091
|  |  | Mural 02.02 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000095
|  |  | Mural 02.03 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000087
| 2ème étage | Salle du conseil | Cassette | 1 |  |  | ASY14TFAMF |  |  |  |  | T000231
CLIMATISATIONS + GROUPES PRODUCTION FROID BAT 1 ET 2
Zone | Etage | Localisation de l'équipement | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Puissance KW | Année | Gaz | Charge du circuit | N° Serie | Commentaire
|  | Terrasse | Groupe DRV n°03 | 1 |  | Atlantic | AOY 90 TPAMF |  |  | R407C |  | T000555
| 1er étage | Grd Amphi | Console 03.00 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000100
|  |  | Console 03.01 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000098
| 2ème étage | Salle C10 | Cassette 03.04 | 1 | Zone Administrative |  | AUY18TFBMF |  |  |  |  | T000038
| 2ème étage | Salle C15 | Cassette 03.03 | 1 |  |  | AUY18TFBMF |  |  |  |  | T000184
| 2ème étage | Salle C12 | Cassette 03.02 | 1 |  |  | AUY18TFBMF |  |  |  |  | T000070
|  |  | Mural 02.03 | 1 |  |  | ASY30TFAMF |  |  |  |  | T000087
| 2ème étage | Salle du conseil | Mural 03.05 | 1 |  |  | ASY14TFAMF |  |  |  |  | T000260
|  | Extérieur | Grpe Inverter réversible | 1 |  | DAIKIN | RZQSG125L8Y1 |  | 2013 |  |  | J003536
|  | Intérieur | Cassette VRV n | 4 | Salle du conseil |  | FCQG35F |  |  |  |  | J005787
J005610
J005611
J005789
|  | Extérieur | Grpe extérieur | 1 | Laboratoire LUSSI | Atlantic | AOY24 AMA M2
|  | Intérieur | Cassette | 2 |  |  | ASY10AN-W
|  | Extérieur | Grpe Inverter réversible | 1 | Salle Informatique | DAIKIN | RKS35
|  | intérieur | K7 inverter réversible | 1 |  |  | FTKS35
|  | Extérieur | Grpe froid seul | 1 | Local serveur | DAIKIN | RXS50
|  | intérieur | mural froid seul | 1 |  |  | FTXS50
Climatiseurs chocolaterie
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Fluide | Année | Commentaires
Chocolaterie | Terasse | terasse | Unité extérieur | 1 | Local serveur | Daikin | RXS50E2V1B | R410A | 2006
| Local serveur | Local serveur | Unité Intérieur | 1 | Local serveur | Daikin
| Terasse | terasse | Unité extérieur | 1 | Local repro | Daikin |  | R410A |  | 6500818 CONTRAT ENGIE
| Local repro | Local repro | Unité Intérieur | 1 | Local repro | Daikin
| Terasse | terasse | Unité extérieur | 1 | Bureau agence comptable | Mitsubishi Electric
| Bureau agence comptable | Bureau agence comptable | Unité Intérieur | 2 | Bureau agence comptable | Mitsubishi Electric | MSZ-AP42VGK | R32 | 2021
| Terasse | terasse | Unité extérieur | 1 | Bureau patrimoine | Mitsubishi Electric | MXZ-4F80VF3 | R32 | 2021
| Bureau patrimoine | Bureau patrimoine | Unité intérieur | 2 | Bureau patrimoine | Mitsubishi Electric | MSZ-AP42VGK | R32 | 2021
Climatiseurs halle de technologie
Halle de technologie | sous-sol | Autocom | Unité extérieur | 1 | Local Autocom | LG | USUW186M4A1 | R410A | >2015
| sous-sol | Autocom | Unité intérieur | 1 | Local Autocom | LG | USNW186M4A1 | R410A | > 2015
| RDC | Atelier | Unité intérieur | 1 | Local Vibration | Daikin | FAA100AUVEB |  | 2017 ?
| RDC | Atelier | Télécomande mural | 1 | Local Vibration | Daikin
| Terasse | Terasse | Unité extérieur | 1 | Terasse | Daikin | J04 913 | R410A | 2017
| Terasse | Terasse | Unité extérieur | 1 | Terasse | Daikin | RZQSG100L9V1B | R410A | 2017
| Terasse | Terasse | GROUPE FROID | 1 | Terasse | EUROKLIMAT | IPE 31 | R407C | 2003 | IPEST0031-A090C
Climatiseurs GAMBETTA
| RDC | PETIT AMPHI | Unité intérieur | 4 | Petit amphi | fujitsu | ASY20TFAMF | R407C
Gambetta
|  |  | Unité intérieur | 4 | C08 | Midea | MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)
|  |  | Unité extérieur | 1 | TERASSE R+2 | Midea | MOBA02-09HFN1-QRD0GW
|  |  | Unité intérieur | 1 | Local serveur R+2 | Midea | MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)
|  |  | Unité extérieur | 1 | TERASSE R+2 | Midea | MOCA1-24HFN1-QRD0GW
Climatiseurs Tillion
Tillion |  |  | Unité intérieur | 1 | T104 | fujitsu atlantic
|  |  | Unité extérireur | 1 | Terasse | fujitsu atlantic

## PSE
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Capacité
Bâtiment 1 |  |  | Chauffe eau électrique | 12
Bâtiment 2 |  |  | Chauffe eau électrique | 22
Chocolaterie | RDC | Réserve Cafétéria |  | 1 | Cafét + logt |  | 300
| R - R+1 - R+2 | Sanitaires |  | 3 | Sanitaires |  | 50
LOGEMENT
APPAREILS SANITAIRES POUR ROBINETTERIE
Zone | Etage | Localisation | WC | Lavabo ou vasque |  | Urinoir | Ménage- Evier |  |  | Douche
|  |  |  | Mélangeuse | Mitigeuse |  | ef col de cygne | Mélangeuse | Mitigeuse | ou Bain
Bâtiment 1 | RDC | Pignon N | 6 |  | 5 | 2 |  |  |  | 1
|  | Ateliers |  |  |  | 2 |  | 2
| R+1 | Pignon Nord | 6 |  | 5 | 2 |  |  |  | 1
|  | Salles Ouest | [5 empty] | 5
| R+2 | Pignon Nord | 6 |  | 5 | 2 |  |  |  | 1
|  | Salles Ouest | [5 empty] | 4
Bâtiment 2 | RDC | Office Salle polyvalente |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Vers Gd amphi | 6 |  | 4 | 2
|  | Ascenseur /Foyer | 7 |  | 6 | 4
| R+1 | Pignon Ouest | 4 |  | 3 | 2 |  | 1
|  | Vers ascenseurs | 5 |  | 5 | 4
| R+2 | C09 C08 C01 | [5 empty] | 3
|  | Sanit Ouest | 4 |  | 4 | 4
|  | Office | [5 empty] | 1
|  | Vers ascenseurs | 5 |  | 5 | 4
| R+3 | D10 D09 D02 D01 | [5 empty] | 4
|  | Sanit Ouest | 2 |  | 2
|  | Vers ascenseurs | 3 |  | 4 | 2
Chocolaterie | RDC | Cafétéria | [5 empty] | 1
|  | Local Poubelles | [5 empty] | 1
|  | Sanitaires | 4 |  | 4
| R+1 | Sanitaires | 4 |  | 4
Local photo A voir
| R+2 | Sanitaires | 4 |  | 4
| R+1 - R+2 | Ateliers |  |  |  |  | 5
Tillion | RDC | Sanitaires | 4 |  | 6
| R+1 | Sanitaires | 6 |  | 6
| R+1 | Sanitaires | 6 |  | 6
Logements |  | INSA | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
de fonction |  | Chocolaterie | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Nombre de robinetterie |  | 85 | 0 | 82 | 30 | 5 | 24 | 1 | 5
FONTAINES
Zone | Etage | Localisation | Modèle | Filtration
Halle de technologie | RdC | CIRCULATION | TWYD | Filtre triple action Filtropure 5000x1
Gambetta | RdC | SAS DESFRAYS | TWYD | Filtre triple action Filtropure 5000x1
Gambetta | RdC | SAS PLACE AUGUSTE POULAIN | TWYD | Filtre triple action Filtropure 5000x1
Chocolaterie | RdC | Hall | TWYD | Filtre triple action Filtropure 5000x1
Tillion | RdC | Hall | TWYD | Filtre triple action Filtropure 5000x1
Gymnase | RdC | Hall | TWYD | Filtre triple action Filtropure 5000x1

## GTB
Bâtiment | Niveau | Localisation | Equipement | Quantité
Halle de technologie | Sous-sol | Chaufferie | Sofrel S550TH | 1
Halle de technologie | Sous-sol | Local autocom | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | Sous-sol | Sous-station | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | Sous-sol | Local autocom | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | RdC | Local CTA salle A01 | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | RdC | Local CTA petit-amphi | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | R+1 | Local CTA salle mosaique | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | R+1 | Local CTA Learning center | Sofrel S550TH | 1
Gambetta | R+1 | Local CTA grand-amphi + Atrium | Distech ECY-1000E | 1
Gambetta | R+1 | Local CTA grand-amphi + Atrium | Distech HORIZON | 1
Gambetta | R+1 | Local CTA grand-amphi + Atrium | Distech ECY-PTU | 3
Chocolaterie | R+1 | Local serveur | Sofrel S550TH | 1
Chocolaterie | R+3 | Chaufferie | Sofrel S550TH | 1
Chocolaterie | R+3 | Chaufferie | Passerelle Siemens OZW772 | 1
Chocolaterie | R+3 | Local CTA | Distech ECY-1000E | 1
Chocolaterie | R+3 | Local CTA | Distech HORIZON | 1
Chocolaterie | R+3 | Local CTA | Distech ECY-PTU | 1
Tillion | RdC | Chaufferie | Distech ECY-1000E | 1
Tillion | RdC | Chaufferie | Distech HORIZON | 1
Tillion | RdC | Chaufferie | Distech ECY-PTU | 3