## Page Garde
MAITRE D'OUVRAGE
INSA CENTRE VAL DE LOIRE
OPERATION
MISE EN EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES DE CHAUFFAGE VENTILATION
CLIMATISATION ECS DES BATIMENTS
INSA CENTRE VAL DE LOIRE
DOCUMENT
ANNEXE 1 AU CCTP
LISTE DE MATERIELS
Marché n° 2026-03 - Annexe 1 au CCTP
LOT 2 : Campus de Bourges
Désignation | SHON (env.) | Date de
|  | construction | réhabilitation
Bâtiment Principal & | 7000 | 1999 | 2021
ailes CRI et CER |  | 2001 | 2021
Extension Bat. Principal | 460 | 2021 | /
Pavillon 86 (Associations) | 316 | 1875 | 2003
Pavillon 90 | 317 | 1875 | 2013
Renseignements donnés à titre indicatif

## Chauffage
CHAUFFERIE et SOUS STATIONS
Zone | Etage | Loc. | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaire
Batiment Principal | R.D.C. | Chaufferie | Chaufferie | 4 | Soupapes |  | DN 33/42 |  | 1999
|  |  |  | 2 | Vannes d'isolement |  | DN 100 |  | 1999
|  |  |  | 12 | Dispositifs de comptage d'énergie (1 par réseau) |  |  |  |  | Installation avant juin 2026
|  |  | Circuit C1 Enseignement Nord | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/10 | 2.74 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.25.10 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 1999
|  |  | Circuit C2 Enseignement Sud | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/7 | 2.98 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.25.16 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 1999
|  |  | Circuit C3 plancher chauffant | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/10 | 3.43 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.25.10 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1999
|  |  | Réseau C5 Labos Nord | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/7 | 1.83 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.20.10 |  | 1999
|  |  |  | 1 | Servomoteur |  | SAS 61.03 |  | 2018
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1999
|  |  | Réseau C6 Labos Sud | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/10 | 2.99 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.25.10 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 1999
|  |  | Réseau C7 Administration Est | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/7 | 2.48 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.25.10 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1999
|  |  | Réseau C8 Administration Ouest | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/7 | 1.88 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.20.10 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1999
|  |  | Circuit C9 Aile CRI | 1 | Pompe double | WILO | TOP SD 40/10 | 1.8 m3/h | 1999
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 44.20.6 |  | 1999
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 32 |  | 1999
|  |  | Circuit C10 Constant | 1 | Pompe double | SALMSON | Priux D65-110 | 13.00 m3/h | 2016
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 1999
|  |  | Dérivation C10 | 1 | Pompe double | WILO | DRS 30/70 |  | 1999
|  |  | WC Amphi Pap. | 1 | Vanne 3 voies motorisée |  | VXG 41.40 + SAS 61.03+ régulateur |  | 1999
|  |  | Circuit Aile CER Constant | 1 | Pompe double | Salmson | Prius Master D40-80 |  | 2016
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 40 |  | 2016
|  |  | Circuit Ext. BP Constant | 1 | Pompe double | Wilo | Stratos MAXO-D |  | 2021
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement | nc |  |  | 2021
|  |  | Circuit PAV 86 & 90 |  | Pompe double | Wilo | Stratos MAXO-D |  | 2021
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement | nc |  |  | 2021
|  |  | Chaufferie | 2 | Vase d'expansion sous pression |  |  | 300 | 1999
|  |  |  | 1 | Filtre eau froide | CINTROPUR | NW650 DN65 |  | 2018
|  |  |  | 1 | Pot à boues | MAG'NET | EVO04 |  | 2018
|  |  |  | 1 | Disconnecteur | SOCLA | 3/4" BA |  | 2018
|  |  |  | 1 | Régulation (GTC) Automates Schneider |  |  |  | 2017
|  |  |  | 1 | Régulation (GTC) Automates Siemens |  |  |  | 2021
CHAUFFERIE et SOUS STATIONS
Zone | Etage | Loc. | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaire
Aile CER | RDC | Sous station CER | Statique | 1 | Pompe double | Grundfoss | MAGNA 1 |  | 2019
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies VXG 44.25 + SQS 65
|  |  |  | 4 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 1999
|  |  | Constant | 1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32.50 |  | 2001
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies VXG 44.25 + SQS 65
|  |  |  | 3 | Vannes d'isolement |  | DN 65 |  | 1999
Extension BP | NIV -1 | Sous station Ext BP | Circuit statique Général | 1 | Pompes double de circulation | Wilo | Stratos MAXO-D |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée | SIEMENS | VXG44.15-2.5 |  | 2021
|  |  | Circuit statique Infirmerie | 1 | Pompes double de circulation | Wilo | Stratos MAXO-D |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée | SIEMENS | VVG44.15-2.5 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vanne 2 voies motorisée | SIEMENS | VVP47.15-2.5 |  | 2021
|  |  |  | 1 | Vase d’expansion | Reflex | NG |  | 2021
|  |  |  | 1 | Séparateur d’air | Reflex | EXVOID |  | 2021
|  |  |  | 1 | Compteur d’eau froide | DIEHL | Hydrus 2.0 |  | 2021
|  |  |  | 2 | Compteur d’énergie | DIEHL | SHARKY 775 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Régulateur terminal | SIEMENS | RXB24.1 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Servomoteur électrothermique | SIEMENS | ST73 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Sonde | SIEMENS | Sonde QAX 31.1 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Pressostat | SIEMENS | SNS1-A3R |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Sonde extérieure | SIEMENS | QAC22 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Servomoteur | SIEMENS | SAS61.03 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Pressostat différentiel | SIEMENS | QBM81-3 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Sonde d’ambiance | SIEMENS | QAA27 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Servomoteur | SIEMENS | SSP61 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Contrôleur de gestion | SIEMENS | PXC100-E.D |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Module d’alimentation | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Module de connexion | SIEMENS | TXS1.EF10 |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Module universel | SIEMENS | TXM1.8U |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Module entrée TOR | SIEMENS | TXM1.16D |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Module relais | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Automate | SIEMENS | PXC22.1-E.D |  | 2021
|  |  | Régulation |  | Unité de gestion | SIEMENS | PXC001-E.D |  | 2021
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Zone | Etage | Loc. | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Débit | Année | Commentaires
Enseig. | NIV1 | Loc tech | CTA 1 | 1 | Enseignement | CIAT | Climaciat 50 | 5000 | 1999 | Avec batterie ec 2 rangs
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée vxg 44.25.10 + SQS65 + automate Schneider |  |  |  |  | 50 KW
CRI | Plénum FPS Accès par tisanerie |  | CTA 2 | 1 | CRI |  | DF 02 | 3600 | 1999 | Avec batterie ec 2 rangs
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée vxg 44.15.4 + SQS 65 + automate Schneider |  |  |  |  | 25 KW
Labos | NIV2 | Local tech | CTA 3 | 1 | labos | CIAT | Climaciat 50 | 9800 | 1999 | Avec batterie ec 2 rangs
| Accès terrasse |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée vxg 44.32.16 + SQS 65 + automate Schneider |  |  |  |  | 100 KW
Labos | NIV0 | L 0.05 | CTA LABO GP | 1 | Labo GP E0.05 Production électrique | Systemair | SAVE VTR 700 R | 530m3/h | 2026 | Installation avant juin 2026
Admin | NIV2 | Local tech | CTA 4 | 1 | Administration | CIAT | Climaciat CD-FP 30 | 2000 | 1999 | Avec batterie ec 2 rangs
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée VXG 44.15.4 + SQS 65 + automate Schneider |  |  |  |  | 20 KW
Amphi Papillon | RDC | Local tech | CTA 5 | 1 | Amphi Papillon | CIAT | Climaciat 150 | 9500 | 1999 | Avec batterie ec 2 rangs
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée VXG 44.32.16 + S55150-A100 Siemens + automate Siemens (batterie ec) |  |  |  |  | 100 KW
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée VXG 41.40 + automate Siemens (batterie froide) |  |  |  |  | Batterie EG 4 rangs
CER | RDC | S/Station | CTA 6 | 1 | CER | CIAT | Climaciat 50 | à verifier | 2001
|  |  |  | 2 | variateurs DANFOSS VLT 6000
|  |  |  | 1 | Vanne 3 voies motorisée + automate Schneider
EMETTEURS DE CHALEUR
Zone | Etage | Loc. | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type |  | Année | Commentaires
Aile Enseignement | RDC |  | Circuit C1 Enseignement Nord | 4 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV1 |  |  | 8 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV2 |  |  | 12 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| RDC |  | Circuit C2 Enseignement Sud | 13 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999 | Dont 3 façade Nord
| NIV1 |  |  | 11 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV 2 |  |  | 10 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| RDC |  | Circuit C10 Constant | 2 | Ventilo convecteur | Ciat | Major 329 |  |  | Régie (amphi)
|  |  |  | 3 | Ventilo convecteur | Ciat | MAJOR LINE 202J CV 1 2T G CHAUD |  |  | Foyer étudiant
Hall | RDC |  | Circuit C3 Plancher Hall | 6 | Plancher Chauffant | 6 Boucles | charge maxi admissible 750 kg/m² |  | 1999 | Nourrice d'équilibrage dans LT
Aile Labo | RDC |  | Circuit C5 Labos Nord | 11 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV1 |  |  | 6 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV2 |  |  | 8 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| RDC |  | Circuit C6 Labos Sud | 12 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV1 |  |  | 14 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV2 |  |  | 14 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
Aile Administration | RDC |  | Circuit C7 Admin Est | 11 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999 | Dont 5 façade Ouest
| NIV1 |  |  | 12 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV2 |  |  | 5 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| RDC |  | Circuit C8 Admin Ouest | 4 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV1 |  |  | 12 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
| NIV2 |  |  | 10 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
CRI | RDC |  | Circuit C9 Aile CRI | 23 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
CER | RDC | S/S CER | Circuit statique | 37 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 2001
Sanitaires Amphi papillon |  |  | Dérivation C10 | 5 | Radiateurs | Finimétal | Reggane |  | 1999
Extension BP | NIV -1 |  |  |  | Radiateur | FINIMETAL | Radiateur Reggane 3000 |  | 2021
| RDC |  |  |  | Radiateur | FINIMETAL | Radiateur Reggane 3000 |  | 2021
| NIV1 |  |  |  | Radiateur | FINIMETAL | Radiateur Reggane 3000 |  | 2021
| NIV -1 |  |  |  | Panneau rayonnant | SABIANA | Panneau rayonnant Duck Strip |  | 2021
| RDC |  |  |  | Panneau rayonnant | SABIANA | Panneau rayonnant Duck Strip |  | 2021
PAVILLONS 86 & 90
Zone | Etage | Loc. | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type / N° Série | Puissance | Année | Commentaires
Pavillon 86 | Sous Sol | Sous station Pav 86 | Constant | 1 | Pompe simple | WILO | STRATOS PICO EOM 25/1-6-130 | 3-40w | 2024
|  |  |  | 6 | Vannes d'isolement | nc |  |  | 2024
|  |  |  | 1 | Pompe relevage sous ballon elec | SFA | CD10 | 60W | 2013
|  |  |  | 1 | capteur manque d'eau | PENN
| RDC | Gd Salle |  | 1 | Programmateur de chauffage | /
| RDC |  | Radiateurs | 5
| NIV 1 |  | Radiateurs | 5
| NIV2 |  | Radiateurs | 2
Pavillon 90 | S/sol | S/sol Pav. | Constant | 1 | Pompe simple | WILO | STRATOS PICO EOM 25/1-6-130 | 3-40w | 2024
|  |  |  | 6 | Vannes d'isolement | nc |  |  | 2024
| RDC | Gd Salle |  | 1 | Programmateur de chauffage | /
| RDC |  | Radiateurs | 9 | Radiateurs |  |  |  | /
| NIV 1 |  | Radiateurs | 5 | Radiateurs |  |  |  | /
| NIV2 |  | Radiateurs | 1 | Radiateur |  |  |  | /

## VMC
EXTRACTEURS SIMPLE FLUX
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Débit | Année | Commentaires
Aile Enseignement |  | Toiture | Extraction | 1 | Salles de cours | France Air | VLI GI 15-15 N° LG 4986 | 6010 | 1999 | Courroie XOA 1630
|  |  |  | 1 | Sanitaires | France Air | Sirius 1200 | 360 | 2012
Aile CRI |  | Loc tech CTA | Extraction | 1 | Sanitaires | France Air | Silens'Air 125 | 100
Aile Labos |  | FPS Labo | Extrac.gaine | 1 | Labo Energétique | France Air | Canal Air 315 A | 1000 | 1999 | + variateur
|  |  |  | 1 | Sanit + sanit adm rdc | France Air | Modulys 400A |  | 1999
|  | Hall génie des procédés |  | 1 | Sorbonne
|  | Atelier |  | 1 | Armoire ventilée
Aile Admin |  | local CTA | Extrac.gaine | 1 | Extracteur ascenseur |  |  | 1000 | 1999
|  | LT niv 1 |  | 1 | Bureaux RDC | France Air | VLI GI 10-10
|  | Ds FPS |  | 1 | Sanit Nord rdc | France Air | REGULO 22L | 60 | 2020
Aile CER |  |  |  | 1 | Sanitaires
|  |  |  | 1 | CER 12 |  |  |  |  | Dans faux plafond
|  |  |  | 2 | CER 14 -15 | France Air | Rectylis 900 |  | 2016 | avec armoire de commande
|  |  |  | 1 | CER13 | XPAIR
Amphi Papillon |  | Dans FPS |  | 1 | Sanitaires | France Air | Silens'Air 160 | 160 | 1999 | changé en 2010
|  | local CTA / GF |  |  | Projection | France Air | Silens'Air 125 | 125 | 1998
Ext BP | 3 Niveaux | Entrée Infirmerie | Extraction | 1 | Totalité extension BP | Fance Air | silens'Air ECM 250 |  | 2021
Pav 86 | NIV 3 | Placard 3ème | Extraction | 1 | Cuisine Sanitaires | / | / | / | /
Pav 90 |  |  |  |  | Ventilation naturelle
SORBONNES ET ARMOIRE VENTILEE
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Débit | Année | Commentaires
LABO | RDC | Hall génie des procédés L 0.05 - Labo GP |  | 1 | Sorbonne | NC
|  |  |  | 1 | Armoire ventilée | NC
CER | RDC | CER 13 |  | 1 | Sorbonne | NC
BOUCHES D'EXTRACTION VMC SIMPLE FLUX 1/2
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit | Clapet CF |  |  | Commentaires
Aile Enseignement | RDC |  | Extraction Salles de cours | 8 |  | 30
|  |  |  | 4 |  | 60
|  |  |  | 1 |  | 120
|  |  |  | 2 |  | 200
|  |  |  | 4 |  | 205
|  |  |  | 1 |  | 500
| 1er étage |  |  | 1 |  | 60
|  |  |  | 2 |  | 155
|  |  |  | 7 |  | 200
| 2ème étage |  |  | 1 |  | 30
|  |  |  | 1 |  | 90
|  |  |  | 9 |  | 200
| Nombre de bouches Salle de cours |  |  | 41 |  |  | 3
Aile Enseignement | RDC |  | Extraction Sanitaires | 4 |  | 30 m3/h
| 1er étage |  |  | 4 |  | 30 m3/h
| 2ème étage |  |  | 4 |  | 30 m3/h
| Nombre de bouches Sanitaires |  |  | 12 |  |  | 3
Aile CRI | RDC |  | Sanitaires | 2 |  | 30 m3/h | 1
Aile Labos | RDC | Labo Energétique |  | 1 |  | 1000
| 3 niveaux |  |  | 12 | sanitaires | 45
| Nombre de bouches |  |  | 13 |  |  | 2
BOUCHES D'EXTRACTION VMC SIMPLE FLUX 2/2
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit | Clapet CF |  |  | Commentaires
Aile Administration |  | Archives |  | 1 | Extraction | 30
|  | 5 Bureaux |  | 5 |  | 60 |  |  |  | Pour le Rdc seulement
| RDC | 2 Bureaux |  | 2 |  | 75 |  |  |  | 1 extracteur EX1 dans LT niv 2
|  | 3 Tech |  | 3 |  | 90
|  | Repro |  | 1 |  | 120
|  | Fabrication |  | 1 |  | 225
| Nombre de bouches RDC ex 1 |  |  | 13 |  |  | 1
|  | Sanitaires |  | 5 |  | 30 | 1 |  |  | raccordées sur extracteur "sanitaires aile Labos"
|  | Sanitaires Nord |  | 2 |  | 30 |  |  |  | Sur extracteur indépendant dans FPS
|  | Ascenseur |  | 1 |  | 1000 | 1 |  |  | Sur extracteur indépendant
|  | Archives-+repro+ménage |  | 3 | Extraction | 30
| NIV 1 | Bureaux |  | 4 |  | 60
|  | Bureaux |  | 4 |  | 75
|  | Resp. adm + réunions |  | 2 |  | 90 |  |  |  | Pour le niv 1 seulement
|  | Services person. |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 1 extracteur EX1 dans LT niv 2
|  | Office + agent comptable |  | 2 |  | 120
|  | Enseignants |  | 1 |  | 180
|  | Direction |  | 1 |  | 240
|  | Réunions |  | 1 |  | 500
| Nombre de bouches niv 1 sur ex 1 |  |  | 19 |  |  | 1
Amphi Papillon | RDC |  |  | 6 | Extraction | 30
|  |  |  | 1 | sanitaires | 45 | 2
Aile CER | RDC |  | Sanitaires | 3 |  | 30 m3/h
Extension BP | NIV 1 |  |  | NC |  | NC
Pav 86 | NIV 2 |  | 1 bouche en cuisine - 1 Bouche en sanitaire
Pav 90 |  |  |  |  | ventilation Nat
BOUCHES OU GRILLES SOUFFLAGE ET EXTRACTION DES CTA 1/2
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit /u | Clapet CF | Commentaires
Aile Enseignement | RDC | Amphithéâtre |  | 2 | Extraction | 1700 |  | Grande hauteur avec gradins
| étage |  | CTA | 6 | Soufflage | 680 | 4
| NIV2 | Salle Conseil |  | 3 | Extraction | 534
|  |  |  | 4 | Soufflage | 267
Aile CRI |  | Bureaux |  | 9 | Extraction | 60
|  |  |  | 1 |  | 75
| Dans la | Hall |  | 1 |  | 90
| mezzanine | Industriel | CTA 2 | 4 |  | 225
| au dessus | Atelier |  | 1 |  | 250
| des sanitaires | Sd Réunion |  | 1 |  | 500
|  | Labo Indust |  | 1 |  | 700 | 7
|  | Hall indust |  | 4 | Soufflage | 225
|  | Atelier |  | 1 |  | 250
|  | Sd Réunion |  | 1 |  | 500
|  | Labo Indust |  | 1 |  | 700
Aile Labos | RDC | Dépôts |  | 2 | Extraction | 30
|  | Bureaux + paillasses |  | 14 |  | 60
|  | Labo |  | 1 |  | 120
|  | Paillasse Atelier | CTA 3 | 1 |  | 370 | 2
|  | Labo struct. |  | 1 |  | 520
|  | Hall envirt |  | 1 |  | 750
|  | Génie des Process |  | 1 |  | 120 | niveau mezzanine (+ 1 registre réglage 1800 m3/h)
|  | Labo bio |  | 1 | Soufflage | 200
|  | Atelier |  | 1 |  | 370
|  | Labo struct. |  | 1 |  | 520 | 2
|  | Hall génie des Process |  | 3 |  | 600
|  | Hall envirt |  | 1 |  | 750
BOUCHES OU GRILLES SOUFFLAGE ET EXTRACTION DES CTA 2/2
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Utilisation | Débit /u | Clapet CF
Aile Labos | Niv 1 | Dépôt |  | 1 | Extraction | 30
|  | Bureaux |  | 8 |  | 60
|  | Mécan. Fluides |  | 1 |  | 650
|  | Struc vulnérabilité |  | 2 |  | 700
|  | Labo V.R. |  | 1 |  | 1000 | 2
|  | Labo V.R. |  | 2 | Soufflage | 500
|  | Mécan. Fluides |  | 1 |  | 650
|  | Struc vulnérabilité |  | 2 |  | 700
| Niv 2 | Dépôt |  | 2 | Extraction | 30
|  | Bureaux |  | 10 |  | 60
|  | Labo terminaux |  | 1 |  | 90
|  |  |  | 1 |  | 320
|  | Labo systèmes |  | 1 |  | 450 | 2
|  | Hall électro |  | 1 |  | 650
|  | Hall automatisme |  | 1 |  | 650
|  | Labo V.R. |  | 1 | Soufflage | 320
|  | Labo systèmes |  | 1 |  | 450
|  | Hall électro |  | 2 |  | 650
|  | Hall automatisme |  | 2 |  | 650
Aile Administration | Niv 2 |  |  | 2 | Extraction | 30
|  | Imprimantes |  | 1 |  | 60
|  | Placard techniques |  | 2 |  | 90
|  | Salle pignon Sud |  | 1 |  | 120
|  | Informatique (3 locaux) |  | 3 |  | 450 | 3
|  | loc créé |  | 1 | Soufflage | 30
|  | Imprimantes + dgt créé |  | 1 |  | 60
|  | Salle pignon Sud |  | 1 |  | 120
|  | Informatique (3 locaux) |  | 3 |  | 450
Amphi Papillon |  | Amphithéâtre |  | NC | Extraction
|  |  |  | NC | Soufflage

## Clim
CLIMATISATIONS + GROUPES PRODUCTION FROID
Zone | Etage | Localisation de l'équipement | Désignation | Qté | Utilisation | Marque | Type | Puissance | Année | Gaz | Charge du circuit | N° Série | Commentaire
Enseignement | R+2 | Toiture Terrasse | Compresseur fixe | 1 | Salle des conseils | MITSUBISHI | PUHZ-P125YHA | 12,5 KW | 2013 | R 410 A | 4,5 kg | 3M02428 | Installées par AEB en 02/2014 et mises en service le 27/03/2014
|  | Salle des conseils | Unité gainable N°1 | 1 |  |  | PEAD-RP60JAQ | / |  |  | / | 3L01668
|  |  | Unité gainable N°2 | 1 |  |  | PEAD-RP60JAQ | / |  |  |  | 3G01298
| R+2 | Toiture Terrasse | Compresseur fixe | 1 | Dépôt salle des conseils | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA | 3,5 KW | 2013 | R 410 A | 0,72 kg | 3066268T | Installées par AEB en 02/2014 et mises en service le 27/03/2014
|  | Dépôt Salle des Conseils | Unité intérieure murale | 1 |  |  | MSZ-HJ35VA | / |  |  | / | 3064286T
| R+2 | Toiture Terrasse | Compresseur fixe | 1 | E2.09 | MITSUBISHI | MXZ-2E53VAHZ | 5,3Kw | 2019 | R 410 A | 2 kg | 9YU04265
|  | E 2.09 | Cassette multi-splits | 2 |  |  | SLZ-M25FA | / |  |  | /
CRI | RDC | Toiture Terrasse | Compresseur | 1 | CRI.12 | AIRWELL | GC 18 Scroll | 5.5 | 1999 ou 2000 ? | R 407 C | 1.68 | 224 086 5150 | 7 SP 06 1336 (n° produit)
|  | Plafond CRI.12 | Unité intérieure K7 | 1 |  |  | K 18A 230/1/50 | / |  |  | / | 224 097 1289 | 7 SP 04 2004 (n° produit)
| RDC | Toiture Terrasse | Compresseur | 1 | CRI.13 (clim principale) | FUJITSU | AOYD 54L ATT |  | 2010 | R 410 A | 3,45 kg | T 000 887
|  | Plafond CRI.13 | Unité intérieure K7 | 1 |  |  | AUYA 54L CLU | / |  |  | / | R 000258
| RDC | Toiture Terrasse | Compresseur | 1 | CRI.13 (clim secours) | AIRWELL | GC 18 Scroll | 5.5 | 1999 ou 2000 ? | R 407 C | 1.68 | 224 086 5155 | 7 SP 06 1336 (n° produit)
|  | Plafond CRI.13 | Unité intérieure K7 | 1 |  |  | K 18A 230/1/50 | / |  |  | / | 224 097 1291 | 7 SP 04 2004 (n° produit)
| RDC | Toiture Terrasse | Compresseur | 1 | CRI.14 | AIRWELL | GC 18 Scroll | 5.5 | 1999 ou 2000 ? | R 407 C | 1.68 | 224 072 9651 | 7 SP 06 1336 (n° produit)
|  | Plafond CRI.14 | Unité intérieure K7 | 1 |  |  | K 18A 230/1/50 | / |  |  | / | 224 097 1287 | 7 SP 04 2004 (n° produit)
Laboratoire | RDC | Façade Sud L0.13 | Compresseur | 1 | L0.13 | FUJITSU | A0YA 24L ALL | 7.1 | 2010 | R 410 A | 1.7 | E 000016
|  | Plafond L0.13 | Unité intérieure | 1 |  |  | AUYF 24L LBL | / |  |  | / | R 001326
Administration | R+2 | Extérieur au sol en face du local compresseur | Compresseur fixe N° 1 | 1 | I2.01, I2.01B & I2.02 | DAIKIN | R200 F7 W1 | 6.9 | 2000 | R 22 | 5.5 | 2001 448 | N°1 - Pour salle info I2.02
|  |  | Compresseur fixe N° 2 | 1 |  |  | R200 F7 W1 | 6.9 |  |  | 5.5 | 2001 570 | N°2 - Pour bureaux I2.01 et I2.01B
|  | Plafond I2.01 et I2.01B | Unité intérieure | 2 |  |  | FUY 100 FJV1 | / |  |  | / | 6000 862 / 6000 872
|  | Plafond I2.02 | Unité intérieure | 2 |  |  | FUY 100 FJV1 | / |  |  | / | 6900 581 / 6900 583
| R+2 | Toiture Terrasse | Compresseur fixe | 1 | Bureaux Pa 2.01 (FS) et I2.02 bis | DAIKIN | 2MXS50H3V1B | 4 KW | 2013 | R 410 A | 1,6kg | J010618 | Installée le 23/04/2013
|  | Au mur au dessus de la porte | Unités murales | 1 |  |  | FTX25J2V1B |  |  |  | / | J035754
|  | Au mur de gauche en entrant | Unités murales | 1 |  |  | FTX20J2V1B |  |  |  | / | J016612
| R+1 | Palier escalier de secours Adm. | Unité extérieure | 1 | Bureau A1.01 - Directeur | DAIKIN | RXS50J2V1B | 5 KW | 2012 | R 410 A | 1,7 kg | J045504 | Installée le 13/04/2012
|  | Au mur côté escalier secours | Unité intérieure murale | 1 |  |  | FTXS50J2V1B |  | 2011 |  | / | J021954
| R+2 | Toiture Terrasse | Compresseur | 1 | local RG (clim principale) | DAIKIN | RXS50E2V1B | 5 KW | 2006 | R 410 A | 1.5 | 6617 585
|  | Plafond local RG | Unité intérieure | 1 |  |  | FCQ 50 B 8V1 |  |  |  | / | 2601507
| R+2 | Toiture Terrasse | Compresseur | 1 | local RG (clim secours) | CARRIER | 38 GL - Z 007 561 G01 | 4 KW | 1999 ou 2000 ? | R 22 | 0.7 | 40 04 A II 30 737
|  | Plafond local RG | Unité intérieure | 1 |  |  | 40 GKX 118W |  |  |  | / | 02 A II 26 499
| R+2 | Toiture I 2.04 | Groupe extérieur DRV | 1 | I2.04 | MITSUBISHI | PUMY-SP112YKMR1 | 12,5 KW | 2020 | R410A | 6,9 kg | 017P00673
|  | Salle I 2.04 | Cassettes DRV | 6 |  |  | PLFY-P20VFM-E1 |  |  |  | /
| R+2 | Toiture Terrasse | Groupe extérieur monosplit | 2 | Nouveau Local Serveur (clim principale) | MITSUBISHI | MUZ-GF71VE-E2 | 8,1 KW | 2019 | R410A | 1,9 kg | 9001085T
|  | Nouveau Local Serveur | Unité intérieur monosplit | 1 |  |  | MSZ-GF71VE2-E1 |  |  |  | /
| R+2 | Toiture Terrasse | Groupe extérieur monosplit | 1 | Nouveau Local Serveur (clim secours) | MITSUBISHI | MUZ-GF71VE-E2 | 8,1 KW | 2019 | R410A | 1,9 kg | 9001052T
|  | Nouveau Local Serveur | Unité intérieur monosplit | 1 |  |  | MSZ-GF71VE2-E1 |  |  |  | /
Amphi | RDC | Local CTA sous l'Amphi | Groupe Eau Glacée | 1 | Amphi Papillon | CIAT | LJAHM 250 Z | 50 | 1999 | R 407 C | 9.5 | 39906011AA | Pour batterie CTA et Ventilo
|  | Régie + dépôt | Ventilo convecteur | 2 | Réversible |  | Major 329 CV 2NG | 2.8 |  |  | / | 59900162A - ????? | Chauffage par résistance

## Plomberie
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE - CHAUFFE EAU ELECTRIQUE
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Puis |  |  | Marque | Capacité | Année
Administration | R+1 | Cuisine |  | 1 | 1200 |  |  | Altech | 15 | 2014
|  | Dépôt API |  | 1 | 3300 |  |  | ALTHEC | 300 | 2018
Enseignement | RDC | Local ménage |  | 1 | 1200 |  |  | ALTHEC | 100 | 2018
|  | Foyer Etudiant |  | 1 | nc |  |  | Thermor | 15 | 2021
|  | Local déjeuner |  | 1 | nc |  |  | Thermor | 15 | 2021
Labos | RDC | Dépôt Com |  | 1 | 2400 |  |  | Alterna | 200 | 1999
|  | Mezzanine Labo GP |  | 1 | 3300 |  |  | Alterna | 300 | 1999
Amphi | RDC | Local CTA |  | 1 | 1200 |  |  | Alterna | 200 | 1999
CRI | RDC | CRI5 |  | 1 | 1200 |  |  | Thermor | 50 | 2014
CER | RDC | S/station |  | 1 | 2400 |  |  | Alterna | 200 | 2001
Pavillon | Pav 86 | S/sol |  | 1 | 1200 W |  |  | Thermor | 100 | 2024
Pavillon | Pav 90 | RDC |  | 1 | 2400 |  |  | Pacific | 200 | 2002
|  | R+1 - Logement |  | 1 | 1650 |  |  | ALTHEC | 150 | 2021
Extension BP | RDC | Local Tech |  | 1 | nc |  |  | THERMOR | 300 litres | 2021
APPAREILS SANITAIRES POUR ROBINETTERIE, MECANISMES et RESERVOIRS
Zone | Etage | Localisation | Cuvette WC | Urinoir | Lavabo & vasque | Evier de Paillasse |  | Evier & vide seau | Douche & Baignoire
[5 empty] | Mitigeur | Mélangeurs | Mitigeurs | Mitigeur
Enseignement | RDC |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2
| Niveau 1 |  | 2 | 1 | 2
| Niveau 2 |  | 2 | 1 | 2
CRI | RDC |  | 2 |  | 1 |  |  | 4
Labos | RDC |  | 3 | 2 |  |  |  | 1
| Niveau 1 |  | 3 | 2 | 3
| Niveau 2 |  | 3 | 2 | 3
Administration | RDC |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 2
| Niveau 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3
Niveau 2
Amphi papillon | RDC |  | 7 | 2 | 6
CER | RDC |  | 2 |  | 6 |  |  | 1
Pavillon 86 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
Pavillon 90 | RDC |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 2
| NIV |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1
Extension BP | NIV -1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 3
| RDC |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Niveau 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
Niveau 2
| Nombre de robinetterie |  | 43 | 11 | 41 |  |  | 18 | 8

## Gaz de laboratoires
GAZ DE LABORATOIRE
Zone | Etage | Localisation | Désignation | Qté | Marque | Modèle | Année | Observations
BOX GAZ | RDC Extérieure | BOX GAZ | Centrale d’inversion / module | 8 | Air Liquide | SGA2 SA 300-12-15 | 2026 | Instal. en cours
|  |  | Electrovannes | 16
|  |  | Système de Surveillance de pressions / Poids | 6 | Air Liquide | BARAL PRO
|  |  | Transmetteurs de pression Gaz (Gaz combustibles) | 16 | Air Liquide | BDS-ATEX 400 BAR
|  |  | Transmetteurs de pression (Gaz inertes) | 16 | Air Liquide | P400
|  |  | Flexibles inox | 16 | Air Liquide
CER | RDC | CER 12 | Centrale de connexion intérieures | 1
|  |  | Electrovannes | 6
|  |  | Tête de détection gaz | 4
|  | CER 13 | Centrale de connexion intérieures | 1
|  |  | Electrovannes | 6
|  |  | Tête de détection gaz | 4
|  | CER 14 | Centrale de connexion intérieures | 1
|  |  | Electrovannes | 6
|  |  | Tête de détection gaz | 4
|  | CER 15 | Centrale de connexion intérieures | 1
|  |  | Electrovannes | 6
|  |  | Tête de détection gaz | 4
|  | Couloir | Centrale de détection | 2 | GAZ DETECT | MX 32 | 2026 | Instal. en cours
LABO | RDC | LABO GP L0.05 | Centrale de connexion intérieures | 1
|  |  | Electrovannes | 6
|  |  | Tête de détection gaz | 4
|  |  | Centrale de détection | 1 | GAZ DETECT | MX 32 | 2026 | Instal. en cours
ADMIN | RDC | LOGE SSI | REPORTS SSI | 1