## pdg
RENOVATION DU CABLAGE INFORMATIQUE Y COMPRIS LA CREATION D’UN DATA CENTER DE L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
Ministère de l’Éducation nationale Service de l’action administrative et des moyens Sous-direction de l’environnement du travail et du patrimoine immobilier 110 rue de grenelle 75357 Paris SP 07 - IH2EF Boulevard des frères Lumière 86963 Chasseneuil du Poitou - Futuroscope
PHASE DCE DPGF
ENTREPRISE
Bureau d'études ICC 8, rue de la Résistance 37 270 ATHEE SUR CHER Tel: 02 47 50 62 25 a.goncalves@beicc.fr

## DPGF
RENOVATION DU CABLAGE INFORMATIQUE DU BATIMENT IH2EF DPGF
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix unitaire | Montant HT
1 | PRESCRIPTIONS GENERALES
| ÉTUDE D'EXECUTION | J |  |  | 0
| MISE EN SERVICE, ESSAIS ET RÉCEPTION | J |  |  | 0
| DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) | J |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
2 | PREPARATION CHANTIER
| METHODOLOGIE | ens |  |  | 0
| ORGANISATION DU CHANTIER | ens |  |  | 0
| NETTOYAGES | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| CONSIGNATIONS ELECTRIQUES | ens |  |  | 0
| PERCEMENTS ET RACCORDS | ens |  |  | 0
| RESERVES PLAFONDS EN DALLE | m2 |  |  | 0
| TRAPPES D’ACCES AU PLENUM 600x600 | u |  |  | 0
| TRAPPES D’ACCES AU PLENUM 600x600 - CF | u |  |  | 0
CREATION D’UN LOCAL CFA
| TOITURE ETANCHEE | ens |  |  | 0
| CREATION D'OUVERTURE POUR LE BLOC PORTE | ens |  |  | 0
| FAUX PLAFONDS | ens |  |  | 0
| CLOISONS | ens |  |  | 0
| REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES | ens |  |  | 0
| PEINTURE | ens |  |  | 0
| APPAREILLAGES ELECTRIQUES | ens |  |  | 0
CREATION DE PLACARD TECHNIQUE CFA
| Placard Cfa | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
4 | CHEMINEMENTS DES CABLES
| Chemins de câbles faibles 50 x 300 | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles faibles 50 x 150 | ml |  |  | 0
| Fourreaux préfabriqués CFA (hors câblage) | ml |  |  | 0
| Cornes de fixations | U |  |  | 0
| Distributions en GAINE ICTA – FIBRES OPTIQUES | ml |  |  | 0
| Goulotte 3 compartimentages | ml |  |  | 0
| Goulotte 2 compartimentages | ml |  |  | 0
| Goulotte 1 compartimentage | ml |  |  | 0
| Tube PVC | ml |  |  | 0
| FOURREAUX CONCESSIONNAIRE | ml |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
5 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES & ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| TD EXISTANT R+4 | ens |  |  | 0
| TD ONDULE LOCAL INFORMATIQUE | ens |  |  | 0
| TD EXISTANT R+2 | ens |  |  | 0
| TD EXISTANT RDC | ens |  |  | 0
| TD EXISTANT R+3 hébergement | ens |  |  | 0
ONDULEUR
| ONDULEUR 8kVA - 30min | ens |  |  | 0
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
| TDO - Onduleur R1 | ens |  |  | 0
| TDO - Onduleur R2 | ens |  |  | 0
| PAC clim – local informatique | ens |  |  | 0
| Baie RG | ens |  |  | 0
| Baie SR R+4 - G | ens |  |  | 0
| Baie SR R+3 - G | ens |  |  | 0
| Baie SR R+2- G | ens |  |  | 0
| Baie SR R+2- D | ens |  |  | 0
| Baie SR Restauration | ens |  |  | 0
| Baie SR (Wifi / vidéo) | ens |  |  | 0
| Baie SR hébergement | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
6 | PRE CABLAGE TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE
BATIMENT DE FORMATION
| Baie - 42U - 800x800 | u |  |  | 0
| Baie - 24U - 600x600 | u |  |  | 0
| Anneaux guides cordons | u |  |  | 0
| Tiroir optique | u |  |  | 0
| Panneau 19 pouces, 24 positions RJ45 cat.6A y compris accessoires et connecteurs | u |  |  | 0
| Déplacement des 6 panneaux de brassage dans les nouvelles baies | u |  |  | 0
| Bandeau de prise de courant | u |  |  | 0
| Rocade optique boucle primaire | ml |  |  | 0
| DERIVATIONS DES FIBRES OPTIQUES SANS POINT DE COUPURE | u |  |  | 0
| Rocade fibres optique – lien direct 24 brins | ml |  |  | 0
| Rocade fibres optique – lien direct 6 brins | ml |  |  | 0
| Câblage câtégorie 6a (câble double) | ml |  |  | 0
| Poste de travail Prise RJ 45 goulotte x 2 | u |  |  | 0
| Poste de travail Prise RJ 45 saillie étanche x 2 | u |  |  | 0
| Poste vidéo Prise RJ 45 saillie x 2 | u |  |  | 0
| REPRO Prise RJ 45 goulotte x 2 | u |  |  | 0
| WIFI Prise RJ 45 saillie x 2 | u |  |  | 0
| Caméra Prise RJ 45 saillie x 2 | u |  |  | 0
| Caméra Prise RJ 45 saillie étanche x 2 | u |  |  | 0
| Recettes Liaisons cuivre | ens |  |  | 0
| Tests des liaisons optiques | ens |  |  | 0
BATIMENT HEBERGEMENT
| Baie SRG - 42U - 600x600 | u |  |  | 0
| Anneaux guides cordons | u |  |  | 0
| Tiroir optique | u |  |  | 0
| Panneau 19 pouces, 24 positions RJ45 cat.6A y compris accessoires et connecteurs | u |  |  | 0
| Bandeau de prise de courant | u |  |  | 0
| Câblage câtégorie 6a (câble double) | ml |  |  | 0
| Poste de travail Prise RJ 45 saillie x 2 | u |  |  | 0
| WIFI Prise RJ 45 saillie x 2 | u |  |  | 0
| Caméra Prise RJ 45 saillie x 2 | u |  |  | 0
| Recettes Liaisons cuivre | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
7 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL INFO
| Groupe extérieur | ens |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques | ens |  |  | 0
| Unité murale | ens |  |  | 0
| Évacuation des condensats | ens |  |  | 0
| Régulation | ens |  |  | 0
| Divers et mise en service | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en Euros |  |  |  | 0
| T.V.A. (à 20%) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros |  |  |  | 0
8 | LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
| PSE 1 – DEPOSE CFA | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0

## Récap
RENOVATION DU CABLAGE INFORMATIQUE DU BATIMENT IH2EF DPGF
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | Montant HT
1 | PRESCRIPTIONS GENERALES ET TECHNIQUES | 0
2 | PREPARATION CHANTIER | 0
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
4 | CHEMINEMENTS DES CABLES | 0
5 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES & ONDULEUR & ALIMENTATIONS ELECTRIQUES | 0
6 | PRE CABLAGE TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE | 0
7 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL INFO | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en Euros | 0
| T.V.A. (à 20%) | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros | 0
8 | LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES | Montant HT
| PSE 1 – DEPOSE CFA | 0
| MONTANT TOTAL H.T BASE + PSE 1 | 0
| T.V.A. (à 20%) | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros | 0