## Feuil1
MARCHE INTRUSION - VIDEOSURVEILLANCE - CONTRÔLE D'ACCES DQE JUGEMENT DES OFFRES
CODE ARTICLE | PRESTATION | UNITE | QTE | prix unitaire en € HT | HORS DCE Référence au BPU v1 | Montant en € HT
I | INTRUSION
I1 | Centrale intrusion IP compatible parc existant, fourniture, pose, programmation et essais | ENS | 3 |  | 5.12 | 0
I2 | Extension de centrale intrusion, fourniture, pose et paramétrage | U | 4 |  | 5.9 | 0
I3 | Module d’entrées 8 voies, fourniture, pose et paramétrage | U | 6 |  | 5.10 | 0
I4 | Carte relais 4 sorties, fourniture, pose et paramétrage | U | 4 |  | 5.8 | 0
I5 | Transmetteur GSM/GPRS compatible centrale, fourniture, pose et paramétrage | U | 5 |  | 5.7 | 0
I6 | Batterie centrale 12 V - 17 Ah, fourniture et remplacement | U | 50 |  | 5.11 | 0
I7 | Détecteur volumétrique infrarouge, fourniture et pose | U | 25 |  | 5.2 | 0
I8 | Détecteur bi-volumétrique, fourniture et pose | U | 12 |  | 5.14 | 0
I9 | Sonde de température, fourniture et pose | U | 4 |  | 5.3 | 0
I10 | Sonde d’humidité, fourniture et pose | U | 2 |  | 5.5 | 0
I11 | Tête de détection CO2 de chaufferie, fourniture et pose | U | 2 |  | 5.4 | 0
I12 | Clavier LCD de commande intrusion, fourniture et pose | U | 8 |  | 5.6 | 0
I13 | Sirène intérieure, fourniture et pose | U | 12 |  | 5.13 | 0
I14 | Câble alarme 6 x 0,22 mm², fourniture et pose | ML | 400 |  | 5.17 | 0
I15 | Câble énergie RO2V 3 x 1,5 mm², fourniture et pose | ML | 150 |  | 5.16 | 0
I16 | Tube IRO DN16, fourniture et pose | ML | 150 |  | 5.15 | 0
I17 | Goulotte PVC de protection, fourniture et pose | ML | 100 |  | 5.18 | 0
I18 | Gaine de protection, fourniture et pose | ML | 100 |  | 5.19 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL HT |  | 0
V | VIDEOSURVEILLANCE
V1 | Caméra dôme IP 5 MP, fourniture, pose, raccordement, intégration VMS et essais | U | 12 |  | 5.12 | 0
V2 | Caméra tube IP 8 MP, fourniture, pose, raccordement, intégration VMS et essais | U | 8 |  | 5.13 | 0
V3 | Caméra dôme IP 8 MP, fourniture, pose, raccordement, intégration VMS et essais | U | 12 |  | 5.14 | 0
V4 | Caméra tube IP 12 MP, fourniture, pose, raccordement, intégration VMS et essais | U | 2 |  | 5.15 | 0
V5 | Caméra dôme IP 5 MP avec captation audio, fourniture, pose, raccordement et essais | U | 2 |  | 5.16 | 0
V6 | Caméra PTZ IP 8 MP, fourniture, pose, raccordement, intégration VMS et essais | U | 1 |  | 5.17 | 0
V7 | Caméra IP multicapteur 4 x 5 MP, fourniture, pose et paramétrage | U | 1 |  | 5.18 | 0
V8 | Serveur d’enregistrement compatible NX Witness, RAID 5, fourniture, installation et configuration | U | 2 |  | 5.19 | 0
V9 | Enregistreur vidéo 8 voies, fourniture, pose, configuration et essais | U | 2 |  | 5.20 | 0
V10 | Enregistreur vidéo 16 voies, fourniture, pose, configuration et essais | U | 2 |  | 5.21 | 0
V11 | Disque dur vidéosurveillance 6 To, fourniture et remplacement | U | 10 |  | 5.22 | 0
V12 | Licence caméra NX Witness | U | 30 |  | 5.23 | 0
V13 | Licence d’asservissement vidéo | U | 10 |  | 5.24 | 0
V14 | Écran d’exploitation 24 pouces, fourniture, raccordement et réglages | U | 2 |  | 5.25 | 0
V15 | Coffret / baie 19 pouces 9 U, fourniture et pose | U | 2 |  | 5.26 | 0
V16 | Câble réseau Catégorie 6A blindé, fourniture, pose, repérage et test | ML | 500 |  | 5.27 | 0
V17 | Câble coaxial, fourniture et pose | ML | 100 |  | 5.28 | 0
V18 | Câble d’alimentation vidéo basse tension, fourniture et pose | ML | 200 |  | 5.29 | 0
V19 | Alimentation stabilisée CCTV 12 Vcc, 4 sorties protégées, fourniture et pose | U | 4 |  | 5.30 | 0
V20 | Panneau réglementaire « site sous vidéoprotection », fourniture et pose | U | 10 |  | 5.31 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL HT |  | 0
C | CONTRÔLE D'ACCES
C1 | UTL VAUBAN 4 portes, fourniture, pose, raccordement, paramétrage et essais | ENS | 5 |  | 5.25 | 0
C2 | Extension UTL VAUBAN 4 portes, fourniture, pose, raccordement, paramétrage et essais | ENS | 2 |  | 5.26 | 0
C3 | Coffret d’alimentation 12 V avec batterie 7 Ah, fourniture et pose | U | 8 |  | 5.27 | 0
C4 | Batterie de remplacement 12 V / 7 Ah, fourniture et pose | U | 15 |  | 5.28 | 0
C5 | Lecteur de proximité HID, fourniture, pose, raccordement et paramétrage | U | 12 |  | 5.29 | 0
C6 | Badge Mifare EV2, fourni et programmé | U | 300 |  | 5.30 | 0
C7 | Encodeur de badges HID Omnikey 5422, fourniture, installation et paramétrage | ENS | 1 |  | 5.31 | 0
C8 | Kit imprimante à badges, fourniture, installation et essai | ENS | 1 |  | 5.32 | 0
C9 | Ruban couleur pour imprimante à badges | U | 4 |  | 5.33 | 0
C10 | Ventouse électromagnétique 300 kg, fourniture, pose, raccordement et essais | U | 8 |  | 5.34 | 0
C11 | Ventouse électromagnétique 500 kg, fourniture, pose, raccordement et essais | U | 3 |  | 5.35 | 0
C12 | Bandeau électromagnétique 2 x 300 kg, fourniture, pose, raccordement et essais | U | 2 |  | 5.36 | 0
C13 | Poignée ventouse 300 kg, fourniture, pose, raccordement et essais | U | 2 |  | 5.37 | 0
C14 | Bouton poussoir de demande de sortie, fourniture et pose | U | 12 |  | 5.38 | 0
C15 | Boîtier bris de glace vert, fourniture et pose | U | 12 |  | 5.39 | 0
C16 | Boîtier bris de glace vert avec signalisation sonore et lumineuse, fourniture et pose | U | 4 |  | 5.40 | 0
C17 | Béquille électronique, fourniture, pose et paramétrage | U | 4 |  | 5.41 | 0
C18 | Pile pour béquille électronique | U | 12 |  | 5.42 | 0
C19 | HUB radio, fourniture, pose et paramétrage | U | 2 |  | 5.43 | 0
C20 | Licence VAUBAN APERIO, fourniture, activation et paramétrage | U | 4 |  | 5.44 | 0
C21 | Carte électronique de portillon compatible matériel existant, fourniture, remplacement, programmation et essais | U | 2 |  | 5.45 | 0
C22 | Carte récepteur de cellules de portillon compatible matériel existant, fourniture, remplacement et essais | U | 2 |  | 5.46 | 0
C23 | Cellule de détection pour portillon, fourniture, pose, réglage et essais | U | 4 |  | 5.47 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL HT |  | 0
PRESTATIONS DIVERSES
DEP | Déplacement curatif hors forfait de maintenance | ENS | 40 |  | 5.47 | 0
TH1 | Technicien sûreté, heure ouvrée | H | 300 |  | 5.48 | 0
TH2 | Technicien de mise en service / paramétrage, heure ouvrée | H | 100 |  | 5.49 | 0
TH3 | Chargé d’affaires : étude, préparation, coordination et réception, heure ouvrée | H | 60 |  | 5.50 | 0
MOHD | Majoration taux horaire Technicien sûreté en heure décalée hors nuit, dimanche et jours fériés. | H | 80 |  | 5.51 | 0
C6 | Majoration sur fourniture hors BPU : prix fournisseur justifié et accepté préalablement | COEF |  |  | 5.52 | 0
C7 | DOE pour opération de 1 à 10 équipements | ENS | 8 |  | 5.53 | 0
C8 | DOE pour opération de 11 à 50 équipements | ENS | 3 |  | 5.54 | 0
C9 | DOE pour opération de 51 à 100 équipements | ENS | 1 |  | 5.55 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL HT |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT |  | 0