## Page de garde
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU QUARTIER QI-QD
MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM
MAITRE D'OUVRAGE DIPS Grand Est 16-19 rue Eugène Delacroix 67 035 STRASBOURG Tél : 03.88.56.81.90
Lot n°03
ARCHITECTE : CONTEAU Denis 7 rue St Martin 54 134 - BOUXIERES AUX DAMES Tél : 03.83.22.25.27 Mél : dc@architrame.com | GROS OEUVRE - VRD
DPGF
BE FLUIDES : LOUVET 15 avenue de la Garenne 54000 NANCY
|  | Dossier | 24124
BE STRUCTURE : ADAM STRUCTURES S.A.S 13/15 Avenue de la Garenne BP 10694 54063 NANCY CEDEX Tél : 03.83.27.33.22
|  | Date | 30/01/2026
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 0

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°03 |  | GROS OEUVRE - VRD
3
3.&
3 | 2 |  | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
4 | 2.1 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.T
4.T
9 | 2.1.1 |  | Repérage des réseaux et DICT |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour les zones chantiers et leurs alentours
9.&
9 | 2.1.2 |  | Constat d'huissier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour toutes les zones chantier et ses périphéries
9.&
9 | 2.1.3 |  | Raccordements et branchements provisoires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS
9.&
9 | 2.1.4 |  | Installations de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS
9.&
9 | 2.1.5 |  | Clôture de chantier grillagée |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : en pourtour de la parcelle concernée par les travaux selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre
9.&
4.T
4.T
9 | 2.1.6 |  | Zone de livraison, de stockage temporaire et aire de stationnement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS
9.&
4.T
9 | 2.1.7 |  | Protection des personnes et des ouvrages |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS
9.&
4.T
9 | 2.1.8 |  | Prise en charge du site, Accès au chantier et Signalisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour toutes les zones à risques aux abords du chantier
9.&
4.T
9 | 2.1.9 |  | Amenée et repli du matériel / Manutention et levage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre
9.&
4.&
4 | 2.2 |  | ETUDES
9 | 2.2.1 |  | Implantation du bâtiment par un géomètre expert |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.2.2 |  | Plans d'exécution (EXE) et d'Ateliers de Chantier (PAC) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux prévus au présent lot
9.&
9 | 2.2.3 |  | Dossier des Ouvrages exécutés |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux prévus au présent lot
9.&
4.T
4.&
4 | 2.3 |  | BÂTIMENT NEUF ET COURS
4.T
4.T
5 | 2.3.1 |  | TERRASSEMENTS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.3.1.1 |  | Fouilles en trous et en longueur |  |  | M3 | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réalisation des têtes de micropieux et longrines du bâtiment
9.&
9 | 2.3.1.2 |  | Couche de réglage sous dallage porté ép20cm |  |  | M3 | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sous dallages portés à créer
9.&
5.&
5 | 2.3.2 |  | NIVEAU BAS RDC
5.T
5.T
5.T
6 | 2.3.2.1 |  | FONDATIONS
9 | 2.3.2.1.1 |  | Têtes de micropieux en béton armé |  |  | M3 | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : massifs de tête de micropieux
9.&
9 | 2.3.2.1.2 |  | Longrines en béton armé |  |  | M3 | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : longrines selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.1.3 |  | Poutres-voiles B.A. |  |  | M3 | 4.3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Poutres-voiles selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.1.4 |  | Sommiers B.A. sur pieds de voûtes existants |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sur pieds de voûtes conservés, pour appuis de poutre-voile
9.&
9 | 2.3.2.1.5 |  | Chainages B.A. sur fondations existantes |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sur ancienne fondations conservée, selon plans de structures
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.2.1.6 |  | Vernis bitumineux d'imperméabilisation et de protection des soubassements |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur longrines périphériques, jusqu’à 15cm au dessus du sol extérieur fini
9.&
9 | 2.3.2.1.7 |  | Protection des soubassements par nappe à excroissance |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur longrines périphériques, jusqu’à 15cm au dessus du sol extérieur fini
9.&
9 | 2.3.2.1.8 |  | Isolation verticale extérieure enterrée par panneaux composites (ép110+10mm / R=3.50m².k/W) |  |  | M2 | 46 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur la face extérieure longrines périphériques sous ITE, jusqu'à la côte +15cm du sol fini extérieur
9.&
9 | 2.3.2.1.9 |  | Isolation verticale entre longrines par panneaux PSE (ép80mm / R=2.25m².k/W) |  |  | M2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : entre longrines, sous isolant entre parois verticales, de l'arase inférieure de longrines à l'arase supérieure de chaînage
9.&
6.&
6 | 2.3.2.2 |  | PLANCHERS BAS
9 | 2.3.2.2.1 |  | Dallages portés ép 26 à 20cm extérieur |  |  | M2 | 130 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : pour cours QI, selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.2.2 |  | Dallages portés ép 20cm intérieur |  |  | M2 | 330 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : dallages intérieurs, selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.2.3 |  | Planchers poutrelles hourdis (16+ 7 à 4cm) extérieur |  |  | M2 | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour cours QD, selon plans de structures
9.UMOD
9.T
9.&
9 | 2.3.2.2.4 |  | Planchers poutrelles hourdis (16+4cm) intérieur |  |  | M2 | 110 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sur zone canal, selon plans de structures
9.UMOD
9.T
9.&
9 | 2.3.2.2.5 |  | Dalles B.A. ép12cm |  |  | M2 | 17 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : pour fermeture en plancher bas entre patio et canal, selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.3.2.2.6 |  | Recharge béton sur plancher poutrelles hourdis |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de structures
9.&
9 | 2.3.2.2.7 |  | Siphons EP non démontables |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour évacuation EP des cours QD
9.&
9 | 2.3.2.2.8 |  | Caniveaux à grilles non démontables |  |  | ML | 17 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour évacuation EP des cours QI
9.&
9 | 2.3.2.2.9 |  | Joints de dilatation par plaques polystyrène |  |  | M2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Entre existants et longrines/dallages portés à créer, selon plans Structure
9.&
9 | 2.3.2.2.10 |  | Réfection des zones de dallage démolies |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sur zones de dallage démolis dans les ateliers existants
9.&
6.&
6 | 2.3.2.3 |  | PATIOS
9 | 2.3.2.3.1 |  | Couche de forme drainante sous patios ép30cm |  |  | M3 | 42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour couche d'assise sur zones de patios
9.&
9 | 2.3.2.3.2 |  | Gravillonnage ép5cm |  |  | M2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour couche de finition sur zones de patios
9.&
9 | 2.3.2.3.3 |  | Drainage périphérique |  |  | ML | 95 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : en périphérie des longrines des patios, selon plans de réseaux
9.&
6.&
6 | 2.3.2.4 |  | COUR ANGLAISE
9 | 2.3.2.4.1 |  | Fouilles en trous et en longueur |  |  | M3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : terrassements pour réalisation de la cour anglaise
9.&
9 | 2.3.2.4.2 |  | Béton de propreté |  |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sous les semelles de fondations de la cour anglaise, selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.4.3 |  | Semelles filantes B.A. |  |  | M3 | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : semelles filantes de la cour anglaise, selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.4.4 |  | Remblai drainant ép20cm |  |  | M3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : en fond de cous anglaise
9.&
9 | 2.3.2.4.5 |  | Voiles B.A. ép20cm |  |  | M2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.3.2.4.6 |  | Vernis bitumineux d'imperméabilisation et de protection des soubassements |  |  | M2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur face extérieures des voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.2.4.7 |  | Protection des soubassements par nappe à excroissance |  |  | M2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur face extérieures des voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures
9.&
6.&
6 | 2.3.2.5 |  | RESEAUX
8 | 2.3.2.5.1 |  | Fouilles
9 | 2.3.2.5.1.1 |  | Fouilles en tranchées pour réseaux enterrés sous dallage (compris remblais) |  |  | ML | 185 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans plateforme pour réseaux sous dallage
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.2.5.1.2 |  | Terrassements pour réseau d'air neuf |  |  | M3 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans plateforme pour réseaux sous dallage
9.&
9 | 2.3.2.5.1.3 |  | Remblais pour réseau d'air neuf |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : autour des conduits PVC d'amenée d'air neuf
9.&
8.&
8 | 2.3.2.5.2 |  | Réseaux humides
9 | 2.3.2.5.2.1 |  | Canalisations PVC Eaux Usées Ø 100mm |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.2 |  | Canalisations PVC Eaux Usées Ø 200mm |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.3 |  | Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.4 |  | Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 200mm |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.5 |  | Regards de branchement 500x500mm + tampons fonte |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur réseau de drainage du patio 2 selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.6 |  | Regards EU/EV diamètre 1000mm + tampons fonte |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.7 |  | Pompe de relevage EU/EV |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans regard Ø1000, pour relevage réseaux EU/EV avant traversée du canal
9.&
9 | 2.3.2.5.2.8 |  | Raccordement sur réseaux EP existant à dévoyer |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réseaux EP selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.9 |  | Raccordement sur réseaux EU/EV existant à dévoyer |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réseaux EU/EV selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.2.10 |  | Nettoyage des réseaux avant réception, inspection télévisée et essais d'étanchéité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réseaux EP et EU/EV de l'ensemble du bâtiment
9.&
8.&
8 | 2.3.2.5.3 |  | Réseaux secs
9 | 2.3.2.5.3.1 |  | Fourreaux TPC Ø 40mm |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.3.2.5.3.2 |  | Canalisations PVC Ø 630mm pour air neuf |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réseaux d'air neuf, selon plan de réseaux
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 2.3.3 |  | NIVEAU HAUT RDC
6 | 2.3.3.1 |  | OUVRAGES B.A.
9 | 2.3.3.1.1 |  | Poteaux et Meneaux |  |  | M3 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Poteaux et meneaux selon plans de structures
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.1.2 |  | Poutres |  |  | M3 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Poutres selon plans de structures
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.1.3 |  | Voiles B.A. ép20cm |  |  | M2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Voiles B.A. selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.3.3.1.4 |  | Banc en béton armé |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Dans cours QI
9.&
9 | 2.3.3.1.5 |  | Appuis de baies |  |  | ML | 17 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : appuis de baies sur allège
9.T
9.&
6.&
6 | 2.3.3.2 |  | MACONNERIES
9 | 2.3.3.2.1 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 15cm) compris relevé B.A. |  |  | M2 | 230 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.2.2 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) compris relevé B.A. |  |  | M2 | 815 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.2.3 |  | Acrotères en agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) |  |  | M2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
6.&
6 | 2.3.3.3 |  | DALLES B.A.
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.3.3.1 |  | Dalles B.A. ép12cm |  |  | M2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : paillasse sur caisson amené d'air neuf
9.T
9.&
9 | 2.3.3.3.2 |  | Dalles B.A. ép15 à 13cm |  |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : casquette dans cour QI
9.T
9.&
9 | 2.3.3.3.3 |  | Dalles B.A. ép16 à 13cm |  |  | M2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : casquette dans cour QI
9.T
9.&
9 | 2.3.3.3.4 |  | Dalles B.A. en console ép16 |  |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : en plancher haut du SAS d'accès US, selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.3.3.3.5 |  | Dalles B.A. ép24 à 22cm |  |  | M2 | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : casquettes dans cours QI et QD
9.T
9.&
6.T
6.&
6 | 2.3.3.4 |  | PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.3.3.4.1 |  | Planchers poutrelles hourdis négatif (6cm+10cm) |  |  | M2 | 172 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.3.4.2 |  | Planchers poutrelles hourdis (12cm+4cm) |  |  | M2 | 124 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.T
9.&
6.&
6 | 2.3.3.5 |  | DIVERS
6.T
9 | 2.3.3.5.1 |  | Joints de dilatation par plaques polystyrène |  |  | M2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Entre existants et nouvelles constructions, selon plans Structure
9.&
9 | 2.3.3.5.2 |  | Isolation verticale entre parois par panneaux PU (ép82mm / R=3.70m².k/W) |  |  | M2 | 65 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : entre double murs, selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.3.5.3 |  | Socle béton pour fixation support PAC |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur casquette béton, cour QD1
9.&
6.&
5.&
5 | 2.3.4 |  | NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES
9 | 2.3.4.1 |  | Meneaux |  |  | M3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.3.4.2 |  | Poutres |  |  | M3 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.3.4.3 |  | Relevés en agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.3.4.4 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) |  |  | M2 | 152 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.4.5 |  | Maçonneries d'agglo creux (ép20cm) |  |  | M2 | 57 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans Structure
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
4 | 2.4 |  | BÂTIMENT EXISTANT
4.T
4.T
5 | 2.4.1 |  | TERRASSEMENTS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.1.1 |  | Fouilles en trous et en longueur |  |  | M3 | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réalisation des têtes de micropieux et longrines du bâtiment
9.&
9 | 2.4.1.2 |  | Couche de réglage sous dallage porté ép20cm |  |  | M3 | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sous dallages portés à créer
9.&
5.&
5 | 2.4.2 |  | NIVEAU BAS RDC
6 | 2.4.2.1 |  | STRUCTURE
9 | 2.4.2.1.1 |  | Têtes de micropieux en béton armé |  |  | M3 | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : massifs de tête de micropieux
9.&
9 | 2.4.2.1.2 |  | Longrines en béton armé |  |  | M3 | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : longrines selon plans de structures
9.&
9 | 2.4.2.1.3 |  | Dallages portés ép 20cm |  |  | M2 | 153 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
6.&
6 | 2.4.2.2 |  | RESEAUX
8 | 2.4.2.2.1 |  | Fouilles
9 | 2.4.2.2.1.1 |  | Fouilles en tranchées pour réseaux enterrés sous dallage |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réseaux sous dallages portés
9.&
8.&
8 | 2.4.2.2.2 |  | Canalisations / fourreaux
9 | 2.4.2.2.2.1 |  | Canalisations PVC Eaux Usées Ø 100mm |  |  | ML | 42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.4.2.2.2.2 |  | Canalisations PVC Eaux Usées Ø 200mm |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.4.2.2.2.3 |  | Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.4.2.2.2.4 |  | Fourreaux TPC Ø 40mm |  |  | ML | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
8.&
8 | 2.4.2.2.3 |  | Divers
9 | 2.4.2.2.3.1 |  | Nettoyage des réseaux avant réception, inspection télévisée et essais d'étanchéité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour réseaux EU/EV sous bâtiment existant
9.&
9 | 2.4.2.2.3.2 |  | Station de relevage des Eaux Usées |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : dans local rangement, pour réseaux EU/EV avant raccordement sur réseaux existant
9.&
9 | 2.4.2.2.3.3 |  | Carottage dans le soubassement du bâtiment existant |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : dans soubassement des murs du bâtiment existant, selon plan de réseaux
9.&
8.&
6.T
6.&
5.&
5 | 2.4.3 |  | NIVEAU HAUT RDC
6 | 2.4.3.1 |  | STRUCTURES CELLULES QD
9 | 2.4.3.1.1 |  | Meneaux |  |  | M3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.4.3.1.2 |  | Poutres |  |  | M3 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.4.3.1.3 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 15cm) |  |  | M2 | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.4.3.1.4 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) |  |  | M2 | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.4.3.1.5 |  | Planchers poutrelles hourdis négatif (6cm+10cm) |  |  | M2 | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
6.&
6 | 2.4.3.2 |  | MODIFICATION FACADE EXISTANTE
9 | 2.4.3.2.1 |  | Aiguillage du mur et étaiement des planchers |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : pour ouvertures à créer en façade
9.T
9.&
9 | 2.4.3.2.2 |  | Libage béton sur mur existant |  |  | M3 | 6.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : en pied du mur existant à ouvrir
9.T
9.&
9 | 2.4.3.2.3 |  | Poteaux |  |  | M3 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : pour appuis intermédiaires de poutres, selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.4.3.2.4 |  | Sommiers B.A. |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : dans murs moellons existant, selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.4.3.2.5 |  | Poutres |  |  | M3 | 8.8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur toute la longueur de la façade a modifier, selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.4.3.2.6 |  | Ouverture du mur moellons |  |  | M2 | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : sur façade à ouvrir
9.&
9 | 2.4.3.2.7 |  | Evacuation et élimination des déchets |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 2.4.3.2.8 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 24cm) |  |  | M2 | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : dans l'alignement de la façade existante, selon plans de structures
9.&
9 | 2.4.3.2.9 |  | Appuis de baies |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : appuis de baies sur allège
9.T
9.&
6.&
6 | 2.4.3.3 |  | MODIFICATIONS D'OUVERTURES
9 | 2.4.3.3.1 |  | Création d'ouvertures en façade (porte d'entrée + air neuf) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour accès QD et amenée d'air neuf désenfumage
9.&
9 | 2.4.3.3.2 |  | Création d'ouverture en façade 85x85cm (LxH) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pour amenée d'air neuf désenfumage
9.&
9 | 2.4.3.3.3 |  | Agrandissement d'ouverture en façade 160x210cm (LxH) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : porte existante accès US
9.&
9 | 2.4.3.3.4 |  | Comblement de baies existantes dans murs de renfend |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : mur de refend entre accès US et hall QD
9.&
9 | 2.4.3.3.5 |  | Création linteau dans baie existante en façade |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : ouverture existante entre escalier et ascenseur US
9.T
9.&
6.&
5.&
5 | 2.4.4 |  | NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES
9 | 2.4.4.1 |  | Meneaux |  |  | M3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.T
9.&
9 | 2.4.4.2 |  | Relevés en agglos coffrants type Stepoc (ép 24cm) |  |  | ML | 21 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur dalle haute cellule QD, selon plan de structures
9.&
9 | 2.4.4.3 |  | Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) |  |  | M2 | 38 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur dalle haute cellules QD jusqu'au plancher nervuré existant
9.&
9 | 2.4.4.4 |  | Création d'ouverture en façade 75x75cm (LxH) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pour rejet d'air désenfumage
9.&
9 | 2.4.4.5 |  | Comblement de baies existantes dans murs de façade |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : Ouverture existante pour désenfumage QD
9.&
5.&
4.&
4 | 2.5 |  | RAMPES D'ACCES
4.T
4.T
5 | 2.5.1 |  | RAMPE ACCES UNITE SANITAIRE
9 | 2.5.1.1 |  | Terrassements en grande masse pour fond de forme rampe |  |  | M3 | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour fond de forme rampe
9.&
9 | 2.5.1.2 |  | Couche de forme sous rampe (ép 30cm) |  |  | M3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : couche de forme sous rampe
9.&
9 | 2.5.1.3 |  | Rampes et dallages extérieur finition balayée (ép 15cm) |  |  | M2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.5.1.4 |  | Bêches de mise hors gel |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.5.1.5 |  | Terrassements en remblais |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : pour remise à niveau des existants suite aux travaux de réalisation de la rampe
9.&
9 | 2.5.1.6 |  | Joints de dilatation par plaques polystyrène |  |  | M2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : entre rampe et ouvrages existants, selon plans Structure
9.&
9 | 2.5.1.7 |  | Relevés béton armé ép 20cm |  |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : sur rampe à créer, selon plans structures
9.&
9 | 2.5.1.8 |  | Déplacement et mise à niveau du regard EP existant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : regard EP devant future porte d'accès US
9.&
9 | 2.5.1.9 |  | Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
9 | 2.5.1.10 |  | Caniveaux à grilles |  |  | ML | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : selon plan de réseaux
9.&
5.&
5 | 2.5.2 |  | RAMPE ACCES QI-QD
9 | 2.5.2.1 |  | Terrassements en grande masse pour fond de forme rampe |  |  | M3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : pour fonds de forme rampe
9.&
9 | 2.5.2.2 |  | Couche de forme sous rampe (ép 30cm) |  |  | M3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : couche de forme sous rampe
9.&
9 | 2.5.2.3 |  | Rampes et dallages finition balayée (ép 15cm) |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : selon plans de structures
9.&
9 | 2.5.2.4 |  | Joints de dilatation par plaques polystyrène |  |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3271
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  |  | Localisation : entre rampe et ouvrages existants, selon plans Structure
9.&
5.&
4.&
3.T
3.&
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°03 GROS OEUVRE - VRD
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  | 0
|  |  | - 2.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 2.2 - ETUDES |  |  | 0
|  |  | - 2.3 - BÂTIMENT NEUF ET COURS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.1 - TERRASSEMENTS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.2 - NIVEAU BAS RDC |  |  | 0
|  |  | - 2.3.2.1 - FONDATIONS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.2.2 - PLANCHERS BAS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.2.3 - PATIOS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.2.4 - COUR ANGLAISE |  |  | 0
|  |  | - 2.3.2.5 - RESEAUX |  |  | 0
|  |  | - 2.3.3 - NIVEAU HAUT RDC |  |  | 0
|  |  | - 2.3.3.1 - OUVRAGES B.A. |  |  | 0
|  |  | - 2.3.3.2 - MACONNERIES |  |  | 0
|  |  | - 2.3.3.3 - DALLES B.A. |  |  | 0
|  |  | - 2.3.3.4 - PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.3.5 - DIVERS |  |  | 0
|  |  | - 2.3.4 - NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES |  |  | 0
|  |  | - 2.4 - BÂTIMENT EXISTANT |  |  | 0
|  |  | - 2.4.1 - TERRASSEMENTS |  |  | 0
|  |  | - 2.4.2 - NIVEAU BAS RDC |  |  | 0
|  |  | - 2.4.2.1 - STRUCTURE |  |  | 0
|  |  | - 2.4.2.2 - RESEAUX |  |  | 0
|  |  | - 2.4.3 - NIVEAU HAUT RDC |  |  | 0
|  |  | - 2.4.3.1 - STRUCTURES CELLULES QD |  |  | 0
|  |  | - 2.4.3.2 - MODIFICATION FACADE EXISTANTE |  |  | 0
|  |  | - 2.4.3.3 - MODIFICATIONS D'OUVERTURES |  |  | 0
|  |  | - 2.4.4 - NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES |  |  | 0
|  |  | - 2.5 - RAMPES D'ACCES |  |  | 0
|  |  | - 2.5.1 - RAMPE ACCES UNITE SANITAIRE |  |  | 0
|  |  | - 2.5.2 - RAMPE ACCES QI-QD |  |  | 0
Total du lot GROS OEUVRE - VRD
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU QUARTIER QI-QD |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24124 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°03 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | GROS OEUVRE - VRD |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 30/01/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 0 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total