## 10.PLA
|  |  | #Global TCE | Réf. |  |  |  | [+ zone CCTP] |  |  |  | TVA base |  | C1 | Total HT | Total TTC
c1.PLA |  |  |  | 10 |  | PLÂTRERIE ISOLATION | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0 | 0
ID code | Valeur | Date | Prix | #REF!
Unique | Origine | Origine | Base | D | Q | E | base |  | Descriptif |  | Quantitatif | TVA |  |  | Offre
c1.PLA |  |  |  | 10 |  |  | PLÂTRERIE ISOLATION | [5 empty] | Entreprise
[6 empty] | • | DOUBLAGE PAROIS VERTICALES | [5 empty] | U | Q | PU | Prix Total
c1.PLA,03 | 19 | 2022-06-01 | 21.04 | 10 | 1 | PLAQUES COLLEES |  |  | BA 18 - Support existant | m² | 157.73 | #REF! | m² | 157.73 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
6.4 | 4.2 | [5 empty] | Zone QD | Mur hall coté escalier US |  |  | 26.88
4.1 | 2.5 | [6 empty] | Mur cellule QD-5 contre existant |  |  | 10.25
18 | 4.2 | [5 empty] | Accès US | Suite démolition |  |  | 75.6
10 | 3 | [5 empty] | Accès depuis ateliers | Suite démolition |  |  | 30
[7 empty] | Réserve | Suivant besoins |  |  | 15
c1.PLA,03 | 21 | 2022-06-01 | 23.25 | 10 | 2 | PLAQUES COLLEES |  |  | BA 18 - Support neuf | m² | 13 | #REF! | m² | 13 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
9 | 2.7 | 11.3 |  |  |  |  | Zone QI-QD | RDC – Doublages bureaux |  |  | 13
Fourniture et pose sur mur maçonnerie intérieur d'un doublage en plaque de plâtre collées
y compris raccords sur menuiseries .Traitement des joints par pose de bandes à l'enduit d'encollage,
ponçage et enduit de finition soigné, support livré prêt à peindre.
Plaque traitée spéciale humidité dans pièce humide ou trazitement spécial impératif , toutes sujétions
Compris baguettes de renforts dans les angles sallants
[7 empty] | • Pose : | selon prescriptions du fabricant,
c1.PLA,05 | 32 | 2014-06-01 | 39.91 | 10 | 3 | PLAQUES SUR OSSATURE |  |  | Plaque BA18 THD + Rail | m² | 10.3 | #REF! | m² | 10.3 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
8 | 2.7 | 11.3 |  |  |  |  | Zone QI-QD | RDC – Doublages bureaux |  |  | 10.3
Fourniture et pose d'un doublage par plaque de plâtre
y compris raccords sur menuiseries. Traitement des joints par pose de bandes à l'enduit d'encollage,
ponçage et enduit de finition soigné, support livré prêt à peindre.
Plaque traitée spéciale humidité dans pièce humide ou traitement spécial impératif , toutes sujétions
Compris baguettes de renforts dans les angles sallants
[7 empty] | • Fixation : | sur ossature métallique
[7 empty] | • Rail : | 25 à 40 mm suivant besoins
[7 empty] | • Pose : | selon prescriptions du fabricant,
c1.PLA,04 | 46 | 2022-06-01 | 50.93 | 10 | 4 | DOUBLAGE ISOLANT |  |  | BA 18 THD + Ossature + 100mm | m² | 22.6 | #REF! | m² | 22.6 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
7 | 2.8 | [5 empty] | Zone QI-QD | RDC- Isolation phonique contre cellule PMR |  |  | 19.6
[8 empty] | Surveillant et Gradé – Contre BSO au dessus des châssis |  |  | 3
Réserve : pas de finition peinture sur LT
c1.PLA,04 | 50 | 2022-06-01 | 55.36 | 10 | 5 | DOUBLAGE ISOLANT |  |  | BA 18 THD + Ossature + 200mm | m² | 108.28 | #REF! | m² | 108.28 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
25.5 | 4.05 | [5 empty] | Zone QD | RDC - isolation le long du hall et retour |  |  | 103.28
[7 empty] | Réserve |  |  |  | 5
Réserve : pas de finition peinture sur LT
c1.PLA,04 | 44 | 2022-06-01 | 48.72 | 10 | 6 | DOUBLAGE ISOLANT |  |  | BA 18 + Ossature + 200mm | m² | 101.84 | #REF! | m² | 101.84 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
24 | 1.4 | [5 empty] | Zone QD | ETAGE- isolation en fond galerie technique et retour au dessus des cellules |  |  | 33.6
37.2 | 1.7 | [5 empty] | Zone QI | ETAGE- isolation contre galerie technique et pignon |  |  | 63.24
[7 empty] | Réserve |  |  |  | 5
Réserve : pas de finition peinture sur LT
Fourniture et pose d'un doublage par plaque de plâtre sur rail avec interposition d’un isolant
y compris raccords aux menuiseries et aux poutres. Traitement des joints par pose de bandes à l'enduit d'encollage,
ponçage et enduit de finition soigné, support livré prêt à peindre.
Plaque traitée spéciale humidité dans pièce humide ou traitement spécial impératif , toutes sujétions
[7 empty] | • Pose : | sur ossature métallique conforme prescription du fabricant,
[7 empty] | • Isolation : | Laine de roche 100 mm ou 200 mmm suivant intitulé
[7 empty] | • Pare vapeur : | Oui – scotché
[6 empty] | • | CLOISONNEMENT | [5 empty] | U | Q | PU | Prix Total
c1.PLA,20 | 58 | 2022-06-01 | 64.22 | 10 | 7 | CLOISON PLACOSTIL ISOLEE |  |  | 2*1BA 18 - 200 mm | m² | 37.4 | #REF! | m² | 37.4 |  | 0
Lin | Nbr | Désenfumage |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
10.8 | 3 | -5 |  |  |  |  | Zone QI | ETAGE – Séparatif autour Skydôme et désenfulmage– Suivant plan et coupes |  |  | 37.4
c1.PLA,20 | 50 | 2022-06-01 | 55.36 | 10 | 8 | CLOISON PLACOSTIL ISOLEE |  |  | 2*1BA 18 – 98 mm | m² | 40.4 | #REF! | m² | 40.4 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
6.8 | 2.5 | [5 empty] | Zone QI-QD | RDC – Séparatifs coté locaux techniques |  |  | 17
10.5 | 2.8 | 6 |  |  |  |  | Zone QI-QD | Etage – Séparatifs locaux techniques |  |  | 23.4
c1.PLA,21 | 125 | 2022-06-01 | 138.4 | 10 | 9 | CLOISON PLACOSTIL ISOLEE CINTREE |  |  | 2*1BA 18 – 98 mm | m² | 5.28 | #REF! | m² | 5.28 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
4.4 | 1.2 | [5 empty] | Zone QI-QD | RDC – partie supérieure bureau surveillant + retours |  |  | 5.28
PM : pas de normes dans un même logement | [6 empty] | Réalisation de cloisons séparatives isolées en type placostil composées d'une ossature métallique et de plaques
INFO : ORDRES DE GRANDEUR AFFAIBLISSEMENTS | [6 empty] | avec interposition d'un isolant semi rigide à fixer entre les montants de la structure.
Entre 2 logts | P. Princ. | Cuis. Ou Bain |  |  |  |  | Les plaques du coté des pièces humides seront traitées hydrofuge (salle de bains, WC, Cuisine...)
P. Princ. | 53 | 50 | dBA |  |  |  | Les pieds de cloisons au droit de ces pièces humides seront protégés par un rail PPR placoplâtre ou similaire.
Circulation | 40 | 37 | dBA |  |  |  | Des renforts bois seront incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires (cf plans)
Garage | 55 | 52 | dBA |  |  |  | Compris toutes réserves, trous, passages nécessaires. Support livré prêt à peindre, toutes sujétions comprises
Activité | 58 | 55 | dBA |  |  |  | Pose suivant prescriptions techniques du fabricant – Données à vérifier par l’entreprise
PM : ± 3 dBA divise ou multiplie par 2 l’efficacité | [6 empty] | Type cloison :
(par ex : 53 est 2x meilleur que 50) | [6 empty] | • Structure : | métallique galvanisé de dimension adaptée aux objectifs
[7 empty] | • Entraxe : | 0,60m ou 0,40m suivant objectifs ci-dessous
[7 empty] | • Parement : | Plaques de plâtre BA13 ou 15 ou 18 suivant objectifs ci-dessous
Suivant Poste dédié | A intégrer en pièces humides | [5 empty] | • Hydrofuge : | A intégrer en pièces humides
[7 empty] | • Isolant : | Oui
Laine de roche | Métis | Laine de bois |  |  |  |  | • Type de laine : | Laine de roche suivant intitulé
Mini | Maxi | Mini | Maxi |  |  |  | Objectifs cloison : | (hors skydomes)
72 mm | 72 mm | 98 mm | 98 mm |  |  |  | • Epaisseur totale : | 98 mm
2,50m | 3,65 m | 3,00m | 4,35m |  |  |  | • Hauteur Maxi : | 4,35m
37 dBA | 42 dBA | 45 dBA | 52 dBA |  |  |  | • Phonique : | 52 dBA
EI-30 | EI-60 | EI-60 | EI-120 |  |  |  | • Coupe feu : | EI-120
60 J | 60 J | 120 J | 120 J |  |  |  | • Choc : | 120 J
c1.PLA,21 | 80 | 2022-06-01 | 88.57 | 10 | 10 | CLOISON PLACOSTIL ISOPHONIQUE SAD |  |  | 2*1BA 18 – 160 mm | m² | 52.53 | #REF! | m² | 52.53 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
15.3 | 2.5 | [5 empty] | Zone QI-QD | RDC – Séparatifs coté bureaux |  |  | 38.25
5.1 | 2.8 | [6 empty] | RDC – Séparatifs Bureau surveillant / Hall |  |  | 14.28
PM : pas de normes dans un même logement | [6 empty] | Réalisation de cloisons d'isolation acoustique à haute performance à double parois désolidarisées
INFO : ORDRES DE GRANDEUR AFFAIBLISSEMENTS | [6 empty] | Parement en plaques de plâtres sur ossature alternée, garniture de laine semi-rigide, toutes pièces de renfort
Entre 2 logts | P. Princ. | Cuis. Ou Bain |  |  |  |  | Pose suivant prescriptions techniques du fabricant, à l'avis technique correspondant et à toutes sujétions réglementaires
P. Princ. | 53 | 50 | dBA |  |  |  | Compris étanchéité à l'air, traitement des joints bas, haut, raccords, support livré prêt à peindre, toutes sujétions.
Circulation | 40 | 37 | dBA |  |  |  | Les pièces humides recevront des plaques hydrofuges adaptées et toutes sujétions liées.
Garage | 55 | 52 | dBA |  |  |  | Compris pour les encastrements toutes les prescriptions (distances, renforts,... ) conformes au niveau d’isolation
Activité | 58 | 55 | dBA |  |  |  | Données à vérifier par l’entreprise
PM : ± 3 dBA divise ou multiplie par 2 l’efficacité | [6 empty] | Type cloison :
(par ex : 53 est 2x meilleur que 50) | [6 empty] | • Structure : | métallique alternée galvanisé – de dimension adaptée aux objectifs
[7 empty] | • Entraxe : | 0,90 m ou 0,45 m suivant objectifs ci-dessous
[7 empty] | • Parement : | Plaques de plâtre type DuoTech suivant objectifs ci-dessous
Suivant Poste dédié | A intégrer en pièces humides | [5 empty] | • Hydrofuge : | A intégrer en pièces humides
[7 empty] | • Isolant : | Oui
Laine de roche | Métis | Laine de bois |  |  |  |  | • Type de laine : | Laine de bois
Mini | Maxi | Mini | Maxi |  |  |  | Objectifs cloison :
SAA 120 mm | SAA 120 mm | SAD 160 mm | SAD 160 mm |  |  |  | • Epaisseur totale : | SAD 160 mm
2,50 m | 3,80 m | 2,50 m | 3,80 m |  |  |  | • Hauteur Maxi : | 3,80 m
61 dBA | 61 dBA | 66 dBA | 66 dBA |  |  |  | • Phonique : | 66 dBA
EI-60 | EI-60 | EI-60 | EI-60 |  |  |  | • Coupe feu : | EI-60
120 J | 120 J | 120 J | 120 J |  |  |  | • Choc : | 120 J
[6 empty] | • | ISOLATION PAROIS HORIZONTALES | [5 empty] | U | Q | PU | Prix Total
c1.PLA,12 | 25 | 2023-01-01 | 26.6 | 10 | 11 | OSSATURE + FILM |  |  |  | m² | 245 | #REF! | m² | 245 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QI-QD | Sous partie haute toiture (locaux tech + hall) |  |  | 106
[8 empty] | Sous partie basse toiture (bureaux et locaux autres) |  |  | 76
[7 empty] | Zone QI | Sous toiture galerie technique |  |  | 63
Fourniture et pose d'une membrane étanche à l'air servant de bande freine vapeur sur structure à prévoir au présent poste
Compris toutes sujétions de pose (contre structure pour maintien du film et de l’isolation)
Les lés de la membrane d’étanchéité à l’air doivent être reliées entre eux (scotch adapté) et reliées aux murs.
Compris joints et rives par rubans adhésifs adaptés aux supports et liaisons, toutes sujétions.
[7 empty] | • Type : | PROCLIMA
[7 empty] | • Raccords murs | ruban type CONTEGA PV de PROCLIMA ou équivalent à noyer dans enduit plâtre
[7 empty] | • Raccords lés | ruban type TESCON VANA
[7 empty] | • Pose : | Suivant prescriptions techniques du fabricant,
[7 empty] | • Sd recherché : | ≥ 100
c1.PLA,12 | 38 | 2023-01-01 | 40.43 | 10 | 12 | LAINE MINERALE |  |  | 400 mm | m² | 195 | #REF! | m² | 195 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QI-QD | Sous partie haute toiture |  |  | 106
[8 empty] | Sous partie basse toiture (bureaux et locaux autres) |  |  | 76
[7 empty] | Zone QI | Saillie salle d’activité QI-1 dans Atelier 2 (à recouvrir par panneau sur autre poste) |  |  | 13
c1.PLA,12 | 30 | 2023-01-01 | 31.92 | 10 | 13 | LAINE MINERALE |  |  | 200 mm | m² | 52 | #REF! | m² | 52 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QI | Sous toiture galerie technique |  |  | 52
Fourniture et pose d'une isolation en rampant ou en horizontale par pose de laine de verre
Couche croisée continue fixée sur rail de structure du plafond à prévoir au poste plafond ou filùe
Pare vapeur prévu dans film continu
La pose de l’isolant devra être continue et parfaite pour ne laisser aucune pénétration possible.
[7 empty] | • Epaisseur : | suivant nomenclature
| Faible densité 25 kg/m3 | [5 empty] | • Nature : | laine de roche
[7 empty] | • Pose : | Sous bac métal porté par pannes bois
[7 empty] | • Lame d'air | Lame d’air à maintenir de 40 mm entre isolant et bac à confirmer
c1.PLA,12 | 36 | 2023-01-01 | 38.31 | 10 | 14 | OUATE CELLULOSE SOUFFLEE sur DALLE |  |  | 400 mm | m² | 133 | #REF! | m² | 133 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Combles Cellules QI coté patio 1 |  |  |  | 42
[7 empty] | Combles patio 2 + accès Intervention QI + Musculation |  |  |  | 91
Fourniture et pose par soufflage d'une isolation dans espace vide suivant épaisseur du projet
Ensemble en ouate de cellulose suivant spécifications techniques détaillées ci-dessous
Le produit sera agréé par CSTB et sera mis en œuvres conformément aux prescriptions du fabricant
Un écart au feu réglementaire et à tout appareil électrique est à prévoir si nécessité
Pose par insufflation dans combles à coordonner avec couvreur compris toutes sujétions
| Faible densité 25 kg/m3 | [5 empty] | • Pression : | Faible densité par projection souple
[7 empty] | • Densité : | 40 kg/m3
[7 empty] | • Classement feu : | M1 à garantir par PV
[7 empty] | • Lambda : | 0,039, utile 0,042
[6 empty] | • | PLAFONDS | [5 empty] | U | Q | PU | Prix Total
c1.PLA,14 | 32 | 2014-06-01 | 39.91 | 10 | 15 | PLAFOND BAS EN PLAQUES |  |  | BA 18 | m² | 171.7 | #REF! | m² | 171.7 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QI-QD | Locaux technique en étage |  |  | 54
[8 empty] | Salle disciplinaire |  |  | 21.2
[8 empty] | Salles d’audience |  |  | 21.5
[8 empty] | Soffite derrière WC |  |  | 2
[7 empty] | Zone QI | Sous toiture galerie technique |  |  | 63
[7 empty] | Réserve |  |  |  | 10
Réalisation de plafonds en plaques de plâtre sur système type PLACOSTYL constitué d'une armature métallique
fixée par suspentes réglables sur laquelle sont vissées des plaques de B.A 13
Compris joints et rives, espace sous dalle ou sous bac selon les D.T.U.
Traitement des joints par pose de bandes à l'enduit d'encollage, ponçage et enduit de finition soigné.
Support livré prêt à peindre. Toutes sujétions comprises
[7 empty] | • Mise en œuvre: | plénum variable de 3 à 40 cm
[7 empty] | • Support: | béton ou hourdis ou charpente suivant positions repérées
[7 empty] | • Pose : | Suivant prescriptions techniques du fabricant,
c1.PLA,17 | 60 | 2018-02-01 | 74.05 | 10 | 16 | RETOMBEES VERTICALES |  |  | BA 18 | m² | 42.82 | #REF! | m² | 42.82 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QI-QD | Habillage skydomes avec ébrasement | 3 | 4.8 | 14.4
[8 empty] | Gaines techniques Commission et Audience et bureaux | 0.4 | 19.8 | 7.92
[8 empty] | Supplément pour intégration Climatisation | 0.5 | 19.8 | 9.9
[8 empty] | Soffite derrière WC | 0.4 | 2 | 0.8
[7 empty] | Zone QD | Habillage skydome avec ébrasement | 1 | 4.8 | 4.8
[7 empty] | Réserve |  |  |  | 5
Réalisation de retombées des plafonds en plaques de plâtre sur système type PLACOSTYL
Pour raccord entre les différentes hauteurs de plafond et habillage des poutres
Compris joints et rives, espace sous dalle selon les D.T.U.
Traitement des joints par pose de bandes à l'enduit d'encollage, ponçage et enduit de finition soigné.
Support livré prêt à peindre. Toutes sujétions comprises
[7 empty] | • Pose : | fixation mécanique suivant prescriptions techniques du fabricant,
c1.PLA,18 | 60 | 2017-06-09 | 75.19 | 10 | 17 | FAUX PLAFOND FORTE ABSORPTION PHONIQUE |  |  | Belgravia Tangent | m² | 83.5 | #REF! | m² | 83.5 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Hall QI-QD | Partie haute |  |  | 50
[7 empty] | Bureau Gradé |  |  |  | 11.8
[7 empty] | Bureau surveillant |  |  |  | 21.7
Fourniture et pose d'un plafond démontable absorbant suspendu au plafond double précédemment décrit
Plaque de plâtre cartonnée contre-facée d’un voile en fibre absorbante pour garantir une excellente absorption acoustique
Avec protection à la poussière avec perforations micro oblongues directionnelles.
Pose soignée selon prescriptions techniques du fabricant
Compris coupes, passages de toutes gaines, profils de liaisons en rives, toutes sujétions
Compris pour plafond existant dépose et évacuation des dalles existantes
Danoline de KNAUFF ou équivalent | Danoline de KNAUFF ou équivalent | [5 empty] | • Marque : | Danoline Belgravia Tangent de KNAUFF ou équivalent
Belgravia Tangent | Belgravia Tangent | [5 empty] | • Type: | Belgravia Tangent
600*600 | 600*600 | [5 empty] | • Dimensions : | 600*600
Blanc mat | Blanc mat | [5 empty] | • Couleur : | Blanc mat
5 à 10 cm à prévoir | 5 à 10 cm à prévoir | [5 empty] | • Plénum : | 5 à 10 cm à prévoir
45 mm à prévoir au présent poste | 45 mm à prévoir au présent poste | [5 empty] | • Laine minérale : | 45 mm à prévoir au présent poste
Feuillurés type E | Feuillurés type E | [5 empty] | • Bords | Feuillurés type E
Semi encastrée T15, couleur blanche | Semi encastrée T15, couleur blanche | [5 empty] | • Ossature | Semi encastrée T15, couleur blanche
Alpha W de 0,95 minimum | Alpha W de 0,95 minimum | [5 empty] | • Acoustique: | Alpha W de 0,95 minimum
A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | [5 empty] | • Feu | A2-s1,d0
Type Cleaneo (absorption des COV) | Type Cleaneo (absorption des COV) | [5 empty] | • Traitement | Type Cleaneo (absorption des COV)
[6 empty] | • | ENDUIT PROJETE | [5 empty] | U | Q | PU | Prix Total
c1.PLA,28 | 28 | 2022-06-01 | 31 | 10 | 18 | ENDUIT PLAFOND SUR BETON |  |  |  | m² | 385 | #REF! | m² | 385 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QI | RDC – Sous face de toute la zone RDC |  |  | 221
[7 empty] | Zone QD | RDC – Sous face des cellules et allées |  |  | 102
[7 empty] | Zone QI-QD | RDC – Sous face locaux techniques et Sas |  |  | 52
[8 empty] | RDC – Sous face Accès QD |  |  | 6
[7 empty] | Nouvel accès Unité Sanitaire |  |  |  | 4
Exécution d'un enduit sur support béton brut de décoffrage ou dalles poutrelles hourdis suivant repérages ci-dessus et comprenant :
[7 empty] | • Préparation: | 1 brossage
[7 empty] | • Application:: | 1 passe d'enduit de ragréage type TOUT PRÊT BB
[7 empty] | • Finition: | Très soignée
c1.PLA,29 | 29 | 2022-06-01 | 32.11 | 10 | 19 | ENDUIT ETANCHEITE SUR MUR |  |  | Parois douches | m² | 98 | #REF! | m² | 98 |  | 0
Lin | Haut | Déd |  |  |  | Localisation / Précisions |  |  | Nombre | Surf. U – Surf. tot.
3.25 | 2 | [5 empty] | Zone QI | RDC – Parois autour de la douche cellule standard | 8 | 6.5 | 52
6 | 2 | [5 empty] | Zone QI | RDC – Parois autour de la douche cellule PMR | 1 | 12 | 12
2.2 | 2 | [5 empty] | Zone QD | RDC – Parois autour de la douche cellule standard | 5 | 4.4 | 22
2 | 1 | [5 empty] | Zone QI-QD | Devant les différents points d’eau | 6 | 2 | 12
Mise en œuvre d'un enduit horizontal en plâtre réglé et lissé ,
réalisé en plâtre traditionnel ,tout raccord, joint ,retour en bout de dalle et toutes finitions
[7 empty] | • Epaisseur : | 0.015
[6 empty] | • | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | U | Q | PU | Prix Total
c1.PLA,31 | 500 | 2018-02-01 | 617.12 | 10 | 20 | PORTILLON GAINES TECHNIQUES |  |  | 70*200 | U | 10 | #REF! | U | 10 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QD | Locaux techniques entre cellules |  |  | 3
[7 empty] | Zone QI | Locaux techniques entre cellules |  |  | 5
[7 empty] | Zone QI-QD | Locaux techniques RIA |  |  | 2
Fourniture et pose de portillons âme pleine suivant nomenclature compris huisserie, ferrage, béquille, serrure
Prévoir toute sujétion pour parfaite finition et isolation
[7 empty] | • Type : | à âme pleine bois aggloméré
[7 empty] | • Panneau : | 18 mm
[7 empty] | • Joints: | joints d'étanchéité latéraux
[7 empty] | • Finition: | Pré Peinte
[7 empty] | • Huisserie: | Bois chambranle contre chambranle sur 4 cotés
[7 empty] | • Ferrage: | 3 paumelles de 110
[7 empty] | • Quincaillerie : | Fermeture 3 points
[7 empty] | • Ouverture : | Commande pompier
[7 empty] | • Coupe feu : | SO
c1.PLA,31 | 42 | 2018-02-01 | 51.84 | 10 | 21 | CAISSON CACHE TUYAU VERTICAL |  |  | BA 18- 20*20 | ml | 7.5 | #REF! | ml | 7.5 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Zone QD | Accès cours promenades |  |  | 2.5
[7 empty] | Réserve |  |  |  | 5
c1.PLA,31 | 130 | 2018-02-01 | 160.45 | 10 | 22 | CAISSON CACHE TUYAU HORIZONTAL |  |  | BA 18- 60*60 | ml | 5.7 | #REF! | ml | 5.7 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Hall QD | Habillage extraction désenfumage (4 faces) |  |  | 5.7
Réalisation d'un caisson cache tuyau en plaque de plâtre sur ossature métallique
Pour passage de canalisation diverses : eau, EU, EC, Air, VMC, électricité, etc...
[7 empty] | • Section : | 20 x 20
[7 empty] | • Trappe de visite | en angle pour visite sur coude
c1.PLA,32 | 130 | 2014-06-01 | 162.13 | 10 | 23 | CAISSON BATI SUPPORT |  |  |  | U | 1 | #REF! | U | 1 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | WC hall QI-QD |  |  |  | 1
Réalisation de caissons support d'éléments sanitaires en plaque de plâtre sur ossature métallique
La structure sera positionné contre équipement et la plaque viendra en surplomb sur celui-ci.
Compris interposition d'une équerre aluminium en pied et double joint silicone d'étanchéité dessus et dessous.
[7 empty] | • Structure: | métallique galvanisé dont montants verticaux poser contre équipement sanitaire
[7 empty] | • Parement | Placo Hydrofuge traité vert ou bleu.
[7 empty] | • Trappe de visite | dimension 30 x 30 à positionner pour accès siphon.
c1.PLA,32 | 75 | 2014-06-01 | 93.54 | 10 | 24 | FERMETURE SOLIVETTE + PANNEAU |  |  | Sur isolant | m² | 13 | #REF! | m² | 13 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Saillie de la salle d’activité QI-1 dans Atelier 2 |  | Fermeture au dessus de l’isolant |  | 13
Fourniture et pose d'un plancher par panneaux agglomérés sur solivettes à prévoir au présent poset
Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de découpes, de finition en coordination avec le gros œuvre
[7 empty] | • Structure: | Solivette fixées sur la maçonnerie
[7 empty] | • Panneau : | Aggloméré hygro – rainures et languettes
[7 empty] | • Portée : | 4,5 m
[7 empty] | • Surcharge : | 150 k/m²
c1.PLA,25 | 38 | 2014-06-01 | 47.39 | 10 | 25 | CLOISON CARREAU PLATRE |  |  | 70 mm | m² | 6 | #REF! | m² | 6 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Gaine Technique QDS |  |  |  | 6
Réalisation de cloisons séparatives en carreau de plâtre suivant caractéristiques ci-dessus
Pose suivant prescriptions techniques du fabricant
Compris raccords aux menuiseries et rampants, calfeutrements éventuels
La cloisons ferme une gaines technique qui doit avoir un degré CF 1 H
[7 empty] | • Finitions : | ponçage et enduit de finition soigné, support livré prêt à peindre. Toutes sujétions comprises
c2.MEI,06 | 220 | 2014-06-01 | 274.37 | 10 | 26 | PORTE AME PLEINE SIMPLE |  |  | 83*204 | U | 1 | #REF! | U | 1 |  | 0
[6 empty] | Localisation / Précisions |  |  |  | Avant métré
[7 empty] | Gaine Technique QDS |  |  |  | 1
Fourniture et pose de blocs portes type âme pleine suivant nomenclature compris huisserie, ferrage, béquille, serrure
Prévoir pose de champlats et de raccord, butée au sol ou mur, toute sujétion pour parfaite finition et isolation
[7 empty] | • Type : | à âme pleine bois
[7 empty] | • épaisseur : | 40 mm
[7 empty] | • Joints: | joints d'étanchéité latéraux et brosse en partie basse,
[7 empty] | • Finition: | Pré Peinte
[7 empty] | • Huisserie: | bois avec épaisseur adaptée aux cloisons suivant lot Plâtrerie
à recouvrement
[7 empty] | • Ferrage: | 3 paumelles de 110
[7 empty] | • Quincaillerie : | type BEZAULT gamme GOLF 90 modèle 601 ton aluminium anodisé
[7 empty] | • Serrure: | Bec de canne et condamnation
Rosette de fonction avec clé ou bouton ou voyant suivant locaux
[7 empty] | • Coupe feu : | 1/2H compris joints d'étanchéité spécial feu sur chants verticaux et haut,
espace bas de 4 mm maxi.
[13 empty] | Total HT |  | 0 | Euros HT
[12 empty] | 1 | TVA | 20% | 0 | Euros TVA
|  |  | FIN |  |  | 10-PLÂTRERIE ISOLATION - Edition du :24/01/2026 | [6 empty] | Total TTC |  | 0 | Euros TTC

## actu (hidden)
DATE | BT 01 | BT 01 | ← Case initiale de lien
01/Mois/An | Indice actu | Indice actu | Indice actu
| Référence | MAJ auto | MAJ auto
| UTILISEE | 10 | 10
|  | Date dernier indice | Date dernier indice
|  | 2025-10-01 | 2019-09-01
2010-01-31 | 98.3 | 98.3 | 98.3
2010-02-28 | 98.5 | 98.5 | 98.5
2010-03-31 | 98.8 | 98.8 | 98.8
2010-04-30 | 99.7 | 99.7 | 99.7
2010-05-31 | 100.2 | 100.2 | 100.2
2010-06-30 | 100.3 | 100.3 | 100.3
2010-07-31 | 100 | 100 | 100
2010-08-31 | 100.4 | 100.4 | 100.4
2010-09-30 | 100.6 | 100.6 | 100.6
2010-10-31 | 100.9 | 100.9 | 100.9
2010-11-30 | 101 | 101 | 101
2010-12-31 | 101.3 | 101.3 | 101.3
2011-01-31 | 102.5 | 102.5 | 102.5
2011-02-28 | 103 | 103 | 103
2011-03-31 | 103.4 | 103.4 | 103.4
2011-04-30 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2011-05-31 | 103.5 | 103.5 | 103.5
2011-06-30 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2011-07-31 | 104 | 104 | 104
2011-08-31 | 104.4 | 104.4 | 104.4
2011-09-30 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2011-10-31 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2011-11-30 | 104.2 | 104.2 | 104.2
2011-12-31 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2012-01-31 | 105 | 105 | 105
2012-02-29 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2012-03-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-04-30 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2012-05-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2012-06-30 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2012-07-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-08-31 | 105.8 | 105.8 | 105.8
2012-09-30 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-10-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2012-11-30 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2012-12-31 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2013-01-31 | 106 | 106 | 106
2013-02-28 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2013-03-31 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2013-04-30 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2013-05-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2013-06-30 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2013-07-31 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2013-08-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2013-09-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2013-10-31 | 105 | 105 | 105
2013-11-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2013-12-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-01-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-02-28 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-03-31 | 105 | 105 | 105
2014-04-30 | 105 | 105 | 105
2014-05-31 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-06-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-07-31 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2014-08-31 | 105.4 | 105.4 | 105.4
2014-09-30 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-10-31 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-11-30 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2014-12-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-01-31 | 104.1 | 104.1 | 104.1
2015-02-28 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-03-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-04-30 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-05-31 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2015-06-30 | 104.6 | 104.6 | 104.6
2015-07-31 | 104.6 | 104.6 | 104.6
2015-08-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-09-30 | 104 | 104 | 104
2015-10-31 | 103.8 | 103.8 | 103.8
2015-11-30 | 103.7 | 103.7 | 103.7
2015-12-31 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2016-01-31 | 103.3 | 103.3 | 103.3
2016-02-29 | 103.2 | 103.2 | 103.2
2016-03-31 | 103.2 | 103.2 | 103.2
2016-04-30 | 103.3 | 103.3 | 103.3
2016-05-31 | 103.8 | 103.8 | 103.8
2016-06-30 | 104.4 | 104.4 | 104.4
2016-07-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2016-08-31 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2016-09-30 | 104.8 | 104.8 | 104.8
2016-10-31 | 104.8 | 104.8 | 104.8
2016-11-01 | 104.9 | 104.9 | 104.9
2016-12-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2017-01-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2017-02-28 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2017-03-31 | 106.1 | 106.1 | 106.1
2017-04-30 | 106.3 | 106.3 | 106.3
2017-05-31 | 106.2 | 106.2 | 106.2
2017-06-30 | 106.2 | 106.2 | 106.2
2017-07-31 | 106.3 | 106.3 | 106.3
2017-08-31 | 106.6 | 106.6 | 106.6
2017-09-30 | 106.7 | 106.7 | 106.7
2017-10-31 | 107.1 | 107.1 | 107.1
2017-11-01 | 107.2 | 107.2 | 107.2
2017-12-31 | 107.4 | 107.4 | 107.4
2018-01-31 | 108 | 108 | 108
2018-02-28 | 108.3 | 108.3 | 108.3
2018-03-31 | 108.5 | 108.5 | 108.5
2018-04-30 | 108.7 | 108.7 | 108.7
2018-05-31 | 109 | 109 | 109
2018-06-30 | 109 | 109 | 109
2018-07-31 | 109.2 | 109.2 | 109.2
2018-08-31 | 109.5 | 109.5 | 109.5
2018-09-30 | 109.5 | 109.5 | 109.5
2018-10-31 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2018-11-01 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2018-12-31 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2019-01-31 | 110.1 | 110.1 | 110.1
2019-02-28 | 110.3 | 110.3 | 110.3
2019-03-31 | 110.6 | 110.6 | 110.6
2019-04-30 | 110.9 | 110.9 | 110.9
2019-05-31 | 111 | 111 | 111
2019-06-30 | 111.2 | 111.2 | 111.2
2019-07-31 | 111.2 | 111.2 | 111.2
2019-08-31 | 111.6 | 111.6 | 111.6
2019-09-30 | 111.4 | 111.4 | 111.4
2019-10-31 | 111.4 | 111.4 | 111.4
2019-11-01 | 111.3 | 111.3 | 111.4
2019-12-31 | 111.6 | 111.6 | 111.4
2020-01-31 | 111.8 | 111.8 | 111.4
2020-02-28 | 111.8 | 111.8 | 111.4
2020-03-31 | 111.7 | 111.7 | 111.4
2020-04-30 | 111.5 | 111.5 | 111.4
2020-05-31 | 111.7 | 111.7 | 111.4
2020-06-30 | 112 | 112 | 111.4
2020-07-31 | 112 | 112 | 111.4
2020-08-31 | 112.2 | 112.2 | 111.4
2020-09-30 | 112.3 | 112.3 | 111.4
2020-10-31 | 112.9 | 112.9 | 111.4
2020-11-01 | 113.2 | 113.2 | 111.4
2020-12-31 | 113.6 | 113.6 | 111.4
2021-01-31 | 114.4 | 114.4 | 111.4
2021-02-28 | 115.2 | 115.2 | 111.4
2021-03-31 | 116.1 | 116.1 | 111.4
2021-04-30 | 116.3 | 116.3 | 111.4
2021-05-31 | 116.6 | 116.6 | 111.4
2021-06-30 | 117.5 | 117.5 | 111.4
2021-07-31 | 118.5 | 118.5 | 111.4
2021-08-31 | 118.5 | 118.5 | 111.4
2021-09-30 | 118.6 | 118.6 | 111.4
2021-10-31 | 119.1 | 119.1 | 111.4
2021-11-01 | 119.5 | 119.5 | 111.4
2021-12-31 | 119.7 | 119.7 | 111.4
2022-01-31 | 121.4 | 121.4 | 111.4
2022-02-28 | 122.2 | 122.2 | 111.4
2022-03-31 | 123.3 | 123.3 | 111.4
2022-04-30 | 124.9 | 124.9 | 111.4
2022-05-31 | 126.4 | 126.4 | 111.4
2022-06-30 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-07-31 | 127.7 | 127.7 | 111.4
2022-08-31 | 127.9 | 127.9 | 111.4
2022-09-30 | 127.1 | 127.1 | 111.4
2022-10-31 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-11-01 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-12-31 | 126.8 | 126.8 | 111.4
2023-01-31 | 128.4 | 128.4 | 111.4
2023-02-28 | 129.7 | 129.7 | 111.4
2023-03-31 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2023-04-30 | 130.5 | 130.5 | 111.4
2023-05-31 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-06-30 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-07-31 | 129.7 | 129.7 | 111.4
2023-08-31 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2023-09-30 | 130.2 | 130.2 | 111.4
2023-10-31 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-11-01 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-12-31 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2024-01-31 | 130.8 | 130.8 | 111.4
2024-02-28 | 131 | 131 | 111.4
2024-03-31 | 130.9 | 130.9 | 111.4
2024-04-30 | 131 | 131 | 111.4
2024-05-31 | 131.3 | 131.3 | 111.4
2024-06-30 | 131.2 | 131.2 | 111.4
2024-07-31 | 131.2 | 131.2 | 111.4
2024-08-31 | 131.2 | 131.7 | 111.4
2024-09-30 | 131.2 | 131.2 | 111.4
2024-10-31 | 131.2 | 131.2 | 111.4
2024-11-01 | 131.2 | 131.5 | 111.4
2024-12-31 | 131.2 | 131.7 | 111.4
132
132.1
132.5
132.9
132.9
133.1
133.4
133.7
133.3
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
131.2
131.2
131.7
131.7
131.7
131.7
131.7
131.7
131.7
131.7
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2
131.2