## Synthèse
Affaire | RESTRUCTURATION DE LA ZONE DU QI ET QD DE LA MAISON CENTRALE D’ENSISHEIM |  |  | LOUVET BET |  |  | Macro complémentaire pour estimation:
|  |  |  | Dossier N° 24 054 | DCE |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N°11 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE |  |  | Janvier 2026 |  |  | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | Quantités | P.U. H.T. | Prix totaux |  | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | CHAUFFAGE
1.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.2 | ETUDES D'EXECUTION
| Dossier d'exécution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.3 | ADAPTATION DES DEPARTS DE CHAUFFAGE
| Modification des collecteurs existants | Ens | 1 |  | 0
| Vanne 3 voie motorisée | U | 2 |  | 0
| Circulateur double | U | 2 |  | 0
| Thermomètre équerre | U | 4 |  | 0
| Sonde de température | U | 4 |  | 0
| Robinet de vidange | U | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement | U | 8 |  | 0
| Régulation suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique depuis armoire existante | Ens | 1 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.4 | MODIFICATION DU RESEAU RADIATEURS |  |  |  |  | 0
Adaptation des réseaux de l'unité sanitaire
| Adaptation des réseaux dans la zone QD, compris réseaux provisoires | Ens | 1 |  | 0
Création d'un réseau pour les radiateurs du QI/QD
| Tuyauteries acier noir | ml | 202 |  | 0
| Calorifuge classe 3 revêtement aluminium | ml | 202 |  | 0
| Collecteurs | U | 24 |  | 0
| Tube PER encastré | ml | 348 |  | 0
Equilibrage des réseaux
| Etude d'équilibrage des réseaux chauffage | Ens | 1 |  | 0
| Vannes d'équilibrage TA en pied de colonne | U | 3 |  | 0
| Rapport d'équilibrage des réseaux chauffage | Ens | 1 |  | 0
Radiateurs acier
| Radiateur vertical T21 - 300x1500mm - 480W | U | 5 |  | 0
| Radiateur vertical T21 - 300x1800mm - 550W | U | 10 |  | 0
| Radiateur vertical T21 - 450x1800mm - 770W | U | 7 |  | 0
| Radiateur vertical T21 - 600x1500mm - 880W | U | 2 |  | 0
| Radiateur vertical T22 - 600x1800mm - 1240W | U | 1 |  | 0
| Radiateur vertical T22 - 750x1800mm - 1540W | U | 4 |  | 0
| Robinets thermostatiques | U | 29 |  | 0
| Protection mécanique VT et réseaux | Ens | 29 |  | 0
Désembouage
| Désembouage des réseaux suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.5 | CREATION D'UN RESEAU DE PLANCHER CHAUFFANT |  |  |  |  | 0
Réseau de distribution
| Tuyauteries acier noir | ml | 206 |  | 0
| Calorifuge classe 3 revêtement aluminium | ml | 206 |  | 0
| Plancher chauffant suivant CCTP : - isolation périphérique - isolation surfacique épaisseur 100 mm - tube PEXc - adjuvant pour chape | m² | 104 |  | 0
Collecteurs
| Collecteur 2 circuits | u | 4 |  | 0
| Collecteur 3 circuits | u | 4 |  | 0
| Robinet de vidange | u | 8 |  | 0
| Purgeur | u | 4 |  | 0
| Thermomètre | u | 4 |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 8 |  | 0
| Filtre | u | 4 |  | 0
Régulation
| Thermostat | u | 2 |  | 0
| Raccordement et asservissement électrique | ens | 2 |  | 0
| Thermo-moteur sur collecteur | u | 10 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
2 | CLIMATISATION
2.1 | MISE EN PLACE D'UN MONOSPLIT DANS LE LOCAL INFORMATIQUE
Etudes d'exécution
| Etudes d'exécution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Unité extérieure
| Unité extérieure type AOYH-7-KJCA | U | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | U | 1 |  | 0
Unité intérieure
| Unité intérieure murale type ASYH-7-LJCA | U | 1 |  | 0
| Evacuation des condensats | ml | 5 |  | 0
| Alimentation électrique depuis unité extérieure | ml | 25 |  | 0
Liaison frigorifique
| Liaison frigorifique en tube cuivre calorifugé | ml | 50 |  | 0
Régulation
| Télécommande filaire suivant CCTP | U | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
2.2 | MISE EN PLACE D'UN MULTISPLIT DANS LES BUREAUX
Etudes d'exécution
| Etudes d'exécution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Unité extérieure
| Unité extérieure type AOYG-36-KBTA5 | U | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | U | 1 |  | 0
Unité intérieure
| Unité intérieure gainable type ARXG-7-KLLA | U | 5 |  | 0
| Grilles de soufflage intelligentes type UTD-GXSA-W | U | 4 |  | 0
| Grilles de soufflage et reprise fixes type PA, compris plénum et flexible de raccordement | U | 7 |  | 0
| Evacuation des condensats | ml | 12 |  | 0
| Alimentation électrique depuis unité extérieure | ml | 100 |  | 0
Liaison frigorifique
| Liaison frigorifique en tube cuivre calorifugé | ml | 200 |  | 0
Régulation
| Télécommande filaire suivant CCTP | U | 5 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3 | VENTILATION
3.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3.2 | ETUDES D'EXECUTON
| Dossier d'exécution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3.3 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Centrale
| CTA C4 1 500 m3/h type ATLANTIC Duotech | U | 1 |  | 0
| Batterie de préchauffage électrique | U | 1 |  | 0
Régulation
| Télécommande filaire, compris câblage | U | 1 |  | 0
Raccordements électriques
| Raccordement électrique des équipements | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3.4 | RESEAUX AERAULIQUES
Gaines de ventilation
Gaine circulaire en acier galvanisé spiralé
| __Ø100 | ml | 90 |  | 0
| __Ø125 | ml | 25 |  | 0
| __Ø160 | ml | 18 |  | 0
| __Ø200 | ml | 30 |  | 0
| __Ø250 | ml | 22 |  | 0
| __Ø315 | ml | 42 |  | 0
| __Ø355 | ml | 16 |  | 0
| Calorifuge 50 mm | ml | 243 |  | 0
| Carottages Ø100 à Ø160 | U | 59 |  | 0
| Carottages Ø200 | U | 4 |  | 0
| Carottages Ø315 | U | 2 |  | 0
| Rejet d'air en toiture Ø355 | Ens | 1 |  | 0
| Prise d'air en toiture Ø355 | Ens | 1 |  | 0
Accessoires réseaux
| Registre d'équilibrage à iris | U | 8 |  | 0
| Manchettes souples M0 Ø355 | U | 4 |  | 0
| Pièges à sons Ø355 | U | 4 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3.5 | DIFFUSION ET EXTRACTION D'AIR
| Bouche de soufflage indémontable 15 à 160 m3/h | U | 28 |  | 0
| Bouche de reprise indémontable 15 à 160 m3/h | U | 28 |  | 0
| Gaine semi-rigide pour raccordement | ml | 56 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4 | DESENFUMAGE
4.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose des installations existantes | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4.2 | ETUDES D'EXECUTON
| Dossier d'exécution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4.3 | TOURELLES DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
Hall QI
| Tourelle type TEDV taille 560 - 4 pôles - 7 200 m3/h | U | 1 |  | 0
| Costière isolée inclinée | U | 1 |  | 0
| Coffret de relayage | U | 1 |  | 0
| Volets de surpression | U | 4 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
Hall QI-QD
| Tourelle type TEDV taille 810 - 6 pôles 14 400 m3/h | U | 1 |  | 0
| Costière isolée horizontale | U | 1 |  | 0
| Coffret de relayage | U | 1 |  | 0
| Volets de surpression | U | 4 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4.4 | VOLETS D'EXTRACTION EN PLAFOND |  |  |  |  | 0
| Volet type Kamouflage 1V P dimensions 600 x 750 mm | U | 1 |  | 0
| Volet type Kamouflage 1V P dimensions 700 x 780 mm | U | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 2 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4.5 | CAISSON DE DÉSENFUMAGE |  |  |  |  | 0
| Caisson type CHAT-N F400 taille 710 – 14 400 m3/h | U | 1 |  | 0
| Coffret de relayage | U | 1 |  | 0
| Support avec pieds anti-vibratiles | Ens | 1 |  | 0
| Rejet en façade Ø710 suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4.6 | GAINE D'EXTRACTION ET VOLET TUNNEL |  |  |  |  | 0
| Gaine CF1h type PROMATECT section 800 x 800 mm | ml | 12 |  | 0
| Raccordement sur caisson d'extraction | Ens | 1 |  | 0
| Volet tunnel type VU120 dimensions 800 x 800 mm avec grille de protection | U | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
4.7 | VOLETS D'AMENEE D'AIR |  |  |  |  | 0
Volets à portillon
| Volet type Avantage 2V dimensions 900 x 500 mm | U | 2 |  | 0
| Grille de finition aluminium dimensions 900 x 500 mm | U | 2 |  | 0
Volets à lames
| Volet type Airlam 2V IS dimensions 1350 x 1000 mm | U | 1 |  | 0
| Volet type Airlam 2V IS dimensions 850 x 850 mm | U | 1 |  | 0
| Grille de finition aluminium dimensions 1350 x 1000 mm | U | 1 |  | 0
| Grille de finition aluminium dimensions 850 x 850 mm | U | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
0
5 | PLOMBERIE
5.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose des installations existantes | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.2 | ETUDES D'EXECUTION
| Dossier d'exécution suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.3 | RESEAU EAU FROIDE
| Alimentation principale EF depuis la chaufferie | ml | 116 |  | 0
| Calorifuge canalisations EF type Armaflex 19 mm | ml | 116 |  | 0
| Collecteurs EF en GT cellules et locaux techniques | U | 9 |  | 0
| Distribution EF cellules et locaux techniques | ml | 141 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.4 | RESEAU ECS
| Réseau ECS bouclé depuis la chaufferie | ml | 232 |  | 0
| Calorifuge classe 4 revêtement aluminium | ml | 232 |  | 0
| Collecteurs ECS en GT cellules et locaux techniques | U | 9 |  | 0
| Mitigeurs ECS en GT cellules et locaux techniques | U | 16 |  | 0
| Distribution ECS cellules et locaux techniques | ml | 69 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.5 | RESEAU EU/EV
| Vidange des appareils sanitaires jusqu'aux GT | ml | 86 |  | 0
| Colonnes de chute en GT tube PVC Ø100 | ml | 42 |  | 0
| VP de chute, compris carottage | U | 14 |  | 0
| Collecteur horizontal pour l'unité de soins tube PVC Ø125 | ml | 30 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.6 | RESEAU EP
| Descente EP | ml | 12 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.7 | APPAREILS SANITAIRES
Cellules QD
| Combys inox WC + lavabo | U | 5 |  | 0
| Kit de douche mural | U | 5 |  | 0
Cellules QI
| WC suspendu inox | U | 9 |  | 0
| Kit de douche mural | U | 9 |  | 0
| Lavabo inox, compris robinetterie | U | 8 |  | 0
| Lavabo PMR, compris robinetterie | U | 1 |  | 0
| Accessoires PMR | Ens | 1 |  | 0
Salles et locaux techniques
| WC céramique sur pied PMR | U | 1 |  | 0
| Evier inox, compris robinetterie | U | 1 |  | 0
| Lavabo inox, compris robinetterie | U | 3 |  | 0
| Lavabo d'angle, compris robinetterie | U | 2 |  | 0
| Vidoir céramique, compris robinetterie | U | 2 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
5.8 | RIA ET RESEAU D'ALIMENTATION
| Alimentation principale EF depuis la chaufferie | ml | 40 |  | 0
| Calorifuge canalisations EF type Armaflex 19 mm | ml | 40 |  | 0
| RIA DN25/8 | U | 2 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
6 | ESSAIS - RECEPTION - INCIDENCES PGC
| Essais, contrôles, mise en service et DOE | Ens | 1 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
1 | CHAUFFAGE |  | ………… | ………………… | 0 | 0
1.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | ………… | ………………… | 0
1.2 | ETUDES D'EXECUTION |  | ………… | ………………… | 0
1.3 | ADAPTATION DES DEPARTS DE CHAUFFAGE |  | ………… | ………………… | 0
1.4 | MODIFICATION DU RESEAU RADIATEURS |  | ………… | ………………… | 0
1.5 | CREATION D'UN RESEAU DE PLANCHER CHAUFFANT |  | ………… | ………………… | 0
2 | CLIMATISATION |  | ………… | ………………… | 0
2.1 | MISE EN PLACE D'UN MONOSPLIT DANS LE LOCAL INFORMATIQUE |  | ………… | ………………… | 0
2.2 | MISE EN PLACE D'UN MULTISPLIT DANS LES BUREAUX |  | ………… | ………………… | 0
3 | VENTILATION |  | ………… | ………………… | 0
3.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | ………… | ………………… | 0
3.2 | ETUDES D'EXECUTON |  | ………… | ………………… | 0
3.3 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  | ………… | ………………… | 0
3.4 | RESEAUX AERAULIQUES |  | ………… | ………………… | 0
3.5 | DIFFUSION ET EXTRACTION D'AIR |  | ………… | ………………… | 0
4 | DESENFUMAGE |  | ………… | ………………… | 0
4.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | ………… | ………………… | 0
4.2 | ETUDES D'EXECUTON |  | ………… | ………………… | 0
4.3 | TOURELLES DE DESENFUMAGE |  | ………… | ………………… | 0
4.4 | VOLETS D'EXTRACTION EN PLAFOND |  | ………… | ………………… | 0
4.5 | CAISSON DE DÉSENFUMAGE |  | ………… | ………………… | 0
4.6 | GAINE D'EXTRACTION ET VOLET TUNNEL |  | ………… | ………………… | 0
4.7 | VOLETS D'AMENEE D'AIR |  | ………… | ………………… | 0
5 | PLOMBERIE |  | ………… | ………………… | 0
5.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | ………… | ………………… | 0
5.2 | ETUDES D'EXECUTION |  | ………… | ………………… | 0
5.3 | RESEAU EAU FROIDE |  | ………… | ………………… | 0
5.4 | RESEAU ECS |  | ………… | ………………… | 0
5.5 | RESEAU EU/EV |  | ………… | ………………… | 0
5.6 | RESEAU EP |  | ………… | ………………… | 0
5.7 | APPAREILS SANITAIRES |  | ………… | ………………… | 0
5.8 | RIA ET RESEAU D'ALIMENTATION |  | ………… | ………………… | 0
6 | ESSAIS - RECEPTION - INCIDENCES PGC |  | ………… | ………………… | 0
| MONTANT H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %