## Bordereau
Affaire | RESTRUCTURATION EXTENSION DU QUARTIR QI-QD |  |  |  | LOUVET BET | DCE | Macro complémentaire pour estimation:
| MAISON CENTRALE A ENSISHEIM |  |  |  | Dossier n° 24 054 |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N° 12 ELECTRICITE |  | Quantités |  | Créat. 30/01/2026 | Mod. | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | BET | Entr. | P.U. H.T. | Prix totaux | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1 - Etudes d'executions | ens | 1 |  |  | 0
0
| 2 -Dévoiement caméra mirador / switch dans Baie R1) |  |  |  |  | 0
| et liaison RJ 45 | ens |  |  | LOT SURETE
0
| 3 - Dépose armoire sous escalier, reprise alimen- |  |  |  |  | 0
| tation caméra H1 (force et RJ provisoire depuis BR1) | ens | 1 |  |  | 0
0
| 4 - Conservation carte filaire gestion porte+ KNX as | ens | 1 |  |  | 0
0
| 5 - Dépose caméra analogique + interphonie | ens |  |  | LOT SURETE
| 6 - Dévoiement réseau info pénitencier + téléphonie | ens | 1 |  |  | 0
| 7 - Dévoiement réseau SSI | ens | 1 |  |  | 0
| 8 - Dépose TD 02 | ens | 1 |  |  | 0
| 9 - Dépose SR 2 + Rocades | ens | 1 |  |  | 0
| 10 - Dépose TD atelier 4 | ens | 1 |  |  | 0
| 11 - Repérage et neutralisation réseau appel sécurit | ens | 1 |  |  | 0
| 12 - Déplacement caméra / antennes relais etc. | end | 1 |  | LOT SURETE
| 13 -Consigniation reste réseau pour démolition | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
2 | PRISE ET MISE A LA TERRE
| Liaison équipotentielle | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
3 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| Intervention dans le TGBT Exisant | ens | 1 |  |  | 0
| Création schémas TGBT + Poste +GE | ens | 1
| TGBT QD DI + schéma | u | 1 |  |  | 0
| TGS QD QI + schéma | u | 1 |  |  | 0
| TD cellule +schéma | u | 14 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence | u | 1 |  |  | 0
0
| Alimentation armoire |  |  |  |  | 0
| Liaison alimentation TGBT QD QI | ml | 170 |  |  | 0
| Liaison alimentation CR1 TGS | ml | 170 |  |  | 0
| Chemin de câble | ml | 135 |  |  | 0
| Alimentation TD cellule | ens | 14 |  |  | 0
| Percements et reboucahges | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
4 | APPAREILLAGE CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISES
Appareillage SOLIROC
| interrupteur simple allumage | u | 31 |  |  | 0
| Prise 2x16A+T | u | 79 |  |  | 0
| Appareillage IP 54 |  |  |  |  | 0
| Prise 2x16A+T | u | 7 |  |  | 0
| Prise 2x16A+T alimentation directe | u | 2 |  |  | 0
| Appareillage décoratif |  |  |  |  | 0
| Interupteur simple allumage | u | 1 |  |  | 0
| Bouton poussoir gradation | u | 4 |  |  | 0
| Prise 2x16A+T | u | 1 |  |  | 0
0
| Point d'accès type A | u | 11 |  |  | 0
0
| Coffret de commande éclairage | u | 1 |  |  | 0
| Briquet cellule + alimentation | u | 5 |  |  | 0
| Radio murale cellule encastrée | u | 14 |  |  | 0
| Détecteur de présence et de lumière | u | 17 |  |  | 0
0
| Moulure | ens | 1 |  |  | 0
| Goulotte PVC 3 compartiments | ml | 12 |  |  | 0
0
| Chemin de câble cfo | ml | 80 |  |  | 0
| Chemin de câbel CFA | ml | 80 |  |  | 0
0
| Canalisation câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Percements et rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetages | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
5 | APPPAREIL D'ECLAIRAGE
| Type 1-Titan C95 43W + Veilleuse | u | 5 |  |  | 0
| Type 1- Titan C95 43W | u | 2 |  |  | 0
| Type 2 - Bang rond 18W + veilleuse | u | 22 |  |  | 0
| Type 2 - Bang rond 18W | u | 8 |  |  | 0
| Type 3 - Bang carré 18W + veilleuse | u | 31 |  |  | 0
| Type 4 - Systeo unit suspendu + filins | u | 8 |  |  | 0
| Type 4 - Systeo unit plafonnier | u | 23 |  |  | 0
| Type 5 - Borgo Liseuse | u | 14 |  |  | 0
| Type 6 : Jono applique lavabo | u | 9 |  |  | 0
| Type 7 - Encastré 600x600 UGR<16 | u | 7 |  |  | 0
| Type 8 - Plafonnier étanche | u | 20 |  |  | 0
| Type 9 - Projecteur | u | 14 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES 45 lm étanche | u | 22 |  |  | 0
| BAPI | u | 1 |  |  | 0
| Télécommande | u | 1 |  |  | 0
| Canalisation câblage | u | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
7 | ALARME INCENDIE
| Adaptation centrale SSI (hyp 1 zone dispoCMSI) | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur + grille de protection IK10 | u | 63 |  |  | 0
| Indicateur d'action | u | 35
| Déclencheur manuel | u | 2 |  |  | 0
| TRE surveillant | u | 1 |  |  | 0
| Flashs | u | 1 |  |  | 0
| Avertisseur sonore | u | 8 |  |  | 0
| Rocade vers PC | ml | 170 |  |  | 0
| Canalisation câblage DI + IA | ens | 1 |  |  | 0
| Canalisation câblage diffusion sonore | ens | 1 |  |  | 0
| Commande désenfumage face avant SSI | ens | 1 |  |  | 0
| Commande désenfumage déportée (DM etiqueté) | ens | 1 |  |  | 0
| Asservissement AN | u | 4 |  |  | 0
| Asservissement AE | u | 3 |  |  | 0
| Asservissement moteur | u | 3 |  |  | 0
0
| Programmation essais mise en service | ens | 1 |  |  | 0
0
| Dossier d'identité du SSI | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
8 | DESENFUMAGE
| Câble CR1 - Force moteur via coffret relayage | ens | 3 |  |  | 0
| Raccordement coffret | ens | 3 |  |  | 0
| Inter de prox y compris liaison coffret de relayage | u | 3 |  |  | 0
| Câble CR1 (signalisation) | ens | 3 |  |  | 0
| Câble CR1 (commande) | ens | 3 |  |  | 0
| Inter à clef - arrêt pompier - proche CMSI | u | 3 |  |  | 0
| Inter à clef - réarmement - proche CMSI | u | 3 |  |  | 0
| Commande désenfumage local surveillant | u | 3 |  |  | 0
| Liaisons interrupteurs + coffrets de relayage | ens | 3 |  |  | 0
| Alimentation secourue | ens | 3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
| Raccordement pressostat | ens | 3 |  |  | 0
| Essais | ens | 3 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
9 | ALIMENTATION / EQUIPEMENT SPECIALISES
| CTA - alim batterie depuis TGBT | ens | 1 |  |  | 0
| CTA - alim monophasée CR1 depuis TGS | ens | 1 |  |  | 0
| Unité extérieure 2x16A | u | 1
| Unité extérieure 2x32A | u | 1
| Attente collecteur Chauffage | ens | 4 |  |  | 0
| Pompe de relevage | ens | 2 |  |  | 0
| Cassette multisplit | ens | 1 |  |  | 0
| Porte sur contrôle d'accès | ens | 4 |  |  | 0
| Baie informatique | ens | 3 |  |  | 0
| Portique | ens | 2 |  |  | 0
| Briquet cellule | ens | 5
| Radio cellule | ens | 14
| Coordination lot 13 Surete pour radio | ens | 1
[5 empty] | MONTANT HT | 0
10 | CABLAGE BANALISE
| Baie VDI ( dédiées au seuls agents) | u | 1 |  |  | 0
| Bandeau RJ pour prises DECT et TV dans baie |  |  |  |  | 0
| sensible prévue au lot sureté | ens | 1 |  |  | 0
| Prise RJ 45 Point d'accès | u | 33 |  |  | 0
| Prise RJ 45 Cellules + locaux | u | 31 |  |  | 0
| Prise DECT | u | 6 |  |  | 0
| Liaison | u | 70 |  |  | 0
| Cordons de brassage | u | 70 |  |  | 0
| Rocade Baie sensible à SR3 6 brins | ml | 170 |  |  | 0
| Rocade Baie sureté à SR3 6 brins | ml | 170 |  |  | 0
| Rocade Baie VDI à SR3 6 brins | ml | 170 |  |  | 0
0
| Reception TV + raccordement sur baie sensible | ens | 1 |  |  | 0
| Cordons balun TV Cellules | u | 14 |  |  | 0
| Percements et rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| Repérage des composants VDI | ens | 1 |  |  | 0
| Recette | ens | 1 |  |  | 0
| DOE / garanties | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
11 | INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES
Coordination avec titulaire du lot SURETE, car-
| net de câble, position des attentes | ens | 1
Interphonie de cellule
Alimentation des serrures + liaisons de com-
| mande d'ouverture | u | 14
Alimentation + relayage commande eclairage de
| veille | u | 14
Alimentation + relayage mode ECO energie
| (coupure PC + eclairage depuis platine couloir) | u | 14 |  |  | 0
0
0
Interphonie de liaison
| Alimentation serrure porte D | u | 1
| Alimentation serrure porte E | u | 1
| Alimentation serrure porte F | u | 1
| Liaison de commande porte depuis interphone | u | 6
Commande ouvereture porte sur tablette
| Alimentation serrure porte A depuis LT R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation serrure porte B depuis LT R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation serrure porte C depuis LT R+1 | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
0
0
12 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS
| Caméra de surveillance chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Cofret de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Compte prorata | ens | 1 |  |  | 0
| Essais coprec | ens | 1 |  |  | 0
| D.O.E | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MONTANT HT | 0
0
0
0
0
RECAPITULATION
GENERALE
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | …...... | ………… | ………………… | 0
2 | PRISE ET MISE A LA TERRE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
3 | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
4 | APPAREILLAGE CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISES |  | …...... | ………… | ………………… | 0
5 | APPPAREIL D'ECLAIRAGE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
7 | ALARME INCENDIE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
8 | DESENFUMAGE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
9 | ALIMENTATION / EQUIPEMENT SPECIALISES |  | …...... | ………… | ………………… | 0
10 | CABLAGE BANALISE |  | …...... | ………… | ………………… | 0
11 | INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES |  | …...... | ………… | ………………… | 0
12 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS |  | …...... | ………… | ………………… | 0
| MONTANT H.T. |  |  |  |  | 0
| TVA 20.0 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | …...... | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %